# T32-L-1120杆 工程计算书

本计算书记录 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合 的空间刚架线弹性分析模型、输入参数、荷载和响应，供计算结果复核。

# 1 模型概况与来源

项目 T32-L-1120杆；项目 ID project_T32_L

分析 ID analysis_93c53861-b3a4-4c5d-9ee2-f0b9a794e1b7；输入修订 R2947；状态 已完成

分析时间 2026-10-02T16:51:59.367Z；报告生成时间 2026-10-02T16:52:09.779Z（ISO 8601）

选定来源 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合；500 个节点，1120 根杆件，100 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

单位约定：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m。材料 E 以 GPa 输入；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J 为 m⁴。

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

# 2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形、刚性节点，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。本报告给出分析响应，不据此判定结构满足设计规范。用户定义组合系数为输入值。

整体方程 K · u = F；约束处理消除受限自由度，求解 Kff · uf = Ff；反力 R = K · u − F。局部转换 ul = T · ug，Kg = Tᵀ · Kl · T；G = E / [2(1 + ν)]。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

# 3 材料截面与模型参数

材料参数

| 材料 | 名称 | E (GPa) | ν | ρ (kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 测量钢材 | 200 | 0.3 | 7850 |

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

| 截面 | 名称 | A (m²) | Iy (m⁴) | Iz (m⁴) | J (m⁴) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 测量截面 | 0.02 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 |

S1 · section_0001：用户自定义参数

节点坐标与稳定标识

| 节点 | ID | X (m) | Y (m) | Z (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | node_0001 | 0 | 0 | 0 |
| N2 | node_0002 | 5 | 0 | 0 |
| N3 | node_0003 | 10 | 0 | 0 |
| N4 | node_0004 | 15 | 0 | 0 |
| N5 | node_0005 | 20 | 0 | 0 |
| N6 | node_0006 | 25 | 0 | 0 |
| N7 | node_0007 | 30 | 0 | 0 |
| N8 | node_0008 | 35 | 0 | 0 |
| N9 | node_0009 | 40 | 0 | 0 |
| N10 | node_0010 | 45 | 0 | 0 |
| N11 | node_0011 | 0 | 5 | 0 |
| N12 | node_0012 | 5 | 5 | 0 |
| N13 | node_0013 | 10 | 5 | 0 |
| N14 | node_0014 | 15 | 5 | 0 |
| N15 | node_0015 | 20 | 5 | 0 |
| N16 | node_0016 | 25 | 5 | 0 |
| N17 | node_0017 | 30 | 5 | 0 |
| N18 | node_0018 | 35 | 5 | 0 |
| N19 | node_0019 | 40 | 5 | 0 |
| N20 | node_0020 | 45 | 5 | 0 |
| N21 | node_0021 | 0 | 10 | 0 |
| N22 | node_0022 | 5 | 10 | 0 |
| N23 | node_0023 | 10 | 10 | 0 |
| N24 | node_0024 | 15 | 10 | 0 |
| N25 | node_0025 | 20 | 10 | 0 |
| N26 | node_0026 | 25 | 10 | 0 |
| N27 | node_0027 | 30 | 10 | 0 |
| N28 | node_0028 | 35 | 10 | 0 |
| N29 | node_0029 | 40 | 10 | 0 |
| N30 | node_0030 | 45 | 10 | 0 |
| N31 | node_0031 | 0 | 15 | 0 |
| N32 | node_0032 | 5 | 15 | 0 |
| N33 | node_0033 | 10 | 15 | 0 |
| N34 | node_0034 | 15 | 15 | 0 |
| N35 | node_0035 | 20 | 15 | 0 |
| N36 | node_0036 | 25 | 15 | 0 |
| N37 | node_0037 | 30 | 15 | 0 |
| N38 | node_0038 | 35 | 15 | 0 |
| N39 | node_0039 | 40 | 15 | 0 |
| N40 | node_0040 | 45 | 15 | 0 |
| N41 | node_0041 | 0 | 20 | 0 |
| N42 | node_0042 | 5 | 20 | 0 |
| N43 | node_0043 | 10 | 20 | 0 |
| N44 | node_0044 | 15 | 20 | 0 |
| N45 | node_0045 | 20 | 20 | 0 |
| N46 | node_0046 | 25 | 20 | 0 |
| N47 | node_0047 | 30 | 20 | 0 |
| N48 | node_0048 | 35 | 20 | 0 |
| N49 | node_0049 | 40 | 20 | 0 |
| N50 | node_0050 | 45 | 20 | 0 |
| N51 | node_0051 | 0 | 25 | 0 |
| N52 | node_0052 | 5 | 25 | 0 |
| N53 | node_0053 | 10 | 25 | 0 |
| N54 | node_0054 | 15 | 25 | 0 |
| N55 | node_0055 | 20 | 25 | 0 |
| N56 | node_0056 | 25 | 25 | 0 |
| N57 | node_0057 | 30 | 25 | 0 |
| N58 | node_0058 | 35 | 25 | 0 |
| N59 | node_0059 | 40 | 25 | 0 |
| N60 | node_0060 | 45 | 25 | 0 |
| N61 | node_0061 | 0 | 30 | 0 |
| N62 | node_0062 | 5 | 30 | 0 |
| N63 | node_0063 | 10 | 30 | 0 |
| N64 | node_0064 | 15 | 30 | 0 |
| N65 | node_0065 | 20 | 30 | 0 |
| N66 | node_0066 | 25 | 30 | 0 |
| N67 | node_0067 | 30 | 30 | 0 |
| N68 | node_0068 | 35 | 30 | 0 |
| N69 | node_0069 | 40 | 30 | 0 |
| N70 | node_0070 | 45 | 30 | 0 |
| N71 | node_0071 | 0 | 35 | 0 |
| N72 | node_0072 | 5 | 35 | 0 |
| N73 | node_0073 | 10 | 35 | 0 |
| N74 | node_0074 | 15 | 35 | 0 |
| N75 | node_0075 | 20 | 35 | 0 |
| N76 | node_0076 | 25 | 35 | 0 |
| N77 | node_0077 | 30 | 35 | 0 |
| N78 | node_0078 | 35 | 35 | 0 |
| N79 | node_0079 | 40 | 35 | 0 |
| N80 | node_0080 | 45 | 35 | 0 |
| N81 | node_0081 | 0 | 40 | 0 |
| N82 | node_0082 | 5 | 40 | 0 |
| N83 | node_0083 | 10 | 40 | 0 |
| N84 | node_0084 | 15 | 40 | 0 |
| N85 | node_0085 | 20 | 40 | 0 |
| N86 | node_0086 | 25 | 40 | 0 |
| N87 | node_0087 | 30 | 40 | 0 |
| N88 | node_0088 | 35 | 40 | 0 |
| N89 | node_0089 | 40 | 40 | 0 |
| N90 | node_0090 | 45 | 40 | 0 |
| N91 | node_0091 | 0 | 45 | 0 |
| N92 | node_0092 | 5 | 45 | 0 |
| N93 | node_0093 | 10 | 45 | 0 |
| N94 | node_0094 | 15 | 45 | 0 |
| N95 | node_0095 | 20 | 45 | 0 |
| N96 | node_0096 | 25 | 45 | 0 |
| N97 | node_0097 | 30 | 45 | 0 |
| N98 | node_0098 | 35 | 45 | 0 |
| N99 | node_0099 | 40 | 45 | 0 |
| N100 | node_0100 | 45 | 45 | 0 |
| N101 | node_0101 | 0 | 0 | 3 |
| N102 | node_0102 | 5 | 0 | 3 |
| N103 | node_0103 | 10 | 0 | 3 |
| N104 | node_0104 | 15 | 0 | 3 |
| N105 | node_0105 | 20 | 0 | 3 |
| N106 | node_0106 | 25 | 0 | 3 |
| N107 | node_0107 | 30 | 0 | 3 |
| N108 | node_0108 | 35 | 0 | 3 |
| N109 | node_0109 | 40 | 0 | 3 |
| N110 | node_0110 | 45 | 0 | 3 |
| N111 | node_0111 | 0 | 5 | 3 |
| N112 | node_0112 | 5 | 5 | 3 |
| N113 | node_0113 | 10 | 5 | 3 |
| N114 | node_0114 | 15 | 5 | 3 |
| N115 | node_0115 | 20 | 5 | 3 |
| N116 | node_0116 | 25 | 5 | 3 |
| N117 | node_0117 | 30 | 5 | 3 |
| N118 | node_0118 | 35 | 5 | 3 |
| N119 | node_0119 | 40 | 5 | 3 |
| N120 | node_0120 | 45 | 5 | 3 |
| N121 | node_0121 | 0 | 10 | 3 |
| N122 | node_0122 | 5 | 10 | 3 |
| N123 | node_0123 | 10 | 10 | 3 |
| N124 | node_0124 | 15 | 10 | 3 |
| N125 | node_0125 | 20 | 10 | 3 |
| N126 | node_0126 | 25 | 10 | 3 |
| N127 | node_0127 | 30 | 10 | 3 |
| N128 | node_0128 | 35 | 10 | 3 |
| N129 | node_0129 | 40 | 10 | 3 |
| N130 | node_0130 | 45 | 10 | 3 |
| N131 | node_0131 | 0 | 15 | 3 |
| N132 | node_0132 | 5 | 15 | 3 |
| N133 | node_0133 | 10 | 15 | 3 |
| N134 | node_0134 | 15 | 15 | 3 |
| N135 | node_0135 | 20 | 15 | 3 |
| N136 | node_0136 | 25 | 15 | 3 |
| N137 | node_0137 | 30 | 15 | 3 |
| N138 | node_0138 | 35 | 15 | 3 |
| N139 | node_0139 | 40 | 15 | 3 |
| N140 | node_0140 | 45 | 15 | 3 |
| N141 | node_0141 | 0 | 20 | 3 |
| N142 | node_0142 | 5 | 20 | 3 |
| N143 | node_0143 | 10 | 20 | 3 |
| N144 | node_0144 | 15 | 20 | 3 |
| N145 | node_0145 | 20 | 20 | 3 |
| N146 | node_0146 | 25 | 20 | 3 |
| N147 | node_0147 | 30 | 20 | 3 |
| N148 | node_0148 | 35 | 20 | 3 |
| N149 | node_0149 | 40 | 20 | 3 |
| N150 | node_0150 | 45 | 20 | 3 |
| N151 | node_0151 | 0 | 25 | 3 |
| N152 | node_0152 | 5 | 25 | 3 |
| N153 | node_0153 | 10 | 25 | 3 |
| N154 | node_0154 | 15 | 25 | 3 |
| N155 | node_0155 | 20 | 25 | 3 |
| N156 | node_0156 | 25 | 25 | 3 |
| N157 | node_0157 | 30 | 25 | 3 |
| N158 | node_0158 | 35 | 25 | 3 |
| N159 | node_0159 | 40 | 25 | 3 |
| N160 | node_0160 | 45 | 25 | 3 |
| N161 | node_0161 | 0 | 30 | 3 |
| N162 | node_0162 | 5 | 30 | 3 |
| N163 | node_0163 | 10 | 30 | 3 |
| N164 | node_0164 | 15 | 30 | 3 |
| N165 | node_0165 | 20 | 30 | 3 |
| N166 | node_0166 | 25 | 30 | 3 |
| N167 | node_0167 | 30 | 30 | 3 |
| N168 | node_0168 | 35 | 30 | 3 |
| N169 | node_0169 | 40 | 30 | 3 |
| N170 | node_0170 | 45 | 30 | 3 |
| N171 | node_0171 | 0 | 35 | 3 |
| N172 | node_0172 | 5 | 35 | 3 |
| N173 | node_0173 | 10 | 35 | 3 |
| N174 | node_0174 | 15 | 35 | 3 |
| N175 | node_0175 | 20 | 35 | 3 |
| N176 | node_0176 | 25 | 35 | 3 |
| N177 | node_0177 | 30 | 35 | 3 |
| N178 | node_0178 | 35 | 35 | 3 |
| N179 | node_0179 | 40 | 35 | 3 |
| N180 | node_0180 | 45 | 35 | 3 |
| N181 | node_0181 | 0 | 40 | 3 |
| N182 | node_0182 | 5 | 40 | 3 |
| N183 | node_0183 | 10 | 40 | 3 |
| N184 | node_0184 | 15 | 40 | 3 |
| N185 | node_0185 | 20 | 40 | 3 |
| N186 | node_0186 | 25 | 40 | 3 |
| N187 | node_0187 | 30 | 40 | 3 |
| N188 | node_0188 | 35 | 40 | 3 |
| N189 | node_0189 | 40 | 40 | 3 |
| N190 | node_0190 | 45 | 40 | 3 |
| N191 | node_0191 | 0 | 45 | 3 |
| N192 | node_0192 | 5 | 45 | 3 |
| N193 | node_0193 | 10 | 45 | 3 |
| N194 | node_0194 | 15 | 45 | 3 |
| N195 | node_0195 | 20 | 45 | 3 |
| N196 | node_0196 | 25 | 45 | 3 |
| N197 | node_0197 | 30 | 45 | 3 |
| N198 | node_0198 | 35 | 45 | 3 |
| N199 | node_0199 | 40 | 45 | 3 |
| N200 | node_0200 | 45 | 45 | 3 |
| N201 | node_0201 | 0 | 0 | 6 |
| N202 | node_0202 | 5 | 0 | 6 |
| N203 | node_0203 | 10 | 0 | 6 |
| N204 | node_0204 | 15 | 0 | 6 |
| N205 | node_0205 | 20 | 0 | 6 |
| N206 | node_0206 | 25 | 0 | 6 |
| N207 | node_0207 | 30 | 0 | 6 |
| N208 | node_0208 | 35 | 0 | 6 |
| N209 | node_0209 | 40 | 0 | 6 |
| N210 | node_0210 | 45 | 0 | 6 |
| N211 | node_0211 | 0 | 5 | 6 |
| N212 | node_0212 | 5 | 5 | 6 |
| N213 | node_0213 | 10 | 5 | 6 |
| N214 | node_0214 | 15 | 5 | 6 |
| N215 | node_0215 | 20 | 5 | 6 |
| N216 | node_0216 | 25 | 5 | 6 |
| N217 | node_0217 | 30 | 5 | 6 |
| N218 | node_0218 | 35 | 5 | 6 |
| N219 | node_0219 | 40 | 5 | 6 |
| N220 | node_0220 | 45 | 5 | 6 |
| N221 | node_0221 | 0 | 10 | 6 |
| N222 | node_0222 | 5 | 10 | 6 |
| N223 | node_0223 | 10 | 10 | 6 |
| N224 | node_0224 | 15 | 10 | 6 |
| N225 | node_0225 | 20 | 10 | 6 |
| N226 | node_0226 | 25 | 10 | 6 |
| N227 | node_0227 | 30 | 10 | 6 |
| N228 | node_0228 | 35 | 10 | 6 |
| N229 | node_0229 | 40 | 10 | 6 |
| N230 | node_0230 | 45 | 10 | 6 |
| N231 | node_0231 | 0 | 15 | 6 |
| N232 | node_0232 | 5 | 15 | 6 |
| N233 | node_0233 | 10 | 15 | 6 |
| N234 | node_0234 | 15 | 15 | 6 |
| N235 | node_0235 | 20 | 15 | 6 |
| N236 | node_0236 | 25 | 15 | 6 |
| N237 | node_0237 | 30 | 15 | 6 |
| N238 | node_0238 | 35 | 15 | 6 |
| N239 | node_0239 | 40 | 15 | 6 |
| N240 | node_0240 | 45 | 15 | 6 |
| N241 | node_0241 | 0 | 20 | 6 |
| N242 | node_0242 | 5 | 20 | 6 |
| N243 | node_0243 | 10 | 20 | 6 |
| N244 | node_0244 | 15 | 20 | 6 |
| N245 | node_0245 | 20 | 20 | 6 |
| N246 | node_0246 | 25 | 20 | 6 |
| N247 | node_0247 | 30 | 20 | 6 |
| N248 | node_0248 | 35 | 20 | 6 |
| N249 | node_0249 | 40 | 20 | 6 |
| N250 | node_0250 | 45 | 20 | 6 |
| N251 | node_0251 | 0 | 25 | 6 |
| N252 | node_0252 | 5 | 25 | 6 |
| N253 | node_0253 | 10 | 25 | 6 |
| N254 | node_0254 | 15 | 25 | 6 |
| N255 | node_0255 | 20 | 25 | 6 |
| N256 | node_0256 | 25 | 25 | 6 |
| N257 | node_0257 | 30 | 25 | 6 |
| N258 | node_0258 | 35 | 25 | 6 |
| N259 | node_0259 | 40 | 25 | 6 |
| N260 | node_0260 | 45 | 25 | 6 |
| N261 | node_0261 | 0 | 30 | 6 |
| N262 | node_0262 | 5 | 30 | 6 |
| N263 | node_0263 | 10 | 30 | 6 |
| N264 | node_0264 | 15 | 30 | 6 |
| N265 | node_0265 | 20 | 30 | 6 |
| N266 | node_0266 | 25 | 30 | 6 |
| N267 | node_0267 | 30 | 30 | 6 |
| N268 | node_0268 | 35 | 30 | 6 |
| N269 | node_0269 | 40 | 30 | 6 |
| N270 | node_0270 | 45 | 30 | 6 |
| N271 | node_0271 | 0 | 35 | 6 |
| N272 | node_0272 | 5 | 35 | 6 |
| N273 | node_0273 | 10 | 35 | 6 |
| N274 | node_0274 | 15 | 35 | 6 |
| N275 | node_0275 | 20 | 35 | 6 |
| N276 | node_0276 | 25 | 35 | 6 |
| N277 | node_0277 | 30 | 35 | 6 |
| N278 | node_0278 | 35 | 35 | 6 |
| N279 | node_0279 | 40 | 35 | 6 |
| N280 | node_0280 | 45 | 35 | 6 |
| N281 | node_0281 | 0 | 40 | 6 |
| N282 | node_0282 | 5 | 40 | 6 |
| N283 | node_0283 | 10 | 40 | 6 |
| N284 | node_0284 | 15 | 40 | 6 |
| N285 | node_0285 | 20 | 40 | 6 |
| N286 | node_0286 | 25 | 40 | 6 |
| N287 | node_0287 | 30 | 40 | 6 |
| N288 | node_0288 | 35 | 40 | 6 |
| N289 | node_0289 | 40 | 40 | 6 |
| N290 | node_0290 | 45 | 40 | 6 |
| N291 | node_0291 | 0 | 45 | 6 |
| N292 | node_0292 | 5 | 45 | 6 |
| N293 | node_0293 | 10 | 45 | 6 |
| N294 | node_0294 | 15 | 45 | 6 |
| N295 | node_0295 | 20 | 45 | 6 |
| N296 | node_0296 | 25 | 45 | 6 |
| N297 | node_0297 | 30 | 45 | 6 |
| N298 | node_0298 | 35 | 45 | 6 |
| N299 | node_0299 | 40 | 45 | 6 |
| N300 | node_0300 | 45 | 45 | 6 |
| N301 | node_0301 | 0 | 0 | 9 |
| N302 | node_0302 | 5 | 0 | 9 |
| N303 | node_0303 | 10 | 0 | 9 |
| N304 | node_0304 | 15 | 0 | 9 |
| N305 | node_0305 | 20 | 0 | 9 |
| N306 | node_0306 | 25 | 0 | 9 |
| N307 | node_0307 | 30 | 0 | 9 |
| N308 | node_0308 | 35 | 0 | 9 |
| N309 | node_0309 | 40 | 0 | 9 |
| N310 | node_0310 | 45 | 0 | 9 |
| N311 | node_0311 | 0 | 5 | 9 |
| N312 | node_0312 | 5 | 5 | 9 |
| N313 | node_0313 | 10 | 5 | 9 |
| N314 | node_0314 | 15 | 5 | 9 |
| N315 | node_0315 | 20 | 5 | 9 |
| N316 | node_0316 | 25 | 5 | 9 |
| N317 | node_0317 | 30 | 5 | 9 |
| N318 | node_0318 | 35 | 5 | 9 |
| N319 | node_0319 | 40 | 5 | 9 |
| N320 | node_0320 | 45 | 5 | 9 |
| N321 | node_0321 | 0 | 10 | 9 |
| N322 | node_0322 | 5 | 10 | 9 |
| N323 | node_0323 | 10 | 10 | 9 |
| N324 | node_0324 | 15 | 10 | 9 |
| N325 | node_0325 | 20 | 10 | 9 |
| N326 | node_0326 | 25 | 10 | 9 |
| N327 | node_0327 | 30 | 10 | 9 |
| N328 | node_0328 | 35 | 10 | 9 |
| N329 | node_0329 | 40 | 10 | 9 |
| N330 | node_0330 | 45 | 10 | 9 |
| N331 | node_0331 | 0 | 15 | 9 |
| N332 | node_0332 | 5 | 15 | 9 |
| N333 | node_0333 | 10 | 15 | 9 |
| N334 | node_0334 | 15 | 15 | 9 |
| N335 | node_0335 | 20 | 15 | 9 |
| N336 | node_0336 | 25 | 15 | 9 |
| N337 | node_0337 | 30 | 15 | 9 |
| N338 | node_0338 | 35 | 15 | 9 |
| N339 | node_0339 | 40 | 15 | 9 |
| N340 | node_0340 | 45 | 15 | 9 |
| N341 | node_0341 | 0 | 20 | 9 |
| N342 | node_0342 | 5 | 20 | 9 |
| N343 | node_0343 | 10 | 20 | 9 |
| N344 | node_0344 | 15 | 20 | 9 |
| N345 | node_0345 | 20 | 20 | 9 |
| N346 | node_0346 | 25 | 20 | 9 |
| N347 | node_0347 | 30 | 20 | 9 |
| N348 | node_0348 | 35 | 20 | 9 |
| N349 | node_0349 | 40 | 20 | 9 |
| N350 | node_0350 | 45 | 20 | 9 |
| N351 | node_0351 | 0 | 25 | 9 |
| N352 | node_0352 | 5 | 25 | 9 |
| N353 | node_0353 | 10 | 25 | 9 |
| N354 | node_0354 | 15 | 25 | 9 |
| N355 | node_0355 | 20 | 25 | 9 |
| N356 | node_0356 | 25 | 25 | 9 |
| N357 | node_0357 | 30 | 25 | 9 |
| N358 | node_0358 | 35 | 25 | 9 |
| N359 | node_0359 | 40 | 25 | 9 |
| N360 | node_0360 | 45 | 25 | 9 |
| N361 | node_0361 | 0 | 30 | 9 |
| N362 | node_0362 | 5 | 30 | 9 |
| N363 | node_0363 | 10 | 30 | 9 |
| N364 | node_0364 | 15 | 30 | 9 |
| N365 | node_0365 | 20 | 30 | 9 |
| N366 | node_0366 | 25 | 30 | 9 |
| N367 | node_0367 | 30 | 30 | 9 |
| N368 | node_0368 | 35 | 30 | 9 |
| N369 | node_0369 | 40 | 30 | 9 |
| N370 | node_0370 | 45 | 30 | 9 |
| N371 | node_0371 | 0 | 35 | 9 |
| N372 | node_0372 | 5 | 35 | 9 |
| N373 | node_0373 | 10 | 35 | 9 |
| N374 | node_0374 | 15 | 35 | 9 |
| N375 | node_0375 | 20 | 35 | 9 |
| N376 | node_0376 | 25 | 35 | 9 |
| N377 | node_0377 | 30 | 35 | 9 |
| N378 | node_0378 | 35 | 35 | 9 |
| N379 | node_0379 | 40 | 35 | 9 |
| N380 | node_0380 | 45 | 35 | 9 |
| N381 | node_0381 | 0 | 40 | 9 |
| N382 | node_0382 | 5 | 40 | 9 |
| N383 | node_0383 | 10 | 40 | 9 |
| N384 | node_0384 | 15 | 40 | 9 |
| N385 | node_0385 | 20 | 40 | 9 |
| N386 | node_0386 | 25 | 40 | 9 |
| N387 | node_0387 | 30 | 40 | 9 |
| N388 | node_0388 | 35 | 40 | 9 |
| N389 | node_0389 | 40 | 40 | 9 |
| N390 | node_0390 | 45 | 40 | 9 |
| N391 | node_0391 | 0 | 45 | 9 |
| N392 | node_0392 | 5 | 45 | 9 |
| N393 | node_0393 | 10 | 45 | 9 |
| N394 | node_0394 | 15 | 45 | 9 |
| N395 | node_0395 | 20 | 45 | 9 |
| N396 | node_0396 | 25 | 45 | 9 |
| N397 | node_0397 | 30 | 45 | 9 |
| N398 | node_0398 | 35 | 45 | 9 |
| N399 | node_0399 | 40 | 45 | 9 |
| N400 | node_0400 | 45 | 45 | 9 |
| N401 | node_0401 | 0 | 0 | 12 |
| N402 | node_0402 | 5 | 0 | 12 |
| N403 | node_0403 | 10 | 0 | 12 |
| N404 | node_0404 | 15 | 0 | 12 |
| N405 | node_0405 | 20 | 0 | 12 |
| N406 | node_0406 | 25 | 0 | 12 |
| N407 | node_0407 | 30 | 0 | 12 |
| N408 | node_0408 | 35 | 0 | 12 |
| N409 | node_0409 | 40 | 0 | 12 |
| N410 | node_0410 | 45 | 0 | 12 |
| N411 | node_0411 | 0 | 5 | 12 |
| N412 | node_0412 | 5 | 5 | 12 |
| N413 | node_0413 | 10 | 5 | 12 |
| N414 | node_0414 | 15 | 5 | 12 |
| N415 | node_0415 | 20 | 5 | 12 |
| N416 | node_0416 | 25 | 5 | 12 |
| N417 | node_0417 | 30 | 5 | 12 |
| N418 | node_0418 | 35 | 5 | 12 |
| N419 | node_0419 | 40 | 5 | 12 |
| N420 | node_0420 | 45 | 5 | 12 |
| N421 | node_0421 | 0 | 10 | 12 |
| N422 | node_0422 | 5 | 10 | 12 |
| N423 | node_0423 | 10 | 10 | 12 |
| N424 | node_0424 | 15 | 10 | 12 |
| N425 | node_0425 | 20 | 10 | 12 |
| N426 | node_0426 | 25 | 10 | 12 |
| N427 | node_0427 | 30 | 10 | 12 |
| N428 | node_0428 | 35 | 10 | 12 |
| N429 | node_0429 | 40 | 10 | 12 |
| N430 | node_0430 | 45 | 10 | 12 |
| N431 | node_0431 | 0 | 15 | 12 |
| N432 | node_0432 | 5 | 15 | 12 |
| N433 | node_0433 | 10 | 15 | 12 |
| N434 | node_0434 | 15 | 15 | 12 |
| N435 | node_0435 | 20 | 15 | 12 |
| N436 | node_0436 | 25 | 15 | 12 |
| N437 | node_0437 | 30 | 15 | 12 |
| N438 | node_0438 | 35 | 15 | 12 |
| N439 | node_0439 | 40 | 15 | 12 |
| N440 | node_0440 | 45 | 15 | 12 |
| N441 | node_0441 | 0 | 20 | 12 |
| N442 | node_0442 | 5 | 20 | 12 |
| N443 | node_0443 | 10 | 20 | 12 |
| N444 | node_0444 | 15 | 20 | 12 |
| N445 | node_0445 | 20 | 20 | 12 |
| N446 | node_0446 | 25 | 20 | 12 |
| N447 | node_0447 | 30 | 20 | 12 |
| N448 | node_0448 | 35 | 20 | 12 |
| N449 | node_0449 | 40 | 20 | 12 |
| N450 | node_0450 | 45 | 20 | 12 |
| N451 | node_0451 | 0 | 25 | 12 |
| N452 | node_0452 | 5 | 25 | 12 |
| N453 | node_0453 | 10 | 25 | 12 |
| N454 | node_0454 | 15 | 25 | 12 |
| N455 | node_0455 | 20 | 25 | 12 |
| N456 | node_0456 | 25 | 25 | 12 |
| N457 | node_0457 | 30 | 25 | 12 |
| N458 | node_0458 | 35 | 25 | 12 |
| N459 | node_0459 | 40 | 25 | 12 |
| N460 | node_0460 | 45 | 25 | 12 |
| N461 | node_0461 | 0 | 30 | 12 |
| N462 | node_0462 | 5 | 30 | 12 |
| N463 | node_0463 | 10 | 30 | 12 |
| N464 | node_0464 | 15 | 30 | 12 |
| N465 | node_0465 | 20 | 30 | 12 |
| N466 | node_0466 | 25 | 30 | 12 |
| N467 | node_0467 | 30 | 30 | 12 |
| N468 | node_0468 | 35 | 30 | 12 |
| N469 | node_0469 | 40 | 30 | 12 |
| N470 | node_0470 | 45 | 30 | 12 |
| N471 | node_0471 | 0 | 35 | 12 |
| N472 | node_0472 | 5 | 35 | 12 |
| N473 | node_0473 | 10 | 35 | 12 |
| N474 | node_0474 | 15 | 35 | 12 |
| N475 | node_0475 | 20 | 35 | 12 |
| N476 | node_0476 | 25 | 35 | 12 |
| N477 | node_0477 | 30 | 35 | 12 |
| N478 | node_0478 | 35 | 35 | 12 |
| N479 | node_0479 | 40 | 35 | 12 |
| N480 | node_0480 | 45 | 35 | 12 |
| N481 | node_0481 | 0 | 40 | 12 |
| N482 | node_0482 | 5 | 40 | 12 |
| N483 | node_0483 | 10 | 40 | 12 |
| N484 | node_0484 | 15 | 40 | 12 |
| N485 | node_0485 | 20 | 40 | 12 |
| N486 | node_0486 | 25 | 40 | 12 |
| N487 | node_0487 | 30 | 40 | 12 |
| N488 | node_0488 | 35 | 40 | 12 |
| N489 | node_0489 | 40 | 40 | 12 |
| N490 | node_0490 | 45 | 40 | 12 |
| N491 | node_0491 | 0 | 45 | 12 |
| N492 | node_0492 | 5 | 45 | 12 |
| N493 | node_0493 | 10 | 45 | 12 |
| N494 | node_0494 | 15 | 45 | 12 |
| N495 | node_0495 | 20 | 45 | 12 |
| N496 | node_0496 | 25 | 45 | 12 |
| N497 | node_0497 | 30 | 45 | 12 |
| N498 | node_0498 | 35 | 45 | 12 |
| N499 | node_0499 | 40 | 45 | 12 |
| N500 | node_0500 | 45 | 45 | 12 |

杆件连接、分配与截面朝向

| 杆件及 ID | 起点 → 终点 | 材料 / 截面 | 长度 (m) | 转角 (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 member_0001 | N1 → N101 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M2 member_0002 | N2 → N102 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M3 member_0003 | N101 → N102 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M4 member_0004 | N3 → N103 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M5 member_0005 | N102 → N103 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M6 member_0006 | N4 → N104 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M7 member_0007 | N103 → N104 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M8 member_0008 | N5 → N105 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M9 member_0009 | N104 → N105 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M10 member_0010 | N6 → N106 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M11 member_0011 | N105 → N106 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M12 member_0012 | N7 → N107 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M13 member_0013 | N106 → N107 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M14 member_0014 | N8 → N108 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M15 member_0015 | N107 → N108 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M16 member_0016 | N9 → N109 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M17 member_0017 | N108 → N109 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M18 member_0018 | N10 → N110 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M19 member_0019 | N109 → N110 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M20 member_0020 | N11 → N111 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M21 member_0021 | N101 → N111 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M22 member_0022 | N12 → N112 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M23 member_0023 | N111 → N112 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M24 member_0024 | N102 → N112 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M25 member_0025 | N13 → N113 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M26 member_0026 | N112 → N113 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M27 member_0027 | N103 → N113 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M28 member_0028 | N14 → N114 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M29 member_0029 | N113 → N114 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M30 member_0030 | N104 → N114 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M31 member_0031 | N15 → N115 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M32 member_0032 | N114 → N115 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M33 member_0033 | N105 → N115 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M34 member_0034 | N16 → N116 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M35 member_0035 | N115 → N116 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M36 member_0036 | N106 → N116 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M37 member_0037 | N17 → N117 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M38 member_0038 | N116 → N117 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M39 member_0039 | N107 → N117 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M40 member_0040 | N18 → N118 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M41 member_0041 | N117 → N118 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M42 member_0042 | N108 → N118 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M43 member_0043 | N19 → N119 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M44 member_0044 | N118 → N119 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M45 member_0045 | N109 → N119 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M46 member_0046 | N20 → N120 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M47 member_0047 | N119 → N120 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M48 member_0048 | N110 → N120 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M49 member_0049 | N21 → N121 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M50 member_0050 | N111 → N121 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M51 member_0051 | N22 → N122 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M52 member_0052 | N121 → N122 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M53 member_0053 | N112 → N122 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M54 member_0054 | N23 → N123 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M55 member_0055 | N122 → N123 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M56 member_0056 | N113 → N123 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M57 member_0057 | N24 → N124 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M58 member_0058 | N123 → N124 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M59 member_0059 | N114 → N124 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M60 member_0060 | N25 → N125 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M61 member_0061 | N124 → N125 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M62 member_0062 | N115 → N125 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M63 member_0063 | N26 → N126 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M64 member_0064 | N125 → N126 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M65 member_0065 | N116 → N126 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M66 member_0066 | N27 → N127 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M67 member_0067 | N126 → N127 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M68 member_0068 | N117 → N127 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M69 member_0069 | N28 → N128 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M70 member_0070 | N127 → N128 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M71 member_0071 | N118 → N128 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M72 member_0072 | N29 → N129 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M73 member_0073 | N128 → N129 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M74 member_0074 | N119 → N129 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M75 member_0075 | N30 → N130 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M76 member_0076 | N129 → N130 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M77 member_0077 | N120 → N130 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M78 member_0078 | N31 → N131 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M79 member_0079 | N121 → N131 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M80 member_0080 | N32 → N132 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M81 member_0081 | N131 → N132 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M82 member_0082 | N122 → N132 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M83 member_0083 | N33 → N133 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M84 member_0084 | N132 → N133 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M85 member_0085 | N123 → N133 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M86 member_0086 | N34 → N134 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M87 member_0087 | N133 → N134 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M88 member_0088 | N124 → N134 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M89 member_0089 | N35 → N135 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M90 member_0090 | N134 → N135 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M91 member_0091 | N125 → N135 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M92 member_0092 | N36 → N136 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M93 member_0093 | N135 → N136 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M94 member_0094 | N126 → N136 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M95 member_0095 | N37 → N137 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M96 member_0096 | N136 → N137 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M97 member_0097 | N127 → N137 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M98 member_0098 | N38 → N138 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M99 member_0099 | N137 → N138 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M100 member_0100 | N128 → N138 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M101 member_0101 | N39 → N139 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M102 member_0102 | N138 → N139 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M103 member_0103 | N129 → N139 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M104 member_0104 | N40 → N140 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M105 member_0105 | N139 → N140 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M106 member_0106 | N130 → N140 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M107 member_0107 | N41 → N141 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M108 member_0108 | N131 → N141 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M109 member_0109 | N42 → N142 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M110 member_0110 | N141 → N142 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M111 member_0111 | N132 → N142 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M112 member_0112 | N43 → N143 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M113 member_0113 | N142 → N143 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M114 member_0114 | N133 → N143 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M115 member_0115 | N44 → N144 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M116 member_0116 | N143 → N144 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M117 member_0117 | N134 → N144 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M118 member_0118 | N45 → N145 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M119 member_0119 | N144 → N145 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M120 member_0120 | N135 → N145 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M121 member_0121 | N46 → N146 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M122 member_0122 | N145 → N146 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M123 member_0123 | N136 → N146 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M124 member_0124 | N47 → N147 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M125 member_0125 | N146 → N147 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M126 member_0126 | N137 → N147 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M127 member_0127 | N48 → N148 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M128 member_0128 | N147 → N148 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M129 member_0129 | N138 → N148 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M130 member_0130 | N49 → N149 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M131 member_0131 | N148 → N149 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M132 member_0132 | N139 → N149 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M133 member_0133 | N50 → N150 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M134 member_0134 | N149 → N150 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M135 member_0135 | N140 → N150 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M136 member_0136 | N51 → N151 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M137 member_0137 | N141 → N151 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M138 member_0138 | N52 → N152 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M139 member_0139 | N151 → N152 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M140 member_0140 | N142 → N152 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M141 member_0141 | N53 → N153 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M142 member_0142 | N152 → N153 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M143 member_0143 | N143 → N153 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M144 member_0144 | N54 → N154 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M145 member_0145 | N153 → N154 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M146 member_0146 | N144 → N154 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M147 member_0147 | N55 → N155 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M148 member_0148 | N154 → N155 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M149 member_0149 | N145 → N155 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M150 member_0150 | N56 → N156 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M151 member_0151 | N155 → N156 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M152 member_0152 | N146 → N156 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M153 member_0153 | N57 → N157 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M154 member_0154 | N156 → N157 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M155 member_0155 | N147 → N157 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M156 member_0156 | N58 → N158 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M157 member_0157 | N157 → N158 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M158 member_0158 | N148 → N158 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M159 member_0159 | N59 → N159 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M160 member_0160 | N158 → N159 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M161 member_0161 | N149 → N159 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M162 member_0162 | N60 → N160 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M163 member_0163 | N159 → N160 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M164 member_0164 | N150 → N160 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M165 member_0165 | N61 → N161 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M166 member_0166 | N151 → N161 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M167 member_0167 | N62 → N162 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M168 member_0168 | N161 → N162 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M169 member_0169 | N152 → N162 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M170 member_0170 | N63 → N163 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M171 member_0171 | N162 → N163 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M172 member_0172 | N153 → N163 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M173 member_0173 | N64 → N164 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M174 member_0174 | N163 → N164 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M175 member_0175 | N154 → N164 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M176 member_0176 | N65 → N165 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M177 member_0177 | N164 → N165 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M178 member_0178 | N155 → N165 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M179 member_0179 | N66 → N166 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M180 member_0180 | N165 → N166 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M181 member_0181 | N156 → N166 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M182 member_0182 | N67 → N167 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M183 member_0183 | N166 → N167 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M184 member_0184 | N157 → N167 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M185 member_0185 | N68 → N168 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M186 member_0186 | N167 → N168 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M187 member_0187 | N158 → N168 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M188 member_0188 | N69 → N169 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M189 member_0189 | N168 → N169 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M190 member_0190 | N159 → N169 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M191 member_0191 | N70 → N170 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M192 member_0192 | N169 → N170 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M193 member_0193 | N160 → N170 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M194 member_0194 | N71 → N171 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M195 member_0195 | N161 → N171 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M196 member_0196 | N72 → N172 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M197 member_0197 | N171 → N172 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M198 member_0198 | N162 → N172 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M199 member_0199 | N73 → N173 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M200 member_0200 | N172 → N173 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M201 member_0201 | N163 → N173 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M202 member_0202 | N74 → N174 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M203 member_0203 | N173 → N174 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M204 member_0204 | N164 → N174 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M205 member_0205 | N75 → N175 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M206 member_0206 | N174 → N175 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M207 member_0207 | N165 → N175 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M208 member_0208 | N76 → N176 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M209 member_0209 | N175 → N176 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M210 member_0210 | N166 → N176 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M211 member_0211 | N77 → N177 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M212 member_0212 | N176 → N177 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M213 member_0213 | N167 → N177 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M214 member_0214 | N78 → N178 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M215 member_0215 | N177 → N178 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M216 member_0216 | N168 → N178 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M217 member_0217 | N79 → N179 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M218 member_0218 | N178 → N179 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M219 member_0219 | N169 → N179 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M220 member_0220 | N80 → N180 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M221 member_0221 | N179 → N180 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M222 member_0222 | N170 → N180 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M223 member_0223 | N81 → N181 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M224 member_0224 | N171 → N181 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M225 member_0225 | N82 → N182 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M226 member_0226 | N181 → N182 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M227 member_0227 | N172 → N182 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M228 member_0228 | N83 → N183 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M229 member_0229 | N182 → N183 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M230 member_0230 | N173 → N183 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M231 member_0231 | N84 → N184 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M232 member_0232 | N183 → N184 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M233 member_0233 | N174 → N184 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M234 member_0234 | N85 → N185 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M235 member_0235 | N184 → N185 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M236 member_0236 | N175 → N185 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M237 member_0237 | N86 → N186 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M238 member_0238 | N185 → N186 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M239 member_0239 | N176 → N186 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M240 member_0240 | N87 → N187 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M241 member_0241 | N186 → N187 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M242 member_0242 | N177 → N187 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M243 member_0243 | N88 → N188 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M244 member_0244 | N187 → N188 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M245 member_0245 | N178 → N188 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M246 member_0246 | N89 → N189 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M247 member_0247 | N188 → N189 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M248 member_0248 | N179 → N189 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M249 member_0249 | N90 → N190 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M250 member_0250 | N189 → N190 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M251 member_0251 | N180 → N190 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M252 member_0252 | N91 → N191 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M253 member_0253 | N181 → N191 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M254 member_0254 | N92 → N192 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M255 member_0255 | N191 → N192 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M256 member_0256 | N182 → N192 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M257 member_0257 | N93 → N193 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M258 member_0258 | N192 → N193 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M259 member_0259 | N183 → N193 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M260 member_0260 | N94 → N194 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M261 member_0261 | N193 → N194 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M262 member_0262 | N184 → N194 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M263 member_0263 | N95 → N195 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M264 member_0264 | N194 → N195 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M265 member_0265 | N185 → N195 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M266 member_0266 | N96 → N196 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M267 member_0267 | N195 → N196 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M268 member_0268 | N186 → N196 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M269 member_0269 | N97 → N197 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M270 member_0270 | N196 → N197 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M271 member_0271 | N187 → N197 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M272 member_0272 | N98 → N198 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M273 member_0273 | N197 → N198 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M274 member_0274 | N188 → N198 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M275 member_0275 | N99 → N199 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M276 member_0276 | N198 → N199 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M277 member_0277 | N189 → N199 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M278 member_0278 | N100 → N200 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M279 member_0279 | N199 → N200 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M280 member_0280 | N190 → N200 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M281 member_0281 | N101 → N201 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M282 member_0282 | N102 → N202 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M283 member_0283 | N201 → N202 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M284 member_0284 | N103 → N203 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M285 member_0285 | N202 → N203 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M286 member_0286 | N104 → N204 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M287 member_0287 | N203 → N204 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M288 member_0288 | N105 → N205 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M289 member_0289 | N204 → N205 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M290 member_0290 | N106 → N206 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M291 member_0291 | N205 → N206 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M292 member_0292 | N107 → N207 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M293 member_0293 | N206 → N207 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M294 member_0294 | N108 → N208 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M295 member_0295 | N207 → N208 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M296 member_0296 | N109 → N209 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M297 member_0297 | N208 → N209 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M298 member_0298 | N110 → N210 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M299 member_0299 | N209 → N210 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M300 member_0300 | N111 → N211 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M301 member_0301 | N201 → N211 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M302 member_0302 | N112 → N212 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M303 member_0303 | N211 → N212 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M304 member_0304 | N202 → N212 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M305 member_0305 | N113 → N213 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M306 member_0306 | N212 → N213 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M307 member_0307 | N203 → N213 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M308 member_0308 | N114 → N214 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M309 member_0309 | N213 → N214 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M310 member_0310 | N204 → N214 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M311 member_0311 | N115 → N215 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M312 member_0312 | N214 → N215 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M313 member_0313 | N205 → N215 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M314 member_0314 | N116 → N216 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M315 member_0315 | N215 → N216 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M316 member_0316 | N206 → N216 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M317 member_0317 | N117 → N217 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M318 member_0318 | N216 → N217 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M319 member_0319 | N207 → N217 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M320 member_0320 | N118 → N218 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M321 member_0321 | N217 → N218 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M322 member_0322 | N208 → N218 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M323 member_0323 | N119 → N219 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M324 member_0324 | N218 → N219 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M325 member_0325 | N209 → N219 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M326 member_0326 | N120 → N220 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M327 member_0327 | N219 → N220 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M328 member_0328 | N210 → N220 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M329 member_0329 | N121 → N221 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M330 member_0330 | N211 → N221 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M331 member_0331 | N122 → N222 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M332 member_0332 | N221 → N222 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M333 member_0333 | N212 → N222 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M334 member_0334 | N123 → N223 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M335 member_0335 | N222 → N223 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M336 member_0336 | N213 → N223 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M337 member_0337 | N124 → N224 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M338 member_0338 | N223 → N224 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M339 member_0339 | N214 → N224 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M340 member_0340 | N125 → N225 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M341 member_0341 | N224 → N225 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M342 member_0342 | N215 → N225 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M343 member_0343 | N126 → N226 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M344 member_0344 | N225 → N226 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M345 member_0345 | N216 → N226 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M346 member_0346 | N127 → N227 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M347 member_0347 | N226 → N227 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M348 member_0348 | N217 → N227 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M349 member_0349 | N128 → N228 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M350 member_0350 | N227 → N228 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M351 member_0351 | N218 → N228 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M352 member_0352 | N129 → N229 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M353 member_0353 | N228 → N229 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M354 member_0354 | N219 → N229 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M355 member_0355 | N130 → N230 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M356 member_0356 | N229 → N230 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M357 member_0357 | N220 → N230 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M358 member_0358 | N131 → N231 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M359 member_0359 | N221 → N231 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M360 member_0360 | N132 → N232 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M361 member_0361 | N231 → N232 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M362 member_0362 | N222 → N232 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M363 member_0363 | N133 → N233 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M364 member_0364 | N232 → N233 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M365 member_0365 | N223 → N233 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M366 member_0366 | N134 → N234 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M367 member_0367 | N233 → N234 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M368 member_0368 | N224 → N234 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M369 member_0369 | N135 → N235 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M370 member_0370 | N234 → N235 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M371 member_0371 | N225 → N235 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M372 member_0372 | N136 → N236 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M373 member_0373 | N235 → N236 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M374 member_0374 | N226 → N236 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M375 member_0375 | N137 → N237 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M376 member_0376 | N236 → N237 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M377 member_0377 | N227 → N237 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M378 member_0378 | N138 → N238 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M379 member_0379 | N237 → N238 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M380 member_0380 | N228 → N238 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M381 member_0381 | N139 → N239 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M382 member_0382 | N238 → N239 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M383 member_0383 | N229 → N239 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M384 member_0384 | N140 → N240 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M385 member_0385 | N239 → N240 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M386 member_0386 | N230 → N240 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M387 member_0387 | N141 → N241 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M388 member_0388 | N231 → N241 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M389 member_0389 | N142 → N242 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M390 member_0390 | N241 → N242 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M391 member_0391 | N232 → N242 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M392 member_0392 | N143 → N243 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M393 member_0393 | N242 → N243 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M394 member_0394 | N233 → N243 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M395 member_0395 | N144 → N244 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M396 member_0396 | N243 → N244 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M397 member_0397 | N234 → N244 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M398 member_0398 | N145 → N245 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M399 member_0399 | N244 → N245 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M400 member_0400 | N235 → N245 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M401 member_0401 | N146 → N246 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M402 member_0402 | N245 → N246 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M403 member_0403 | N236 → N246 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M404 member_0404 | N147 → N247 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M405 member_0405 | N246 → N247 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M406 member_0406 | N237 → N247 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M407 member_0407 | N148 → N248 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M408 member_0408 | N247 → N248 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M409 member_0409 | N238 → N248 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M410 member_0410 | N149 → N249 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M411 member_0411 | N248 → N249 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M412 member_0412 | N239 → N249 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M413 member_0413 | N150 → N250 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M414 member_0414 | N249 → N250 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M415 member_0415 | N240 → N250 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M416 member_0416 | N151 → N251 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M417 member_0417 | N241 → N251 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M418 member_0418 | N152 → N252 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M419 member_0419 | N251 → N252 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M420 member_0420 | N242 → N252 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M421 member_0421 | N153 → N253 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M422 member_0422 | N252 → N253 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M423 member_0423 | N243 → N253 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M424 member_0424 | N154 → N254 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M425 member_0425 | N253 → N254 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M426 member_0426 | N244 → N254 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M427 member_0427 | N155 → N255 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M428 member_0428 | N254 → N255 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M429 member_0429 | N245 → N255 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M430 member_0430 | N156 → N256 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M431 member_0431 | N255 → N256 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M432 member_0432 | N246 → N256 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M433 member_0433 | N157 → N257 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M434 member_0434 | N256 → N257 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M435 member_0435 | N247 → N257 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M436 member_0436 | N158 → N258 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M437 member_0437 | N257 → N258 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M438 member_0438 | N248 → N258 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M439 member_0439 | N159 → N259 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M440 member_0440 | N258 → N259 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M441 member_0441 | N249 → N259 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M442 member_0442 | N160 → N260 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M443 member_0443 | N259 → N260 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M444 member_0444 | N250 → N260 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M445 member_0445 | N161 → N261 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M446 member_0446 | N251 → N261 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M447 member_0447 | N162 → N262 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M448 member_0448 | N261 → N262 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M449 member_0449 | N252 → N262 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M450 member_0450 | N163 → N263 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M451 member_0451 | N262 → N263 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M452 member_0452 | N253 → N263 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M453 member_0453 | N164 → N264 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M454 member_0454 | N263 → N264 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M455 member_0455 | N254 → N264 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M456 member_0456 | N165 → N265 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M457 member_0457 | N264 → N265 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M458 member_0458 | N255 → N265 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M459 member_0459 | N166 → N266 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M460 member_0460 | N265 → N266 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M461 member_0461 | N256 → N266 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M462 member_0462 | N167 → N267 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M463 member_0463 | N266 → N267 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M464 member_0464 | N257 → N267 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M465 member_0465 | N168 → N268 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M466 member_0466 | N267 → N268 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M467 member_0467 | N258 → N268 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M468 member_0468 | N169 → N269 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M469 member_0469 | N268 → N269 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M470 member_0470 | N259 → N269 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M471 member_0471 | N170 → N270 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M472 member_0472 | N269 → N270 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M473 member_0473 | N260 → N270 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M474 member_0474 | N171 → N271 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M475 member_0475 | N261 → N271 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M476 member_0476 | N172 → N272 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M477 member_0477 | N271 → N272 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M478 member_0478 | N262 → N272 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M479 member_0479 | N173 → N273 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M480 member_0480 | N272 → N273 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M481 member_0481 | N263 → N273 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M482 member_0482 | N174 → N274 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M483 member_0483 | N273 → N274 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M484 member_0484 | N264 → N274 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M485 member_0485 | N175 → N275 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M486 member_0486 | N274 → N275 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M487 member_0487 | N265 → N275 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M488 member_0488 | N176 → N276 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M489 member_0489 | N275 → N276 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M490 member_0490 | N266 → N276 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M491 member_0491 | N177 → N277 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M492 member_0492 | N276 → N277 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M493 member_0493 | N267 → N277 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M494 member_0494 | N178 → N278 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M495 member_0495 | N277 → N278 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M496 member_0496 | N268 → N278 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M497 member_0497 | N179 → N279 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M498 member_0498 | N278 → N279 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M499 member_0499 | N269 → N279 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M500 member_0500 | N180 → N280 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M501 member_0501 | N279 → N280 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M502 member_0502 | N270 → N280 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M503 member_0503 | N181 → N281 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M504 member_0504 | N271 → N281 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M505 member_0505 | N182 → N282 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M506 member_0506 | N281 → N282 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M507 member_0507 | N272 → N282 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M508 member_0508 | N183 → N283 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M509 member_0509 | N282 → N283 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M510 member_0510 | N273 → N283 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M511 member_0511 | N184 → N284 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M512 member_0512 | N283 → N284 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M513 member_0513 | N274 → N284 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M514 member_0514 | N185 → N285 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M515 member_0515 | N284 → N285 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M516 member_0516 | N275 → N285 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M517 member_0517 | N186 → N286 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M518 member_0518 | N285 → N286 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M519 member_0519 | N276 → N286 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M520 member_0520 | N187 → N287 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M521 member_0521 | N286 → N287 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M522 member_0522 | N277 → N287 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M523 member_0523 | N188 → N288 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M524 member_0524 | N287 → N288 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M525 member_0525 | N278 → N288 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M526 member_0526 | N189 → N289 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M527 member_0527 | N288 → N289 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M528 member_0528 | N279 → N289 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M529 member_0529 | N190 → N290 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M530 member_0530 | N289 → N290 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M531 member_0531 | N280 → N290 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M532 member_0532 | N191 → N291 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M533 member_0533 | N281 → N291 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M534 member_0534 | N192 → N292 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M535 member_0535 | N291 → N292 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M536 member_0536 | N282 → N292 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M537 member_0537 | N193 → N293 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M538 member_0538 | N292 → N293 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M539 member_0539 | N283 → N293 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M540 member_0540 | N194 → N294 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M541 member_0541 | N293 → N294 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M542 member_0542 | N284 → N294 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M543 member_0543 | N195 → N295 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M544 member_0544 | N294 → N295 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M545 member_0545 | N285 → N295 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M546 member_0546 | N196 → N296 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M547 member_0547 | N295 → N296 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M548 member_0548 | N286 → N296 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M549 member_0549 | N197 → N297 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M550 member_0550 | N296 → N297 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M551 member_0551 | N287 → N297 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M552 member_0552 | N198 → N298 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M553 member_0553 | N297 → N298 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M554 member_0554 | N288 → N298 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M555 member_0555 | N199 → N299 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M556 member_0556 | N298 → N299 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M557 member_0557 | N289 → N299 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M558 member_0558 | N200 → N300 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M559 member_0559 | N299 → N300 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M560 member_0560 | N290 → N300 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M561 member_0561 | N201 → N301 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M562 member_0562 | N202 → N302 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M563 member_0563 | N301 → N302 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M564 member_0564 | N203 → N303 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M565 member_0565 | N302 → N303 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M566 member_0566 | N204 → N304 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M567 member_0567 | N303 → N304 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M568 member_0568 | N205 → N305 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M569 member_0569 | N304 → N305 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M570 member_0570 | N206 → N306 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M571 member_0571 | N305 → N306 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M572 member_0572 | N207 → N307 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M573 member_0573 | N306 → N307 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M574 member_0574 | N208 → N308 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M575 member_0575 | N307 → N308 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M576 member_0576 | N209 → N309 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M577 member_0577 | N308 → N309 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M578 member_0578 | N210 → N310 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M579 member_0579 | N309 → N310 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M580 member_0580 | N211 → N311 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M581 member_0581 | N301 → N311 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M582 member_0582 | N212 → N312 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M583 member_0583 | N311 → N312 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M584 member_0584 | N302 → N312 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M585 member_0585 | N213 → N313 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M586 member_0586 | N312 → N313 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M587 member_0587 | N303 → N313 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M588 member_0588 | N214 → N314 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M589 member_0589 | N313 → N314 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M590 member_0590 | N304 → N314 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M591 member_0591 | N215 → N315 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M592 member_0592 | N314 → N315 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M593 member_0593 | N305 → N315 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M594 member_0594 | N216 → N316 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M595 member_0595 | N315 → N316 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M596 member_0596 | N306 → N316 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M597 member_0597 | N217 → N317 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M598 member_0598 | N316 → N317 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M599 member_0599 | N307 → N317 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M600 member_0600 | N218 → N318 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M601 member_0601 | N317 → N318 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M602 member_0602 | N308 → N318 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M603 member_0603 | N219 → N319 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M604 member_0604 | N318 → N319 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M605 member_0605 | N309 → N319 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M606 member_0606 | N220 → N320 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M607 member_0607 | N319 → N320 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M608 member_0608 | N310 → N320 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M609 member_0609 | N221 → N321 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M610 member_0610 | N311 → N321 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M611 member_0611 | N222 → N322 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M612 member_0612 | N321 → N322 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M613 member_0613 | N312 → N322 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M614 member_0614 | N223 → N323 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M615 member_0615 | N322 → N323 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M616 member_0616 | N313 → N323 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M617 member_0617 | N224 → N324 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M618 member_0618 | N323 → N324 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M619 member_0619 | N314 → N324 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M620 member_0620 | N225 → N325 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M621 member_0621 | N324 → N325 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M622 member_0622 | N315 → N325 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M623 member_0623 | N226 → N326 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M624 member_0624 | N325 → N326 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M625 member_0625 | N316 → N326 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M626 member_0626 | N227 → N327 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M627 member_0627 | N326 → N327 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M628 member_0628 | N317 → N327 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M629 member_0629 | N228 → N328 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M630 member_0630 | N327 → N328 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M631 member_0631 | N318 → N328 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M632 member_0632 | N229 → N329 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M633 member_0633 | N328 → N329 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M634 member_0634 | N319 → N329 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M635 member_0635 | N230 → N330 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M636 member_0636 | N329 → N330 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M637 member_0637 | N320 → N330 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M638 member_0638 | N231 → N331 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M639 member_0639 | N321 → N331 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M640 member_0640 | N232 → N332 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M641 member_0641 | N331 → N332 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M642 member_0642 | N322 → N332 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M643 member_0643 | N233 → N333 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M644 member_0644 | N332 → N333 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M645 member_0645 | N323 → N333 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M646 member_0646 | N234 → N334 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M647 member_0647 | N333 → N334 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M648 member_0648 | N324 → N334 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M649 member_0649 | N235 → N335 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M650 member_0650 | N334 → N335 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M651 member_0651 | N325 → N335 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M652 member_0652 | N236 → N336 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M653 member_0653 | N335 → N336 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M654 member_0654 | N326 → N336 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M655 member_0655 | N237 → N337 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M656 member_0656 | N336 → N337 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M657 member_0657 | N327 → N337 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M658 member_0658 | N238 → N338 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M659 member_0659 | N337 → N338 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M660 member_0660 | N328 → N338 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M661 member_0661 | N239 → N339 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M662 member_0662 | N338 → N339 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M663 member_0663 | N329 → N339 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M664 member_0664 | N240 → N340 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M665 member_0665 | N339 → N340 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M666 member_0666 | N330 → N340 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M667 member_0667 | N241 → N341 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M668 member_0668 | N331 → N341 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M669 member_0669 | N242 → N342 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M670 member_0670 | N341 → N342 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M671 member_0671 | N332 → N342 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M672 member_0672 | N243 → N343 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M673 member_0673 | N342 → N343 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M674 member_0674 | N333 → N343 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M675 member_0675 | N244 → N344 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M676 member_0676 | N343 → N344 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M677 member_0677 | N334 → N344 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M678 member_0678 | N245 → N345 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M679 member_0679 | N344 → N345 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M680 member_0680 | N335 → N345 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M681 member_0681 | N246 → N346 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M682 member_0682 | N345 → N346 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M683 member_0683 | N336 → N346 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M684 member_0684 | N247 → N347 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M685 member_0685 | N346 → N347 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M686 member_0686 | N337 → N347 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M687 member_0687 | N248 → N348 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M688 member_0688 | N347 → N348 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M689 member_0689 | N338 → N348 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M690 member_0690 | N249 → N349 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M691 member_0691 | N348 → N349 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M692 member_0692 | N339 → N349 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M693 member_0693 | N250 → N350 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M694 member_0694 | N349 → N350 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M695 member_0695 | N340 → N350 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M696 member_0696 | N251 → N351 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M697 member_0697 | N341 → N351 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M698 member_0698 | N252 → N352 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M699 member_0699 | N351 → N352 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M700 member_0700 | N342 → N352 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M701 member_0701 | N253 → N353 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M702 member_0702 | N352 → N353 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M703 member_0703 | N343 → N353 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M704 member_0704 | N254 → N354 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M705 member_0705 | N353 → N354 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M706 member_0706 | N344 → N354 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M707 member_0707 | N255 → N355 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M708 member_0708 | N354 → N355 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M709 member_0709 | N345 → N355 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M710 member_0710 | N256 → N356 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M711 member_0711 | N355 → N356 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M712 member_0712 | N346 → N356 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M713 member_0713 | N257 → N357 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M714 member_0714 | N356 → N357 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M715 member_0715 | N347 → N357 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M716 member_0716 | N258 → N358 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M717 member_0717 | N357 → N358 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M718 member_0718 | N348 → N358 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M719 member_0719 | N259 → N359 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M720 member_0720 | N358 → N359 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M721 member_0721 | N349 → N359 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M722 member_0722 | N260 → N360 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M723 member_0723 | N359 → N360 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M724 member_0724 | N350 → N360 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M725 member_0725 | N261 → N361 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M726 member_0726 | N351 → N361 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M727 member_0727 | N262 → N362 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M728 member_0728 | N361 → N362 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M729 member_0729 | N352 → N362 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M730 member_0730 | N263 → N363 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M731 member_0731 | N362 → N363 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M732 member_0732 | N353 → N363 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M733 member_0733 | N264 → N364 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M734 member_0734 | N363 → N364 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M735 member_0735 | N354 → N364 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M736 member_0736 | N265 → N365 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M737 member_0737 | N364 → N365 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M738 member_0738 | N355 → N365 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M739 member_0739 | N266 → N366 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M740 member_0740 | N365 → N366 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M741 member_0741 | N356 → N366 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M742 member_0742 | N267 → N367 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M743 member_0743 | N366 → N367 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M744 member_0744 | N357 → N367 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M745 member_0745 | N268 → N368 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M746 member_0746 | N367 → N368 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M747 member_0747 | N358 → N368 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M748 member_0748 | N269 → N369 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M749 member_0749 | N368 → N369 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M750 member_0750 | N359 → N369 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M751 member_0751 | N270 → N370 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M752 member_0752 | N369 → N370 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M753 member_0753 | N360 → N370 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M754 member_0754 | N271 → N371 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M755 member_0755 | N361 → N371 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M756 member_0756 | N272 → N372 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M757 member_0757 | N371 → N372 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M758 member_0758 | N362 → N372 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M759 member_0759 | N273 → N373 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M760 member_0760 | N372 → N373 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M761 member_0761 | N363 → N373 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M762 member_0762 | N274 → N374 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M763 member_0763 | N373 → N374 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M764 member_0764 | N364 → N374 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M765 member_0765 | N275 → N375 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M766 member_0766 | N374 → N375 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M767 member_0767 | N365 → N375 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M768 member_0768 | N276 → N376 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M769 member_0769 | N375 → N376 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M770 member_0770 | N366 → N376 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M771 member_0771 | N277 → N377 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M772 member_0772 | N376 → N377 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M773 member_0773 | N367 → N377 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M774 member_0774 | N278 → N378 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M775 member_0775 | N377 → N378 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M776 member_0776 | N368 → N378 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M777 member_0777 | N279 → N379 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M778 member_0778 | N378 → N379 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M779 member_0779 | N369 → N379 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M780 member_0780 | N280 → N380 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M781 member_0781 | N379 → N380 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M782 member_0782 | N370 → N380 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M783 member_0783 | N281 → N381 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M784 member_0784 | N371 → N381 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M785 member_0785 | N282 → N382 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M786 member_0786 | N381 → N382 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M787 member_0787 | N372 → N382 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M788 member_0788 | N283 → N383 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M789 member_0789 | N382 → N383 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M790 member_0790 | N373 → N383 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M791 member_0791 | N284 → N384 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M792 member_0792 | N383 → N384 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M793 member_0793 | N374 → N384 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M794 member_0794 | N285 → N385 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M795 member_0795 | N384 → N385 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M796 member_0796 | N375 → N385 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M797 member_0797 | N286 → N386 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M798 member_0798 | N385 → N386 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M799 member_0799 | N376 → N386 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M800 member_0800 | N287 → N387 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M801 member_0801 | N386 → N387 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M802 member_0802 | N377 → N387 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M803 member_0803 | N288 → N388 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M804 member_0804 | N387 → N388 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M805 member_0805 | N378 → N388 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M806 member_0806 | N289 → N389 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M807 member_0807 | N388 → N389 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M808 member_0808 | N379 → N389 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M809 member_0809 | N290 → N390 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M810 member_0810 | N389 → N390 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M811 member_0811 | N380 → N390 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M812 member_0812 | N291 → N391 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M813 member_0813 | N381 → N391 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M814 member_0814 | N292 → N392 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M815 member_0815 | N391 → N392 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M816 member_0816 | N382 → N392 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M817 member_0817 | N293 → N393 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M818 member_0818 | N392 → N393 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M819 member_0819 | N383 → N393 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M820 member_0820 | N294 → N394 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M821 member_0821 | N393 → N394 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M822 member_0822 | N384 → N394 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M823 member_0823 | N295 → N395 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M824 member_0824 | N394 → N395 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M825 member_0825 | N385 → N395 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M826 member_0826 | N296 → N396 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M827 member_0827 | N395 → N396 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M828 member_0828 | N386 → N396 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M829 member_0829 | N297 → N397 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M830 member_0830 | N396 → N397 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M831 member_0831 | N387 → N397 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M832 member_0832 | N298 → N398 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M833 member_0833 | N397 → N398 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M834 member_0834 | N388 → N398 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M835 member_0835 | N299 → N399 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M836 member_0836 | N398 → N399 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M837 member_0837 | N389 → N399 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M838 member_0838 | N300 → N400 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M839 member_0839 | N399 → N400 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M840 member_0840 | N390 → N400 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M841 member_0841 | N301 → N401 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M842 member_0842 | N302 → N402 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M843 member_0843 | N401 → N402 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M844 member_0844 | N303 → N403 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M845 member_0845 | N402 → N403 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M846 member_0846 | N304 → N404 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M847 member_0847 | N403 → N404 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M848 member_0848 | N305 → N405 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M849 member_0849 | N404 → N405 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M850 member_0850 | N306 → N406 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M851 member_0851 | N405 → N406 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M852 member_0852 | N307 → N407 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M853 member_0853 | N406 → N407 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M854 member_0854 | N308 → N408 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M855 member_0855 | N407 → N408 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M856 member_0856 | N309 → N409 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M857 member_0857 | N408 → N409 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M858 member_0858 | N310 → N410 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M859 member_0859 | N409 → N410 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M860 member_0860 | N311 → N411 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M861 member_0861 | N401 → N411 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M862 member_0862 | N312 → N412 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M863 member_0863 | N411 → N412 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M864 member_0864 | N402 → N412 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M865 member_0865 | N313 → N413 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M866 member_0866 | N412 → N413 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M867 member_0867 | N403 → N413 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M868 member_0868 | N314 → N414 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M869 member_0869 | N413 → N414 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M870 member_0870 | N404 → N414 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M871 member_0871 | N315 → N415 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M872 member_0872 | N414 → N415 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M873 member_0873 | N405 → N415 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M874 member_0874 | N316 → N416 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M875 member_0875 | N415 → N416 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M876 member_0876 | N406 → N416 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M877 member_0877 | N317 → N417 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M878 member_0878 | N416 → N417 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M879 member_0879 | N407 → N417 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M880 member_0880 | N318 → N418 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M881 member_0881 | N417 → N418 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M882 member_0882 | N408 → N418 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M883 member_0883 | N319 → N419 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M884 member_0884 | N418 → N419 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M885 member_0885 | N409 → N419 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M886 member_0886 | N320 → N420 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M887 member_0887 | N419 → N420 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M888 member_0888 | N410 → N420 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M889 member_0889 | N321 → N421 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M890 member_0890 | N411 → N421 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M891 member_0891 | N322 → N422 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M892 member_0892 | N421 → N422 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M893 member_0893 | N412 → N422 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M894 member_0894 | N323 → N423 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M895 member_0895 | N422 → N423 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M896 member_0896 | N413 → N423 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M897 member_0897 | N324 → N424 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M898 member_0898 | N423 → N424 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M899 member_0899 | N414 → N424 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M900 member_0900 | N325 → N425 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M901 member_0901 | N424 → N425 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M902 member_0902 | N415 → N425 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M903 member_0903 | N326 → N426 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M904 member_0904 | N425 → N426 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M905 member_0905 | N416 → N426 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M906 member_0906 | N327 → N427 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M907 member_0907 | N426 → N427 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M908 member_0908 | N417 → N427 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M909 member_0909 | N328 → N428 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M910 member_0910 | N427 → N428 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M911 member_0911 | N418 → N428 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M912 member_0912 | N329 → N429 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M913 member_0913 | N428 → N429 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M914 member_0914 | N419 → N429 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M915 member_0915 | N330 → N430 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M916 member_0916 | N429 → N430 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M917 member_0917 | N420 → N430 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M918 member_0918 | N331 → N431 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M919 member_0919 | N421 → N431 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M920 member_0920 | N332 → N432 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M921 member_0921 | N431 → N432 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M922 member_0922 | N422 → N432 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M923 member_0923 | N333 → N433 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M924 member_0924 | N432 → N433 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M925 member_0925 | N423 → N433 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M926 member_0926 | N334 → N434 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M927 member_0927 | N433 → N434 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M928 member_0928 | N424 → N434 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M929 member_0929 | N335 → N435 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M930 member_0930 | N434 → N435 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M931 member_0931 | N425 → N435 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M932 member_0932 | N336 → N436 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M933 member_0933 | N435 → N436 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M934 member_0934 | N426 → N436 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M935 member_0935 | N337 → N437 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M936 member_0936 | N436 → N437 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M937 member_0937 | N427 → N437 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M938 member_0938 | N338 → N438 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M939 member_0939 | N437 → N438 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M940 member_0940 | N428 → N438 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M941 member_0941 | N339 → N439 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M942 member_0942 | N438 → N439 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M943 member_0943 | N429 → N439 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M944 member_0944 | N340 → N440 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M945 member_0945 | N439 → N440 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M946 member_0946 | N430 → N440 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M947 member_0947 | N341 → N441 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M948 member_0948 | N431 → N441 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M949 member_0949 | N342 → N442 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M950 member_0950 | N441 → N442 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M951 member_0951 | N432 → N442 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M952 member_0952 | N343 → N443 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M953 member_0953 | N442 → N443 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M954 member_0954 | N433 → N443 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M955 member_0955 | N344 → N444 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M956 member_0956 | N443 → N444 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M957 member_0957 | N434 → N444 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M958 member_0958 | N345 → N445 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M959 member_0959 | N444 → N445 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M960 member_0960 | N435 → N445 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M961 member_0961 | N346 → N446 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M962 member_0962 | N445 → N446 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M963 member_0963 | N436 → N446 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M964 member_0964 | N347 → N447 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M965 member_0965 | N446 → N447 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M966 member_0966 | N437 → N447 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M967 member_0967 | N348 → N448 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M968 member_0968 | N447 → N448 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M969 member_0969 | N438 → N448 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M970 member_0970 | N349 → N449 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M971 member_0971 | N448 → N449 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M972 member_0972 | N439 → N449 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M973 member_0973 | N350 → N450 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M974 member_0974 | N449 → N450 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M975 member_0975 | N440 → N450 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M976 member_0976 | N351 → N451 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M977 member_0977 | N441 → N451 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M978 member_0978 | N352 → N452 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M979 member_0979 | N451 → N452 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M980 member_0980 | N442 → N452 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M981 member_0981 | N353 → N453 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M982 member_0982 | N452 → N453 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M983 member_0983 | N443 → N453 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M984 member_0984 | N354 → N454 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M985 member_0985 | N453 → N454 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M986 member_0986 | N444 → N454 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M987 member_0987 | N355 → N455 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M988 member_0988 | N454 → N455 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M989 member_0989 | N445 → N455 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M990 member_0990 | N356 → N456 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M991 member_0991 | N455 → N456 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M992 member_0992 | N446 → N456 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M993 member_0993 | N357 → N457 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M994 member_0994 | N456 → N457 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M995 member_0995 | N447 → N457 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M996 member_0996 | N358 → N458 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M997 member_0997 | N457 → N458 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M998 member_0998 | N448 → N458 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M999 member_0999 | N359 → N459 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1000 member_1000 | N458 → N459 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1001 member_1001 | N449 → N459 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1002 member_1002 | N360 → N460 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1003 member_1003 | N459 → N460 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1004 member_1004 | N450 → N460 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1005 member_1005 | N361 → N461 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1006 member_1006 | N451 → N461 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1007 member_1007 | N362 → N462 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1008 member_1008 | N461 → N462 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1009 member_1009 | N452 → N462 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1010 member_1010 | N363 → N463 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1011 member_1011 | N462 → N463 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1012 member_1012 | N453 → N463 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1013 member_1013 | N364 → N464 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1014 member_1014 | N463 → N464 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1015 member_1015 | N454 → N464 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1016 member_1016 | N365 → N465 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1017 member_1017 | N464 → N465 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1018 member_1018 | N455 → N465 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1019 member_1019 | N366 → N466 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1020 member_1020 | N465 → N466 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1021 member_1021 | N456 → N466 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1022 member_1022 | N367 → N467 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1023 member_1023 | N466 → N467 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1024 member_1024 | N457 → N467 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1025 member_1025 | N368 → N468 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1026 member_1026 | N467 → N468 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1027 member_1027 | N458 → N468 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1028 member_1028 | N369 → N469 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1029 member_1029 | N468 → N469 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1030 member_1030 | N459 → N469 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1031 member_1031 | N370 → N470 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1032 member_1032 | N469 → N470 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1033 member_1033 | N460 → N470 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1034 member_1034 | N371 → N471 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1035 member_1035 | N461 → N471 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1036 member_1036 | N372 → N472 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1037 member_1037 | N471 → N472 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1038 member_1038 | N462 → N472 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1039 member_1039 | N373 → N473 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1040 member_1040 | N472 → N473 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1041 member_1041 | N463 → N473 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1042 member_1042 | N374 → N474 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1043 member_1043 | N473 → N474 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1044 member_1044 | N464 → N474 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1045 member_1045 | N375 → N475 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1046 member_1046 | N474 → N475 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1047 member_1047 | N465 → N475 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1048 member_1048 | N376 → N476 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1049 member_1049 | N475 → N476 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1050 member_1050 | N466 → N476 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1051 member_1051 | N377 → N477 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1052 member_1052 | N476 → N477 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1053 member_1053 | N467 → N477 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1054 member_1054 | N378 → N478 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1055 member_1055 | N477 → N478 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1056 member_1056 | N468 → N478 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1057 member_1057 | N379 → N479 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1058 member_1058 | N478 → N479 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1059 member_1059 | N469 → N479 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1060 member_1060 | N380 → N480 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1061 member_1061 | N479 → N480 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1062 member_1062 | N470 → N480 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1063 member_1063 | N381 → N481 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1064 member_1064 | N471 → N481 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1065 member_1065 | N382 → N482 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1066 member_1066 | N481 → N482 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1067 member_1067 | N472 → N482 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1068 member_1068 | N383 → N483 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1069 member_1069 | N482 → N483 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1070 member_1070 | N473 → N483 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1071 member_1071 | N384 → N484 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1072 member_1072 | N483 → N484 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1073 member_1073 | N474 → N484 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1074 member_1074 | N385 → N485 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1075 member_1075 | N484 → N485 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1076 member_1076 | N475 → N485 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1077 member_1077 | N386 → N486 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1078 member_1078 | N485 → N486 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1079 member_1079 | N476 → N486 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1080 member_1080 | N387 → N487 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1081 member_1081 | N486 → N487 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1082 member_1082 | N477 → N487 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1083 member_1083 | N388 → N488 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1084 member_1084 | N487 → N488 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1085 member_1085 | N478 → N488 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1086 member_1086 | N389 → N489 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1087 member_1087 | N488 → N489 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1088 member_1088 | N479 → N489 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1089 member_1089 | N390 → N490 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1090 member_1090 | N489 → N490 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1091 member_1091 | N480 → N490 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1092 member_1092 | N391 → N491 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1093 member_1093 | N481 → N491 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1094 member_1094 | N392 → N492 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1095 member_1095 | N491 → N492 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1096 member_1096 | N482 → N492 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1097 member_1097 | N393 → N493 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1098 member_1098 | N492 → N493 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1099 member_1099 | N483 → N493 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1100 member_1100 | N394 → N494 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1101 member_1101 | N493 → N494 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1102 member_1102 | N484 → N494 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1103 member_1103 | N395 → N495 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1104 member_1104 | N494 → N495 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1105 member_1105 | N485 → N495 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1106 member_1106 | N396 → N496 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1107 member_1107 | N495 → N496 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1108 member_1108 | N486 → N496 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1109 member_1109 | N397 → N497 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1110 member_1110 | N496 → N497 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1111 member_1111 | N487 → N497 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1112 member_1112 | N398 → N498 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1113 member_1113 | N497 → N498 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1114 member_1114 | N488 → N498 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1115 member_1115 | N399 → N499 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1116 member_1116 | N498 → N499 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1117 member_1117 | N489 → N499 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1118 member_1118 | N400 → N500 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M1119 member_1119 | N499 → N500 | M1 / S1 | 5 | 0 |
| M1120 member_1120 | N490 → N500 | M1 / S1 | 5 | 0 |

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

| 杆件 | 局部 x | 局部 y | 局部 z |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M2 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M3 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M4 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M5 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M6 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M7 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M8 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M9 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M10 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M11 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M12 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M13 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M14 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M15 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M16 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M17 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M18 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M19 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M20 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M21 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M22 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M23 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M24 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M25 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M26 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M27 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M28 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M29 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M30 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M31 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M32 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M33 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M34 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M35 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M36 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M37 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M38 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M39 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M40 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M41 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M42 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M43 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M44 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M45 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M46 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M47 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M48 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M49 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M50 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M51 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M52 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M53 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M54 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M55 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M56 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M57 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M58 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M59 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M60 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M61 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M62 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M63 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M64 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M65 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M66 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M67 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M68 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M69 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M70 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M71 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M72 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M73 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M74 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M75 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M76 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M77 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M78 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M79 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M80 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M81 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M82 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M83 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M84 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M85 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M86 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M87 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M88 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M89 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M90 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M91 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M92 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M93 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M94 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M95 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M96 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M97 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M98 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M99 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M100 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M101 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M102 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M103 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M104 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M105 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M106 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M107 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M108 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M109 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M110 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M111 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M112 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M113 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M114 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M115 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M116 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M117 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M118 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M119 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M120 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M121 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M122 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M123 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M124 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M125 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M126 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M127 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M128 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M129 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M130 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M131 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M132 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M133 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M134 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M135 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M136 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M137 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M138 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M139 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M140 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M141 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M142 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M143 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M144 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M145 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M146 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M147 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M148 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M149 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M150 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M151 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M152 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M153 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M154 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M155 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M156 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M157 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M158 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M159 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M160 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M161 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M162 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M163 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M164 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M165 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M166 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M167 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M168 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M169 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M170 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M171 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M172 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M173 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M174 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M175 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M176 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M177 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M178 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M179 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M180 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M181 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M182 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M183 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M184 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M185 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M186 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M187 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M188 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M189 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M190 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M191 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M192 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M193 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M194 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M195 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M196 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M197 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M198 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M199 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M200 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M201 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M202 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M203 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M204 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M205 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M206 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M207 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M208 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M209 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M210 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M211 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M212 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M213 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M214 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M215 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M216 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M217 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M218 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M219 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M220 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M221 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M222 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M223 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M224 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M225 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M226 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M227 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M228 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M229 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M230 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M231 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M232 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M233 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M234 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M235 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M236 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M237 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M238 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M239 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M240 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M241 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M242 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M243 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M244 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M245 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M246 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M247 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M248 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M249 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M250 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M251 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M252 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M253 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M254 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M255 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M256 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M257 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M258 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M259 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M260 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M261 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M262 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M263 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M264 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M265 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M266 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M267 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M268 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M269 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M270 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M271 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M272 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M273 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M274 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M275 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M276 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M277 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M278 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M279 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M280 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M281 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M282 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M283 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M284 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M285 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M286 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M287 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M288 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M289 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M290 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M291 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M292 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M293 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M294 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M295 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M296 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M297 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M298 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M299 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M300 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M301 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M302 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M303 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M304 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M305 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M306 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M307 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M308 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M309 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M310 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M311 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M312 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M313 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M314 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M315 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M316 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M317 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M318 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M319 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M320 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M321 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M322 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M323 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M324 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M325 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M326 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M327 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M328 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M329 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M330 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M331 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M332 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M333 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M334 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M335 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M336 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M337 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M338 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M339 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M340 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M341 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M342 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M343 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M344 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M345 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M346 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M347 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M348 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M349 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M350 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M351 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M352 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M353 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M354 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M355 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M356 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M357 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M358 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M359 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M360 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M361 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M362 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M363 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M364 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M365 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M366 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M367 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M368 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M369 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M370 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M371 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M372 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M373 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M374 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M375 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M376 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M377 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M378 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M379 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M380 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M381 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M382 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M383 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M384 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M385 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M386 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M387 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M388 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M389 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M390 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M391 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M392 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M393 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M394 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M395 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M396 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M397 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M398 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M399 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M400 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M401 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M402 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M403 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M404 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M405 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M406 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M407 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M408 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M409 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M410 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M411 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M412 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M413 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M414 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M415 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M416 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M417 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M418 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M419 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M420 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M421 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M422 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M423 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M424 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M425 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M426 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M427 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M428 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M429 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M430 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M431 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M432 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M433 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M434 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M435 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M436 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M437 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M438 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M439 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M440 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M441 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M442 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M443 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M444 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M445 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M446 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M447 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M448 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M449 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M450 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M451 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M452 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M453 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M454 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M455 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M456 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M457 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M458 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M459 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M460 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M461 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M462 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M463 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M464 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M465 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M466 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M467 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M468 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M469 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M470 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M471 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M472 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M473 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M474 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M475 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M476 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M477 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M478 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M479 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M480 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M481 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M482 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M483 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M484 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M485 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M486 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M487 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M488 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M489 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M490 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M491 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M492 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M493 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M494 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M495 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M496 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M497 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M498 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M499 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M500 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M501 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M502 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M503 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M504 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M505 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M506 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M507 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M508 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M509 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M510 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M511 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M512 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M513 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M514 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M515 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M516 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M517 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M518 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M519 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M520 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M521 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M522 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M523 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M524 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M525 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M526 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M527 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M528 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M529 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M530 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M531 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M532 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M533 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M534 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M535 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M536 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M537 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M538 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M539 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M540 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M541 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M542 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M543 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M544 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M545 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M546 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M547 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M548 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M549 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M550 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M551 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M552 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M553 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M554 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M555 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M556 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M557 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M558 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M559 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M560 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M561 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M562 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M563 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M564 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M565 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M566 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M567 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M568 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M569 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M570 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M571 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M572 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M573 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M574 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M575 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M576 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M577 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M578 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M579 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M580 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M581 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M582 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M583 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M584 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M585 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M586 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M587 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M588 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M589 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M590 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M591 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M592 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M593 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M594 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M595 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M596 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M597 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M598 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M599 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M600 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M601 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M602 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M603 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M604 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M605 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M606 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M607 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M608 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M609 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M610 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M611 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M612 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M613 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M614 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M615 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M616 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M617 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M618 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M619 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M620 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M621 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M622 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M623 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M624 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M625 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M626 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M627 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M628 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M629 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M630 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M631 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M632 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M633 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M634 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M635 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M636 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M637 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M638 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M639 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M640 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M641 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M642 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M643 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M644 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M645 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M646 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M647 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M648 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M649 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M650 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M651 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M652 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M653 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M654 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M655 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M656 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M657 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M658 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M659 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M660 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M661 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M662 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M663 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M664 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M665 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M666 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M667 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M668 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M669 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M670 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M671 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M672 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M673 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M674 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M675 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M676 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M677 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M678 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M679 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M680 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M681 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M682 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M683 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M684 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M685 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M686 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M687 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M688 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M689 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M690 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M691 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M692 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M693 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M694 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M695 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M696 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M697 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M698 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M699 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M700 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M701 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M702 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M703 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M704 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M705 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M706 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M707 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M708 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M709 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M710 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M711 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M712 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M713 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M714 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M715 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M716 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M717 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M718 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M719 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M720 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M721 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M722 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M723 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M724 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M725 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M726 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M727 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M728 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M729 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M730 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M731 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M732 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M733 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M734 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M735 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M736 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M737 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M738 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M739 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M740 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M741 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M742 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M743 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M744 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M745 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M746 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M747 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M748 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M749 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M750 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M751 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M752 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M753 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M754 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M755 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M756 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M757 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M758 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M759 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M760 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M761 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M762 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M763 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M764 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M765 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M766 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M767 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M768 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M769 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M770 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M771 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M772 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M773 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M774 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M775 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M776 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M777 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M778 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M779 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M780 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M781 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M782 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M783 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M784 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M785 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M786 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M787 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M788 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M789 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M790 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M791 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M792 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M793 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M794 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M795 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M796 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M797 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M798 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M799 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M800 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M801 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M802 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M803 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M804 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M805 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M806 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M807 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M808 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M809 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M810 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M811 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M812 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M813 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M814 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M815 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M816 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M817 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M818 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M819 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M820 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M821 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M822 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M823 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M824 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M825 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M826 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M827 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M828 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M829 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M830 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M831 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M832 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M833 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M834 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M835 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M836 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M837 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M838 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M839 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M840 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M841 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M842 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M843 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M844 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M845 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M846 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M847 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M848 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M849 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M850 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M851 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M852 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M853 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M854 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M855 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M856 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M857 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M858 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M859 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M860 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M861 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M862 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M863 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M864 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M865 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M866 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M867 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M868 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M869 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M870 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M871 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M872 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M873 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M874 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M875 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M876 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M877 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M878 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M879 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M880 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M881 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M882 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M883 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M884 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M885 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M886 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M887 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M888 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M889 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M890 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M891 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M892 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M893 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M894 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M895 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M896 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M897 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M898 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M899 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M900 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M901 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M902 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M903 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M904 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M905 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M906 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M907 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M908 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M909 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M910 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M911 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M912 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M913 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M914 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M915 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M916 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M917 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M918 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M919 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M920 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M921 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M922 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M923 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M924 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M925 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M926 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M927 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M928 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M929 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M930 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M931 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M932 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M933 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M934 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M935 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M936 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M937 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M938 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M939 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M940 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M941 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M942 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M943 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M944 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M945 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M946 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M947 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M948 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M949 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M950 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M951 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M952 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M953 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M954 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M955 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M956 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M957 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M958 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M959 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M960 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M961 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M962 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M963 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M964 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M965 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M966 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M967 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M968 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M969 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M970 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M971 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M972 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M973 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M974 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M975 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M976 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M977 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M978 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M979 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M980 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M981 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M982 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M983 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M984 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M985 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M986 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M987 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M988 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M989 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M990 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M991 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M992 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M993 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M994 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M995 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M996 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M997 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M998 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M999 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1000 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1001 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1002 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1003 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1004 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1005 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1006 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1007 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1008 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1009 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1010 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1011 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1012 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1013 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1014 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1015 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1016 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1017 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1018 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1019 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1020 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1021 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1022 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1023 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1024 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1025 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1026 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1027 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1028 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1029 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1030 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1031 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1032 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1033 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1034 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1035 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1036 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1037 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1038 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1039 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1040 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1041 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1042 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1043 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1044 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1045 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1046 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1047 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1048 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1049 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1050 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1051 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1052 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1053 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1054 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1055 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1056 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1057 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1058 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1059 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1060 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1061 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1062 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1063 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1064 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1065 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1066 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1067 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1068 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1069 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1070 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1071 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1072 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1073 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1074 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1075 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1076 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1077 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1078 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1079 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1080 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1081 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1082 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1083 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1084 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1085 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1086 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1087 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1088 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1089 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1090 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1091 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1092 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1093 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1094 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1095 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1096 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1097 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1098 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1099 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1100 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1101 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1102 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1103 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1104 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1105 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1106 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1107 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1108 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1109 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1110 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1111 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1112 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1113 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1114 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1115 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1116 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1117 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M1118 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M1119 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M1120 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |

# 4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

| 支座 / 节点 | ux | uy | uz | rx | ry | rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 / N1 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B2 / N2 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B3 / N3 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B4 / N4 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B5 / N5 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B6 / N6 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B7 / N7 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B8 / N8 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B9 / N9 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B10 / N10 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B11 / N11 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B12 / N12 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B13 / N13 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B14 / N14 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B15 / N15 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B16 / N16 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B17 / N17 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B18 / N18 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B19 / N19 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B20 / N20 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B21 / N21 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B22 / N22 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B23 / N23 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B24 / N24 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B25 / N25 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B26 / N26 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B27 / N27 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B28 / N28 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B29 / N29 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B30 / N30 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B31 / N31 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B32 / N32 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B33 / N33 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B34 / N34 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B35 / N35 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B36 / N36 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B37 / N37 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B38 / N38 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B39 / N39 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B40 / N40 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B41 / N41 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B42 / N42 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B43 / N43 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B44 / N44 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B45 / N45 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B46 / N46 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B47 / N47 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B48 / N48 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B49 / N49 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B50 / N50 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B51 / N51 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B52 / N52 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B53 / N53 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B54 / N54 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B55 / N55 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B56 / N56 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B57 / N57 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B58 / N58 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B59 / N59 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B60 / N60 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B61 / N61 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B62 / N62 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B63 / N63 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B64 / N64 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B65 / N65 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B66 / N66 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B67 / N67 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B68 / N68 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B69 / N69 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B70 / N70 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B71 / N71 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B72 / N72 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B73 / N73 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B74 / N74 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B75 / N75 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B76 / N76 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B77 / N77 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B78 / N78 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B79 / N79 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B80 / N80 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B81 / N81 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B82 / N82 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B83 / N83 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B84 / N84 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B85 / N85 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B86 / N86 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B87 / N87 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B88 / N88 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B89 / N89 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B90 / N90 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B91 / N91 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B92 / N92 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B93 / N93 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B94 / N94 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B95 / N95 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B96 / N96 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B97 / N97 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B98 / N98 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B99 / N99 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B100 / N100 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |

# 5 荷载自重与工况组合

本次来源 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

组合结果按用户定义系数线性叠加。下表和各分项工况保留未加权荷载；加权等效荷载见后续汇总表，避免自重和外荷载重复计入。

| 工况 | 名称 | 系数 |
| --- | --- | --- |
| LC1 | 默认工况 | 1.2 |
| LC2 | 顶层水平荷载 | 1.4 |

LC1 · 默认工况 分项工况原始荷载

| 荷载 / 节点 | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN·m) | MY (kN·m) | MZ (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 / N101 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L2 / N102 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L3 / N103 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L4 / N104 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L5 / N105 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L6 / N106 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L7 / N107 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L8 / N108 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L9 / N109 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L10 / N110 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L11 / N111 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L12 / N112 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L13 / N113 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L14 / N114 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L15 / N115 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L16 / N116 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L17 / N117 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L18 / N118 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L19 / N119 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L20 / N120 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L21 / N121 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L22 / N122 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L23 / N123 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L24 / N124 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L25 / N125 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L26 / N126 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L27 / N127 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L28 / N128 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L29 / N129 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L30 / N130 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L31 / N131 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L32 / N132 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L33 / N133 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L34 / N134 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L35 / N135 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L36 / N136 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L37 / N137 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L38 / N138 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L39 / N139 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L40 / N140 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L41 / N141 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L42 / N142 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L43 / N143 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L44 / N144 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L45 / N145 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L46 / N146 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L47 / N147 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L48 / N148 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L49 / N149 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L50 / N150 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L51 / N151 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L52 / N152 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L53 / N153 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L54 / N154 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L55 / N155 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L56 / N156 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L57 / N157 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L58 / N158 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L59 / N159 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L60 / N160 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L61 / N161 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L62 / N162 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L63 / N163 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L64 / N164 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L65 / N165 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L66 / N166 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L67 / N167 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L68 / N168 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L69 / N169 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L70 / N170 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L71 / N171 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L72 / N172 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L73 / N173 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L74 / N174 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L75 / N175 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L76 / N176 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L77 / N177 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L78 / N178 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L79 / N179 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L80 / N180 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L81 / N181 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L82 / N182 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L83 / N183 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L84 / N184 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L85 / N185 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L86 / N186 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L87 / N187 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L88 / N188 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L89 / N189 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L90 / N190 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L91 / N191 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L92 / N192 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L93 / N193 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L94 / N194 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L95 / N195 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L96 / N196 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L97 / N197 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L98 / N198 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L99 / N199 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L100 / N200 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L101 / N201 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L102 / N202 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L103 / N203 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L104 / N204 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L105 / N205 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L106 / N206 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L107 / N207 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L108 / N208 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L109 / N209 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L110 / N210 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L111 / N211 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L112 / N212 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L113 / N213 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L114 / N214 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L115 / N215 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L116 / N216 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L117 / N217 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L118 / N218 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L119 / N219 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L120 / N220 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L121 / N221 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L122 / N222 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L123 / N223 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L124 / N224 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L125 / N225 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L126 / N226 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L127 / N227 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L128 / N228 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L129 / N229 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L130 / N230 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L131 / N231 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L132 / N232 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L133 / N233 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L134 / N234 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L135 / N235 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L136 / N236 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L137 / N237 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L138 / N238 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L139 / N239 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L140 / N240 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L141 / N241 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L142 / N242 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L143 / N243 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L144 / N244 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L145 / N245 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L146 / N246 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L147 / N247 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L148 / N248 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L149 / N249 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L150 / N250 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L151 / N251 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L152 / N252 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L153 / N253 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L154 / N254 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L155 / N255 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L156 / N256 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L157 / N257 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L158 / N258 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L159 / N259 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L160 / N260 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L161 / N261 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L162 / N262 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L163 / N263 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L164 / N264 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L165 / N265 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L166 / N266 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L167 / N267 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L168 / N268 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L169 / N269 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L170 / N270 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L171 / N271 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L172 / N272 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L173 / N273 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L174 / N274 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L175 / N275 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L176 / N276 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L177 / N277 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L178 / N278 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L179 / N279 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L180 / N280 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L181 / N281 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L182 / N282 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L183 / N283 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L184 / N284 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L185 / N285 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L186 / N286 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L187 / N287 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L188 / N288 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L189 / N289 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L190 / N290 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L191 / N291 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L192 / N292 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L193 / N293 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L194 / N294 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L195 / N295 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L196 / N296 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L197 / N297 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L198 / N298 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L199 / N299 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L200 / N300 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L201 / N301 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L202 / N302 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L203 / N303 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L204 / N304 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L205 / N305 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L206 / N306 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L207 / N307 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L208 / N308 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L209 / N309 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L210 / N310 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L211 / N311 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L212 / N312 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L213 / N313 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L214 / N314 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L215 / N315 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L216 / N316 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L217 / N317 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L218 / N318 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L219 / N319 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L220 / N320 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L221 / N321 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L222 / N322 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L223 / N323 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L224 / N324 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L225 / N325 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L226 / N326 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L227 / N327 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L228 / N328 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L229 / N329 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L230 / N330 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L231 / N331 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L232 / N332 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L233 / N333 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L234 / N334 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L235 / N335 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L236 / N336 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L237 / N337 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L238 / N338 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L239 / N339 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L240 / N340 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L241 / N341 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L242 / N342 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L243 / N343 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L244 / N344 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L245 / N345 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L246 / N346 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L247 / N347 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L248 / N348 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L249 / N349 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L250 / N350 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L251 / N351 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L252 / N352 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L253 / N353 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L254 / N354 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L255 / N355 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L256 / N356 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L257 / N357 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L258 / N358 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L259 / N359 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L260 / N360 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L261 / N361 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L262 / N362 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L263 / N363 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L264 / N364 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L265 / N365 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L266 / N366 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L267 / N367 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L268 / N368 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L269 / N369 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L270 / N370 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L271 / N371 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L272 / N372 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L273 / N373 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L274 / N374 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L275 / N375 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L276 / N376 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L277 / N377 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L278 / N378 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L279 / N379 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L280 / N380 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L281 / N381 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L282 / N382 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L283 / N383 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L284 / N384 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L285 / N385 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L286 / N386 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L287 / N387 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L288 / N388 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L289 / N389 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L290 / N390 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L291 / N391 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L292 / N392 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L293 / N393 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L294 / N394 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L295 / N395 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L296 / N396 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L297 / N397 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L298 / N398 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L299 / N399 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L300 / N400 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L301 / N401 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L303 / N402 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L305 / N403 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L307 / N404 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L309 / N405 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L311 / N406 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L313 / N407 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L315 / N408 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L317 / N409 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L319 / N410 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L321 / N411 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L323 / N412 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L325 / N413 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L327 / N414 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L329 / N415 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L331 / N416 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L333 / N417 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L335 / N418 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L337 / N419 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L339 / N420 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L341 / N421 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L343 / N422 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L345 / N423 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L347 / N424 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L349 / N425 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L351 / N426 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L353 / N427 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L355 / N428 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L357 / N429 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L359 / N430 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L361 / N431 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L363 / N432 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L365 / N433 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L367 / N434 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L369 / N435 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L371 / N436 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L373 / N437 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L375 / N438 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L377 / N439 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L379 / N440 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L381 / N441 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L383 / N442 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L385 / N443 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L387 / N444 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L389 / N445 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L391 / N446 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L393 / N447 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L395 / N448 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L397 / N449 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L399 / N450 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L401 / N451 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L403 / N452 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L405 / N453 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L407 / N454 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L409 / N455 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L411 / N456 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L413 / N457 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L415 / N458 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L417 / N459 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L419 / N460 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L421 / N461 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L423 / N462 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L425 / N463 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L427 / N464 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L429 / N465 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L431 / N466 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L433 / N467 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L435 / N468 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L437 / N469 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L439 / N470 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L441 / N471 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L443 / N472 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L445 / N473 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L447 / N474 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L449 / N475 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L451 / N476 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L453 / N477 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L455 / N478 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L457 / N479 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L459 / N480 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L461 / N481 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L463 / N482 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L465 / N483 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L467 / N484 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L469 / N485 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L471 / N486 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L473 / N487 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L475 / N488 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L477 / N489 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L479 / N490 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L481 / N491 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L483 / N492 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L485 / N493 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L487 / N494 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L489 / N495 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L491 / N496 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L493 / N497 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L495 / N498 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L497 / N499 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| L499 / N500 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |

| 荷载 / 杆件 | 坐标系 | qx (kN/m) | qy (kN/m) | qz (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 / M3 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q2 / M5 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q3 / M7 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q4 / M9 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q5 / M11 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q6 / M13 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q7 / M15 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q8 / M17 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q9 / M19 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q10 / M21 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q11 / M23 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q12 / M24 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q13 / M26 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q14 / M27 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q15 / M29 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q16 / M30 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q17 / M32 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q18 / M33 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q19 / M35 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q20 / M36 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q21 / M38 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q22 / M39 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q23 / M41 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q24 / M42 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q25 / M44 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q26 / M45 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q27 / M47 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q28 / M48 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q29 / M50 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q30 / M52 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q31 / M53 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q32 / M55 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q33 / M56 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q34 / M58 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q35 / M59 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q36 / M61 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q37 / M62 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q38 / M64 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q39 / M65 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q40 / M67 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q41 / M68 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q42 / M70 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q43 / M71 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q44 / M73 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q45 / M74 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q46 / M76 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q47 / M77 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q48 / M79 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q49 / M81 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q50 / M82 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q51 / M84 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q52 / M85 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q53 / M87 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q54 / M88 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q55 / M90 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q56 / M91 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q57 / M93 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q58 / M94 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q59 / M96 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q60 / M97 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q61 / M99 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q62 / M100 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q63 / M102 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q64 / M103 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q65 / M105 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q66 / M106 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q67 / M108 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q68 / M110 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q69 / M111 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q70 / M113 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q71 / M114 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q72 / M116 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q73 / M117 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q74 / M119 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q75 / M120 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q76 / M122 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q77 / M123 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q78 / M125 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q79 / M126 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q80 / M128 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q81 / M129 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q82 / M131 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q83 / M132 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q84 / M134 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q85 / M135 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q86 / M137 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q87 / M139 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q88 / M140 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q89 / M142 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q90 / M143 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q91 / M145 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q92 / M146 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q93 / M148 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q94 / M149 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q95 / M151 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q96 / M152 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q97 / M154 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q98 / M155 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q99 / M157 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q100 / M158 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q101 / M160 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q102 / M161 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q103 / M163 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q104 / M164 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q105 / M166 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q106 / M168 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q107 / M169 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q108 / M171 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q109 / M172 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q110 / M174 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q111 / M175 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q112 / M177 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q113 / M178 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q114 / M180 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q115 / M181 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q116 / M183 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q117 / M184 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q118 / M186 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q119 / M187 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q120 / M189 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q121 / M190 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q122 / M192 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q123 / M193 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q124 / M195 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q125 / M197 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q126 / M198 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q127 / M200 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q128 / M201 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q129 / M203 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q130 / M204 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q131 / M206 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q132 / M207 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q133 / M209 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q134 / M210 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q135 / M212 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q136 / M213 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q137 / M215 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q138 / M216 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q139 / M218 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q140 / M219 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q141 / M221 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q142 / M222 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q143 / M224 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q144 / M226 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q145 / M227 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q146 / M229 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q147 / M230 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q148 / M232 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q149 / M233 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q150 / M235 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q151 / M236 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q152 / M238 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q153 / M239 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q154 / M241 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q155 / M242 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q156 / M244 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q157 / M245 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q158 / M247 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q159 / M248 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q160 / M250 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q161 / M251 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q162 / M253 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q163 / M255 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q164 / M256 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q165 / M258 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q166 / M259 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q167 / M261 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q168 / M262 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q169 / M264 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q170 / M265 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q171 / M267 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q172 / M268 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q173 / M270 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q174 / M271 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q175 / M273 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q176 / M274 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q177 / M276 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q178 / M277 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q179 / M279 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q180 / M280 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q181 / M283 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q182 / M285 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q183 / M287 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q184 / M289 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q185 / M291 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q186 / M293 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q187 / M295 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q188 / M297 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q189 / M299 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q190 / M301 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q191 / M303 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q192 / M304 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q193 / M306 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q194 / M307 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q195 / M309 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q196 / M310 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q197 / M312 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q198 / M313 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q199 / M315 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q200 / M316 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q201 / M318 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q202 / M319 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q203 / M321 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q204 / M322 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q205 / M324 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q206 / M325 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q207 / M327 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q208 / M328 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q209 / M330 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q210 / M332 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q211 / M333 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q212 / M335 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q213 / M336 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q214 / M338 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q215 / M339 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q216 / M341 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q217 / M342 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q218 / M344 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q219 / M345 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q220 / M347 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q221 / M348 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q222 / M350 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q223 / M351 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q224 / M353 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q225 / M354 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q226 / M356 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q227 / M357 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q228 / M359 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q229 / M361 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q230 / M362 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q231 / M364 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q232 / M365 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q233 / M367 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q234 / M368 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q235 / M370 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q236 / M371 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q237 / M373 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q238 / M374 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q239 / M376 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q240 / M377 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q241 / M379 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q242 / M380 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q243 / M382 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q244 / M383 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q245 / M385 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q246 / M386 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q247 / M388 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q248 / M390 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q249 / M391 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q250 / M393 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q251 / M394 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q252 / M396 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q253 / M397 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q254 / M399 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q255 / M400 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q256 / M402 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q257 / M403 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q258 / M405 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q259 / M406 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q260 / M408 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q261 / M409 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q262 / M411 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q263 / M412 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q264 / M414 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q265 / M415 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q266 / M417 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q267 / M419 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q268 / M420 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q269 / M422 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q270 / M423 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q271 / M425 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q272 / M426 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q273 / M428 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q274 / M429 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q275 / M431 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q276 / M432 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q277 / M434 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q278 / M435 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q279 / M437 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q280 / M438 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q281 / M440 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q282 / M441 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q283 / M443 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q284 / M444 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q285 / M446 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q286 / M448 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q287 / M449 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q288 / M451 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q289 / M452 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q290 / M454 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q291 / M455 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q292 / M457 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q293 / M458 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q294 / M460 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q295 / M461 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q296 / M463 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q297 / M464 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q298 / M466 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q299 / M467 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q300 / M469 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q301 / M470 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q302 / M472 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q303 / M473 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q304 / M475 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q305 / M477 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q306 / M478 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q307 / M480 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q308 / M481 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q309 / M483 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q310 / M484 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q311 / M486 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q312 / M487 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q313 / M489 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q314 / M490 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q315 / M492 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q316 / M493 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q317 / M495 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q318 / M496 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q319 / M498 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q320 / M499 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q321 / M501 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q322 / M502 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q323 / M504 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q324 / M506 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q325 / M507 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q326 / M509 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q327 / M510 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q328 / M512 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q329 / M513 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q330 / M515 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q331 / M516 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q332 / M518 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q333 / M519 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q334 / M521 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q335 / M522 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q336 / M524 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q337 / M525 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q338 / M527 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q339 / M528 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q340 / M530 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q341 / M531 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q342 / M533 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q343 / M535 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q344 / M536 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q345 / M538 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q346 / M539 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q347 / M541 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q348 / M542 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q349 / M544 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q350 / M545 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q351 / M547 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q352 / M548 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q353 / M550 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q354 / M551 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q355 / M553 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q356 / M554 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q357 / M556 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q358 / M557 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q359 / M559 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q360 / M560 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q361 / M563 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q362 / M565 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q363 / M567 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q364 / M569 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q365 / M571 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q366 / M573 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q367 / M575 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q368 / M577 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q369 / M579 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q370 / M581 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q371 / M583 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q372 / M584 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q373 / M586 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q374 / M587 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q375 / M589 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q376 / M590 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q377 / M592 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q378 / M593 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q379 / M595 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q380 / M596 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q381 / M598 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q382 / M599 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q383 / M601 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q384 / M602 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q385 / M604 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q386 / M605 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q387 / M607 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q388 / M608 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q389 / M610 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q390 / M612 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q391 / M613 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q392 / M615 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q393 / M616 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q394 / M618 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q395 / M619 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q396 / M621 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q397 / M622 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q398 / M624 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q399 / M625 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q400 / M627 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q401 / M628 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q402 / M630 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q403 / M631 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q404 / M633 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q405 / M634 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q406 / M636 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q407 / M637 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q408 / M639 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q409 / M641 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q410 / M642 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q411 / M644 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q412 / M645 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q413 / M647 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q414 / M648 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q415 / M650 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q416 / M651 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q417 / M653 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q418 / M654 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q419 / M656 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q420 / M657 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q421 / M659 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q422 / M660 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q423 / M662 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q424 / M663 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q425 / M665 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q426 / M666 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q427 / M668 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q428 / M670 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q429 / M671 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q430 / M673 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q431 / M674 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q432 / M676 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q433 / M677 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q434 / M679 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q435 / M680 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q436 / M682 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q437 / M683 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q438 / M685 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q439 / M686 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q440 / M688 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q441 / M689 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q442 / M691 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q443 / M692 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q444 / M694 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q445 / M695 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q446 / M697 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q447 / M699 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q448 / M700 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q449 / M702 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q450 / M703 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q451 / M705 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q452 / M706 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q453 / M708 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q454 / M709 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q455 / M711 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q456 / M712 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q457 / M714 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q458 / M715 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q459 / M717 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q460 / M718 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q461 / M720 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q462 / M721 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q463 / M723 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q464 / M724 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q465 / M726 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q466 / M728 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q467 / M729 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q468 / M731 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q469 / M732 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q470 / M734 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q471 / M735 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q472 / M737 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q473 / M738 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q474 / M740 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q475 / M741 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q476 / M743 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q477 / M744 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q478 / M746 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q479 / M747 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q480 / M749 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q481 / M750 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q482 / M752 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q483 / M753 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q484 / M755 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q485 / M757 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q486 / M758 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q487 / M760 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q488 / M761 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q489 / M763 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q490 / M764 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q491 / M766 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q492 / M767 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q493 / M769 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q494 / M770 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q495 / M772 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q496 / M773 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q497 / M775 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q498 / M776 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q499 / M778 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q500 / M779 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q501 / M781 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q502 / M782 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q503 / M784 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q504 / M786 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q505 / M787 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q506 / M789 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q507 / M790 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q508 / M792 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q509 / M793 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q510 / M795 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q511 / M796 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q512 / M798 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q513 / M799 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q514 / M801 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q515 / M802 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q516 / M804 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q517 / M805 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q518 / M807 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q519 / M808 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q520 / M810 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q521 / M811 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q522 / M813 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q523 / M815 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q524 / M816 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q525 / M818 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q526 / M819 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q527 / M821 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q528 / M822 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q529 / M824 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q530 / M825 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q531 / M827 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q532 / M828 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q533 / M830 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q534 / M831 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q535 / M833 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q536 / M834 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q537 / M836 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q538 / M837 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q539 / M839 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q540 / M840 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q541 / M843 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q542 / M845 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q543 / M847 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q544 / M849 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q545 / M851 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q546 / M853 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q547 / M855 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q548 / M857 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q549 / M859 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q550 / M861 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q551 / M863 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q552 / M864 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q553 / M866 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q554 / M867 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q555 / M869 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q556 / M870 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q557 / M872 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q558 / M873 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q559 / M875 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q560 / M876 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q561 / M878 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q562 / M879 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q563 / M881 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q564 / M882 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q565 / M884 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q566 / M885 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q567 / M887 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q568 / M888 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q569 / M890 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q570 / M892 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q571 / M893 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q572 / M895 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q573 / M896 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q574 / M898 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q575 / M899 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q576 / M901 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q577 / M902 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q578 / M904 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q579 / M905 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q580 / M907 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q581 / M908 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q582 / M910 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q583 / M911 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q584 / M913 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q585 / M914 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q586 / M916 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q587 / M917 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q588 / M919 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q589 / M921 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q590 / M922 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q591 / M924 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q592 / M925 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q593 / M927 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q594 / M928 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q595 / M930 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q596 / M931 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q597 / M933 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q598 / M934 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q599 / M936 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q600 / M937 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q601 / M939 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q602 / M940 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q603 / M942 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q604 / M943 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q605 / M945 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q606 / M946 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q607 / M948 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q608 / M950 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q609 / M951 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q610 / M953 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q611 / M954 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q612 / M956 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q613 / M957 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q614 / M959 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q615 / M960 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q616 / M962 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q617 / M963 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q618 / M965 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q619 / M966 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q620 / M968 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q621 / M969 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q622 / M971 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q623 / M972 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q624 / M974 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q625 / M975 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q626 / M977 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q627 / M979 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q628 / M980 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q629 / M982 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q630 / M983 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q631 / M985 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q632 / M986 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q633 / M988 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q634 / M989 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q635 / M991 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q636 / M992 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q637 / M994 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q638 / M995 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q639 / M997 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q640 / M998 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q641 / M1000 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q642 / M1001 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q643 / M1003 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q644 / M1004 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q645 / M1006 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q646 / M1008 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q647 / M1009 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q648 / M1011 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q649 / M1012 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q650 / M1014 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q651 / M1015 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q652 / M1017 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q653 / M1018 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q654 / M1020 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q655 / M1021 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q656 / M1023 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q657 / M1024 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q658 / M1026 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q659 / M1027 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q660 / M1029 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q661 / M1030 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q662 / M1032 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q663 / M1033 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q664 / M1035 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q665 / M1037 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q666 / M1038 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q667 / M1040 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q668 / M1041 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q669 / M1043 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q670 / M1044 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q671 / M1046 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q672 / M1047 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q673 / M1049 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q674 / M1050 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q675 / M1052 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q676 / M1053 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q677 / M1055 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q678 / M1056 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q679 / M1058 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q680 / M1059 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q681 / M1061 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q682 / M1062 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q683 / M1064 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q684 / M1066 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q685 / M1067 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q686 / M1069 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q687 / M1070 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q688 / M1072 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q689 / M1073 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q690 / M1075 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q691 / M1076 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q692 / M1078 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q693 / M1079 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q694 / M1081 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q695 / M1082 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q696 / M1084 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q697 / M1085 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q698 / M1087 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q699 / M1088 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q700 / M1090 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q701 / M1091 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q702 / M1093 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q703 / M1095 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q704 / M1096 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q705 / M1098 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q706 / M1099 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q707 / M1101 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q708 / M1102 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q709 / M1104 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q710 / M1105 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q711 / M1107 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q712 / M1108 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q713 / M1110 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q714 / M1111 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q715 / M1113 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q716 / M1114 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q717 / M1116 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q718 / M1117 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q719 / M1119 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |
| Q720 / M1120 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |

LC1 原始自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

按 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m) 施加一次；总质量 753600 kg；重力合力 (0, 0, -7392.816) kN；合力幅值 7392.816 kN。

LC2 · 顶层水平荷载 分项工况原始荷载

| 荷载 / 节点 | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN·m) | MY (kN·m) | MZ (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L302 / N401 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L304 / N402 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L306 / N403 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L308 / N404 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L310 / N405 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L312 / N406 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L314 / N407 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L316 / N408 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L318 / N409 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L320 / N410 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L322 / N411 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L324 / N412 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L326 / N413 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L328 / N414 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L330 / N415 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L332 / N416 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L334 / N417 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L336 / N418 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L338 / N419 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L340 / N420 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L342 / N421 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L344 / N422 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L346 / N423 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L348 / N424 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L350 / N425 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L352 / N426 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L354 / N427 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L356 / N428 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L358 / N429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L360 / N430 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L362 / N431 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L364 / N432 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L366 / N433 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L368 / N434 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L370 / N435 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L372 / N436 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L374 / N437 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L376 / N438 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L378 / N439 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L380 / N440 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L382 / N441 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L384 / N442 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L386 / N443 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L388 / N444 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L390 / N445 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L392 / N446 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L394 / N447 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L396 / N448 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L398 / N449 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L400 / N450 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L402 / N451 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L404 / N452 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L406 / N453 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L408 / N454 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L410 / N455 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L412 / N456 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L414 / N457 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L416 / N458 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L418 / N459 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L420 / N460 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L422 / N461 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L424 / N462 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L426 / N463 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L428 / N464 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L430 / N465 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L432 / N466 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L434 / N467 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L436 / N468 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L438 / N469 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L440 / N470 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L442 / N471 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L444 / N472 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L446 / N473 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L448 / N474 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L450 / N475 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L452 / N476 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L454 / N477 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L456 / N478 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L458 / N479 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L460 / N480 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L462 / N481 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L464 / N482 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L466 / N483 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L468 / N484 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L470 / N485 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L472 / N486 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L474 / N487 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L476 / N488 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L478 / N489 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L480 / N490 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L482 / N491 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L484 / N492 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L486 / N493 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L488 / N494 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L490 / N495 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L492 / N496 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L494 / N497 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L496 / N498 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L498 / N499 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L500 / N500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

无显式杆件均布荷载。

LC2 原始自重：未启用；归属工况 LC2；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

本次组合加权等效荷载

| 荷载 / 节点 | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN·m) | MY (kN·m) | MZ (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 / N101 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L2 / N102 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L3 / N103 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L4 / N104 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L5 / N105 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L6 / N106 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L7 / N107 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L8 / N108 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L9 / N109 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L10 / N110 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L11 / N111 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L12 / N112 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L13 / N113 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L14 / N114 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L15 / N115 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L16 / N116 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L17 / N117 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L18 / N118 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L19 / N119 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L20 / N120 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L21 / N121 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L22 / N122 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L23 / N123 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L24 / N124 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L25 / N125 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L26 / N126 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L27 / N127 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L28 / N128 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L29 / N129 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L30 / N130 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L31 / N131 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L32 / N132 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L33 / N133 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L34 / N134 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L35 / N135 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L36 / N136 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L37 / N137 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L38 / N138 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L39 / N139 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L40 / N140 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L41 / N141 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L42 / N142 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L43 / N143 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L44 / N144 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L45 / N145 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L46 / N146 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L47 / N147 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L48 / N148 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L49 / N149 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L50 / N150 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L51 / N151 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L52 / N152 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L53 / N153 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L54 / N154 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L55 / N155 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L56 / N156 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L57 / N157 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L58 / N158 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L59 / N159 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L60 / N160 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L61 / N161 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L62 / N162 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L63 / N163 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L64 / N164 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L65 / N165 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L66 / N166 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L67 / N167 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L68 / N168 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L69 / N169 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L70 / N170 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L71 / N171 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L72 / N172 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L73 / N173 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L74 / N174 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L75 / N175 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L76 / N176 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L77 / N177 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L78 / N178 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L79 / N179 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L80 / N180 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L81 / N181 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L82 / N182 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L83 / N183 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L84 / N184 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L85 / N185 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L86 / N186 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L87 / N187 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L88 / N188 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L89 / N189 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L90 / N190 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L91 / N191 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L92 / N192 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L93 / N193 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L94 / N194 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L95 / N195 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L96 / N196 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L97 / N197 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L98 / N198 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L99 / N199 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L100 / N200 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L101 / N201 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L102 / N202 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L103 / N203 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L104 / N204 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L105 / N205 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L106 / N206 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L107 / N207 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L108 / N208 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L109 / N209 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L110 / N210 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L111 / N211 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L112 / N212 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L113 / N213 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L114 / N214 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L115 / N215 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L116 / N216 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L117 / N217 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L118 / N218 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L119 / N219 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L120 / N220 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L121 / N221 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L122 / N222 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L123 / N223 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L124 / N224 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L125 / N225 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L126 / N226 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L127 / N227 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L128 / N228 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L129 / N229 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L130 / N230 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L131 / N231 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L132 / N232 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L133 / N233 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L134 / N234 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L135 / N235 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L136 / N236 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L137 / N237 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L138 / N238 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L139 / N239 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L140 / N240 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L141 / N241 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L142 / N242 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L143 / N243 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L144 / N244 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L145 / N245 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L146 / N246 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L147 / N247 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L148 / N248 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L149 / N249 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L150 / N250 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L151 / N251 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L152 / N252 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L153 / N253 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L154 / N254 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L155 / N255 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L156 / N256 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L157 / N257 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L158 / N258 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L159 / N259 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L160 / N260 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L161 / N261 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L162 / N262 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L163 / N263 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L164 / N264 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L165 / N265 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L166 / N266 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L167 / N267 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L168 / N268 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L169 / N269 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L170 / N270 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L171 / N271 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L172 / N272 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L173 / N273 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L174 / N274 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L175 / N275 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L176 / N276 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L177 / N277 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L178 / N278 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L179 / N279 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L180 / N280 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L181 / N281 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L182 / N282 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L183 / N283 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L184 / N284 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L185 / N285 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L186 / N286 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L187 / N287 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L188 / N288 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L189 / N289 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L190 / N290 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L191 / N291 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L192 / N292 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L193 / N293 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L194 / N294 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L195 / N295 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L196 / N296 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L197 / N297 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L198 / N298 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L199 / N299 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L200 / N300 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L201 / N301 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L202 / N302 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L203 / N303 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L204 / N304 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L205 / N305 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L206 / N306 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L207 / N307 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L208 / N308 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L209 / N309 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L210 / N310 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L211 / N311 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L212 / N312 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L213 / N313 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L214 / N314 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L215 / N315 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L216 / N316 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L217 / N317 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L218 / N318 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L219 / N319 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L220 / N320 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L221 / N321 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L222 / N322 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L223 / N323 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L224 / N324 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L225 / N325 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L226 / N326 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L227 / N327 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L228 / N328 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L229 / N329 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L230 / N330 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L231 / N331 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L232 / N332 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L233 / N333 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L234 / N334 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L235 / N335 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L236 / N336 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L237 / N337 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L238 / N338 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L239 / N339 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L240 / N340 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L241 / N341 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L242 / N342 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L243 / N343 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L244 / N344 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L245 / N345 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L246 / N346 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L247 / N347 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L248 / N348 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L249 / N349 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L250 / N350 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L251 / N351 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L252 / N352 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L253 / N353 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L254 / N354 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L255 / N355 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L256 / N356 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L257 / N357 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L258 / N358 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L259 / N359 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L260 / N360 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L261 / N361 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L262 / N362 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L263 / N363 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L264 / N364 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L265 / N365 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L266 / N366 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L267 / N367 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L268 / N368 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L269 / N369 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L270 / N370 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L271 / N371 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L272 / N372 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L273 / N373 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L274 / N374 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L275 / N375 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L276 / N376 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L277 / N377 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L278 / N378 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L279 / N379 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L280 / N380 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L281 / N381 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L282 / N382 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L283 / N383 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L284 / N384 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L285 / N385 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L286 / N386 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L287 / N387 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L288 / N388 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L289 / N389 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L290 / N390 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L291 / N391 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L292 / N392 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L293 / N393 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L294 / N394 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L295 / N395 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L296 / N396 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L297 / N397 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L298 / N398 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L299 / N399 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L300 / N400 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L301 / N401 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L302 / N402 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L303 / N403 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L304 / N404 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L305 / N405 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L306 / N406 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L307 / N407 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L308 / N408 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L309 / N409 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L310 / N410 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L311 / N411 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L312 / N412 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L313 / N413 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L314 / N414 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L315 / N415 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L316 / N416 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L317 / N417 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L318 / N418 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L319 / N419 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L320 / N420 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L321 / N421 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L322 / N422 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L323 / N423 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L324 / N424 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L325 / N425 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L326 / N426 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L327 / N427 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L328 / N428 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L329 / N429 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L330 / N430 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L331 / N431 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L332 / N432 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L333 / N433 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L334 / N434 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L335 / N435 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L336 / N436 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L337 / N437 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L338 / N438 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L339 / N439 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L340 / N440 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L341 / N441 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L342 / N442 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L343 / N443 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L344 / N444 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L345 / N445 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L346 / N446 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L347 / N447 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L348 / N448 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L349 / N449 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L350 / N450 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L351 / N451 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L352 / N452 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L353 / N453 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L354 / N454 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L355 / N455 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L356 / N456 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L357 / N457 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L358 / N458 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L359 / N459 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L360 / N460 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L361 / N461 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L362 / N462 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L363 / N463 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L364 / N464 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L365 / N465 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L366 / N466 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L367 / N467 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L368 / N468 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L369 / N469 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L370 / N470 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L371 / N471 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L372 / N472 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L373 / N473 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L374 / N474 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L375 / N475 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L376 / N476 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L377 / N477 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L378 / N478 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L379 / N479 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L380 / N480 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L381 / N481 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L382 / N482 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L383 / N483 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L384 / N484 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L385 / N485 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L386 / N486 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L387 / N487 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L388 / N488 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L389 / N489 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L390 / N490 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L391 / N491 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L392 / N492 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L393 / N493 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L394 / N494 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L395 / N495 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L396 / N496 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L397 / N497 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L398 / N498 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L399 / N499 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L400 / N500 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| L401 / N401 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L402 / N402 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L403 / N403 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L404 / N404 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L405 / N405 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L406 / N406 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L407 / N407 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L408 / N408 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L409 / N409 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L410 / N410 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L411 / N411 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L412 / N412 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L413 / N413 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L414 / N414 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L415 / N415 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L416 / N416 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L417 / N417 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L418 / N418 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L419 / N419 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L420 / N420 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L421 / N421 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L422 / N422 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L423 / N423 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L424 / N424 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L425 / N425 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L426 / N426 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L427 / N427 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L428 / N428 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L429 / N429 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L430 / N430 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L431 / N431 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L432 / N432 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L433 / N433 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L434 / N434 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L435 / N435 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L436 / N436 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L437 / N437 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L438 / N438 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L439 / N439 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L440 / N440 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L441 / N441 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L442 / N442 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L443 / N443 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L444 / N444 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L445 / N445 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L446 / N446 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L447 / N447 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L448 / N448 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L449 / N449 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L450 / N450 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L451 / N451 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L452 / N452 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L453 / N453 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L454 / N454 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L455 / N455 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L456 / N456 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L457 / N457 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L458 / N458 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L459 / N459 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L460 / N460 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L461 / N461 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L462 / N462 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L463 / N463 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L464 / N464 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L465 / N465 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L466 / N466 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L467 / N467 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L468 / N468 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L469 / N469 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L470 / N470 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L471 / N471 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L472 / N472 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L473 / N473 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L474 / N474 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L475 / N475 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L476 / N476 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L477 / N477 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L478 / N478 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L479 / N479 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L480 / N480 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L481 / N481 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L482 / N482 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L483 / N483 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L484 / N484 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L485 / N485 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L486 / N486 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L487 / N487 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L488 / N488 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L489 / N489 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L490 / N490 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L491 / N491 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L492 / N492 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L493 / N493 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L494 / N494 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L495 / N495 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L496 / N496 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L497 / N497 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L498 / N498 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L499 / N499 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L500 / N500 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 荷载 / 杆件 | 坐标系 | qx (kN/m) | qy (kN/m) | qz (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 / M3 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q2 / M5 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q3 / M7 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q4 / M9 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q5 / M11 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q6 / M13 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q7 / M15 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q8 / M17 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q9 / M19 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q10 / M21 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q11 / M23 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q12 / M24 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q13 / M26 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q14 / M27 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q15 / M29 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q16 / M30 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q17 / M32 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q18 / M33 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q19 / M35 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q20 / M36 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q21 / M38 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q22 / M39 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q23 / M41 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q24 / M42 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q25 / M44 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q26 / M45 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q27 / M47 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q28 / M48 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q29 / M50 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q30 / M52 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q31 / M53 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q32 / M55 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q33 / M56 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q34 / M58 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q35 / M59 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q36 / M61 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q37 / M62 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q38 / M64 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q39 / M65 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q40 / M67 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q41 / M68 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q42 / M70 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q43 / M71 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q44 / M73 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q45 / M74 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q46 / M76 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q47 / M77 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q48 / M79 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q49 / M81 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q50 / M82 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q51 / M84 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q52 / M85 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q53 / M87 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q54 / M88 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q55 / M90 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q56 / M91 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q57 / M93 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q58 / M94 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q59 / M96 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q60 / M97 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q61 / M99 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q62 / M100 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q63 / M102 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q64 / M103 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q65 / M105 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q66 / M106 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q67 / M108 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q68 / M110 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q69 / M111 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q70 / M113 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q71 / M114 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q72 / M116 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q73 / M117 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q74 / M119 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q75 / M120 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q76 / M122 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q77 / M123 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q78 / M125 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q79 / M126 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q80 / M128 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q81 / M129 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q82 / M131 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q83 / M132 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q84 / M134 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q85 / M135 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q86 / M137 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q87 / M139 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q88 / M140 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q89 / M142 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q90 / M143 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q91 / M145 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q92 / M146 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q93 / M148 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q94 / M149 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q95 / M151 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q96 / M152 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q97 / M154 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q98 / M155 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q99 / M157 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q100 / M158 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q101 / M160 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q102 / M161 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q103 / M163 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q104 / M164 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q105 / M166 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q106 / M168 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q107 / M169 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q108 / M171 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q109 / M172 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q110 / M174 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q111 / M175 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q112 / M177 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q113 / M178 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q114 / M180 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q115 / M181 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q116 / M183 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q117 / M184 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q118 / M186 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q119 / M187 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q120 / M189 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q121 / M190 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q122 / M192 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q123 / M193 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q124 / M195 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q125 / M197 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q126 / M198 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q127 / M200 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q128 / M201 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q129 / M203 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q130 / M204 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q131 / M206 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q132 / M207 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q133 / M209 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q134 / M210 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q135 / M212 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q136 / M213 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q137 / M215 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q138 / M216 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q139 / M218 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q140 / M219 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q141 / M221 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q142 / M222 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q143 / M224 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q144 / M226 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q145 / M227 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q146 / M229 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q147 / M230 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q148 / M232 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q149 / M233 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q150 / M235 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q151 / M236 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q152 / M238 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q153 / M239 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q154 / M241 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q155 / M242 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q156 / M244 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q157 / M245 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q158 / M247 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q159 / M248 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q160 / M250 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q161 / M251 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q162 / M253 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q163 / M255 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q164 / M256 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q165 / M258 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q166 / M259 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q167 / M261 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q168 / M262 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q169 / M264 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q170 / M265 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q171 / M267 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q172 / M268 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q173 / M270 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q174 / M271 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q175 / M273 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q176 / M274 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q177 / M276 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q178 / M277 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q179 / M279 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q180 / M280 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q181 / M283 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q182 / M285 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q183 / M287 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q184 / M289 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q185 / M291 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q186 / M293 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q187 / M295 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q188 / M297 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q189 / M299 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q190 / M301 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q191 / M303 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q192 / M304 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q193 / M306 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q194 / M307 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q195 / M309 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q196 / M310 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q197 / M312 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q198 / M313 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q199 / M315 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q200 / M316 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q201 / M318 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q202 / M319 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q203 / M321 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q204 / M322 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q205 / M324 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q206 / M325 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q207 / M327 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q208 / M328 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q209 / M330 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q210 / M332 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q211 / M333 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q212 / M335 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q213 / M336 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q214 / M338 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q215 / M339 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q216 / M341 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q217 / M342 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q218 / M344 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q219 / M345 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q220 / M347 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q221 / M348 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q222 / M350 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q223 / M351 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q224 / M353 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q225 / M354 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q226 / M356 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q227 / M357 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q228 / M359 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q229 / M361 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q230 / M362 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q231 / M364 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q232 / M365 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q233 / M367 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q234 / M368 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q235 / M370 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q236 / M371 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q237 / M373 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q238 / M374 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q239 / M376 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q240 / M377 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q241 / M379 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q242 / M380 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q243 / M382 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q244 / M383 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q245 / M385 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q246 / M386 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q247 / M388 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q248 / M390 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q249 / M391 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q250 / M393 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q251 / M394 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q252 / M396 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q253 / M397 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q254 / M399 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q255 / M400 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q256 / M402 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q257 / M403 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q258 / M405 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q259 / M406 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q260 / M408 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q261 / M409 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q262 / M411 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q263 / M412 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q264 / M414 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q265 / M415 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q266 / M417 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q267 / M419 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q268 / M420 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q269 / M422 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q270 / M423 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q271 / M425 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q272 / M426 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q273 / M428 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q274 / M429 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q275 / M431 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q276 / M432 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q277 / M434 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q278 / M435 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q279 / M437 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q280 / M438 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q281 / M440 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q282 / M441 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q283 / M443 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q284 / M444 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q285 / M446 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q286 / M448 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q287 / M449 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q288 / M451 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q289 / M452 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q290 / M454 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q291 / M455 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q292 / M457 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q293 / M458 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q294 / M460 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q295 / M461 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q296 / M463 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q297 / M464 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q298 / M466 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q299 / M467 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q300 / M469 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q301 / M470 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q302 / M472 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q303 / M473 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q304 / M475 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q305 / M477 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q306 / M478 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q307 / M480 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q308 / M481 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q309 / M483 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q310 / M484 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q311 / M486 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q312 / M487 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q313 / M489 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q314 / M490 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q315 / M492 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q316 / M493 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q317 / M495 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q318 / M496 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q319 / M498 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q320 / M499 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q321 / M501 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q322 / M502 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q323 / M504 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q324 / M506 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q325 / M507 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q326 / M509 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q327 / M510 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q328 / M512 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q329 / M513 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q330 / M515 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q331 / M516 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q332 / M518 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q333 / M519 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q334 / M521 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q335 / M522 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q336 / M524 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q337 / M525 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q338 / M527 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q339 / M528 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q340 / M530 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q341 / M531 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q342 / M533 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q343 / M535 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q344 / M536 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q345 / M538 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q346 / M539 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q347 / M541 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q348 / M542 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q349 / M544 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q350 / M545 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q351 / M547 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q352 / M548 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q353 / M550 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q354 / M551 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q355 / M553 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q356 / M554 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q357 / M556 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q358 / M557 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q359 / M559 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q360 / M560 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q361 / M563 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q362 / M565 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q363 / M567 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q364 / M569 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q365 / M571 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q366 / M573 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q367 / M575 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q368 / M577 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q369 / M579 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q370 / M581 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q371 / M583 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q372 / M584 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q373 / M586 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q374 / M587 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q375 / M589 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q376 / M590 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q377 / M592 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q378 / M593 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q379 / M595 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q380 / M596 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q381 / M598 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q382 / M599 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q383 / M601 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q384 / M602 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q385 / M604 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q386 / M605 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q387 / M607 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q388 / M608 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q389 / M610 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q390 / M612 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q391 / M613 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q392 / M615 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q393 / M616 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q394 / M618 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q395 / M619 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q396 / M621 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q397 / M622 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q398 / M624 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q399 / M625 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q400 / M627 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q401 / M628 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q402 / M630 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q403 / M631 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q404 / M633 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q405 / M634 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q406 / M636 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q407 / M637 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q408 / M639 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q409 / M641 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q410 / M642 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q411 / M644 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q412 / M645 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q413 / M647 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q414 / M648 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q415 / M650 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q416 / M651 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q417 / M653 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q418 / M654 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q419 / M656 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q420 / M657 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q421 / M659 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q422 / M660 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q423 / M662 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q424 / M663 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q425 / M665 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q426 / M666 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q427 / M668 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q428 / M670 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q429 / M671 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q430 / M673 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q431 / M674 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q432 / M676 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q433 / M677 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q434 / M679 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q435 / M680 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q436 / M682 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q437 / M683 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q438 / M685 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q439 / M686 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q440 / M688 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q441 / M689 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q442 / M691 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q443 / M692 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q444 / M694 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q445 / M695 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q446 / M697 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q447 / M699 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q448 / M700 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q449 / M702 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q450 / M703 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q451 / M705 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q452 / M706 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q453 / M708 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q454 / M709 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q455 / M711 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q456 / M712 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q457 / M714 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q458 / M715 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q459 / M717 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q460 / M718 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q461 / M720 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q462 / M721 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q463 / M723 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q464 / M724 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q465 / M726 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q466 / M728 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q467 / M729 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q468 / M731 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q469 / M732 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q470 / M734 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q471 / M735 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q472 / M737 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q473 / M738 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q474 / M740 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q475 / M741 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q476 / M743 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q477 / M744 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q478 / M746 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q479 / M747 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q480 / M749 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q481 / M750 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q482 / M752 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q483 / M753 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q484 / M755 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q485 / M757 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q486 / M758 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q487 / M760 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q488 / M761 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q489 / M763 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q490 / M764 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q491 / M766 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q492 / M767 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q493 / M769 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q494 / M770 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q495 / M772 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q496 / M773 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q497 / M775 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q498 / M776 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q499 / M778 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q500 / M779 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q501 / M781 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q502 / M782 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q503 / M784 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q504 / M786 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q505 / M787 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q506 / M789 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q507 / M790 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q508 / M792 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q509 / M793 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q510 / M795 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q511 / M796 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q512 / M798 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q513 / M799 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q514 / M801 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q515 / M802 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q516 / M804 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q517 / M805 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q518 / M807 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q519 / M808 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q520 / M810 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q521 / M811 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q522 / M813 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q523 / M815 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q524 / M816 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q525 / M818 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q526 / M819 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q527 / M821 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q528 / M822 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q529 / M824 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q530 / M825 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q531 / M827 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q532 / M828 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q533 / M830 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q534 / M831 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q535 / M833 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q536 / M834 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q537 / M836 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q538 / M837 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q539 / M839 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q540 / M840 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q541 / M843 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q542 / M845 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q543 / M847 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q544 / M849 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q545 / M851 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q546 / M853 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q547 / M855 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q548 / M857 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q549 / M859 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q550 / M861 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q551 / M863 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q552 / M864 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q553 / M866 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q554 / M867 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q555 / M869 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q556 / M870 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q557 / M872 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q558 / M873 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q559 / M875 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q560 / M876 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q561 / M878 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q562 / M879 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q563 / M881 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q564 / M882 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q565 / M884 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q566 / M885 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q567 / M887 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q568 / M888 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q569 / M890 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q570 / M892 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q571 / M893 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q572 / M895 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q573 / M896 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q574 / M898 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q575 / M899 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q576 / M901 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q577 / M902 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q578 / M904 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q579 / M905 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q580 / M907 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q581 / M908 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q582 / M910 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q583 / M911 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q584 / M913 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q585 / M914 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q586 / M916 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q587 / M917 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q588 / M919 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q589 / M921 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q590 / M922 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q591 / M924 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q592 / M925 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q593 / M927 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q594 / M928 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q595 / M930 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q596 / M931 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q597 / M933 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q598 / M934 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q599 / M936 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q600 / M937 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q601 / M939 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q602 / M940 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q603 / M942 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q604 / M943 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q605 / M945 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q606 / M946 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q607 / M948 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q608 / M950 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q609 / M951 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q610 / M953 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q611 / M954 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q612 / M956 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q613 / M957 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q614 / M959 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q615 / M960 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q616 / M962 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q617 / M963 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q618 / M965 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q619 / M966 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q620 / M968 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q621 / M969 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q622 / M971 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q623 / M972 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q624 / M974 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q625 / M975 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q626 / M977 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q627 / M979 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q628 / M980 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q629 / M982 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q630 / M983 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q631 / M985 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q632 / M986 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q633 / M988 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q634 / M989 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q635 / M991 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q636 / M992 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q637 / M994 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q638 / M995 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q639 / M997 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q640 / M998 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q641 / M1000 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q642 / M1001 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q643 / M1003 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q644 / M1004 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q645 / M1006 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q646 / M1008 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q647 / M1009 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q648 / M1011 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q649 / M1012 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q650 / M1014 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q651 / M1015 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q652 / M1017 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q653 / M1018 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q654 / M1020 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q655 / M1021 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q656 / M1023 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q657 / M1024 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q658 / M1026 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q659 / M1027 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q660 / M1029 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q661 / M1030 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q662 / M1032 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q663 / M1033 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q664 / M1035 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q665 / M1037 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q666 / M1038 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q667 / M1040 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q668 / M1041 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q669 / M1043 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q670 / M1044 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q671 / M1046 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q672 / M1047 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q673 / M1049 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q674 / M1050 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q675 / M1052 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q676 / M1053 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q677 / M1055 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q678 / M1056 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q679 / M1058 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q680 / M1059 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q681 / M1061 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q682 / M1062 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q683 / M1064 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q684 / M1066 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q685 / M1067 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q686 / M1069 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q687 / M1070 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q688 / M1072 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q689 / M1073 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q690 / M1075 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q691 / M1076 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q692 / M1078 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q693 / M1079 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q694 / M1081 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q695 / M1082 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q696 / M1084 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q697 / M1085 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q698 / M1087 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q699 / M1088 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q700 / M1090 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q701 / M1091 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q702 / M1093 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q703 / M1095 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q704 / M1096 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q705 / M1098 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q706 / M1099 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q707 / M1101 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q708 / M1102 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q709 / M1104 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q710 / M1105 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q711 / M1107 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q712 / M1108 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q713 / M1110 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q714 / M1111 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q715 / M1113 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q716 / M1114 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q717 / M1116 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q718 / M1117 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q719 / M1119 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |
| Q720 / M1120 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2.4 |

本次组合等效自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -11.772) m/s²。

按 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m) 施加一次；总质量 753600 kg；重力合力 (0, 0, -8871.379) kN；合力幅值 8871.379 kN。

# 6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.001615131 m，节点 N412；分量 (0.001334435, 0.0007919378, -0.0004480706) m。

图 2 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

| 节点 | UX (m) | UY (m) | UZ (m) | RX (rad) | RY (rad) | RZ (rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N101 | 0.0002231116 | 0.0001388091 | -0.0001050826 | -0.0001109766 | 0.0001367626 | 1.131328e-18 |
| N102 | 0.0002251584 | 0.0001388091 | -0.000143491 | -0.0001109766 | 0.0000770627 | -1.54581e-19 |
| N103 | 0.0002267682 | 0.0001388091 | -0.000142511 | -0.0001109766 | 0.00007956898 | 2.823433e-18 |
| N104 | 0.000228084 | 0.0001388091 | -0.0001425366 | -0.0001109766 | 0.00007948219 | 3.578114e-18 |
| N105 | 0.0002291826 | 0.0001388091 | -0.0001425324 | -0.0001109766 | 0.00007954553 | 3.91683e-19 |
| N106 | 0.0002301254 | 0.0001388091 | -0.0001425309 | -0.0001109766 | 0.00007960131 | -1.879761e-18 |
| N107 | 0.0002309634 | 0.0001388091 | -0.0001425307 | -0.0001109766 | 0.00007964923 | -2.399208e-18 |
| N108 | 0.0002317434 | 0.0001388091 | -0.0001425306 | -0.0001109766 | 0.00007963535 | -1.091937e-18 |
| N109 | 0.0002325133 | 0.0001388091 | -0.0001427337 | -0.0001109766 | 0.00008028389 | 1.55034e-18 |
| N110 | 0.000233302 | 0.0001388091 | -0.0001149114 | -0.0001109766 | 0.00005570965 | 3.672423e-18 |
| N111 | 0.0002231116 | 0.0001405278 | -0.0001419142 | -0.00003721567 | 0.0001367626 | 1.321152e-18 |
| N112 | 0.0002251584 | 0.0001405278 | -0.0001803226 | -0.00003721567 | 0.0000770627 | 4.072556e-19 |
| N113 | 0.0002267682 | 0.0001405278 | -0.0001793426 | -0.00003721567 | 0.00007956898 | 2.254997e-18 |
| N114 | 0.000228084 | 0.0001405278 | -0.0001793682 | -0.00003721567 | 0.00007948219 | 2.680908e-18 |
| N115 | 0.0002291826 | 0.0001405278 | -0.000179364 | -0.00003721567 | 0.00007954553 | 6.412849e-19 |
| N116 | 0.0002301254 | 0.0001405278 | -0.0001793625 | -0.00003721567 | 0.00007960131 | -9.237297e-19 |
| N117 | 0.0002309634 | 0.0001405278 | -0.0001793623 | -0.00003721567 | 0.00007964923 | -1.351258e-18 |
| N118 | 0.0002317434 | 0.0001405278 | -0.0001793622 | -0.00003721567 | 0.00007963535 | -4.55961e-19 |
| N119 | 0.0002325133 | 0.0001405278 | -0.0001795652 | -0.00003721567 | 0.00008028389 | 1.302603e-18 |
| N120 | 0.000233302 | 0.0001405278 | -0.0001517429 | -0.00003721567 | 0.00005570965 | 2.335682e-18 |
| N121 | 0.0002231116 | 0.0001419436 | -0.0001405238 | -0.000041806 | 0.0001367626 | -2.046531e-18 |
| N122 | 0.0002251584 | 0.0001419436 | -0.0001789321 | -0.000041806 | 0.0000770627 | -1.655172e-18 |
| N123 | 0.0002267682 | 0.0001419436 | -0.0001779522 | -0.000041806 | 0.00007956898 | 1.373857e-19 |
| N124 | 0.000228084 | 0.0001419436 | -0.0001779778 | -0.000041806 | 0.00007948219 | 6.425957e-19 |
| N125 | 0.0002291826 | 0.0001419436 | -0.0001779735 | -0.000041806 | 0.00007954553 | -1.523564e-18 |
| N126 | 0.0002301254 | 0.0001419436 | -0.000177972 | -0.000041806 | 0.00007960131 | -3.126783e-18 |
| N127 | 0.0002309634 | 0.0001419436 | -0.0001779719 | -0.000041806 | 0.00007964923 | -3.50578e-18 |
| N128 | 0.0002317434 | 0.0001419436 | -0.0001779718 | -0.000041806 | 0.00007963535 | -2.561802e-18 |
| N129 | 0.0002325133 | 0.0001419436 | -0.0001781748 | -0.000041806 | 0.00008028389 | -5.300236e-19 |
| N130 | 0.000233302 | 0.0001419436 | -0.0001503525 | -0.000041806 | 0.00005570965 | -5.772644e-19 |
| N131 | 0.0002231116 | 0.0001431811 | -0.0001405947 | -0.00004148422 | 0.0001367626 | -1.462499e-18 |
| N132 | 0.0002251584 | 0.0001431811 | -0.0001790031 | -0.00004148422 | 0.0000770627 | -1.439919e-18 |
| N133 | 0.0002267682 | 0.0001431811 | -0.0001780232 | -0.00004148422 | 0.00007956898 | 4.36096e-19 |
| N134 | 0.000228084 | 0.0001431811 | -0.0001780488 | -0.00004148422 | 0.00007948219 | 9.269443e-19 |
| N135 | 0.0002291826 | 0.0001431811 | -0.0001780445 | -0.00004148422 | 0.00007954553 | -1.228141e-18 |
| N136 | 0.0002301254 | 0.0001431811 | -0.000178043 | -0.00004148422 | 0.00007960131 | -2.801737e-18 |
| N137 | 0.0002309634 | 0.0001431811 | -0.0001780428 | -0.00004148422 | 0.00007964923 | -3.162395e-18 |
| N138 | 0.0002317434 | 0.0001431811 | -0.0001780428 | -0.00004148422 | 0.00007963535 | -2.18852e-18 |
| N139 | 0.0002325133 | 0.0001431811 | -0.0001782458 | -0.00004148422 | 0.00008028389 | -2.785031e-19 |
| N140 | 0.000233302 | 0.0001431811 | -0.0001504235 | -0.00004148422 | 0.00005570965 | 1.715883e-19 |
| N141 | 0.0002231116 | 0.0001442891 | -0.0001405879 | -0.00004153925 | 0.0001367626 | -6.168278e-19 |
| N142 | 0.0002251584 | 0.0001442891 | -0.0001789963 | -0.00004153925 | 0.0000770627 | -8.340995e-19 |
| N143 | 0.0002267682 | 0.0001442891 | -0.0001780163 | -0.00004153925 | 0.00007956898 | 1.112378e-18 |
| N144 | 0.000228084 | 0.0001442891 | -0.0001780419 | -0.00004153925 | 0.00007948219 | 1.495828e-18 |
| N145 | 0.0002291826 | 0.0001442891 | -0.0001780376 | -0.00004153925 | 0.00007954553 | -6.693533e-19 |
| N146 | 0.0002301254 | 0.0001442891 | -0.0001780361 | -0.00004153925 | 0.00007960131 | -2.250453e-18 |
| N147 | 0.0002309634 | 0.0001442891 | -0.000178036 | -0.00004153925 | 0.00007964923 | -2.65567e-18 |
| N148 | 0.0002317434 | 0.0001442891 | -0.0001780359 | -0.00004153925 | 0.00007963535 | -1.692306e-18 |
| N149 | 0.0002325133 | 0.0001442891 | -0.0001782389 | -0.00004153925 | 0.00008028389 | 2.167647e-19 |
| N150 | 0.000233302 | 0.0001442891 | -0.0001504166 | -0.00004153925 | 0.00005570965 | 7.317346e-19 |
| N151 | 0.0002231116 | 0.0001453123 | -0.0001405874 | -0.00004156671 | 0.0001367626 | 3.221767e-21 |
| N152 | 0.0002251584 | 0.0001453123 | -0.0001789958 | -0.00004156671 | 0.0000770627 | -3.231395e-19 |
| N153 | 0.0002267682 | 0.0001453123 | -0.0001780158 | -0.00004156671 | 0.00007956898 | 1.590422e-18 |
| N154 | 0.000228084 | 0.0001453123 | -0.0001780415 | -0.00004156671 | 0.00007948219 | 1.999853e-18 |
| N155 | 0.0002291826 | 0.0001453123 | -0.0001780372 | -0.00004156671 | 0.00007954553 | -1.029113e-19 |
| N156 | 0.0002301254 | 0.0001453123 | -0.0001780357 | -0.00004156671 | 0.00007960131 | -1.659226e-18 |
| N157 | 0.0002309634 | 0.0001453123 | -0.0001780355 | -0.00004156671 | 0.00007964923 | -1.999347e-18 |
| N158 | 0.0002317434 | 0.0001453123 | -0.0001780355 | -0.00004156671 | 0.00007963535 | -9.80433e-19 |
| N159 | 0.0002325133 | 0.0001453123 | -0.0001782385 | -0.00004156671 | 0.00008028389 | 8.713619e-19 |
| N160 | 0.000233302 | 0.0001453123 | -0.0001504162 | -0.00004156671 | 0.00005570965 | 1.766981e-18 |
| N161 | 0.0002231116 | 0.0001462908 | -0.000140591 | -0.00004160715 | 0.0001367626 | 8.603374e-19 |
| N162 | 0.0002251584 | 0.0001462908 | -0.0001789994 | -0.00004160715 | 0.0000770627 | 6.86015e-20 |
| N163 | 0.0002267682 | 0.0001462908 | -0.0001780195 | -0.00004160715 | 0.00007956898 | 2.118256e-18 |
| N164 | 0.000228084 | 0.0001462908 | -0.0001780451 | -0.00004160715 | 0.00007948219 | 2.481407e-18 |
| N165 | 0.0002291826 | 0.0001462908 | -0.0001780408 | -0.00004160715 | 0.00007954553 | 3.76376e-19 |
| N166 | 0.0002301254 | 0.0001462908 | -0.0001780393 | -0.00004160715 | 0.00007960131 | -1.25105e-18 |
| N167 | 0.0002309634 | 0.0001462908 | -0.0001780391 | -0.00004160715 | 0.00007964923 | -1.62659e-18 |
| N168 | 0.0002317434 | 0.0001462908 | -0.0001780391 | -0.00004160715 | 0.00007963535 | -6.343403e-19 |
| N169 | 0.0002325133 | 0.0001462908 | -0.0001782421 | -0.00004160715 | 0.00008028389 | 1.160081e-18 |
| N170 | 0.000233302 | 0.0001462908 | -0.0001504198 | -0.00004160715 | 0.00005570965 | 2.25355e-18 |
| N171 | 0.0002231116 | 0.0001472642 | -0.0001405527 | -0.00004142469 | 0.0001367626 | -2.376588e-18 |
| N172 | 0.0002251584 | 0.0001472642 | -0.0001789611 | -0.00004142469 | 0.0000770627 | -2.103827e-18 |
| N173 | 0.0002267682 | 0.0001472642 | -0.0001779811 | -0.00004142469 | 0.00007956898 | -1.664798e-19 |
| N174 | 0.000228084 | 0.0001472642 | -0.0001780068 | -0.00004142469 | 0.00007948219 | 1.768429e-19 |
| N175 | 0.0002291826 | 0.0001472642 | -0.0001780025 | -0.00004142469 | 0.00007954553 | -2.010695e-18 |
| N176 | 0.0002301254 | 0.0001472642 | -0.000178001 | -0.00004142469 | 0.00007960131 | -3.60251e-18 |
| N177 | 0.0002309634 | 0.0001472642 | -0.0001780008 | -0.00004142469 | 0.00007964923 | -3.976382e-18 |
| N178 | 0.0002317434 | 0.0001472642 | -0.0001780008 | -0.00004142469 | 0.00007963535 | -2.957065e-18 |
| N179 | 0.0002325133 | 0.0001472642 | -0.0001782038 | -0.00004142469 | 0.00008028389 | -1.137587e-18 |
| N180 | 0.000233302 | 0.0001472642 | -0.0001503815 | -0.00004142469 | 0.00005570965 | -1.04557e-18 |
| N181 | 0.0002231116 | 0.0001482726 | -0.0001413512 | -0.00004403063 | 0.0001367626 | -7.70777e-18 |
| N182 | 0.0002251584 | 0.0001482726 | -0.0001797596 | -0.00004403063 | 0.0000770627 | -5.55648e-18 |
| N183 | 0.0002267682 | 0.0001482726 | -0.0001787796 | -0.00004403063 | 0.00007956898 | -3.9144e-18 |
| N184 | 0.000228084 | 0.0001482726 | -0.0001788052 | -0.00004403063 | 0.00007948219 | -3.535611e-18 |
| N185 | 0.0002291826 | 0.0001482726 | -0.0001788009 | -0.00004403063 | 0.00007954553 | -5.50881e-18 |
| N186 | 0.0002301254 | 0.0001482726 | -0.0001787994 | -0.00004403063 | 0.00007960131 | -7.010039e-18 |
| N187 | 0.0002309634 | 0.0001482726 | -0.0001787993 | -0.00004403063 | 0.00007964923 | -7.293961e-18 |
| N188 | 0.0002317434 | 0.0001482726 | -0.0001787992 | -0.00004403063 | 0.00007963535 | -6.315044e-18 |
| N189 | 0.0002325133 | 0.0001482726 | -0.0001790022 | -0.00004403063 | 0.00008028389 | -4.378994e-18 |
| N190 | 0.000233302 | 0.0001482726 | -0.0001511799 | -0.00004403063 | 0.00005570965 | -5.992054e-18 |
| N191 | 0.0002231116 | 0.0001493791 | -0.0001102108 | 0.000003137983 | 0.0001367626 | -8.01051e-18 |
| N192 | 0.0002251584 | 0.0001493791 | -0.0001486192 | 0.000003137983 | 0.0000770627 | -4.995706e-18 |
| N193 | 0.0002267682 | 0.0001493791 | -0.0001476392 | 0.000003137983 | 0.00007956898 | -2.465704e-18 |
| N194 | 0.000228084 | 0.0001493791 | -0.0001476648 | 0.000003137983 | 0.00007948219 | -1.780451e-18 |
| N195 | 0.0002291826 | 0.0001493791 | -0.0001476606 | 0.000003137983 | 0.00007954553 | -4.907546e-18 |
| N196 | 0.0002301254 | 0.0001493791 | -0.0001476591 | 0.000003137983 | 0.00007960131 | -7.162018e-18 |
| N197 | 0.0002309634 | 0.0001493791 | -0.0001476589 | 0.000003137983 | 0.00007964923 | -7.662739e-18 |
| N198 | 0.0002317434 | 0.0001493791 | -0.0001476588 | 0.000003137983 | 0.00007963535 | -6.275792e-18 |
| N199 | 0.0002325133 | 0.0001493791 | -0.0001478619 | 0.000003137983 | 0.00008028389 | -3.238907e-18 |
| N200 | 0.000233302 | 0.0001493791 | -0.0001200396 | 0.000003137983 | 0.00005570965 | -5.462466e-18 |
| N201 | 0.000600784 | 0.0003622207 | -0.0001834658 | -0.0001079633 | 0.0001439769 | 1.93372e-18 |
| N202 | 0.0006004502 | 0.0003622207 | -0.0002505899 | -0.0001079633 | 0.00009134918 | -1.70872e-18 |
| N203 | 0.0006005853 | 0.0003622207 | -0.0002489429 | -0.0001079633 | 0.00009215201 | 7.046742e-18 |
| N204 | 0.0006008526 | 0.0003622207 | -0.0002489795 | -0.0001079633 | 0.00009211165 | 9.622889e-18 |
| N205 | 0.0006011947 | 0.0003622207 | -0.0002489719 | -0.0001079633 | 0.00009210497 | 5.380679e-19 |
| N206 | 0.0006015469 | 0.0003622207 | -0.0002489688 | -0.0001079633 | 0.00009210127 | -4.935464e-18 |
| N207 | 0.0006018565 | 0.0003622207 | -0.000248968 | -0.0001079633 | 0.00009212614 | -6.022054e-18 |
| N208 | 0.0006020699 | 0.0003622207 | -0.0002489716 | -0.0001079633 | 0.00009218742 | -2.165395e-18 |
| N209 | 0.000602143 | 0.0003622207 | -0.0002492821 | -0.0001079633 | 0.00009178657 | 4.898435e-18 |
| N210 | 0.0006018426 | 0.0003622207 | -0.0002006351 | -0.0001079633 | 0.00007438476 | 9.458354e-18 |
| N211 | 0.000600784 | 0.0003618975 | -0.0002478148 | -0.00004480648 | 0.0001439769 | 2.545577e-18 |
| N212 | 0.0006004502 | 0.0003618975 | -0.0003149389 | -0.00004480648 | 0.00009134918 | -1.386846e-20 |
| N213 | 0.0006005853 | 0.0003618975 | -0.0003132918 | -0.00004480648 | 0.00009215201 | 5.311454e-18 |
| N214 | 0.0006008526 | 0.0003618975 | -0.0003133284 | -0.00004480648 | 0.00009211165 | 6.890154e-18 |
| N215 | 0.0006011947 | 0.0003618975 | -0.0003133208 | -0.00004480648 | 0.00009210497 | 1.095717e-18 |
| N216 | 0.0006015469 | 0.0003618975 | -0.0003133177 | -0.00004480648 | 0.00009210127 | -2.953211e-18 |
| N217 | 0.0006018565 | 0.0003618975 | -0.0003133169 | -0.00004480648 | 0.00009212614 | -3.953809e-18 |
| N218 | 0.0006020699 | 0.0003618975 | -0.0003133205 | -0.00004480648 | 0.00009218742 | -1.21262e-18 |
| N219 | 0.000602143 | 0.0003618975 | -0.000313631 | -0.00004480648 | 0.00009178657 | 3.316421e-18 |
| N220 | 0.0006018426 | 0.0003618975 | -0.0002649841 | -0.00004480648 | 0.00007438476 | 5.121692e-18 |
| N221 | 0.000600784 | 0.0003619408 | -0.0002454483 | -0.00004668746 | 0.0001439769 | -6.903731e-18 |
| N222 | 0.0006004502 | 0.0003619408 | -0.0003125725 | -0.00004668746 | 0.00009134918 | -5.744568e-18 |
| N223 | 0.0006005853 | 0.0003619408 | -0.0003109254 | -0.00004668746 | 0.00009215201 | -3.893232e-19 |
| N224 | 0.0006008526 | 0.0003619408 | -0.000310962 | -0.00004668746 | 0.00009211165 | 1.286499e-18 |
| N225 | 0.0006011947 | 0.0003619408 | -0.0003109544 | -0.00004668746 | 0.00009210497 | -4.86032e-18 |
| N226 | 0.0006015469 | 0.0003619408 | -0.0003109513 | -0.00004668746 | 0.00009210127 | -9.147118e-18 |
| N227 | 0.0006018565 | 0.0003619408 | -0.0003109505 | -0.00004668746 | 0.00009212614 | -1.001623e-17 |
| N228 | 0.0006020699 | 0.0003619408 | -0.0003109541 | -0.00004668746 | 0.00009218742 | -7.465521e-18 |
| N229 | 0.000602143 | 0.0003619408 | -0.0003112646 | -0.00004668746 | 0.00009178657 | -2.084018e-18 |
| N230 | 0.0006018426 | 0.0003619408 | -0.0002626176 | -0.00004668746 | 0.00007438476 | -3.281663e-18 |
| N231 | 0.000600784 | 0.00036207 | -0.0002455621 | -0.00004658692 | 0.0001439769 | -3.91362e-18 |
| N232 | 0.0006004502 | 0.00036207 | -0.0003126862 | -0.00004658692 | 0.00009134918 | -4.458811e-18 |
| N233 | 0.0006005853 | 0.00036207 | -0.0003110391 | -0.00004658692 | 0.00009215201 | 1.483308e-18 |
| N234 | 0.0006008526 | 0.00036207 | -0.0003110758 | -0.00004658692 | 0.00009211165 | 3.478078e-18 |
| N235 | 0.0006011947 | 0.00036207 | -0.0003110682 | -0.00004658692 | 0.00009210497 | -2.873564e-18 |
| N236 | 0.0006015469 | 0.00036207 | -0.0003110651 | -0.00004658692 | 0.00009210127 | -6.701949e-18 |
| N237 | 0.0006018565 | 0.00036207 | -0.0003110643 | -0.00004658692 | 0.00009212614 | -7.511846e-18 |
| N238 | 0.0006020699 | 0.00036207 | -0.0003110679 | -0.00004658692 | 0.00009218742 | -4.809234e-18 |
| N239 | 0.000602143 | 0.00036207 | -0.0003113783 | -0.00004658692 | 0.00009178657 | 5.911471e-19 |
| N240 | 0.0006018426 | 0.00036207 | -0.0002627314 | -0.00004658692 | 0.00007438476 | 1.578567e-18 |
| N241 | 0.000600784 | 0.0003622629 | -0.0002455507 | -0.00004657854 | 0.0001439769 | -2.695011e-18 |
| N242 | 0.0006004502 | 0.0003622629 | -0.0003126748 | -0.00004657854 | 0.00009134918 | -3.448669e-18 |
| N243 | 0.0006005853 | 0.0003622629 | -0.0003110277 | -0.00004657854 | 0.00009215201 | 2.430253e-18 |
| N244 | 0.0006008526 | 0.0003622629 | -0.0003110643 | -0.00004657854 | 0.00009211165 | 3.958822e-18 |
| N245 | 0.0006011947 | 0.0003622629 | -0.0003110567 | -0.00004657854 | 0.00009210497 | -2.52548e-18 |
| N246 | 0.0006015469 | 0.0003622629 | -0.0003110536 | -0.00004657854 | 0.00009210127 | -6.475339e-18 |
| N247 | 0.0006018565 | 0.0003622629 | -0.0003110528 | -0.00004657854 | 0.00009212614 | -7.055861e-18 |
| N248 | 0.0006020699 | 0.0003622629 | -0.0003110564 | -0.00004657854 | 0.00009218742 | -4.204493e-18 |
| N249 | 0.000602143 | 0.0003622629 | -0.0003113669 | -0.00004657854 | 0.00009178657 | 1.035521e-18 |
| N250 | 0.0006018426 | 0.0003622629 | -0.0002627199 | -0.00004657854 | 0.00007438476 | 1.868825e-18 |
| N251 | 0.000600784 | 0.0003624717 | -0.0002455496 | -0.00004655808 | 0.0001439769 | -2.012277e-18 |
| N252 | 0.0006004502 | 0.0003624717 | -0.0003126738 | -0.00004655808 | 0.00009134918 | -2.598136e-18 |
| N253 | 0.0006005853 | 0.0003624717 | -0.0003110267 | -0.00004655808 | 0.00009215201 | 3.01494e-18 |
| N254 | 0.0006008526 | 0.0003624717 | -0.0003110633 | -0.00004655808 | 0.00009211165 | 4.495116e-18 |
| N255 | 0.0006011947 | 0.0003624717 | -0.0003110557 | -0.00004655808 | 0.00009210497 | -1.885807e-18 |
| N256 | 0.0006015469 | 0.0003624717 | -0.0003110526 | -0.00004655808 | 0.00009210127 | -5.587505e-18 |
| N257 | 0.0006018565 | 0.0003624717 | -0.0003110518 | -0.00004655808 | 0.00009212614 | -6.437548e-18 |
| N258 | 0.0006020699 | 0.0003624717 | -0.0003110554 | -0.00004655808 | 0.00009218742 | -3.566244e-18 |
| N259 | 0.000602143 | 0.0003624717 | -0.0003113659 | -0.00004655808 | 0.00009178657 | 1.991194e-18 |
| N260 | 0.0006018426 | 0.0003624717 | -0.0002627189 | -0.00004655808 | 0.00007438476 | 2.709068e-18 |
| N261 | 0.000600784 | 0.0003626572 | -0.0002455555 | -0.00004656412 | 0.0001439769 | 3.011974e-18 |
| N262 | 0.0006004502 | 0.0003626572 | -0.0003126796 | -0.00004656412 | 0.00009134918 | 2.846188e-19 |
| N263 | 0.0006005853 | 0.0003626572 | -0.0003110325 | -0.00004656412 | 0.00009215201 | 6.259809e-18 |
| N264 | 0.0006008526 | 0.0003626572 | -0.0003110692 | -0.00004656412 | 0.00009211165 | 7.630053e-18 |
| N265 | 0.0006011947 | 0.0003626572 | -0.0003110616 | -0.00004656412 | 0.00009210497 | 1.2557e-18 |
| N266 | 0.0006015469 | 0.0003626572 | -0.0003110585 | -0.00004656412 | 0.00009210127 | -2.679202e-18 |
| N267 | 0.0006018565 | 0.0003626572 | -0.0003110577 | -0.00004656412 | 0.00009212614 | -3.594547e-18 |
| N268 | 0.0006020699 | 0.0003626572 | -0.0003110613 | -0.00004656412 | 0.00009218742 | -7.732147e-19 |
| N269 | 0.000602143 | 0.0003626572 | -0.0003113717 | -0.00004656412 | 0.00009178657 | 4.265067e-18 |
| N270 | 0.0006018426 | 0.0003626572 | -0.0002627248 | -0.00004656412 | 0.00007438476 | 6.864031e-18 |
| N271 | 0.000600784 | 0.0003627753 | -0.0002454948 | -0.00004654823 | 0.0001439769 | -6.190884e-18 |
| N272 | 0.0006004502 | 0.0003627753 | -0.0003126189 | -0.00004654823 | 0.00009134918 | -5.929163e-18 |
| N273 | 0.0006005853 | 0.0003627753 | -0.0003109719 | -0.00004654823 | 0.00009215201 | -1.217402e-19 |
| N274 | 0.0006008526 | 0.0003627753 | -0.0003110085 | -0.00004654823 | 0.00009211165 | 9.789549e-19 |
| N275 | 0.0006011947 | 0.0003627753 | -0.0003110009 | -0.00004654823 | 0.00009210497 | -5.397138e-18 |
| N276 | 0.0006015469 | 0.0003627753 | -0.0003109978 | -0.00004654823 | 0.00009210127 | -9.201367e-18 |
| N277 | 0.0006018565 | 0.0003627753 | -0.000310997 | -0.00004654823 | 0.00009212614 | -9.698896e-18 |
| N278 | 0.0006020699 | 0.0003627753 | -0.0003110006 | -0.00004654823 | 0.00009218742 | -6.716554e-18 |
| N279 | 0.000602143 | 0.0003627753 | -0.0003113111 | -0.00004654823 | 0.00009178657 | -1.634093e-18 |
| N280 | 0.0006018426 | 0.0003627753 | -0.0002626641 | -0.00004654823 | 0.00007438476 | -1.78967e-18 |
| N281 | 0.000600784 | 0.000362805 | -0.0002468478 | -0.00004711391 | 0.0001439769 | -2.161443e-17 |
| N282 | 0.0006004502 | 0.000362805 | -0.0003139719 | -0.00004711391 | 0.00009134918 | -1.598418e-17 |
| N283 | 0.0006005853 | 0.000362805 | -0.0003123248 | -0.00004711391 | 0.00009215201 | -1.100698e-17 |
| N284 | 0.0006008526 | 0.000362805 | -0.0003123615 | -0.00004711391 | 0.00009211165 | -9.579663e-18 |
| N285 | 0.0006011947 | 0.000362805 | -0.0003123538 | -0.00004711391 | 0.00009210497 | -1.534625e-17 |
| N286 | 0.0006015469 | 0.000362805 | -0.0003123507 | -0.00004711391 | 0.00009210127 | -1.908423e-17 |
| N287 | 0.0006018565 | 0.000362805 | -0.0003123499 | -0.00004711391 | 0.00009212614 | -1.91127e-17 |
| N288 | 0.0006020699 | 0.000362805 | -0.0003123535 | -0.00004711391 | 0.00009218742 | -1.61067e-17 |
| N289 | 0.000602143 | 0.000362805 | -0.000312664 | -0.00004711391 | 0.00009178657 | -1.093487e-17 |
| N290 | 0.0006018426 | 0.000362805 | -0.0002640171 | -0.00004711391 | 0.00007438476 | -1.595835e-17 |
| N291 | 0.000600784 | 0.0003625106 | -0.0001923772 | -0.000009308277 | 0.0001439769 | -2.247672e-17 |
| N292 | 0.0006004502 | 0.0003625106 | -0.0002595013 | -0.000009308277 | 0.00009134918 | -1.440663e-17 |
| N293 | 0.0006005853 | 0.0003625106 | -0.0002578542 | -0.000009308277 | 0.00009215201 | -7.35109e-18 |
| N294 | 0.0006008526 | 0.0003625106 | -0.0002578909 | -0.000009308277 | 0.00009211165 | -4.932322e-18 |
| N295 | 0.0006011947 | 0.0003625106 | -0.0002578833 | -0.000009308277 | 0.00009210497 | -1.415343e-17 |
| N296 | 0.0006015469 | 0.0003625106 | -0.0002578802 | -0.000009308277 | 0.00009210127 | -1.950561e-17 |
| N297 | 0.0006018565 | 0.0003625106 | -0.0002578793 | -0.000009308277 | 0.00009212614 | -2.014504e-17 |
| N298 | 0.0006020699 | 0.0003625106 | -0.0002578829 | -0.000009308277 | 0.00009218742 | -1.56441e-17 |
| N299 | 0.000602143 | 0.0003625106 | -0.0002581934 | -0.000009308277 | 0.00009178657 | -7.890889e-18 |
| N300 | 0.0006018426 | 0.0003625106 | -0.0002095465 | -0.000009308277 | 0.00007438476 | -1.542095e-17 |
| N301 | 0.0009837434 | 0.0005816498 | -0.0002351755 | -0.00009862739 | 0.000133611 | -3.567039e-18 |
| N302 | 0.0009853815 | 0.0005816498 | -0.0003213738 | -0.00009862739 | 0.00009286797 | -6.358745e-18 |
| N303 | 0.0009863103 | 0.0005816498 | -0.0003192354 | -0.00009862739 | 0.000090151 | 8.642017e-18 |
| N304 | 0.0009869571 | 0.0005816498 | -0.0003192822 | -0.00009862739 | 0.00008986984 | 1.118056e-17 |
| N305 | 0.0009874367 | 0.0005816498 | -0.0003192713 | -0.00009862739 | 0.00008923299 | -3.800241e-18 |
| N306 | 0.0009878729 | 0.0005816498 | -0.0003192669 | -0.00009862739 | 0.00008868574 | -9.92263e-18 |
| N307 | 0.0009883746 | 0.0005816498 | -0.0003192659 | -0.00009862739 | 0.00008814075 | -1.076549e-17 |
| N308 | 0.0009890506 | 0.0005816498 | -0.0003192692 | -0.00009862739 | 0.00008793262 | -1.998254e-18 |
| N309 | 0.0009899952 | 0.0005816498 | -0.0003197033 | -0.00009862739 | 0.00008496361 | 7.593898e-18 |
| N310 | 0.0009915113 | 0.0005816498 | -0.0002568477 | -0.00009862739 | 0.00007580226 | 1.152302e-17 |
| N311 | 0.0009837434 | 0.0005830358 | -0.0003179127 | -0.00004805409 | 0.000133611 | -2.01011e-19 |
| N312 | 0.0009853815 | 0.0005830358 | -0.000404111 | -0.00004805409 | 0.00009286797 | -3.722747e-18 |
| N313 | 0.0009863103 | 0.0005830358 | -0.0004019726 | -0.00004805409 | 0.000090151 | 5.575474e-18 |
| N314 | 0.0009869571 | 0.0005830358 | -0.0004020194 | -0.00004805409 | 0.00008986984 | 6.599203e-18 |
| N315 | 0.0009874367 | 0.0005830358 | -0.0004020086 | -0.00004805409 | 0.00008923299 | -2.901196e-18 |
| N316 | 0.0009878729 | 0.0005830358 | -0.0004020041 | -0.00004805409 | 0.00008868574 | -8.107957e-18 |
| N317 | 0.0009883746 | 0.0005830358 | -0.0004020031 | -0.00004805409 | 0.00008814075 | -8.696922e-18 |
| N318 | 0.0009890506 | 0.0005830358 | -0.0004020064 | -0.00004805409 | 0.00008793262 | -3.2276e-18 |
| N319 | 0.0009899952 | 0.0005830358 | -0.0004024405 | -0.00004805409 | 0.00008496361 | 3.313574e-18 |
| N320 | 0.0009915113 | 0.0005830358 | -0.000339585 | -0.00004805409 | 0.00007580226 | 3.841697e-18 |
| N321 | 0.0009837434 | 0.0005838598 | -0.000314825 | -0.00004566352 | 0.000133611 | -1.426764e-17 |
| N322 | 0.0009853815 | 0.0005838598 | -0.0004010234 | -0.00004566352 | 0.00009286797 | -1.227033e-17 |
| N323 | 0.0009863103 | 0.0005838598 | -0.0003988849 | -0.00004566352 | 0.000090151 | -2.929041e-18 |
| N324 | 0.0009869571 | 0.0005838598 | -0.0003989317 | -0.00004566352 | 0.00008986984 | -9.968711e-19 |
| N325 | 0.0009874367 | 0.0005838598 | -0.0003989209 | -0.00004566352 | 0.00008923299 | -1.080854e-17 |
| N326 | 0.0009878729 | 0.0005838598 | -0.0003989164 | -0.00004566352 | 0.00008868574 | -1.643555e-17 |
| N327 | 0.0009883746 | 0.0005838598 | -0.0003989154 | -0.00004566352 | 0.00008814075 | -1.741506e-17 |
| N328 | 0.0009890506 | 0.0005838598 | -0.0003989188 | -0.00004566352 | 0.00008793262 | -1.241862e-17 |
| N329 | 0.0009899952 | 0.0005838598 | -0.0003993529 | -0.00004566352 | 0.00008496361 | -4.57178e-18 |
| N330 | 0.0009915113 | 0.0005838598 | -0.0003364973 | -0.00004566352 | 0.00007580226 | -8.92741e-18 |
| N331 | 0.0009837434 | 0.0005845087 | -0.0003149755 | -0.00004576443 | 0.000133611 | -5.785116e-18 |
| N332 | 0.0009853815 | 0.0005845087 | -0.0004011738 | -0.00004576443 | 0.00009286797 | -7.759317e-18 |
| N333 | 0.0009863103 | 0.0005845087 | -0.0003990354 | -0.00004576443 | 0.000090151 | 1.963157e-18 |
| N334 | 0.0009869571 | 0.0005845087 | -0.0003990822 | -0.00004576443 | 0.00008986984 | 4.500269e-18 |
| N335 | 0.0009874367 | 0.0005845087 | -0.0003990713 | -0.00004576443 | 0.00008923299 | -5.41536e-18 |
| N336 | 0.0009878729 | 0.0005845087 | -0.0003990669 | -0.00004576443 | 0.00008868574 | -9.736675e-18 |
| N337 | 0.0009883746 | 0.0005845087 | -0.0003990659 | -0.00004576443 | 0.00008814075 | -1.090838e-17 |
| N338 | 0.0009890506 | 0.0005845087 | -0.0003990692 | -0.00004576443 | 0.00008793262 | -4.641864e-18 |
| N339 | 0.0009899952 | 0.0005845087 | -0.0003995033 | -0.00004576443 | 0.00008496361 | 2.290986e-18 |
| N340 | 0.0009915113 | 0.0005845087 | -0.0003366477 | -0.00004576443 | 0.00007580226 | 3.57509e-18 |
| N341 | 0.0009837434 | 0.0005850381 | -0.0003149596 | -0.00004521562 | 0.000133611 | -4.34943e-18 |
| N342 | 0.0009853815 | 0.0005850381 | -0.000401158 | -0.00004521562 | 0.00009286797 | -7.004249e-18 |
| N343 | 0.0009863103 | 0.0005850381 | -0.0003990195 | -0.00004521562 | 0.000090151 | 2.449376e-18 |
| N344 | 0.0009869571 | 0.0005850381 | -0.0003990663 | -0.00004521562 | 0.00008986984 | 4.083102e-18 |
| N345 | 0.0009874367 | 0.0005850381 | -0.0003990555 | -0.00004521562 | 0.00008923299 | -5.990545e-18 |
| N346 | 0.0009878729 | 0.0005850381 | -0.000399051 | -0.00004521562 | 0.00008868574 | -1.080552e-17 |
| N347 | 0.0009883746 | 0.0005850381 | -0.00039905 | -0.00004521562 | 0.00008814075 | -1.191516e-17 |
| N348 | 0.0009890506 | 0.0005850381 | -0.0003990533 | -0.00004521562 | 0.00008793262 | -6.251164e-18 |
| N349 | 0.0009899952 | 0.0005850381 | -0.0003994874 | -0.00004521562 | 0.00008496361 | 1.223534e-18 |
| N350 | 0.0009915113 | 0.0005850381 | -0.0003366319 | -0.00004521562 | 0.00007580226 | 1.249926e-18 |
| N351 | 0.0009837434 | 0.0005855382 | -0.0003149582 | -0.00004480366 | 0.000133611 | -8.397883e-18 |
| N352 | 0.0009853815 | 0.0005855382 | -0.0004011565 | -0.00004480366 | 0.00009286797 | -8.337433e-18 |
| N353 | 0.0009863103 | 0.0005855382 | -0.0003990181 | -0.00004480366 | 0.000090151 | 4.717355e-19 |
| N354 | 0.0009869571 | 0.0005855382 | -0.0003990649 | -0.00004480366 | 0.00008986984 | 2.250721e-18 |
| N355 | 0.0009874367 | 0.0005855382 | -0.000399054 | -0.00004480366 | 0.00008923299 | -7.288761e-18 |
| N356 | 0.0009878729 | 0.0005855382 | -0.0003990495 | -0.00004480366 | 0.00008868574 | -1.168111e-17 |
| N357 | 0.0009883746 | 0.0005855382 | -0.0003990485 | -0.00004480366 | 0.00008814075 | -1.336137e-17 |
| N358 | 0.0009890506 | 0.0005855382 | -0.0003990519 | -0.00004480366 | 0.00008793262 | -7.734413e-18 |
| N359 | 0.0009899952 | 0.0005855382 | -0.000399486 | -0.00004480366 | 0.00008496361 | -2.104194e-19 |
| N360 | 0.0009915113 | 0.0005855382 | -0.0003366304 | -0.00004480366 | 0.00007580226 | -2.426444e-18 |
| N361 | 0.0009837434 | 0.0005860877 | -0.0003149665 | -0.00004429593 | 0.000133611 | 4.091015e-18 |
| N362 | 0.0009853815 | 0.0005860877 | -0.0004011649 | -0.00004429593 | 0.00009286797 | -1.797078e-18 |
| N363 | 0.0009863103 | 0.0005860877 | -0.0003990264 | -0.00004429593 | 0.000090151 | 8.379261e-18 |
| N364 | 0.0009869571 | 0.0005860877 | -0.0003990732 | -0.00004429593 | 0.00008986984 | 9.421121e-18 |
| N365 | 0.0009874367 | 0.0005860877 | -0.0003990624 | -0.00004429593 | 0.00008923299 | -5.596615e-19 |
| N366 | 0.0009878729 | 0.0005860877 | -0.0003990579 | -0.00004429593 | 0.00008868574 | -5.198687e-18 |
| N367 | 0.0009883746 | 0.0005860877 | -0.0003990569 | -0.00004429593 | 0.00008814075 | -6.084851e-18 |
| N368 | 0.0009890506 | 0.0005860877 | -0.0003990602 | -0.00004429593 | 0.00008793262 | -3.873942e-20 |
| N369 | 0.0009899952 | 0.0005860877 | -0.0003994943 | -0.00004429593 | 0.00008496361 | 6.704919e-18 |
| N370 | 0.0009915113 | 0.0005860877 | -0.0003366388 | -0.00004429593 | 0.00007580226 | 1.047221e-17 |
| N371 | 0.0009837434 | 0.000586772 | -0.0003148832 | -0.00004443279 | 0.000133611 | -1.034644e-17 |
| N372 | 0.0009853815 | 0.000586772 | -0.0004010816 | -0.00004443279 | 0.00009286797 | -1.095662e-17 |
| N373 | 0.0009863103 | 0.000586772 | -0.0003989431 | -0.00004443279 | 0.000090151 | -1.861834e-18 |
| N374 | 0.0009869571 | 0.000586772 | -0.0003989899 | -0.00004443279 | 0.00008986984 | 2.674489e-19 |
| N375 | 0.0009874367 | 0.000586772 | -0.0003989791 | -0.00004443279 | 0.00008923299 | -1.034299e-17 |
| N376 | 0.0009878729 | 0.000586772 | -0.0003989746 | -0.00004443279 | 0.00008868574 | -1.484913e-17 |
| N377 | 0.0009883746 | 0.000586772 | -0.0003989736 | -0.00004443279 | 0.00008814075 | -1.481005e-17 |
| N378 | 0.0009890506 | 0.000586772 | -0.000398977 | -0.00004443279 | 0.00008793262 | -9.121533e-18 |
| N379 | 0.0009899952 | 0.000586772 | -0.0003994111 | -0.00004443279 | 0.00008496361 | -9.122531e-19 |
| N380 | 0.0009915113 | 0.000586772 | -0.0003365555 | -0.00004443279 | 0.00007580226 | -1.710817e-18 |
| N381 | 0.0009837434 | 0.0005876426 | -0.0003166835 | -0.00004117416 | 0.000133611 | -3.200335e-17 |
| N382 | 0.0009853815 | 0.0005876426 | -0.0004028818 | -0.00004117416 | 0.00009286797 | -2.456249e-17 |
| N383 | 0.0009863103 | 0.0005876426 | -0.0004007434 | -0.00004117416 | 0.000090151 | -1.716721e-17 |
| N384 | 0.0009869571 | 0.0005876426 | -0.0004007902 | -0.00004117416 | 0.00008986984 | -1.482994e-17 |
| N385 | 0.0009874367 | 0.0005876426 | -0.0004007793 | -0.00004117416 | 0.00008923299 | -2.437032e-17 |
| N386 | 0.0009878729 | 0.0005876426 | -0.0004007749 | -0.00004117416 | 0.00008868574 | -2.886653e-17 |
| N387 | 0.0009883746 | 0.0005876426 | -0.0004007738 | -0.00004117416 | 0.00008814075 | -2.851805e-17 |
| N388 | 0.0009890506 | 0.0005876426 | -0.0004007772 | -0.00004117416 | 0.00008793262 | -2.353663e-17 |
| N389 | 0.0009899952 | 0.0005876426 | -0.0004012113 | -0.00004117416 | 0.00008496361 | -1.549073e-17 |
| N390 | 0.0009915113 | 0.0005876426 | -0.0003383557 | -0.00004117416 | 0.00007580226 | -2.385659e-17 |
| N391 | 0.0009837434 | 0.0005890393 | -0.0002463923 | -0.00001462654 | 0.000133611 | -2.88616e-17 |
| N392 | 0.0009853815 | 0.0005890393 | -0.0003325906 | -0.00001462654 | 0.00009286797 | -2.189794e-17 |
| N393 | 0.0009863103 | 0.0005890393 | -0.0003304522 | -0.00001462654 | 0.000090151 | -1.030071e-17 |
| N394 | 0.0009869571 | 0.0005890393 | -0.000330499 | -0.00001462654 | 0.00008986984 | -6.558496e-18 |
| N395 | 0.0009874367 | 0.0005890393 | -0.0003304881 | -0.00001462654 | 0.00008923299 | -2.266652e-17 |
| N396 | 0.0009878729 | 0.0005890393 | -0.0003304837 | -0.00001462654 | 0.00008868574 | -2.841093e-17 |
| N397 | 0.0009883746 | 0.0005890393 | -0.0003304827 | -0.00001462654 | 0.00008814075 | -2.922535e-17 |
| N398 | 0.0009890506 | 0.0005890393 | -0.000330486 | -0.00001462654 | 0.00008793262 | -2.219776e-17 |
| N399 | 0.0009899952 | 0.0005890393 | -0.0003309201 | -0.00001462654 | 0.00008496361 | -8.885665e-18 |
| N400 | 0.0009915113 | 0.0005890393 | -0.0002680646 | -0.00001462654 | 0.00007580226 | -1.957263e-17 |
| N401 | 0.001340687 | 0.000797084 | -0.0002599961 | -0.0001468814 | 0.000159394 | -7.771753e-18 |
| N402 | 0.001334435 | 0.000797084 | -0.0003558624 | -0.0001468814 | 0.00005324412 | -1.019815e-17 |
| N403 | 0.001329012 | 0.000797084 | -0.0003532632 | -0.0001468814 | 0.00005783186 | 1.666452e-17 |
| N404 | 0.001324113 | 0.000797084 | -0.0003533416 | -0.0001468814 | 0.00005613319 | 9.239151e-18 |
| N405 | 0.001319653 | 0.000797084 | -0.0003533254 | -0.0001468814 | 0.00005522314 | -1.261854e-17 |
| N406 | 0.001315545 | 0.000797084 | -0.0003533203 | -0.0001468814 | 0.00005430538 | -1.045646e-17 |
| N407 | 0.001311708 | 0.000797084 | -0.0003533215 | -0.0001468814 | 0.00005349077 | -1.470761e-17 |
| N408 | 0.001308069 | 0.000797084 | -0.0003533059 | -0.0001468814 | 0.00005225187 | -8.74533e-18 |
| N409 | 0.001304553 | 0.000797084 | -0.0003539827 | -0.0001468814 | 0.00005435258 | 9.727043e-18 |
| N410 | 0.001301058 | 0.000797084 | -0.0002834504 | -0.0001468814 | -0.000009351871 | 1.98691e-17 |
| N411 | 0.001340687 | 0.0007919378 | -0.0003522043 | -0.00001978688 | 0.000159394 | -5.793889e-18 |
| N412 | 0.001334435 | 0.0007919378 | -0.0004480706 | -0.00001978688 | 0.00005324412 | -7.005222e-18 |
| N413 | 0.001329012 | 0.0007919378 | -0.0004454714 | -0.00001978688 | 0.00005783186 | 9.642664e-18 |
| N414 | 0.001324113 | 0.0007919378 | -0.0004455498 | -0.00001978688 | 0.00005613319 | 4.778252e-18 |
| N415 | 0.001319653 | 0.0007919378 | -0.0004455336 | -0.00001978688 | 0.00005522314 | -8.222786e-18 |
| N416 | 0.001315545 | 0.0007919378 | -0.0004455284 | -0.00001978688 | 0.00005430538 | -8.314142e-18 |
| N417 | 0.001311708 | 0.0007919378 | -0.0004455297 | -0.00001978688 | 0.00005349077 | -1.173208e-17 |
| N418 | 0.001308069 | 0.0007919378 | -0.0004455141 | -0.00001978688 | 0.00005225187 | -7.620409e-18 |
| N419 | 0.001304553 | 0.0007919378 | -0.0004461909 | -0.00001978688 | 0.00005435258 | 3.995699e-18 |
| N420 | 0.001301058 | 0.0007919378 | -0.0003756586 | -0.00001978688 | -0.000009351871 | 6.144133e-18 |
| N421 | 0.001340687 | 0.0007874225 | -0.0003485037 | -0.00002919915 | 0.000159394 | -2.590236e-17 |
| N422 | 0.001334435 | 0.0007874225 | -0.00044437 | -0.00002919915 | 0.00005324412 | -1.94449e-17 |
| N423 | 0.001329012 | 0.0007874225 | -0.0004417708 | -0.00002919915 | 0.00005783186 | -2.544246e-18 |
| N424 | 0.001324113 | 0.0007874225 | -0.0004418492 | -0.00002919915 | 0.00005613319 | -6.659693e-18 |
| N425 | 0.001319653 | 0.0007874225 | -0.000441833 | -0.00002919915 | 0.00005522314 | -2.070444e-17 |
| N426 | 0.001315545 | 0.0007874225 | -0.0004418279 | -0.00002919915 | 0.00005430538 | -2.133523e-17 |
| N427 | 0.001311708 | 0.0007874225 | -0.0004418291 | -0.00002919915 | 0.00005349077 | -2.510254e-17 |
| N428 | 0.001308069 | 0.0007874225 | -0.0004418135 | -0.00002919915 | 0.00005225187 | -2.146232e-17 |
| N429 | 0.001304553 | 0.0007874225 | -0.0004424903 | -0.00002919915 | 0.00005435258 | -8.167566e-18 |
| N430 | 0.001301058 | 0.0007874225 | -0.000371958 | -0.00002919915 | -0.000009351871 | -1.307801e-17 |
| N431 | 0.001340687 | 0.0007831854 | -0.0003487139 | -0.00002715707 | 0.000159394 | -1.598395e-17 |
| N432 | 0.001334435 | 0.0007831854 | -0.0004445802 | -0.00002715707 | 0.00005324412 | -1.371717e-17 |
| N433 | 0.001329012 | 0.0007831854 | -0.000441981 | -0.00002715707 | 0.00005783186 | 2.958315e-18 |
| N434 | 0.001324113 | 0.0007831854 | -0.0004420594 | -0.00002715707 | 0.00005613319 | -2.149873e-19 |
| N435 | 0.001319653 | 0.0007831854 | -0.0004420432 | -0.00002715707 | 0.00005522314 | -1.3366e-17 |
| N436 | 0.001315545 | 0.0007831854 | -0.0004420381 | -0.00002715707 | 0.00005430538 | -1.259109e-17 |
| N437 | 0.001311708 | 0.0007831854 | -0.0004420393 | -0.00002715707 | 0.00005349077 | -1.54687e-17 |
| N438 | 0.001308069 | 0.0007831854 | -0.0004420237 | -0.00002715707 | 0.00005225187 | -1.160687e-17 |
| N439 | 0.001304553 | 0.0007831854 | -0.0004427005 | -0.00002715707 | 0.00005435258 | 1.476455e-18 |
| N440 | 0.001301058 | 0.0007831854 | -0.0003721682 | -0.00002715707 | -0.000009351871 | 5.354773e-18 |
| N441 | 0.001340687 | 0.0007791826 | -0.0003486894 | -0.00002661409 | 0.000159394 | -6.870177e-18 |
| N442 | 0.001334435 | 0.0007791826 | -0.0004445557 | -0.00002661409 | 0.00005324412 | -8.671587e-18 |
| N443 | 0.001329012 | 0.0007791826 | -0.0004419565 | -0.00002661409 | 0.00005783186 | 6.724533e-18 |
| N444 | 0.001324113 | 0.0007791826 | -0.0004420349 | -0.00002661409 | 0.00005613319 | 3.001383e-18 |
| N445 | 0.001319653 | 0.0007791826 | -0.0004420187 | -0.00002661409 | 0.00005522314 | -9.426989e-18 |
| N446 | 0.001315545 | 0.0007791826 | -0.0004420136 | -0.00002661409 | 0.00005430538 | -9.39999e-18 |
| N447 | 0.001311708 | 0.0007791826 | -0.0004420148 | -0.00002661409 | 0.00005349077 | -1.314049e-17 |
| N448 | 0.001308069 | 0.0007791826 | -0.0004419992 | -0.00002661409 | 0.00005225187 | -9.661161e-18 |
| N449 | 0.001304553 | 0.0007791826 | -0.000442676 | -0.00002661409 | 0.00005435258 | 2.638775e-18 |
| N450 | 0.001301058 | 0.0007791826 | -0.0003721437 | -0.00002661409 | -0.000009351871 | 4.481591e-18 |
| N451 | 0.001340687 | 0.0007753498 | -0.0003486878 | -0.00002587211 | 0.000159394 | -9.026045e-18 |
| N452 | 0.001334435 | 0.0007753498 | -0.0004445541 | -0.00002587211 | 0.00005324412 | -8.414786e-18 |
| N453 | 0.001329012 | 0.0007753498 | -0.0004419549 | -0.00002587211 | 0.00005783186 | 4.557501e-18 |
| N454 | 0.001324113 | 0.0007753498 | -0.0004420333 | -0.00002587211 | 0.00005613319 | 4.167054e-19 |
| N455 | 0.001319653 | 0.0007753498 | -0.0004420172 | -0.00002587211 | 0.00005522314 | -1.280209e-17 |
| N456 | 0.001315545 | 0.0007753498 | -0.000442012 | -0.00002587211 | 0.00005430538 | -1.449429e-17 |
| N457 | 0.001311708 | 0.0007753498 | -0.0004420132 | -0.00002587211 | 0.00005349077 | -1.881179e-17 |
| N458 | 0.001308069 | 0.0007753498 | -0.0004419976 | -0.00002587211 | 0.00005225187 | -1.51912e-17 |
| N459 | 0.001304553 | 0.0007753498 | -0.0004426744 | -0.00002587211 | 0.00005435258 | -8.295483e-19 |
| N460 | 0.001301058 | 0.0007753498 | -0.0003721421 | -0.00002587211 | -0.000009351871 | -1.924017e-18 |
| N461 | 0.001340687 | 0.0007716292 | -0.0003487029 | -0.00002534514 | 0.000159394 | -1.546554e-18 |
| N462 | 0.001334435 | 0.0007716292 | -0.0004445692 | -0.00002534514 | 0.00005324412 | -4.164555e-18 |
| N463 | 0.001329012 | 0.0007716292 | -0.00044197 | -0.00002534514 | 0.00005783186 | 9.826703e-18 |
| N464 | 0.001324113 | 0.0007716292 | -0.0004420484 | -0.00002534514 | 0.00005613319 | 6.801318e-18 |
| N465 | 0.001319653 | 0.0007716292 | -0.0004420322 | -0.00002534514 | 0.00005522314 | -5.544631e-18 |
| N466 | 0.001315545 | 0.0007716292 | -0.0004420271 | -0.00002534514 | 0.00005430538 | -7.369255e-18 |
| N467 | 0.001311708 | 0.0007716292 | -0.0004420283 | -0.00002534514 | 0.00005349077 | -1.158061e-17 |
| N468 | 0.001308069 | 0.0007716292 | -0.0004420127 | -0.00002534514 | 0.00005225187 | -6.908207e-18 |
| N469 | 0.001304553 | 0.0007716292 | -0.0004426895 | -0.00002534514 | 0.00005435258 | 5.611412e-18 |
| N470 | 0.001301058 | 0.0007716292 | -0.0003721572 | -0.00002534514 | -0.000009351871 | 1.08139e-17 |
| N471 | 0.001340687 | 0.0007679604 | -0.0003485716 | -0.00002360304 | 0.000159394 | -2.208097e-17 |
| N472 | 0.001334435 | 0.0007679604 | -0.0004444378 | -0.00002360304 | 0.00005324412 | -1.800053e-17 |
| N473 | 0.001329012 | 0.0007679604 | -0.0004418386 | -0.00002360304 | 0.00005783186 | -4.500472e-18 |
| N474 | 0.001324113 | 0.0007679604 | -0.000441917 | -0.00002360304 | 0.00005613319 | -6.415107e-18 |
| N475 | 0.001319653 | 0.0007679604 | -0.0004419009 | -0.00002360304 | 0.00005522314 | -1.779465e-17 |
| N476 | 0.001315545 | 0.0007679604 | -0.0004418957 | -0.00002360304 | 0.00005430538 | -1.874534e-17 |
| N477 | 0.001311708 | 0.0007679604 | -0.0004418969 | -0.00002360304 | 0.00005349077 | -2.18918e-17 |
| N478 | 0.001308069 | 0.0007679604 | -0.0004418813 | -0.00002360304 | 0.00005225187 | -1.760231e-17 |
| N479 | 0.001304553 | 0.0007679604 | -0.0004425581 | -0.00002360304 | 0.00005435258 | -3.793401e-18 |
| N480 | 0.001301058 | 0.0007679604 | -0.0003720258 | -0.00002360304 | -0.000009351871 | -5.445355e-18 |
| N481 | 0.001340687 | 0.0007643001 | -0.00035084 | -0.00003077417 | 0.000159394 | -3.18402e-17 |
| N482 | 0.001334435 | 0.0007643001 | -0.0004467063 | -0.00003077417 | 0.00005324412 | -2.421536e-17 |
| N483 | 0.001329012 | 0.0007643001 | -0.000444107 | -0.00003077417 | 0.00005783186 | -1.326792e-17 |
| N484 | 0.001324113 | 0.0007643001 | -0.0004441854 | -0.00003077417 | 0.00005613319 | -1.454621e-17 |
| N485 | 0.001319653 | 0.0007643001 | -0.0004441693 | -0.00003077417 | 0.00005522314 | -2.622804e-17 |
| N486 | 0.001315545 | 0.0007643001 | -0.0004441641 | -0.00003077417 | 0.00005430538 | -2.83362e-17 |
| N487 | 0.001311708 | 0.0007643001 | -0.0004441654 | -0.00003077417 | 0.00005349077 | -3.069148e-17 |
| N488 | 0.001308069 | 0.0007643001 | -0.0004441497 | -0.00003077417 | 0.00005225187 | -2.617964e-17 |
| N489 | 0.001304553 | 0.0007643001 | -0.0004448265 | -0.00003077417 | 0.00005435258 | -1.213189e-17 |
| N490 | 0.001301058 | 0.0007643001 | -0.0003742943 | -0.00003077417 | -0.000009351871 | -1.80125e-17 |
| N491 | 0.001340687 | 0.0007604172 | -0.0002720964 | 0.00006935993 | 0.000159394 | -2.367189e-17 |
| N492 | 0.001334435 | 0.0007604172 | -0.0003679626 | 0.00006935993 | 0.00005324412 | -1.839956e-17 |
| N493 | 0.001329012 | 0.0007604172 | -0.0003653634 | 0.00006935993 | 0.00005783186 | -3.349774e-19 |
| N494 | 0.001324113 | 0.0007604172 | -0.0003654418 | 0.00006935993 | 0.00005613319 | -3.195282e-18 |
| N495 | 0.001319653 | 0.0007604172 | -0.0003654257 | 0.00006935993 | 0.00005522314 | -2.167772e-17 |
| N496 | 0.001315545 | 0.0007604172 | -0.0003654205 | 0.00006935993 | 0.00005430538 | -2.436565e-17 |
| N497 | 0.001311708 | 0.0007604172 | -0.0003654217 | 0.00006935993 | 0.00005349077 | -2.871806e-17 |
| N498 | 0.001308069 | 0.0007604172 | -0.0003654061 | 0.00006935993 | 0.00005225187 | -2.351394e-17 |
| N499 | 0.001304553 | 0.0007604172 | -0.0003660829 | 0.00006935993 | 0.00005435258 | -2.288669e-18 |
| N500 | 0.001301058 | 0.0007604172 | -0.0002955507 | 0.00006935993 | -0.000009351871 | -3.41428e-18 |

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

| 节点 | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN·m) | MY (kN·m) | MZ (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | -0.479136 | 0.491659 | 142.8825 | 0.7421993 | -3.453957 | -2.900841e-15 |
| N2 | -2.921715 | 0.491659 | 194.0936 | 0.7421993 | -5.923827 | 3.963616e-16 |
| N3 | -2.864393 | 0.491659 | 192.787 | 0.7421993 | -5.887969 | -7.239571e-15 |
| N4 | -2.902952 | 0.491659 | 192.8212 | 0.7421993 | -5.944072 | -9.174651e-15 |
| N5 | -2.929714 | 0.491659 | 192.8155 | 0.7421993 | -5.985481 | -1.004315e-15 |
| N6 | -2.952624 | 0.491659 | 192.8135 | 0.7421993 | -6.020963 | 4.8199e-15 |
| N7 | -2.973055 | 0.491659 | 192.8133 | 0.7421993 | -6.052567 | 6.151816e-15 |
| N8 | -2.99441 | 0.491659 | 192.8132 | 0.7421993 | -6.084322 | 2.799838e-15 |
| N9 | -2.989 | 0.491659 | 193.0838 | 0.7421993 | -6.089177 | -3.97523e-15 |
| N10 | -3.993002 | 0.491659 | 155.9875 | 0.7421993 | -7.103695 | -9.41647e-15 |
| N11 | -0.479136 | -1.505854 | 191.9912 | 2.754989 | -3.453957 | -3.387569e-15 |
| N12 | -2.921715 | -1.505854 | 243.2024 | 2.754989 | -5.923827 | -1.044245e-15 |
| N13 | -2.864393 | -1.505854 | 241.8958 | 2.754989 | -5.887969 | -5.782042e-15 |
| N14 | -2.902952 | -1.505854 | 241.9299 | 2.754989 | -5.944072 | -6.874123e-15 |
| N15 | -2.929714 | -1.505854 | 241.9242 | 2.754989 | -5.985481 | -1.64432e-15 |
| N16 | -2.952624 | -1.505854 | 241.9222 | 2.754989 | -6.020963 | 2.368538e-15 |
| N17 | -2.973055 | -1.505854 | 241.922 | 2.754989 | -6.052567 | 3.464763e-15 |
| N18 | -2.99441 | -1.505854 | 241.9219 | 2.754989 | -6.084322 | 1.169131e-15 |
| N19 | -2.989 | -1.505854 | 242.1926 | 2.754989 | -6.089177 | -3.340009e-15 |
| N20 | -3.993002 | -1.505854 | 205.0962 | 2.754989 | -7.103695 | -5.988928e-15 |
| N21 | -0.479136 | -1.408614 | 190.1373 | 2.670335 | -3.453957 | 5.247515e-15 |
| N22 | -2.921715 | -1.408614 | 241.3485 | 2.670335 | -5.923827 | 4.24403e-15 |
| N23 | -2.864393 | -1.408614 | 240.0419 | 2.670335 | -5.887969 | -3.52271e-16 |
| N24 | -2.902952 | -1.408614 | 240.076 | 2.670335 | -5.944072 | -1.647681e-15 |
| N25 | -2.929714 | -1.408614 | 240.0703 | 2.670335 | -5.985481 | 3.906574e-15 |
| N26 | -2.952624 | -1.408614 | 240.0683 | 2.670335 | -6.020963 | 8.017393e-15 |
| N27 | -2.973055 | -1.408614 | 240.0681 | 2.670335 | -6.052567 | 8.98918e-15 |
| N28 | -2.99441 | -1.408614 | 240.068 | 2.670335 | -6.084322 | 6.568722e-15 |
| N29 | -2.989 | -1.408614 | 240.3387 | 2.670335 | -6.089177 | 1.359035e-15 |
| N30 | -3.993002 | -1.408614 | 203.2423 | 2.670335 | -7.103695 | 1.480165e-15 |
| N31 | -0.479136 | -1.439195 | 190.232 | 2.711916 | -3.453957 | 3.749998e-15 |
| N32 | -2.921715 | -1.439195 | 241.4431 | 2.711916 | -5.923827 | 3.6921e-15 |
| N33 | -2.864393 | -1.439195 | 240.1365 | 2.711916 | -5.887969 | -1.118195e-15 |
| N34 | -2.902952 | -1.439195 | 240.1707 | 2.711916 | -5.944072 | -2.37678e-15 |
| N35 | -2.929714 | -1.439195 | 240.165 | 2.711916 | -5.985481 | 3.149078e-15 |
| N36 | -2.952624 | -1.439195 | 240.163 | 2.711916 | -6.020963 | 7.18394e-15 |
| N37 | -2.973055 | -1.439195 | 240.1628 | 2.711916 | -6.052567 | 8.108706e-15 |
| N38 | -2.99441 | -1.439195 | 240.1627 | 2.711916 | -6.084322 | 5.61159e-15 |
| N39 | -2.989 | -1.439195 | 240.4334 | 2.711916 | -6.089177 | 7.141106e-16 |
| N40 | -3.993002 | -1.439195 | 203.337 | 2.711916 | -7.103695 | -4.3997e-16 |
| N41 | -0.479136 | -1.457426 | 190.2228 | 2.739995 | -3.453957 | 1.58161e-15 |
| N42 | -2.921715 | -1.457426 | 241.434 | 2.739995 | -5.923827 | 2.138717e-15 |
| N43 | -2.864393 | -1.457426 | 240.1274 | 2.739995 | -5.887969 | -2.852251e-15 |
| N44 | -2.902952 | -1.457426 | 240.1615 | 2.739995 | -5.944072 | -3.835455e-15 |
| N45 | -2.929714 | -1.457426 | 240.1558 | 2.739995 | -5.985481 | 1.716291e-15 |
| N46 | -2.952624 | -1.457426 | 240.1538 | 2.739995 | -6.020963 | 5.770392e-15 |
| N47 | -2.973055 | -1.457426 | 240.1536 | 2.739995 | -6.052567 | 6.809411e-15 |
| N48 | -2.99441 | -1.457426 | 240.1535 | 2.739995 | -6.084322 | 4.339245e-15 |
| N49 | -2.989 | -1.457426 | 240.4242 | 2.739995 | -6.089177 | -5.55807e-16 |
| N50 | -3.993002 | -1.457426 | 203.3278 | 2.739995 | -7.103695 | -1.876243e-15 |
| N51 | -0.479136 | -1.474883 | 190.2222 | 2.766548 | -3.453957 | -8.260941e-18 |
| N52 | -2.921715 | -1.474883 | 241.4334 | 2.766548 | -5.923827 | 8.285627e-16 |
| N53 | -2.864393 | -1.474883 | 240.1267 | 2.766548 | -5.887969 | -4.078006e-15 |
| N54 | -2.902952 | -1.474883 | 240.1609 | 2.766548 | -5.944072 | -5.127829e-15 |
| N55 | -2.929714 | -1.474883 | 240.1552 | 2.766548 | -5.985481 | 2.638751e-16 |
| N56 | -2.952624 | -1.474883 | 240.1532 | 2.766548 | -6.020963 | 4.254425e-15 |
| N57 | -2.973055 | -1.474883 | 240.153 | 2.766548 | -6.052567 | 5.12653e-15 |
| N58 | -2.99441 | -1.474883 | 240.1529 | 2.766548 | -6.084322 | 2.513931e-15 |
| N59 | -2.989 | -1.474883 | 240.4236 | 2.766548 | -6.089177 | -2.234261e-15 |
| N60 | -3.993002 | -1.474883 | 203.3272 | 2.766548 | -7.103695 | -4.53072e-15 |
| N61 | -0.479136 | -1.491201 | 190.227 | 2.791563 | -3.453957 | -2.205993e-15 |
| N62 | -2.921715 | -1.491201 | 241.4382 | 2.791563 | -5.923827 | -1.759013e-16 |
| N63 | -2.864393 | -1.491201 | 240.1316 | 2.791563 | -5.887969 | -5.431425e-15 |
| N64 | -2.902952 | -1.491201 | 240.1657 | 2.791563 | -5.944072 | -6.362583e-15 |
| N65 | -2.929714 | -1.491201 | 240.16 | 2.791563 | -5.985481 | -9.650666e-16 |
| N66 | -2.952624 | -1.491201 | 240.158 | 2.791563 | -6.020963 | 3.207821e-15 |
| N67 | -2.973055 | -1.491201 | 240.1578 | 2.791563 | -6.052567 | 4.170744e-15 |
| N68 | -2.99441 | -1.491201 | 240.1577 | 2.791563 | -6.084322 | 1.626514e-15 |
| N69 | -2.989 | -1.491201 | 240.4284 | 2.791563 | -6.089177 | -2.974567e-15 |
| N70 | -3.993002 | -1.491201 | 203.332 | 2.791563 | -7.103695 | -5.778334e-15 |
| N71 | -0.479136 | -1.513372 | 190.176 | 2.822386 | -3.453957 | 6.093817e-15 |
| N72 | -2.921715 | -1.513372 | 241.3871 | 2.822386 | -5.923827 | 5.394429e-15 |
| N73 | -2.864393 | -1.513372 | 240.0805 | 2.822386 | -5.887969 | 4.268713e-16 |
| N74 | -2.902952 | -1.513372 | 240.1147 | 2.822386 | -5.944072 | -4.534433e-16 |
| N75 | -2.929714 | -1.513372 | 240.109 | 2.822386 | -5.985481 | 5.155628e-15 |
| N76 | -2.952624 | -1.513372 | 240.107 | 2.822386 | -6.020963 | 9.237204e-15 |
| N77 | -2.973055 | -1.513372 | 240.1068 | 2.822386 | -6.052567 | 1.019585e-14 |
| N78 | -2.99441 | -1.513372 | 240.1067 | 2.822386 | -6.084322 | 7.582218e-15 |
| N79 | -2.989 | -1.513372 | 240.3774 | 2.822386 | -6.089177 | 2.916889e-15 |
| N80 | -3.993002 | -1.513372 | 203.281 | 2.822386 | -7.103695 | 2.680949e-15 |
| N81 | -0.479136 | -1.461807 | 191.2405 | 2.779786 | -3.453957 | 1.976351e-14 |
| N82 | -2.921715 | -1.461807 | 242.4517 | 2.779786 | -5.923827 | 1.424739e-14 |
| N83 | -2.864393 | -1.461807 | 241.1451 | 2.779786 | -5.887969 | 1.003692e-14 |
| N84 | -2.902952 | -1.461807 | 241.1792 | 2.779786 | -5.944072 | 9.065669e-15 |
| N85 | -2.929714 | -1.461807 | 241.1735 | 2.779786 | -5.985481 | 1.412515e-14 |
| N86 | -2.952624 | -1.461807 | 241.1715 | 2.779786 | -6.020963 | 1.797446e-14 |
| N87 | -2.973055 | -1.461807 | 241.1713 | 2.779786 | -6.052567 | 1.870247e-14 |
| N88 | -2.99441 | -1.461807 | 241.1712 | 2.779786 | -6.084322 | 1.619242e-14 |
| N89 | -2.989 | -1.461807 | 241.4419 | 2.779786 | -6.089177 | 1.122819e-14 |
| N90 | -3.993002 | -1.461807 | 204.3455 | 2.779786 | -7.103695 | 1.536424e-14 |
| N91 | -0.479136 | -2.739307 | 149.72 | 4.067121 | -3.453957 | 2.053977e-14 |
| N92 | -2.921715 | -2.739307 | 200.9312 | 4.067121 | -5.923827 | 1.28095e-14 |
| N93 | -2.864393 | -2.739307 | 199.6246 | 4.067121 | -5.887969 | 6.322318e-15 |
| N94 | -2.902952 | -2.739307 | 199.6588 | 4.067121 | -5.944072 | 4.56526e-15 |
| N95 | -2.929714 | -2.739307 | 199.6531 | 4.067121 | -5.985481 | 1.258345e-14 |
| N96 | -2.952624 | -2.739307 | 199.6511 | 4.067121 | -6.020963 | 1.836415e-14 |
| N97 | -2.973055 | -2.739307 | 199.6509 | 4.067121 | -6.052567 | 1.964805e-14 |
| N98 | -2.99441 | -2.739307 | 199.6508 | 4.067121 | -6.084322 | 1.609177e-14 |
| N99 | -2.989 | -2.739307 | 199.9214 | 4.067121 | -6.089177 | 8.304891e-15 |
| N100 | -3.993002 | -2.739307 | 162.825 | 4.067121 | -7.103695 | 1.400632e-14 |
| N101 | 2.04281e-14 | -1.021405e-14 | -2.842171e-14 | -1.332268e-15 | 6.217249e-15 | -7.841439e-16 |
| N102 | -8.526513e-14 | -1.287859e-14 | -5.684342e-14 | -4.440892e-16 | 0 | 3.887015e-16 |
| N103 | 4.52971e-14 | 1.199041e-14 | 1.136868e-13 | -3.996803e-15 | -8.881784e-16 | -3.639667e-16 |
| N104 | 2.04281e-14 | -4.085621e-14 | 0 | -8.881784e-16 | 4.440892e-15 | 1.031954e-15 |
| N105 | 1.909584e-14 | 5.551115e-14 | 5.684342e-14 | 3.108624e-15 | -3.996803e-15 | -1.531946e-15 |
| N106 | 3.996803e-15 | 2.309264e-14 | 0 | 5.329071e-15 | 2.220446e-15 | -1.88604e-16 |
| N107 | 2.442491e-14 | 1.021405e-14 | 0 | -3.996803e-15 | 3.108624e-15 | -5.577182e-16 |
| N108 | 2.353673e-14 | -1.24345e-14 | 0 | -3.552714e-15 | -1.332268e-15 | -1.838055e-15 |
| N109 | 6.661338e-15 | -1.687539e-14 | 1.136868e-13 | -7.105427e-15 | 3.108624e-15 | 5.06463e-17 |
| N110 | -2.4869e-14 | 2.220446e-15 | -1.136868e-13 | 6.661338e-15 | 1.776357e-15 | -6.143377e-16 |
| N111 | 1.465494e-13 | 2.04281e-14 | 5.684342e-14 | 1.776357e-15 | -6.217249e-15 | -5.768029e-16 |
| N112 | -2.753353e-14 | 5.018208e-14 | -5.684342e-14 | -4.440892e-16 | -8.881784e-16 | 7.235554e-16 |
| N113 | -2.504663e-13 | -4.085621e-14 | 1.136868e-13 | 1.776357e-15 | -5.329071e-15 | -1.078048e-16 |
| N114 | 4.218847e-14 | -4.440892e-15 | 0 | 0 | 4.884981e-15 | 1.307949e-15 |
| N115 | -4.169998e-13 | -4.662937e-14 | -5.684342e-14 | -2.220446e-15 | -4.884981e-15 | -1.183392e-15 |
| N116 | 1.376677e-13 | -1.598721e-14 | 1.136868e-13 | -1.776357e-15 | -6.217249e-15 | 3.109522e-17 |
| N117 | -1.563194e-13 | 5.77316e-14 | 2.273737e-13 | -3.552714e-15 | 1.776357e-15 | -4.72284e-15 |
| N118 | -5.77316e-14 | 1.265654e-14 | 1.136868e-13 | -1.110223e-15 | -8.881784e-16 | -3.306893e-15 |
| N119 | -1.509903e-13 | -3.508305e-14 | -5.684342e-14 | 1.332268e-15 | -1.776357e-15 | -3.520171e-16 |
| N120 | -1.176836e-13 | -3.952394e-14 | 1.705303e-13 | -4.440892e-16 | -7.549517e-15 | -2.117892e-15 |
| N121 | -1.199041e-13 | -3.08642e-14 | -1.136868e-13 | -1.998401e-15 | 6.217249e-15 | -2.299072e-15 |
| N122 | 8.926193e-14 | 1.310063e-14 | 3.410605e-13 | -2.442491e-15 | 4.440892e-16 | -2.884725e-16 |
| N123 | -2.051692e-13 | -6.439294e-15 | -1.705303e-13 | -6.661338e-16 | -6.217249e-15 | -3.634466e-15 |
| N124 | 9.325873e-14 | 1.367795e-13 | 1.136868e-13 | 0 | -4.440892e-15 | -1.478879e-16 |
| N125 | -1.181277e-13 | 3.441691e-14 | 0 | 1.110223e-15 | -7.993606e-15 | -5.817125e-16 |
| N126 | -2.113865e-13 | 3.730349e-14 | 1.136868e-13 | -1.776357e-15 | -1.421085e-14 | -1.599058e-15 |
| N127 | 8.570922e-14 | -3.907985e-14 | -5.684342e-14 | 3.552714e-15 | -6.661338e-15 | -1.365029e-15 |
| N128 | 1.323386e-13 | 4.951595e-14 | 5.684342e-14 | 1.110223e-15 | 6.217249e-15 | -2.739965e-15 |
| N129 | -3.108624e-15 | 6.37268e-14 | 0 | -1.554312e-15 | 5.77316e-15 | 2.656364e-15 |
| N130 | 1.358913e-13 | 4.241052e-14 | -5.684342e-14 | 2.220446e-16 | 2.04281e-14 | -1.678214e-15 |
| N131 | 1.607603e-13 | -2.171596e-13 | 5.684342e-14 | -2.220446e-15 | -2.664535e-15 | 5.001017e-15 |
| N132 | -3.552714e-14 | -1.265654e-14 | -5.684342e-14 | -6.661338e-16 | 1.776357e-15 | 5.181225e-15 |
| N133 | 2.358114e-13 | -1.252332e-13 | 0 | -2.664535e-15 | -2.220446e-15 | 1.577435e-15 |
| N134 | 8.970602e-14 | -5.906386e-14 | 1.136868e-13 | 4.440892e-16 | -7.993606e-15 | 2.556808e-15 |
| N135 | -1.274536e-13 | -8.104628e-14 | 5.684342e-14 | -3.330669e-15 | 4.440892e-16 | 2.405862e-15 |
| N136 | -1.532108e-13 | 1.953993e-13 | 0 | -2.664535e-15 | -3.996803e-15 | 3.141644e-15 |
| N137 | -1.207923e-13 | 6.017409e-14 | -1.136868e-13 | -6.661338e-16 | 3.552714e-15 | 4.818956e-15 |
| N138 | -9.547918e-14 | -5.262457e-14 | 1.136868e-13 | -5.107026e-15 | -3.108624e-15 | 2.358189e-15 |
| N139 | -1.811884e-13 | 1.132427e-13 | 1.136868e-13 | -4.440892e-16 | -3.552714e-15 | 1.338783e-16 |
| N140 | -1.207923e-13 | -2.198242e-14 | -5.684342e-14 | 2.442491e-15 | 3.552714e-15 | 1.523613e-15 |
| N141 | -1.64313e-13 | 2.320366e-13 | -5.684342e-14 | 2.442491e-15 | -4.440892e-15 | -4.558713e-15 |
| N142 | 7.41629e-14 | -4.285461e-14 | 1.136868e-13 | -2.442491e-15 | 3.108624e-15 | -4.685767e-15 |
| N143 | 2.224887e-13 | 2.309264e-14 | -1.136868e-13 | 0 | -4.884981e-15 | -4.476597e-15 |
| N144 | -1.865175e-13 | -2.220446e-16 | -5.684342e-14 | -6.661338e-16 | -7.105427e-15 | -7.007354e-15 |
| N145 | 1.731948e-13 | 1.64313e-14 | 0 | -4.440892e-16 | -4.440892e-15 | -1.767442e-15 |
| N146 | -1.851852e-13 | -5.337952e-13 | 5.684342e-14 | 8.881784e-16 | 4.884981e-15 | -1.901702e-15 |
| N147 | 1.549871e-13 | 5.973e-14 | -5.684342e-14 | 2.442491e-15 | -4.884981e-15 | -1.124063e-14 |
| N148 | 1.350031e-13 | -6.084022e-14 | 1.705303e-13 | 1.332268e-15 | -1.776357e-15 | -5.644213e-15 |
| N149 | 3.361755e-13 | -2.393641e-13 | -5.684342e-14 | 2.220446e-15 | 3.996803e-15 | -4.835137e-15 |
| N150 | -2.695622e-13 | 9.05942e-14 | 0 | 8.881784e-16 | -1.332268e-15 | -3.684616e-15 |
| N151 | -7.105427e-14 | -6.394885e-14 | 5.684342e-14 | 3.552714e-15 | 5.329071e-15 | -3.058015e-15 |
| N152 | -6.217249e-14 | 1.103562e-13 | 2.273737e-13 | -3.774758e-15 | 0 | 3.147162e-16 |
| N153 | -2.54019e-13 | 2.411404e-13 | -1.705303e-13 | -2.220446e-15 | 0 | -8.573066e-16 |
| N154 | -7.860379e-14 | -1.016964e-13 | 2.273737e-13 | -2.220446e-15 | -7.549517e-15 | 9.543812e-16 |
| N155 | 7.460699e-14 | 1.023626e-13 | -1.136868e-13 | -2.220446e-16 | -5.329071e-15 | -3.895141e-15 |
| N156 | -2.984279e-13 | 2.173817e-13 | 0 | -6.661338e-16 | 0 | 1.177125e-15 |
| N157 | -6.927792e-14 | -2.04281e-13 | -5.684342e-14 | -8.881784e-16 | 0 | -4.32397e-15 |
| N158 | -3.419487e-14 | 1.44551e-13 | 5.684342e-14 | 1.110223e-15 | -2.220446e-15 | -5.635863e-15 |
| N159 | -9.237056e-14 | 9.992007e-14 | 5.684342e-14 | 5.77316e-15 | -1.776357e-15 | -5.685391e-15 |
| N160 | 2.664535e-14 | -7.438494e-14 | 1.136868e-13 | 3.330669e-15 | 8.881784e-15 | 2.729956e-15 |
| N161 | -2.63789e-13 | -1.489919e-13 | 5.684342e-14 | 1.554312e-15 | 1.332268e-14 | -5.697267e-15 |
| N162 | 4.32987e-13 | -2.153833e-14 | 0 | 1.110223e-15 | 4.884981e-15 | -2.81592e-15 |
| N163 | 5.77316e-15 | -1.425526e-13 | -5.684342e-14 | 2.220446e-15 | -1.332268e-15 | 3.817962e-16 |
| N164 | 4.267697e-13 | 2.022826e-13 | 0 | -2.442491e-15 | -8.437695e-15 | 1.555381e-15 |
| N165 | -7.460699e-14 | -3.308465e-13 | 0 | 4.440892e-16 | -1.065814e-14 | -3.070703e-15 |
| N166 | -1.247891e-13 | 2.176037e-13 | 1.705303e-13 | 0 | 3.108624e-15 | -6.759848e-15 |
| N167 | -1.030287e-13 | 1.24567e-13 | -5.684342e-14 | 3.330669e-15 | 3.552714e-15 | -1.395332e-15 |
| N168 | 1.421085e-14 | 1.512124e-13 | -1.705303e-13 | -2.220446e-16 | -5.329071e-15 | -1.531283e-16 |
| N169 | -7.549517e-14 | -1.683098e-13 | 5.684342e-14 | 4.440892e-16 | -4.440892e-15 | 2.17397e-15 |
| N170 | -2.233769e-13 | 9.681145e-14 | 5.684342e-14 | 0 | -1.376677e-14 | -6.278443e-15 |
| N171 | -1.554312e-13 | -3.774758e-14 | -5.684342e-14 | 3.996803e-15 | 7.993606e-15 | 5.414645e-15 |
| N172 | 2.269296e-13 | -1.412204e-13 | 5.684342e-14 | 8.881784e-16 | -4.440892e-16 | -4.909794e-15 |
| N173 | -2.060574e-13 | 2.644551e-13 | -5.684342e-14 | 1.998401e-15 | 0 | -3.039249e-15 |
| N174 | 3.099743e-13 | -1.434408e-13 | 5.684342e-14 | 4.440892e-16 | -8.881784e-16 | -4.320123e-15 |
| N175 | -1.572076e-13 | 8.415491e-14 | 0 | -2.442491e-15 | -6.217249e-15 | -6.906239e-15 |
| N176 | -1.869616e-13 | -1.660894e-13 | 0 | -2.664535e-15 | -4.440892e-16 | -2.983219e-15 |
| N177 | -3.108624e-14 | -9.636736e-14 | -5.684342e-14 | 4.440892e-16 | 4.440892e-15 | -1.860312e-15 |
| N178 | 2.366995e-13 | -1.98952e-13 | 0 | -1.776357e-15 | -4.884981e-15 | -7.329622e-15 |
| N179 | -1.074696e-13 | 2.848832e-13 | 1.136868e-13 | 1.998401e-15 | -2.664535e-15 | -7.647148e-15 |
| N180 | -3.597123e-14 | -1.210143e-13 | 0 | 2.220446e-16 | -5.77316e-15 | 5.552677e-15 |
| N181 | 7.105427e-14 | 1.261213e-13 | -5.684342e-14 | 3.552714e-15 | -1.065814e-14 | -4.952419e-16 |
| N182 | -2.149392e-13 | 1.858513e-13 | 5.684342e-14 | -2.220446e-16 | -5.329071e-15 | 2.356465e-15 |
| N183 | -3.423928e-13 | -2.398082e-13 | -5.684342e-14 | 1.776357e-15 | -3.108624e-15 | 1.464635e-15 |
| N184 | 1.998401e-13 | 2.025047e-13 | 5.684342e-14 | 5.329071e-15 | -7.993606e-15 | -4.84492e-15 |
| N185 | 1.931788e-13 | -4.085621e-14 | -1.705303e-13 | -8.881784e-16 | -7.549517e-15 | -5.157031e-15 |
| N186 | 7.105427e-15 | 3.042011e-14 | 0 | -2.220446e-16 | -3.552714e-15 | 5.022937e-16 |
| N187 | 9.681145e-14 | 5.462297e-14 | -1.136868e-13 | 3.996803e-15 | 6.217249e-15 | 2.768854e-15 |
| N188 | -3.499423e-13 | 7.660539e-14 | -5.684342e-14 | -2.88658e-15 | -5.329071e-15 | -4.07063e-15 |
| N189 | 1.278977e-13 | -1.230127e-13 | 5.684342e-14 | 4.440892e-16 | -7.105427e-15 | -1.734012e-15 |
| N190 | -2.136069e-13 | 8.193446e-14 | 0 | -2.88658e-15 | -1.110223e-14 | 2.19024e-15 |
| N191 | 2.824407e-13 | 4.163336e-15 | 0 | 5.606626e-15 | -1.776357e-15 | 7.90177e-15 |
| N192 | -4.898304e-13 | -6.758483e-14 | 5.684342e-14 | 7.188694e-15 | 7.549517e-15 | 2.188072e-15 |
| N193 | 1.976197e-13 | 4.143907e-14 | 0 | -1.657008e-14 | -1.332268e-15 | 8.092538e-15 |
| N194 | 6.883383e-14 | -1.557643e-13 | 5.684342e-14 | -4.107825e-15 | -9.325873e-15 | 4.55591e-15 |
| N195 | -3.246292e-13 | 3.083644e-14 | 0 | 2.689515e-14 | -1.332268e-15 | -1.038557e-15 |
| N196 | 1.687539e-13 | 2.370326e-14 | -5.684342e-14 | 1.360023e-14 | -5.329071e-15 | -1.552766e-15 |
| N197 | 9.237056e-14 | 3.03646e-14 | -1.705303e-13 | 9.603429e-15 | 3.552714e-15 | -8.213609e-16 |
| N198 | -1.24345e-13 | -5.012657e-14 | 5.684342e-14 | 1.104672e-14 | -3.552714e-15 | 1.459155e-15 |
| N199 | -1.14575e-13 | -9.164891e-14 | 2.273737e-13 | 1.437739e-14 | 2.664535e-15 | -3.396537e-15 |
| N200 | 5.728751e-14 | -5.834222e-14 | 0 | -1.804112e-14 | -1.021405e-14 | -3.895011e-16 |
| N201 | 1.350031e-12 | -2.162714e-13 | 2.842171e-13 | -3.064216e-14 | 4.618528e-14 | -2.213045e-14 |
| N202 | 3.641532e-14 | 3.33511e-13 | 3.410605e-13 | 1.110223e-14 | -2.664535e-15 | -1.600279e-14 |
| N203 | 4.840572e-14 | 6.665779e-13 | 0 | 6.661338e-15 | 1.64313e-14 | 4.063545e-15 |
| N204 | 8.788525e-13 | 3.219647e-13 | 2.273737e-13 | 3.108624e-15 | 2.975398e-14 | 1.692483e-15 |
| N205 | 1.048939e-12 | 1.554312e-14 | 1.136868e-13 | -1.376677e-14 | 2.930989e-14 | 7.619702e-15 |
| N206 | 6.132872e-13 | -3.814726e-13 | 2.842171e-13 | 1.554312e-14 | -1.332268e-15 | 4.303572e-15 |
| N207 | -6.128431e-14 | 5.995204e-14 | 4.547474e-13 | -2.442491e-14 | -1.509903e-14 | 7.319397e-15 |
| N208 | 8.624212e-13 | -3.721468e-13 | 0 | 7.993606e-15 | -4.440892e-15 | -4.439223e-15 |
| N209 | 2.078338e-13 | -5.973e-13 | -5.684342e-14 | 3.996803e-15 | -1.953993e-14 | 3.27915e-15 |
| N210 | 3.712586e-13 | 4.001244e-13 | 3.979039e-13 | -5.77316e-15 | -1.776357e-15 | -9.654299e-15 |
| N211 | -6.750156e-13 | 2.775558e-13 | -1.136868e-13 | -2.220446e-15 | 1.776357e-14 | -1.74931e-15 |
| N212 | -2.429168e-13 | 2.4869e-14 | 1.136868e-13 | -1.065814e-14 | -4.751755e-14 | 1.349931e-15 |
| N213 | -9.996448e-13 | -1.228129e-12 | 4.547474e-13 | 2.442491e-15 | 9.325873e-15 | -5.876273e-15 |
| N214 | -1.534328e-12 | -8.903989e-13 | 3.410605e-13 | 2.531308e-14 | -1.376677e-14 | -7.361349e-15 |
| N215 | 1.056044e-12 | -6.041834e-13 | 6.82121e-13 | 2.220446e-16 | 7.993606e-15 | -8.509463e-16 |
| N216 | -1.871392e-12 | 4.7784e-13 | 0 | 1.776357e-14 | 1.865175e-14 | 1.442162e-14 |
| N217 | -8.943957e-13 | -1.689759e-13 | 2.273737e-13 | 2.153833e-14 | -3.463896e-14 | -4.926982e-15 |
| N218 | -4.156675e-13 | 7.709389e-13 | 2.273737e-13 | 3.552714e-15 | -1.421085e-14 | 3.186376e-15 |
| N219 | -1.318057e-12 | -3.945733e-13 | -1.136868e-13 | -1.554312e-15 | 3.907985e-14 | 1.883357e-15 |
| N220 | 3.330669e-14 | -1.406875e-12 | 4.547474e-13 | -5.329071e-15 | -9.325873e-15 | -1.222708e-14 |
| N221 | 2.04281e-13 | 3.994582e-13 | 3.410605e-13 | 9.103829e-15 | 1.953993e-14 | -5.828822e-15 |
| N222 | -2.809308e-12 | -1.188383e-12 | 1.136868e-13 | -5.329071e-15 | -9.769963e-15 | -9.420858e-16 |
| N223 | -6.989964e-13 | -5.846434e-13 | 3.410605e-13 | -1.754152e-14 | -9.769963e-15 | -2.083909e-14 |
| N224 | -1.06759e-12 | 9.836576e-14 | 0 | -7.771561e-15 | 1.24345e-14 | -2.232782e-14 |
| N225 | -1.485034e-12 | 1.637135e-12 | 2.273737e-13 | -9.992007e-15 | 0 | 8.486675e-15 |
| N226 | -6.661338e-13 | 1.560974e-13 | 1.136868e-13 | -1.554312e-15 | 1.953993e-14 | 2.087915e-15 |
| N227 | -9.610091e-13 | 3.250733e-13 | 1.136868e-13 | 2.664535e-14 | 2.664535e-14 | 1.713637e-14 |
| N228 | -1.489475e-12 | -9.234835e-13 | 4.547474e-13 | 8.65974e-15 | -4.440892e-15 | 7.01519e-15 |
| N229 | -7.784884e-13 | -5.135892e-13 | -4.547474e-13 | 9.103829e-15 | -4.307665e-14 | 2.817406e-15 |
| N230 | 9.752199e-13 | -6.152856e-13 | 2.273737e-13 | -1.532108e-14 | -5.329071e-15 | -3.172439e-15 |
| N231 | -1.767475e-13 | 3.481659e-13 | 3.410605e-13 | 1.24345e-14 | -2.398082e-14 | 3.444078e-15 |
| N232 | -1.21636e-12 | 2.220446e-13 | -2.273737e-13 | 0 | 2.353673e-14 | 2.852841e-15 |
| N233 | -8.446577e-13 | -5.42455e-13 | 2.273737e-13 | -2.88658e-15 | 4.440892e-15 | -5.327431e-15 |
| N234 | -8.104628e-13 | 5.031531e-13 | 7.958079e-13 | -5.77316e-15 | 3.108624e-15 | 3.906365e-14 |
| N235 | 1.887379e-13 | -3.064216e-13 | 0 | 9.769963e-15 | -3.108624e-15 | 8.341092e-15 |
| N236 | -2.503775e-12 | 9.521273e-13 | 2.273737e-13 | 1.065814e-14 | 3.28626e-14 | 1.008094e-15 |
| N237 | -7.291945e-13 | 7.340795e-13 | -2.273737e-13 | 1.021405e-14 | 3.463896e-14 | 1.850166e-14 |
| N238 | 4.396483e-13 | -4.622969e-13 | 0 | 1.998401e-14 | 2.664535e-15 | 8.694012e-15 |
| N239 | 1.351808e-12 | -1.514122e-12 | -2.273737e-13 | -6.439294e-15 | 5.329071e-15 | 1.542548e-14 |
| N240 | -1.487699e-13 | 5.910827e-13 | 0 | 5.77316e-15 | -3.108624e-15 | 1.259225e-14 |
| N241 | 4.263256e-14 | 2.380318e-13 | 5.684342e-13 | 5.329071e-15 | 2.4869e-14 | 1.437208e-14 |
| N242 | -5.240253e-14 | -1.289413e-12 | -4.547474e-13 | -2.220446e-16 | 8.881784e-16 | -1.419757e-14 |
| N243 | -1.684874e-12 | -9.661161e-13 | 0 | -1.620926e-14 | 1.332268e-14 | -4.976153e-15 |
| N244 | -1.110223e-14 | -8.082424e-14 | -2.273737e-13 | 1.332268e-14 | 4.218847e-14 | -2.863321e-16 |
| N245 | -2.22089e-12 | 1.673772e-12 | -1.136868e-13 | -7.549517e-15 | 6.661338e-15 | -1.477296e-15 |
| N246 | -1.555645e-12 | -4.158895e-13 | 6.82121e-13 | 3.93019e-14 | -2.087219e-14 | -6.917687e-15 |
| N247 | -2.0286e-12 | 6.534773e-13 | -2.273737e-13 | 1.798561e-14 | 1.065814e-14 | -1.380846e-15 |
| N248 | -8.193446e-13 | -5.810907e-13 | -3.410605e-13 | -1.221245e-14 | 1.199041e-14 | -1.271782e-14 |
| N249 | -2.926548e-13 | -6.328271e-13 | 4.547474e-13 | -1.332268e-15 | 1.998401e-14 | -1.929745e-14 |
| N250 | 7.847056e-13 | -5.12923e-13 | 0 | 1.909584e-14 | -4.440892e-16 | 1.740378e-14 |
| N251 | 6.42153e-13 | -5.166978e-13 | 2.842171e-13 | -2.220446e-16 | -8.881784e-16 | 8.555275e-15 |
| N252 | -2.791989e-12 | -5.901946e-13 | 5.684342e-13 | 2.220446e-15 | 4.440892e-16 | 3.33989e-15 |
| N253 | -1.432632e-12 | -1.554312e-15 | 6.82121e-13 | -1.44329e-14 | 2.664535e-15 | 1.402272e-14 |
| N254 | -7.460699e-13 | 8.917311e-13 | -2.273737e-13 | -5.329071e-15 | 1.776357e-14 | 1.49086e-15 |
| N255 | -6.044054e-13 | 2.731149e-13 | 4.547474e-13 | 1.820766e-14 | 3.108624e-15 | 2.395694e-14 |
| N256 | -1.332712e-12 | -1.214584e-13 | 0 | 1.132427e-14 | -3.996803e-15 | 1.716505e-14 |
| N257 | -1.686207e-12 | 1.321165e-13 | -1.136868e-13 | 2.775558e-14 | -2.220446e-15 | -4.047579e-15 |
| N258 | -2.032596e-12 | -9.414691e-13 | 4.547474e-13 | -1.598721e-14 | -2.88658e-14 | -4.054395e-15 |
| N259 | 1.736389e-13 | -8.075762e-13 | 0 | -5.995204e-15 | -7.549517e-15 | 3.362322e-14 |
| N260 | 4.161116e-13 | 6.383782e-13 | 2.273737e-13 | -2.442491e-15 | 1.465494e-14 | -1.348217e-15 |
| N261 | -1.192824e-12 | 8.65974e-14 | 1.136868e-13 | -1.554312e-14 | -5.595524e-14 | -8.08066e-15 |
| N262 | -2.467804e-12 | -3.197442e-14 | -2.273737e-13 | 0 | -2.220446e-15 | 3.106189e-14 |
| N263 | -1.607603e-13 | 3.43281e-13 | 4.547474e-13 | -1.110223e-14 | -1.154632e-14 | 1.822551e-14 |
| N264 | -2.059686e-12 | 5.162537e-13 | 3.410605e-13 | -1.532108e-14 | 3.28626e-14 | 2.243084e-14 |
| N265 | -2.541523e-12 | 3.941292e-13 | 2.273737e-13 | 9.103829e-15 | 2.708944e-14 | 4.065763e-14 |
| N266 | -2.378098e-12 | -6.186163e-13 | 4.547474e-13 | -1.021405e-14 | -1.332268e-15 | 1.098904e-14 |
| N267 | -2.833733e-12 | 7.769341e-13 | 2.273737e-13 | -7.771561e-15 | 8.437695e-15 | -4.008512e-15 |
| N268 | -1.666667e-12 | -1.379119e-12 | 6.82121e-13 | 4.218847e-15 | -4.440892e-16 | 1.476137e-14 |
| N269 | 6.168399e-13 | -8.923973e-13 | -1.136868e-13 | -1.176836e-14 | -1.554312e-14 | 3.240751e-14 |
| N270 | -2.136069e-12 | -9.101608e-13 | 3.410605e-13 | -1.532108e-14 | 4.174439e-14 | -2.302322e-15 |
| N271 | -4.050094e-13 | -9.676704e-13 | 1.705303e-13 | 1.332268e-15 | 3.197442e-14 | 1.610266e-15 |
| N272 | -2.766232e-12 | 1.081357e-13 | 4.547474e-13 | -3.330669e-15 | 2.975398e-14 | 1.395577e-14 |
| N273 | -3.328005e-12 | -1.430411e-12 | 4.547474e-13 | -2.087219e-14 | -2.664535e-15 | 2.482352e-14 |
| N274 | -1.95266e-12 | 6.51923e-13 | 2.273737e-13 | -1.421085e-14 | 3.68594e-14 | -1.921121e-14 |
| N275 | -2.380318e-12 | 2.831069e-13 | 3.410605e-13 | -4.218847e-15 | 3.552714e-15 | -4.281663e-15 |
| N276 | -3.163247e-12 | -5.304646e-13 | 2.273737e-13 | -2.442491e-15 | 3.419487e-14 | 2.826023e-15 |
| N277 | -3.008704e-12 | -1.183276e-12 | 1.136868e-13 | -8.65974e-15 | -3.108624e-15 | 1.09244e-14 |
| N278 | 5.173639e-13 | -9.086065e-13 | 5.684342e-13 | 6.217249e-15 | 3.064216e-14 | -1.678276e-14 |
| N279 | 8.082424e-14 | -1.193268e-12 | 5.684342e-13 | -1.64313e-14 | 5.595524e-14 | -2.561867e-14 |
| N280 | -1.489475e-12 | -1.799672e-12 | 5.684342e-14 | -3.708145e-14 | 9.769963e-15 | 3.302913e-15 |
| N281 | -1.012523e-12 | 4.596323e-13 | 1.136868e-13 | 1.110223e-14 | -6.394885e-14 | 2.695004e-15 |
| N282 | -1.478373e-12 | -1.76148e-12 | 3.410605e-13 | 6.439294e-15 | 1.731948e-14 | -3.375433e-16 |
| N283 | -2.104539e-12 | -1.938449e-13 | 1.136868e-13 | 3.774758e-15 | -1.909584e-14 | 1.680631e-14 |
| N284 | -1.914469e-12 | -1.506573e-12 | 0 | 1.265654e-14 | 3.996803e-15 | 6.691247e-15 |
| N285 | -3.079759e-12 | -1.139089e-12 | 1.136868e-13 | -3.108624e-15 | 7.549517e-15 | -1.429354e-14 |
| N286 | -1.989964e-12 | -2.853273e-13 | 3.410605e-13 | -4.218847e-15 | -7.549517e-15 | -2.108286e-14 |
| N287 | -1.912248e-12 | -7.875922e-13 | 1.136868e-13 | -8.21565e-15 | -5.77316e-14 | 1.241528e-14 |
| N288 | -2.624567e-13 | -2.88658e-14 | -3.410605e-13 | 1.287859e-14 | -3.108624e-15 | -1.845651e-14 |
| N289 | -2.360334e-12 | -6.545875e-13 | 5.684342e-13 | -1.687539e-14 | 2.353673e-14 | -4.000264e-15 |
| N290 | -1.666667e-12 | -6.785683e-13 | 5.684342e-14 | -8.881784e-15 | -2.88658e-14 | 1.258857e-14 |
| N291 | 1.199929e-12 | 1.907918e-13 | 4.547474e-13 | -1.49325e-14 | -6.128431e-14 | -1.862408e-14 |
| N292 | -4.560796e-13 | 9.747758e-14 | 2.842171e-13 | -1.576517e-14 | -1.909584e-14 | -2.346614e-14 |
| N293 | -2.038814e-12 | 5.535017e-13 | 1.136868e-13 | -1.054712e-15 | 1.110223e-14 | -3.245568e-14 |
| N294 | -2.20135e-12 | 9.336976e-14 | 2.273737e-13 | -1.521006e-14 | -3.419487e-14 | -1.200324e-14 |
| N295 | -1.693756e-12 | 5.390688e-13 | 1.705303e-13 | 2.720046e-15 | -6.217249e-15 | 3.231769e-16 |
| N296 | -1.191935e-12 | -4.196088e-13 | -7.958079e-13 | -1.387779e-15 | -1.598721e-14 | -1.539291e-14 |
| N297 | -1.43574e-12 | -5.107026e-15 | -3.979039e-13 | -1.998401e-15 | -4.440892e-16 | -1.097547e-14 |
| N298 | -1.166178e-12 | -8.198442e-13 | -1.136868e-13 | -6.161738e-15 | -2.930989e-14 | 9.644538e-15 |
| N299 | -2.211564e-12 | 1.723621e-13 | 1.705303e-13 | -5.551115e-17 | 1.776357e-15 | -1.336391e-14 |
| N300 | -9.281464e-14 | -2.16549e-13 | 2.842171e-13 | -1.437739e-14 | -1.465494e-14 | -1.627866e-14 |
| N301 | 1.084466e-12 | 5.053735e-13 | 5.115908e-13 | 3.463896e-14 | 5.77316e-14 | -2.220019e-14 |
| N302 | -2.282174e-12 | -2.383427e-12 | 7.958079e-13 | -1.64313e-14 | -4.396483e-14 | 2.917372e-14 |
| N303 | -6.306067e-13 | -4.796163e-13 | -6.82121e-13 | -1.776357e-14 | -3.375078e-14 | -2.438138e-14 |
| N304 | -4.207745e-12 | -7.052137e-13 | 1.307399e-12 | -3.552714e-15 | -2.975398e-14 | 1.034577e-14 |
| N305 | 1.632028e-12 | 2.93543e-13 | 7.958079e-13 | -2.176037e-14 | -9.4591e-14 | -3.016805e-14 |
| N306 | -1.263434e-12 | -1.607159e-12 | 6.252776e-13 | 2.975398e-14 | 1.332268e-15 | 1.518523e-14 |
| N307 | -8.277823e-13 | -1.078693e-12 | 9.094947e-13 | 6.972201e-14 | -3.197442e-14 | 8.397739e-15 |
| N308 | 2.525979e-12 | -1.034728e-12 | 2.842171e-13 | -1.154632e-14 | -1.776357e-14 | 2.312121e-14 |
| N309 | 1.185718e-12 | 4.063416e-13 | 7.958079e-13 | 1.287859e-14 | -6.483702e-14 | 6.622997e-15 |
| N310 | -6.208367e-13 | -1.061373e-12 | -5.115908e-13 | -4.174439e-14 | 1.154632e-14 | -3.157633e-14 |
| N311 | -2.779998e-13 | 3.839151e-13 | 1.136868e-13 | 1.398881e-14 | 3.463896e-14 | 3.480947e-14 |
| N312 | -7.025491e-13 | -1.854072e-12 | 6.82121e-13 | -3.996803e-15 | 7.993606e-15 | 2.723118e-14 |
| N313 | -4.383161e-13 | -9.430234e-13 | 1.591616e-12 | -1.088019e-14 | -6.883383e-14 | 1.155965e-14 |
| N314 | -1.932676e-12 | -1.593947e-12 | 1.023182e-12 | -4.773959e-15 | 7.105427e-15 | -6.496981e-16 |
| N315 | -1.102674e-12 | 4.212186e-13 | 1.023182e-12 | 2.642331e-14 | -2.975398e-14 | -2.338174e-14 |
| N316 | -4.374279e-13 | -1.208589e-12 | 6.82121e-13 | 1.132427e-14 | -6.794565e-14 | 8.781885e-15 |
| N317 | -1.620037e-12 | -1.69087e-12 | 0 | 1.931788e-14 | -1.421085e-14 | 3.489382e-14 |
| N318 | -1.386891e-12 | -1.719291e-12 | 7.958079e-13 | 8.65974e-15 | -8.65974e-14 | 2.880238e-14 |
| N319 | -7.145395e-13 | -9.354739e-13 | 5.684342e-13 | -9.547918e-15 | -1.110223e-14 | 2.391679e-14 |
| N320 | -1.319944e-12 | -6.236123e-13 | 3.979039e-13 | -2.298162e-14 | -1.965095e-14 | -8.619915e-16 |
| N321 | -1.190159e-12 | 4.03122e-13 | 5.684342e-13 | -1.94289e-14 | -1.030287e-13 | 7.50957e-15 |
| N322 | -3.92264e-12 | 8.879564e-13 | 3.410605e-13 | 7.327472e-15 | -6.439294e-14 | -1.024355e-14 |
| N323 | -2.219114e-12 | -9.95537e-13 | 4.547474e-13 | -3.830269e-14 | -5.195844e-14 | 2.125119e-15 |
| N324 | -1.648459e-12 | -4.08229e-13 | 1.250555e-12 | 1.74305e-14 | -4.263256e-14 | 2.56066e-14 |
| N325 | -1.898925e-12 | -8.082424e-14 | 1.364242e-12 | -7.993606e-15 | -3.730349e-14 | 5.457006e-14 |
| N326 | 2.084111e-12 | -1.719735e-13 | 7.958079e-13 | 4.052314e-14 | 2.220446e-15 | 1.642478e-14 |
| N327 | -3.592682e-13 | -1.277978e-12 | 1.136868e-12 | -9.992007e-16 | -4.662937e-14 | 2.816173e-14 |
| N328 | 8.273382e-13 | -1.815104e-12 | 1.364242e-12 | -1.276756e-14 | -8.21565e-14 | -3.683321e-14 |
| N329 | 1.467271e-12 | -8.247847e-13 | 3.410605e-13 | -8.326673e-15 | -3.197442e-14 | -2.233565e-15 |
| N330 | 2.125522e-13 | -1.524225e-12 | 2.273737e-13 | 5.440093e-15 | -7.71605e-15 | 3.196088e-16 |
| N331 | -5.702105e-13 | -1.335931e-12 | 3.410605e-13 | -4.785061e-14 | 5.329071e-15 | 4.673228e-14 |
| N332 | 1.001421e-12 | 2.777778e-13 | 1.705303e-12 | -6.661338e-16 | 2.087219e-14 | 2.694238e-14 |
| N333 | 4.440892e-14 | -3.556599e-12 | 1.591616e-12 | 3.885781e-15 | 3.730349e-14 | -1.274925e-14 |
| N334 | -2.597922e-12 | -1.666445e-12 | 4.547474e-13 | -2.287059e-14 | -3.28626e-14 | 6.175148e-15 |
| N335 | -4.17133e-12 | -1.135092e-12 | 7.958079e-13 | 7.105427e-15 | -2.176037e-14 | -8.248937e-15 |
| N336 | 1.831868e-12 | -1.049161e-13 | 1.136868e-12 | 3.741452e-14 | 4.13003e-14 | 3.260414e-16 |
| N337 | -2.256417e-12 | -1.023737e-12 | 2.614797e-12 | 2.187139e-14 | 4.574119e-14 | -2.247946e-14 |
| N338 | 4.942713e-13 | -1.773137e-12 | 1.136868e-13 | -2.808864e-14 | 9.636736e-14 | 2.539452e-14 |
| N339 | 3.260947e-12 | -9.113821e-13 | 1.364242e-12 | -6.994405e-15 | 3.508305e-14 | -1.066315e-15 |
| N340 | -1.526779e-12 | -3.456346e-12 | 7.958079e-13 | -3.419487e-14 | -2.04281e-14 | 3.833534e-15 |
| N341 | -1.62359e-12 | -3.162692e-12 | 1.705303e-13 | -4.718448e-14 | -4.618528e-14 | 1.324226e-14 |
| N342 | -8.71303e-13 | 1.39333e-12 | -1.023182e-12 | -3.08642e-14 | 2.398082e-14 | -5.884765e-14 |
| N343 | -3.502532e-12 | -1.445066e-12 | 6.82121e-13 | -2.753353e-14 | -1.376677e-14 | -2.368028e-15 |
| N344 | -8.252066e-12 | -1.273093e-12 | 1.023182e-12 | -2.364775e-14 | -3.108624e-14 | -3.00619e-14 |
| N345 | -6.625811e-13 | -8.534284e-13 | 2.273737e-12 | -2.053913e-14 | -5.151435e-14 | -3.884802e-14 |
| N346 | -1.656897e-12 | -5.201395e-13 | 1.023182e-12 | -1.632028e-14 | -7.238654e-14 | -5.196304e-14 |
| N347 | -2.987832e-12 | -2.279177e-12 | -3.410605e-13 | 7.21645e-15 | -8.881784e-14 | -2.407838e-14 |
| N348 | 1.407763e-13 | -6.727952e-13 | -1.136868e-13 | -2.220446e-15 | -7.949197e-14 | -1.69688e-14 |
| N349 | -1.925127e-12 | -2.321476e-13 | 0 | -5.02931e-14 | 2.88658e-14 | -2.24743e-14 |
| N350 | -1.610712e-12 | -3.654854e-13 | 4.547474e-13 | -3.774758e-14 | -4.884981e-15 | 1.731558e-14 |
| N351 | 6.874501e-13 | -1.566747e-12 | 7.958079e-13 | -2.131628e-14 | 1.012523e-13 | -1.54514e-14 |
| N352 | -2.149392e-12 | -2.277734e-12 | 1.136868e-13 | -1.554312e-14 | 3.197442e-14 | -7.342634e-15 |
| N353 | 2.605915e-12 | -2.054246e-12 | 1.023182e-12 | 4.32987e-15 | 5.329071e-15 | -7.759236e-15 |
| N354 | -4.813483e-12 | 8.842926e-13 | 9.094947e-13 | -3.874678e-14 | -2.442491e-14 | 2.07574e-14 |
| N355 | -1.918909e-12 | -2.325695e-12 | 1.250555e-12 | -1.909584e-14 | -5.018208e-14 | 3.893392e-14 |
| N356 | -4.520828e-13 | 1.052047e-12 | 1.250555e-12 | 4.574119e-14 | -4.440892e-15 | 3.674132e-14 |
| N357 | 9.690027e-13 | -4.303224e-13 | 1.932676e-12 | 3.996803e-15 | -8.970602e-14 | -1.608867e-14 |
| N358 | 2.835954e-12 | -1.166733e-12 | 2.273737e-13 | 5.828671e-14 | 8.881784e-16 | 2.73639e-14 |
| N359 | 9.592327e-14 | -2.756351e-12 | 1.932676e-12 | -2.009504e-14 | 3.552714e-15 | -1.103787e-14 |
| N360 | -2.903233e-14 | -9.003909e-13 | 7.389644e-13 | -2.153833e-14 | -6.106227e-16 | -2.972713e-14 |
| N361 | -2.158274e-13 | 1.012412e-12 | -5.115908e-13 | -2.298162e-14 | -7.01661e-14 | -8.093568e-15 |
| N362 | -4.471978e-13 | -1.138201e-12 | 1.136868e-12 | -1.287859e-14 | -2.797762e-14 | -1.069595e-14 |
| N363 | 1.134204e-12 | -4.512724e-12 | 1.023182e-12 | 3.097522e-14 | -9.769963e-15 | 1.173589e-15 |
| N364 | -2.884359e-12 | -1.35314e-12 | 1.250555e-12 | -1.64313e-14 | -4.218847e-14 | -2.523136e-14 |
| N365 | -2.06235e-12 | -1.720624e-12 | 1.250555e-12 | 1.110223e-15 | 5.329071e-15 | 9.346185e-15 |
| N366 | -2.914557e-12 | -1.50735e-12 | 7.958079e-13 | 8.104628e-15 | 2.708944e-14 | -1.063383e-14 |
| N367 | -1.822098e-12 | -5.561107e-13 | 1.250555e-12 | -1.232348e-14 | -1.731948e-14 | 1.353676e-14 |
| N368 | 6.110668e-13 | 1.221245e-14 | 1.136868e-13 | -1.554312e-15 | 2.842171e-14 | 1.906482e-14 |
| N369 | -7.149836e-14 | 1.001976e-12 | -1.136868e-13 | -3.663736e-15 | 5.639933e-14 | -3.095324e-14 |
| N370 | 9.345857e-13 | 7.527312e-14 | 1.136868e-13 | -4.32987e-14 | 3.219647e-14 | -1.285995e-15 |
| N371 | -2.33058e-12 | -1.140976e-12 | 5.684342e-13 | 4.107825e-15 | 3.552714e-14 | 1.151481e-14 |
| N372 | -2.250644e-12 | -1.202372e-13 | 1.705303e-12 | -2.897682e-14 | 8.704149e-14 | -4.418823e-14 |
| N373 | -4.055867e-12 | 1.943778e-12 | 2.046363e-12 | 3.330669e-14 | 7.238654e-14 | -4.164938e-14 |
| N374 | -3.573586e-12 | 1.323275e-12 | 3.410605e-13 | 1.110223e-16 | 7.860379e-14 | 2.468358e-14 |
| N375 | -3.17657e-12 | 1.744938e-12 | 3.410605e-13 | 5.451195e-14 | 6.350476e-14 | -8.129586e-15 |
| N376 | -1.573852e-12 | -3.838041e-13 | 1.364242e-12 | 1.110223e-16 | 6.039613e-14 | -5.142858e-14 |
| N377 | 4.488854e-12 | -1.032507e-12 | 1.364242e-12 | -3.330669e-14 | 6.927792e-14 | 2.306341e-15 |
| N378 | -3.469225e-12 | -2.343237e-12 | 5.684342e-13 | -3.330669e-15 | 1.261213e-13 | -5.433944e-14 |
| N379 | -2.824851e-12 | -2.596812e-13 | 1.136868e-13 | -4.996004e-15 | 8.126833e-14 | -2.809569e-14 |
| N380 | -2.064682e-12 | -1.448064e-12 | 1.705303e-13 | 3.885781e-15 | 2.997602e-15 | -2.035954e-14 |
| N381 | -1.125322e-12 | 2.065015e-14 | 1.023182e-12 | -9.992007e-15 | -6.661338e-14 | -6.747157e-14 |
| N382 | -7.620571e-13 | 8.433254e-13 | 1.932676e-12 | 2.220446e-15 | 1.119105e-13 | -2.469981e-14 |
| N383 | -2.776446e-12 | -2.5836e-12 | 5.684342e-13 | 1.676437e-14 | 1.598721e-14 | -1.424486e-14 |
| N384 | -4.065637e-12 | -1.740164e-12 | 1.477929e-12 | 2.88658e-15 | 1.287859e-14 | 4.239052e-15 |
| N385 | 1.294964e-12 | -4.563017e-14 | 7.958079e-13 | 4.773959e-15 | 3.730349e-14 | -3.443229e-14 |
| N386 | -2.125855e-12 | -9.299228e-13 | 1.136868e-13 | 9.769963e-15 | 4.13003e-14 | -5.498202e-14 |
| N387 | -1.805667e-12 | -2.068345e-12 | 3.410605e-13 | 2.375877e-14 | 7.727152e-14 | -1.164554e-14 |
| N388 | -3.375522e-12 | -7.771561e-15 | 6.82121e-13 | 1.310063e-14 | 9.192647e-14 | -5.172776e-14 |
| N389 | -3.064216e-12 | 8.060219e-14 | 6.82121e-13 | 1.709743e-14 | 5.329071e-15 | -4.714543e-14 |
| N390 | -3.184841e-12 | 1.65834e-12 | 0 | 3.808065e-14 | 4.812817e-14 | -3.986406e-14 |
| N391 | 1.098677e-12 | -2.957634e-13 | -2.273737e-13 | 9.769963e-15 | 6.128431e-14 | -3.675146e-14 |
| N392 | -2.380318e-13 | 1.263656e-12 | 2.842171e-13 | -2.198242e-14 | 1.065814e-14 | -5.615388e-14 |
| N393 | 1.987299e-12 | 4.640732e-14 | 1.080025e-12 | 1.04361e-14 | -3.064216e-14 | -3.575273e-14 |
| N394 | -5.373479e-14 | 2.267075e-13 | 1.250555e-12 | 7.771561e-15 | -9.636736e-14 | 4.208986e-15 |
| N395 | 2.531308e-14 | 4.440892e-14 | 2.273737e-13 | 5.329071e-15 | 1.820766e-14 | -4.718604e-14 |
| N396 | 2.415845e-12 | -2.164935e-12 | 6.82121e-13 | 6.661338e-15 | -5.684342e-14 | 1.121424e-14 |
| N397 | 3.433254e-12 | -7.065459e-13 | 1.080025e-12 | -1.998401e-14 | 5.107026e-14 | 1.162443e-14 |
| N398 | -4.902745e-13 | -1.637135e-12 | 9.094947e-13 | 8.21565e-15 | 7.105427e-15 | -2.328976e-14 |
| N399 | 6.830092e-13 | -7.038814e-13 | 1.364242e-12 | 9.325873e-15 | 5.77316e-14 | 1.041261e-14 |
| N400 | 4.001244e-13 | 7.105427e-13 | 5.115908e-13 | 4.973799e-14 | 3.774758e-14 | -1.304483e-14 |
| N401 | 7.90422e-13 | 4.547474e-13 | -2.298439e-13 | -6.428191e-14 | -8.856804e-14 | -1.115563e-14 |
| N402 | 9.110523e-14 | -1.591616e-12 | 2.043643e-13 | -4.207745e-14 | -2.061129e-13 | -1.180592e-14 |
| N403 | -1.737576e-12 | -2.16005e-12 | -2.673139e-13 | -7.327472e-15 | -6.362966e-14 | 2.181382e-14 |
| N404 | -1.468576e-12 | 1.250555e-12 | -1.375289e-13 | -1.29341e-14 | 3.663736e-15 | -2.561502e-15 |
| N405 | -5.478892e-12 | -1.932676e-12 | 1.592615e-13 | 1.082467e-14 | 1.396105e-14 | -5.500328e-15 |
| N406 | -7.960035e-12 | -2.387424e-12 | 3.442524e-13 | -9.270362e-15 | -4.803102e-14 | -4.677272e-14 |
| N407 | -5.442653e-13 | -1.705303e-12 | 3.779199e-13 | 1.126876e-14 | -9.825474e-14 | -6.130165e-14 |
| N408 | -1.979262e-12 | -7.958079e-13 | -5.451195e-14 | 4.801715e-14 | -1.622313e-14 | 1.851298e-15 |
| N409 | -1.851658e-12 | -7.958079e-13 | -1.376677e-13 | 3.869127e-14 | -6.666889e-14 | 1.418437e-14 |
| N410 | -7.244113e-13 | 4.547474e-13 | 3.785861e-14 | 6.883383e-15 | 5.092281e-14 | 2.666694e-14 |
| N411 | -2.346608e-12 | 1.705303e-12 | 4.884981e-13 | 3.474998e-14 | -4.227174e-14 | -1.065131e-13 |
| N412 | -7.448922e-12 | -2.273737e-12 | 6.827872e-14 | -5.101475e-14 | -2.983724e-14 | -3.324648e-14 |
| N413 | 4.617861e-12 | -2.387424e-12 | 4.167222e-13 | 4.235501e-14 | -8.35304e-14 | 2.065051e-14 |
| N414 | -4.228641e-12 | 1.705303e-12 | 2.292611e-13 | -4.47975e-14 | 6.457335e-14 | -4.969851e-14 |
| N415 | 1.563798e-12 | -1.250555e-12 | 6.867285e-13 | 2.398082e-14 | 3.268219e-14 | 7.578842e-15 |
| N416 | -1.864369e-12 | -6.82121e-13 | 1.993961e-13 | 2.409184e-14 | -2.894907e-14 | 4.573041e-14 |
| N417 | -3.363544e-12 | -1.136868e-12 | 4.985456e-13 | -2.964295e-14 | -7.21645e-16 | -4.113217e-14 |
| N418 | -7.443221e-13 | -3.410605e-12 | 2.580158e-13 | -6.550316e-15 | -2.152445e-14 | 4.978568e-14 |
| N419 | -7.312888e-12 | -2.16005e-12 | -1.089684e-13 | 2.176037e-14 | -3.080869e-14 | 4.911567e-14 |
| N420 | -4.741955e-12 | -1.818989e-12 | -1.322831e-13 | -2.09277e-14 | -3.541438e-14 | 2.363563e-14 |
| N421 | 1.514475e-12 | -7.958079e-13 | -3.367862e-13 | -4.718448e-14 | -1.228184e-13 | -1.057987e-14 |
| N422 | -7.17613e-12 | -4.3201e-12 | -3.658185e-14 | -8.570922e-14 | 1.233735e-14 | 1.895391e-14 |
| N423 | -1.451251e-12 | -3.524292e-12 | -2.009504e-14 | 9.825474e-15 | -3.425038e-14 | -2.492371e-14 |
| N424 | -1.897606e-12 | 1.250555e-12 | 3.993472e-13 | -5.617729e-14 | -4.359013e-14 | 3.747287e-14 |
| N425 | -6.136689e-12 | -2.046363e-12 | 6.273315e-13 | 1.210143e-14 | 5.130618e-14 | -1.039775e-15 |
| N426 | -3.216859e-12 | -1.136868e-13 | -4.593548e-13 | 3.969047e-14 | 1.909584e-14 | -4.994339e-14 |
| N427 | -2.452444e-12 | -2.273737e-13 | 5.240253e-13 | 2.592371e-14 | -7.131795e-14 | -1.597734e-14 |
| N428 | -5.264072e-12 | 3.410605e-13 | 4.263256e-14 | 3.880229e-14 | -2.206568e-15 | 6.604829e-14 |
| N429 | -3.579304e-12 | -4.433787e-12 | -2.764455e-14 | 8.65974e-15 | 3.293199e-14 | 1.411864e-14 |
| N430 | 3.185171e-12 | -6.82121e-13 | 2.857714e-13 | -2.320366e-14 | 9.738738e-15 | -3.491028e-14 |
| N431 | 2.077792e-12 | -9.094947e-13 | 1.686429e-13 | 1.160183e-14 | -9.428569e-14 | -3.343383e-14 |
| N432 | -1.824389e-13 | -1.818989e-12 | 1.928457e-13 | -4.435341e-14 | 1.790235e-14 | 7.25463e-14 |
| N433 | -1.441535e-12 | -2.842171e-12 | 4.23328e-13 | 2.087219e-14 | 4.557466e-14 | 3.704382e-14 |
| N434 | -1.368382e-12 | 3.069545e-12 | -2.819411e-13 | -4.718448e-15 | 3.233525e-15 | 5.782233e-14 |
| N435 | -1.24004e-12 | -4.547474e-13 | -1.106892e-13 | 1.371125e-14 | 2.310652e-14 | 4.020578e-14 |
| N436 | 1.877624e-13 | -4.547474e-13 | 1.687539e-13 | 1.010303e-14 | 1.220413e-13 | -1.778799e-15 |
| N437 | 4.637221e-12 | -5.684342e-13 | -5.667689e-14 | 5.262457e-14 | 7.059631e-14 | 4.37239e-15 |
| N438 | 2.496346e-12 | 5.684342e-13 | 2.778888e-13 | 1.39333e-14 | 4.345135e-14 | 1.682209e-14 |
| N439 | -2.65546e-12 | -5.684342e-13 | 4.141132e-14 | -2.614575e-14 | 6.715462e-14 | 3.49089e-14 |
| N440 | -2.569198e-12 | -1.136868e-13 | 4.492517e-13 | 3.491651e-14 | 6.062165e-14 | 5.426747e-14 |
| N441 | 1.467572e-12 | -1.477929e-12 | 4.487244e-13 | 4.951595e-14 | -4.601874e-14 | 2.495945e-14 |
| N442 | 4.143733e-12 | 3.410605e-13 | 2.953748e-13 | -5.123679e-14 | -4.310441e-14 | -1.366103e-14 |
| N443 | -1.44941e-12 | -1.705303e-12 | 3.220757e-13 | -1.859624e-14 | -2.095546e-15 | -4.338666e-14 |
| N444 | -3.249628e-12 | 1.477929e-12 | -1.431633e-13 | -8.493206e-15 | -1.223188e-13 | -6.105334e-14 |
| N445 | 1.161346e-12 | -6.82121e-13 | 4.041489e-13 | 1.321165e-14 | -6.968037e-14 | -2.658576e-14 |
| N446 | -1.017498e-11 | -4.547474e-13 | 1.326717e-13 | 1.881828e-14 | -5.333234e-14 | -6.802376e-15 |
| N447 | -5.52181e-12 | 1.591616e-12 | 5.762335e-13 | -8.382184e-15 | 3.076706e-14 | -2.870993e-14 |
| N448 | -1.555827e-12 | 6.82121e-13 | -1.024181e-14 | 5.440093e-15 | 3.182177e-14 | -2.211936e-15 |
| N449 | -3.332046e-12 | 1.932676e-12 | 2.026157e-13 | -3.502754e-14 | 2.779721e-14 | -5.188358e-14 |
| N450 | -3.078254e-12 | -1.136868e-13 | -5.642709e-14 | 2.825518e-14 | 1.186325e-13 | -4.972911e-14 |
| N451 | -1.974355e-12 | -9.094947e-13 | -2.128853e-14 | 4.424239e-14 | 6.686318e-14 | -1.15277e-13 |
| N452 | 2.576179e-12 | 1.818989e-12 | -1.634248e-13 | -1.332268e-14 | 2.896294e-14 | -9.63966e-14 |
| N453 | -1.71358e-12 | 1.477929e-12 | -2.775002e-13 | 4.035661e-14 | 4.285461e-14 | -1.052196e-13 |
| N454 | 3.026295e-13 | -1.705303e-12 | 3.966549e-13 | -5.850875e-14 | -5.828671e-15 | -1.067746e-13 |
| N455 | 1.700768e-12 | -2.387424e-12 | -3.295142e-13 | -8.65974e-15 | -5.953571e-15 | -1.437293e-13 |
| N456 | -4.248622e-12 | 2.728484e-12 | -4.043987e-14 | -3.247402e-14 | 1.506573e-13 | -1.343729e-14 |
| N457 | -3.24118e-12 | 2.955858e-12 | -1.544875e-13 | 5.390133e-14 | 2.885192e-14 | -2.569205e-14 |
| N458 | 4.364511e-12 | -1.477929e-12 | 2.625677e-13 | 9.375833e-14 | -8.147649e-14 | -4.145199e-14 |
| N459 | -1.485014e-12 | -3.296918e-12 | 1.480482e-13 | 3.469447e-14 | 2.213507e-14 | 3.223471e-15 |
| N460 | 2.208676e-13 | 2.046363e-12 | 4.317102e-13 | -3.780309e-14 | -1.305379e-14 | 1.084352e-14 |
| N461 | -1.874947e-12 | 2.046363e-12 | -5.292988e-14 | -1.348921e-14 | -1.104672e-14 | -5.032684e-14 |
| N462 | -5.806163e-12 | -2.728484e-12 | 5.269118e-13 | -2.520206e-14 | -2.950418e-14 | -2.700335e-14 |
| N463 | -9.610393e-13 | -9.094947e-13 | 5.049017e-13 | 5.268008e-14 | 2.733924e-15 | -9.735318e-14 |
| N464 | -2.599691e-12 | 3.751666e-12 | 5.066225e-13 | 3.108624e-15 | 1.061928e-13 | -4.748586e-15 |
| N465 | -2.559283e-12 | -2.046363e-12 | 5.494771e-13 | 1.59317e-14 | 1.391803e-13 | -1.140403e-14 |
| N466 | 3.780902e-12 | 9.094947e-13 | 2.528533e-13 | -4.890532e-14 | 9.253709e-14 | -5.798884e-15 |
| N467 | -7.097159e-13 | -2.50111e-12 | -4.334311e-13 | 6.106227e-15 | 1.285499e-13 | -5.644509e-14 |
| N468 | 2.934414e-13 | -1.591616e-12 | -9.700574e-14 | -1.409983e-14 | 1.307843e-13 | -2.455163e-14 |
| N469 | -3.521607e-13 | -1.932676e-12 | 2.455536e-13 | -4.446443e-14 | 5.313805e-14 | -6.972533e-14 |
| N470 | -1.008717e-12 | 7.958079e-13 | -2.493561e-13 | -7.382983e-15 | 4.808653e-15 | -1.344897e-14 |
| N471 | 2.629207e-12 | 1.136868e-12 | 2.394751e-13 | 3.191891e-14 | 7.349676e-14 | -3.313746e-16 |
| N472 | -4.330223e-12 | 7.958079e-13 | 3.307354e-13 | 3.164136e-15 | 1.222217e-13 | -6.957789e-14 |
| N473 | -4.693923e-12 | 6.82121e-13 | 8.179013e-13 | -5.77316e-15 | 7.217837e-14 | 1.907771e-14 |
| N474 | 5.309861e-13 | 1.250555e-12 | 2.655653e-13 | 1.659783e-14 | 6.818157e-14 | 2.747853e-14 |
| N475 | -1.865855e-12 | 4.547474e-13 | -4.540812e-14 | 2.220446e-15 | 1.291606e-13 | 6.462812e-15 |
| N476 | -3.20418e-12 | 2.273737e-13 | 8.030243e-13 | 1.787459e-14 | 3.691492e-14 | 3.402664e-14 |
| N477 | 1.205791e-12 | 4.547474e-13 | 8.615331e-14 | -4.385381e-15 | 1.575129e-13 | 1.657979e-14 |
| N478 | 1.31668e-12 | -1.023182e-12 | 4.241607e-13 | 4.840572e-14 | 1.721262e-13 | 5.025689e-14 |
| N479 | -1.835249e-12 | -1.477929e-12 | 2.345901e-13 | 3.130829e-14 | 3.663736e-15 | 1.081528e-14 |
| N480 | 1.689347e-12 | 2.046363e-12 | 3.469447e-14 | 1.14353e-14 | 4.952982e-14 | 4.683668e-15 |
| N481 | 4.447922e-13 | -1.818989e-12 | -1.051381e-13 | -5.107026e-15 | 1.428024e-13 | -6.719283e-14 |
| N482 | -3.074597e-12 | 1.023182e-12 | 2.345901e-13 | -9.547918e-15 | 1.438988e-13 | -2.236916e-14 |
| N483 | 5.802852e-12 | 4.547474e-13 | 3.451683e-13 | -1.554312e-14 | 6.64746e-14 | 9.72411e-15 |
| N484 | 2.826899e-12 | 4.547474e-13 | 2.274847e-13 | 3.352874e-14 | 7.119305e-14 | 2.278922e-14 |
| N485 | -4.514202e-12 | 2.273737e-12 | 7.138734e-14 | -2.531308e-14 | 5.619116e-14 | -3.709632e-14 |
| N486 | -1.704954e-13 | -1.932676e-12 | 2.322587e-13 | -1.176836e-14 | 1.845746e-14 | -4.121039e-14 |
| N487 | -1.435647e-12 | -4.547474e-13 | -2.309264e-14 | 3.330669e-15 | 1.638967e-14 | -5.329777e-14 |
| N488 | -4.119101e-13 | -1.932676e-12 | -3.885781e-14 | 1.24345e-14 | 2.81164e-14 | -1.011116e-14 |
| N489 | 9.229116e-13 | -1.136868e-13 | -8.892886e-14 | 3.774758e-15 | 1.066786e-13 | -1.637342e-15 |
| N490 | 8.067818e-13 | 5.684342e-13 | -8.437695e-15 | 3.28626e-14 | 3.329281e-14 | -1.444117e-14 |
| N491 | -1.136868e-12 | -6.415413e-13 | -5.495604e-14 | -3.51108e-15 | 4.252154e-14 | -3.480366e-14 |
| N492 | 0 | 1.232409e-12 | 7.871481e-14 | -2.373102e-15 | -7.105427e-15 | -1.692124e-14 |
| N493 | -3.410605e-12 | -3.417755e-13 | -4.718448e-14 | 3.275158e-14 | 6.350476e-14 | -5.181777e-14 |
| N494 | 2.50111e-12 | -3.086065e-13 | 1.54321e-13 | -2.484124e-14 | 6.539214e-14 | -5.84126e-14 |
| N495 | -9.094947e-13 | 1.160814e-12 | -7.049916e-14 | -2.706169e-15 | 8.915091e-14 | -2.167046e-14 |
| N496 | -2.728484e-12 | 1.143437e-12 | -5.395684e-14 | 1.146305e-14 | -4.551914e-15 | -2.30997e-14 |
| N497 | 2.273737e-12 | 4.2168e-13 | 2.274847e-13 | 1.353084e-14 | -2.187139e-14 | 1.475784e-14 |
| N498 | 2.50111e-12 | 1.757651e-13 | -7.260859e-14 | -3.429201e-14 | -3.907985e-14 | -3.413699e-15 |
| N499 | -2.955858e-12 | -1.603478e-12 | 5.003359e-13 | 6.64746e-14 | -5.695444e-14 | 5.098759e-15 |
| N500 | -2.154593e-12 | -2.918949e-13 | 3.507611e-13 | 3.907985e-14 | -2.198242e-14 | 2.407497e-14 |

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

| 杆件 / 端点 | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | T (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 / 起点 | 142.8825 | -0.479136 | 0.491659 | -2.900841e-15 | 0.7421993 | -3.453957 |
| M1 / 终点 | -137.3378 | 0.479136 | -0.491659 | 2.900841e-15 | -2.217176 | 2.016549 |
| M2 / 起点 | 194.0936 | -2.921715 | 0.491659 | 3.963616e-16 | 0.7421993 | -5.923827 |
| M2 / 终点 | -188.549 | 2.921715 | -0.491659 | -3.963616e-16 | -2.217176 | -2.841318 |
| M3 / 起点 | -1.637452 | 1.035783e-13 | 8.715275 | -9.631185e-15 | -3.609738 | 2.742899e-13 |
| M3 / 终点 | 1.637452 | -1.035783e-13 | 12.52575 | 9.631185e-15 | 13.13591 | 2.432685e-13 |
| M4 / 起点 | 192.787 | -2.864393 | 0.491659 | -7.239571e-15 | 0.7421993 | -5.887969 |
| M4 / 终点 | -187.2424 | 2.864393 | -0.491659 | 7.239571e-15 | -2.217176 | -2.70521 |
| M5 / 起点 | -1.287861 | 6.030838e-14 | 9.113083 | -3.497203e-15 | -5.101907 | 1.150579e-13 |
| M5 / 终点 | 1.287861 | -6.030838e-14 | 12.12794 | 3.497203e-15 | 12.63904 | 1.86373e-13 |
| M6 / 起点 | 192.8212 | -2.902952 | 0.491659 | -9.174651e-15 | 0.7421993 | -5.944072 |
| M6 / 终点 | -187.2765 | 2.902952 | -0.491659 | 9.174651e-15 | -2.217176 | -2.764785 |
| M7 / 起点 | -1.052638 | 1.453779e-15 | 9.093717 | 1.06859e-14 | -5.032749 | -5.385604e-15 |
| M7 / 终点 | 1.052638 | -1.453779e-15 | 12.1473 | -1.06859e-14 | 12.66671 | 1.276552e-14 |
| M8 / 起点 | 192.8155 | -2.929714 | 0.491659 | -1.004315e-15 | 0.7421993 | -5.985481 |
| M8 / 终点 | -187.2709 | 2.929714 | -0.491659 | 1.004315e-15 | -2.217176 | -2.80366 |
| M9 / 起点 | -0.8788486 | 3.48391e-14 | 9.093827 | 2.609024e-15 | -5.034225 | 1.253077e-13 |
| M9 / 终点 | 0.8788486 | -3.48391e-14 | 12.14719 | -2.609024e-15 | 12.66764 | 4.899885e-14 |
| M10 / 起点 | 192.8135 | -2.952624 | 0.491659 | 4.8199e-15 | 0.7421993 | -6.020963 |
| M10 / 终点 | -187.2689 | 2.952624 | -0.491659 | -4.8199e-15 | -2.217176 | -2.83691 |
| M11 / 起点 | -0.7542577 | 1.017173e-13 | 9.092695 | -1.279532e-14 | -5.031333 | 2.815134e-13 |
| M11 / 终点 | 0.7542577 | -1.017173e-13 | 12.14833 | 1.279532e-14 | 12.67041 | 2.268512e-13 |
| M12 / 起点 | 192.8133 | -2.973055 | 0.491659 | 6.151816e-15 | 0.7421993 | -6.052567 |
| M12 / 终点 | -187.2686 | 2.973055 | -0.491659 | -6.151816e-15 | -2.217176 | -2.866597 |
| M13 / 起点 | -0.6704106 | 9.445932e-14 | 9.091704 | -1.545986e-14 | -5.028794 | 2.426233e-13 |
| M13 / 终点 | 0.6704106 | -9.445932e-14 | 12.14932 | 1.545986e-14 | 12.67282 | 2.301174e-13 |
| M14 / 起点 | 192.8132 | -2.99441 | 0.491659 | 2.799838e-15 | 0.7421993 | -6.084322 |
| M14 / 终点 | -187.2686 | 2.99441 | -0.491659 | -2.799838e-15 | -2.217176 | -2.898908 |
| M15 / 起点 | -0.6239962 | 1.151714e-13 | 9.091378 | -1.723621e-14 | -5.027484 | 2.719994e-13 |
| M15 / 终点 | 0.6239962 | -1.151714e-13 | 12.14964 | 1.723621e-14 | 12.67314 | 3.035245e-13 |
| M16 / 起点 | 193.0838 | -2.989 | 0.491659 | -3.97523e-15 | 0.7421993 | -6.089177 |
| M16 / 终点 | -187.5392 | 2.989 | -0.491659 | 3.97523e-15 | -2.217176 | -2.877822 |
| M17 / 起点 | -0.6159432 | 5.840714e-14 | 9.086065 | -4.718448e-15 | -5.019501 | 1.142576e-13 |
| M17 / 终点 | 0.6159432 | -5.840714e-14 | 12.15496 | 4.718448e-15 | 12.69173 | 1.77667e-13 |
| M18 / 起点 | 155.9875 | -3.993002 | 0.491659 | -9.41647e-15 | 0.7421993 | -7.103695 |
| M18 / 终点 | -150.4428 | 3.993002 | -0.491659 | 9.41647e-15 | -2.217176 | -4.875309 |
| M19 / 起点 | -0.6309706 | 4.178067e-14 | 9.208134 | 4.440892e-15 | -5.122892 | 7.903433e-14 |
| M19 / 终点 | 0.6309706 | -4.178067e-14 | 12.03289 | -4.440892e-15 | 12.18477 | 1.30091e-13 |
| M20 / 起点 | 191.9912 | -0.479136 | -1.505854 | -3.387569e-15 | 2.754989 | -3.453957 |
| M20 / 终点 | -186.4466 | 0.479136 | 1.505854 | 3.387569e-15 | 1.762572 | 2.016549 |
| M21 / 起点 | -1.374977 | -1.093172e-13 | 9.339298 | 1.756928e-14 | -5.057307 | -2.760462e-13 |
| M21 / 终点 | 1.374977 | 1.093172e-13 | 11.90172 | -1.756928e-14 | 11.46337 | -2.71428e-13 |
| M22 / 起点 | 243.2024 | -2.921715 | -1.505854 | -1.044245e-15 | 2.754989 | -5.923827 |
| M22 / 终点 | -237.6578 | 2.921715 | 1.505854 | 1.044245e-15 | 1.762572 | -2.841318 |
| M23 / 起点 | -1.637452 | 1.152214e-13 | 8.715275 | -7.729928e-15 | -3.609738 | 2.993203e-13 |
| M23 / 终点 | 1.637452 | -1.152214e-13 | 12.52575 | 7.729928e-15 | 13.13591 | 2.7712e-13 |
| M24 / 起点 | -1.374977 | -1.415731e-13 | 9.339298 | 1.36835e-14 | -5.057307 | -3.614844e-13 |
| M24 / 终点 | 1.374977 | 1.415731e-13 | 11.90172 | -1.36835e-14 | 11.46337 | -3.477135e-13 |
| M25 / 起点 | 241.8958 | -2.864393 | -1.505854 | -5.782042e-15 | 2.754989 | -5.887969 |
| M25 / 终点 | -236.3512 | 2.864393 | 1.505854 | 5.782042e-15 | 1.762572 | -2.70521 |
| M26 / 起点 | -1.287861 | 6.01165e-14 | 9.113083 | -2.796374e-15 | -5.101907 | 1.278387e-13 |
| M26 / 终点 | 1.287861 | -6.01165e-14 | 12.12794 | 2.796374e-15 | 12.63904 | 1.721887e-13 |
| M27 / 起点 | -1.374977 | -7.410946e-14 | 9.339298 | 1.400269e-14 | -5.057307 | -1.776947e-13 |
| M27 / 终点 | 1.374977 | 7.410946e-14 | 11.90172 | -1.400269e-14 | 11.46337 | -1.910763e-13 |
| M28 / 起点 | 241.9299 | -2.902952 | -1.505854 | -6.874123e-15 | 2.754989 | -5.944072 |
| M28 / 终点 | -236.3853 | 2.902952 | 1.505854 | 6.874123e-15 | 1.762572 | -2.764785 |
| M29 / 起点 | -1.052638 | -2.023675e-14 | 9.093717 | 8.34055e-15 | -5.032749 | -5.511821e-14 |
| M29 / 终点 | 1.052638 | 2.023675e-14 | 12.1473 | -8.34055e-15 | 12.66671 | -4.49553e-14 |
| M30 / 起点 | -1.374977 | -5.665206e-14 | 9.339298 | 1.394718e-14 | -5.057307 | -1.306134e-13 |
| M30 / 终点 | 1.374977 | 5.665206e-14 | 11.90172 | -1.394718e-14 | 11.46337 | -1.524249e-13 |
| M31 / 起点 | 241.9242 | -2.929714 | -1.505854 | -1.64432e-15 | 2.754989 | -5.985481 |
| M31 / 终点 | -236.3796 | 2.929714 | 1.505854 | 1.64432e-15 | 1.762572 | -2.80366 |
| M32 / 起点 | -0.8788486 | 2.622092e-14 | 9.093827 | 2.157996e-15 | -5.034225 | 8.999783e-14 |
| M32 / 终点 | 0.8788486 | -2.622092e-14 | 12.14719 | -2.157996e-15 | 12.66764 | 4.099573e-14 |
| M33 / 起点 | -1.374977 | -1.315418e-13 | 9.339298 | 1.362799e-14 | -5.057307 | -3.32331e-13 |
| M33 / 终点 | 1.374977 | 1.315418e-13 | 11.90172 | -1.362799e-14 | 11.46337 | -3.26266e-13 |
| M34 / 起点 | 241.9222 | -2.952624 | -1.505854 | 2.368538e-15 | 2.754989 | -6.020963 |
| M34 / 终点 | -236.3776 | 2.952624 | 1.505854 | -2.368538e-15 | 1.762572 | -2.83691 |
| M35 / 起点 | -0.7542577 | 1.193699e-13 | 9.092695 | -9.665879e-15 | -5.031333 | 3.171146e-13 |
| M35 / 终点 | 0.7542577 | -1.193699e-13 | 12.14833 | 9.665879e-15 | 12.67041 | 2.798461e-13 |
| M36 / 起点 | -1.374977 | -1.844981e-13 | 9.339298 | 1.386391e-14 | -5.057307 | -4.72476e-13 |
| M36 / 终点 | 1.374977 | 1.844981e-13 | 11.90172 | -1.386391e-14 | 11.46337 | -4.497925e-13 |
| M37 / 起点 | 241.922 | -2.973055 | -1.505854 | 3.464763e-15 | 2.754989 | -6.052567 |
| M37 / 终点 | -236.3774 | 2.973055 | 1.505854 | -3.464763e-15 | 1.762572 | -2.866597 |
| M38 / 起点 | -0.6704106 | 1.233166e-13 | 9.091704 | -1.182388e-14 | -5.028794 | 3.135153e-13 |
| M38 / 终点 | 0.6704106 | -1.233166e-13 | 12.14932 | 1.182388e-14 | 12.67282 | 3.032896e-13 |
| M39 / 起点 | -1.374977 | -1.975379e-13 | 9.339298 | 1.35586e-14 | -5.057307 | -5.058293e-13 |
| M39 / 终点 | 1.374977 | 1.975379e-13 | 11.90172 | -1.35586e-14 | 11.46337 | -4.80972e-13 |
| M40 / 起点 | 241.9219 | -2.99441 | -1.505854 | 1.169131e-15 | 2.754989 | -6.084322 |
| M40 / 终点 | -236.3773 | 2.99441 | 1.505854 | -1.169131e-15 | 1.762572 | -2.898908 |
| M41 / 起点 | -0.6239962 | 1.396505e-13 | 9.091378 | -1.287859e-14 | -5.027484 | 3.381111e-13 |
| M41 / 终点 | 0.6239962 | -1.396505e-13 | 12.14964 | 1.287859e-14 | 12.67314 | 3.595865e-13 |
| M42 / 起点 | -1.374977 | -1.651057e-13 | 9.339298 | 1.348921e-14 | -5.057307 | -4.199492e-13 |
| M42 / 终点 | 1.374977 | 1.651057e-13 | 11.90172 | -1.348921e-14 | 11.46337 | -4.04691e-13 |
| M43 / 起点 | 242.1926 | -2.989 | -1.505854 | -3.340009e-15 | 2.754989 | -6.089177 |
| M43 / 终点 | -236.648 | 2.989 | 1.505854 | 3.340009e-15 | 1.762572 | -2.877822 |
| M44 / 起点 | -0.6159432 | 6.349948e-14 | 9.086065 | -3.191891e-15 | -5.019501 | 1.373998e-13 |
| M44 / 终点 | 0.6159432 | -6.349948e-14 | 12.15496 | 3.191891e-15 | 12.69173 | 1.793204e-13 |
| M45 / 起点 | -1.374977 | -1.018127e-13 | 9.339298 | 1.329492e-14 | -5.057307 | -2.516223e-13 |
| M45 / 终点 | 1.374977 | 1.018127e-13 | 11.90172 | -1.329492e-14 | 11.46337 | -2.576634e-13 |
| M46 / 起点 | 205.0962 | -3.993002 | -1.505854 | -5.988928e-15 | 2.754989 | -7.103695 |
| M46 / 终点 | -199.5516 | 3.993002 | 1.505854 | 5.988928e-15 | 1.762572 | -4.875309 |
| M47 / 起点 | -0.6309706 | 2.00891e-14 | 9.208134 | 3.171075e-15 | -5.122892 | 3.784871e-14 |
| M47 / 终点 | 0.6309706 | -2.00891e-14 | 12.03289 | -3.171075e-15 | 12.18477 | 6.237474e-14 |
| M48 / 起点 | -1.374977 | -5.651629e-14 | 9.339298 | 1.651457e-14 | -5.057307 | -1.25132e-13 |
| M48 / 终点 | 1.374977 | 5.651629e-14 | 11.90172 | -1.651457e-14 | 11.46337 | -1.574494e-13 |
| M49 / 起点 | 190.1373 | -0.479136 | -1.408614 | 5.247515e-15 | 2.670335 | -3.453957 |
| M49 / 终点 | -184.5927 | 0.479136 | 1.408614 | -5.247515e-15 | 1.555508 | 2.016549 |
| M50 / 起点 | -1.132626 | -2.769369e-14 | 9.856563 | 9.992007e-16 | -6.977279 | -2.868864e-14 |
| M50 / 终点 | 1.132626 | 2.769369e-14 | 11.38446 | -9.992007e-16 | 10.79702 | -1.097798e-13 |
| M51 / 起点 | 241.3485 | -2.921715 | -1.408614 | 4.24403e-15 | 2.670335 | -5.923827 |
| M51 / 终点 | -235.8039 | 2.921715 | 1.408614 | -4.24403e-15 | 1.555508 | -2.841318 |
| M52 / 起点 | -1.637452 | 3.867108e-14 | 8.715275 | -8.34055e-15 | -3.609738 | 9.217037e-14 |
| M52 / 终点 | 1.637452 | -3.867108e-14 | 12.52575 | 8.34055e-15 | 13.13591 | 1.012961e-13 |
| M53 / 起点 | -1.132626 | -3.360444e-14 | 9.856563 | 1.124101e-15 | -6.977279 | -5.881996e-14 |
| M53 / 终点 | 1.132626 | 3.360444e-14 | 11.38446 | -1.124101e-15 | 10.79702 | -1.08314e-13 |
| M54 / 起点 | 240.0419 | -2.864393 | -1.408614 | -3.52271e-16 | 2.670335 | -5.887969 |
| M54 / 终点 | -234.4972 | 2.864393 | 1.408614 | 3.52271e-16 | 1.555508 | -2.70521 |
| M55 / 起点 | -1.287861 | -1.241293e-15 | 9.113083 | -2.331468e-15 | -5.101907 | -2.468036e-14 |
| M55 / 终点 | 1.287861 | 1.241293e-15 | 12.12794 | 2.331468e-15 | 12.63904 | 1.858492e-14 |
| M56 / 起点 | -1.132626 | 2.040806e-14 | 9.856563 | 7.21645e-16 | -6.977279 | 7.612789e-14 |
| M56 / 终点 | 1.132626 | -2.040806e-14 | 11.38446 | -7.21645e-16 | 10.79702 | 2.524626e-14 |
| M57 / 起点 | 240.076 | -2.902952 | -1.408614 | -1.647681e-15 | 2.670335 | -5.944072 |
| M57 / 终点 | -234.5314 | 2.902952 | 1.408614 | 1.647681e-15 | 1.555508 | -2.764785 |
| M58 / 起点 | -1.052638 | -8.02306e-14 | 9.093717 | 8.576473e-15 | -5.032749 | -2.066223e-13 |
| M58 / 终点 | 1.052638 | 8.02306e-14 | 12.1473 | -8.576473e-15 | 12.66671 | -1.947527e-13 |
| M59 / 起点 | -1.132626 | 3.52326e-14 | 9.856563 | 7.771561e-16 | -6.977279 | 1.126778e-13 |
| M59 / 终点 | 1.132626 | -3.52326e-14 | 11.38446 | -7.771561e-16 | 10.79702 | 6.37072e-14 |
| M60 / 起点 | 240.0703 | -2.929714 | -1.408614 | 3.906574e-15 | 2.670335 | -5.985481 |
| M60 / 终点 | -234.5257 | 2.929714 | 1.408614 | -3.906574e-15 | 1.555508 | -2.80366 |
| M61 / 起点 | -0.8788486 | -3.381871e-14 | 9.093827 | 2.456368e-15 | -5.034225 | -5.876999e-14 |
| M61 / 终点 | 0.8788486 | 3.381871e-14 | 12.14719 | -2.456368e-15 | 12.66764 | -1.104346e-13 |
| M62 / 起点 | -1.132626 | -2.393772e-14 | 9.856563 | 6.938894e-16 | -6.977279 | -3.3901e-14 |
| M62 / 终点 | 1.132626 | 2.393772e-14 | 11.38446 | -6.938894e-16 | 10.79702 | -8.556556e-14 |
| M63 / 起点 | 240.0683 | -2.952624 | -1.408614 | 8.017393e-15 | 2.670335 | -6.020963 |
| M63 / 终点 | -234.5237 | 2.952624 | 1.408614 | -8.017393e-15 | 1.555508 | -2.83691 |
| M64 / 起点 | -0.7542577 | 5.689279e-14 | 9.092695 | -1.04361e-14 | -5.031333 | 1.616567e-13 |
| M64 / 终点 | 0.7542577 | -5.689279e-14 | 12.14833 | 1.04361e-14 | 12.67041 | 1.234734e-13 |
| M65 / 起点 | -1.132626 | -6.922854e-14 | 9.856563 | 1.665335e-16 | -6.977279 | -1.465412e-13 |
| M65 / 终点 | 1.132626 | 6.922854e-14 | 11.38446 | -1.665335e-16 | 10.79702 | -1.993795e-13 |
| M66 / 起点 | 240.0681 | -2.973055 | -1.408614 | 8.98918e-15 | 2.670335 | -6.052567 |
| M66 / 终点 | -234.5235 | 2.973055 | 1.408614 | -8.98918e-15 | 1.555508 | -2.866597 |
| M67 / 起点 | -0.6704106 | 6.098315e-14 | 9.091704 | -1.200429e-14 | -5.028794 | 1.570017e-13 |
| M67 / 终点 | 0.6704106 | -6.098315e-14 | 12.14932 | 1.200429e-14 | 12.67282 | 1.479141e-13 |
| M68 / 起点 | -1.132626 | -7.757268e-14 | 9.856563 | 1.387779e-17 | -6.977279 | -1.680716e-13 |
| M68 / 终点 | 1.132626 | 7.757268e-14 | 11.38446 | -1.387779e-17 | 10.79702 | -2.197918e-13 |
| M69 / 起点 | 240.068 | -2.99441 | -1.408614 | 6.568722e-15 | 2.670335 | -6.084322 |
| M69 / 终点 | -234.5234 | 2.99441 | 1.408614 | -6.568722e-15 | 1.555508 | -2.898908 |
| M70 / 起点 | -0.6239962 | 7.846223e-14 | 9.091378 | -1.344758e-14 | -5.027484 | 1.849863e-13 |
| M70 / 终点 | 0.6239962 | -7.846223e-14 | 12.14964 | 1.344758e-14 | 12.67314 | 2.0788e-13 |
| M71 / 起点 | -1.132626 | -4.843626e-14 | 9.856563 | -3.608225e-16 | -6.977279 | -9.567811e-14 |
| M71 / 终点 | 1.132626 | 4.843626e-14 | 11.38446 | 3.608225e-16 | 10.79702 | -1.465032e-13 |
| M72 / 起点 | 240.3387 | -2.989 | -1.408614 | 1.359035e-15 | 2.670335 | -6.089177 |
| M72 / 终点 | -234.7941 | 2.989 | 1.408614 | -1.359035e-15 | 1.555508 | -2.877822 |
| M73 / 起点 | -0.6159432 | 5.690336e-15 | 9.086065 | -3.191891e-15 | -5.019501 | -1.050012e-14 |
| M73 / 终点 | 0.6159432 | -5.690336e-15 | 12.15496 | 3.191891e-15 | 12.69173 | 3.850771e-14 |
| M74 / 起点 | -1.132626 | 8.132827e-15 | 9.856563 | -1.040834e-15 | -6.977279 | 4.23465e-14 |
| M74 / 终点 | 1.132626 | -8.132827e-15 | 11.38446 | 1.040834e-15 | 10.79702 | -1.904405e-15 |
| M75 / 起点 | 203.2423 | -3.993002 | -1.408614 | 1.480165e-15 | 2.670335 | -7.103695 |
| M75 / 终点 | -197.6977 | 3.993002 | 1.408614 | -1.480165e-15 | 1.555508 | -4.875309 |
| M76 / 起点 | -0.6309706 | -4.705939e-14 | 9.208134 | 3.413936e-15 | -5.122892 | -1.16883e-13 |
| M76 / 终点 | 0.6309706 | 4.705939e-14 | 12.03289 | -3.413936e-15 | 12.18477 | -1.183029e-13 |
| M77 / 起点 | -1.132626 | 2.366182e-14 | 9.856563 | -1.31839e-15 | -6.977279 | 9.405933e-14 |
| M77 / 终点 | 1.132626 | -2.366182e-14 | 11.38446 | 1.31839e-15 | 10.79702 | 2.424975e-14 |
| M78 / 起点 | 190.232 | -0.479136 | -1.439195 | 3.749998e-15 | 2.711916 | -3.453957 |
| M78 / 终点 | -184.6874 | 0.479136 | 1.439195 | -3.749998e-15 | 1.60567 | 2.016549 |
| M79 / 起点 | -0.9900034 | 6.029453e-15 | 9.821196 | -7.077672e-15 | -6.849567 | 7.976673e-15 |
| M79 / 终点 | 0.9900034 | -6.029453e-15 | 11.41982 | 7.077672e-15 | 10.84613 | 2.17265e-14 |
| M80 / 起点 | 241.4431 | -2.921715 | -1.439195 | 3.6921e-15 | 2.711916 | -5.923827 |
| M80 / 终点 | -235.8985 | 2.921715 | 1.439195 | -3.6921e-15 | 1.60567 | -2.841318 |
| M81 / 起点 | -1.637452 | 5.131864e-14 | 8.715275 | -8.326673e-15 | -3.609738 | 1.284227e-13 |
| M81 / 终点 | 1.637452 | -5.131864e-14 | 12.52575 | 8.326673e-15 | 13.13591 | 1.289477e-13 |
| M82 / 起点 | -0.9900034 | 1.101754e-14 | 9.821196 | -6.14786e-15 | -6.849567 | 2.49499e-14 |
| M82 / 终点 | 0.9900034 | -1.101754e-14 | 11.41982 | 6.14786e-15 | 10.84613 | 3.035987e-14 |
| M83 / 起点 | 240.1365 | -2.864393 | -1.439195 | -1.118195e-15 | 2.711916 | -5.887969 |
| M83 / 终点 | -234.5919 | 2.864393 | 1.439195 | 1.118195e-15 | 1.60567 | -2.70521 |
| M84 / 起点 | -1.287861 | 5.058537e-15 | 9.113083 | -2.331468e-15 | -5.101907 | -1.040589e-14 |
| M84 / 终点 | 1.287861 | -5.058537e-15 | 12.12794 | 2.331468e-15 | 12.63904 | 3.469937e-14 |
| M85 / 起点 | -0.9900034 | 6.445547e-14 | 9.821196 | -6.189493e-15 | -6.849567 | 1.579039e-13 |
| M85 / 终点 | 0.9900034 | -6.445547e-14 | 11.41982 | 6.189493e-15 | 10.84613 | 1.648175e-13 |
| M86 / 起点 | 240.1707 | -2.902952 | -1.439195 | -2.37678e-15 | 2.711916 | -5.944072 |
| M86 / 终点 | -234.6261 | 2.902952 | 1.439195 | 2.37678e-15 | 1.60567 | -2.764785 |
| M87 / 起点 | -1.052638 | -7.113997e-14 | 9.093717 | 8.701373e-15 | -5.032749 | -1.838107e-13 |
| M87 / 终点 | 1.052638 | 7.113997e-14 | 12.1473 | -8.701373e-15 | 12.66671 | -1.717781e-13 |
| M88 / 起点 | -0.9900034 | 7.70748e-14 | 9.821196 | -6.300516e-15 | -6.849567 | 1.887801e-13 |
| M88 / 终点 | 0.9900034 | -7.70748e-14 | 11.41982 | 6.300516e-15 | 10.84613 | 1.959277e-13 |
| M89 / 起点 | 240.165 | -2.929714 | -1.439195 | 3.149078e-15 | 2.711916 | -5.985481 |
| M89 / 终点 | -234.6204 | 2.929714 | 1.439195 | -3.149078e-15 | 1.60567 | -2.80366 |
| M90 / 起点 | -0.8788486 | -2.512372e-14 | 9.093827 | 2.178813e-15 | -5.034225 | -3.702489e-14 |
| M90 / 终点 | 0.8788486 | 2.512372e-14 | 12.14719 | -2.178813e-15 | 12.66764 | -8.870472e-14 |
| M91 / 起点 | -0.9900034 | 1.317898e-14 | 9.821196 | -6.314393e-15 | -6.849567 | 2.91444e-14 |
| M91 / 终点 | 0.9900034 | -1.317898e-14 | 11.41982 | 6.314393e-15 | 10.84613 | 3.652844e-14 |
| M92 / 起点 | 240.163 | -2.952624 | -1.439195 | 7.18394e-15 | 2.711916 | -6.020963 |
| M92 / 终点 | -234.6184 | 2.952624 | 1.439195 | -7.18394e-15 | 1.60567 | -2.83691 |
| M93 / 起点 | -0.7542577 | 6.62364e-14 | 9.092695 | -1.050549e-14 | -5.031333 | 1.845569e-13 |
| M93 / 终点 | 0.7542577 | -6.62364e-14 | 12.14833 | 1.050549e-14 | 12.67041 | 1.470692e-13 |
| M94 / 起点 | -0.9900034 | -3.457185e-14 | 9.821196 | -5.884182e-15 | -6.849567 | -8.989023e-14 |
| M94 / 终点 | 0.9900034 | 3.457185e-14 | 11.41982 | 5.884182e-15 | 10.84613 | -8.208084e-14 |
| M95 / 起点 | 240.1628 | -2.973055 | -1.439195 | 8.108706e-15 | 2.711916 | -6.052567 |
| M95 / 终点 | -234.6182 | 2.973055 | 1.439195 | -8.108706e-15 | 1.60567 | -2.866597 |
| M96 / 起点 | -0.6704106 | 7.047981e-14 | 9.091704 | -1.165734e-14 | -5.028794 | 1.798979e-13 |
| M96 / 终点 | 0.6704106 | -7.047981e-14 | 12.14932 | 1.165734e-14 | 12.67282 | 1.71502e-13 |
| M97 / 起点 | -0.9900034 | -4.75369e-14 | 9.821196 | -6.411538e-15 | -6.849567 | -1.225269e-13 |
| M97 / 终点 | 0.9900034 | 4.75369e-14 | 11.41982 | 6.411538e-15 | 10.84613 | -1.140474e-13 |
| M98 / 起点 | 240.1627 | -2.99441 | -1.439195 | 5.61159e-15 | 2.711916 | -6.084322 |
| M98 / 终点 | -234.6181 | 2.99441 | 1.439195 | -5.61159e-15 | 1.60567 | -2.898908 |
| M99 / 起点 | -0.6239962 | 8.949962e-14 | 9.091378 | -1.36835e-14 | -5.027484 | 2.121527e-13 |
| M99 / 终点 | 0.6239962 | -8.949962e-14 | 12.14964 | 1.36835e-14 | 12.67314 | 2.355675e-13 |
| M100 / 起点 | -0.9900034 | -2.174473e-14 | 9.821196 | -6.661338e-15 | -6.849567 | -5.918582e-14 |
| M100 / 终点 | 0.9900034 | 2.174473e-14 | 11.41982 | 6.661338e-15 | 10.84613 | -4.99819e-14 |
| M101 / 起点 | 240.4334 | -2.989 | -1.439195 | 7.141106e-16 | 2.711916 | -6.089177 |
| M101 / 终点 | -234.8888 | 2.989 | 1.439195 | -7.141106e-16 | 1.60567 | -2.877822 |
| M102 / 起点 | -0.6159432 | 1.36421e-14 | 9.086065 | -3.26128e-15 | -5.019501 | 1.107949e-14 |
| M102 / 终点 | 0.6159432 | -1.36421e-14 | 12.15496 | 3.26128e-15 | 12.69173 | 5.724203e-14 |
| M103 / 起点 | -0.9900034 | 3.351509e-14 | 9.821196 | -6.39766e-15 | -6.849567 | 8.08015e-14 |
| M103 / 终点 | 0.9900034 | -3.351509e-14 | 11.41982 | 6.39766e-15 | 10.84613 | 8.655192e-14 |
| M104 / 起点 | 203.337 | -3.993002 | -1.439195 | -4.3997e-16 | 2.711916 | -7.103695 |
| M104 / 终点 | -197.7924 | 3.993002 | 1.439195 | 4.3997e-16 | 1.60567 | -4.875309 |
| M105 / 起点 | -0.6309706 | -3.161298e-14 | 9.208134 | 3.733125e-15 | -5.122892 | -8.469972e-14 |
| M105 / 终点 | 0.6309706 | 3.161298e-14 | 12.03289 | -3.733125e-15 | 12.18477 | -7.392027e-14 |
| M106 / 起点 | -0.9900034 | 3.84421e-14 | 9.821196 | -7.188694e-15 | -6.849567 | 8.671871e-14 |
| M106 / 终点 | 0.9900034 | -3.84421e-14 | 11.41982 | 7.188694e-15 | 10.84613 | 1.046036e-13 |
| M107 / 起点 | 190.2228 | -0.479136 | -1.457426 | 1.58161e-15 | 2.739995 | -3.453957 |
| M107 / 终点 | -184.6782 | 0.479136 | 1.457426 | -1.58161e-15 | 1.632282 | 2.016549 |
| M108 / 起点 | -0.8864037 | -5.50676e-14 | 9.823458 | 3.247402e-15 | -6.858236 | -1.475865e-13 |
| M108 / 终点 | 0.8864037 | 5.50676e-14 | 11.41756 | -3.247402e-15 | 10.84349 | -1.273074e-13 |
| M109 / 起点 | 241.434 | -2.921715 | -1.457426 | 2.138717e-15 | 2.739995 | -5.923827 |
| M109 / 终点 | -235.8894 | 2.921715 | 1.457426 | -2.138717e-15 | 1.632282 | -2.841318 |
| M110 / 起点 | -1.637452 | 7.480841e-14 | 8.715275 | -8.53484e-15 | -3.609738 | 1.891476e-13 |
| M110 / 终点 | 1.637452 | -7.480841e-14 | 12.52575 | 8.53484e-15 | 13.13591 | 1.842283e-13 |
| M111 / 起点 | -0.8864037 | -5.641995e-14 | 9.823458 | 2.858824e-15 | -6.858236 | -1.483602e-13 |
| M111 / 终点 | 0.8864037 | 5.641995e-14 | 11.41756 | -2.858824e-15 | 10.84349 | -1.337396e-13 |
| M112 / 起点 | 240.1274 | -2.864393 | -1.457426 | -2.852251e-15 | 2.739995 | -5.887969 |
| M112 / 终点 | -234.5827 | 2.864393 | 1.457426 | 2.852251e-15 | 1.632282 | -2.70521 |
| M113 / 起点 | -1.287861 | 2.168038e-14 | 9.113083 | -2.026157e-15 | -5.101907 | 3.113796e-14 |
| M113 / 终点 | 1.287861 | -2.168038e-14 | 12.12794 | 2.026157e-15 | 12.63904 | 7.781905e-14 |
| M114 / 起点 | -0.8864037 | -1.523282e-15 | 9.823458 | 3.538836e-15 | -6.858236 | -1.238278e-14 |
| M114 / 终点 | 0.8864037 | 1.523282e-15 | 11.41756 | -3.538836e-15 | 10.84349 | 4.100239e-15 |
| M115 / 起点 | 240.1615 | -2.902952 | -1.457426 | -3.835455e-15 | 2.739995 | -5.944072 |
| M115 / 终点 | -234.6169 | 2.902952 | 1.457426 | 3.835455e-15 | 1.632282 | -2.764785 |
| M116 / 起点 | -1.052638 | -5.206787e-14 | 9.093717 | 8.631984e-15 | -5.032749 | -1.350745e-13 |
| M116 / 终点 | 1.052638 | 5.206787e-14 | 12.1473 | -8.631984e-15 | 12.66671 | -1.2582e-13 |
| M117 / 起点 | -0.8864037 | 1.065973e-14 | 9.823458 | 3.663736e-15 | -6.858236 | 1.946856e-14 |
| M117 / 终点 | 0.8864037 | -1.065973e-14 | 11.41756 | -3.663736e-15 | 10.84349 | 3.316396e-14 |
| M118 / 起点 | 240.1558 | -2.929714 | -1.457426 | 1.716291e-15 | 2.739995 | -5.985481 |
| M118 / 终点 | -234.6112 | 2.929714 | 1.457426 | -1.716291e-15 | 1.632282 | -2.80366 |
| M119 / 起点 | -0.8788486 | -8.528465e-15 | 9.093827 | 2.289835e-15 | -5.034225 | 4.807713e-15 |
| M119 / 终点 | 0.8788486 | 8.528465e-15 | 12.14719 | -2.289835e-15 | 12.66764 | -4.722799e-14 |
| M120 / 起点 | -0.8864037 | -5.005081e-14 | 9.823458 | 4.482525e-15 | -6.858236 | -1.315277e-13 |
| M120 / 终点 | 0.8864037 | 5.005081e-14 | 11.41756 | -4.482525e-15 | 10.84349 | -1.178382e-13 |
| M121 / 起点 | 240.1538 | -2.952624 | -1.457426 | 5.770392e-15 | 2.739995 | -6.020963 |
| M121 / 终点 | -234.6092 | 2.952624 | 1.457426 | -5.770392e-15 | 1.632282 | -2.83691 |
| M122 / 起点 | -0.7542577 | 8.438894e-14 | 9.092695 | -1.089406e-14 | -5.031333 | 2.302062e-13 |
| M122 / 终点 | 0.7542577 | -8.438894e-14 | 12.14833 | 1.089406e-14 | 12.67041 | 1.921826e-13 |
| M123 / 起点 | -0.8864037 | -9.50231e-14 | 9.823458 | 3.969047e-15 | -6.858236 | -2.445251e-13 |
| M123 / 终点 | 0.8864037 | 9.50231e-14 | 11.41756 | -3.969047e-15 | 10.84349 | -2.310345e-13 |
| M124 / 起点 | 240.1536 | -2.973055 | -1.457426 | 6.809411e-15 | 2.739995 | -6.052567 |
| M124 / 终点 | -234.609 | 2.973055 | 1.457426 | -6.809411e-15 | 1.632282 | -2.866597 |
| M125 / 起点 | -0.6704106 | 8.421595e-14 | 9.091704 | -1.157408e-14 | -5.028794 | 2.15596e-13 |
| M125 / 终点 | 0.6704106 | -8.421595e-14 | 12.14932 | 1.157408e-14 | 12.67282 | 2.055947e-13 |
| M126 / 起点 | -0.8864037 | -1.044109e-13 | 9.823458 | 4.690692e-15 | -6.858236 | -2.67573e-13 |
| M126 / 终点 | 0.8864037 | 1.044109e-13 | 11.41756 | -4.690692e-15 | 10.84349 | -2.553699e-13 |
| M127 / 起点 | 240.1535 | -2.99441 | -1.457426 | 4.339245e-15 | 2.739995 | -6.084322 |
| M127 / 终点 | -234.6089 | 2.99441 | 1.457426 | -4.339245e-15 | 1.632282 | -2.898908 |
| M128 / 起点 | -0.6239962 | 1.037505e-13 | 9.091378 | -1.39333e-14 | -5.027484 | 2.475986e-13 |
| M128 / 终点 | 0.6239962 | -1.037505e-13 | 12.14964 | 1.39333e-14 | 12.67314 | 2.70488e-13 |
| M129 / 起点 | -0.8864037 | -7.588355e-14 | 9.823458 | 4.898859e-15 | -6.858236 | -1.956025e-13 |
| M129 / 终点 | 0.8864037 | 7.588355e-14 | 11.41756 | -4.898859e-15 | 10.84349 | -1.833712e-13 |
| M130 / 起点 | 240.4242 | -2.989 | -1.457426 | -5.55807e-16 | 2.739995 | -6.089177 |
| M130 / 终点 | -234.8796 | 2.989 | 1.457426 | 5.55807e-16 | 1.632282 | -2.877822 |
| M131 / 起点 | -0.6159432 | 2.821245e-14 | 9.086065 | -2.775558e-15 | -5.019501 | 4.783492e-14 |
| M131 / 终点 | 0.6159432 | -2.821245e-14 | 12.15496 | 2.775558e-15 | 12.69173 | 9.389348e-14 |
| M132 / 起点 | -0.8864037 | -1.997123e-14 | 9.823458 | 4.593548e-15 | -6.858236 | -5.563787e-14 |
| M132 / 终点 | 0.8864037 | 1.997123e-14 | 11.41756 | -4.593548e-15 | 10.84349 | -4.377418e-14 |
| M133 / 起点 | 203.3278 | -3.993002 | -1.457426 | -1.876243e-15 | 2.739995 | -7.103695 |
| M133 / 终点 | -197.7832 | 3.993002 | 1.457426 | 1.876243e-15 | 1.632282 | -4.875309 |
| M134 / 起点 | -0.6309706 | -1.610837e-14 | 9.208134 | 3.441691e-15 | -5.122892 | -4.683131e-14 |
| M134 / 终点 | 0.6309706 | 1.610837e-14 | 12.03289 | -3.441691e-15 | 12.18477 | -3.415466e-14 |
| M135 / 起点 | -0.8864037 | -7.892724e-15 | 9.823458 | 4.871104e-15 | -6.858236 | -2.595911e-14 |
| M135 / 终点 | 0.8864037 | 7.892724e-15 | 11.41756 | -4.871104e-15 | 10.84349 | -1.283837e-14 |
| M136 / 起点 | 190.2222 | -0.479136 | -1.474883 | -8.260941e-18 | 2.766548 | -3.453957 |
| M136 / 终点 | -184.6776 | 0.479136 | 1.474883 | 8.260941e-18 | 1.658102 | 2.016549 |
| M137 / 起点 | -0.8185461 | -2.526669e-14 | 9.822691 | -8.881784e-16 | -6.856097 | -7.053286e-14 |
| M137 / 终点 | 0.8185461 | 2.526669e-14 | 11.41833 | 8.881784e-16 | 10.84519 | -5.535651e-14 |
| M138 / 起点 | 241.4334 | -2.921715 | -1.474883 | 8.285627e-16 | 2.766548 | -5.923827 |
| M138 / 终点 | -235.8888 | 2.921715 | 1.474883 | -8.285627e-16 | 1.658102 | -2.841318 |
| M139 / 起点 | -1.637452 | 9.138108e-14 | 8.715275 | -8.479328e-15 | -3.609738 | 2.320528e-13 |
| M139 / 终点 | 1.637452 | -9.138108e-14 | 12.52575 | 8.479328e-15 | 13.13591 | 2.242975e-13 |
| M140 / 起点 | -0.8185461 | -3.351901e-14 | 9.822691 | -1.026956e-15 | -6.856097 | -9.035594e-14 |
| M140 / 终点 | 0.8185461 | 3.351901e-14 | 11.41833 | 1.026956e-15 | 10.84519 | -7.812727e-14 |
| M141 / 起点 | 240.1267 | -2.864393 | -1.474883 | -4.078006e-15 | 2.766548 | -5.887969 |
| M141 / 终点 | -234.5821 | 2.864393 | 1.474883 | 4.078006e-15 | 1.658102 | -2.70521 |
| M142 / 起点 | -1.287861 | 3.44484e-14 | 9.113083 | -1.831868e-15 | -5.101907 | 6.348322e-14 |
| M142 / 终点 | 1.287861 | -3.44484e-14 | 12.12794 | 1.831868e-15 | 12.63904 | 1.09647e-13 |
| M143 / 起点 | -0.8185461 | 2.156981e-14 | 9.822691 | -1.373901e-15 | -6.856097 | 4.882828e-14 |
| M143 / 终点 | 0.8185461 | -2.156981e-14 | 11.41833 | 1.373901e-15 | 10.84519 | 6.035306e-14 |
| M144 / 起点 | 240.1609 | -2.902952 | -1.474883 | -5.127829e-15 | 2.766548 | -5.944072 |
| M144 / 终点 | -234.6163 | 2.902952 | 1.474883 | 5.127829e-15 | 1.658102 | -2.764785 |
| M145 / 起点 | -1.052638 | -3.659425e-14 | 9.093717 | 8.493206e-15 | -5.032749 | -9.633251e-14 |
| M145 / 终点 | 1.052638 | 3.659425e-14 | 12.1473 | -8.493206e-15 | 12.66671 | -8.65277e-14 |
| M146 / 起点 | -0.8185461 | 3.568127e-14 | 9.822691 | -1.706968e-15 | -6.856097 | 8.352362e-14 |
| M146 / 终点 | 0.8185461 | -3.568127e-14 | 11.41833 | 1.706968e-15 | 10.84519 | 9.554887e-14 |
| M147 / 起点 | 240.1552 | -2.929714 | -1.474883 | 2.638751e-16 | 2.766548 | -5.985481 |
| M147 / 终点 | -234.6106 | 2.929714 | 1.474883 | -2.638751e-16 | 1.658102 | -2.80366 |
| M148 / 起点 | -0.8788486 | 7.510884e-15 | 9.093827 | 2.081668e-15 | -5.034225 | 4.371541e-14 |
| M148 / 终点 | 0.8788486 | -7.510884e-15 | 12.14719 | -2.081668e-15 | 12.66764 | -6.716098e-15 |
| M149 / 起点 | -0.8185461 | -2.52407e-14 | 9.822691 | -2.400857e-15 | -6.856097 | -6.952734e-14 |
| M149 / 终点 | 0.8185461 | 2.52407e-14 | 11.41833 | 2.400857e-15 | 10.84519 | -5.601e-14 |
| M150 / 起点 | 240.1532 | -2.952624 | -1.474883 | 4.254425e-15 | 2.766548 | -6.020963 |
| M150 / 终点 | -234.6086 | 2.952624 | 1.474883 | -4.254425e-15 | 1.658102 | -2.83691 |
| M151 / 起点 | -0.7542577 | 9.923088e-14 | 9.092695 | -1.103284e-14 | -5.031333 | 2.670442e-13 |
| M151 / 终点 | 0.7542577 | -9.923088e-14 | 12.14833 | 1.103284e-14 | 12.67041 | 2.294433e-13 |
| M152 / 起点 | -0.8185461 | -7.052222e-14 | 9.822691 | -2.053913e-15 | -6.856097 | -1.832622e-13 |
| M152 / 终点 | 0.8185461 | 7.052222e-14 | 11.41833 | 2.053913e-15 | 10.84519 | -1.693489e-13 |
| M153 / 起点 | 240.153 | -2.973055 | -1.474883 | 5.12653e-15 | 2.766548 | -6.052567 |
| M153 / 终点 | -234.6084 | 2.973055 | 1.474883 | -5.12653e-15 | 1.658102 | -2.866597 |
| M154 / 起点 | -0.6704106 | 1.049913e-13 | 9.091704 | -1.160183e-14 | -5.028794 | 2.664308e-13 |
| M154 / 终点 | 0.6704106 | -1.049913e-13 | 12.14932 | 1.160183e-14 | 12.67282 | 2.579705e-13 |
| M155 / 起点 | -0.8185461 | -8.20813e-14 | 9.822691 | -1.94289e-15 | -6.856097 | -2.136296e-13 |
| M155 / 终点 | 0.8185461 | 8.20813e-14 | 11.41833 | 1.94289e-15 | 10.84519 | -1.981092e-13 |
| M156 / 起点 | 240.1529 | -2.99441 | -1.474883 | 2.513931e-15 | 2.766548 | -6.084322 |
| M156 / 终点 | -234.6083 | 2.99441 | 1.474883 | -2.513931e-15 | 1.658102 | -2.898908 |
| M157 / 起点 | -0.6239962 | 1.218841e-13 | 9.091378 | -1.385003e-14 | -5.027484 | 2.926611e-13 |
| M157 / 终点 | 0.6239962 | -1.218841e-13 | 12.14964 | 1.385003e-14 | 12.67314 | 3.170924e-13 |
| M158 / 起点 | -0.8185461 | -5.386422e-14 | 9.822691 | -1.762479e-15 | -6.856097 | -1.429904e-13 |
| M158 / 终点 | 0.8185461 | 5.386422e-14 | 11.41833 | 1.762479e-15 | 10.84519 | -1.256646e-13 |
| M159 / 起点 | 240.4236 | -2.989 | -1.474883 | -2.234261e-15 | 2.766548 | -6.089177 |
| M159 / 终点 | -234.879 | 2.989 | 1.474883 | 2.234261e-15 | 1.658102 | -2.877822 |
| M160 / 起点 | -0.6159432 | 4.718657e-14 | 9.086065 | -2.456368e-15 | -5.019501 | 9.551967e-14 |
| M160 / 终点 | 0.6159432 | -4.718657e-14 | 12.15496 | 2.456368e-15 | 12.69173 | 1.399691e-13 |
| M161 / 起点 | -0.8185461 | 3.351575e-16 | 9.822691 | -1.901257e-15 | -6.856097 | -7.064936e-15 |
| M161 / 终点 | 0.8185461 | -3.351575e-16 | 11.41833 | 1.901257e-15 | 10.84519 | 8.962768e-15 |
| M162 / 起点 | 203.3272 | -3.993002 | -1.474883 | -4.53072e-15 | 2.766548 | -7.103695 |
| M162 / 终点 | -197.7826 | 3.993002 | 1.474883 | 4.53072e-15 | 1.658102 | -4.875309 |
| M163 / 起点 | -0.6309706 | 1.09006e-14 | 9.208134 | 3.289036e-15 | -5.122892 | 1.665036e-14 |
| M163 / 终点 | 0.6309706 | -1.09006e-14 | 12.03289 | -3.289036e-15 | 12.18477 | 3.818571e-14 |
| M164 / 起点 | -0.8185461 | 2.277999e-14 | 9.822691 | -1.471046e-15 | -6.856097 | 4.462798e-14 |
| M164 / 终点 | 0.8185461 | -2.277999e-14 | 11.41833 | 1.471046e-15 | 10.84519 | 6.971604e-14 |
| M165 / 起点 | 190.227 | -0.479136 | -1.491201 | -2.205993e-15 | 2.791563 | -3.453957 |
| M165 / 终点 | -184.6824 | 0.479136 | 1.491201 | 2.205993e-15 | 1.682039 | 2.016549 |
| M166 / 起点 | -0.7828106 | -6.998969e-14 | 9.822055 | 1.06859e-14 | -6.854611 | -1.854093e-13 |
| M166 / 终点 | 0.7828106 | 6.998969e-14 | 11.41897 | -1.06859e-14 | 10.84689 | -1.647612e-13 |
| M167 / 起点 | 241.4382 | -2.921715 | -1.491201 | -1.759013e-16 | 2.791563 | -5.923827 |
| M167 / 终点 | -235.8936 | 2.921715 | 1.491201 | 1.759013e-16 | 1.682039 | -2.841318 |
| M168 / 起点 | -1.637452 | 1.11233e-13 | 8.715275 | -8.382184e-15 | -3.609738 | 2.876399e-13 |
| M168 / 终点 | 1.637452 | -1.11233e-13 | 12.52575 | 8.382184e-15 | 13.13591 | 2.684141e-13 |
| M169 / 起点 | -0.7828106 | -8.383318e-14 | 9.822055 | 8.298917e-15 | -6.854611 | -2.141809e-13 |
| M169 / 终点 | 0.7828106 | 8.383318e-14 | 11.41897 | -8.298917e-15 | 10.84689 | -2.045409e-13 |
| M170 / 起点 | 240.1316 | -2.864393 | -1.491201 | -5.431425e-15 | 2.791563 | -5.887969 |
| M170 / 终点 | -234.587 | 2.864393 | 1.491201 | 5.431425e-15 | 1.682039 | -2.70521 |
| M171 / 起点 | -1.287861 | 4.726725e-14 | 9.113083 | -1.790235e-15 | -5.101907 | 9.347071e-14 |
| M171 / 终点 | 1.287861 | -4.726725e-14 | 12.12794 | 1.790235e-15 | 12.63904 | 1.429766e-13 |
| M172 / 起点 | -0.7828106 | -2.722871e-14 | 9.822055 | 8.243406e-15 | -6.854611 | -7.48391e-14 |
| M172 / 终点 | 0.7828106 | 2.722871e-14 | 11.41897 | -8.243406e-15 | 10.84689 | -6.219263e-14 |
| M173 / 起点 | 240.1657 | -2.902952 | -1.491201 | -6.362583e-15 | 2.791563 | -5.944072 |
| M173 / 终点 | -234.6211 | 2.902952 | 1.491201 | 6.362583e-15 | 1.682039 | -2.764785 |
| M174 / 起点 | -1.052638 | -2.266547e-14 | 9.093717 | 8.409939e-15 | -5.032749 | -6.123849e-14 |
| M174 / 终点 | 1.052638 | 2.266547e-14 | 12.1473 | -8.409939e-15 | 12.66671 | -5.275497e-14 |
| M175 / 起点 | -0.7828106 | -1.800253e-14 | 9.822055 | 8.923418e-15 | -6.854611 | -5.058035e-14 |
| M175 / 终点 | 0.7828106 | 1.800253e-14 | 11.41897 | -8.923418e-15 | 10.84689 | -3.898821e-14 |
| M176 / 起点 | 240.16 | -2.929714 | -1.491201 | -9.650666e-16 | 2.791563 | -5.985481 |
| M176 / 终点 | -234.6154 | 2.929714 | 1.491201 | 9.650666e-16 | 1.682039 | -2.80366 |
| M177 / 起点 | -0.8788486 | 2.340543e-14 | 9.093827 | 1.873501e-15 | -5.034225 | 8.364001e-14 |
| M177 / 终点 | 0.8788486 | -2.340543e-14 | 12.14719 | -1.873501e-15 | 12.66764 | 3.316508e-14 |
| M178 / 起点 | -0.7828106 | -8.250985e-14 | 9.822055 | 9.367507e-15 | -6.854611 | -2.121234e-13 |
| M178 / 终点 | 0.7828106 | 8.250985e-14 | 11.41897 | -9.367507e-15 | 10.84689 | -2.008699e-13 |
| M179 / 起点 | 240.158 | -2.952624 | -1.491201 | 3.207821e-15 | 2.791563 | -6.020963 |
| M179 / 终点 | -234.6134 | 2.952624 | 1.491201 | -3.207821e-15 | 1.682039 | -2.83691 |
| M180 / 起点 | -0.7542577 | 1.105487e-13 | 9.092695 | -1.117162e-14 | -5.031333 | 2.959363e-13 |
| M180 / 终点 | 0.7542577 | -1.105487e-13 | 12.14833 | 1.117162e-14 | 12.67041 | 2.565852e-13 |
| M181 / 起点 | -0.7828106 | -1.305917e-13 | 9.822055 | 9.200973e-15 | -6.854611 | -3.311177e-13 |
| M181 / 终点 | 0.7828106 | 1.305917e-13 | 11.41897 | -9.200973e-15 | 10.84689 | -3.216189e-13 |
| M182 / 起点 | 240.1578 | -2.973055 | -1.491201 | 4.170744e-15 | 2.791563 | -6.052567 |
| M182 / 终点 | -234.6132 | 2.973055 | 1.491201 | -4.170744e-15 | 1.682039 | -2.866597 |
| M183 / 起点 | -0.6704106 | 1.161321e-13 | 9.091704 | -1.153244e-14 | -5.028794 | 2.949169e-13 |
| M183 / 终点 | 0.6704106 | -1.161321e-13 | 12.14932 | 1.153244e-14 | 12.67282 | 2.856327e-13 |
| M184 / 起点 | -0.7828106 | -1.437711e-13 | 9.822055 | 9.187096e-15 | -6.854611 | -3.632233e-13 |
| M184 / 终点 | 0.7828106 | 1.437711e-13 | 11.41897 | -9.187096e-15 | 10.84689 | -3.542998e-13 |
| M185 / 起点 | 240.1577 | -2.99441 | -1.491201 | 1.626514e-15 | 2.791563 | -6.084322 |
| M185 / 终点 | -234.6131 | 2.99441 | 1.491201 | -1.626514e-15 | 1.682039 | -2.898908 |
| M186 / 起点 | -0.6239962 | 1.32641e-13 | 9.091378 | -1.36835e-14 | -5.027484 | 3.196191e-13 |
| M186 / 终点 | 0.6239962 | -1.32641e-13 | 12.14964 | 1.36835e-14 | 12.67314 | 3.434748e-13 |
| M187 / 起点 | -0.7828106 | -1.170482e-13 | 9.822055 | 9.131584e-15 | -6.854611 | -2.967767e-13 |
| M187 / 终点 | 0.7828106 | 1.170482e-13 | 11.41897 | -9.131584e-15 | 10.84689 | -2.884642e-13 |
| M188 / 起点 | 240.4284 | -2.989 | -1.491201 | -2.974567e-15 | 2.791563 | -6.089177 |
| M188 / 终点 | -234.8838 | 2.989 | 1.491201 | 2.974567e-15 | 1.682039 | -2.877822 |
| M189 / 起点 | -0.6159432 | 5.545195e-14 | 9.086065 | -2.317591e-15 | -5.019501 | 1.171039e-13 |
| M189 / 终点 | 0.6159432 | -5.545195e-14 | 12.15496 | 2.317591e-15 | 12.69173 | 1.604889e-13 |
| M190 / 起点 | -0.7828106 | -6.656156e-14 | 9.822055 | 9.173218e-15 | -6.854611 | -1.706659e-13 |
| M190 / 终点 | 0.7828106 | 6.656156e-14 | 11.41897 | -9.173218e-15 | 10.84689 | -1.636962e-13 |
| M191 / 起点 | 203.332 | -3.993002 | -1.491201 | -5.778334e-15 | 2.791563 | -7.103695 |
| M191 / 终点 | -197.7874 | 3.993002 | 1.491201 | 5.778334e-15 | 1.682039 | -4.875309 |
| M192 / 起点 | -0.6309706 | 2.43465e-14 | 9.208134 | 2.817191e-15 | -5.122892 | 4.742387e-14 |
| M192 / 终点 | 0.6309706 | -2.43465e-14 | 12.03289 | -2.817191e-15 | 12.18477 | 7.397554e-14 |
| M193 / 起点 | -0.7828106 | -4.037951e-14 | 9.822055 | 1.262879e-14 | -6.854611 | -1.071192e-13 |
| M193 / 终点 | 0.7828106 | 4.037951e-14 | 11.41897 | -1.262879e-14 | 10.84689 | -9.566654e-14 |
| M194 / 起点 | 190.176 | -0.479136 | -1.513372 | 6.093817e-15 | 2.822386 | -3.453957 |
| M194 / 终点 | -184.6313 | 0.479136 | 1.513372 | -6.093817e-15 | 1.717728 | 2.016549 |
| M195 / 起点 | -0.7787311 | -6.575321e-14 | 9.823257 | 5.745404e-15 | -6.855834 | -1.254279e-13 |
| M195 / 终点 | 0.7787311 | 6.575321e-14 | 11.41776 | -5.745404e-15 | 10.8421 | -2.033382e-13 |
| M196 / 起点 | 241.3871 | -2.921715 | -1.513372 | 5.394429e-15 | 2.822386 | -5.923827 |
| M196 / 终点 | -235.8425 | 2.921715 | 1.513372 | -5.394429e-15 | 1.717728 | -2.841318 |
| M197 / 起点 | -1.637452 | 3.676236e-14 | 8.715275 | -8.354428e-15 | -3.609738 | 8.895216e-14 |
| M197 / 终点 | 1.637452 | -3.676236e-14 | 12.52575 | 8.354428e-15 | 13.13591 | 9.574782e-14 |
| M198 / 起点 | -0.7787311 | -7.448199e-14 | 9.823257 | 5.148659e-15 | -6.855834 | -1.601819e-13 |
| M198 / 终点 | 0.7787311 | 7.448199e-14 | 11.41776 | -5.148659e-15 | 10.8421 | -2.12006e-13 |
| M199 / 起点 | 240.0805 | -2.864393 | -1.513372 | 4.268713e-16 | 2.822386 | -5.887969 |
| M199 / 终点 | -234.5359 | 2.864393 | 1.513372 | -4.268713e-16 | 1.717728 | -2.70521 |
| M200 / 起点 | -1.287861 | -1.849554e-14 | 9.113083 | -1.887379e-15 | -5.101907 | -6.927663e-14 |
| M200 / 终点 | 1.287861 | 1.849554e-14 | 12.12794 | 1.887379e-15 | 12.63904 | -2.309006e-14 |
| M201 / 起点 | -0.7787311 | -1.660816e-14 | 9.823257 | 5.315193e-15 | -6.855834 | -1.376548e-14 |
| M201 / 终点 | 0.7787311 | 1.660816e-14 | 11.41776 | -5.315193e-15 | 10.8421 | -6.883125e-14 |
| M202 / 起点 | 240.1147 | -2.902952 | -1.513372 | -4.534433e-16 | 2.822386 | -5.944072 |
| M202 / 终点 | -234.5701 | 2.902952 | 1.513372 | 4.534433e-16 | 1.717728 | -2.764785 |
| M203 / 起点 | -1.052638 | -8.704846e-14 | 9.093717 | 8.257284e-15 | -5.032749 | -2.217972e-13 |
| M203 / 终点 | 1.052638 | 8.704846e-14 | 12.1473 | -8.257284e-15 | 12.66671 | -2.135561e-13 |
| M204 / 起点 | -0.7787311 | -4.336845e-15 | 9.823257 | 4.760081e-15 | -6.855834 | 1.623464e-14 |
| M204 / 终点 | 0.7787311 | 4.336845e-15 | 11.41776 | -4.760081e-15 | 10.8421 | -3.902909e-14 |
| M205 / 起点 | 240.109 | -2.929714 | -1.513372 | 5.155628e-15 | 2.822386 | -5.985481 |
| M205 / 终点 | -234.5644 | 2.929714 | 1.513372 | -5.155628e-15 | 1.717728 | -2.80366 |
| M206 / 起点 | -0.8788486 | -4.571838e-14 | 9.093827 | 1.845746e-15 | -5.034225 | -8.822471e-14 |
| M206 / 终点 | 0.8788486 | 4.571838e-14 | 12.14719 | -1.845746e-15 | 12.66764 | -1.404782e-13 |
| M207 / 起点 | -0.7787311 | -6.359297e-14 | 9.823257 | 4.413137e-15 | -6.855834 | -1.29525e-13 |
| M207 / 终点 | 0.7787311 | 6.359297e-14 | 11.41776 | -4.413137e-15 | 10.8421 | -1.871076e-13 |
| M208 / 起点 | 240.107 | -2.952624 | -1.513372 | 9.237204e-15 | 2.822386 | -6.020963 |
| M208 / 终点 | -234.5624 | 2.952624 | 1.513372 | -9.237204e-15 | 1.717728 | -2.83691 |
| M209 / 起点 | -0.7542577 | 4.43802e-14 | 9.092695 | -1.090794e-14 | -5.031333 | 1.302553e-13 |
| M209 / 终点 | 0.7542577 | -4.43802e-14 | 12.14833 | 1.090794e-14 | 12.67041 | 9.175671e-14 |
| M210 / 起点 | -0.7787311 | -1.062771e-13 | 9.823257 | 4.302114e-15 | -6.855834 | -2.370065e-13 |
| M210 / 终点 | 0.7787311 | 1.062771e-13 | 11.41776 | -4.302114e-15 | 10.8421 | -2.937127e-13 |
| M211 / 起点 | 240.1068 | -2.973055 | -1.513372 | 1.019585e-14 | 2.822386 | -6.052567 |
| M211 / 终点 | -234.5622 | 2.973055 | 1.513372 | -1.019585e-14 | 1.717728 | -2.866597 |
| M212 / 起点 | -0.6704106 | 4.765618e-14 | 9.091704 | -1.192102e-14 | -5.028794 | 1.235028e-13 |
| M212 / 终点 | 0.6704106 | -4.765618e-14 | 12.14932 | 1.192102e-14 | 12.67282 | 1.14223e-13 |
| M213 / 起点 | -0.7787311 | -1.12549e-13 | 9.823257 | 3.608225e-15 | -6.855834 | -2.535289e-13 |
| M213 / 终点 | 0.7787311 | 1.12549e-13 | 11.41776 | -3.608225e-15 | 10.8421 | -3.098822e-13 |
| M214 / 起点 | 240.1067 | -2.99441 | -1.513372 | 7.582218e-15 | 2.822386 | -6.084322 |
| M214 / 终点 | -234.5621 | 2.99441 | 1.513372 | -7.582218e-15 | 1.717728 | -2.898908 |
| M215 / 起点 | -0.6239962 | 6.577603e-14 | 9.091378 | -1.319778e-14 | -5.027484 | 1.524073e-13 |
| M215 / 终点 | 0.6239962 | -6.577603e-14 | 12.14964 | 1.319778e-14 | 12.67314 | 1.769169e-13 |
| M216 / 起点 | -0.7787311 | -7.988523e-14 | 9.823257 | 2.733924e-15 | -6.855834 | -1.717778e-13 |
| M216 / 终点 | 0.7787311 | 7.988523e-14 | 11.41776 | -2.733924e-15 | 10.8421 | -2.272042e-13 |
| M217 / 起点 | 240.3774 | -2.989 | -1.513372 | 2.916889e-15 | 2.822386 | -6.089177 |
| M217 / 终点 | -234.8327 | 2.989 | 1.513372 | -2.916889e-15 | 1.717728 | -2.877822 |
| M218 / 起点 | -0.6159432 | -1.404978e-14 | 9.086065 | -2.400857e-15 | -5.019501 | -5.705606e-14 |
| M218 / 终点 | 0.6159432 | 1.404978e-14 | 12.15496 | 2.400857e-15 | 12.69173 | -1.330386e-14 |
| M219 / 起点 | -0.7787311 | -2.615121e-14 | 9.823257 | 2.775558e-15 | -6.855834 | -3.751613e-14 |
| M219 / 终点 | 0.7787311 | 2.615121e-14 | 11.41776 | -2.775558e-15 | 10.8421 | -9.235174e-14 |
| M220 / 起点 | 203.281 | -3.993002 | -1.513372 | 2.680949e-15 | 2.822386 | -7.103695 |
| M220 / 终点 | -197.7363 | 3.993002 | 1.513372 | -2.680949e-15 | 1.717728 | -4.875309 |
| M221 / 起点 | -0.6309706 | -5.180459e-14 | 9.208134 | 2.303713e-15 | -5.122892 | -1.303428e-13 |
| M221 / 终点 | 0.6309706 | 5.180459e-14 | 12.03289 | -2.303713e-15 | 12.18477 | -1.27903e-13 |
| M222 / 起点 | -0.7787311 | -7.062602e-15 | 9.823257 | 2.650657e-15 | -6.855834 | 2.197978e-14 |
| M222 / 终点 | 0.7787311 | 7.062602e-15 | 11.41776 | -2.650657e-15 | 10.8421 | -5.729279e-14 |
| M223 / 起点 | 191.2405 | -0.479136 | -1.461807 | 1.976351e-14 | 2.779786 | -3.453957 |
| M223 / 终点 | -185.6959 | 0.479136 | 1.461807 | -1.976351e-14 | 1.605636 | 2.016549 |
| M224 / 起点 | -0.8067391 | 2.090261e-14 | 9.803205 | -1.945666e-14 | -6.82801 | 1.16106e-13 |
| M224 / 终点 | 0.8067391 | -2.090261e-14 | 11.43782 | 1.945666e-14 | 10.91454 | -1.159296e-14 |
| M225 / 起点 | 242.4517 | -2.921715 | -1.461807 | 1.424739e-14 | 2.779786 | -5.923827 |
| M225 / 终点 | -236.9071 | 2.921715 | 1.461807 | -1.424739e-14 | 1.605636 | -2.841318 |
| M226 / 起点 | -1.637452 | -8.700772e-14 | 8.715275 | -8.65974e-15 | -3.609738 | -2.434896e-13 |
| M226 / 终点 | 1.637452 | 8.700772e-14 | 12.52575 | 8.65974e-15 | 13.13591 | -1.921041e-13 |
| M227 / 起点 | -0.8067391 | 5.432367e-14 | 9.803205 | -1.638967e-14 | -6.82801 | 1.770628e-13 |
| M227 / 终点 | 0.8067391 | -5.432367e-14 | 11.43782 | 1.638967e-14 | 10.91454 | 9.388939e-14 |
| M228 / 起点 | 241.1451 | -2.864393 | -1.461807 | 1.003692e-14 | 2.779786 | -5.887969 |
| M228 / 终点 | -235.6005 | 2.864393 | 1.461807 | -1.003692e-14 | 1.605636 | -2.70521 |
| M229 / 起点 | -1.287861 | -1.210934e-13 | 9.113083 | -1.429412e-15 | -5.101907 | -3.222075e-13 |
| M229 / 终点 | 1.287861 | 1.210934e-13 | 12.12794 | 1.429412e-15 | 12.63904 | -2.824822e-13 |
| M230 / 起点 | -0.8067391 | 1.061693e-13 | 9.803205 | -1.637579e-14 | -6.82801 | 3.110638e-13 |
| M230 / 终点 | 0.8067391 | -1.061693e-13 | 11.43782 | 1.637579e-14 | 10.91454 | 2.21115e-13 |
| M231 / 起点 | 241.1792 | -2.902952 | -1.461807 | 9.065669e-15 | 2.779786 | -5.944072 |
| M231 / 终点 | -235.6346 | 2.902952 | 1.461807 | -9.065669e-15 | 1.605636 | -2.764785 |
| M232 / 起点 | -1.052638 | -1.954638e-13 | 9.093717 | 7.396861e-15 | -5.032749 | -4.929726e-13 |
| M232 / 终点 | 1.052638 | 1.954638e-13 | 12.1473 | -7.396861e-15 | 12.66671 | -4.841245e-13 |
| M233 / 起点 | -0.8067391 | 1.17397e-13 | 9.803205 | -1.587619e-14 | -6.82801 | 3.379183e-13 |
| M233 / 终点 | 0.8067391 | -1.17397e-13 | 11.43782 | 1.587619e-14 | 10.91454 | 2.490668e-13 |
| M234 / 起点 | 241.1735 | -2.929714 | -1.461807 | 1.412515e-14 | 2.779786 | -5.985481 |
| M234 / 终点 | -235.6289 | 2.929714 | 1.461807 | -1.412515e-14 | 1.605636 | -2.80366 |
| M235 / 起点 | -0.8788486 | -1.49493e-13 | 9.093827 | 1.901257e-15 | -5.034225 | -3.498152e-13 |
| M235 / 终点 | 0.8788486 | 1.49493e-13 | 12.14719 | -1.901257e-15 | 12.66764 | -3.972056e-13 |
| M236 / 起点 | -0.8067391 | 5.834079e-14 | 9.803205 | -1.544598e-14 | -6.82801 | 1.875328e-13 |
| M236 / 终点 | 0.8067391 | -5.834079e-14 | 11.43782 | 1.544598e-14 | 10.91454 | 1.03283e-13 |
| M237 / 起点 | 241.1715 | -2.952624 | -1.461807 | 1.797446e-14 | 2.779786 | -6.020963 |
| M237 / 终点 | -235.6269 | 2.952624 | 1.461807 | -1.797446e-14 | 1.605636 | -2.83691 |
| M238 / 起点 | -0.7542577 | -5.520337e-14 | 9.092695 | -1.044997e-14 | -5.031333 | -1.198352e-13 |
| M238 / 终点 | 0.7542577 | 5.520337e-14 | 12.14833 | 1.044997e-14 | 12.67041 | -1.561816e-13 |
| M239 / 起点 | -0.8067391 | 1.18541e-14 | 9.803205 | -1.5557e-14 | -6.82801 | 7.067907e-14 |
| M239 / 终点 | 0.8067391 | -1.18541e-14 | 11.43782 | 1.5557e-14 | 10.91454 | -1.140855e-14 |
| M240 / 起点 | 241.1713 | -2.973055 | -1.461807 | 1.870247e-14 | 2.779786 | -6.052567 |
| M240 / 终点 | -235.6267 | 2.973055 | 1.461807 | -1.870247e-14 | 1.605636 | -2.866597 |
| M241 / 起点 | -0.6704106 | -4.963291e-14 | 9.091704 | -1.176836e-14 | -5.028794 | -1.208762e-13 |
| M241 / 终点 | 0.6704106 | 4.963291e-14 | 12.14932 | 1.176836e-14 | 12.67282 | -1.276215e-13 |
| M242 / 起点 | -0.8067391 | -1.116169e-15 | 9.803205 | -1.516842e-14 | -6.82801 | 3.677548e-14 |
| M242 / 终点 | 0.8067391 | 1.116169e-15 | 11.43782 | 1.516842e-14 | 10.91454 | -4.280041e-14 |
| M243 / 起点 | 241.1712 | -2.99441 | -1.461807 | 1.619242e-14 | 2.779786 | -6.084322 |
| M243 / 终点 | -235.6266 | 2.99441 | 1.461807 | -1.619242e-14 | 1.605636 | -2.898908 |
| M244 / 起点 | -0.6239962 | -3.031846e-14 | 9.091378 | -1.249001e-14 | -5.027484 | -8.761222e-14 |
| M244 / 终点 | 0.6239962 | 3.031846e-14 | 12.14964 | 1.249001e-14 | 12.67314 | -6.420214e-14 |
| M245 / 起点 | -0.8067391 | 2.297224e-14 | 9.803205 | -1.411371e-14 | -6.82801 | 9.757298e-14 |
| M245 / 终点 | 0.8067391 | -2.297224e-14 | 11.43782 | 1.411371e-14 | 10.91454 | 1.706618e-14 |
| M246 / 起点 | 241.4419 | -2.989 | -1.461807 | 1.122819e-14 | 2.779786 | -6.089177 |
| M246 / 终点 | -235.8973 | 2.989 | 1.461807 | -1.122819e-14 | 1.605636 | -2.877822 |
| M247 / 起点 | -0.6159432 | -1.084656e-13 | 9.086065 | -2.234324e-15 | -5.019501 | -2.942779e-13 |
| M247 / 终点 | 0.6159432 | 1.084656e-13 | 12.15496 | 2.234324e-15 | 12.69173 | -2.474952e-13 |
| M248 / 起点 | -0.8067391 | 7.660854e-14 | 9.803205 | -1.323941e-14 | -6.82801 | 2.301915e-13 |
| M248 / 终点 | 0.8067391 | -7.660854e-14 | 11.43782 | 1.323941e-14 | 10.91454 | 1.526292e-13 |
| M249 / 起点 | 204.3455 | -3.993002 | -1.461807 | 1.536424e-14 | 2.779786 | -7.103695 |
| M249 / 终点 | -198.8009 | 3.993002 | 1.461807 | -1.536424e-14 | 1.605636 | -4.875309 |
| M250 / 起点 | -0.6309706 | -1.683311e-13 | 9.208134 | 1.984524e-15 | -5.122892 | -4.018251e-13 |
| M250 / 终点 | 0.6309706 | 1.683311e-13 | 12.03289 | -1.984524e-15 | 12.18477 | -4.408294e-13 |
| M251 / 起点 | -0.8067391 | 5.271434e-14 | 9.803205 | -1.650069e-14 | -6.82801 | 1.914781e-13 |
| M251 / 终点 | 0.8067391 | -5.271434e-14 | 11.43782 | 1.650069e-14 | 10.91454 | 7.253774e-14 |
| M252 / 起点 | 149.72 | -0.479136 | -2.739307 | 2.053977e-14 | 4.067121 | -3.453957 |
| M252 / 终点 | -144.1754 | 0.479136 | 2.739307 | -2.053977e-14 | 4.1508 | 2.016549 |
| M253 / 起点 | -0.8851572 | 9.425876e-14 | 10.10836 | -3.963496e-14 | -7.192705 | 2.389584e-13 |
| M253 / 终点 | 0.8851572 | -9.425876e-14 | 11.13266 | 3.963496e-14 | 9.753447 | 2.314473e-13 |
| M254 / 起点 | 200.9312 | -2.921715 | -2.739307 | 1.28095e-14 | 4.067121 | -5.923827 |
| M254 / 终点 | -195.3866 | 2.921715 | 2.739307 | -1.28095e-14 | 4.1508 | -2.841318 |
| M255 / 起点 | -1.637452 | -8.15971e-14 | 8.715275 | -1.180046e-14 | -3.609738 | -2.402451e-13 |
| M255 / 终点 | 1.637452 | 8.15971e-14 | 12.52575 | 1.180046e-14 | 13.13591 | -1.678514e-13 |
| M256 / 起点 | -0.8851572 | 1.667598e-13 | 10.10836 | -3.19883e-14 | -7.192705 | 4.099015e-13 |
| M256 / 终点 | 0.8851572 | -1.667598e-13 | 11.13266 | 3.19883e-14 | 9.753447 | 4.236754e-13 |
| M257 / 起点 | 199.6246 | -2.864393 | -2.739307 | 6.322318e-15 | 4.067121 | -5.887969 |
| M257 / 终点 | -194.08 | 2.864393 | 2.739307 | -6.322318e-15 | 4.1508 | -2.70521 |
| M258 / 起点 | -1.287861 | -9.379285e-14 | 9.113083 | -1.170071e-15 | -5.101907 | -2.647902e-13 |
| M258 / 终点 | 1.287861 | 9.379285e-14 | 12.12794 | 1.170071e-15 | 12.63904 | -2.04063e-13 |
| M259 / 起点 | -0.8851572 | 2.262844e-13 | 10.10836 | -3.154421e-14 | -7.192705 | 5.47893e-13 |
| M259 / 终点 | 0.8851572 | -2.262844e-13 | 11.13266 | 3.154421e-14 | 9.753447 | 5.82419e-13 |
| M260 / 起点 | 199.6588 | -2.902952 | -2.739307 | 4.56526e-15 | 4.067121 | -5.944072 |
| M260 / 终点 | -194.1141 | 2.902952 | 2.739307 | -4.56526e-15 | 4.1508 | -2.764785 |
| M261 / 起点 | -1.052638 | -1.473189e-13 | 9.093717 | 9.368374e-15 | -5.032749 | -3.766859e-13 |
| M261 / 终点 | 1.052638 | 1.473189e-13 | 12.1473 | -9.368374e-15 | 12.66671 | -3.599088e-13 |
| M262 / 起点 | -0.8851572 | 2.379284e-13 | 10.10836 | -3.133604e-14 | -7.192705 | 5.73665e-13 |
| M262 / 终点 | 0.8851572 | -2.379284e-13 | 11.13266 | 3.133604e-14 | 9.753447 | 6.157552e-13 |
| M263 / 起点 | 199.6531 | -2.929714 | -2.739307 | 1.258345e-14 | 4.067121 | -5.985481 |
| M263 / 终点 | -194.1084 | 2.929714 | 2.739307 | -1.258345e-14 | 4.1508 | -2.80366 |
| M264 / 起点 | -0.8788486 | -1.16965e-13 | 9.093827 | 2.409531e-15 | -5.034225 | -2.545606e-13 |
| M264 / 终点 | 0.8788486 | 1.16965e-13 | 12.14719 | -2.409531e-15 | 12.66764 | -3.297091e-13 |
| M265 / 起点 | -0.8851572 | 1.622561e-13 | 10.10836 | -3.154421e-14 | -7.192705 | 3.982506e-13 |
| M265 / 终点 | 0.8851572 | -1.622561e-13 | 11.13266 | 3.154421e-14 | 9.753447 | 4.123639e-13 |
| M266 / 起点 | 199.6511 | -2.952624 | -2.739307 | 1.836415e-14 | 4.067121 | -6.020963 |
| M266 / 终点 | -194.1065 | 2.952624 | 2.739307 | -1.836415e-14 | 4.1508 | -2.83691 |
| M267 / 起点 | -0.7542577 | -4.873213e-14 | 9.092695 | -1.387692e-14 | -5.031333 | -9.461691e-14 |
| M267 / 终点 | 0.7542577 | 4.873213e-14 | 12.14833 | 1.387692e-14 | 12.67041 | -1.488217e-13 |
| M268 / 起点 | -0.8851572 | 1.091416e-13 | 10.10836 | -3.103073e-14 | -7.192705 | 2.753094e-13 |
| M268 / 终点 | 0.8851572 | -1.091416e-13 | 11.13266 | 3.103073e-14 | 9.753447 | 2.717308e-13 |
| M269 / 起点 | 199.6509 | -2.973055 | -2.739307 | 1.964805e-14 | 4.067121 | -6.052567 |
| M269 / 终点 | -194.1062 | 2.973055 | 2.739307 | -1.964805e-14 | 4.1508 | -2.866597 |
| M270 / 起点 | -0.6704106 | -5.749682e-14 | 9.091704 | -1.550062e-14 | -5.028794 | -1.377204e-13 |
| M270 / 终点 | 0.6704106 | 5.749682e-14 | 12.14932 | 1.550062e-14 | 12.67282 | -1.497636e-13 |
| M271 / 起点 | -0.8851572 | 9.771236e-14 | 10.10836 | -3.065603e-14 | -7.192705 | 2.490813e-13 |
| M271 / 终点 | 0.8851572 | -9.771236e-14 | 11.13266 | 3.065603e-14 | 9.753447 | 2.401467e-13 |
| M272 / 起点 | 199.6508 | -2.99441 | -2.739307 | 1.609177e-14 | 4.067121 | -6.084322 |
| M272 / 终点 | -194.1061 | 2.99441 | 2.739307 | -1.609177e-14 | 4.1508 | -2.898908 |
| M273 / 起点 | -0.6239962 | -3.474923e-14 | 9.091378 | -1.712519e-14 | -5.027484 | -1.035456e-13 |
| M273 / 终点 | 0.6239962 | 3.474923e-14 | 12.14964 | 1.712519e-14 | 12.67314 | -7.031164e-14 |
| M274 / 起点 | -0.8851572 | 1.314512e-13 | 10.10836 | -3.051726e-14 | -7.192705 | 3.281092e-13 |
| M274 / 终点 | 0.8851572 | -1.314512e-13 | 11.13266 | 3.051726e-14 | 9.753447 | 3.293687e-13 |
| M275 / 起点 | 199.9214 | -2.989 | -2.739307 | 8.304891e-15 | 4.067121 | -6.089177 |
| M275 / 终点 | -194.3768 | 2.989 | 2.739307 | -8.304891e-15 | 4.1508 | -2.877822 |
| M276 / 起点 | -0.6159432 | -9.182634e-14 | 9.086065 | -2.826732e-15 | -5.019501 | -2.655835e-13 |
| M276 / 终点 | 0.6159432 | 9.182634e-14 | 12.15496 | 2.826732e-15 | 12.69173 | -1.92771e-13 |
| M277 / 起点 | -0.8851572 | 2.013836e-13 | 10.10836 | -3.042011e-14 | -7.192705 | 4.898122e-13 |
| M277 / 终点 | 0.8851572 | -2.013836e-13 | 11.13266 | 3.042011e-14 | 9.753447 | 5.168835e-13 |
| M278 / 起点 | 162.825 | -3.993002 | -2.739307 | 1.400632e-14 | 4.067121 | -7.103695 |
| M278 / 终点 | -157.2804 | 3.993002 | 2.739307 | -1.400632e-14 | 4.1508 | -4.875309 |
| M279 / 起点 | -0.6309706 | -1.430524e-13 | 9.208134 | 2.316723e-15 | -5.122892 | -3.309393e-13 |
| M279 / 终点 | 0.6309706 | 1.430524e-13 | 12.03289 | -2.316723e-15 | 12.18477 | -3.843229e-13 |
| M280 / 起点 | -0.8851572 | 1.462717e-13 | 10.10836 | -3.702594e-14 | -7.192705 | 3.596194e-13 |
| M280 / 终点 | 0.8851572 | -1.462717e-13 | 11.13266 | 3.702594e-14 | 9.753447 | 3.724051e-13 |
| M281 / 起点 | 107.2833 | 1.158316 | 1.866636 | -2.057416e-15 | -2.840131 | 1.593189 |
| M281 / 终点 | -101.7387 | -1.158316 | -1.866636 | 2.057416e-15 | -2.759778 | 1.881758 |
| M282 / 起点 | 145.5709 | -3.271306 | 1.866636 | 3.984971e-15 | -2.840131 | -5.192688 |
| M282 / 终点 | -140.0263 | 3.271306 | -1.866636 | -3.984971e-15 | -2.759778 | -4.621229 |
| M283 / 起点 | 0.2670528 | 2.587234e-13 | 8.619137 | -1.285083e-14 | -3.42597 | 6.908497e-13 |
| M283 / 终点 | -0.2670528 | -2.587234e-13 | 12.62188 | 1.285083e-14 | 13.43284 | 6.02767e-13 |
| M284 / 起点 | 144.6814 | -3.099616 | 1.866636 | -1.0829e-14 | -2.840131 | -4.901085 |
| M284 / 终点 | -139.1368 | 3.099616 | -1.866636 | 1.0829e-14 | -2.759778 | -4.397764 |
| M285 / 起点 | -0.1081028 | 1.716392e-13 | 8.852574 | -6.328271e-15 | -4.437007 | 3.236648e-13 |
| M285 / 终点 | 0.1081028 | -1.716392e-13 | 12.38845 | 6.328271e-15 | 13.27669 | 5.336429e-13 |
| M286 / 起点 | 144.6961 | -3.076742 | 1.866636 | -1.549942e-14 | -2.840131 | -4.867702 |
| M286 / 终点 | -139.1515 | 3.076742 | -1.866636 | 1.549942e-14 | -2.759778 | -4.362524 |
| M287 / 起点 | -0.21384 | -3.81779e-14 | 8.85172 | 1.365574e-14 | -4.428126 | -1.260984e-13 |
| M287 / 终点 | 0.21384 | 3.81779e-14 | 12.3893 | -1.365574e-14 | 13.27208 | -6.479112e-14 |
| M288 / 起点 | 144.6917 | -3.054305 | 1.866636 | -3.753458e-16 | -2.840131 | -4.832646 |
| M288 / 终点 | -139.1471 | 3.054305 | -1.866636 | 3.753458e-16 | -2.759778 | -4.330268 |
| M289 / 起点 | -0.2737208 | 8.235517e-14 | 8.852001 | 1.387779e-15 | -4.429099 | 3.148943e-13 |
| M289 / 终点 | 0.2737208 | -8.235517e-14 | 12.38902 | -1.387779e-15 | 13.27164 | 9.688153e-14 |
| M290 / 起点 | 144.6895 | -3.036471 | 1.866636 | 7.835135e-15 | -2.840131 | -4.804706 |
| M290 / 终点 | -139.1449 | 3.036471 | -1.866636 | -7.835135e-15 | -2.759778 | -4.304708 |
| M291 / 起点 | -0.2817591 | 2.628844e-13 | 8.852118 | -1.412759e-14 | -4.429416 | 7.23542e-13 |
| M291 / 终点 | 0.2817591 | -2.628844e-13 | 12.3889 | 1.412759e-14 | 13.27137 | 5.926564e-13 |
| M292 / 起点 | 144.6887 | -3.019469 | 1.866636 | 9.289348e-15 | -2.840131 | -4.778742 |
| M292 / 终点 | -139.144 | 3.019469 | -1.866636 | -9.289348e-15 | -2.759778 | -4.279665 |
| M293 / 起点 | -0.2476841 | 2.361353e-13 | 8.851924 | -1.670886e-14 | -4.429158 | 6.024288e-13 |
| M293 / 终点 | 0.2476841 | -2.361353e-13 | 12.3891 | 1.670886e-14 | 13.27209 | 5.769154e-13 |
| M294 / 起点 | 144.6935 | -3.002463 | 1.866636 | 2.752457e-15 | -2.840131 | -4.754736 |
| M294 / 终点 | -139.1489 | 3.002463 | -1.866636 | -2.752457e-15 | -2.759778 | -4.252653 |
| M295 / 起点 | -0.1706813 | 2.952239e-13 | 8.851114 | -1.340594e-14 | -4.427424 | 6.92324e-13 |
| M295 / 终点 | 0.1706813 | -2.952239e-13 | 12.38991 | 1.340594e-14 | 13.27441 | 7.842395e-13 |
| M296 / 起点 | 144.8368 | -2.973972 | 1.866636 | -8.58486e-15 | -2.840131 | -4.691012 |
| M296 / 终点 | -139.2922 | 2.973972 | -1.866636 | 8.58486e-15 | -2.759778 | -4.230905 |
| M297 / 起点 | -0.05846041 | 1.260486e-13 | 8.855552 | 3.996803e-15 | -4.434823 | 2.303611e-13 |
| M297 / 终点 | 0.05846041 | -1.260486e-13 | 12.38547 | -3.996803e-15 | 13.25961 | 3.994379e-13 |
| M298 / 起点 | 117.0707 | -4.623972 | 1.866636 | -1.483572e-14 | -2.840131 | -7.309461 |
| M298 / 终点 | -111.526 | 4.623972 | -1.866636 | 1.483572e-14 | -2.759778 | -6.562456 |
| M299 / 起点 | 0.2402872 | 9.09032e-14 | 8.838461 | 3.719247e-15 | -4.256088 | 1.728216e-13 |
| M299 / 终点 | -0.2402872 | -9.09032e-14 | 12.40256 | -3.719247e-15 | 13.16633 | 2.816944e-13 |
| M300 / 起点 | 143.9731 | 1.158316 | -1.748205 | -3.139552e-15 | 2.723518 | 1.593189 |
| M300 / 终点 | -138.4285 | -1.158316 | 1.748205 | 3.139552e-15 | 2.521096 | 1.881758 |
| M301 / 起点 | 0.2585115 | -2.879729e-13 | 9.40102 | 3.774758e-15 | -5.296444 | -7.293849e-13 |
| M301 / 终点 | -0.2585115 | 2.879729e-13 | 11.84 | -3.774758e-15 | 11.3939 | -7.144764e-13 |
| M302 / 起点 | 182.2607 | -3.271306 | -1.748205 | 1.079805e-15 | 2.723518 | -5.192688 |
| M302 / 终点 | -176.7161 | 3.271306 | 1.748205 | -1.079805e-15 | 2.521096 | -4.621229 |
| M303 / 起点 | 0.2670528 | 2.982282e-13 | 8.619137 | -8.798517e-15 | -3.42597 | 7.759351e-13 |
| M303 / 终点 | -0.2670528 | -2.982282e-13 | 12.62188 | 8.798517e-15 | 13.43284 | 7.143179e-13 |
| M304 / 起点 | 0.2585115 | -3.719024e-13 | 9.40102 | 3.302913e-15 | -5.296444 | -9.489074e-13 |
| M304 / 终点 | -0.2585115 | 3.719024e-13 | 11.84 | -3.302913e-15 | 11.3939 | -9.08384e-13 |
| M305 / 起点 | 181.3712 | -3.099616 | -1.748205 | -7.837071e-15 | 2.723518 | -4.901085 |
| M305 / 终点 | -175.8266 | 3.099616 | 1.748205 | 7.837071e-15 | 2.521096 | -4.397764 |
| M306 / 起点 | -0.1081028 | 1.741846e-13 | 8.852574 | -5.440093e-15 | -4.437007 | 3.71724e-13 |
| M306 / 终点 | 0.1081028 | -1.741846e-13 | 12.38845 | 5.440093e-15 | 13.27669 | 5.000871e-13 |
| M307 / 起点 | 0.2585115 | -1.726491e-13 | 9.40102 | 3.191891e-15 | -5.296444 | -4.107612e-13 |
| M307 / 终点 | -0.2585115 | 1.726491e-13 | 11.84 | -3.191891e-15 | 11.3939 | -4.520402e-13 |
| M308 / 起点 | 181.3859 | -3.076742 | -1.748205 | -1.079294e-14 | 2.723518 | -4.867702 |
| M308 / 终点 | -175.8413 | 3.076742 | 1.748205 | 1.079294e-14 | 2.521096 | -4.362524 |
| M309 / 起点 | -0.21384 | -1.081714e-13 | 8.85172 | 1.085243e-14 | -4.428126 | -2.902718e-13 |
| M309 / 终点 | 0.21384 | 1.081714e-13 | 12.3893 | -1.085243e-14 | 13.27208 | -2.519176e-13 |
| M310 / 起点 | 0.2585115 | -1.170532e-13 | 9.40102 | 3.802514e-15 | -5.296444 | -2.591856e-13 |
| M310 / 终点 | -0.2585115 | 1.170532e-13 | 11.84 | -3.802514e-15 | 11.3939 | -3.247483e-13 |
| M311 / 起点 | 181.3815 | -3.054305 | -1.748205 | -1.16521e-15 | 2.723518 | -4.832646 |
| M311 / 终点 | -175.8368 | 3.054305 | 1.748205 | 1.16521e-15 | 2.521096 | -4.330268 |
| M312 / 起点 | -0.2737208 | 4.775275e-14 | 8.852001 | 4.440892e-16 | -4.429099 | 1.89722e-13 |
| M312 / 终点 | 0.2737208 | -4.775275e-14 | 12.38902 | -4.440892e-16 | 13.27164 | 5.081805e-14 |
| M313 / 起点 | 0.2585115 | -3.270585e-13 | 9.40102 | 5.218048e-15 | -5.296444 | -8.228014e-13 |
| M313 / 终点 | -0.2585115 | 3.270585e-13 | 11.84 | -5.218048e-15 | 11.3939 | -8.10715e-13 |
| M314 / 起点 | 181.3793 | -3.036471 | -1.748205 | 5.203798e-15 | 2.723518 | -4.804706 |
| M314 / 终点 | -175.8347 | 3.036471 | 1.748205 | -5.203798e-15 | 2.521096 | -4.304708 |
| M315 / 起点 | -0.2817591 | 2.994225e-13 | 8.852118 | -1.038059e-14 | -4.429416 | 7.968733e-13 |
| M315 / 终点 | 0.2817591 | -2.994225e-13 | 12.3889 | 1.038059e-14 | 13.27137 | 7.00239e-13 |
| M316 / 起点 | 0.2585115 | -4.688519e-13 | 9.40102 | 5.107026e-15 | -5.296444 | -1.195311e-12 |
| M316 / 终点 | -0.2585115 | 4.688519e-13 | 11.84 | -5.107026e-15 | 11.3939 | -1.148948e-12 |
| M317 / 起点 | 181.3784 | -3.019469 | -1.748205 | 6.673208e-15 | 2.723518 | -4.778742 |
| M317 / 终点 | -175.8338 | 3.019469 | 1.748205 | -6.673208e-15 | 2.521096 | -4.279665 |
| M318 / 起点 | -0.2476841 | 2.95672e-13 | 8.851924 | -1.362799e-14 | -4.429158 | 7.506544e-13 |
| M318 / 终点 | 0.2476841 | -2.95672e-13 | 12.3891 | 1.362799e-14 | 13.27209 | 7.268173e-13 |
| M319 / 起点 | 0.2585115 | -4.95695e-13 | 9.40102 | 6.633583e-15 | -5.296444 | -1.265511e-12 |
| M319 / 终点 | -0.2585115 | 4.95695e-13 | 11.84 | -6.633583e-15 | 11.3939 | -1.214741e-12 |
| M320 / 起点 | 181.3833 | -3.002463 | -1.748205 | 1.940151e-15 | 2.723518 | -4.754736 |
| M320 / 终点 | -175.8387 | 3.002463 | 1.748205 | -1.940151e-15 | 2.521096 | -4.252653 |
| M321 / 起点 | -0.1706813 | 3.39586e-13 | 8.851114 | -9.880985e-15 | -4.427424 | 8.155548e-13 |
| M321 / 终点 | 0.1706813 | -3.39586e-13 | 12.38991 | 9.880985e-15 | 13.27441 | 8.81487e-13 |
| M322 / 起点 | 0.2585115 | -4.02043e-13 | 9.40102 | 7.355228e-15 | -5.296444 | -1.016757e-12 |
| M322 / 终点 | -0.2585115 | 4.02043e-13 | 11.84 | -7.355228e-15 | 11.3939 | -9.925694e-13 |
| M323 / 起点 | 181.5266 | -2.973972 | -1.748205 | -5.163635e-15 | 2.723518 | -4.691012 |
| M323 / 终点 | -175.982 | 2.973972 | 1.748205 | 5.163635e-15 | 2.521096 | -4.230905 |
| M324 / 起点 | -0.05846041 | 1.165903e-13 | 8.855552 | 2.414735e-15 | -4.434823 | 2.368017e-13 |
| M324 / 终点 | 0.05846041 | -1.165903e-13 | 12.38547 | -2.414735e-15 | 13.25961 | 3.457057e-13 |
| M325 / 起点 | 0.2585115 | -2.355725e-13 | 9.40102 | 6.883383e-15 | -5.296444 | -5.723289e-13 |
| M325 / 终点 | -0.2585115 | 2.355725e-13 | 11.84 | -6.883383e-15 | 11.3939 | -6.099743e-13 |
| M326 / 起点 | 153.7605 | -4.623972 | -1.748205 | -7.143615e-15 | 2.723518 | -7.309461 |
| M326 / 终点 | -148.2158 | 4.623972 | 1.748205 | 7.143615e-15 | 2.521096 | -6.562456 |
| M327 / 起点 | 0.2402872 | 1.202396e-14 | 8.838461 | 3.691492e-15 | -4.256088 | 6.569232e-15 |
| M327 / 终点 | -0.2402872 | -1.202396e-14 | 12.40256 | -3.691492e-15 | 13.16633 | 5.044196e-14 |
| M328 / 起点 | 0.2585115 | -1.407427e-13 | 9.40102 | 8.548717e-15 | -5.296444 | -2.998523e-13 |
| M328 / 终点 | -0.2585115 | 1.407427e-13 | 11.84 | -8.548717e-15 | 11.3939 | -4.043054e-13 |
| M329 / 起点 | 142.6718 | 1.158316 | -1.551237 | 1.245436e-14 | 2.391941 | 1.593189 |
| M329 / 终点 | -137.1272 | -1.158316 | 1.551237 | -1.245436e-14 | 2.261769 | 1.881758 |
| M330 / 起点 | -0.03462815 | -7.454474e-14 | 9.733081 | -2.275957e-15 | -6.646901 | -7.3319e-14 |
| M330 / 终点 | 0.03462815 | 7.454474e-14 | 11.50794 | 2.275957e-15 | 11.08404 | -3.01181e-13 |
| M331 / 起点 | 180.9594 | -3.271306 | -1.551237 | 1.048563e-14 | 2.391941 | -5.192688 |
| M331 / 终点 | -175.4148 | 3.271306 | 1.551237 | -1.048563e-14 | 2.261769 | -4.621229 |
| M332 / 起点 | 0.2670528 | 8.780848e-14 | 8.619137 | -7.854828e-15 | -3.42597 | 2.058554e-13 |
| M332 / 终点 | -0.2670528 | -8.780848e-14 | 12.62188 | 7.854828e-15 | 13.43284 | 2.33187e-13 |
| M333 / 起点 | -0.03462815 | -1.009294e-13 | 9.733081 | -2.359224e-15 | -6.646901 | -1.840549e-13 |
| M333 / 终点 | 0.03462815 | 1.009294e-13 | 11.50794 | 2.359224e-15 | 11.08404 | -3.219245e-13 |
| M334 / 起点 | 180.0699 | -3.099616 | -1.551237 | 1.350536e-15 | 2.391941 | -4.901085 |
| M334 / 终点 | -174.5253 | 3.099616 | 1.551237 | -1.350536e-15 | 2.261769 | -4.397764 |
| M335 / 起点 | -0.1081028 | 3.71962e-15 | 8.852574 | -6.050715e-15 | -4.437007 | -5.464086e-14 |
| M335 / 终点 | 0.1081028 | -3.71962e-15 | 12.38845 | 6.050715e-15 | 13.27669 | 7.368304e-14 |
| M336 / 起点 | -0.03462815 | 6.455984e-14 | 9.733081 | -2.969847e-15 | -6.646901 | 2.304644e-13 |
| M336 / 终点 | 0.03462815 | -6.455984e-14 | 11.50794 | 2.969847e-15 | 11.08404 | 9.322297e-14 |
| M337 / 起点 | 180.0846 | -3.076742 | -1.551237 | -1.651033e-15 | 2.391941 | -4.867702 |
| M337 / 终点 | -174.54 | 3.076742 | 1.551237 | 1.651033e-15 | 2.261769 | -4.362524 |
| M338 / 起点 | -0.21384 | -2.772378e-13 | 8.85172 | 1.153244e-14 | -4.428126 | -7.125294e-13 |
| M338 / 终点 | 0.21384 | 2.772378e-13 | 12.3893 | -1.153244e-14 | 13.27208 | -6.727716e-13 |
| M339 / 起点 | -0.03462815 | 1.20222e-13 | 9.733081 | -4.718448e-15 | -6.646901 | 3.683838e-13 |
| M339 / 终点 | 0.03462815 | -1.20222e-13 | 11.50794 | 4.718448e-15 | 11.08404 | 2.340585e-13 |
| M340 / 起点 | 180.0802 | -3.054305 | -1.551237 | 8.555785e-15 | 2.391941 | -4.832646 |
| M340 / 终点 | -174.5356 | 3.054305 | 1.551237 | -8.555785e-15 | 2.261769 | -4.330268 |
| M341 / 起点 | -0.2737208 | -1.201707e-13 | 8.852001 | -1.665335e-16 | -4.429099 | -2.267818e-13 |
| M341 / 终点 | 0.2737208 | 1.201707e-13 | 12.38902 | 1.665335e-16 | 13.27164 | -3.745157e-13 |
| M342 / 起点 | -0.03462815 | -4.778415e-14 | 9.733081 | -6.050715e-15 | -6.646901 | -4.736976e-14 |
| M342 / 终点 | 0.03462815 | 4.778415e-14 | 11.50794 | 6.050715e-15 | 11.08404 | -1.906628e-13 |
| M343 / 起点 | 180.078 | -3.036471 | -1.551237 | 1.543676e-14 | 2.391941 | -4.804706 |
| M343 / 终点 | -174.5334 | 3.036471 | 1.551237 | -1.543676e-14 | 2.261769 | -4.304708 |
| M344 / 起点 | -0.2817591 | 1.325146e-13 | 8.852118 | -1.017242e-14 | -4.429416 | 3.826541e-13 |
| M344 / 终点 | 0.2817591 | -1.325146e-13 | 12.3889 | 1.017242e-14 | 13.27137 | 2.803629e-13 |
| M345 / 起点 | -0.03462815 | -1.481498e-13 | 9.733081 | -7.494005e-15 | -6.646901 | -2.959142e-13 |
| M345 / 终点 | 0.03462815 | 1.481498e-13 | 11.50794 | 7.494005e-15 | 11.08404 | -4.443907e-13 |
| M346 / 起点 | 180.0772 | -3.019469 | -1.551237 | 1.669347e-14 | 2.391941 | -4.778742 |
| M346 / 终点 | -174.5325 | 3.019469 | 1.551237 | -1.669347e-14 | 2.261769 | -4.279665 |
| M347 / 起点 | -0.2476841 | 1.155584e-13 | 8.851924 | -1.434963e-14 | -4.429158 | 3.005111e-13 |
| M347 / 终点 | 0.2476841 | -1.155584e-13 | 12.3891 | 1.434963e-14 | 13.27209 | 2.795015e-13 |
| M348 / 起点 | -0.03462815 | -1.65106e-13 | 9.733081 | -8.965051e-15 | -6.646901 | -3.398656e-13 |
| M348 / 终点 | 0.03462815 | 1.65106e-13 | 11.50794 | 8.965051e-15 | 11.08404 | -4.843319e-13 |
| M349 / 起点 | 180.082 | -3.002463 | -1.551237 | 1.257364e-14 | 2.391941 | -4.754736 |
| M349 / 终点 | -174.5374 | 3.002463 | 1.551237 | -1.257364e-14 | 2.261769 | -4.252653 |
| M350 / 起点 | -0.1706813 | 1.731609e-13 | 8.851114 | -9.922618e-15 | -4.427424 | 4.025844e-13 |
| M350 / 终点 | 0.1706813 | -1.731609e-13 | 12.38991 | 9.922618e-15 | 13.27441 | 4.632201e-13 |
| M351 / 起点 | -0.03462815 | -8.041405e-14 | 9.733081 | -9.575674e-15 | -6.646901 | -1.276581e-13 |
| M351 / 终点 | 0.03462815 | 8.041405e-14 | 11.50794 | 9.575674e-15 | 11.08404 | -2.766326e-13 |
| M352 / 起点 | 180.2253 | -2.973972 | -1.551237 | 3.984601e-15 | 2.391941 | -4.691012 |
| M352 / 终点 | -174.6807 | 2.973972 | 1.551237 | -3.984601e-15 | 2.261769 | -4.230905 |
| M353 / 起点 | -0.05846041 | -5.754339e-14 | 8.855552 | 2.220446e-15 | -4.434823 | -2.081122e-13 |
| M353 / 终点 | 0.05846041 | 5.754339e-14 | 12.38547 | -2.220446e-15 | 13.25961 | -7.960476e-14 |
| M354 / 起点 | -0.03462815 | 7.612746e-14 | 9.733081 | -9.187096e-15 | -6.646901 | 2.555169e-13 |
| M354 / 终点 | 0.03462815 | -7.612746e-14 | 11.50794 | 9.187096e-15 | 11.08404 | 1.255645e-13 |
| M355 / 起点 | 152.4592 | -4.623972 | -1.551237 | 6.934357e-15 | 2.391941 | -7.309461 |
| M355 / 终点 | -146.9145 | 4.623972 | 1.551237 | -6.934357e-15 | 2.261769 | -6.562456 |
| M356 / 起点 | 0.2402872 | -1.902527e-13 | 8.838461 | 4.093947e-15 | -4.256088 | -4.615648e-13 |
| M356 / 终点 | -0.2402872 | 1.902527e-13 | 12.40256 | -4.093947e-15 | 13.16633 | -4.896986e-13 |
| M357 / 起点 | -0.03462815 | 9.218806e-14 | 9.733081 | -1.158795e-14 | -6.646901 | 3.298021e-13 |
| M357 / 终点 | 0.03462815 | -9.218806e-14 | 11.50794 | 1.158795e-14 | 11.08404 | 1.284736e-13 |
| M358 / 起点 | 142.7288 | 1.158316 | -1.542795 | 6.284924e-15 | 2.382228 | 1.593189 |
| M358 / 终点 | -137.1842 | -1.158316 | 1.542795 | -6.284924e-15 | 2.246157 | 1.881758 |
| M359 / 起点 | -0.1033315 | 4.756075e-14 | 9.725513 | -1.701417e-14 | -6.612128 | 8.370881e-14 |
| M359 / 终点 | 0.1033315 | -4.756075e-14 | 11.51551 | 1.701417e-14 | 11.08711 | 1.567595e-13 |
| M360 / 起点 | 181.0164 | -3.271306 | -1.542795 | 7.740748e-15 | 2.382228 | -5.192688 |
| M360 / 终点 | -175.4718 | 3.271306 | 1.542795 | -7.740748e-15 | 2.246157 | -4.621229 |
| M361 / 起点 | 0.2670528 | 1.489559e-13 | 8.619137 | -6.64746e-15 | -3.42597 | 3.77934e-13 |
| M361 / 终点 | -0.2670528 | -1.489559e-13 | 12.62188 | 6.64746e-15 | 13.43284 | 3.650694e-13 |
| M362 / 起点 | -0.1033315 | 6.058219e-14 | 9.725513 | -1.509903e-14 | -6.612128 | 1.363494e-13 |
| M362 / 终点 | 0.1033315 | -6.058219e-14 | 11.51551 | 1.509903e-14 | 11.08711 | 1.661174e-13 |
| M363 / 起点 | 180.127 | -3.099616 | -1.542795 | -2.685159e-15 | 2.382228 | -4.901085 |
| M363 / 终点 | -174.5824 | 3.099616 | 1.542795 | 2.685159e-15 | 2.246157 | -4.397764 |
| M364 / 起点 | -0.1081028 | 4.844908e-14 | 8.852574 | -7.258083e-15 | -4.437007 | 5.15866e-14 |
| M364 / 终点 | 0.1081028 | -4.844908e-14 | 12.38845 | 7.258083e-15 | 13.27669 | 1.946556e-13 |
| M365 / 起点 | -0.1033315 | 2.163148e-13 | 9.725513 | -1.396105e-14 | -6.612128 | 5.187685e-13 |
| M365 / 终点 | 0.1033315 | -2.163148e-13 | 11.51551 | 1.396105e-14 | 11.08711 | 5.65026e-13 |
| M366 / 起点 | 180.1417 | -3.076742 | -1.542795 | -6.541368e-15 | 2.382228 | -4.867702 |
| M366 / 终点 | -174.597 | 3.076742 | 1.542795 | 6.541368e-15 | 2.246157 | -4.362524 |
| M367 / 起点 | -0.21384 | -2.239187e-13 | 8.85172 | 1.211531e-14 | -4.428126 | -5.844363e-13 |
| M367 / 终点 | 0.21384 | 2.239187e-13 | 12.3893 | -1.211531e-14 | 13.27208 | -5.364896e-13 |
| M368 / 起点 | -0.1033315 | 2.659117e-13 | 9.725513 | -1.240674e-14 | -6.612128 | 6.376972e-13 |
| M368 / 终点 | 0.1033315 | -2.659117e-13 | 11.51551 | 1.240674e-14 | 11.08711 | 6.891966e-13 |
| M369 / 起点 | 180.1372 | -3.054305 | -1.542795 | 4.219033e-15 | 2.382228 | -4.832646 |
| M369 / 终点 | -174.5926 | 3.054305 | 1.542795 | -4.219033e-15 | 2.246157 | -4.330268 |
| M370 / 起点 | -0.2737208 | -5.292563e-14 | 8.852001 | -9.15934e-16 | -4.429099 | -5.653103e-14 |
| M370 / 终点 | 0.2737208 | 5.292563e-14 | 12.38902 | 9.15934e-16 | 13.27164 | -2.089853e-13 |
| M371 / 起点 | -0.1033315 | 8.340975e-14 | 9.725513 | -1.082467e-14 | -6.612128 | 1.850535e-13 |
| M371 / 终点 | 0.1033315 | -8.340975e-14 | 11.51551 | 1.082467e-14 | 11.08711 | 2.315512e-13 |
| M372 / 起点 | 180.1351 | -3.036471 | -1.542795 | 1.000054e-14 | 2.382228 | -4.804706 |
| M372 / 终点 | -174.5904 | 3.036471 | 1.542795 | -1.000054e-14 | 2.246157 | -4.304708 |
| M373 / 起点 | -0.2817591 | 1.979231e-13 | 8.852118 | -9.353629e-15 | -4.429416 | 5.408142e-13 |
| M373 / 终点 | 0.2817591 | -1.979231e-13 | 12.3889 | 9.353629e-15 | 13.27137 | 4.483571e-13 |
| M374 / 起点 | -0.1033315 | -4.321736e-14 | 9.725513 | -1.063039e-14 | -6.612128 | -1.377541e-13 |
| M374 / 终点 | 0.1033315 | 4.321736e-14 | 11.51551 | 1.063039e-14 | 11.08711 | -8.010903e-14 |
| M375 / 起点 | 180.1342 | -3.019469 | -1.542795 | 1.115244e-14 | 2.382228 | -4.778742 |
| M375 / 终点 | -174.5896 | 3.019469 | 1.542795 | -1.115244e-14 | 2.246157 | -4.279665 |
| M376 / 起点 | -0.2476841 | 1.831519e-13 | 8.851924 | -1.375289e-14 | -4.429158 | 4.680859e-13 |
| M376 / 终点 | 0.2476841 | -1.831519e-13 | 12.3891 | 1.375289e-14 | 13.27209 | 4.485619e-13 |
| M377 / 起点 | -0.1033315 | -6.109713e-14 | 9.725513 | -1.024181e-14 | -6.612128 | -1.83837e-13 |
| M377 / 终点 | 0.1033315 | 6.109713e-14 | 11.51551 | 1.024181e-14 | 11.08711 | -1.225368e-13 |
| M378 / 起点 | 180.1391 | -3.002463 | -1.542795 | 6.71978e-15 | 2.382228 | -4.754736 |
| M378 / 终点 | -174.5945 | 3.002463 | 1.542795 | -6.71978e-15 | 2.246157 | -4.252653 |
| M379 / 起点 | -0.1706813 | 2.535999e-13 | 8.851114 | -1.029732e-14 | -4.427424 | 6.022265e-13 |
| M379 / 终点 | 0.1706813 | -2.535999e-13 | 12.38991 | 1.029732e-14 | 13.27441 | 6.671051e-13 |
| M380 / 起点 | -0.1033315 | 2.356167e-14 | 9.725513 | -1.001976e-14 | -6.612128 | 2.668692e-14 |
| M380 / 终点 | 0.1033315 | -2.356167e-14 | 11.51551 | 1.001976e-14 | 11.08711 | 9.067734e-14 |
| M381 / 起点 | 180.2824 | -2.973972 | -1.542795 | -2.229872e-15 | 2.382228 | -4.691012 |
| M381 / 终点 | -174.7378 | 2.973972 | 1.542795 | 2.229872e-15 | 2.246157 | -4.230905 |
| M382 / 起点 | -0.05846041 | 1.783839e-14 | 8.855552 | 2.095546e-15 | -4.434823 | -2.045143e-14 |
| M382 / 终点 | 0.05846041 | -1.783839e-14 | 12.38547 | -2.095546e-15 | 13.25961 | 1.091993e-13 |
| M383 / 起点 | -0.1033315 | 1.781546e-13 | 9.725513 | -1.082467e-14 | -6.612128 | 4.138678e-13 |
| M383 / 终点 | 0.1033315 | -1.781546e-13 | 11.51551 | 1.082467e-14 | 11.08711 | 4.777933e-13 |
| M384 / 起点 | 152.5162 | -4.623972 | -1.542795 | -3.607638e-15 | 2.382228 | -7.309461 |
| M384 / 终点 | -146.9716 | 4.623972 | 1.542795 | 3.607638e-15 | 2.246157 | -6.562456 |
| M385 / 起点 | 0.2402872 | -8.917911e-14 | 8.838461 | 3.816392e-15 | -4.256088 | -2.347852e-13 |
| M385 / 终点 | -0.2402872 | 8.917911e-14 | 12.40256 | -3.816392e-15 | 13.16633 | -2.111104e-13 |
| M386 / 起点 | -0.1033315 | 1.639517e-13 | 9.725513 | -1.219858e-14 | -6.612128 | 3.505244e-13 |
| M386 / 终点 | 0.1033315 | -1.639517e-13 | 11.51551 | 1.219858e-14 | 11.08711 | 4.683461e-13 |
| M387 / 起点 | 142.7227 | 1.158316 | -1.525283 | 5.328674e-15 | 2.355115 | 1.593189 |
| M387 / 终点 | -137.1781 | -1.158316 | 1.525283 | -5.328674e-15 | 2.220734 | 1.881758 |
| M388 / 起点 | -0.1543624 | -2.066739e-13 | 9.726078 | 1.199041e-14 | -6.614277 | -5.318621e-13 |
| M388 / 终点 | 0.1543624 | 2.066739e-13 | 11.51494 | -1.199041e-14 | 11.08644 | -5.023955e-13 |
| M389 / 起点 | 181.0103 | -3.271306 | -1.525283 | 6.704023e-15 | 2.355115 | -5.192688 |
| M389 / 终点 | -175.4657 | 3.271306 | 1.525283 | -6.704023e-15 | 2.220734 | -4.621229 |
| M390 / 起点 | 0.2670528 | 1.839301e-13 | 8.619137 | -6.078471e-15 | -3.42597 | 4.679026e-13 |
| M390 / 终点 | -0.2670528 | -1.839301e-13 | 12.62188 | 6.078471e-15 | 13.43284 | 4.499716e-13 |
| M391 / 起点 | -0.1543624 | -2.277406e-13 | 9.726078 | 1.088019e-14 | -6.614277 | -5.80148e-13 |
| M391 / 终点 | 0.1543624 | 2.277406e-13 | 11.51494 | -1.088019e-14 | 11.08644 | -5.563346e-13 |
| M392 / 起点 | 180.1208 | -3.099616 | -1.525283 | -3.379168e-15 | 2.355115 | -4.901085 |
| M392 / 终点 | -174.5762 | 3.099616 | 1.525283 | 3.379168e-15 | 2.220734 | -4.397764 |
| M393 / 起点 | -0.1081028 | 7.00787e-14 | 8.852574 | -7.202572e-15 | -4.437007 | 1.053995e-13 |
| M393 / 终点 | 0.1081028 | -7.00787e-14 | 12.38845 | 7.202572e-15 | 13.27669 | 2.463262e-13 |
| M394 / 起点 | -0.1543624 | -6.758896e-14 | 9.726078 | 1.104672e-14 | -6.614277 | -1.814821e-13 |
| M394 / 终点 | 0.1543624 | 6.758896e-14 | 11.51494 | -1.104672e-14 | 11.08644 | -1.586832e-13 |
| M395 / 起点 | 180.1355 | -3.076742 | -1.525283 | -6.315369e-15 | 2.355115 | -4.867702 |
| M395 / 终点 | -174.5909 | 3.076742 | 1.525283 | 6.315369e-15 | 2.220734 | -4.362524 |
| M396 / 起点 | -0.21384 | -2.041174e-13 | 8.85172 | 1.201816e-14 | -4.428126 | -5.284895e-13 |
| M396 / 终点 | 0.21384 | 2.041174e-13 | 12.3893 | -1.201816e-14 | 13.27208 | -4.912094e-13 |
| M397 / 起点 | -0.1543624 | -2.248494e-14 | 9.726078 | 1.101896e-14 | -6.614277 | -6.130768e-14 |
| M397 / 终点 | 0.1543624 | 2.248494e-14 | 11.51494 | -1.101896e-14 | 11.08644 | -4.978473e-14 |
| M398 / 起点 | 180.1311 | -3.054305 | -1.525283 | 4.759298e-15 | 2.355115 | -4.832646 |
| M398 / 终点 | -174.5865 | 3.054305 | 1.525283 | -4.759298e-15 | 2.220734 | -4.330268 |
| M399 / 起点 | -0.2737208 | -4.169598e-14 | 8.852001 | -1.137979e-15 | -4.429099 | -2.597255e-14 |
| M399 / 终点 | 0.2737208 | 4.169598e-14 | 12.38902 | 1.137979e-15 | 13.27164 | -1.816192e-13 |
| M400 / 起点 | -0.1543624 | -2.206639e-13 | 9.726078 | 9.880985e-15 | -6.614277 | -5.562151e-13 |
| M400 / 终点 | 0.1543624 | 2.206639e-13 | 11.51494 | -9.880985e-15 | 11.08644 | -5.475487e-13 |
| M401 / 起点 | 180.1289 | -3.036471 | -1.525283 | 1.083304e-14 | 2.355115 | -4.804706 |
| M401 / 终点 | -174.5843 | 3.036471 | 1.525283 | -1.083304e-14 | 2.220734 | -4.304708 |
| M402 / 起点 | -0.2817591 | 2.193939e-13 | 8.852118 | -9.395262e-15 | -4.429416 | 5.959908e-13 |
| M402 / 终点 | 0.2817591 | -2.193939e-13 | 12.3889 | 9.395262e-15 | 13.27137 | 5.009788e-13 |
| M403 / 起点 | -0.1543624 | -3.321649e-13 | 9.726078 | 1.029732e-14 | -6.614277 | -8.339765e-13 |
| M403 / 终点 | 0.1543624 | 3.321649e-13 | 11.51494 | -1.029732e-14 | 11.08644 | -8.295125e-13 |
| M404 / 起点 | 180.1281 | -3.019469 | -1.525283 | 1.128254e-14 | 2.355115 | -4.778742 |
| M404 / 终点 | -174.5834 | 3.019469 | 1.525283 | -1.128254e-14 | 2.220734 | -4.279665 |
| M405 / 起点 | -0.2476841 | 1.861654e-13 | 8.851924 | -1.391942e-14 | -4.429158 | 4.728123e-13 |
| M405 / 终点 | 0.2476841 | -1.861654e-13 | 12.3891 | 1.391942e-14 | 13.27209 | 4.589029e-13 |
| M406 / 起点 | -0.1543624 | -3.618407e-13 | 9.726078 | 1.001976e-14 | -6.614277 | -9.083051e-13 |
| M406 / 终点 | 0.1543624 | 3.618407e-13 | 11.51494 | -1.001976e-14 | 11.08644 | -8.964574e-13 |
| M407 / 起点 | 180.133 | -3.002463 | -1.525283 | 6.441506e-15 | 2.355115 | -4.754736 |
| M407 / 终点 | -174.5883 | 3.002463 | 1.525283 | -6.441506e-15 | 2.220734 | -4.252653 |
| M408 / 起点 | -0.1706813 | 2.711899e-13 | 8.851114 | -9.575674e-15 | -4.427424 | 6.442739e-13 |
| M408 / 终点 | 0.1706813 | -2.711899e-13 | 12.38991 | 9.575674e-15 | 13.27441 | 7.121199e-13 |
| M409 / 起点 | -0.1543624 | -2.856979e-13 | 9.726078 | 1.032507e-14 | -6.614277 | -7.208564e-13 |
| M409 / 终点 | 0.1543624 | 2.856979e-13 | 11.51494 | -1.032507e-14 | 11.08644 | -7.06301e-13 |
| M410 / 起点 | 180.2763 | -2.973972 | -1.525283 | -2.099376e-15 | 2.355115 | -4.691012 |
| M410 / 终点 | -174.7316 | 2.973972 | 1.525283 | 2.099376e-15 | 2.220734 | -4.230905 |
| M411 / 起点 | -0.05846041 | 2.601374e-14 | 8.855552 | 1.595946e-15 | -4.434823 | 1.759876e-15 |
| M411 / 终点 | 0.05846041 | -2.601374e-14 | 12.38547 | -1.595946e-15 | 13.25961 | 1.269766e-13 |
| M412 / 起点 | -0.1543624 | -1.32082e-13 | 9.726078 | 1.129652e-14 | -6.614277 | -3.339716e-13 |
| M412 / 终点 | 0.1543624 | 1.32082e-13 | 11.51494 | -1.129652e-14 | 11.08644 | -3.233299e-13 |
| M413 / 起点 | 152.5101 | -4.623972 | -1.525283 | -2.915615e-15 | 2.355115 | -7.309461 |
| M413 / 终点 | -146.9655 | 4.623972 | 1.525283 | 2.915615e-15 | 2.220734 | -6.562456 |
| M414 / 起点 | 0.2402872 | -7.389718e-14 | 8.838461 | 4.482525e-15 | -4.256088 | -1.958446e-13 |
| M414 / 终点 | -0.2402872 | 7.389718e-14 | 12.40256 | -4.482525e-15 | 13.16633 | -1.758618e-13 |
| M415 / 起点 | -0.1543624 | -9.654573e-14 | 9.726078 | 1.303124e-14 | -6.614277 | -2.42918e-13 |
| M415 / 终点 | 0.1543624 | 9.654573e-14 | 11.51494 | -1.303124e-14 | 11.08644 | -2.371461e-13 |
| M416 / 起点 | 142.7219 | 1.158316 | -1.510619 | 5.167946e-15 | 2.33248 | 1.593189 |
| M416 / 终点 | -137.1773 | -1.158316 | 1.510619 | -5.167946e-15 | 2.199377 | 1.881758 |
| M417 / 起点 | -0.1670429 | 2.342574e-14 | 9.726395 | -1.940115e-14 | -6.614973 | 4.940497e-14 |
| M417 / 终点 | 0.1670429 | -2.342574e-14 | 11.51463 | 1.940115e-14 | 11.08555 | 6.683553e-14 |
| M418 / 起点 | 181.0096 | -3.271306 | -1.510619 | 5.833323e-15 | 2.33248 | -5.192688 |
| M418 / 终点 | -175.465 | 3.271306 | 1.510619 | -5.833323e-15 | 2.199377 | -4.621229 |
| M419 / 起点 | 0.2670528 | 2.010628e-13 | 8.619137 | -7.271961e-15 | -3.42597 | 5.105198e-13 |
| M419 / 终点 | -0.2670528 | -2.010628e-13 | 12.62188 | 7.271961e-15 | 13.43284 | 4.970144e-13 |
| M420 / 起点 | -0.1670429 | -1.441926e-15 | 9.726395 | -1.587619e-14 | -6.614973 | -1.439362e-14 |
| M420 / 终点 | 0.1670429 | 1.441926e-15 | 11.51463 | 1.587619e-14 | 11.08555 | 4.963544e-15 |
| M421 / 起点 | 180.1201 | -3.099616 | -1.510619 | -3.65261e-15 | 2.33248 | -4.901085 |
| M421 / 终点 | -174.5755 | 3.099616 | 1.510619 | 3.65261e-15 | 2.199377 | -4.397764 |
| M422 / 起点 | -0.1081028 | 8.64918e-14 | 8.852574 | -6.744605e-15 | -4.437007 | 1.478537e-13 |
| M422 / 终点 | 0.1081028 | -8.64918e-14 | 12.38845 | 6.744605e-15 | 13.27669 | 2.823848e-13 |
| M423 / 起点 | -0.1670429 | 1.757537e-13 | 9.726395 | -1.701417e-14 | -6.614973 | 4.347354e-13 |
| M423 / 终点 | 0.1670429 | -1.757537e-13 | 11.51463 | 1.701417e-14 | 11.08555 | 4.484742e-13 |
| M424 / 起点 | 180.1348 | -3.076742 | -1.510619 | -6.39811e-15 | 2.33248 | -4.867702 |
| M424 / 终点 | -174.5902 | 3.076742 | 1.510619 | 6.39811e-15 | 2.199377 | -4.362524 |
| M425 / 起点 | -0.21384 | -1.852926e-13 | 8.85172 | 1.28092e-14 | -4.428126 | -4.809795e-13 |
| M425 / 终点 | 0.21384 | 1.852926e-13 | 12.3893 | -1.28092e-14 | 13.27208 | -4.459273e-13 |
| M426 / 起点 | -0.1670429 | 2.272663e-13 | 9.726395 | -1.665335e-14 | -6.614973 | 5.608538e-13 |
| M426 / 终点 | 0.1670429 | -2.272663e-13 | 11.51463 | 1.665335e-14 | 11.08555 | 5.728133e-13 |
| M427 / 起点 | 180.1303 | -3.054305 | -1.510619 | 4.571528e-15 | 2.33248 | -4.832646 |
| M427 / 终点 | -174.5857 | 3.054305 | 1.510619 | -4.571528e-15 | 2.199377 | -4.330268 |
| M428 / 起点 | -0.2737208 | -1.427704e-14 | 8.852001 | -1.956768e-15 | -4.429099 | 4.089393e-14 |
| M428 / 终点 | 0.2737208 | 1.427704e-14 | 12.38902 | 1.956768e-15 | 13.27164 | -1.127232e-13 |
| M429 / 起点 | -0.1670429 | 5.41127e-14 | 9.726395 | -1.623701e-14 | -6.614973 | 1.270472e-13 |
| M429 / 终点 | 0.1670429 | -5.41127e-14 | 11.51463 | 1.623701e-14 | 11.08555 | 1.42184e-13 |
| M430 / 起点 | 180.1282 | -3.036471 | -1.510619 | 1.007251e-14 | 2.33248 | -4.804706 |
| M430 / 终点 | -174.5836 | 3.036471 | 1.510619 | -1.007251e-14 | 2.199377 | -4.304708 |
| M431 / 起点 | -0.2817591 | 2.428369e-13 | 8.852118 | -8.992806e-15 | -4.429416 | 6.510496e-13 |
| M431 / 终点 | 0.2817591 | -2.428369e-13 | 12.3889 | 8.992806e-15 | 13.27137 | 5.622466e-13 |
| M432 / 起点 | -0.1670429 | -5.692335e-14 | 9.726395 | -1.645906e-14 | -6.614973 | -1.518637e-13 |
| M432 / 终点 | 0.1670429 | 5.692335e-14 | 11.51463 | 1.645906e-14 | 11.08555 | -1.296444e-13 |
| M433 / 起点 | 180.1273 | -3.019469 | -1.510619 | 1.138e-14 | 2.33248 | -4.778742 |
| M433 / 终点 | -174.5827 | 3.019469 | 1.510619 | -1.138e-14 | 2.199377 | -4.279665 |
| M434 / 起点 | -0.2476841 | 2.070595e-13 | 8.851924 | -1.412759e-14 | -4.429158 | 5.276199e-13 |
| M434 / 终点 | 0.2476841 | -2.070595e-13 | 12.3891 | 1.412759e-14 | 13.27209 | 5.072337e-13 |
| M435 / 起点 | -0.1670429 | -8.071028e-14 | 9.726395 | -1.698641e-14 | -6.614973 | -2.095682e-13 |
| M435 / 终点 | 0.1670429 | 8.071028e-14 | 11.51463 | 1.698641e-14 | 11.08555 | -1.935391e-13 |
| M436 / 起点 | 180.1322 | -3.002463 | -1.510619 | 6.630285e-15 | 2.33248 | -4.754736 |
| M436 / 终点 | -174.5876 | 3.002463 | 1.510619 | -6.630285e-15 | 2.199377 | -4.252653 |
| M437 / 起点 | -0.1706813 | 2.883743e-13 | 8.851114 | -9.339751e-15 | -4.427424 | 6.862372e-13 |
| M437 / 终点 | 0.1706813 | -2.883743e-13 | 12.38991 | 9.339751e-15 | 13.27441 | 7.551904e-13 |
| M438 / 起点 | -0.1670429 | -4.280461e-15 | 9.726395 | -1.69309e-14 | -6.614973 | -1.986466e-14 |
| M438 / 终点 | 0.1670429 | 4.280461e-15 | 11.51463 | 1.69309e-14 | 11.08555 | -4.202182e-15 |
| M439 / 起点 | 180.2755 | -2.973972 | -1.510619 | -2.871365e-15 | 2.33248 | -4.691012 |
| M439 / 终点 | -174.7309 | 2.973972 | 1.510619 | 2.871365e-15 | 2.199377 | -4.230905 |
| M440 / 起点 | -0.05846041 | 4.155179e-14 | 8.855552 | 1.56819e-15 | -4.434823 | 3.713052e-14 |
| M440 / 终点 | 0.05846041 | -4.155179e-14 | 12.38547 | -1.56819e-15 | 13.25961 | 1.710725e-13 |
| M441 / 起点 | -0.1670429 | 1.534623e-13 | 9.726395 | -1.698641e-14 | -6.614973 | 3.710856e-13 |
| M441 / 终点 | 0.1670429 | -1.534623e-13 | 11.51463 | 1.698641e-14 | 11.08555 | 3.940053e-13 |
| M442 / 起点 | 152.5093 | -4.623972 | -1.510619 | -2.415608e-15 | 2.33248 | -7.309461 |
| M442 / 终点 | -146.9647 | 4.623972 | 1.510619 | 2.415608e-15 | 2.199377 | -6.562456 |
| M443 / 起点 | 0.2402872 | -4.536637e-14 | 8.838461 | 5.162537e-15 | -4.256088 | -1.214998e-13 |
| M443 / 终点 | -0.2402872 | 4.536637e-14 | 12.40256 | -5.162537e-15 | 13.16633 | -1.044438e-13 |
| M444 / 起点 | -0.1670429 | 1.740137e-13 | 9.726395 | -2.062239e-14 | -6.614973 | 4.238417e-13 |
| M444 / 终点 | 0.1670429 | -1.740137e-13 | 11.51463 | 2.062239e-14 | 11.08555 | 4.444504e-13 |
| M445 / 起点 | 142.7249 | 1.158316 | -1.49528 | -5.517016e-15 | 2.309013 | 1.593189 |
| M445 / 终点 | -137.1803 | -1.158316 | 1.49528 | 5.517016e-15 | 2.176827 | 1.881758 |
| M446 / 起点 | -0.1483493 | -2.079821e-13 | 9.726559 | 4.635181e-15 | -6.615597 | -5.796356e-13 |
| M446 / 终点 | 0.1483493 | 2.079821e-13 | 11.51446 | -4.635181e-15 | 11.08535 | -4.593866e-13 |
| M447 / 起点 | 181.0126 | -3.271306 | -1.49528 | -5.538906e-16 | 2.309013 | -5.192688 |
| M447 / 终点 | -175.4679 | 3.271306 | 1.49528 | 5.538906e-16 | 2.176827 | -4.621229 |
| M448 / 起点 | 0.2670528 | 3.136287e-13 | 8.619137 | -7.244205e-15 | -3.42597 | 8.168496e-13 |
| M448 / 终点 | -0.2670528 | -3.136287e-13 | 12.62188 | 7.244205e-15 | 13.43284 | 7.508498e-13 |
| M449 / 起点 | -0.1483493 | -2.481442e-13 | 9.726559 | 3.497203e-15 | -6.615597 | -6.539739e-13 |
| M449 / 终点 | 0.1483493 | 2.481442e-13 | 11.51446 | -3.497203e-15 | 11.08535 | -5.849706e-13 |
| M450 / 起点 | 180.1231 | -3.099616 | -1.49528 | -1.061937e-14 | 2.309013 | -4.901085 |
| M450 / 终点 | -174.5785 | 3.099616 | 1.49528 | 1.061937e-14 | 2.176827 | -4.397764 |
| M451 / 起点 | -0.1081028 | 1.740741e-13 | 8.852574 | -7.244205e-15 | -4.437007 | 3.625101e-13 |
| M451 / 终点 | 0.1081028 | -1.740741e-13 | 12.38845 | 7.244205e-15 | 13.27669 | 5.065282e-13 |
| M452 / 起点 | -0.1483493 | -8.260945e-14 | 9.726559 | 4.163336e-15 | -6.615597 | -2.476685e-13 |
| M452 / 终点 | 0.1483493 | 8.260945e-14 | 11.51446 | -4.163336e-15 | 11.08535 | -1.684874e-13 |
| M453 / 起点 | 180.1378 | -3.076742 | -1.49528 | -1.320165e-14 | 2.309013 | -4.867702 |
| M453 / 终点 | -174.5932 | 3.076742 | 1.49528 | 1.320165e-14 | 2.176827 | -4.362524 |
| M454 / 起点 | -0.21384 | -8.819103e-14 | 8.85172 | 1.297573e-14 | -4.428126 | -2.369871e-13 |
| M454 / 终点 | 0.21384 | 8.819103e-14 | 12.3893 | -1.297573e-14 | 13.27208 | -2.03968e-13 |
| M455 / 起点 | -0.1483493 | -5.666069e-14 | 9.726559 | 3.858025e-15 | -6.615597 | -1.792555e-13 |
| M455 / 终点 | 0.1483493 | 5.666069e-14 | 11.51446 | -3.858025e-15 | 11.08535 | -1.027157e-13 |
| M456 / 起点 | 180.1333 | -3.054305 | -1.49528 | -2.254678e-15 | 2.309013 | -4.832646 |
| M456 / 终点 | -174.5887 | 3.054305 | 1.49528 | 2.254678e-15 | 2.176827 | -4.330268 |
| M457 / 起点 | -0.2737208 | 7.981048e-14 | 8.852001 | -1.706968e-15 | -4.429099 | 2.761622e-13 |
| M457 / 终点 | 0.2737208 | -7.981048e-14 | 12.38902 | 1.706968e-15 | 13.27164 | 1.233343e-13 |
| M458 / 起点 | -0.1483493 | -2.523682e-13 | 9.726559 | 4.718448e-15 | -6.615597 | -6.679714e-13 |
| M458 / 终点 | 0.1483493 | 2.523682e-13 | 11.51446 | -4.718448e-15 | 11.08535 | -5.916493e-13 |
| M459 / 起点 | 180.1312 | -3.036471 | -1.49528 | 3.661929e-15 | 2.309013 | -4.804706 |
| M459 / 终点 | -174.5866 | 3.036471 | 1.49528 | -3.661929e-15 | 2.176827 | -4.304708 |
| M460 / 起点 | -0.2817591 | 3.335662e-13 | 8.852118 | -1.001976e-14 | -4.429416 | 8.80721e-13 |
| M460 / 终点 | 0.2817591 | -3.335662e-13 | 12.3889 | 1.001976e-14 | 13.27137 | 7.862221e-13 |
| M461 / 起点 | -0.1483493 | -3.649861e-13 | 9.726559 | 6.02296e-15 | -6.615597 | -9.489266e-13 |
| M461 / 终点 | 0.1483493 | 3.649861e-13 | 11.51446 | -6.02296e-15 | 11.08535 | -8.782243e-13 |
| M462 / 起点 | 180.1303 | -3.019469 | -1.49528 | 5.046043e-15 | 2.309013 | -4.778742 |
| M462 / 终点 | -174.5857 | 3.019469 | 1.49528 | -5.046043e-15 | 2.176827 | -4.279665 |
| M463 / 起点 | -0.2476841 | 2.884109e-13 | 8.851924 | -1.300349e-14 | -4.429158 | 7.317432e-13 |
| M463 / 终点 | 0.2476841 | -2.884109e-13 | 12.3891 | 1.300349e-14 | 13.27209 | 7.103111e-13 |
| M464 / 起点 | -0.1483493 | -3.906015e-13 | 9.726559 | 5.995204e-15 | -6.615597 | -1.011751e-12 |
| M464 / 终点 | 0.1483493 | 3.906015e-13 | 11.51446 | -5.995204e-15 | 11.08535 | -9.434771e-13 |
| M465 / 起点 | 180.1352 | -3.002463 | -1.49528 | 3.56088e-16 | 2.309013 | -4.754736 |
| M465 / 终点 | -174.5906 | 3.002463 | 1.49528 | -3.56088e-16 | 2.176827 | -4.252653 |
| M466 / 起点 | -0.1706813 | 3.650093e-13 | 8.851114 | -9.936496e-15 | -4.427424 | 8.802794e-13 |
| M466 / 终点 | 0.1706813 | -3.650093e-13 | 12.38991 | 9.936496e-15 | 13.27441 | 9.478756e-13 |
| M467 / 起点 | -0.1483493 | -3.051213e-13 | 9.726559 | 5.440093e-15 | -6.615597 | -7.948251e-13 |
| M467 / 终点 | 0.1483493 | 3.051213e-13 | 11.51446 | -5.440093e-15 | 11.08535 | -7.281171e-13 |
| M468 / 起点 | 180.2785 | -2.973972 | -1.49528 | -7.961502e-15 | 2.309013 | -4.691012 |
| M468 / 终点 | -174.7339 | 2.973972 | 1.49528 | 7.961502e-15 | 2.176827 | -4.230905 |
| M469 / 起点 | -0.05846041 | 1.089345e-13 | 8.855552 | 2.317591e-15 | -4.434823 | 2.107194e-13 |
| M469 / 终点 | 0.05846041 | -1.089345e-13 | 12.38547 | -2.317591e-15 | 13.25961 | 3.317327e-13 |
| M470 / 起点 | -0.1483493 | -1.561868e-13 | 9.726559 | 5.023759e-15 | -6.615597 | -4.18111e-13 |
| M470 / 终点 | 0.1483493 | 1.561868e-13 | 11.51446 | -5.023759e-15 | 11.08535 | -3.63711e-13 |
| M471 / 起点 | 152.5123 | -4.623972 | -1.49528 | -1.182175e-14 | 2.309013 | -7.309461 |
| M471 / 终点 | -146.9677 | 4.623972 | 1.49528 | 1.182175e-14 | 2.176827 | -6.562456 |
| M472 / 起点 | 0.2402872 | 5.97622e-14 | 8.838461 | 5.259682e-15 | -4.256088 | 1.185515e-13 |
| M472 / 终点 | -0.2402872 | -5.97622e-14 | 12.40256 | -5.259682e-15 | 13.16633 | 1.811477e-13 |
| M473 / 起点 | -0.1483493 | -1.218703e-13 | 9.726559 | 5.107026e-15 | -6.615597 | -3.557358e-13 |
| M473 / 终点 | 0.1483493 | 1.218703e-13 | 11.51446 | -5.107026e-15 | 11.08535 | -2.549479e-13 |
| M474 / 起点 | 142.6951 | 1.158316 | -1.485364 | 9.780244e-15 | 2.296359 | 1.593189 |
| M474 / 终点 | -137.1505 | -1.158316 | 1.485364 | -9.780244e-15 | 2.159731 | 1.881758 |
| M475 / 起点 | -0.09446562 | -1.908452e-13 | 9.726398 | 8.382184e-15 | -6.615019 | -3.688495e-13 |
| M475 / 终点 | 0.09446562 | 1.908452e-13 | 11.51462 | -8.382184e-15 | 11.08558 | -5.884849e-13 |
| M476 / 起点 | 180.9827 | -3.271306 | -1.485364 | 9.808553e-15 | 2.296359 | -5.192688 |
| M476 / 终点 | -175.4381 | 3.271306 | 1.485364 | -9.808553e-15 | 2.159731 | -4.621229 |
| M477 / 起点 | 0.2670528 | 9.447619e-14 | 8.619137 | -6.369905e-15 | -3.42597 | 2.325114e-13 |
| M477 / 终点 | -0.2670528 | -9.447619e-14 | 12.62188 | 6.369905e-15 | 13.43284 | 2.394255e-13 |
| M478 / 起点 | -0.09446562 | -2.319294e-13 | 9.726398 | 6.383782e-15 | -6.615019 | -5.046767e-13 |
| M478 / 终点 | 0.09446562 | 2.319294e-13 | 11.51462 | -6.383782e-15 | 11.08558 | -6.54082e-13 |
| M479 / 起点 | 180.0933 | -3.099616 | -1.485364 | -1.147169e-16 | 2.296359 | -4.901085 |
| M479 / 终点 | -174.5487 | 3.099616 | 1.485364 | 1.147169e-16 | 2.159731 | -4.397764 |
| M480 / 起点 | -0.1081028 | -7.082129e-15 | 8.852574 | -6.425416e-15 | -4.437007 | -8.729871e-14 |
| M480 / 终点 | 0.1081028 | 7.082129e-15 | 12.38845 | 6.425416e-15 | 13.27669 | 5.188807e-14 |
| M481 / 起点 | -0.09446562 | -6.57019e-14 | 9.726398 | 6.217249e-15 | -6.615019 | -8.818689e-14 |
| M481 / 终点 | 0.09446562 | 6.57019e-14 | 11.51462 | -6.217249e-15 | 11.08558 | -2.403226e-13 |
| M482 / 起点 | 180.108 | -3.076742 | -1.485364 | -2.056698e-15 | 2.296359 | -4.867702 |
| M482 / 终点 | -174.5633 | 3.076742 | 1.485364 | 2.056698e-15 | 2.159731 | -4.362524 |
| M483 / 起点 | -0.21384 | -2.710083e-13 | 8.85172 | 1.217082e-14 | -4.428126 | -6.906005e-13 |
| M483 / 终点 | 0.21384 | 2.710083e-13 | 12.3893 | -1.217082e-14 | 13.27208 | -6.635529e-13 |
| M484 / 起点 | -0.09446562 | -1.432476e-14 | 9.726398 | 5.051515e-15 | -6.615019 | 4.48112e-14 |
| M484 / 终点 | 0.09446562 | 1.432476e-14 | 11.51462 | -5.051515e-15 | 11.08558 | -1.146586e-13 |
| M485 / 起点 | 180.1035 | -3.054305 | -1.485364 | 8.683186e-15 | 2.296359 | -4.832646 |
| M485 / 终点 | -174.5589 | 3.054305 | 1.485364 | -8.683186e-15 | 2.159731 | -4.330268 |
| M486 / 起点 | -0.2737208 | -1.105814e-13 | 8.852001 | -1.471046e-15 | -4.429099 | -1.996974e-13 |
| M486 / 终点 | 0.2737208 | 1.105814e-13 | 12.38902 | 1.471046e-15 | 13.27164 | -3.532095e-13 |
| M487 / 起点 | -0.09446562 | -1.829679e-13 | 9.726398 | 4.32987e-15 | -6.615019 | -3.782213e-13 |
| M487 / 终点 | 0.09446562 | 1.829679e-13 | 11.51462 | -4.32987e-15 | 11.08558 | -5.379506e-13 |
| M488 / 起点 | 180.1014 | -3.036471 | -1.485364 | 1.435605e-14 | 2.296359 | -4.804706 |
| M488 / 终点 | -174.5568 | 3.036471 | 1.485364 | -1.435605e-14 | 2.159731 | -4.304708 |
| M489 / 起点 | -0.2817591 | 1.432797e-13 | 8.852118 | -1.09357e-14 | -4.429416 | 4.026684e-13 |
| M489 / 终点 | 0.2817591 | -1.432797e-13 | 12.3889 | 1.09357e-14 | 13.27137 | 3.115097e-13 |
| M490 / 起点 | -0.09446562 | -2.843782e-13 | 9.726398 | 2.720046e-15 | -6.615019 | -6.311712e-13 |
| M490 / 终点 | 0.09446562 | 2.843782e-13 | 11.51462 | -2.720046e-15 | 11.08558 | -7.880552e-13 |
| M491 / 起点 | 180.1005 | -3.019469 | -1.485364 | 1.467312e-14 | 2.296359 | -4.778742 |
| M491 / 终点 | -174.5559 | 3.019469 | 1.485364 | -1.467312e-14 | 2.159731 | -4.279665 |
| M492 / 起点 | -0.2476841 | 1.143549e-13 | 8.851924 | -1.310063e-14 | -4.429158 | 2.921399e-13 |
| M492 / 终点 | 0.2476841 | -1.143549e-13 | 12.3891 | 1.310063e-14 | 13.27209 | 2.796347e-13 |
| M493 / 起点 | -0.09446562 | -2.910985e-13 | 9.726398 | 2.997602e-15 | -6.615019 | -6.519937e-13 |
| M493 / 终点 | 0.09446562 | 2.910985e-13 | 11.51462 | -2.997602e-15 | 11.08558 | -7.995021e-13 |
| M494 / 起点 | 180.1054 | -3.002463 | -1.485364 | 9.639715e-15 | 2.296359 | -4.754736 |
| M494 / 终点 | -174.5608 | 3.002463 | 1.485364 | -9.639715e-15 | 2.159731 | -4.252653 |
| M495 / 起点 | -0.1706813 | 1.772847e-13 | 8.851114 | -9.922618e-15 | -4.427424 | 4.072369e-13 |
| M495 / 终点 | 0.1706813 | -1.772847e-13 | 12.38991 | 9.922618e-15 | 13.27441 | 4.787424e-13 |
| M496 / 起点 | -0.09446562 | -1.939739e-13 | 9.726398 | 4.773959e-15 | -6.615019 | -4.152163e-13 |
| M496 / 终点 | 0.09446562 | 1.939739e-13 | 11.51462 | -4.773959e-15 | 11.08558 | -5.568737e-13 |
| M497 / 起点 | 180.2487 | -2.973972 | -1.485364 | 1.273093e-15 | 2.296359 | -4.691012 |
| M497 / 终点 | -174.7041 | 2.973972 | 1.485364 | -1.273093e-15 | 2.159731 | -4.230905 |
| M498 / 起点 | -0.05846041 | -6.394306e-14 | 8.855552 | 2.345346e-15 | -4.434823 | -2.212948e-13 |
| M498 / 终点 | 0.05846041 | 6.394306e-14 | 12.38547 | -2.345346e-15 | 13.25961 | -9.886456e-14 |
| M499 / 起点 | -0.09446562 | -5.106447e-14 | 9.726398 | 5.273559e-15 | -6.615019 | -5.69818e-14 |
| M499 / 终点 | 0.09446562 | 5.106447e-14 | 11.51462 | -5.273559e-15 | 11.08558 | -1.974524e-13 |
| M500 / 起点 | 152.4825 | -4.623972 | -1.485364 | 1.907948e-15 | 2.296359 | -7.309461 |
| M500 / 终点 | -146.9379 | 4.623972 | 1.485364 | -1.907948e-15 | 2.159731 | -6.562456 |
| M501 / 起点 | 0.2402872 | -1.363495e-13 | 8.838461 | 6.050715e-15 | -4.256088 | -3.387155e-13 |
| M501 / 终点 | -0.2402872 | 1.363495e-13 | 12.40256 | -6.050715e-15 | 13.16633 | -3.425877e-13 |
| M502 / 起点 | -0.09446562 | -1.333675e-14 | 9.726398 | 8.451573e-15 | -6.615019 | 6.895841e-14 |
| M502 / 终点 | 0.09446562 | 1.333675e-14 | 11.51462 | -8.451573e-15 | 11.08558 | -1.374185e-13 |
| M503 / 起点 | 143.4345 | 1.158316 | -1.383389 | 3.56581e-14 | 2.116194 | 1.593189 |
| M503 / 终点 | -137.8899 | -1.158316 | 1.383389 | -3.56581e-14 | 2.033973 | 1.881758 |
| M504 / 起点 | -0.0238265 | 6.844851e-14 | 9.726549 | -2.456368e-14 | -6.620047 | 3.569977e-13 |
| M504 / 终点 | 0.0238265 | -6.844851e-14 | 11.51447 | 2.456368e-14 | 11.08985 | -1.4311e-14 |
| M505 / 起点 | 181.7221 | -3.271306 | -1.383389 | 2.673769e-14 | 2.116194 | -5.192688 |
| M505 / 终点 | -176.1775 | 3.271306 | 1.383389 | -2.673769e-14 | 2.033973 | -4.621229 |
| M506 / 起点 | 0.2670528 | -2.581498e-13 | 8.619137 | -6.02296e-15 | -3.42597 | -7.122464e-13 |
| M506 / 终点 | -0.2670528 | 2.581498e-13 | 12.62188 | 6.02296e-15 | 13.43284 | -5.771705e-13 |
| M507 / 起点 | -0.0238265 | 1.575177e-13 | 9.726549 | -2.073341e-14 | -6.620047 | 5.152162e-13 |
| M507 / 终点 | 0.0238265 | -1.575177e-13 | 11.51447 | 2.073341e-14 | 11.08985 | 2.737044e-13 |
| M508 / 起点 | 180.8326 | -3.099616 | -1.383389 | 1.81861e-14 | 2.116194 | -4.901085 |
| M508 / 终点 | -175.288 | 3.099616 | 1.383389 | -1.81861e-14 | 2.033973 | -4.397764 |
| M509 / 起点 | -0.1081028 | -3.20149e-13 | 8.852574 | -7.202572e-15 | -4.437007 | -8.610234e-13 |
| M509 / 终点 | 0.1081028 | 3.20149e-13 | 12.38845 | 7.202572e-15 | 13.27669 | -7.414978e-13 |
| M510 / 起点 | -0.0238265 | 3.073491e-13 | 9.726549 | -2.009504e-14 | -6.620047 | 9.011226e-13 |
| M510 / 终点 | 0.0238265 | -3.073491e-13 | 11.51447 | 2.009504e-14 | 11.08985 | 6.387314e-13 |
| M511 / 起点 | 180.8473 | -3.076742 | -1.383389 | 1.549757e-14 | 2.116194 | -4.867702 |
| M511 / 终点 | -175.3027 | 3.076742 | 1.383389 | -1.549757e-14 | 2.033973 | -4.362524 |
| M512 / 起点 | -0.21384 | -5.633846e-13 | 8.85172 | 1.158795e-14 | -4.428126 | -1.4254e-12 |
| M512 / 终点 | 0.21384 | 5.633846e-13 | 12.3893 | -1.158795e-14 | 13.27208 | -1.390635e-12 |
| M513 / 起点 | -0.0238265 | 3.318992e-13 | 9.726549 | -1.901257e-14 | -6.620047 | 9.531418e-13 |
| M513 / 终点 | 0.0238265 | -3.318992e-13 | 11.51447 | 1.901257e-14 | 11.08985 | 7.001372e-13 |
| M514 / 起点 | 180.8429 | -3.054305 | -1.383389 | 2.52242e-14 | 2.116194 | -4.832646 |
| M514 / 终点 | -175.2983 | 3.054305 | 1.383389 | -2.52242e-14 | 2.033973 | -4.330268 |
| M515 / 起点 | -0.2737208 | -4.097239e-13 | 8.852001 | -9.714451e-16 | -4.429099 | -9.553959e-13 |
| M515 / 终点 | 0.2737208 | 4.097239e-13 | 12.38902 | 9.714451e-16 | 13.27164 | -1.093668e-12 |
| M516 / 起点 | -0.0238265 | 1.436113e-13 | 9.726549 | -1.91791e-14 | -6.620047 | 4.790123e-13 |
| M516 / 终点 | 0.0238265 | -1.436113e-13 | 11.51447 | 1.91791e-14 | 11.08985 | 2.403764e-13 |
| M517 / 起点 | 180.8407 | -3.036471 | -1.383389 | 3.095947e-14 | 2.116194 | -4.804706 |
| M517 / 终点 | -175.2961 | 3.036471 | 1.383389 | -3.095947e-14 | 2.033973 | -4.304708 |
| M518 / 起点 | -0.2817591 | -1.45583e-13 | 8.852118 | -1.069977e-14 | -4.429416 | -3.185776e-13 |
| M518 / 终点 | 0.2817591 | 1.45583e-13 | 12.3889 | 1.069977e-14 | 13.27137 | -4.088933e-13 |
| M519 / 起点 | -0.0238265 | 2.76118e-14 | 9.726549 | -1.69309e-14 | -6.620047 | 1.867959e-13 |
| M519 / 终点 | 0.0238265 | -2.76118e-14 | 11.51447 | 1.69309e-14 | 11.08985 | -4.918103e-14 |
| M520 / 起点 | 180.8399 | -3.019469 | -1.383389 | 3.030446e-14 | 2.116194 | -4.778742 |
| M520 / 终点 | -175.2952 | 3.019469 | 1.383389 | -3.030446e-14 | 2.033973 | -4.279665 |
| M521 / 起点 | -0.2476841 | -1.619801e-13 | 8.851924 | -1.285083e-14 | -4.429158 | -4.027496e-13 |
| M521 / 终点 | 0.2476841 | 1.619801e-13 | 12.3891 | 1.285083e-14 | 13.27209 | -4.040425e-13 |
| M522 / 起点 | -0.0238265 | 4.997407e-15 | 9.726549 | -1.498801e-14 | -6.620047 | 1.239402e-13 |
| M522 / 终点 | 0.0238265 | -4.997407e-15 | 11.51447 | 1.498801e-14 | 11.08985 | -1.020618e-13 |
| M523 / 起点 | 180.8447 | -3.002463 | -1.383389 | 2.510682e-14 | 2.116194 | -4.754736 |
| M523 / 终点 | -175.3001 | 3.002463 | 1.383389 | -2.510682e-14 | 2.033973 | -4.252653 |
| M524 / 起点 | -0.1706813 | -1.013743e-13 | 8.851114 | -9.436896e-15 | -4.427424 | -2.906376e-13 |
| M524 / 终点 | 0.1706813 | 1.013743e-13 | 12.38991 | 9.436896e-15 | 13.27441 | -2.180103e-13 |
| M525 / 起点 | -0.0238265 | 6.915595e-14 | 9.726549 | -1.540434e-14 | -6.620047 | 2.866784e-13 |
| M525 / 终点 | 0.0238265 | -6.915595e-14 | 11.51447 | 1.540434e-14 | 11.08985 | 5.998958e-14 |
| M526 / 起点 | 180.988 | -2.973972 | -1.383389 | 1.680994e-14 | 2.116194 | -4.691012 |
| M526 / 终点 | -175.4434 | 2.973972 | 1.383389 | -1.680994e-14 | 2.033973 | -4.230905 |
| M527 / 起点 | -0.05846041 | -3.377624e-13 | 8.855552 | 2.164935e-15 | -4.434823 | -9.054781e-13 |
| M527 / 终点 | 0.05846041 | 3.377624e-13 | 12.38547 | -2.164935e-15 | 13.25961 | -7.815573e-13 |
| M528 / 起点 | -0.0238265 | 2.004738e-13 | 9.726549 | -1.526557e-14 | -6.620047 | 6.13307e-13 |
| M528 / 终点 | 0.0238265 | -2.004738e-13 | 11.51447 | 1.526557e-14 | 11.08985 | 3.8995e-13 |
| M529 / 起点 | 153.2219 | -4.623972 | -1.383389 | 2.555462e-14 | 2.116194 | -7.309461 |
| M529 / 终点 | -147.6772 | 4.623972 | 1.383389 | -2.555462e-14 | 2.033973 | -6.562456 |
| M530 / 起点 | 0.2402872 | -4.656117e-13 | 8.838461 | 6.133982e-15 | -4.256088 | -1.103313e-12 |
| M530 / 终点 | -0.2402872 | 4.656117e-13 | 12.40256 | -6.133982e-15 | 13.16633 | -1.223413e-12 |
| M531 / 起点 | -0.0238265 | 1.259151e-13 | 9.726549 | -1.770806e-14 | -6.620047 | 4.85638e-13 |
| M531 / 终点 | 0.0238265 | -1.259151e-13 | 11.51447 | 1.770806e-14 | 11.08985 | 1.4527e-13 |
| M532 / 起点 | 112.3275 | 1.158316 | -3.624464 | 3.709285e-14 | 5.602647 | 1.593189 |
| M532 / 终点 | -106.7829 | -1.158316 | 3.624464 | -3.709285e-14 | 5.270746 | 1.881758 |
| M533 / 起点 | 0.2355488 | 2.905106e-13 | 9.86969 | -4.271583e-14 | -6.67093 | 7.377593e-13 |
| M533 / 终点 | -0.2355488 | -2.905106e-13 | 11.37133 | 4.271583e-14 | 10.42503 | 7.170142e-13 |
| M534 / 起点 | 150.6151 | -3.271306 | -3.624464 | 2.413056e-14 | 5.602647 | -5.192688 |
| M534 / 终点 | -145.0705 | 3.271306 | 3.624464 | -2.413056e-14 | 5.270746 | -4.621229 |
| M535 / 起点 | 0.2670528 | -2.478675e-13 | 8.619137 | -7.573803e-15 | -3.42597 | -7.161294e-13 |
| M535 / 终点 | -0.2670528 | 2.478675e-13 | 12.62188 | 7.573803e-15 | 13.43284 | -5.21876e-13 |
| M536 / 起点 | 0.2355488 | 4.759979e-13 | 9.86969 | -3.466671e-14 | -6.67093 | 1.169473e-12 |
| M536 / 终点 | -0.2355488 | -4.759979e-13 | 11.37133 | 3.466671e-14 | 10.42503 | 1.207407e-12 |
| M537 / 起点 | 149.7257 | -3.099616 | -3.624464 | 1.252663e-14 | 5.602647 | -4.901085 |
| M537 / 终点 | -144.1811 | 3.099616 | 3.624464 | -1.252663e-14 | 5.270746 | -4.397764 |
| M538 / 起点 | -0.1081028 | -2.470761e-13 | 8.852574 | -1.01065e-14 | -4.437007 | -7.03116e-13 |
| M538 / 终点 | 0.1081028 | 2.470761e-13 | 12.38845 | 1.01065e-14 | 13.27669 | -5.331525e-13 |
| M539 / 起点 | 0.2355488 | 6.362174e-13 | 9.86969 | -3.627654e-14 | -6.67093 | 1.54664e-12 |
| M539 / 终点 | -0.2355488 | -6.362174e-13 | 11.37133 | 3.627654e-14 | 10.42503 | 1.633115e-12 |
| M540 / 起点 | 149.7404 | -3.076742 | -3.624464 | 8.081719e-15 | 5.602647 | -4.867702 |
| M540 / 终点 | -144.1957 | 3.076742 | 3.624464 | -8.081719e-15 | 5.270746 | -4.362524 |
| M541 / 起点 | -0.21384 | -4.391754e-13 | 8.85172 | 1.537138e-14 | -4.428126 | -1.127346e-12 |
| M541 / 终点 | 0.21384 | 4.391754e-13 | 12.3893 | -1.537138e-14 | 13.27208 | -1.069863e-12 |
| M542 / 起点 | 0.2355488 | 6.839262e-13 | 9.86969 | -3.613776e-14 | -6.67093 | 1.654428e-12 |
| M542 / 终点 | -0.2355488 | -6.839262e-13 | 11.37133 | 3.613776e-14 | 10.42503 | 1.766979e-12 |
| M543 / 起点 | 149.7359 | -3.054305 | -3.624464 | 2.37074e-14 | 5.602647 | -4.832646 |
| M543 / 终点 | -144.1913 | 3.054305 | 3.624464 | -2.37074e-14 | 5.270746 | -4.330268 |
| M544 / 起点 | -0.2737208 | -3.272662e-13 | 8.852001 | -1.686151e-15 | -4.429099 | -7.073882e-13 |
| M544 / 终点 | 0.2737208 | 3.272662e-13 | 12.38902 | 1.686151e-15 | 13.27164 | -9.280546e-13 |
| M545 / 起点 | 0.2355488 | 4.698739e-13 | 9.86969 | -3.577694e-14 | -6.67093 | 1.159563e-12 |
| M545 / 终点 | -0.2355488 | -4.698739e-13 | 11.37133 | 3.577694e-14 | 10.42503 | 1.189363e-12 |
| M546 / 起点 | 149.7338 | -3.036471 | -3.624464 | 3.165022e-14 | 5.602647 | -4.804706 |
| M546 / 终点 | -144.1892 | 3.036471 | 3.624464 | -3.165022e-14 | 5.270746 | -4.304708 |
| M547 / 起点 | -0.2817591 | -1.294463e-13 | 8.852118 | -1.491168e-14 | -4.429416 | -2.594126e-13 |
| M547 / 终点 | 0.2817591 | 1.294463e-13 | 12.3889 | 1.491168e-14 | 13.27137 | -3.873748e-13 |
| M548 / 起点 | 0.2355488 | 3.359592e-13 | 9.86969 | -3.697043e-14 | -6.67093 | 8.445932e-13 |
| M548 / 终点 | -0.2355488 | -3.359592e-13 | 11.37133 | 3.697043e-14 | 10.42503 | 8.347587e-13 |
| M549 / 起点 | 149.7329 | -3.019469 | -3.624464 | 3.200589e-14 | 5.602647 | -4.778742 |
| M549 / 终点 | -144.1883 | 3.019469 | 3.624464 | -3.200589e-14 | 5.270746 | -4.279665 |
| M550 / 起点 | -0.2476841 | -1.839512e-13 | 8.851924 | -1.606527e-14 | -4.429158 | -4.532828e-13 |
| M550 / 终点 | 0.2476841 | 1.839512e-13 | 12.3891 | 1.606527e-14 | 13.27209 | -4.686936e-13 |
| M551 / 起点 | 0.2355488 | 3.209782e-13 | 9.86969 | -3.788636e-14 | -6.67093 | 8.15036e-13 |
| M551 / 终点 | -0.2355488 | -3.209782e-13 | 11.37133 | 3.788636e-14 | 10.42503 | 7.898552e-13 |
| M552 / 起点 | 149.7378 | -3.002463 | -3.624464 | 2.402131e-14 | 5.602647 | -4.754736 |
| M552 / 终点 | -144.1932 | 3.002463 | 3.624464 | -2.402131e-14 | 5.270746 | -4.252653 |
| M553 / 起点 | -0.1706813 | -1.080355e-13 | 8.851114 | -1.166428e-14 | -4.427424 | -3.239441e-13 |
| M553 / 终点 | 0.1706813 | 1.080355e-13 | 12.38991 | 1.166428e-14 | 13.27441 | -2.153453e-13 |
| M554 / 起点 | 0.2355488 | 4.226511e-13 | 9.86969 | -3.738676e-14 | -6.67093 | 1.052732e-12 |
| M554 / 终点 | -0.2355488 | -4.226511e-13 | 11.37133 | 3.738676e-14 | 10.42503 | 1.062743e-12 |
| M555 / 起点 | 149.8811 | -2.973972 | -3.624464 | 1.192816e-14 | 5.602647 | -4.691012 |
| M555 / 终点 | -144.3365 | 2.973972 | 3.624464 | -1.192816e-14 | 5.270746 | -4.230905 |
| M556 / 起点 | -0.05846041 | -2.943731e-13 | 8.855552 | 3.190156e-15 | -4.434823 | -8.29758e-13 |
| M556 / 终点 | 0.05846041 | 2.943731e-13 | 12.38547 | -3.190156e-15 | 13.25961 | -6.44328e-13 |
| M557 / 起点 | 0.2355488 | 6.129011e-13 | 9.86969 | -3.727574e-14 | -6.67093 | 1.498158e-12 |
| M557 / 终点 | -0.2355488 | -6.129011e-13 | 11.37133 | 3.727574e-14 | 10.42503 | 1.569901e-12 |
| M558 / 起点 | 122.1149 | -4.623972 | -3.624464 | 2.553457e-14 | 5.602647 | -7.309461 |
| M558 / 终点 | -116.5703 | 4.623972 | 3.624464 | -2.553457e-14 | 5.270746 | -6.562456 |
| M559 / 起点 | 0.2402872 | -4.085791e-13 | 8.838461 | 8.121975e-15 | -4.256088 | -9.296552e-13 |
| M559 / 终点 | -0.2402872 | 4.085791e-13 | 12.40256 | -8.121975e-15 | 13.16633 | -1.110576e-12 |
| M560 / 起点 | 0.2355488 | 4.414076e-13 | 9.86969 | -4.661549e-14 | -6.67093 | 1.097168e-12 |
| M560 / 终点 | -0.2355488 | -4.414076e-13 | 11.37133 | 4.661549e-14 | 10.42503 | 1.108982e-12 |
| M561 / 起点 | 71.7185 | 0.8912631 | 1.608125 | 1.410451e-14 | -2.536666 | 1.544211 |
| M561 / 终点 | -66.17389 | -0.8912631 | -1.608125 | -1.410451e-14 | -2.287707 | 1.129578 |
| M562 / 起点 | 97.15081 | -2.89615 | 1.608125 | 1.192314e-14 | -2.536666 | -4.374601 |
| M562 / 终点 | -91.6062 | 2.89615 | -1.608125 | -1.192314e-14 | -2.287707 | -4.313849 |
| M563 / 起点 | -1.31045 | 3.036735e-13 | 8.777313 | -1.490474e-14 | -3.916489 | 7.941883e-13 |
| M563 / 终点 | 1.31045 | -3.036735e-13 | 12.46371 | 1.490474e-14 | 13.13247 | 7.268436e-13 |
| M564 / 起点 | 96.49564 | -2.993879 | 1.608125 | -4.09045e-15 | -2.536666 | -4.450798 |
| M564 / 终点 | -90.95102 | 2.993879 | -1.608125 | 4.09045e-15 | -2.287707 | -4.530839 |
| M565 / 起点 | -0.7430031 | 1.977198e-13 | 8.855316 | -3.608225e-16 | -4.415705 | 3.139898e-13 |
| M565 / 终点 | 0.7430031 | -1.977198e-13 | 12.3857 | 3.608225e-16 | 13.24167 | 6.741649e-13 |
| M566 / 起点 | 96.50919 | -3.016861 | 1.608125 | -3.994027e-15 | -2.536666 | -4.480455 |
| M566 / 终点 | -90.96458 | 3.016861 | -1.608125 | 3.994027e-15 | -2.287707 | -4.570128 |
| M567 / 起点 | -0.5174866 | -2.284662e-13 | 8.89249 | 2.572942e-14 | -4.528125 | -6.020814e-13 |
| M567 / 终点 | 0.5174866 | 2.284662e-13 | 12.34853 | -2.572942e-14 | 13.16823 | -5.415817e-13 |
| M568 / 起点 | 96.5049 | -3.046266 | 1.608125 | 1.112387e-14 | -2.536666 | -4.51196 |
| M568 / 终点 | -90.96029 | 3.046266 | -1.608125 | -1.112387e-14 | -2.287707 | -4.626839 |
| M569 / 起点 | -0.3836323 | 1.264649e-13 | 8.901081 | -2.126077e-14 | -4.546758 | 4.94992e-13 |
| M569 / 终点 | 0.3836323 | -1.264649e-13 | 12.33994 | 2.126077e-14 | 13.1439 | 1.355563e-13 |
| M570 / 起点 | 96.50307 | -3.070546 | 1.608125 | 1.278761e-14 | -2.536666 | -4.537509 |
| M570 / 终点 | -90.95846 | 3.070546 | -1.608125 | -1.278761e-14 | -2.287707 | -4.67413 |
| M571 / 起点 | -0.3490283 | 2.838839e-13 | 8.912473 | -3.663736e-15 | -4.575955 | 7.832621e-13 |
| M571 / 终点 | 0.3490283 | -2.838839e-13 | 12.32855 | 3.663736e-15 | 13.11614 | 6.374895e-13 |
| M572 / 起点 | 96.50281 | -3.096472 | 1.608125 | 1.216266e-14 | -2.536666 | -4.565 |
| M572 / 终点 | -90.9582 | 3.096472 | -1.608125 | -1.216266e-14 | -2.287707 | -4.724415 |
| M573 / 起点 | -0.4013098 | 3.152674e-13 | 8.922972 | -8.326673e-15 | -4.602219 | 7.985605e-13 |
| M573 / 终点 | 0.4013098 | -3.152674e-13 | 12.31805 | 8.326673e-15 | 13.08991 | 7.782206e-13 |
| M574 / 起点 | 96.50246 | -3.114684 | 1.608125 | -4.28568e-16 | -2.536666 | -4.58693 |
| M574 / 终点 | -90.95784 | 3.114684 | -1.608125 | 4.28568e-16 | -2.287707 | -4.757122 |
| M575 / 起点 | -0.5408057 | 3.469246e-13 | 8.930218 | -7.910339e-15 | -4.623031 | 7.620606e-13 |
| M575 / 终点 | 0.5408057 | -3.469246e-13 | 12.3108 | 7.910339e-15 | 13.07449 | 9.734506e-13 |
| M576 / 起点 | 96.66729 | -3.27272 | 1.608125 | -6.911444e-15 | -2.536666 | -4.772621 |
| M576 / 终点 | -91.12268 | 3.27272 | -1.608125 | 6.911444e-15 | -2.287707 | -5.045539 |
| M577 / 起点 | -0.7557221 | 7.959816e-14 | 8.962373 | -2.942091e-15 | -4.681331 | 8.277758e-14 |
| M577 / 终点 | 0.7557221 | -7.959816e-14 | 12.27865 | 2.942091e-15 | 12.97201 | 3.129928e-13 |
| M578 / 起点 | 77.72246 | -4.383685 | 1.608125 | -5.294016e-15 | -2.536666 | -6.603877 |
| M578 / 终点 | -72.17785 | 4.383685 | -1.608125 | 5.294016e-15 | -2.287707 | -6.547178 |
| M579 / 起点 | -1.212871 | 7.711366e-14 | 8.835792 | 1.734723e-14 | -4.31534 | 1.468784e-13 |
| M579 / 终点 | 1.212871 | -7.711366e-14 | 12.40523 | -1.734723e-14 | 13.23893 | 2.422425e-13 |
| M580 / 起点 | 96.23623 | 0.8912631 | -1.455065 | 7.042534e-15 | 2.225899 | 1.544211 |
| M580 / 终点 | -90.69162 | -0.8912631 | 1.455065 | -7.042534e-15 | 2.139296 | 1.129578 |
| M581 / 起点 | -1.108836 | -3.093161e-13 | 9.530079 | -6.550316e-15 | -5.71976 | -8.112903e-13 |
| M581 / 终点 | 1.108836 | 3.093161e-13 | 11.71094 | 6.550316e-15 | 11.17192 | -7.308494e-13 |
| M582 / 起点 | 121.6685 | -2.89615 | -1.455065 | 9.509946e-15 | 2.225899 | -4.374601 |
| M582 / 终点 | -116.1239 | 2.89615 | 1.455065 | -9.509946e-15 | 2.139296 | -4.313849 |
| M583 / 起点 | -1.31045 | 3.709417e-13 | 8.777313 | -1.211531e-14 | -3.916489 | 9.711391e-13 |
| M583 / 终点 | 1.31045 | -3.709417e-13 | 12.46371 | 1.211531e-14 | 13.13247 | 8.853459e-13 |
| M584 / 起点 | -1.108836 | -3.911154e-13 | 9.530079 | -5.107026e-15 | -5.71976 | -1.009499e-12 |
| M584 / 终点 | 1.108836 | 3.911154e-13 | 11.71094 | 5.107026e-15 | 11.17192 | -9.46078e-13 |
| M585 / 起点 | 121.0134 | -2.993879 | -1.455065 | -6.769724e-16 | 2.225899 | -4.450798 |
| M585 / 终点 | -115.4688 | 2.993879 | 1.455065 | 6.769724e-16 | 2.139296 | -4.530839 |
| M586 / 起点 | -0.7430031 | 2.090727e-13 | 8.855316 | 1.665335e-16 | -4.415705 | 4.10923e-13 |
| M586 / 终点 | 0.7430031 | -2.090727e-13 | 12.3857 | -1.665335e-16 | 13.24167 | 6.353286e-13 |
| M587 / 起点 | -1.108836 | -4.672269e-14 | 9.530079 | -7.632783e-15 | -5.71976 | -7.75751e-14 |
| M587 / 终点 | 1.108836 | 4.672269e-14 | 11.71094 | 7.632783e-15 | 11.17192 | -1.515975e-13 |
| M588 / 起点 | 121.0269 | -3.016861 | -1.455065 | 7.460289e-16 | 2.225899 | -4.480455 |
| M588 / 终点 | -115.4823 | 3.016861 | 1.455065 | -7.460289e-16 | 2.139296 | -4.570128 |
| M589 / 起点 | -0.5174866 | -3.423993e-13 | 8.89249 | 1.990075e-14 | -4.528125 | -8.683534e-13 |
| M589 / 终点 | 0.5174866 | 3.423993e-13 | 12.34853 | -1.990075e-14 | 13.16823 | -8.449756e-13 |
| M590 / 起点 | -1.108836 | -2.671101e-15 | 9.530079 | -8.992806e-15 | -5.71976 | 4.824675e-14 |
| M590 / 终点 | 1.108836 | 2.671101e-15 | 11.71094 | 8.992806e-15 | 11.17192 | -6.160226e-14 |
| M591 / 起点 | 121.0226 | -3.046266 | -1.455065 | 1.024849e-14 | 2.225899 | -4.51196 |
| M591 / 终点 | -115.478 | 3.046266 | 1.455065 | -1.024849e-14 | 2.139296 | -4.626839 |
| M592 / 起点 | -0.3836323 | 7.679459e-14 | 8.901081 | -1.720846e-14 | -4.546758 | 3.051826e-13 |
| M592 / 终点 | 0.3836323 | -7.679459e-14 | 12.33994 | 1.720846e-14 | 13.1439 | 7.745812e-14 |
| M593 / 起点 | -1.108836 | -3.810614e-13 | 9.530079 | -1.013079e-14 | -5.71976 | -9.613598e-13 |
| M593 / 终点 | 1.108836 | 3.810614e-13 | 11.71094 | 1.013079e-14 | 11.17192 | -9.38618e-13 |
| M594 / 起点 | 121.0208 | -3.070546 | -1.455065 | 1.32173e-14 | 2.225899 | -4.537509 |
| M594 / 终点 | -115.4762 | 3.070546 | 1.455065 | -1.32173e-14 | 2.139296 | -4.67413 |
| M595 / 起点 | -0.3490283 | 3.126797e-13 | 8.912473 | -1.720846e-15 | -4.575955 | 8.445778e-13 |
| M595 / 终点 | 0.3490283 | -3.126797e-13 | 12.32855 | 1.720846e-15 | 13.11614 | 7.192648e-13 |
| M596 / 起点 | -1.108836 | -5.564029e-13 | 9.530079 | -8.965051e-15 | -5.71976 | -1.409619e-12 |
| M596 / 终点 | 1.108836 | 5.564029e-13 | 11.71094 | 8.965051e-15 | 11.17192 | -1.366178e-12 |
| M597 / 起点 | 121.0205 | -3.096472 | -1.455065 | 1.216183e-14 | 2.225899 | -4.565 |
| M597 / 终点 | -115.4759 | 3.096472 | 1.455065 | -1.216183e-14 | 2.139296 | -4.724415 |
| M598 / 起点 | -0.4013098 | 3.774733e-13 | 8.922972 | -6.675216e-15 | -4.602219 | 9.512349e-13 |
| M598 / 终点 | 0.4013098 | -3.774733e-13 | 12.31805 | 6.675216e-15 | 13.08991 | 9.361317e-13 |
| M599 / 起点 | -1.108836 | -6.030757e-13 | 9.530079 | -6.911138e-15 | -5.71976 | -1.530336e-12 |
| M599 / 终点 | 1.108836 | 6.030757e-13 | 11.71094 | 6.911138e-15 | 11.17192 | -1.479714e-12 |
| M600 / 起点 | 121.0202 | -3.114684 | -1.455065 | 5.166617e-15 | 2.225899 | -4.58693 |
| M600 / 终点 | -115.4756 | 3.114684 | 1.455065 | -5.166617e-15 | 2.139296 | -4.757122 |
| M601 / 起点 | -0.5408057 | 3.603083e-13 | 8.930218 | -7.674417e-15 | -4.623031 | 8.35585e-13 |
| M601 / 终点 | 0.5408057 | -3.603083e-13 | 12.3108 | 7.674417e-15 | 13.07449 | 9.659563e-13 |
| M602 / 起点 | -1.108836 | -4.257296e-13 | 9.530079 | -4.801715e-15 | -5.71976 | -1.050906e-12 |
| M602 / 终点 | 1.108836 | 4.257296e-13 | 11.71094 | 4.801715e-15 | 11.17192 | -1.080407e-12 |
| M603 / 起点 | 121.185 | -3.27272 | -1.455065 | 7.300813e-18 | 2.225899 | -4.772621 |
| M603 / 终点 | -115.6404 | 3.27272 | 1.455065 | -7.300813e-18 | 2.139296 | -5.045539 |
| M604 / 起点 | -0.7557221 | 4.194718e-15 | 8.962373 | -2.275957e-15 | -4.681331 | -6.791185e-14 |
| M604 / 终点 | 0.7557221 | -4.194718e-15 | 12.27865 | 2.275957e-15 | 12.97201 | 8.799726e-14 |
| M605 / 起点 | -1.108836 | -2.027509e-13 | 9.530079 | -3.358425e-15 | -5.71976 | -4.551576e-13 |
| M605 / 终点 | 1.108836 | 2.027509e-13 | 11.71094 | 3.358425e-15 | 11.17192 | -5.568203e-13 |
| M606 / 起点 | 102.2402 | -4.383685 | -1.455065 | 3.282039e-15 | 2.225899 | -6.603877 |
| M606 / 终点 | -96.69559 | 4.383685 | 1.455065 | -3.282039e-15 | 2.139296 | -6.547178 |
| M607 / 起点 | -1.212871 | -1.00999e-13 | 8.835792 | 1.394718e-14 | -4.31534 | -2.559652e-13 |
| M607 / 终点 | 1.212871 | 1.00999e-13 | 12.40523 | -1.394718e-14 | 13.23893 | -2.437006e-13 |
| M608 / 起点 | -1.108836 | -1.391906e-13 | 9.530079 | -2.706169e-15 | -5.71976 | -2.577416e-13 |
| M608 / 终点 | 1.108836 | 1.391906e-13 | 11.71094 | 2.706169e-15 | 11.17192 | -4.408762e-13 |
| M609 / 起点 | 95.27457 | 0.8912631 | -1.482533 | 1.888183e-14 | 2.210148 | 1.544211 |
| M609 / 终点 | -89.72995 | -0.8912631 | 1.482533 | -1.888183e-14 | 2.237453 | 1.129578 |
| M610 / 起点 | -0.6591805 | -1.521634e-13 | 9.708964 | -9.631185e-15 | -6.552436 | -2.10973e-13 |
| M610 / 终点 | 0.6591805 | 1.521634e-13 | 11.53206 | 9.631185e-15 | 11.11016 | -5.498438e-13 |
| M611 / 起点 | 120.7069 | -2.89615 | -1.482533 | 1.673273e-14 | 2.210148 | -4.374601 |
| M611 / 终点 | -115.1623 | 2.89615 | 1.482533 | -1.673273e-14 | 2.237453 | -4.313849 |
| M612 / 起点 | -1.31045 | 1.293333e-14 | 8.777313 | -1.114386e-14 | -3.916489 | 9.269078e-15 |
| M612 / 终点 | 1.31045 | -1.293333e-14 | 12.46371 | 1.114386e-14 | 13.13247 | 5.761801e-14 |
| M613 / 起点 | -0.6591805 | -1.695873e-13 | 9.708964 | -7.993606e-15 | -6.552436 | -3.24686e-13 |
| M613 / 终点 | 0.6591805 | 1.695873e-13 | 11.53206 | 7.993606e-15 | 11.11016 | -5.285798e-13 |
| M614 / 起点 | 120.0517 | -2.993879 | -1.482533 | 6.512097e-15 | 2.210148 | -4.450798 |
| M614 / 终点 | -114.5071 | 2.993879 | 1.482533 | -6.512097e-15 | 2.237453 | -4.530839 |
| M615 / 起点 | -0.7430031 | -7.983322e-15 | 8.855316 | 5.967449e-16 | -4.415705 | -1.324695e-13 |
| M615 / 终点 | 0.7430031 | 7.983322e-15 | 12.3857 | -5.967449e-16 | 13.24167 | 9.210877e-14 |
| M616 / 起点 | -0.6591805 | 1.23023e-13 | 9.708964 | -6.938894e-15 | -6.552436 | 4.093194e-13 |
| M616 / 终点 | 0.6591805 | -1.23023e-13 | 11.53206 | 6.938894e-15 | 11.11016 | 2.040193e-13 |
| M617 / 起点 | 120.0653 | -3.016861 | -1.482533 | 5.854794e-15 | 2.210148 | -4.480455 |
| M617 / 终点 | -114.5206 | 3.016861 | 1.482533 | -5.854794e-15 | 2.237453 | -4.570128 |
| M618 / 起点 | -0.5174866 | -5.854537e-13 | 8.89249 | 1.88044e-14 | -4.528125 | -1.487643e-12 |
| M618 / 终点 | 0.5174866 | 5.854537e-13 | 12.34853 | -1.88044e-14 | 13.16823 | -1.44229e-12 |
| M619 / 起点 | -0.6591805 | 2.014724e-13 | 9.708964 | -6.744605e-15 | -6.552436 | 5.942473e-13 |
| M619 / 终点 | 0.6591805 | -2.014724e-13 | 11.53206 | 6.744605e-15 | 11.11016 | 4.122266e-13 |
| M620 / 起点 | 120.061 | -3.046266 | -1.482533 | 1.525185e-14 | 2.210148 | -4.51196 |
| M620 / 终点 | -114.5164 | 3.046266 | 1.482533 | -1.525185e-14 | 2.237453 | -4.626839 |
| M621 / 起点 | -0.3836323 | -1.316622e-13 | 8.901081 | -1.637579e-14 | -4.546758 | -2.114434e-13 |
| M621 / 终点 | 0.3836323 | 1.316622e-13 | 12.33994 | 1.637579e-14 | 13.1439 | -4.459793e-13 |
| M622 / 起点 | -0.6591805 | -4.106798e-14 | 9.708964 | -6.52256e-15 | -6.552436 | -7.162317e-15 |
| M622 / 终点 | 0.6591805 | 4.106798e-14 | 11.53206 | 6.52256e-15 | 11.11016 | -1.972894e-13 |
| M623 / 起点 | 120.0591 | -3.070546 | -1.482533 | 1.868828e-14 | 2.210148 | -4.537509 |
| M623 / 终点 | -114.5145 | 3.070546 | 1.482533 | -1.868828e-14 | 2.237453 | -4.67413 |
| M624 / 起点 | -0.3490283 | 5.99797e-14 | 8.912473 | -2.012279e-15 | -4.575955 | 2.166136e-13 |
| M624 / 终点 | 0.3490283 | -5.99797e-14 | 12.32855 | 2.012279e-15 | 13.11614 | 8.150855e-14 |
| M625 / 起点 | -0.6591805 | -1.514068e-13 | 9.708964 | -7.71605e-15 | -6.552436 | -2.807663e-13 |
| M625 / 终点 | 0.6591805 | 1.514068e-13 | 11.53206 | 7.71605e-15 | 11.11016 | -4.815966e-13 |
| M626 / 起点 | 120.0589 | -3.096472 | -1.482533 | 1.897134e-14 | 2.210148 | -4.565 |
| M626 / 终点 | -114.5143 | 3.096472 | 1.482533 | -1.897134e-14 | 2.237453 | -4.724415 |
| M627 / 起点 | -0.4013098 | 1.382453e-13 | 8.922972 | -6.550316e-15 | -4.602219 | 3.583066e-13 |
| M627 / 终点 | 0.4013098 | -1.382453e-13 | 12.31805 | 6.550316e-15 | 13.08991 | 3.346964e-13 |
| M628 / 起点 | -0.6591805 | -1.424191e-13 | 9.708964 | -8.631984e-15 | -6.552436 | -2.527602e-13 |
| M628 / 终点 | 0.6591805 | 1.424191e-13 | 11.53206 | 8.631984e-15 | 11.11016 | -4.628878e-13 |
| M629 / 起点 | 120.0585 | -3.114684 | -1.482533 | 1.270025e-14 | 2.210148 | -4.58693 |
| M629 / 终点 | -114.5139 | 3.114684 | 1.482533 | -1.270025e-14 | 2.237453 | -4.757122 |
| M630 / 起点 | -0.5408057 | 1.049449e-13 | 8.930218 | -6.550316e-15 | -4.623031 | 2.011094e-13 |
| M630 / 终点 | 0.5408057 | -1.049449e-13 | 12.3108 | 6.550316e-15 | 13.07449 | 3.222828e-13 |
| M631 / 起点 | -0.6591805 | 3.788741e-14 | 9.708964 | -1.021405e-14 | -6.552436 | 2.028858e-13 |
| M631 / 终点 | 0.6591805 | -3.788741e-14 | 11.53206 | 1.021405e-14 | 11.11016 | -1.877776e-14 |
| M632 / 起点 | 120.2234 | -3.27272 | -1.482533 | 6.378878e-15 | 2.210148 | -4.772621 |
| M632 / 终点 | -114.6787 | 3.27272 | 1.482533 | -6.378878e-15 | 2.237453 | -5.045539 |
| M633 / 起点 | -0.7557221 | -2.381403e-13 | 8.962373 | -3.816392e-15 | -4.681331 | -6.888151e-13 |
| M633 / 终点 | 0.7557221 | 2.381403e-13 | 12.27865 | 3.816392e-15 | 12.97201 | -5.001098e-13 |
| M634 / 起点 | -0.6591805 | 2.627924e-13 | 9.708964 | -1.215694e-14 | -6.552436 | 7.518103e-13 |
| M634 / 终点 | 0.6591805 | -2.627924e-13 | 11.53206 | 1.215694e-14 | 11.11016 | 5.621515e-13 |
| M635 / 起点 | 101.2785 | -4.383685 | -1.482533 | 1.447627e-14 | 2.210148 | -6.603877 |
| M635 / 终点 | -95.73392 | 4.383685 | 1.482533 | -1.447627e-14 | 2.237453 | -6.547178 |
| M636 / 起点 | -1.212871 | -3.981169e-13 | 8.835792 | 1.411371e-14 | -4.31534 | -9.443405e-13 |
| M636 / 终点 | 1.212871 | 3.981169e-13 | 12.40523 | -1.411371e-14 | 13.23893 | -1.048464e-12 |
| M637 / 起点 | -0.6591805 | 2.151703e-13 | 9.708964 | -1.65562e-14 | -6.552436 | 6.916842e-13 |
| M637 / 终点 | 0.6591805 | -2.151703e-13 | 11.53206 | 1.65562e-14 | 11.11016 | 3.850558e-13 |
| M638 / 起点 | 95.32347 | 0.8912631 | -1.491764 | 4.798709e-15 | 2.22668 | 1.544211 |
| M638 / 终点 | -89.77885 | -0.8912631 | 1.491764 | -4.798709e-15 | 2.248613 | 1.129578 |
| M639 / 起点 | -0.5191595 | 2.559785e-13 | 9.743379 | -3.277933e-14 | -6.658406 | 5.361728e-13 |
| M639 / 终点 | 0.5191595 | -2.559785e-13 | 11.49764 | 3.277933e-14 | 11.04406 | 7.401669e-13 |
| M640 / 起点 | 120.7558 | -2.89615 | -1.491764 | 8.462835e-15 | 2.22668 | -4.374601 |
| M640 / 终点 | -115.2112 | 2.89615 | 1.491764 | -8.462835e-15 | 2.248613 | -4.313849 |
| M641 / 起点 | -1.31045 | 1.68042e-13 | 8.777313 | -9.742207e-15 | -3.916489 | 4.461594e-13 |
| M641 / 终点 | 1.31045 | -1.68042e-13 | 12.46371 | 9.742207e-15 | 13.13247 | 3.984917e-13 |
| M642 / 起点 | -0.5191595 | 2.568599e-13 | 9.743379 | -2.778333e-14 | -6.658406 | 5.900443e-13 |
| M642 / 终点 | 0.5191595 | -2.568599e-13 | 11.49764 | 2.778333e-14 | 11.04406 | 6.98696e-13 |
| M643 / 起点 | 120.1006 | -2.993879 | -1.491764 | -1.230381e-15 | 2.22668 | -4.450798 |
| M643 / 终点 | -114.556 | 2.993879 | 1.491764 | 1.230381e-15 | 2.248613 | -4.530839 |
| M644 / 起点 | -0.7430031 | 1.512822e-13 | 8.855316 | -6.52256e-16 | -4.415705 | 2.602786e-13 |
| M644 / 终点 | 0.7430031 | -1.512822e-13 | 12.3857 | 6.52256e-16 | 13.24167 | 4.939118e-13 |
| M645 / 起点 | -0.5191595 | 5.034449e-13 | 9.743379 | -2.758904e-14 | -6.658406 | 1.199971e-12 |
| M645 / 终点 | 0.5191595 | -5.034449e-13 | 11.49764 | 2.758904e-14 | 11.04406 | 1.316365e-12 |
| M646 / 起点 | 120.1142 | -3.016861 | -1.491764 | -2.621002e-15 | 2.22668 | -4.480455 |
| M646 / 终点 | -114.5695 | 3.016861 | 1.491764 | 2.621002e-15 | 2.248613 | -4.570128 |
| M647 / 起点 | -0.5174866 | -4.467869e-13 | 8.89249 | 1.883216e-14 | -4.528125 | -1.147878e-12 |
| M647 / 终点 | 0.5174866 | 4.467869e-13 | 12.34853 | -1.883216e-14 | 13.16823 | -1.086057e-12 |
| M648 / 起点 | -0.5191595 | 5.293212e-13 | 9.743379 | -2.697842e-14 | -6.658406 | 1.257309e-12 |
| M648 / 终点 | 0.5191595 | -5.293212e-13 | 11.49764 | 2.697842e-14 | 11.04406 | 1.390185e-12 |
| M649 / 起点 | 120.1099 | -3.046266 | -1.491764 | 6.517428e-15 | 2.22668 | -4.51196 |
| M649 / 终点 | -114.5652 | 3.046266 | 1.491764 | -6.517428e-15 | 2.248613 | -4.626839 |
| M650 / 起点 | -0.3836323 | 3.79261e-14 | 8.901081 | -1.648681e-14 | -4.546758 | 2.146446e-13 |
| M650 / 终点 | 0.3836323 | -3.79261e-14 | 12.33994 | 1.648681e-14 | 13.1439 | -2.368183e-14 |
| M651 / 起点 | -0.5191595 | 2.151177e-13 | 9.743379 | -2.747802e-14 | -6.658406 | 4.722163e-13 |
| M651 / 终点 | 0.5191595 | -2.151177e-13 | 11.49764 | 2.747802e-14 | 11.04406 | 6.015958e-13 |
| M652 / 起点 | 120.108 | -3.070546 | -1.491764 | 7.781348e-15 | 2.22668 | -4.537509 |
| M652 / 终点 | -114.5634 | 3.070546 | 1.491764 | -7.781348e-15 | 2.248613 | -4.67413 |
| M653 / 起点 | -0.3490283 | 2.172837e-13 | 8.912473 | -1.790235e-15 | -4.575955 | 5.958784e-13 |
| M653 / 终点 | 0.3490283 | -2.172837e-13 | 12.32855 | 1.790235e-15 | 13.11614 | 4.918723e-13 |
| M654 / 起点 | -0.5191595 | 5.785567e-14 | 9.743379 | -2.756129e-14 | -6.658406 | 6.474775e-14 |
| M654 / 终点 | 0.5191595 | -5.785567e-14 | 11.49764 | 2.756129e-14 | 11.04406 | 2.254188e-13 |
| M655 / 起点 | 120.1078 | -3.096472 | -1.491764 | 8.709057e-15 | 2.22668 | -4.565 |
| M655 / 终点 | -114.5632 | 3.096472 | 1.491764 | -8.709057e-15 | 2.248613 | -4.724415 |
| M656 / 起点 | -0.4013098 | 3.309734e-13 | 8.922972 | -6.314393e-15 | -4.602219 | 8.430929e-13 |
| M656 / 终点 | 0.4013098 | -3.309734e-13 | 12.31805 | 6.314393e-15 | 13.08991 | 8.139945e-13 |
| M657 / 起点 | -0.5191595 | 1.344961e-14 | 9.743379 | -2.789435e-14 | -6.658406 | -4.508554e-14 |
| M657 / 终点 | 0.5191595 | -1.344961e-14 | 11.49764 | 2.789435e-14 | 11.04406 | 1.123336e-13 |
| M658 / 起点 | 120.1074 | -3.114684 | -1.491764 | -4.291547e-16 | 2.22668 | -4.58693 |
| M658 / 终点 | -114.5628 | 3.114684 | 1.491764 | 4.291547e-16 | 2.248613 | -4.757122 |
| M659 / 起点 | -0.5408057 | 3.093007e-13 | 8.930218 | -6.619705e-15 | -4.623031 | 6.968376e-13 |
| M659 / 终点 | 0.5408057 | -3.093007e-13 | 12.3108 | 6.619705e-15 | 13.07449 | 8.483337e-13 |
| M660 / 起点 | -0.5191595 | 1.729653e-13 | 9.743379 | -2.706169e-14 | -6.658406 | 3.380135e-13 |
| M660 / 终点 | 0.5191595 | -1.729653e-13 | 11.49764 | 2.706169e-14 | 11.04406 | 5.250368e-13 |
| M661 / 起点 | 120.2723 | -3.27272 | -1.491764 | -4.358561e-15 | 2.22668 | -4.772621 |
| M661 / 终点 | -114.7276 | 3.27272 | 1.491764 | 4.358561e-15 | 2.248613 | -5.045539 |
| M662 / 起点 | -0.7557221 | -2.207687e-14 | 8.962373 | -3.705369e-15 | -4.681331 | -1.368629e-13 |
| M662 / 终点 | 0.7557221 | 2.207687e-14 | 12.27865 | 3.705369e-15 | 12.97201 | 2.82549e-14 |
| M663 / 起点 | -0.5191595 | 3.847088e-13 | 9.743379 | -2.370326e-14 | -6.658406 | 8.774369e-13 |
| M663 / 终点 | 0.5191595 | -3.847088e-13 | 11.49764 | 2.370326e-14 | 11.04406 | 1.042555e-12 |
| M664 / 起点 | 101.3274 | -4.383685 | -1.491764 | -5.11929e-15 | 2.22668 | -6.603877 |
| M664 / 终点 | -95.78282 | 4.383685 | 1.491764 | 5.11929e-15 | 2.248613 | -6.547178 |
| M665 / 起点 | -1.212871 | -1.24378e-13 | 8.835792 | 1.426637e-14 | -4.31534 | -3.263126e-13 |
| M665 / 终点 | 1.212871 | 1.24378e-13 | 12.40523 | -1.426637e-14 | 13.23893 | -2.955775e-13 |
| M666 / 起点 | -0.5191595 | 3.259284e-13 | 9.743379 | -2.54935e-14 | -6.658406 | 6.666709e-13 |
| M666 / 终点 | 0.5191595 | -3.259284e-13 | 11.49764 | 2.54935e-14 | 11.04406 | 9.656358e-13 |
| M667 / 起点 | 95.31759 | 0.8912631 | -1.512603 | 4.242102e-15 | 2.250732 | 1.544211 |
| M667 / 终点 | -89.77298 | -0.8912631 | 1.512603 | -4.242102e-15 | 2.287077 | 1.129578 |
| M668 / 起点 | -0.4234679 | -4.56983e-13 | 9.747041 | 5.800915e-15 | -6.662361 | -1.159542e-12 |
| M668 / 终点 | 0.4234679 | 4.56983e-13 | 11.49398 | -5.800915e-15 | 11.02971 | -1.125373e-12 |
| M669 / 起点 | 120.7499 | -2.89615 | -1.512603 | 9.116872e-15 | 2.250732 | -4.374601 |
| M669 / 终点 | -115.2053 | 2.89615 | 1.512603 | -9.116872e-15 | 2.287077 | -4.313849 |
| M670 / 起点 | -1.31045 | 1.780268e-13 | 8.777313 | -7.882583e-15 | -3.916489 | 4.767156e-13 |
| M670 / 终点 | 1.31045 | -1.780268e-13 | 12.46371 | 7.882583e-15 | 13.13247 | 4.134187e-13 |
| M671 / 起点 | -0.4234679 | -5.307395e-13 | 9.747041 | 3.858025e-15 | -6.662361 | -1.338721e-12 |
| M671 / 终点 | 0.4234679 | 5.307395e-13 | 11.49398 | -3.858025e-15 | 11.02971 | -1.320306e-12 |
| M672 / 起点 | 120.0947 | -2.993879 | -1.512603 | -4.903169e-17 | 2.250732 | -4.450798 |
| M672 / 终点 | -114.5501 | 2.993879 | 1.512603 | 4.903169e-17 | 2.287077 | -4.530839 |
| M673 / 起点 | -0.7430031 | 1.738268e-13 | 8.855316 | -1.026956e-15 | -4.415705 | 3.199095e-13 |
| M673 / 终点 | 0.7430031 | -1.738268e-13 | 12.3857 | 1.026956e-15 | 13.24167 | 5.45672e-13 |
| M674 / 起点 | -0.4234679 | -2.675978e-13 | 9.747041 | 6.189493e-15 | -6.662361 | -6.748504e-13 |
| M674 / 终点 | 0.4234679 | 2.675978e-13 | 11.49398 | -6.189493e-15 | 11.02971 | -6.622506e-13 |
| M675 / 起点 | 120.1083 | -3.016861 | -1.512603 | -3.186682e-16 | 2.250732 | -4.480455 |
| M675 / 终点 | -114.5637 | 3.016861 | 1.512603 | 3.186682e-16 | 2.287077 | -4.570128 |
| M676 / 起点 | -0.5174866 | -4.492414e-13 | 8.89249 | 1.663947e-14 | -4.528125 | -1.141903e-12 |
| M676 / 终点 | 0.5174866 | 4.492414e-13 | 12.34853 | -1.663947e-14 | 13.16823 | -1.102528e-12 |
| M677 / 起点 | -0.4234679 | -2.120977e-13 | 9.747041 | 7.244205e-15 | -6.662361 | -5.255068e-13 |
| M677 / 终点 | 0.4234679 | 2.120977e-13 | 11.49398 | -7.244205e-15 | 11.02971 | -5.358701e-13 |
| M678 / 起点 | 120.104 | -3.046266 | -1.512603 | 8.884782e-15 | 2.250732 | -4.51196 |
| M678 / 终点 | -114.5594 | 3.046266 | 1.512603 | -8.884782e-15 | 2.287077 | -4.626839 |
| M679 / 起点 | -0.3836323 | 3.719296e-14 | 8.901081 | -1.529332e-14 | -4.546758 | 2.132747e-13 |
| M679 / 终点 | 0.3836323 | -3.719296e-14 | 12.33994 | 1.529332e-14 | 13.1439 | -2.819805e-14 |
| M680 / 起点 | -0.4234679 | -4.806151e-13 | 9.747041 | 8.65974e-15 | -6.662361 | -1.1936e-12 |
| M680 / 终点 | 0.4234679 | 4.806151e-13 | 11.49398 | -8.65974e-15 | 11.02971 | -1.207699e-12 |
| M681 / 起点 | 120.1022 | -3.070546 | -1.512603 | 1.110303e-14 | 2.250732 | -4.537509 |
| M681 / 终点 | -114.5575 | 3.070546 | 1.512603 | -1.110303e-14 | 2.287077 | -4.67413 |
| M682 / 起点 | -0.3490283 | 1.890137e-13 | 8.912473 | -4.440892e-16 | -4.575955 | 5.311463e-13 |
| M682 / 终点 | 0.3490283 | -1.890137e-13 | 12.32855 | 4.440892e-16 | 13.11614 | 4.156988e-13 |
| M683 / 起点 | -0.4234679 | -6.289986e-13 | 9.747041 | 1.162959e-14 | -6.662361 | -1.561402e-12 |
| M683 / 终点 | 0.4234679 | 6.289986e-13 | 11.49398 | -1.162959e-14 | 11.02971 | -1.588032e-12 |
| M684 / 起点 | 120.1019 | -3.096472 | -1.512603 | 1.245973e-14 | 2.250732 | -4.565 |
| M684 / 终点 | -114.5573 | 3.096472 | 1.512603 | -1.245973e-14 | 2.287077 | -4.724415 |
| M685 / 起点 | -0.4013098 | 3.013768e-13 | 8.922972 | -7.577272e-15 | -4.602219 | 7.656395e-13 |
| M685 / 终点 | 0.4013098 | -3.013768e-13 | 12.31805 | 7.577272e-15 | 13.08991 | 7.390239e-13 |
| M686 / 起点 | -0.4234679 | -6.645173e-13 | 9.747041 | 1.321165e-14 | -6.662361 | -1.650206e-12 |
| M686 / 终点 | 0.4234679 | 6.645173e-13 | 11.49398 | -1.321165e-14 | 11.02971 | -1.673269e-12 |
| M687 / 起点 | 120.1015 | -3.114684 | -1.512603 | 5.247876e-15 | 2.250732 | -4.58693 |
| M687 / 终点 | -114.5569 | 3.114684 | 1.512603 | -5.247876e-15 | 2.287077 | -4.757122 |
| M688 / 起点 | -0.5408057 | 2.643664e-13 | 8.930218 | -7.494005e-15 | -4.623031 | 5.924892e-13 |
| M688 / 终点 | 0.5408057 | -2.643664e-13 | 12.3108 | 7.494005e-15 | 13.07449 | 7.284547e-13 |
| M689 / 起点 | -0.4234679 | -4.99467e-13 | 9.747041 | 1.304512e-14 | -6.662361 | -1.228277e-12 |
| M689 / 终点 | 0.4234679 | 4.99467e-13 | 11.49398 | -1.304512e-14 | 11.02971 | -1.26817e-12 |
| M690 / 起点 | 120.2664 | -3.27272 | -1.512603 | -4.82084e-16 | 2.250732 | -4.772621 |
| M690 / 终点 | -114.7218 | 3.27272 | 1.512603 | 4.82084e-16 | 2.287077 | -5.045539 |
| M691 / 起点 | -0.7557221 | -5.521174e-14 | 8.962373 | -2.775558e-15 | -4.681331 | -2.282069e-13 |
| M691 / 终点 | 0.7557221 | 5.521174e-14 | 12.27865 | 2.775558e-15 | 12.97201 | -4.785177e-14 |
| M692 / 起点 | -0.4234679 | -3.065662e-13 | 9.747041 | 1.063039e-14 | -6.662361 | -7.522322e-13 |
| M692 / 终点 | 0.4234679 | 3.065662e-13 | 11.49398 | -1.063039e-14 | 11.02971 | -7.779344e-13 |
| M693 / 起点 | 101.3216 | -4.383685 | -1.512603 | 1.58692e-15 | 2.250732 | -6.603877 |
| M693 / 终点 | -95.77694 | 4.383685 | 1.512603 | -1.58692e-15 | 2.287077 | -6.547178 |
| M694 / 起点 | -1.212871 | -1.90723e-13 | 8.835792 | 1.450229e-14 | -4.31534 | -4.780398e-13 |
| M694 / 终点 | 1.212871 | 1.90723e-13 | 12.40523 | -1.450229e-14 | 13.23893 | -4.764633e-13 |
| M695 / 起点 | -0.4234679 | -2.777645e-13 | 9.747041 | 1.273981e-14 | -6.662361 | -6.663337e-13 |
| M695 / 终点 | 0.4234679 | 2.777645e-13 | 11.49398 | -1.273981e-14 | 11.02971 | -7.233769e-13 |
| M696 / 起点 | 95.317 | 0.8912631 | -1.529312 | 1.637335e-14 | 2.270576 | 1.544211 |
| M696 / 终点 | -89.77239 | -0.8912631 | 1.529312 | -1.637335e-14 | 2.317361 | 1.129578 |
| M697 / 起点 | -0.4000714 | 2.432236e-13 | 9.756319 | -1.459943e-14 | -6.686653 | 6.582075e-13 |
| M697 / 终点 | 0.4000714 | -2.432236e-13 | 11.4847 | 1.459943e-14 | 11.00761 | 5.614634e-13 |
| M698 / 起点 | 120.7493 | -2.89615 | -1.529312 | 1.471615e-14 | 2.270576 | -4.374601 |
| M698 / 终点 | -115.2047 | 2.89615 | 1.529312 | -1.471615e-14 | 2.317361 | -4.313849 |
| M699 / 起点 | -1.31045 | 1.099792e-13 | 8.777313 | -7.729928e-15 | -3.916489 | 2.741889e-13 |
| M699 / 终点 | 1.31045 | -1.099792e-13 | 12.46371 | 7.729928e-15 | 13.13247 | 2.765952e-13 |
| M700 / 起点 | -0.4000714 | 2.059024e-13 | 9.756319 | -1.226796e-14 | -6.686653 | 5.33537e-13 |
| M700 / 终点 | 0.4000714 | -2.059024e-13 | 11.4847 | 1.226796e-14 | 11.00761 | 5.004161e-13 |
| M701 / 起点 | 120.0941 | -2.993879 | -1.529312 | 6.521038e-15 | 2.270576 | -4.450798 |
| M701 / 终点 | -114.5495 | 2.993879 | 1.529312 | -6.521038e-15 | 2.317361 | -4.530839 |
| M702 / 起点 | -0.7430031 | 1.200357e-13 | 8.855316 | -8.743006e-16 | -4.415705 | 1.942864e-13 |
| M702 / 终点 | 0.7430031 | -1.200357e-13 | 12.3857 | 8.743006e-16 | 13.24167 | 4.0456e-13 |
| M703 / 起点 | -0.4000714 | 4.970675e-13 | 9.756319 | -1.407208e-14 | -6.686653 | 1.26543e-12 |
| M703 / 终点 | 0.4000714 | -4.970675e-13 | 11.4847 | 1.407208e-14 | 11.00761 | 1.218131e-12 |
| M704 / 起点 | 120.1077 | -3.016861 | -1.529312 | 5.75486e-15 | 2.270576 | -4.480455 |
| M704 / 终点 | -114.5631 | 3.016861 | 1.529312 | -5.75486e-15 | 2.317361 | -4.570128 |
| M705 / 起点 | -0.5174866 | -5.124871e-13 | 8.89249 | 1.525169e-14 | -4.528125 | -1.301343e-12 |
| M705 / 终点 | 0.5174866 | 5.124871e-13 | 12.34853 | -1.525169e-14 | 13.16823 | -1.25976e-12 |
| M706 / 起点 | -0.4000714 | 5.475539e-13 | 9.756319 | -1.545986e-14 | -6.686653 | 1.391614e-12 |
| M706 / 终点 | 0.4000714 | -5.475539e-13 | 11.4847 | 1.545986e-14 | 11.00761 | 1.347932e-12 |
| M707 / 起点 | 120.1034 | -3.046266 | -1.529312 | 1.385373e-14 | 2.270576 | -4.51196 |
| M707 / 终点 | -114.5588 | 3.046266 | 1.529312 | -1.385373e-14 | 2.317361 | -4.626839 |
| M708 / 起点 | -0.3836323 | 8.284589e-15 | 8.901081 | -1.396105e-14 | -4.546758 | 1.341558e-13 |
| M708 / 终点 | 0.3836323 | -8.284589e-15 | 12.33994 | 1.396105e-14 | 13.1439 | -9.58415e-14 |
| M709 / 起点 | -0.4000714 | 2.600832e-13 | 9.756319 | -1.679212e-14 | -6.686653 | 6.652865e-13 |
| M709 / 终点 | 0.4000714 | -2.600832e-13 | 11.4847 | 1.679212e-14 | 11.00761 | 6.342412e-13 |
| M710 / 起点 | 120.1016 | -3.070546 | -1.529312 | 1.562462e-14 | 2.270576 | -4.537509 |
| M710 / 终点 | -114.557 | 3.070546 | 1.529312 | -1.562462e-14 | 2.317361 | -4.67413 |
| M711 / 起点 | -0.3490283 | 1.559772e-13 | 8.912473 | -8.326673e-16 | -4.575955 | 4.426306e-13 |
| M711 / 终点 | 0.3490283 | -1.559772e-13 | 12.32855 | 8.326673e-16 | 13.11614 | 3.381433e-13 |
| M712 / 起点 | -0.4000714 | 1.435427e-13 | 9.756319 | -1.840195e-14 | -6.686653 | 3.698e-13 |
| M712 / 终点 | 0.4000714 | -1.435427e-13 | 11.4847 | 1.840195e-14 | 11.00761 | 3.488015e-13 |
| M713 / 起点 | 120.1013 | -3.096472 | -1.529312 | 1.775338e-14 | 2.270576 | -4.565 |
| M713 / 终点 | -114.5567 | 3.096472 | 1.529312 | -1.775338e-14 | 2.317361 | -4.724415 |
| M714 / 起点 | -0.4013098 | 2.601232e-13 | 8.922972 | -7.299716e-15 | -4.602219 | 6.705344e-13 |
| M714 / 终点 | 0.4013098 | -2.601232e-13 | 12.31805 | 7.299716e-15 | 13.08991 | 6.30526e-13 |
| M715 / 起点 | -0.4000714 | 1.228997e-13 | 9.756319 | -1.973421e-14 | -6.686653 | 3.259211e-13 |
| M715 / 终点 | 0.4000714 | -1.228997e-13 | 11.4847 | 1.973421e-14 | 11.00761 | 2.912418e-13 |
| M716 / 起点 | 120.101 | -3.114684 | -1.529312 | 1.068761e-14 | 2.270576 | -4.58693 |
| M716 / 终点 | -114.5563 | 3.114684 | 1.529312 | -1.068761e-14 | 2.317361 | -4.757122 |
| M717 / 起点 | -0.5408057 | 2.252441e-13 | 8.930218 | -8.548717e-15 | -4.623031 | 4.947188e-13 |
| M717 / 终点 | 0.5408057 | -2.252441e-13 | 12.3108 | 8.548717e-15 | 13.07449 | 6.288371e-13 |
| M718 / 起点 | -0.4000714 | 2.909693e-13 | 9.756319 | -2.220446e-14 | -6.686653 | 7.451851e-13 |
| M718 / 终点 | 0.4000714 | -2.909693e-13 | 11.4847 | 2.220446e-14 | 11.00761 | 7.105495e-13 |
| M719 / 起点 | 120.2658 | -3.27272 | -1.529312 | 5.645164e-15 | 2.270576 | -4.772621 |
| M719 / 终点 | -114.7212 | 3.27272 | 1.529312 | -5.645164e-15 | 2.317361 | -5.045539 |
| M720 / 起点 | -0.7557221 | -9.362424e-14 | 8.962373 | -2.63678e-15 | -4.681331 | -3.230179e-13 |
| M720 / 终点 | 0.7557221 | 9.362424e-14 | 12.27865 | 2.63678e-15 | 12.97201 | -1.415505e-13 |
| M721 / 起点 | -0.4000714 | 5.067844e-13 | 9.756319 | -2.078893e-14 | -6.686653 | 1.282809e-12 |
| M721 / 终点 | 0.4000714 | -5.067844e-13 | 11.4847 | 2.078893e-14 | 11.00761 | 1.249337e-12 |
| M722 / 起点 | 101.321 | -4.383685 | -1.529312 | 1.316798e-14 | 2.270576 | -6.603877 |
| M722 / 终点 | -95.77635 | 4.383685 | 1.529312 | -1.316798e-14 | 2.317361 | -6.547178 |
| M723 / 起点 | -1.212871 | -2.814103e-13 | 8.835792 | 1.527944e-14 | -4.31534 | -6.781832e-13 |
| M723 / 终点 | 1.212871 | 2.814103e-13 | 12.40523 | -1.527944e-14 | 13.23893 | -7.310888e-13 |
| M724 / 起点 | -0.4000714 | 4.739854e-13 | 9.756319 | -2.627065e-14 | -6.686653 | 1.229624e-12 |
| M724 / 终点 | 0.4000714 | -4.739854e-13 | 11.4847 | 2.627065e-14 | 11.00761 | 1.141191e-12 |
| M725 / 起点 | 95.32032 | 0.8912631 | -1.549164 | -2.766773e-15 | 2.293503 | 1.544211 |
| M725 / 终点 | -89.77571 | -0.8912631 | 1.549164 | 2.766773e-15 | 2.353989 | 1.129578 |
| M726 / 起点 | -0.4396419 | -2.741563e-13 | 9.765186 | 3.219647e-15 | -6.708053 | -8.361793e-13 |
| M726 / 终点 | 0.4396419 | 2.741563e-13 | 11.47583 | -3.219647e-15 | 10.98467 | -5.354903e-13 |
| M727 / 起点 | 120.7526 | -2.89615 | -1.549164 | 5.337683e-15 | 2.293503 | -4.374601 |
| M727 / 终点 | -115.208 | 2.89615 | 1.549164 | -5.337683e-15 | 2.353989 | -4.313849 |
| M728 / 起点 | -1.31045 | 3.86681e-13 | 8.777313 | -7.46625e-15 | -3.916489 | 1.036895e-12 |
| M728 / 终点 | 1.31045 | -3.86681e-13 | 12.46371 | 7.46625e-15 | 13.13247 | 8.942893e-13 |
| M729 / 起点 | -0.4396419 | -3.536158e-13 | 9.765186 | 3.108624e-15 | -6.708053 | -9.615063e-13 |
| M729 / 终点 | 0.4396419 | 3.536158e-13 | 11.47583 | -3.108624e-15 | 10.98467 | -8.056842e-13 |
| M730 / 起点 | 120.0975 | -2.993879 | -1.549164 | -5.434493e-15 | 2.293503 | -4.450798 |
| M730 / 终点 | -114.5528 | 2.993879 | 1.549164 | 5.434493e-15 | 2.353989 | -4.530839 |
| M731 / 起点 | -0.7430031 | 3.324919e-13 | 8.855316 | -1.096345e-15 | -4.415705 | 7.091403e-13 |
| M731 / 终点 | 0.7430031 | -3.324919e-13 | 12.3857 | 1.096345e-15 | 13.24167 | 9.546515e-13 |
| M732 / 起点 | -0.4396419 | -8.717239e-14 | 9.765186 | 8.326673e-16 | -6.708053 | -3.122649e-13 |
| M732 / 终点 | 0.4396419 | 8.717239e-14 | 11.47583 | -8.326673e-16 | 10.98467 | -1.235971e-13 |
| M733 / 起点 | 120.111 | -3.016861 | -1.549164 | -4.592484e-15 | 2.293503 | -4.480455 |
| M733 / 终点 | -114.5664 | 3.016861 | 1.549164 | 4.592484e-15 | 2.353989 | -4.570128 |
| M734 / 起点 | -0.5174866 | -2.897733e-13 | 8.89249 | 1.551537e-14 | -4.528125 | -7.384548e-13 |
| M734 / 终点 | 0.5174866 | 2.897733e-13 | 12.34853 | -1.551537e-14 | 13.16823 | -7.130763e-13 |
| M735 / 起点 | -0.4396419 | -4.641243e-14 | 9.765186 | -5.828671e-16 | -6.708053 | -2.019951e-13 |
| M735 / 终点 | 0.4396419 | 4.641243e-14 | 11.47583 | 5.828671e-16 | 10.98467 | -3.095523e-14 |
| M736 / 起点 | 120.1067 | -3.046266 | -1.549164 | 4.654774e-15 | 2.293503 | -4.51196 |
| M736 / 终点 | -114.5621 | 3.046266 | 1.549164 | -4.654774e-15 | 2.353989 | -4.626839 |
| M737 / 起点 | -0.3836323 | 1.997746e-13 | 8.901081 | -1.340594e-14 | -4.546758 | 6.207275e-13 |
| M737 / 终点 | 0.3836323 | -1.997746e-13 | 12.33994 | 1.340594e-14 | 13.1439 | 3.79922e-13 |
| M738 / 起点 | -0.4396419 | -3.437906e-13 | 9.765186 | -2.858824e-15 | -6.708053 | -9.424665e-13 |
| M738 / 终点 | 0.4396419 | 3.437906e-13 | 11.47583 | 2.858824e-15 | 10.98467 | -7.800391e-13 |
| M739 / 起点 | 120.1049 | -3.070546 | -1.549164 | 6.460218e-15 | 2.293503 | -4.537509 |
| M739 / 终点 | -114.5603 | 3.070546 | 1.549164 | -6.460218e-15 | 2.353989 | -4.67413 |
| M740 / 起点 | -0.3490283 | 3.701163e-13 | 8.912473 | -1.346145e-15 | -4.575955 | 9.801255e-13 |
| M740 / 终点 | 0.3490283 | -3.701163e-13 | 12.32855 | 1.346145e-15 | 13.11614 | 8.677915e-13 |
| M741 / 起点 | -0.4396419 | -4.931931e-13 | 9.765186 | -5.828671e-15 | -6.708053 | -1.311375e-12 |
| M741 / 终点 | 0.4396419 | 4.931931e-13 | 11.47583 | 5.828671e-15 | 10.98467 | -1.155479e-12 |
| M742 / 起点 | 120.1046 | -3.096472 | -1.549164 | 6.385396e-15 | 2.293503 | -4.565 |
| M742 / 终点 | -114.56 | 3.096472 | 1.549164 | -6.385396e-15 | 2.353989 | -4.724415 |
| M743 / 起点 | -0.4013098 | 4.448411e-13 | 8.922972 | -7.924217e-15 | -4.602219 | 1.124059e-12 |
| M743 / 终点 | 0.4013098 | -4.448411e-13 | 12.31805 | 7.924217e-15 | 13.08991 | 1.102367e-12 |
| M744 / 起点 | -0.4396419 | -5.36152e-13 | 9.765186 | -5.884182e-15 | -6.708053 | -1.428566e-12 |
| M744 / 终点 | 0.4396419 | 5.36152e-13 | 11.47583 | 5.884182e-15 | 10.98467 | -1.254858e-12 |
| M745 / 起点 | 120.1043 | -3.114684 | -1.549164 | -1.88327e-15 | 2.293503 | -4.58693 |
| M745 / 终点 | -114.5597 | 3.114684 | 1.549164 | 1.88327e-15 | 2.353989 | -4.757122 |
| M746 / 起点 | -0.5408057 | 4.377582e-13 | 8.930218 | -8.174017e-15 | -4.623031 | 1.022252e-12 |
| M746 / 终点 | 0.5408057 | -4.377582e-13 | 12.3108 | 8.174017e-15 | 13.07449 | 1.166983e-12 |
| M747 / 起点 | -0.4396419 | -3.611583e-13 | 9.765186 | -4.662937e-15 | -6.708053 | -9.974659e-13 |
| M747 / 终点 | 0.4396419 | 3.611583e-13 | 11.47583 | 4.662937e-15 | 10.98467 | -8.118782e-13 |
| M748 / 起点 | 120.2691 | -3.27272 | -1.549164 | -6.256031e-15 | 2.293503 | -4.772621 |
| M748 / 终点 | -114.7245 | 3.27272 | 1.549164 | 6.256031e-15 | 2.353989 | -5.045539 |
| M749 / 起点 | -0.7557221 | 1.054326e-13 | 8.962373 | -3.080869e-15 | -4.681331 | 1.822343e-13 |
| M749 / 终点 | 0.7557221 | -1.054326e-13 | 12.27865 | 3.080869e-15 | 12.97201 | 3.431524e-13 |
| M750 / 起点 | -0.4396419 | -1.405928e-13 | 9.765186 | -5.717649e-15 | -6.708053 | -4.359378e-13 |
| M750 / 终点 | 0.4396419 | 1.405928e-13 | 11.47583 | 5.717649e-15 | 10.98467 | -2.696907e-13 |
| M751 / 起点 | 101.3243 | -4.383685 | -1.549164 | -9.25173e-15 | 2.293503 | -6.603877 |
| M751 / 终点 | -95.77967 | 4.383685 | 1.549164 | 9.25173e-15 | 2.353989 | -6.547178 |
| M752 / 起点 | -1.212871 | 6.976114e-16 | 8.835792 | 1.659783e-14 | -4.31534 | -4.354229e-14 |
| M752 / 终点 | 1.212871 | -6.976114e-16 | 12.40523 | -1.659783e-14 | 13.23893 | 4.791853e-14 |
| M753 / 起点 | -0.4396419 | -1.076602e-13 | 9.765186 | -7.049916e-15 | -6.708053 | -4.25459e-13 |
| M753 / 终点 | 0.4396419 | 1.076602e-13 | 11.47583 | 7.049916e-15 | 10.98467 | -1.155063e-13 |
| M754 / 起点 | 95.29019 | 0.8912631 | -1.556003 | 1.065527e-14 | 2.305798 | 1.544211 |
| M754 / 终点 | -89.74557 | -0.8912631 | 1.556003 | -1.065527e-14 | 2.36221 | 1.129578 |
| M755 / 起点 | -0.5473856 | -2.804391e-13 | 9.768395 | -1.459943e-14 | -6.721231 | -5.254262e-13 |
| M755 / 终点 | 0.5473856 | 2.804391e-13 | 11.47263 | 1.459943e-14 | 10.98181 | -8.732168e-13 |
| M756 / 起点 | 120.7225 | -2.89615 | -1.556003 | 1.289091e-14 | 2.305798 | -4.374601 |
| M756 / 终点 | -115.1779 | 2.89615 | 1.556003 | -1.289091e-14 | 2.36221 | -4.313849 |
| M757 / 起点 | -1.31045 | 3.540351e-14 | 8.777313 | -5.467848e-15 | -3.916489 | 9.586526e-14 |
| M757 / 终点 | 1.31045 | -3.540351e-14 | 12.46371 | 5.467848e-15 | 13.13247 | 8.15964e-14 |
| M758 / 起点 | -0.5473856 | -3.682736e-13 | 9.768395 | -1.187939e-14 | -6.721231 | -8.118531e-13 |
| M758 / 终点 | 0.5473856 | 3.682736e-13 | 11.47263 | 1.187939e-14 | 10.98181 | -1.030403e-12 |
| M759 / 起点 | 120.0673 | -2.993879 | -1.556003 | 4.461778e-15 | 2.305798 | -4.450798 |
| M759 / 终点 | -114.5227 | 2.993879 | 1.556003 | -4.461778e-15 | 2.36221 | -4.530839 |
| M760 / 起点 | -0.7430031 | 4.379978e-14 | 8.855316 | -1.44329e-15 | -4.415705 | -2.051445e-15 |
| M760 / 终点 | 0.7430031 | -4.379978e-14 | 12.3857 | 1.44329e-15 | 13.24167 | 2.161654e-13 |
| M761 / 起点 | -0.5473856 | -8.543018e-14 | 9.768395 | -1.099121e-14 | -6.721231 | -9.4422e-14 |
| M761 / 终点 | 0.5473856 | 8.543018e-14 | 11.47263 | 1.099121e-14 | 10.98181 | -3.398343e-13 |
| M762 / 起点 | 120.0809 | -3.016861 | -1.556003 | 1.824375e-15 | 2.305798 | -4.480455 |
| M762 / 终点 | -114.5363 | 3.016861 | 1.556003 | -1.824375e-15 | 2.36221 | -4.570128 |
| M763 / 起点 | -0.5174866 | -5.49928e-13 | 8.89249 | 1.394718e-14 | -4.528125 | -1.398679e-12 |
| M763 / 终点 | 0.5174866 | 5.49928e-13 | 12.34853 | -1.394718e-14 | 13.16823 | -1.347852e-12 |
| M764 / 起点 | -0.5473856 | -9.471413e-15 | 9.768395 | -1.107447e-14 | -6.721231 | 8.813119e-14 |
| M764 / 终点 | 0.5473856 | 9.471413e-15 | 11.47263 | 1.107447e-14 | 10.98181 | -1.328237e-13 |
| M765 / 起点 | 120.0766 | -3.046266 | -1.556003 | 1.268167e-14 | 2.305798 | -4.51196 |
| M765 / 终点 | -114.532 | 3.046266 | 1.556003 | -1.268167e-14 | 2.36221 | -4.626839 |
| M766 / 起点 | -0.3836323 | -8.499018e-14 | 8.901081 | -1.224021e-14 | -4.546758 | -8.658323e-14 |
| M766 / 终点 | 0.3836323 | 8.499018e-14 | 12.33994 | 1.224021e-14 | 13.1439 | -3.40144e-13 |
| M767 / 起点 | -0.5473856 | -2.795013e-13 | 9.768395 | -8.937295e-15 | -6.721231 | -5.804104e-13 |
| M767 / 终点 | 0.5473856 | 2.795013e-13 | 11.47263 | 8.937295e-15 | 10.98181 | -8.162076e-13 |
| M768 / 起点 | 120.0748 | -3.070546 | -1.556003 | 1.448143e-14 | 2.305798 | -4.537509 |
| M768 / 终点 | -114.5301 | 3.070546 | 1.556003 | -1.448143e-14 | 2.36221 | -4.67413 |
| M769 / 起点 | -0.3490283 | 1.187954e-13 | 8.912473 | -1.540434e-15 | -4.575955 | 3.523874e-13 |
| M769 / 终点 | 0.3490283 | -1.187954e-13 | 12.32855 | 1.540434e-15 | 13.11614 | 2.42922e-13 |
| M770 / 起点 | -0.5473856 | -3.843577e-13 | 9.768395 | -7.660539e-15 | -6.721231 | -8.448771e-13 |
| M770 / 终点 | 0.5473856 | 3.843577e-13 | 11.47263 | 7.660539e-15 | 10.98181 | -1.076911e-12 |
| M771 / 起点 | 120.0745 | -3.096472 | -1.556003 | 1.310553e-14 | 2.305798 | -4.565 |
| M771 / 终点 | -114.5299 | 3.096472 | 1.556003 | -1.310553e-14 | 2.36221 | -4.724415 |
| M772 / 起点 | -0.4013098 | 1.775337e-13 | 8.922972 | -7.535639e-15 | -4.602219 | 4.421429e-13 |
| M772 / 终点 | 0.4013098 | -1.775337e-13 | 12.31805 | 7.535639e-15 | 13.08991 | 4.41973e-13 |
| M773 / 起点 | -0.5473856 | -3.873477e-13 | 9.768395 | -8.548717e-15 | -6.721231 | -8.61703e-13 |
| M773 / 终点 | 0.5473856 | 3.873477e-13 | 11.47263 | 8.548717e-15 | 10.98181 | -1.071483e-12 |
| M774 / 起点 | 120.0741 | -3.114684 | -1.556003 | 6.166613e-15 | 2.305798 | -4.58693 |
| M774 / 终点 | -114.5295 | 3.114684 | 1.556003 | -6.166613e-15 | 2.36221 | -4.757122 |
| M775 / 起点 | -0.5408057 | 1.812887e-13 | 8.930218 | -8.951173e-15 | -4.623031 | 3.850445e-13 |
| M775 / 终点 | 0.5408057 | -1.812887e-13 | 12.3108 | 8.951173e-15 | 13.07449 | 5.213991e-13 |
| M776 / 起点 | -0.5473856 | -2.592478e-13 | 9.768395 | -8.021361e-15 | -6.721231 | -5.38661e-13 |
| M776 / 终点 | 0.5473856 | 2.592478e-13 | 11.47263 | 8.021361e-15 | 10.98181 | -7.575778e-13 |
| M777 / 起点 | 120.239 | -3.27272 | -1.556003 | -1.850871e-15 | 2.305798 | -4.772621 |
| M777 / 终点 | -114.6944 | 3.27272 | 1.556003 | 1.850871e-15 | 2.36221 | -5.045539 |
| M778 / 起点 | -0.7557221 | -1.450309e-13 | 8.962373 | -3.205769e-15 | -4.681331 | -4.588779e-13 |
| M778 / 终点 | 0.7557221 | 1.450309e-13 | 12.27865 | 3.205769e-15 | 12.97201 | -2.6228e-13 |
| M779 / 起点 | -0.5473856 | -6.553897e-14 | 9.768395 | -8.493206e-15 | -6.721231 | -7.163206e-14 |
| M779 / 终点 | 0.5473856 | 6.553897e-14 | 11.47263 | 8.493206e-15 | 10.98181 | -2.533983e-13 |
| M780 / 起点 | 101.2942 | -4.383685 | -1.556003 | -2.021851e-16 | 2.305798 | -6.603877 |
| M780 / 终点 | -95.74954 | 4.383685 | 1.556003 | 2.021851e-16 | 2.36221 | -6.547178 |
| M781 / 起点 | -1.212871 | -2.902011e-13 | 8.835792 | 1.65562e-14 | -4.31534 | -7.178516e-13 |
| M781 / 终点 | 1.212871 | 2.902011e-13 | 12.40523 | -1.65562e-14 | 13.23893 | -7.358186e-13 |
| M782 / 起点 | -0.5473856 | -3.440573e-14 | 9.768395 | -9.423018e-15 | -6.721231 | 6.019272e-14 |
| M782 / 终点 | 0.5473856 | 3.440573e-14 | 11.47263 | 9.423018e-15 | 10.98181 | -2.331096e-13 |
| M783 / 起点 | 95.88656 | 0.8912631 | -1.642764 | 2.663825e-14 | 2.38495 | 1.544211 |
| M783 / 终点 | -90.34194 | -0.8912631 | 1.642764 | -2.663825e-14 | 2.543343 | 1.129578 |
| M784 / 起点 | -0.6965498 | 2.035093e-13 | 9.805596 | -2.334244e-14 | -6.787071 | 7.66692e-13 |
| M784 / 终点 | 0.6965498 | -2.035093e-13 | 11.43542 | 2.334244e-14 | 10.86164 | 2.473017e-13 |
| M785 / 起点 | 121.3189 | -2.89615 | -1.642764 | 2.199566e-14 | 2.38495 | -4.374601 |
| M785 / 终点 | -115.7743 | 2.89615 | 1.642764 | -2.199566e-14 | 2.543343 | -4.313849 |
| M786 / 起点 | -1.31045 | -4.780448e-13 | 8.777313 | -4.440892e-15 | -3.916489 | -1.285832e-12 |
| M786 / 终点 | 1.31045 | 4.780448e-13 | 12.46371 | 4.440892e-15 | 13.13247 | -1.106169e-12 |
| M787 / 起点 | -0.6965498 | 2.955586e-13 | 9.805596 | -2.16771e-14 | -6.787071 | 9.008637e-13 |
| M787 / 终点 | 0.6965498 | -2.955586e-13 | 11.43542 | 2.16771e-14 | 10.86164 | 5.742648e-13 |
| M788 / 起点 | 120.6637 | -2.993879 | -1.642764 | 1.579547e-14 | 2.38495 | -4.450798 |
| M788 / 终点 | -115.1191 | 2.993879 | 1.642764 | -1.579547e-14 | 2.543343 | -4.530839 |
| M789 / 起点 | -0.7430031 | -3.591184e-13 | 8.855316 | -1.790235e-15 | -4.415705 | -9.857764e-13 |
| M789 / 终点 | 0.7430031 | 3.591184e-13 | 12.3857 | 1.790235e-15 | 13.24167 | -8.080391e-13 |
| M790 / 起点 | -0.6965498 | 5.184019e-13 | 9.805596 | -2.151057e-14 | -6.787071 | 1.479807e-12 |
| M790 / 终点 | 0.6965498 | -5.184019e-13 | 11.43542 | 2.151057e-14 | 10.86164 | 1.112203e-12 |
| M791 / 起点 | 120.6772 | -3.016861 | -1.642764 | 1.346225e-14 | 2.38495 | -4.480455 |
| M791 / 终点 | -115.1326 | 3.016861 | 1.642764 | -1.346225e-14 | 2.543343 | -4.570128 |
| M792 / 起点 | -0.5174866 | -9.79605e-13 | 8.89249 | 1.341982e-14 | -4.528125 | -2.478665e-12 |
| M792 / 终点 | 0.5174866 | 9.79605e-13 | 12.34853 | -1.341982e-14 | 13.16823 | -2.422469e-12 |
| M793 / 起点 | -0.6965498 | 5.582759e-13 | 9.805596 | -2.006728e-14 | -6.787071 | 1.576758e-12 |
| M793 / 终点 | 0.6965498 | -5.582759e-13 | 11.43542 | 2.006728e-14 | 10.86164 | 1.21551e-12 |
| M794 / 起点 | 120.673 | -3.046266 | -1.642764 | 2.313864e-14 | 2.38495 | -4.51196 |
| M794 / 终点 | -115.1283 | 3.046266 | 1.642764 | -2.313864e-14 | 2.543343 | -4.626839 |
| M795 / 起点 | -0.3836323 | -5.152456e-13 | 8.901081 | -1.0561e-14 | -4.546758 | -1.172862e-12 |
| M795 / 终点 | 0.3836323 | 5.152456e-13 | 12.33994 | 1.0561e-14 | 13.1439 | -1.400702e-12 |
| M796 / 起点 | -0.6965498 | 2.494761e-13 | 9.805596 | -1.929013e-14 | -6.787071 | 7.935653e-13 |
| M796 / 终点 | 0.6965498 | -2.494761e-13 | 11.43542 | 1.929013e-14 | 10.86164 | 4.555913e-13 |
| M797 / 起点 | 120.6711 | -3.070546 | -1.642764 | 2.508282e-14 | 2.38495 | -4.537509 |
| M797 / 终点 | -115.1265 | 3.070546 | 1.642764 | -2.508282e-14 | 2.543343 | -4.67413 |
| M798 / 起点 | -0.3490283 | -2.686845e-13 | 8.912473 | -3.219647e-15 | -4.575955 | -6.199661e-13 |
| M798 / 终点 | 0.3490283 | 2.686845e-13 | 12.32855 | 3.219647e-15 | 13.11614 | -7.265651e-13 |
| M799 / 起点 | -0.6965498 | 7.104373e-14 | 9.805596 | -1.806888e-14 | -6.787071 | 3.46372e-13 |
| M799 / 终点 | 0.6965498 | -7.104373e-14 | 11.43542 | 1.806888e-14 | 10.86164 | 8.84665e-15 |
| M800 / 起点 | 120.6709 | -3.096472 | -1.642764 | 2.411628e-14 | 2.38495 | -4.565 |
| M800 / 终点 | -115.1263 | 3.096472 | 1.642764 | -2.411628e-14 | 2.543343 | -4.724415 |
| M801 / 起点 | -0.4013098 | -2.281392e-13 | 8.922972 | -7.660539e-15 | -4.602219 | -5.74299e-13 |
| M801 / 终点 | 0.4013098 | 2.281392e-13 | 12.31805 | 7.660539e-15 | 13.08991 | -5.65953e-13 |
| M802 / 起点 | -0.6965498 | 3.076477e-14 | 9.805596 | -1.731948e-14 | -6.787071 | 2.410487e-13 |
| M802 / 终点 | 0.6965498 | -3.076477e-14 | 11.43542 | 1.731948e-14 | 10.86164 | -8.811305e-14 |
| M803 / 起点 | 120.6705 | -3.114684 | -1.642764 | 1.905109e-14 | 2.38495 | -4.58693 |
| M803 / 终点 | -115.1259 | 3.114684 | 1.642764 | -1.905109e-14 | 2.543343 | -4.757122 |
| M804 / 起点 | -0.5408057 | -2.327901e-13 | 8.930218 | -8.90954e-15 | -4.623031 | -6.412624e-13 |
| M804 / 终点 | 0.5408057 | 2.327901e-13 | 12.3108 | 8.90954e-15 | 13.07449 | -5.204677e-13 |
| M805 / 起点 | -0.6965498 | 1.797688e-13 | 9.805596 | -1.729172e-14 | -6.787071 | 6.2528e-13 |
| M805 / 终点 | 0.6965498 | -1.797688e-13 | 11.43542 | 1.729172e-14 | 10.86164 | 2.788928e-13 |
| M806 / 起点 | 120.8353 | -3.27272 | -1.642764 | 1.168168e-14 | 2.38495 | -4.772621 |
| M806 / 终点 | -115.2907 | 3.27272 | 1.642764 | -1.168168e-14 | 2.543343 | -5.045539 |
| M807 / 起点 | -0.7557221 | -5.619065e-13 | 8.962373 | -3.302913e-15 | -4.681331 | -1.50154e-12 |
| M807 / 终点 | 0.7557221 | 5.619065e-13 | 12.27865 | 3.302913e-15 | 12.97201 | -1.308436e-12 |
| M808 / 起点 | -0.6965498 | 4.084284e-13 | 9.805596 | -1.704192e-14 | -6.787071 | 1.194969e-12 |
| M808 / 终点 | 0.6965498 | -4.084284e-13 | 11.43542 | 1.704192e-14 | 10.86164 | 8.462845e-13 |
| M809 / 起点 | 101.8905 | -4.383685 | -1.642764 | 2.025188e-14 | 2.38495 | -6.603877 |
| M809 / 终点 | -96.34591 | 4.383685 | 1.642764 | -2.025188e-14 | 2.543343 | -6.547178 |
| M810 / 起点 | -1.212871 | -8.315889e-13 | 8.835792 | 1.634803e-14 | -4.31534 | -1.981209e-12 |
| M810 / 终点 | 1.212871 | 8.315889e-13 | 12.40523 | -1.634803e-14 | 13.23893 | -2.180732e-12 |
| M811 / 起点 | -0.6965498 | 2.693082e-13 | 9.805596 | -2.120526e-14 | -6.787071 | 9.408979e-13 |
| M811 / 终点 | 0.6965498 | -2.693082e-13 | 11.43542 | 2.120526e-14 | 10.86164 | 4.09196e-13 |
| M812 / 起点 | 74.79243 | 0.8912631 | -3.388916 | 1.637148e-14 | 5.154284 | 1.544211 |
| M812 / 终点 | -69.24781 | -0.8912631 | 3.388916 | -1.637148e-14 | 5.012463 | 1.129578 |
| M813 / 起点 | -1.11736 | 4.148398e-13 | 9.814905 | 6.938894e-16 | -6.624032 | 9.984134e-13 |
| M813 / 终点 | 1.11736 | -4.148398e-13 | 11.42611 | -6.938894e-16 | 10.65206 | 1.074898e-12 |
| M814 / 起点 | 100.2247 | -2.89615 | -3.388916 | 1.92085e-14 | 5.154284 | -4.374601 |
| M814 / 终点 | -94.68012 | 2.89615 | 3.388916 | -1.92085e-14 | 5.012463 | -4.313849 |
| M815 / 起点 | -1.31045 | -3.997073e-13 | 8.777313 | -4.260481e-15 | -3.916489 | -1.08155e-12 |
| M815 / 终点 | 1.31045 | 3.997073e-13 | 12.46371 | 4.260481e-15 | 13.13247 | -9.143218e-13 |
| M816 / 起点 | -1.11736 | 6.199215e-13 | 9.814905 | 1.970646e-15 | -6.624032 | 1.51726e-12 |
| M816 / 终点 | 1.11736 | -6.199215e-13 | 11.42611 | -1.970646e-15 | 10.65206 | 1.58146e-12 |
| M817 / 起点 | 99.56956 | -2.993879 | -3.388916 | 7.563139e-15 | 5.154284 | -4.450798 |
| M817 / 终点 | -94.02495 | 2.993879 | 3.388916 | -7.563139e-15 | 5.012463 | -4.530839 |
| M818 / 起点 | -0.7430031 | -2.224932e-13 | 8.855316 | -3.51108e-15 | -4.415705 | -6.966354e-13 |
| M818 / 终点 | 0.7430031 | 2.224932e-13 | 12.3857 | 3.51108e-15 | 13.24167 | -4.180509e-13 |
| M819 / 起点 | -1.11736 | 9.068257e-13 | 9.814905 | 1.831868e-15 | -6.624032 | 2.184615e-12 |
| M819 / 终点 | 1.11736 | -9.068257e-13 | 11.42611 | -1.831868e-15 | 10.65206 | 2.349513e-12 |
| M820 / 起点 | 99.58311 | -3.016861 | -3.388916 | 4.169678e-15 | 5.154284 | -4.480455 |
| M820 / 终点 | -94.0385 | 3.016861 | 3.388916 | -4.169678e-15 | 5.012463 | -4.570128 |
| M821 / 起点 | -0.5174866 | -7.561353e-13 | 8.89249 | 1.649722e-14 | -4.528125 | -1.933761e-12 |
| M821 / 终点 | 0.5174866 | 7.561353e-13 | 12.34853 | -1.649722e-14 | 13.16823 | -1.844251e-12 |
| M822 / 起点 | -1.11736 | 9.989053e-13 | 9.814905 | 3.885781e-16 | -6.624032 | 2.395221e-12 |
| M822 / 终点 | 1.11736 | -9.989053e-13 | 11.42611 | -3.885781e-16 | 10.65206 | 2.594865e-12 |
| M823 / 起点 | 99.57882 | -3.046266 | -3.388916 | 2.182844e-14 | 5.154284 | -4.51196 |
| M823 / 终点 | -94.03421 | 3.046266 | 3.388916 | -2.182844e-14 | 5.012463 | -4.626839 |
| M824 / 起点 | -0.3836323 | -3.703627e-13 | 8.901081 | -1.241021e-14 | -4.546758 | -7.322903e-13 |
| M824 / 终点 | 0.3836323 | 3.703627e-13 | 12.33994 | 1.241021e-14 | 13.1439 | -1.119967e-12 |
| M825 / 起点 | -1.11736 | 6.275057e-13 | 9.814905 | -1.360023e-15 | -6.624032 | 1.548552e-12 |
| M825 / 终点 | 1.11736 | -6.275057e-13 | 11.42611 | 1.360023e-15 | 10.65206 | 1.590753e-12 |
| M826 / 起点 | 99.577 | -3.070546 | -3.388916 | 2.283416e-14 | 5.154284 | -4.537509 |
| M826 / 终点 | -94.03238 | 3.070546 | 3.388916 | -2.283416e-14 | 5.012463 | -4.67413 |
| M827 / 起点 | -0.3490283 | -2.248203e-13 | 8.912473 | -4.166806e-15 | -4.575955 | -4.917921e-13 |
| M827 / 终点 | 0.3490283 | 2.248203e-13 | 12.32855 | 4.166806e-15 | 13.11614 | -6.300892e-13 |
| M828 / 起点 | -1.11736 | 5.083709e-13 | 9.814905 | -1.304512e-15 | -6.624032 | 1.263248e-12 |
| M828 / 终点 | 1.11736 | -5.083709e-13 | 11.42611 | 1.304512e-15 | 10.65206 | 1.274165e-12 |
| M829 / 起点 | 99.57674 | -3.096472 | -3.388916 | 2.328286e-14 | 5.154284 | -4.565 |
| M829 / 终点 | -94.03212 | 3.096472 | 3.388916 | -2.328286e-14 | 5.012463 | -4.724415 |
| M830 / 起点 | -0.4013098 | -2.432094e-13 | 8.922972 | -9.291179e-15 | -4.602219 | -6.001561e-13 |
| M830 / 终点 | 0.4013098 | 2.432094e-13 | 12.31805 | 9.291179e-15 | 13.08991 | -6.194434e-13 |
| M831 / 起点 | -1.11736 | 5.161832e-13 | 9.814905 | -2.747802e-15 | -6.624032 | 1.298769e-12 |
| M831 / 终点 | 1.11736 | -5.161832e-13 | 11.42611 | 2.747802e-15 | 10.65206 | 1.283035e-12 |
| M832 / 起点 | 99.57638 | -3.114684 | -3.388916 | 1.680425e-14 | 5.154284 | -4.58693 |
| M832 / 终点 | -94.03177 | 3.114684 | 3.388916 | -1.680425e-14 | 5.012463 | -4.757122 |
| M833 / 起点 | -0.5408057 | -2.175072e-13 | 8.930218 | -1.144571e-14 | -4.623031 | -6.268931e-13 |
| M833 / 终点 | 0.5408057 | 2.175072e-13 | 12.3108 | 1.144571e-14 | 13.07449 | -4.579783e-13 |
| M834 / 起点 | -1.11736 | 6.875466e-13 | 9.814905 | -2.248202e-15 | -6.624032 | 1.703687e-12 |
| M834 / 终点 | 1.11736 | -6.875466e-13 | 11.42611 | 2.248202e-15 | 10.65206 | 1.735822e-12 |
| M835 / 起点 | 99.74121 | -3.27272 | -3.388916 | 2.550707e-15 | 5.154284 | -4.772621 |
| M835 / 终点 | -94.1966 | 3.27272 | 3.388916 | -2.550707e-15 | 5.012463 | -5.045539 |
| M836 / 起点 | -0.7557221 | -4.508064e-13 | 8.962373 | -3.937822e-15 | -4.681331 | -1.287952e-12 |
| M836 / 终点 | 0.7557221 | 4.508064e-13 | 12.27865 | 3.937822e-15 | 12.97201 | -9.683008e-13 |
| M837 / 起点 | -1.11736 | 9.982567e-13 | 9.814905 | -1.637579e-15 | -6.624032 | 2.413976e-12 |
| M837 / 终点 | 1.11736 | -9.982567e-13 | 11.42611 | 1.637579e-15 | 10.65206 | 2.573755e-12 |
| M838 / 起点 | 80.79639 | -4.383685 | -3.388916 | 1.064533e-14 | 5.154284 | -6.603877 |
| M838 / 终点 | -75.25178 | 4.383685 | 3.388916 | -1.064533e-14 | 5.012463 | -6.547178 |
| M839 / 起点 | -1.212871 | -6.81082e-13 | 8.835792 | 2.029626e-14 | -4.31534 | -1.574637e-12 |
| M839 / 终点 | 1.212871 | 6.81082e-13 | 12.40523 | -2.029626e-14 | 13.23893 | -1.831217e-12 |
| M840 / 起点 | -1.11736 | 7.271249e-13 | 9.814905 | -5.412337e-16 | -6.624032 | 1.76669e-12 |
| M840 / 终点 | 1.11736 | -7.271249e-13 | 11.42611 | 5.412337e-16 | 10.65206 | 1.87071e-12 |
| M841 / 起点 | 35.8665 | 2.201713 | 2.71696 | 1.078132e-14 | -3.432053 | 2.786911 |
| M841 / 终点 | -30.32188 | -2.201713 | -2.71696 | -1.078132e-14 | -4.718828 | 3.818229 |
| M842 / 起点 | 48.75709 | -3.463597 | 2.71696 | 9.844634e-15 | -3.432053 | -4.402919 |
| M842 / 终点 | -43.21248 | 3.463597 | -2.71696 | -9.844634e-15 | -4.718828 | -5.987873 |
| M843 / 起点 | 5.001713 | 4.313508e-13 | 8.947311 | -1.404432e-14 | -3.818229 | 1.107052e-12 |
| M843 / 终点 | -5.001713 | -4.313508e-13 | 12.29371 | 1.404432e-14 | 12.18422 | 1.048814e-12 |
| M844 / 起点 | 48.14275 | -3.219395 | 2.71696 | -2.057053e-14 | -3.432053 | -4.18271 |
| M844 / 终点 | -42.59814 | 3.219395 | -2.71696 | 2.057053e-14 | -4.718828 | -5.475476 |
| M845 / 起点 | 4.338116 | 1.937839e-13 | 9.5442 | 3.330669e-15 | -6.196351 | 1.601404e-13 |
| M845 / 终点 | -4.338116 | -1.937839e-13 | 11.69682 | -3.330669e-15 | 11.5779 | 8.052262e-13 |
| M846 / 起点 | 48.18489 | -3.150715 | 2.71696 | 4.977971e-15 | -3.432053 | -4.05134 |
| M846 / 终点 | -42.64027 | 3.150715 | -2.71696 | -4.977971e-15 | -4.718828 | -5.400806 |
| M847 / 起点 | 3.918721 | -6.094734e-13 | 9.526747 | 2.747802e-14 | -6.102427 | -1.433825e-12 |
| M847 / 终点 | -3.918721 | 6.094734e-13 | 11.71427 | -2.747802e-14 | 11.57124 | -1.611766e-12 |
| M848 / 起点 | 48.17779 | -3.08087 | 2.71696 | 2.261103e-14 | -3.432053 | -3.941108 |
| M848 / 终点 | -42.63318 | 3.08087 | -2.71696 | -2.261103e-14 | -4.718828 | -5.301502 |
| M849 / 起点 | 3.568005 | 4.60446e-13 | 9.551427 | -2.969847e-14 | -6.170438 | 1.413116e-12 |
| M849 / 终点 | -3.568005 | -4.60446e-13 | 11.68959 | 2.969847e-14 | 11.51585 | 8.882261e-13 |
| M850 / 起点 | 48.17686 | -3.018265 | 2.71696 | 1.368792e-15 | -3.432053 | -3.83979 |
| M850 / 终点 | -42.63225 | 3.018265 | -2.71696 | -1.368792e-15 | -4.718828 | -5.215005 |
| M851 / 起点 | 3.287135 | 8.745882e-14 | 9.569016 | 5.634382e-15 | -6.214349 | 1.949106e-13 |
| M851 / 终点 | -3.287135 | -8.745882e-14 | 11.672 | -5.634382e-15 | 11.47182 | 2.477126e-13 |
| M852 / 起点 | 48.17985 | -2.956976 | 2.71696 | 1.010799e-14 | -3.432053 | -3.742464 |
| M852 / 终点 | -42.63524 | 2.956976 | -2.71696 | -1.010799e-14 | -4.718828 | -5.128463 |
| M853 / 起点 | 3.06887 | 2.624977e-13 | 9.585672 | 1.165734e-15 | -6.256812 | 7.057261e-13 |
| M853 / 终点 | -3.06887 | -2.624977e-13 | 11.65535 | -1.165734e-15 | 11.431 | 6.049861e-13 |
| M854 / 起点 | 48.15459 | -2.899767 | 2.71696 | 1.73002e-14 | -3.432053 | -3.636036 |
| M854 / 终点 | -42.60998 | 2.899767 | -2.71696 | -1.73002e-14 | -4.718828 | -5.063266 |
| M855 / 起点 | 2.911894 | 3.430255e-13 | 9.605321 | -1.024181e-14 | -6.30254 | 7.866483e-13 |
| M855 / 终点 | -2.911894 | -3.430255e-13 | 11.6357 | 1.024181e-14 | 11.37849 | 9.28479e-13 |
| M856 / 起点 | 48.47816 | -2.815571 | 2.71696 | -5.469602e-15 | -3.432053 | -3.611136 |
| M856 / 终点 | -42.93355 | 2.815571 | -2.71696 | 5.469602e-15 | -4.718828 | -4.835578 |
| M857 / 起点 | 2.812127 | 1.960247e-13 | 9.599706 | -1.16851e-14 | -6.315221 | 2.689762e-13 |
| M857 / 终点 | -2.812127 | -1.960247e-13 | 11.64131 | 1.16851e-14 | 11.41924 | 7.120353e-13 |
| M858 / 起点 | 38.24255 | -5.596556 | 2.71696 | -2.140021e-14 | -3.432053 | -6.691751 |
| M858 / 终点 | -32.69793 | 5.596556 | -2.71696 | 2.140021e-14 | -4.718828 | -10.09792 |
| M859 / 起点 | 2.796556 | -1.650795e-13 | 9.917659 | 2.384204e-14 | -6.583663 | -5.338885e-13 |
| M859 / 终点 | -2.796556 | 1.650795e-13 | 11.32336 | -2.384204e-14 | 10.09792 | -2.915091e-13 |
| M860 / 起点 | 48.4944 | 2.201713 | -1.90472 | 1.434071e-14 | 2.480184 | 2.786911 |
| M860 / 终点 | -42.94979 | -2.201713 | 1.90472 | -1.434071e-14 | 3.233977 | 3.818229 |
| M861 / 起点 | 4.11696 | -4.342625e-13 | 9.374574 | 8.326673e-17 | -4.718828 | -1.108944e-12 |
| M861 / 终点 | -4.11696 | 4.342625e-13 | 11.86645 | -8.326673e-17 | 10.94851 | -1.063256e-12 |
| M862 / 起点 | 61.385 | -3.463597 | -1.90472 | 8.416601e-15 | 2.480184 | -4.402919 |
| M862 / 终点 | -55.84039 | 3.463597 | 1.90472 | -8.416601e-15 | 3.233977 | -5.987873 |
| M863 / 起点 | 5.001713 | 4.986452e-13 | 8.947311 | -7.986667e-15 | -3.818229 | 1.260066e-12 |
| M863 / 终点 | -5.001713 | -4.986452e-13 | 12.29371 | 7.986667e-15 | 12.18422 | 1.232272e-12 |
| M864 / 起点 | 4.11696 | -4.694692e-13 | 9.374574 | -1.19349e-15 | -4.718828 | -1.212623e-12 |
| M864 / 终点 | -4.11696 | 4.694692e-13 | 11.86645 | 1.19349e-15 | 10.94851 | -1.135611e-12 |
| M865 / 起点 | 60.77066 | -3.219395 | -1.90472 | -1.042869e-14 | 2.480184 | -4.18271 |
| M865 / 终点 | -55.22605 | 3.219395 | 1.90472 | 1.042869e-14 | 3.233977 | -5.475476 |
| M866 / 起点 | 4.338116 | 1.37078e-13 | 9.5442 | 2.040035e-15 | -6.196351 | 1.443824e-13 |
| M866 / 终点 | -4.338116 | -1.37078e-13 | 11.69682 | -2.040035e-15 | 11.5779 | 5.427839e-13 |
| M867 / 起点 | 4.11696 | 2.187904e-13 | 9.374574 | -3.566591e-15 | -4.718828 | 6.293279e-13 |
| M867 / 终点 | -4.11696 | -2.187904e-13 | 11.86645 | 3.566591e-15 | 10.94851 | 4.628479e-13 |
| M868 / 起点 | 60.81279 | -3.150715 | -1.90472 | 4.669105e-15 | 2.480184 | -4.05134 |
| M868 / 终点 | -55.26818 | 3.150715 | 1.90472 | -4.669105e-15 | 3.233977 | -5.400806 |
| M869 / 起点 | 3.918721 | -7.678572e-13 | 9.526747 | 1.80897e-14 | -6.102427 | -1.860631e-12 |
| M869 / 终点 | -3.918721 | 7.678572e-13 | 11.71427 | -1.80897e-14 | 11.57124 | -1.978655e-12 |
| M870 / 起点 | 4.11696 | 5.903687e-14 | 9.374574 | -5.787038e-15 | -4.718828 | 1.999432e-13 |
| M870 / 终点 | -4.11696 | -5.903687e-14 | 11.86645 | 5.787038e-15 | 10.94851 | 9.080027e-14 |
| M871 / 起点 | 60.8057 | -3.08087 | -1.90472 | 1.36451e-14 | 2.480184 | -3.941108 |
| M871 / 终点 | -55.26109 | 3.08087 | 1.90472 | -1.36451e-14 | 3.233977 | -5.301502 |
| M872 / 起点 | 3.568005 | 4.500261e-13 | 9.551427 | -1.881134e-14 | -6.170438 | 1.282358e-12 |
| M872 / 终点 | -3.568005 | -4.500261e-13 | 11.68959 | 1.881134e-14 | 11.51585 | 9.713247e-13 |
| M873 / 起点 | 4.11696 | -4.052897e-13 | 9.374574 | -8.78464e-15 | -4.718828 | -1.064209e-12 |
| M873 / 终点 | -4.11696 | 4.052897e-13 | 11.86645 | 8.78464e-15 | 10.94851 | -9.595752e-13 |
| M874 / 起点 | 60.80477 | -3.018265 | -1.90472 | 5.286802e-16 | 2.480184 | -3.83979 |
| M874 / 终点 | -55.26016 | 3.018265 | 1.90472 | -5.286802e-16 | 3.233977 | -5.215005 |
| M875 / 起点 | 3.287135 | 1.742634e-13 | 9.569016 | 3.129441e-15 | -6.214349 | 4.363963e-13 |
| M875 / 终点 | -3.287135 | -1.742634e-13 | 11.672 | -3.129441e-15 | 11.47182 | 4.340325e-13 |
| M876 / 起点 | 4.11696 | -3.906181e-13 | 9.374574 | -9.089951e-15 | -4.718828 | -9.989e-13 |
| M876 / 终点 | -4.11696 | 3.906181e-13 | 11.86645 | 9.089951e-15 | 10.94851 | -9.497494e-13 |
| M877 / 起点 | 60.80776 | -2.956976 | -1.90472 | 7.782455e-15 | 2.480184 | -3.742464 |
| M877 / 终点 | -55.26315 | 2.956976 | 1.90472 | -7.782455e-15 | 3.233977 | -5.128463 |
| M878 / 起点 | 3.06887 | 3.417607e-13 | 9.585672 | 9.749146e-16 | -6.256812 | 8.943783e-13 |
| M878 / 终点 | -3.06887 | -3.417607e-13 | 11.65535 | -9.749146e-16 | 11.431 | 8.135368e-13 |
| M879 / 起点 | 4.11696 | -5.62405e-13 | 9.374574 | -7.244205e-15 | -4.718828 | -1.443307e-12 |
| M879 / 终点 | -4.11696 | 5.62405e-13 | 11.86645 | 7.244205e-15 | 10.94851 | -1.369606e-12 |
| M880 / 起点 | 60.7825 | -2.899767 | -1.90472 | 1.126361e-14 | 2.480184 | -3.636036 |
| M880 / 终点 | -55.23789 | 2.899767 | 1.90472 | -1.126361e-14 | 3.233977 | -5.063266 |
| M881 / 起点 | 2.911894 | 4.107387e-13 | 9.605321 | -6.356027e-15 | -6.30254 | 9.788476e-13 |
| M881 / 终点 | -2.911894 | -4.107387e-13 | 11.6357 | 6.356027e-15 | 11.37849 | 1.076622e-12 |
| M882 / 起点 | 4.11696 | -4.658934e-13 | 9.374574 | -6.092349e-15 | -4.718828 | -1.17765e-12 |
| M882 / 终点 | -4.11696 | 4.658934e-13 | 11.86645 | 6.092349e-15 | 10.94851 | -1.150929e-12 |
| M883 / 起点 | 61.10607 | -2.815571 | -1.90472 | -1.749041e-15 | 2.480184 | -3.611136 |
| M883 / 终点 | -55.56145 | 2.815571 | 1.90472 | 1.749041e-15 | 3.233977 | -4.835578 |
| M884 / 起点 | 2.812127 | 1.330332e-13 | 9.599706 | -7.556455e-15 | -6.315221 | 1.935964e-13 |
| M884 / 终点 | -2.812127 | -1.330332e-13 | 11.64131 | 7.556455e-15 | 11.41924 | 4.72458e-13 |
| M885 / 起点 | 4.11696 | -9.522862e-14 | 9.374574 | -3.691492e-15 | -4.718828 | -1.705567e-13 |
| M885 / 终点 | -4.11696 | 9.522862e-14 | 11.86645 | 3.691492e-15 | 10.94851 | -3.055863e-13 |
| M886 / 起点 | 50.87045 | -5.596556 | -1.90472 | -5.903684e-15 | 2.480184 | -6.691751 |
| M886 / 终点 | -45.32584 | 5.596556 | 1.90472 | 5.903684e-15 | 3.233977 | -10.09792 |
| M887 / 起点 | 2.796556 | -4.426552e-13 | 9.917659 | 1.471392e-14 | -6.583663 | -1.133294e-12 |
| M887 / 终点 | -2.796556 | 4.426552e-13 | 11.32336 | -1.471392e-14 | 10.09792 | -1.081758e-12 |
| M888 / 起点 | 4.11696 | 5.383656e-14 | 9.374574 | -9.887924e-16 | -4.718828 | 2.966732e-13 |
| M888 / 终点 | -4.11696 | -5.383656e-14 | 11.86645 | 9.887924e-16 | 10.94851 | -3.193126e-14 |
| M889 / 起点 | 47.67721 | 2.201713 | -1.622554 | 2.98326e-14 | 2.214307 | 2.786911 |
| M889 / 终点 | -42.13259 | -2.201713 | 1.622554 | -2.98326e-14 | 2.653357 | 3.818229 |
| M890 / 起点 | 3.61224 | -2.131218e-13 | 10.13603 | -1.221245e-14 | -7.714533 | -2.912542e-13 |
| M890 / 终点 | -3.61224 | 2.131218e-13 | 11.10499 | 1.221245e-14 | 10.13691 | -7.74355e-13 |
| M891 / 起点 | 60.5678 | -3.463597 | -1.622554 | 1.839633e-14 | 2.214307 | -4.402919 |
| M891 / 终点 | -55.02319 | 3.463597 | 1.622554 | -1.839633e-14 | 2.653357 | -5.987873 |
| M892 / 起点 | 5.001713 | 1.546029e-15 | 8.947311 | -9.950374e-15 | -3.818229 | -7.410269e-14 |
| M892 / 终点 | -5.001713 | -1.546029e-15 | 12.29371 | 9.950374e-15 | 12.18422 | 8.094466e-14 |
| M893 / 起点 | 3.61224 | -1.654315e-13 | 10.13603 | -8.132384e-15 | -7.714533 | -2.641729e-13 |
| M893 / 终点 | -3.61224 | 1.654315e-13 | 11.10499 | 8.132384e-15 | 10.13691 | -5.603202e-13 |
| M894 / 起点 | 59.95346 | -3.219395 | -1.622554 | -9.866541e-16 | 2.214307 | -4.18271 |
| M894 / 终点 | -54.40885 | 3.219395 | 1.622554 | 9.866541e-16 | 2.653357 | -5.475476 |
| M895 / 起点 | 4.338116 | -2.160492e-13 | 9.5442 | 4.690692e-15 | -6.196351 | -7.431829e-13 |
| M895 / 终点 | -4.338116 | 2.160492e-13 | 11.69682 | -4.690692e-15 | 11.5779 | -3.388393e-13 |
| M896 / 起点 | 3.61224 | 2.884362e-13 | 10.13603 | -5.023759e-15 | -7.714533 | 8.661964e-13 |
| M896 / 终点 | -3.61224 | -2.884362e-13 | 11.10499 | 5.023759e-15 | 10.13691 | 5.742081e-13 |
| M897 / 起点 | 59.9956 | -3.150715 | -1.622554 | 1.452006e-14 | 2.214307 | -4.05134 |
| M897 / 终点 | -54.45098 | 3.150715 | 1.622554 | -1.452006e-14 | 2.653357 | -5.400806 |
| M898 / 起点 | 3.918721 | -1.091548e-12 | 9.526747 | 1.768724e-14 | -6.102427 | -2.680483e-12 |
| M898 / 终点 | -3.918721 | 1.091548e-12 | 11.71427 | -1.768724e-14 | 11.57124 | -2.778143e-12 |
| M899 / 起点 | 3.61224 | 1.687776e-13 | 10.13603 | -1.929013e-15 | -7.714533 | 5.613682e-13 |
| M899 / 终点 | -3.61224 | -1.687776e-13 | 11.10499 | 1.929013e-15 | 10.13691 | 2.842961e-13 |
| M900 / 起点 | 59.9885 | -3.08087 | -1.622554 | 2.537409e-14 | 2.214307 | -3.941108 |
| M900 / 终点 | -54.44389 | 3.08087 | 1.622554 | -2.537409e-14 | 2.653357 | -5.301502 |
| M901 / 起点 | 3.568005 | 9.443096e-14 | 9.551427 | -1.882522e-14 | -6.170438 | 4.037064e-13 |
| M901 / 终点 | -3.568005 | -9.443096e-14 | 11.68959 | 1.882522e-14 | 11.51585 | 6.667203e-14 |
| M902 / 起点 | 3.61224 | -2.306423e-13 | 10.13603 | -8.187895e-16 | -7.714533 | -4.258522e-13 |
| M902 / 终点 | -3.61224 | 2.306423e-13 | 11.10499 | 8.187895e-16 | 10.13691 | -7.273595e-13 |
| M903 / 起点 | 59.98757 | -3.018265 | -1.622554 | 1.25633e-14 | 2.214307 | -3.83979 |
| M903 / 终点 | -54.44296 | 3.018265 | 1.622554 | -1.25633e-14 | 2.653357 | -5.215005 |
| M904 / 起点 | 3.287135 | -2.041987e-13 | 9.569016 | 1.908196e-15 | -6.214349 | -4.996111e-13 |
| M904 / 终点 | -3.287135 | 2.041987e-13 | 11.672 | -1.908196e-15 | 11.47182 | -5.160532e-13 |
| M905 / 起点 | 3.61224 | -1.962051e-13 | 10.13603 | -7.910339e-16 | -7.714533 | -3.3441e-13 |
| M905 / 终点 | -3.61224 | 1.962051e-13 | 11.10499 | 7.910339e-16 | 10.13691 | -6.475036e-13 |
| M906 / 起点 | 59.99056 | -2.956976 | -1.622554 | 1.971149e-14 | 2.214307 | -3.742464 |
| M906 / 终点 | -54.44595 | 2.956976 | 1.622554 | -1.971149e-14 | 2.653357 | -5.128463 |
| M907 / 起点 | 3.06887 | -3.551508e-14 | 9.585672 | 5.551115e-16 | -6.256812 | -4.468489e-14 |
| M907 / 终点 | -3.06887 | 3.551508e-14 | 11.65535 | -5.551115e-16 | 11.431 | -1.337787e-13 |
| M908 / 起点 | 3.61224 | -2.469015e-13 | 10.13603 | -3.885781e-16 | -7.714533 | -4.567997e-13 |
| M908 / 终点 | -3.61224 | 2.469015e-13 | 11.10499 | 3.885781e-16 | 10.13691 | -7.750435e-13 |
| M909 / 起点 | 59.9653 | -2.899767 | -1.622554 | 2.318899e-14 | 2.214307 | -3.636036 |
| M909 / 终点 | -54.42069 | 2.899767 | 1.622554 | -2.318899e-14 | 2.653357 | -5.063266 |
| M910 / 起点 | 2.911894 | 1.601582e-14 | 9.605321 | -5.676015e-15 | -6.30254 | -3.505026e-15 |
| M910 / 终点 | -2.911894 | -1.601582e-14 | 11.6357 | 5.676015e-15 | 11.37849 | 8.358415e-14 |
| M911 / 起点 | 3.61224 | -9.056559e-14 | 10.13603 | -2.081668e-15 | -7.714533 | -5.679573e-14 |
| M911 / 终点 | -3.61224 | 9.056559e-14 | 11.10499 | 2.081668e-15 | 10.13691 | -3.871504e-13 |
| M912 / 起点 | 60.28887 | -2.815571 | -1.622554 | 9.219962e-15 | 2.214307 | -3.611136 |
| M912 / 终点 | -54.74426 | 2.815571 | 1.622554 | -9.219962e-15 | 2.653357 | -4.835578 |
| M913 / 起点 | 2.812127 | -2.22418e-13 | 9.599706 | -8.65974e-15 | -6.315221 | -7.164941e-13 |
| M913 / 终点 | -2.812127 | 2.22418e-13 | 11.64131 | 8.65974e-15 | 11.41924 | -3.973722e-13 |
| M914 / 起点 | 3.61224 | 3.469044e-13 | 10.13603 | -5.495604e-15 | -7.714533 | 1.011901e-12 |
| M914 / 终点 | -3.61224 | -3.469044e-13 | 11.10499 | 5.495604e-15 | 10.13691 | 7.199562e-13 |
| M915 / 起点 | 50.05326 | -5.596556 | -1.622554 | 1.064256e-14 | 2.214307 | -6.691751 |
| M915 / 终点 | -44.50864 | 5.596556 | 1.622554 | -1.064256e-14 | 2.653357 | -10.09792 |
| M916 / 起点 | 2.796556 | -9.033069e-13 | 9.917659 | 1.683376e-14 | -6.583663 | -2.200363e-12 |
| M916 / 终点 | -2.796556 | 9.033069e-13 | 11.32336 | -1.683376e-14 | 10.09792 | -2.31706e-12 |
| M917 / 起点 | 3.61224 | 3.623473e-13 | 10.13603 | -1.084202e-14 | -7.714533 | 1.135635e-12 |
| M917 / 终点 | -3.61224 | -3.623473e-13 | 11.10499 | 1.084202e-14 | 10.13691 | 6.761016e-13 |
| M918 / 起点 | 47.75686 | 2.201713 | -1.587456 | 2.615086e-14 | 2.133085 | 2.786911 |
| M918 / 终点 | -42.21225 | -2.201713 | 1.587456 | -2.615086e-14 | 2.629282 | 3.818229 |
| M919 / 起点 | 3.389685 | 3.951087e-13 | 10.0803 | -2.847722e-14 | -7.483557 | 8.669404e-13 |
| M919 / 终点 | -3.389685 | -3.951087e-13 | 11.16072 | 2.847722e-14 | 10.18462 | 1.10505e-12 |
| M920 / 起点 | 60.64746 | -3.463597 | -1.587456 | 1.527654e-14 | 2.133085 | -4.402919 |
| M920 / 终点 | -55.10284 | 3.463597 | 1.587456 | -1.527654e-14 | 2.629282 | -5.987873 |
| M921 / 起点 | 5.001713 | 1.790604e-13 | 8.947311 | -8.465451e-15 | -3.818229 | 4.204106e-13 |
| M921 / 终点 | -5.001713 | -1.790604e-13 | 12.29371 | 8.465451e-15 | 12.18422 | 4.748916e-13 |
| M922 / 起点 | 3.389685 | 5.316673e-13 | 10.0803 | -2.077505e-14 | -7.483557 | 1.258851e-12 |
| M922 / 终点 | -3.389685 | -5.316673e-13 | 11.16072 | 2.077505e-14 | 10.18462 | 1.398597e-12 |
| M923 / 起点 | 60.03311 | -3.219395 | -1.587456 | -2.551688e-15 | 2.133085 | -4.18271 |
| M923 / 终点 | -54.4885 | 3.219395 | 1.587456 | 2.551688e-15 | 2.629282 | -5.475476 |
| M924 / 起点 | 4.338116 | -4.266539e-14 | 9.5442 | 4.864165e-15 | -6.196351 | -3.091408e-13 |
| M924 / 终点 | -4.338116 | 4.266539e-14 | 11.69682 | -4.864165e-15 | 11.5779 | 9.226113e-14 |
| M925 / 起点 | 3.389685 | 9.938388e-13 | 10.0803 | -2.310652e-14 | -7.483557 | 2.419343e-12 |
| M925 / 终点 | -3.389685 | -9.938388e-13 | 11.16072 | 2.310652e-14 | 10.18462 | 2.550739e-12 |
| M926 / 起点 | 60.07525 | -3.150715 | -1.587456 | 1.20904e-14 | 2.133085 | -4.05134 |
| M926 / 终点 | -54.53064 | 3.150715 | 1.587456 | -1.20904e-14 | 2.629282 | -5.400806 |
| M927 / 起点 | 3.918721 | -8.903861e-13 | 9.526747 | 1.548067e-14 | -6.102427 | -2.188302e-12 |
| M927 / 终点 | -3.918721 | 8.903861e-13 | 11.71427 | -1.548067e-14 | 11.57124 | -2.264516e-12 |
| M928 / 起点 | 3.389685 | 8.877471e-13 | 10.0803 | -2.522982e-14 | -7.483557 | 2.144232e-12 |
| M928 / 终点 | -3.389685 | -8.877471e-13 | 11.16072 | 2.522982e-14 | 10.18462 | 2.298944e-12 |
| M929 / 起点 | 60.06816 | -3.08087 | -1.587456 | 2.038626e-14 | 2.133085 | -3.941108 |
| M929 / 终点 | -54.52354 | 3.08087 | 1.587456 | -2.038626e-14 | 2.629282 | -5.301502 |
| M930 / 起点 | 3.568005 | 2.747114e-13 | 9.551427 | -1.689621e-14 | -6.170438 | 8.427297e-13 |
| M930 / 终点 | -3.568005 | -2.747114e-13 | 11.68959 | 1.689621e-14 | 11.51585 | 5.272748e-13 |
| M931 / 起点 | 3.389685 | 5.100787e-13 | 10.0803 | -2.600697e-14 | -7.483557 | 1.185567e-12 |
| M931 / 终点 | -3.389685 | -5.100787e-13 | 11.16072 | 2.600697e-14 | 10.18462 | 1.362163e-12 |
| M932 / 起点 | 60.06722 | -3.018265 | -1.587456 | 7.319002e-15 | 2.133085 | -3.83979 |
| M932 / 终点 | -54.52261 | 3.018265 | 1.587456 | -7.319002e-15 | 2.629282 | -5.215005 |
| M933 / 起点 | 3.287135 | 2.474576e-14 | 9.569016 | 1.533496e-15 | -6.214349 | 5.486166e-14 |
| M933 / 终点 | -3.287135 | -2.474576e-14 | 11.672 | -1.533496e-15 | 11.47182 | 7.241983e-14 |
| M934 / 起点 | 3.389685 | 5.105794e-13 | 10.0803 | -2.800538e-14 | -7.483557 | 1.17219e-12 |
| M934 / 终点 | -3.389685 | -5.105794e-13 | 11.16072 | 2.800538e-14 | 10.18462 | 1.381595e-12 |
| M935 / 起点 | 60.07022 | -2.956976 | -1.587456 | 1.169312e-14 | 2.133085 | -3.742464 |
| M935 / 终点 | -54.5256 | 2.956976 | 1.587456 | -1.169312e-14 | 2.629282 | -5.128463 |
| M936 / 起点 | 3.06887 | 2.319981e-13 | 9.585672 | 8.951173e-16 | -6.256812 | 6.164057e-13 |
| M936 / 终点 | -3.06887 | -2.319981e-13 | 11.65535 | -8.951173e-16 | 11.431 | 5.471376e-13 |
| M937 / 起点 | 3.389685 | 4.122983e-13 | 10.0803 | -3.007317e-14 | -7.483557 | 9.148336e-13 |
| M937 / 终点 | -3.389685 | -4.122983e-13 | 11.16072 | 3.007317e-14 | 10.18462 | 1.143994e-12 |
| M938 / 起点 | 60.04495 | -2.899767 | -1.587456 | 1.7859e-14 | 2.133085 | -3.636036 |
| M938 / 终点 | -54.50034 | 2.899767 | 1.587456 | -1.7859e-14 | 2.629282 | -5.063266 |
| M939 / 起点 | 2.911894 | 3.027074e-13 | 9.605321 | -5.724587e-15 | -6.30254 | 7.073131e-13 |
| M939 / 终点 | -2.911894 | -3.027074e-13 | 11.6357 | 5.724587e-15 | 11.37849 | 8.000068e-13 |
| M940 / 起点 | 3.389685 | 4.910012e-13 | 10.0803 | -2.708944e-14 | -7.483557 | 1.106993e-12 |
| M940 / 终点 | -3.389685 | -4.910012e-13 | 11.16072 | 2.708944e-14 | 10.18462 | 1.343572e-12 |
| M941 / 起点 | 60.36852 | -2.815571 | -1.587456 | 2.08854e-15 | 2.133085 | -3.611136 |
| M941 / 终点 | -54.82391 | 2.815571 | 1.587456 | -2.08854e-15 | 2.629282 | -4.835578 |
| M942 / 起点 | 2.812127 | 4.790631e-14 | 9.599706 | -7.7785e-15 | -6.315221 | -3.561935e-14 |
| M942 / 终点 | -2.812127 | -4.790631e-14 | 11.64131 | 7.7785e-15 | 11.41924 | 2.787036e-13 |
| M943 / 起点 | 3.389685 | 8.064107e-13 | 10.0803 | -2.280121e-14 | -7.483557 | 1.90061e-12 |
| M943 / 终点 | -3.389685 | -8.064107e-13 | 11.16072 | 2.280121e-14 | 10.18462 | 2.131444e-12 |
| M944 / 起点 | 50.13291 | -5.596556 | -1.587456 | -4.563289e-15 | 2.133085 | -6.691751 |
| M944 / 终点 | -44.5883 | 5.596556 | 1.587456 | 4.563289e-15 | 2.629282 | -10.09792 |
| M945 / 起点 | 2.796556 | -4.966545e-13 | 9.917659 | 1.489087e-14 | -6.583663 | -1.289018e-12 |
| M945 / 终点 | -2.796556 | 4.966545e-13 | 11.32336 | -1.489087e-14 | 10.09792 | -1.196031e-12 |
| M946 / 起点 | 3.389685 | 7.370253e-13 | 10.0803 | -3.012e-14 | -7.483557 | 1.620654e-12 |
| M946 / 终点 | -3.389685 | -7.370253e-13 | 11.16072 | 3.012e-14 | 10.18462 | 2.06536e-12 |
| M947 / 起点 | 47.74537 | 2.201713 | -1.535999 | 6.463452e-15 | 2.055979 | 2.786911 |
| M947 / 终点 | -42.20075 | -2.201713 | 1.535999 | -6.463452e-15 | 2.552019 | 3.818229 |
| M948 / 起点 | 3.20223 | -5.687769e-13 | 10.10421 | -9.769963e-15 | -7.555338 | -1.529126e-12 |
| M948 / 终点 | -3.20223 | 5.687769e-13 | 11.13681 | 9.769963e-15 | 10.13682 | -1.310317e-12 |
| M949 / 起点 | 60.63596 | -3.463597 | -1.535999 | 4.275226e-15 | 2.055979 | -4.402919 |
| M949 / 终点 | -55.09135 | 3.463597 | 1.535999 | -4.275226e-15 | 2.552019 | -5.987873 |
| M950 / 起点 | 5.001713 | 3.343174e-13 | 8.947311 | -7.09155e-15 | -3.818229 | 8.559197e-13 |
| M950 / 终点 | -5.001713 | -3.343174e-13 | 12.29371 | 7.09155e-15 | 12.18422 | 8.130028e-13 |
| M951 / 起点 | 3.20223 | -5.671837e-13 | 10.10421 | -4.760081e-15 | -7.555338 | -1.476437e-12 |
| M951 / 终点 | -3.20223 | 5.671837e-13 | 11.13681 | 4.760081e-15 | 10.13682 | -1.357705e-12 |
| M952 / 起点 | 60.02162 | -3.219395 | -1.535999 | -1.096194e-14 | 2.055979 | -4.18271 |
| M952 / 终点 | -54.47701 | 3.219395 | 1.535999 | 1.096194e-14 | 2.552019 | -5.475476 |
| M953 / 起点 | 4.338116 | 9.061603e-14 | 9.5442 | 5.342948e-15 | -6.196351 | 4.237289e-14 |
| M953 / 终点 | -4.338116 | -9.061603e-14 | 11.69682 | -5.342948e-15 | 11.5779 | 4.115954e-13 |
| M954 / 起点 | 3.20223 | -1.518567e-13 | 10.10421 | -3.219647e-15 | -7.555338 | -4.212562e-13 |
| M954 / 终点 | -3.20223 | 1.518567e-13 | 11.13681 | 3.219647e-15 | 10.13682 | -3.309217e-13 |
| M955 / 起点 | 60.06376 | -3.150715 | -1.535999 | 2.77364e-15 | 2.055979 | -4.05134 |
| M955 / 终点 | -54.51914 | 3.150715 | 1.535999 | -2.77364e-15 | 2.552019 | -5.400806 |
| M956 / 起点 | 3.918721 | -7.383771e-13 | 9.526747 | 1.207368e-14 | -6.102427 | -1.798471e-12 |
| M956 / 终点 | -3.918721 | 7.383771e-13 | 11.71427 | -1.207368e-14 | 11.57124 | -1.888086e-12 |
| M957 / 起点 | 3.20223 | -3.076106e-13 | 10.10421 | 1.94289e-16 | -7.555338 | -8.090398e-13 |
| M957 / 终点 | -3.20223 | 3.076106e-13 | 11.13681 | -1.94289e-16 | 10.13682 | -7.299012e-13 |
| M958 / 起点 | 60.05666 | -3.08087 | -1.535999 | 8.811397e-15 | 2.055979 | -3.941108 |
| M958 / 终点 | -54.51205 | 3.08087 | 1.535999 | -8.811397e-15 | 2.552019 | -5.301502 |
| M959 / 起点 | 3.568005 | 3.500849e-13 | 9.551427 | -1.513373e-14 | -6.170438 | 1.022531e-12 |
| M959 / 终点 | -3.568005 | -3.500849e-13 | 11.68959 | 1.513373e-14 | 11.51585 | 7.252291e-13 |
| M960 / 起点 | 3.20223 | -7.343809e-13 | 10.10421 | 3.885781e-15 | -7.555338 | -1.885365e-12 |
| M960 / 终点 | -3.20223 | 7.343809e-13 | 11.13681 | -3.885781e-15 | 10.13682 | -1.788316e-12 |
| M961 / 起点 | 60.05573 | -3.018265 | -1.535999 | -3.603922e-15 | 2.055979 | -3.83979 |
| M961 / 终点 | -54.51112 | 3.018265 | 1.535999 | 3.603922e-15 | 2.552019 | -5.215005 |
| M962 / 起点 | 3.287135 | 1.204355e-13 | 9.569016 | 2.012279e-15 | -6.214349 | 3.002019e-13 |
| M962 / 终点 | -3.287135 | -1.204355e-13 | 11.672 | -2.012279e-15 | 11.47182 | 3.019758e-13 |
| M963 / 起点 | 3.20223 | -8.112636e-13 | 10.10421 | 7.910339e-15 | -7.555338 | -2.065905e-12 |
| M963 / 终点 | -3.20223 | 8.112636e-13 | 11.13681 | -7.910339e-15 | 10.13682 | -1.989525e-12 |
| M964 / 起点 | 60.05872 | -2.956976 | -1.535999 | 3.14189e-15 | 2.055979 | -3.742464 |
| M964 / 终点 | -54.51411 | 2.956976 | 1.535999 | -3.14189e-15 | 2.552019 | -5.128463 |
| M965 / 起点 | 3.06887 | 3.125977e-13 | 9.585672 | 1.50574e-15 | -6.256812 | 8.268256e-13 |
| M965 / 终点 | -3.06887 | -3.125977e-13 | 11.65535 | -1.50574e-15 | 11.431 | 7.370511e-13 |
| M966 / 起点 | 3.20223 | -9.415102e-13 | 10.10421 | 8.465451e-15 | -7.555338 | -2.383051e-12 |
| M966 / 终点 | -3.20223 | 9.415102e-13 | 11.13681 | -8.465451e-15 | 10.13682 | -2.325388e-12 |
| M967 / 起点 | 60.03346 | -2.899767 | -1.535999 | 8.743581e-15 | 2.055979 | -3.636036 |
| M967 / 终点 | -54.48885 | 2.899767 | 1.535999 | -8.743581e-15 | 2.552019 | -5.063266 |
| M968 / 起点 | 2.911894 | 3.840164e-13 | 9.605321 | -7.854828e-15 | -6.30254 | 9.17435e-13 |
| M968 / 终点 | -2.911894 | -3.840164e-13 | 11.6357 | 7.854828e-15 | 11.37849 | 9.999823e-13 |
| M969 / 起点 | 3.20223 | -8.185772e-13 | 10.10421 | 7.577272e-15 | -7.555338 | -2.072174e-12 |
| M969 / 终点 | -3.20223 | 8.185772e-13 | 11.13681 | -7.577272e-15 | 10.13682 | -2.023377e-12 |
| M970 / 起点 | 60.35703 | -2.815571 | -1.535999 | -3.628823e-15 | 2.055979 | -3.611136 |
| M970 / 终点 | -54.81242 | 2.815571 | 1.535999 | 3.628823e-15 | 2.552019 | -4.835578 |
| M971 / 起点 | 2.812127 | 7.885457e-14 | 9.599706 | -6.869505e-15 | -6.315221 | 5.089611e-14 |
| M971 / 终点 | -2.812127 | -7.885457e-14 | 11.64131 | 6.869505e-15 | 11.41924 | 3.451531e-13 |
| M972 / 起点 | 3.20223 | -4.265189e-13 | 10.10421 | 5.162537e-15 | -7.555338 | -1.080643e-12 |
| M972 / 终点 | -3.20223 | 4.265189e-13 | 11.13681 | -5.162537e-15 | 10.13682 | -1.05284e-12 |
| M973 / 起点 | 50.12142 | -5.596556 | -1.535999 | -8.28632e-15 | 2.055979 | -6.691751 |
| M973 / 终点 | -44.5768 | 5.596556 | 1.535999 | 8.28632e-15 | 2.552019 | -10.09792 |
| M974 / 起点 | 2.796556 | -4.985702e-13 | 9.917659 | 1.424555e-14 | -6.583663 | -1.270895e-12 |
| M974 / 终点 | -2.796556 | 4.985702e-13 | 11.32336 | -1.424555e-14 | 10.09792 | -1.225509e-12 |
| M975 / 起点 | 3.20223 | -3.315927e-13 | 10.10421 | 5.14172e-15 | -7.555338 | -8.197001e-13 |
| M975 / 终点 | -3.20223 | 3.315927e-13 | 11.13681 | -5.14172e-15 | 10.13682 | -8.400396e-13 |
| M976 / 起点 | 47.74519 | 2.201713 | -1.489742 | 1.610673e-15 | 1.982192 | 2.786911 |
| M976 / 终点 | -42.20058 | -2.201713 | 1.489742 | -1.610673e-15 | 2.487033 | 3.818229 |
| M977 / 起点 | 3.06623 | 1.853283e-13 | 10.11664 | 4.968248e-15 | -7.584805 | 4.868122e-13 |
| M977 / 终点 | -3.06623 | -1.853283e-13 | 11.12438 | -4.968248e-15 | 10.10417 | 4.371647e-13 |
| M978 / 起点 | 60.63579 | -3.463597 | -1.489742 | 1.983396e-16 | 1.982192 | -4.402919 |
| M978 / 终点 | -55.09117 | 3.463597 | 1.489742 | -1.983396e-16 | 2.487033 | -5.987873 |
| M979 / 起点 | 5.001713 | 2.76731e-13 | 8.947311 | -7.09155e-15 | -3.818229 | 6.826708e-13 |
| M979 / 终点 | -5.001713 | -2.76731e-13 | 12.29371 | 7.09155e-15 | 12.18422 | 6.974315e-13 |
| M980 / 起点 | 3.06623 | 1.985713e-13 | 10.11664 | 4.996004e-16 | -7.584805 | 4.94377e-13 |
| M980 / 终点 | -3.06623 | -1.985713e-13 | 11.12438 | -4.996004e-16 | 10.10417 | 4.984796e-13 |
| M981 / 起点 | 60.02144 | -3.219395 | -1.489742 | -1.047632e-14 | 1.982192 | -4.18271 |
| M981 / 终点 | -54.47683 | 3.219395 | 1.489742 | 1.047632e-14 | 2.487033 | -5.475476 |
| M982 / 起点 | 4.338116 | 6.029895e-14 | 9.5442 | 5.613565e-15 | -6.196351 | -6.083161e-15 |
| M982 / 终点 | -4.338116 | -6.029895e-14 | 11.69682 | -5.613565e-15 | 11.5779 | 3.040252e-13 |
| M983 / 起点 | 3.06623 | 6.562667e-13 | 10.11664 | 6.245005e-16 | -7.584805 | 1.665469e-12 |
| M983 / 终点 | -3.06623 | -6.562667e-13 | 11.12438 | -6.245005e-16 | 10.10417 | 1.611424e-12 |
| M984 / 起点 | 60.06358 | -3.150715 | -1.489742 | 4.702603e-15 | 1.982192 | -4.05134 |
| M984 / 终点 | -54.51897 | 3.150715 | 1.489742 | -4.702603e-15 | 2.487033 | -5.400806 |
| M985 / 起点 | 3.918721 | -7.498393e-13 | 9.526747 | 1.06859e-14 | -6.102427 | -1.824976e-12 |
| M985 / 终点 | -3.918721 | 7.498393e-13 | 11.71427 | -1.06859e-14 | 11.57124 | -1.923333e-12 |
| M986 / 起点 | 3.06623 | 6.037446e-13 | 10.11664 | -3.538836e-15 | -7.584805 | 1.541221e-12 |
| M986 / 终点 | -3.06623 | -6.037446e-13 | 11.12438 | 3.538836e-15 | 10.10417 | 1.476614e-12 |
| M987 / 起点 | 60.05649 | -3.08087 | -1.489742 | 1.413674e-14 | 1.982192 | -3.941108 |
| M987 / 终点 | -54.51188 | 3.08087 | 1.489742 | -1.413674e-14 | 2.487033 | -5.301502 |
| M988 / 起点 | 3.568005 | 2.366465e-13 | 9.551427 | -1.30243e-14 | -6.170438 | 7.496822e-13 |
| M988 / 终点 | -3.568005 | -2.366465e-13 | 11.68959 | 1.30243e-14 | 11.51585 | 4.335503e-13 |
| M989 / 起点 | 3.06623 | 2.828318e-13 | 10.11664 | -6.078471e-15 | -7.584805 | 7.514585e-13 |
| M989 / 终点 | -3.06623 | -2.828318e-13 | 11.12438 | 6.078471e-15 | 10.10417 | 6.680294e-13 |
| M990 / 起点 | 60.05555 | -3.018265 | -1.489742 | 7.213277e-15 | 1.982192 | -3.83979 |
| M990 / 终点 | -54.51094 | 3.018265 | 1.489742 | -7.213277e-15 | 2.487033 | -5.215005 |
| M991 / 起点 | 3.287135 | -1.24303e-14 | 9.569016 | 2.407796e-15 | -6.214349 | -1.035509e-14 |
| M991 / 终点 | -3.287135 | 1.24303e-14 | 11.672 | -2.407796e-15 | 11.47182 | -5.090825e-14 |
| M992 / 起点 | 3.06623 | 3.153075e-13 | 10.11664 | -9.173218e-15 | -7.584805 | 8.494016e-13 |
| M992 / 终点 | -3.06623 | -3.153075e-13 | 11.12438 | 9.173218e-15 | 10.10417 | 7.253597e-13 |
| M993 / 起点 | 60.05855 | -2.956976 | -1.489742 | 1.397544e-14 | 1.982192 | -3.742464 |
| M993 / 终点 | -54.51393 | 2.956976 | 1.489742 | -1.397544e-14 | 2.487033 | -5.128463 |
| M994 / 起点 | 3.06887 | 1.723113e-13 | 9.585672 | -1.69309e-15 | -6.256812 | 4.828808e-13 |
| M994 / 终点 | -3.06887 | -1.723113e-13 | 11.65535 | 1.69309e-15 | 11.431 | 3.795639e-13 |
| M995 / 起点 | 3.06623 | 2.309311e-13 | 10.11664 | -7.077672e-15 | -7.584805 | 6.42753e-13 |
| M995 / 终点 | -3.06623 | -2.309311e-13 | 11.12438 | 7.077672e-15 | 10.10417 | 5.074616e-13 |
| M996 / 起点 | 60.03328 | -2.899767 | -1.489742 | 1.911996e-14 | 1.982192 | -3.636036 |
| M996 / 终点 | -54.48867 | 2.899767 | 1.489742 | -1.911996e-14 | 2.487033 | -5.063266 |
| M997 / 起点 | 2.911894 | 2.40435e-13 | 9.605321 | -8.458512e-15 | -6.30254 | 5.591168e-13 |
| M997 / 终点 | -2.911894 | -2.40435e-13 | 11.6357 | 8.458512e-15 | 11.37849 | 6.457227e-13 |
| M998 / 起点 | 3.06623 | 3.630036e-13 | 10.11664 | -7.743806e-15 | -7.584805 | 9.747843e-13 |
| M998 / 终点 | -3.06623 | -3.630036e-13 | 11.12438 | 7.743806e-15 | 10.10417 | 8.446747e-13 |
| M999 / 起点 | 60.35685 | -2.815571 | -1.489742 | 1.58751e-15 | 1.982192 | -3.611136 |
| M999 / 终点 | -54.81224 | 2.815571 | 1.489742 | -1.58751e-15 | 2.487033 | -4.835578 |
| M1000 / 起点 | 2.812127 | -4.924899e-14 | 9.599706 | -5.932754e-15 | -6.315221 | -2.952445e-13 |
| M1000 / 终点 | -2.812127 | 4.924899e-14 | 11.64131 | 5.932754e-15 | 11.41924 | 4.899952e-14 |
| M1001 / 起点 | 3.06623 | 7.527761e-13 | 10.11664 | -9.40914e-15 | -7.584805 | 1.923425e-12 |
| M1001 / 终点 | -3.06623 | -7.527761e-13 | 11.12438 | 9.40914e-15 | 10.10417 | 1.839567e-12 |
| M1002 / 起点 | 50.12124 | -5.596556 | -1.489742 | -1.288274e-15 | 1.982192 | -6.691751 |
| M1002 / 终点 | -44.57663 | 5.596556 | 1.489742 | 1.288274e-15 | 2.487033 | -10.09792 |
| M1003 / 起点 | 2.796556 | -6.742997e-13 | 9.917659 | 1.688927e-14 | -6.583663 | -1.673319e-12 |
| M1003 / 终点 | -2.796556 | 6.742997e-13 | 11.32336 | -1.688927e-14 | 10.09792 | -1.699956e-12 |
| M1004 / 起点 | 3.06623 | 7.725429e-13 | 10.11664 | -1.082294e-14 | -7.584805 | 2.010845e-12 |
| M1004 / 终点 | -3.06623 | -7.725429e-13 | 11.12438 | 1.082294e-14 | 10.10417 | 1.854534e-12 |
| M1005 / 起点 | 47.75416 | 2.201713 | -1.44142 | 1.445531e-14 | 1.909453 | 2.786911 |
| M1005 / 终点 | -42.20955 | -2.201713 | 1.44142 | -1.445531e-14 | 2.414808 | 3.818229 |
| M1006 / 起点 | 2.976489 | -4.557015e-13 | 10.12888 | 7.96585e-15 | -7.61714 | -1.230829e-12 |
| M1006 / 终点 | -2.976489 | 4.557015e-13 | 11.11214 | -7.96585e-15 | 10.07528 | -1.051231e-12 |
| M1007 / 起点 | 60.64476 | -3.463597 | -1.44142 | 6.070454e-15 | 1.909453 | -4.402919 |
| M1007 / 终点 | -55.10015 | 3.463597 | 1.44142 | -6.070454e-15 | 2.414808 | -5.987873 |
| M1008 / 起点 | 5.001713 | 4.391867e-13 | 8.947311 | -6.938894e-15 | -3.818229 | 1.127513e-12 |
| M1008 / 终点 | -5.001713 | -4.391867e-13 | 12.29371 | 6.938894e-15 | 12.18422 | 1.064867e-12 |
| M1009 / 起点 | 2.976489 | -4.934007e-13 | 10.12888 | 6.675216e-15 | -7.61714 | -1.286556e-12 |
| M1009 / 终点 | -2.976489 | 4.934007e-13 | 11.11214 | -6.675216e-15 | 10.07528 | -1.184e-12 |
| M1010 / 起点 | 60.03042 | -3.219395 | -1.44142 | -3.71139e-15 | 1.909453 | -4.18271 |
| M1010 / 终点 | -54.48581 | 3.219395 | 1.44142 | 3.71139e-15 | 2.414808 | -5.475476 |
| M1011 / 起点 | 4.338116 | 1.921307e-13 | 9.5442 | 5.259682e-15 | -6.196351 | 3.140006e-13 |
| M1011 / 终点 | -4.338116 | -1.921307e-13 | 11.69682 | -5.259682e-15 | 11.5779 | 6.510938e-13 |
| M1012 / 起点 | 2.976489 | -5.922379e-14 | 10.12888 | 2.76168e-15 | -7.61714 | -2.082483e-13 |
| M1012 / 终点 | -2.976489 | 5.922379e-14 | 11.11214 | -2.76168e-15 | 10.07528 | -8.254157e-14 |
| M1013 / 起点 | 60.07255 | -3.150715 | -1.44142 | 6.717445e-15 | 1.909453 | -4.05134 |
| M1013 / 终点 | -54.52794 | 3.150715 | 1.44142 | -6.717445e-15 | 2.414808 | -5.400806 |
| M1014 / 起点 | 3.918721 | -5.628658e-13 | 9.526747 | 1.03112e-14 | -6.102427 | -1.369764e-12 |
| M1014 / 终点 | -3.918721 | 5.628658e-13 | 11.71427 | -1.03112e-14 | 11.57124 | -1.442788e-12 |
| M1015 / 起点 | 2.976489 | -1.294347e-13 | 10.12888 | 1.387779e-16 | -7.61714 | -4.016498e-13 |
| M1015 / 终点 | -2.976489 | 1.294347e-13 | 11.11214 | -1.387779e-16 | 10.07528 | -2.490764e-13 |
| M1016 / 起点 | 60.06546 | -3.08087 | -1.44142 | 1.278197e-14 | 1.909453 | -3.941108 |
| M1016 / 终点 | -54.52085 | 3.08087 | 1.44142 | -1.278197e-14 | 2.414808 | -5.301502 |
| M1017 / 起点 | 3.568005 | 4.122082e-13 | 9.551427 | -1.269124e-14 | -6.170438 | 1.179657e-12 |
| M1017 / 终点 | -3.568005 | -4.122082e-13 | 11.68959 | 1.269124e-14 | 11.51585 | 8.831606e-13 |
| M1018 / 起点 | 2.976489 | -4.537658e-13 | 10.12888 | -3.219647e-15 | -7.61714 | -1.220202e-12 |
| M1018 / 终点 | -2.976489 | 4.537658e-13 | 11.11214 | 3.219647e-15 | 10.07528 | -1.044187e-12 |
| M1019 / 起点 | 60.06453 | -3.018265 | -1.44142 | 5.565558e-15 | 1.909453 | -3.83979 |
| M1019 / 终点 | -54.51992 | 3.018265 | 1.44142 | -5.565558e-15 | 2.414808 | -5.215005 |
| M1020 / 起点 | 3.287135 | 2.180679e-13 | 9.569016 | 2.671474e-15 | -6.214349 | 5.65655e-13 |
| M1020 / 终点 | -3.287135 | -2.180679e-13 | 11.672 | -2.671474e-15 | 11.47182 | 5.220197e-13 |
| M1021 / 起点 | 2.976489 | -4.320787e-13 | 10.12888 | -6.39766e-15 | -7.61714 | -1.164517e-12 |
| M1021 / 终点 | -2.976489 | 4.320787e-13 | 11.11214 | 6.39766e-15 | 10.07528 | -9.932127e-13 |
| M1022 / 起点 | 60.06752 | -2.956976 | -1.44142 | 1.40917e-14 | 1.909453 | -3.742464 |
| M1022 / 终点 | -54.52291 | 2.956976 | 1.44142 | -1.40917e-14 | 2.414808 | -5.128463 |
| M1023 / 起点 | 3.06887 | 3.963443e-13 | 9.585672 | -1.894318e-15 | -6.256812 | 1.041898e-12 |
| M1023 / 终点 | -3.06887 | -3.963443e-13 | 11.65535 | 1.894318e-15 | 11.431 | 9.39823e-13 |
| M1024 / 起点 | 2.976489 | -5.486776e-13 | 10.12888 | -8.798517e-15 | -7.61714 | -1.457436e-12 |
| M1024 / 终点 | -2.976489 | 5.486776e-13 | 11.11214 | 8.798517e-15 | 10.07528 | -1.284176e-12 |
| M1025 / 起点 | 60.04226 | -2.899767 | -1.44142 | 1.761402e-14 | 1.909453 | -3.636036 |
| M1025 / 终点 | -54.49765 | 2.899767 | 1.44142 | -1.761402e-14 | 2.414808 | -5.063266 |
| M1026 / 起点 | 2.911894 | 4.574097e-13 | 9.605321 | -7.59115e-15 | -6.30254 | 1.086535e-12 |
| M1026 / 终点 | -2.911894 | -4.574097e-13 | 11.6357 | 7.59115e-15 | 11.37849 | 1.199626e-12 |
| M1027 / 起点 | 2.976489 | -4.458678e-13 | 10.12888 | -8.715251e-15 | -7.61714 | -1.213848e-12 |
| M1027 / 终点 | -2.976489 | 4.458678e-13 | 11.11214 | 8.715251e-15 | 10.07528 | -1.017268e-12 |
| M1028 / 起点 | 60.36583 | -2.815571 | -1.44142 | 2.803865e-15 | 1.909453 | -3.611136 |
| M1028 / 终点 | -54.82121 | 2.815571 | 1.44142 | -2.803865e-15 | 2.414808 | -4.835578 |
| M1029 / 起点 | 2.812127 | 1.527468e-13 | 9.599706 | -6.231127e-15 | -6.315221 | 2.323735e-13 |
| M1029 / 终点 | -2.812127 | -1.527468e-13 | 11.64131 | 6.231127e-15 | 11.41924 | 5.340249e-13 |
| M1030 / 起点 | 2.976489 | -5.153426e-14 | 10.12888 | -5.856426e-15 | -7.61714 | -2.063866e-13 |
| M1030 / 终点 | -2.976489 | 5.153426e-14 | 11.11214 | 5.856426e-15 | 10.07528 | -5.394919e-14 |
| M1031 / 起点 | 50.13021 | -5.596556 | -1.44142 | -8.761261e-16 | 1.909453 | -6.691751 |
| M1031 / 终点 | -44.5856 | 5.596556 | 1.44142 | 8.761261e-16 | 2.414808 | -10.09792 |
| M1032 / 起点 | 2.796556 | -4.064969e-13 | 9.917659 | 1.499495e-14 | -6.583663 | -1.076287e-12 |
| M1032 / 终点 | -2.796556 | 4.064969e-13 | 11.32336 | -1.499495e-14 | 10.09792 | -9.517565e-13 |
| M1033 / 起点 | 2.976489 | 2.065222e-15 | 10.12888 | -6.453171e-15 | -7.61714 | -1.490286e-13 |
| M1033 / 终点 | -2.976489 | -2.065222e-15 | 11.11214 | 6.453171e-15 | 10.07528 | 1.566902e-13 |
| M1034 / 起点 | 47.69004 | 2.201713 | -1.406838 | 3.008853e-14 | 1.832528 | 2.786911 |
| M1034 / 终点 | -42.14543 | -2.201713 | 1.406838 | -3.008853e-14 | 2.387988 | 3.818229 |
| M1035 / 起点 | 2.935068 | -1.438829e-13 | 10.1501 | -2.972622e-14 | -7.660471 | -1.142757e-13 |
| M1035 / 终点 | -2.935068 | 1.438829e-13 | 11.09092 | 2.972622e-14 | 10.01251 | -6.05139e-13 |
| M1036 / 起点 | 60.58064 | -3.463597 | -1.406838 | 1.806131e-14 | 1.832528 | -4.402919 |
| M1036 / 终点 | -55.03603 | 3.463597 | 1.406838 | -1.806131e-14 | 2.387988 | -5.987873 |
| M1037 / 起点 | 5.001713 | -9.045373e-14 | 8.947311 | -4.857226e-15 | -3.818229 | -2.756933e-13 |
| M1037 / 终点 | -5.001713 | 9.045373e-14 | 12.29371 | 4.857226e-15 | 12.18422 | -1.765753e-13 |
| M1038 / 起点 | 2.935068 | -1.508499e-13 | 10.1501 | -1.916522e-14 | -7.660471 | -2.117445e-13 |
| M1038 / 终点 | -2.935068 | 1.508499e-13 | 11.09092 | 1.916522e-14 | 10.01251 | -5.442812e-13 |
| M1039 / 起点 | 59.9663 | -3.219395 | -1.406838 | 6.765739e-15 | 1.832528 | -4.18271 |
| M1039 / 终点 | -54.42168 | 3.219395 | 1.406838 | -6.765739e-15 | 2.387988 | -5.475476 |
| M1040 / 起点 | 4.338116 | -2.042508e-13 | 9.5442 | 5.842549e-15 | -6.196351 | -6.711164e-13 |
| M1040 / 终点 | -4.338116 | 2.042508e-13 | 11.69682 | -5.842549e-15 | 11.5779 | -3.474731e-13 |
| M1041 / 起点 | 2.935068 | 2.123049e-13 | 10.1501 | -1.736111e-14 | -7.660471 | 7.020074e-13 |
| M1041 / 终点 | -2.935068 | -2.123049e-13 | 11.09092 | 1.736111e-14 | 10.01251 | 3.559643e-13 |
| M1042 / 起点 | 60.00843 | -3.150715 | -1.406838 | 1.713476e-14 | 1.832528 | -4.05134 |
| M1042 / 终点 | -54.46382 | 3.150715 | 1.406838 | -1.713476e-14 | 2.387988 | -5.400806 |
| M1043 / 起点 | 3.918721 | -9.201598e-13 | 9.526747 | 8.264223e-15 | -6.102427 | -2.278485e-12 |
| M1043 / 终点 | -3.918721 | 9.201598e-13 | 11.71427 | -8.264223e-15 | 11.57124 | -2.32409e-12 |
| M1044 / 起点 | 2.935068 | 1.421016e-13 | 10.1501 | -1.476597e-14 | -7.660471 | 5.139476e-13 |
| M1044 / 终点 | -2.935068 | -1.421016e-13 | 11.09092 | 1.476597e-14 | 10.01251 | 1.965602e-13 |
| M1045 / 起点 | 60.00134 | -3.08087 | -1.406838 | 1.910682e-14 | 1.832528 | -3.941108 |
| M1045 / 终点 | -54.45673 | 3.08087 | 1.406838 | -1.910682e-14 | 2.387988 | -5.301502 |
| M1046 / 起点 | 3.568005 | -3.112066e-15 | 9.551427 | -1.092876e-14 | -6.170438 | 1.289282e-13 |
| M1046 / 终点 | -3.568005 | 3.112066e-15 | 11.68959 | 1.092876e-14 | 11.51585 | -1.453767e-13 |
| M1047 / 起点 | 2.935068 | -2.198276e-13 | 10.1501 | -1.207368e-14 | -7.660471 | -4.022025e-13 |
| M1047 / 终点 | -2.935068 | 2.198276e-13 | 11.09092 | 1.207368e-14 | 10.01251 | -6.942709e-13 |
| M1048 / 起点 | 60.0004 | -3.018265 | -1.406838 | 9.990287e-15 | 1.832528 | -3.83979 |
| M1048 / 终点 | -54.45579 | 3.018265 | 1.406838 | -9.990287e-15 | 2.387988 | -5.215005 |
| M1049 / 起点 | 3.287135 | -8.430357e-14 | 9.569016 | 1.706968e-15 | -6.214349 | -1.976454e-13 |
| M1049 / 终点 | -3.287135 | 8.430357e-14 | 11.672 | -1.706968e-15 | 11.47182 | -2.194315e-13 |
| M1050 / 起点 | 2.935068 | -2.832555e-13 | 10.1501 | -8.382184e-15 | -7.660471 | -5.742331e-13 |
| M1050 / 终点 | -2.935068 | 2.832555e-13 | 11.09092 | 8.382184e-15 | 10.01251 | -8.464855e-13 |
| M1051 / 起点 | 60.0034 | -2.956976 | -1.406838 | 1.815834e-14 | 1.832528 | -3.742464 |
| M1051 / 终点 | -54.45879 | 2.956976 | 1.406838 | -1.815834e-14 | 2.387988 | -5.128463 |
| M1052 / 起点 | 3.06887 | 7.64447e-14 | 9.585672 | -1.144917e-15 | -6.256812 | 2.295484e-13 |
| M1052 / 终点 | -3.06887 | -7.64447e-14 | 11.65535 | 1.144917e-15 | 11.431 | 1.553397e-13 |
| M1053 / 起点 | 2.935068 | -3.640918e-13 | 10.1501 | -1.04361e-14 | -7.660471 | -7.811987e-13 |
| M1053 / 终点 | -2.935068 | 3.640918e-13 | 11.09092 | 1.04361e-14 | 10.01251 | -1.02949e-12 |
| M1054 / 起点 | 59.97813 | -2.899767 | -1.406838 | 2.17456e-14 | 1.832528 | -3.636036 |
| M1054 / 终点 | -54.43352 | 2.899767 | 1.406838 | -2.17456e-14 | 2.387988 | -5.063266 |
| M1055 / 起点 | 2.911894 | 1.61306e-13 | 9.605321 | -8.902601e-15 | -6.30254 | 3.502597e-13 |
| M1055 / 终点 | -2.911894 | -1.61306e-13 | 11.6357 | 8.902601e-15 | 11.37849 | 4.536057e-13 |
| M1056 / 起点 | 2.935068 | -2.206107e-13 | 10.1501 | -1.466882e-14 | -7.660471 | -4.224556e-13 |
| M1056 / 终点 | -2.935068 | 2.206107e-13 | 11.09092 | 1.466882e-14 | 10.01251 | -6.814863e-13 |
| M1057 / 起点 | 60.3017 | -2.815571 | -1.406838 | 7.387558e-15 | 1.832528 | -3.611136 |
| M1057 / 终点 | -54.75709 | 2.815571 | 1.406838 | -7.387558e-15 | 2.387988 | -4.835578 |
| M1058 / 起点 | 2.812127 | -1.434428e-13 | 9.599706 | -7.285839e-15 | -6.315221 | -5.280254e-13 |
| M1058 / 终点 | -2.812127 | 1.434428e-13 | 11.64131 | 7.285839e-15 | 11.41924 | -1.962941e-13 |
| M1059 / 起点 | 2.935068 | 1.656433e-13 | 10.1501 | -1.434963e-14 | -7.660471 | 5.306833e-13 |
| M1059 / 终点 | -2.935068 | -1.656433e-13 | 11.09092 | 1.434963e-14 | 10.01251 | 3.046385e-13 |
| M1060 / 起点 | 50.06609 | -5.596556 | -1.406838 | 9.575738e-15 | 1.832528 | -6.691751 |
| M1060 / 终点 | -44.52148 | 5.596556 | 1.406838 | -9.575738e-15 | 2.387988 | -10.09792 |
| M1061 / 起点 | 2.796556 | -7.756332e-13 | 9.917659 | 1.629252e-14 | -6.583663 | -1.917704e-12 |
| M1061 / 终点 | -2.796556 | 7.756332e-13 | 11.32336 | -1.629252e-14 | 10.09792 | -1.956021e-12 |
| M1062 / 起点 | 2.935068 | 2.36002e-13 | 10.1501 | -2.565829e-14 | -7.660471 | 7.823589e-13 |
| M1062 / 终点 | -2.935068 | -2.36002e-13 | 11.09092 | 2.565829e-14 | 10.01251 | 3.923223e-13 |
| M1063 / 起点 | 48.3143 | 2.201713 | -1.221955 | -4.183192e-16 | 1.694265 | 2.786911 |
| M1063 / 终点 | -42.76969 | -2.201713 | 1.221955 | 4.183192e-16 | 1.971598 | 3.818229 |
| M1064 / 起点 | 2.92823 | 3.168809e-13 | 10.1072 | -1.715295e-14 | -7.624518 | 9.12716e-13 |
| M1064 / 终点 | -2.92823 | -3.168809e-13 | 11.13382 | 1.715295e-14 | 10.19107 | 6.779056e-13 |
| M1065 / 起点 | 61.2049 | -3.463597 | -1.221955 | -8.900692e-16 | 1.694265 | -4.402919 |
| M1065 / 终点 | -55.66029 | 3.463597 | 1.221955 | 8.900692e-16 | 1.971598 | -5.987873 |
| M1066 / 起点 | 5.001713 | -3.522539e-13 | 8.947311 | -3.982925e-15 | -3.818229 | -9.719672e-13 |
| M1066 / 终点 | -5.001713 | 3.522539e-13 | 12.29371 | 3.982925e-15 | 12.18422 | -7.893024e-13 |
| M1067 / 起点 | 2.92823 | 5.066146e-13 | 10.1072 | -1.38084e-14 | -7.624518 | 1.340849e-12 |
| M1067 / 终点 | -2.92823 | -5.066146e-13 | 11.13382 | 1.38084e-14 | 10.19107 | 1.189559e-12 |
| M1068 / 起点 | 60.59056 | -3.219395 | -1.221955 | -9.998189e-15 | 1.694265 | -4.18271 |
| M1068 / 终点 | -55.04595 | 3.219395 | 1.221955 | 9.998189e-15 | 1.971598 | -5.475476 |
| M1069 / 起点 | 4.338116 | -4.113263e-13 | 9.5442 | 5.516421e-15 | -6.196351 | -1.156871e-12 |
| M1069 / 终点 | -4.338116 | 4.113263e-13 | 11.69682 | -5.516421e-15 | 11.5779 | -8.944319e-13 |
| M1070 / 起点 | 2.92823 | 8.747561e-13 | 10.1072 | -1.559863e-14 | -7.624518 | 2.292814e-12 |
| M1070 / 终点 | -2.92823 | -8.747561e-13 | 11.13382 | 1.559863e-14 | 10.19107 | 2.084519e-12 |
| M1071 / 起点 | 60.63269 | -3.150715 | -1.221955 | -7.27505e-16 | 1.694265 | -4.05134 |
| M1071 / 终点 | -55.08808 | 3.150715 | 1.221955 | 7.27505e-16 | 1.971598 | -5.400806 |
| M1072 / 起点 | 3.918721 | -1.136724e-12 | 9.526747 | 5.918877e-15 | -6.102427 | -2.827127e-12 |
| M1072 / 终点 | -3.918721 | 1.136724e-12 | 11.71427 | -5.918877e-15 | 11.57124 | -2.856492e-12 |
| M1073 / 起点 | 2.92823 | 7.773008e-13 | 10.1072 | -1.358635e-14 | -7.624518 | 2.041867e-12 |
| M1073 / 终点 | -2.92823 | -7.773008e-13 | 11.13382 | 1.358635e-14 | 10.19107 | 1.849077e-12 |
| M1074 / 起点 | 60.6256 | -3.08087 | -1.221955 | 4.763393e-15 | 1.694265 | -3.941108 |
| M1074 / 终点 | -55.08099 | 3.08087 | 1.221955 | -4.763393e-15 | 1.971598 | -5.301502 |
| M1075 / 起点 | 3.568005 | -2.862014e-13 | 9.551427 | -8.305856e-15 | -6.170438 | -5.761822e-13 |
| M1075 / 终点 | -3.568005 | 2.862014e-13 | 11.68959 | 8.305856e-15 | 11.51585 | -8.574892e-13 |
| M1076 / 起点 | 2.92823 | 3.852615e-13 | 10.1072 | -1.101896e-14 | -7.624518 | 1.065171e-12 |
| M1076 / 终点 | -2.92823 | -3.852615e-13 | 11.13382 | 1.101896e-14 | 10.19107 | 8.620242e-13 |
| M1077 / 起点 | 60.62467 | -3.018265 | -1.221955 | -1.359821e-15 | 1.694265 | -3.83979 |
| M1077 / 终点 | -55.08005 | 3.018265 | 1.221955 | 1.359821e-15 | 1.971598 | -5.215005 |
| M1078 / 起点 | 3.287135 | -3.059008e-13 | 9.569016 | 1.353084e-15 | -6.214349 | -7.404649e-13 |
| M1078 / 终点 | -3.287135 | 3.059008e-13 | 11.672 | -1.353084e-15 | 11.47182 | -7.899271e-13 |
| M1079 / 起点 | 2.92823 | 3.060542e-13 | 10.1072 | -1.321165e-14 | -7.624518 | 8.795725e-13 |
| M1079 / 终点 | -2.92823 | -3.060542e-13 | 11.13382 | 1.321165e-14 | 10.19107 | 6.471456e-13 |
| M1080 / 起点 | 60.62766 | -2.956976 | -1.221955 | 5.5729e-15 | 1.694265 | -3.742464 |
| M1080 / 终点 | -55.08305 | 2.956976 | 1.221955 | -5.5729e-15 | 1.971598 | -5.128463 |
| M1081 / 起点 | 3.06887 | -1.950437e-13 | 9.585672 | -1.831868e-15 | -6.256812 | -4.612602e-13 |
| M1081 / 终点 | -3.06887 | 1.950437e-13 | 11.65535 | 1.831868e-15 | 11.431 | -5.17511e-13 |
| M1082 / 起点 | 2.92823 | 1.824321e-13 | 10.1072 | -1.178224e-14 | -7.624518 | 5.565923e-13 |
| M1082 / 终点 | -2.92823 | -1.824321e-13 | 11.13382 | 1.178224e-14 | 10.19107 | 3.457984e-13 |
| M1083 / 起点 | 60.6024 | -2.899767 | -1.221955 | 6.776961e-15 | 1.694265 | -3.636036 |
| M1083 / 终点 | -55.05778 | 2.899767 | 1.221955 | -6.776961e-15 | 1.971598 | -5.063266 |
| M1084 / 起点 | 2.911894 | -8.566433e-14 | 9.605321 | -8.403001e-15 | -6.30254 | -2.67711e-13 |
| M1084 / 终点 | -2.911894 | 8.566433e-14 | 11.6357 | 8.403001e-15 | 11.37849 | -1.606107e-13 |
| M1085 / 起点 | 2.92823 | 2.89147e-13 | 10.1072 | -1.017242e-14 | -7.624518 | 8.247485e-13 |
| M1085 / 终点 | -2.92823 | -2.89147e-13 | 11.13382 | 1.017242e-14 | 10.19107 | 6.1921e-13 |
| M1086 / 起点 | 60.92596 | -2.815571 | -1.221955 | -8.612399e-15 | 1.694265 | -3.611136 |
| M1086 / 终点 | -55.38135 | 2.815571 | 1.221955 | 8.612399e-15 | 1.971598 | -4.835578 |
| M1087 / 起点 | 2.812127 | -3.958557e-13 | 9.599706 | -6.175616e-15 | -6.315221 | -1.158028e-12 |
| M1087 / 终点 | -2.812127 | 3.958557e-13 | 11.64131 | 6.175616e-15 | 11.41924 | -8.221389e-13 |
| M1088 / 起点 | 2.92823 | 6.912747e-13 | 10.1072 | -1.347533e-14 | -7.624518 | 1.826252e-12 |
| M1088 / 终点 | -2.92823 | -6.912747e-13 | 11.13382 | 1.347533e-14 | 10.19107 | 1.623904e-12 |
| M1089 / 起点 | 50.69035 | -5.596556 | -1.221955 | -1.498483e-14 | 1.694265 | -6.691751 |
| M1089 / 终点 | -45.14574 | 5.596556 | 1.221955 | 1.498483e-14 | 1.971598 | -10.09792 |
| M1090 / 起点 | 2.796556 | -1.06407e-12 | 9.917659 | 1.292716e-14 | -6.583663 | -2.588797e-12 |
| M1090 / 终点 | -2.796556 | 1.06407e-12 | 11.32336 | -1.292716e-14 | 10.09792 | -2.729775e-12 |
| M1091 / 起点 | 2.92823 | 5.710668e-13 | 10.1072 | -1.567496e-14 | -7.624518 | 1.578536e-12 |
| M1091 / 终点 | -2.92823 | -5.710668e-13 | 11.13382 | 1.567496e-14 | 10.19107 | 1.277686e-12 |
| M1092 / 起点 | 37.04439 | 2.201713 | -4.506275 | -1.330693e-14 | 5.639593 | 2.786911 |
| M1092 / 终点 | -31.49977 | -2.201713 | 4.506275 | 1.330693e-14 | 7.879233 | 3.818229 |
| M1093 / 起点 | 3.106275 | 1.307475e-13 | 10.68856 | 3.144707e-14 | -8.219472 | 2.276824e-13 |
| M1093 / 终点 | -3.106275 | -1.307475e-13 | 10.55246 | -3.144707e-14 | 7.879233 | 4.233904e-13 |
| M1094 / 起点 | 49.93498 | -3.463597 | -4.506275 | -8.970219e-15 | 5.639593 | -4.402919 |
| M1094 / 终点 | -44.39037 | 3.463597 | 4.506275 | 8.970219e-15 | 7.879233 | -5.987873 |
| M1095 / 起点 | 5.001713 | -1.637013e-13 | 8.947311 | -6.564194e-15 | -3.818229 | -4.735638e-13 |
| M1095 / 终点 | -5.001713 | 1.637013e-13 | 12.29371 | 6.564194e-15 | 12.18422 | -3.46719e-13 |
| M1096 / 起点 | 3.106275 | 3.20356e-13 | 10.68856 | 2.112199e-14 | -8.219472 | 7.343589e-13 |
| M1096 / 终点 | -3.106275 | -3.20356e-13 | 10.55246 | -2.112199e-14 | 7.879233 | 8.718618e-13 |
| M1097 / 起点 | 49.32064 | -3.219395 | -4.506275 | -2.555317e-14 | 5.639593 | -4.18271 |
| M1097 / 终点 | -43.77603 | 3.219395 | 4.506275 | 2.555317e-14 | 7.879233 | -5.475476 |
| M1098 / 起点 | 4.338116 | -1.336095e-13 | 9.5442 | 7.355228e-15 | -6.196351 | -5.516047e-13 |
| M1098 / 终点 | -4.338116 | 1.336095e-13 | 11.69682 | -7.355228e-15 | 11.5779 | -1.191076e-13 |
| M1099 / 起点 | 3.106275 | 7.172654e-13 | 10.68856 | 2.338407e-14 | -8.219472 | 1.636867e-12 |
| M1099 / 终点 | -3.106275 | -7.172654e-13 | 10.55246 | -2.338407e-14 | 7.879233 | 1.945019e-12 |
| M1100 / 起点 | 49.36277 | -3.150715 | -4.506275 | -8.623627e-15 | 5.639593 | -4.05134 |
| M1100 / 终点 | -43.81816 | 3.150715 | 4.506275 | 8.623627e-15 | 7.879233 | -5.400806 |
| M1101 / 起点 | 3.918721 | -7.743184e-13 | 9.526747 | 1.203204e-14 | -6.102427 | -1.901005e-12 |
| M1101 / 终点 | -3.918721 | 7.743184e-13 | 11.71427 | -1.203204e-14 | 11.57124 | -1.970587e-12 |
| M1102 / 起点 | 3.106275 | 6.956169e-13 | 10.68856 | 2.088607e-14 | -8.219472 | 1.600194e-12 |
| M1102 / 终点 | -3.106275 | -6.956169e-13 | 10.55246 | -2.088607e-14 | 7.879233 | 1.875226e-12 |
| M1103 / 起点 | 49.35568 | -3.08087 | -4.506275 | -2.535379e-15 | 5.639593 | -3.941108 |
| M1103 / 终点 | -43.81107 | 3.08087 | 4.506275 | 2.535379e-15 | 7.879233 | -5.301502 |
| M1104 / 起点 | 3.568005 | -7.768012e-14 | 9.551427 | -1.31839e-14 | -6.170438 | 2.862889e-14 |
| M1104 / 终点 | -3.568005 | 7.768012e-14 | 11.68959 | 1.31839e-14 | 11.51585 | -4.152531e-13 |
| M1105 / 起点 | 3.106275 | 3.015721e-13 | 10.68856 | 1.795786e-14 | -8.219472 | 7.018681e-13 |
| M1105 / 终点 | -3.106275 | -3.015721e-13 | 10.55246 | -1.795786e-14 | 7.879233 | 8.104331e-13 |
| M1106 / 起点 | 49.35475 | -3.018265 | -4.506275 | -1.037251e-14 | 5.639593 | -3.83979 |
| M1106 / 终点 | -43.81014 | 3.018265 | 4.506275 | 1.037251e-14 | 7.879233 | -5.215005 |
| M1107 / 起点 | 3.287135 | -1.785587e-13 | 9.569016 | 2.595146e-15 | -6.214349 | -4.17798e-13 |
| M1107 / 终点 | -3.287135 | 1.785587e-13 | 11.672 | -2.595146e-15 | 11.47182 | -4.821011e-13 |
| M1108 / 起点 | 3.106275 | 2.43326e-13 | 10.68856 | 2.073341e-14 | -8.219472 | 5.591982e-13 |
| M1108 / 终点 | -3.106275 | -2.43326e-13 | 10.55246 | -2.073341e-14 | 7.879233 | 6.565437e-13 |
| M1109 / 起点 | 49.35774 | -2.956976 | -4.506275 | -1.300734e-15 | 5.639593 | -3.742464 |
| M1109 / 终点 | -43.81313 | 2.956976 | 4.506275 | 1.300734e-15 | 7.879233 | -5.128463 |
| M1110 / 起点 | 3.06887 | -1.062304e-13 | 9.585672 | -3.594347e-15 | -6.256812 | -2.096172e-13 |
| M1110 / 终点 | -3.06887 | 1.062304e-13 | 11.65535 | 3.594347e-15 | 11.431 | -3.144293e-13 |
| M1111 / 起点 | 3.106275 | 1.655522e-13 | 10.68856 | 2.041423e-14 | -8.219472 | 3.907914e-13 |
| M1111 / 终点 | -3.106275 | -1.655522e-13 | 10.55246 | -2.041423e-14 | 7.879233 | 4.405224e-13 |
| M1112 / 起点 | 49.33248 | -2.899767 | -4.506275 | 3.374819e-15 | 5.639593 | -3.636036 |
| M1112 / 终点 | -43.78787 | 2.899767 | 4.506275 | -3.374819e-15 | 7.879233 | -5.063266 |
| M1113 / 起点 | 2.911894 | -1.974464e-14 | 9.605321 | -1.125489e-14 | -6.30254 | -1.131399e-13 |
| M1113 / 终点 | -2.911894 | 1.974464e-14 | 11.6357 | 1.125489e-14 | 11.37849 | 1.17521e-14 |
| M1114 / 起点 | 3.106275 | 2.928942e-13 | 10.68856 | 2.13024e-14 | -8.219472 | 6.968789e-13 |
| M1114 / 终点 | -3.106275 | -2.928942e-13 | 10.55246 | -2.13024e-14 | 7.879233 | 7.613747e-13 |
| M1115 / 起点 | 49.65605 | -2.815571 | -4.506275 | -1.691538e-14 | 5.639593 | -3.611136 |
| M1115 / 终点 | -44.11144 | 2.815571 | 4.506275 | 1.691538e-14 | 7.879233 | -4.835578 |
| M1116 / 起点 | 2.812127 | -2.07928e-13 | 9.599706 | -1.31839e-14 | -6.315221 | -7.725762e-13 |
| M1116 / 终点 | -2.812127 | 2.07928e-13 | 11.64131 | 1.31839e-14 | 11.41924 | -2.643991e-13 |
| M1117 / 起点 | 3.106275 | 7.57522e-13 | 10.68856 | 2.393918e-14 | -8.219472 | 1.778272e-12 |
| M1117 / 终点 | -3.106275 | -7.57522e-13 | 10.55246 | -2.393918e-14 | 7.879233 | 2.014667e-12 |
| M1118 / 起点 | 39.42043 | -5.596556 | -4.506275 | -4.143166e-14 | 5.639593 | -6.691751 |
| M1118 / 终点 | -33.87582 | 5.596556 | 4.506275 | 4.143166e-14 | 7.879233 | -10.09792 |
| M1119 / 起点 | 2.796556 | -7.090822e-13 | 9.917659 | 2.083056e-14 | -6.583663 | -1.762376e-12 |
| M1119 / 终点 | -2.796556 | 7.090822e-13 | 11.32336 | -2.083056e-14 | 10.09792 | -1.789252e-12 |
| M1120 / 起点 | 3.106275 | 6.382845e-13 | 10.68856 | 3.483325e-14 | -8.219472 | 1.424408e-12 |
| M1120 / 终点 | -3.106275 | -6.382845e-13 | 10.55246 | -3.483325e-14 | 7.879233 | 1.772344e-12 |

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

# 附录 A 所选分析的计算过程

正文来源分析 analysis_93c53861-b3a4-4c5d-9ee2-f0b9a794e1b7；输入修订 R2947；CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合。

所选步骤：杆件过程（局部轴、位移荷载与单元矩阵）；整体自由度映射；整体约束处理与荷载向量。所选杆件：M1 · member_0001。

杆件过程与组装贡献仅输出所选杆件；整体编号、约束及整体矩阵作用于全部模型。索引从 0 起，单元位置 0—5 为起点、6—11 为终点，顺序 ux、uy、uz、rx、ry、rz。未保存完整消元轨迹。

矩阵按最多六个数值列分块，块名和行列索引共同定位原条目。刚度项按行的力/力矩及列的位移/转角取单位：平移行/平移列 kN/m，平移行/转动列 kN/rad，转动行/平移列 kN·m/m，转动行/转动列 kN·m/rad。T 为方向余弦转换，数值无量纲。

# 杆件过程 M1 · member_0001

按冻结输入重建 · 分析 analysis_93c53861-b3a4-4c5d-9ee2-f0b9a794e1b7；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 3 m；局部轴按全局 XYZ：x (0, 0, 1)，y (1, 0, 0)，z (0, 1, 0)。

单元自由度映射

| 单元位置 | 节点 / ID | 自由度 | 整体索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | N1 / node_0001 | ux | 0 |
| 1 | N1 / node_0001 | uy | 1 |
| 2 | N1 / node_0001 | uz | 2 |
| 3 | N1 / node_0001 | rx | 3 |
| 4 | N1 / node_0001 | ry | 4 |
| 5 | N1 / node_0001 | rz | 5 |
| 6 | N101 / node_0101 | ux | 600 |
| 7 | N101 / node_0101 | uy | 601 |
| 8 | N101 / node_0101 | uz | 602 |
| 9 | N101 / node_0101 | rx | 603 |
| 10 | N101 / node_0101 | ry | 604 |
| 11 | N101 / node_0101 | rz | 605 |

u_local = T · u_global；K_global = Tᵀ · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

| 位置 / 自由度 | 整体 u (m/rad) | 局部 u (m/rad) | 局部 F (kN/kN·m) | 整体 F (kN/kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 / ux | 0 | 0 | -2.772306 | 0 |
| 1 / uy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / uz | 0 | 0 | 0 | -2.772306 |
| 3 / rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / ry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / rz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / ux | 0.0002231116 | -0.0001050826 | -2.772306 | 0 |
| 7 / uy | 0.0001388091 | 0.0002231116 | 0 | 0 |
| 8 / uz | -0.0001050826 | 0.0001388091 | 0 | -2.772306 |
| 9 / rx | -0.0001109766 | 1.131328e-18 | 0 | 0 |
| 10 / ry | 0.0001367626 | -0.0001109766 | 0 | 0 |
| 11 / rz | 1.131328e-18 | 0.0001367626 | 0 | 0 |

局部均布力 xyz (kN/m)

| 来源 | qx | qy | qz |
| --- | --- | --- | --- |
| 显式荷载 | 0 | 0 | 0 |
| 自重 | -1.848204 | 0 | 0 |
| 合计 | -1.848204 | 0 | 0 |

局部端部作用分量

| 端点 | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | T (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点 | 142.8825 | -0.479136 | 0.491659 | -2.900841e-15 | 0.7421993 | -3.453957 |
| 终点 | -137.3378 | 0.479136 | -0.491659 | 2.900841e-15 | -2.217176 | 2.016549 |

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 26666.67 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 2 | 0 | 0 | 17777.78 | 0 | -26666.67 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2564.103 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | -26666.67 | 0 | 53333.33 | 0 |
| 5 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 6 | -1333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | -26666.67 | 0 | 0 | 0 | -40000 |
| 8 | 0 | 0 | -17777.78 | 0 | 26666.67 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -2564.103 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | -26666.67 | 0 | 26666.67 | 0 |
| 11 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -1333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | -26666.67 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 2 | 0 | 0 | -17777.78 | 0 | -26666.67 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2564.103 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 26666.67 | 0 | 26666.67 | 0 |
| 5 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 6 | 1333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 26666.67 | 0 | 0 | 0 | -40000 |
| 8 | 0 | 0 | 17777.78 | 0 | 26666.67 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2564.103 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 26666.67 | 0 | 53333.33 | 0 |
| 11 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 80000 |

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 26666.67 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 |
| 1 | 0 | 17777.78 | 0 | -26666.67 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1333333 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | -26666.67 | 0 | 53333.33 | 0 | 0 |
| 4 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564.103 |
| 6 | -26666.67 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 |
| 7 | 0 | -17777.78 | 0 | 26666.67 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | -1333333 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | -26666.67 | 0 | 26666.67 | 0 | 0 |
| 10 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2564.103 |

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -26666.67 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 |
| 1 | 0 | -17777.78 | 0 | -26666.67 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | -1333333 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 26666.67 | 0 | 26666.67 | 0 | 0 |
| 4 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2564.103 |
| 6 | 26666.67 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 |
| 7 | 0 | 17777.78 | 0 | 26666.67 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1333333 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 26666.67 | 0 | 53333.33 | 0 | 0 |
| 10 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564.103 |

# 整体过程来源

本次运行实际快照 · 分析 analysis_93c53861-b3a4-4c5d-9ee2-f0b9a794e1b7

求解器 framemind-frame/3；partial-pivot-gaussian；free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

整体自由度映射表

| 整体索引 | 节点 / ID | 自由度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | N1 / node_0001 | ux | 约束 |
| 1 | N1 / node_0001 | uy | 约束 |
| 2 | N1 / node_0001 | uz | 约束 |
| 3 | N1 / node_0001 | rx | 约束 |
| 4 | N1 / node_0001 | ry | 约束 |
| 5 | N1 / node_0001 | rz | 约束 |
| 6 | N2 / node_0002 | ux | 约束 |
| 7 | N2 / node_0002 | uy | 约束 |
| 8 | N2 / node_0002 | uz | 约束 |
| 9 | N2 / node_0002 | rx | 约束 |
| 10 | N2 / node_0002 | ry | 约束 |
| 11 | N2 / node_0002 | rz | 约束 |
| 12 | N3 / node_0003 | ux | 约束 |
| 13 | N3 / node_0003 | uy | 约束 |
| 14 | N3 / node_0003 | uz | 约束 |
| 15 | N3 / node_0003 | rx | 约束 |
| 16 | N3 / node_0003 | ry | 约束 |
| 17 | N3 / node_0003 | rz | 约束 |
| 18 | N4 / node_0004 | ux | 约束 |
| 19 | N4 / node_0004 | uy | 约束 |
| 20 | N4 / node_0004 | uz | 约束 |
| 21 | N4 / node_0004 | rx | 约束 |
| 22 | N4 / node_0004 | ry | 约束 |
| 23 | N4 / node_0004 | rz | 约束 |
| 24 | N5 / node_0005 | ux | 约束 |
| 25 | N5 / node_0005 | uy | 约束 |
| 26 | N5 / node_0005 | uz | 约束 |
| 27 | N5 / node_0005 | rx | 约束 |
| 28 | N5 / node_0005 | ry | 约束 |
| 29 | N5 / node_0005 | rz | 约束 |
| 30 | N6 / node_0006 | ux | 约束 |
| 31 | N6 / node_0006 | uy | 约束 |
| 32 | N6 / node_0006 | uz | 约束 |
| 33 | N6 / node_0006 | rx | 约束 |
| 34 | N6 / node_0006 | ry | 约束 |
| 35 | N6 / node_0006 | rz | 约束 |
| 36 | N7 / node_0007 | ux | 约束 |
| 37 | N7 / node_0007 | uy | 约束 |
| 38 | N7 / node_0007 | uz | 约束 |
| 39 | N7 / node_0007 | rx | 约束 |
| 40 | N7 / node_0007 | ry | 约束 |
| 41 | N7 / node_0007 | rz | 约束 |
| 42 | N8 / node_0008 | ux | 约束 |
| 43 | N8 / node_0008 | uy | 约束 |
| 44 | N8 / node_0008 | uz | 约束 |
| 45 | N8 / node_0008 | rx | 约束 |
| 46 | N8 / node_0008 | ry | 约束 |
| 47 | N8 / node_0008 | rz | 约束 |
| 48 | N9 / node_0009 | ux | 约束 |
| 49 | N9 / node_0009 | uy | 约束 |
| 50 | N9 / node_0009 | uz | 约束 |
| 51 | N9 / node_0009 | rx | 约束 |
| 52 | N9 / node_0009 | ry | 约束 |
| 53 | N9 / node_0009 | rz | 约束 |
| 54 | N10 / node_0010 | ux | 约束 |
| 55 | N10 / node_0010 | uy | 约束 |
| 56 | N10 / node_0010 | uz | 约束 |
| 57 | N10 / node_0010 | rx | 约束 |
| 58 | N10 / node_0010 | ry | 约束 |
| 59 | N10 / node_0010 | rz | 约束 |
| 60 | N11 / node_0011 | ux | 约束 |
| 61 | N11 / node_0011 | uy | 约束 |
| 62 | N11 / node_0011 | uz | 约束 |
| 63 | N11 / node_0011 | rx | 约束 |
| 64 | N11 / node_0011 | ry | 约束 |
| 65 | N11 / node_0011 | rz | 约束 |
| 66 | N12 / node_0012 | ux | 约束 |
| 67 | N12 / node_0012 | uy | 约束 |
| 68 | N12 / node_0012 | uz | 约束 |
| 69 | N12 / node_0012 | rx | 约束 |
| 70 | N12 / node_0012 | ry | 约束 |
| 71 | N12 / node_0012 | rz | 约束 |
| 72 | N13 / node_0013 | ux | 约束 |
| 73 | N13 / node_0013 | uy | 约束 |
| 74 | N13 / node_0013 | uz | 约束 |
| 75 | N13 / node_0013 | rx | 约束 |
| 76 | N13 / node_0013 | ry | 约束 |
| 77 | N13 / node_0013 | rz | 约束 |
| 78 | N14 / node_0014 | ux | 约束 |
| 79 | N14 / node_0014 | uy | 约束 |
| 80 | N14 / node_0014 | uz | 约束 |
| 81 | N14 / node_0014 | rx | 约束 |
| 82 | N14 / node_0014 | ry | 约束 |
| 83 | N14 / node_0014 | rz | 约束 |
| 84 | N15 / node_0015 | ux | 约束 |
| 85 | N15 / node_0015 | uy | 约束 |
| 86 | N15 / node_0015 | uz | 约束 |
| 87 | N15 / node_0015 | rx | 约束 |
| 88 | N15 / node_0015 | ry | 约束 |
| 89 | N15 / node_0015 | rz | 约束 |
| 90 | N16 / node_0016 | ux | 约束 |
| 91 | N16 / node_0016 | uy | 约束 |
| 92 | N16 / node_0016 | uz | 约束 |
| 93 | N16 / node_0016 | rx | 约束 |
| 94 | N16 / node_0016 | ry | 约束 |
| 95 | N16 / node_0016 | rz | 约束 |
| 96 | N17 / node_0017 | ux | 约束 |
| 97 | N17 / node_0017 | uy | 约束 |
| 98 | N17 / node_0017 | uz | 约束 |
| 99 | N17 / node_0017 | rx | 约束 |
| 100 | N17 / node_0017 | ry | 约束 |
| 101 | N17 / node_0017 | rz | 约束 |
| 102 | N18 / node_0018 | ux | 约束 |
| 103 | N18 / node_0018 | uy | 约束 |
| 104 | N18 / node_0018 | uz | 约束 |
| 105 | N18 / node_0018 | rx | 约束 |
| 106 | N18 / node_0018 | ry | 约束 |
| 107 | N18 / node_0018 | rz | 约束 |
| 108 | N19 / node_0019 | ux | 约束 |
| 109 | N19 / node_0019 | uy | 约束 |
| 110 | N19 / node_0019 | uz | 约束 |
| 111 | N19 / node_0019 | rx | 约束 |
| 112 | N19 / node_0019 | ry | 约束 |
| 113 | N19 / node_0019 | rz | 约束 |
| 114 | N20 / node_0020 | ux | 约束 |
| 115 | N20 / node_0020 | uy | 约束 |
| 116 | N20 / node_0020 | uz | 约束 |
| 117 | N20 / node_0020 | rx | 约束 |
| 118 | N20 / node_0020 | ry | 约束 |
| 119 | N20 / node_0020 | rz | 约束 |
| 120 | N21 / node_0021 | ux | 约束 |
| 121 | N21 / node_0021 | uy | 约束 |
| 122 | N21 / node_0021 | uz | 约束 |
| 123 | N21 / node_0021 | rx | 约束 |
| 124 | N21 / node_0021 | ry | 约束 |
| 125 | N21 / node_0021 | rz | 约束 |
| 126 | N22 / node_0022 | ux | 约束 |
| 127 | N22 / node_0022 | uy | 约束 |
| 128 | N22 / node_0022 | uz | 约束 |
| 129 | N22 / node_0022 | rx | 约束 |
| 130 | N22 / node_0022 | ry | 约束 |
| 131 | N22 / node_0022 | rz | 约束 |
| 132 | N23 / node_0023 | ux | 约束 |
| 133 | N23 / node_0023 | uy | 约束 |
| 134 | N23 / node_0023 | uz | 约束 |
| 135 | N23 / node_0023 | rx | 约束 |
| 136 | N23 / node_0023 | ry | 约束 |
| 137 | N23 / node_0023 | rz | 约束 |
| 138 | N24 / node_0024 | ux | 约束 |
| 139 | N24 / node_0024 | uy | 约束 |
| 140 | N24 / node_0024 | uz | 约束 |
| 141 | N24 / node_0024 | rx | 约束 |
| 142 | N24 / node_0024 | ry | 约束 |
| 143 | N24 / node_0024 | rz | 约束 |
| 144 | N25 / node_0025 | ux | 约束 |
| 145 | N25 / node_0025 | uy | 约束 |
| 146 | N25 / node_0025 | uz | 约束 |
| 147 | N25 / node_0025 | rx | 约束 |
| 148 | N25 / node_0025 | ry | 约束 |
| 149 | N25 / node_0025 | rz | 约束 |
| 150 | N26 / node_0026 | ux | 约束 |
| 151 | N26 / node_0026 | uy | 约束 |
| 152 | N26 / node_0026 | uz | 约束 |
| 153 | N26 / node_0026 | rx | 约束 |
| 154 | N26 / node_0026 | ry | 约束 |
| 155 | N26 / node_0026 | rz | 约束 |
| 156 | N27 / node_0027 | ux | 约束 |
| 157 | N27 / node_0027 | uy | 约束 |
| 158 | N27 / node_0027 | uz | 约束 |
| 159 | N27 / node_0027 | rx | 约束 |
| 160 | N27 / node_0027 | ry | 约束 |
| 161 | N27 / node_0027 | rz | 约束 |
| 162 | N28 / node_0028 | ux | 约束 |
| 163 | N28 / node_0028 | uy | 约束 |
| 164 | N28 / node_0028 | uz | 约束 |
| 165 | N28 / node_0028 | rx | 约束 |
| 166 | N28 / node_0028 | ry | 约束 |
| 167 | N28 / node_0028 | rz | 约束 |
| 168 | N29 / node_0029 | ux | 约束 |
| 169 | N29 / node_0029 | uy | 约束 |
| 170 | N29 / node_0029 | uz | 约束 |
| 171 | N29 / node_0029 | rx | 约束 |
| 172 | N29 / node_0029 | ry | 约束 |
| 173 | N29 / node_0029 | rz | 约束 |
| 174 | N30 / node_0030 | ux | 约束 |
| 175 | N30 / node_0030 | uy | 约束 |
| 176 | N30 / node_0030 | uz | 约束 |
| 177 | N30 / node_0030 | rx | 约束 |
| 178 | N30 / node_0030 | ry | 约束 |
| 179 | N30 / node_0030 | rz | 约束 |
| 180 | N31 / node_0031 | ux | 约束 |
| 181 | N31 / node_0031 | uy | 约束 |
| 182 | N31 / node_0031 | uz | 约束 |
| 183 | N31 / node_0031 | rx | 约束 |
| 184 | N31 / node_0031 | ry | 约束 |
| 185 | N31 / node_0031 | rz | 约束 |
| 186 | N32 / node_0032 | ux | 约束 |
| 187 | N32 / node_0032 | uy | 约束 |
| 188 | N32 / node_0032 | uz | 约束 |
| 189 | N32 / node_0032 | rx | 约束 |
| 190 | N32 / node_0032 | ry | 约束 |
| 191 | N32 / node_0032 | rz | 约束 |
| 192 | N33 / node_0033 | ux | 约束 |
| 193 | N33 / node_0033 | uy | 约束 |
| 194 | N33 / node_0033 | uz | 约束 |
| 195 | N33 / node_0033 | rx | 约束 |
| 196 | N33 / node_0033 | ry | 约束 |
| 197 | N33 / node_0033 | rz | 约束 |
| 198 | N34 / node_0034 | ux | 约束 |
| 199 | N34 / node_0034 | uy | 约束 |
| 200 | N34 / node_0034 | uz | 约束 |
| 201 | N34 / node_0034 | rx | 约束 |
| 202 | N34 / node_0034 | ry | 约束 |
| 203 | N34 / node_0034 | rz | 约束 |
| 204 | N35 / node_0035 | ux | 约束 |
| 205 | N35 / node_0035 | uy | 约束 |
| 206 | N35 / node_0035 | uz | 约束 |
| 207 | N35 / node_0035 | rx | 约束 |
| 208 | N35 / node_0035 | ry | 约束 |
| 209 | N35 / node_0035 | rz | 约束 |
| 210 | N36 / node_0036 | ux | 约束 |
| 211 | N36 / node_0036 | uy | 约束 |
| 212 | N36 / node_0036 | uz | 约束 |
| 213 | N36 / node_0036 | rx | 约束 |
| 214 | N36 / node_0036 | ry | 约束 |
| 215 | N36 / node_0036 | rz | 约束 |
| 216 | N37 / node_0037 | ux | 约束 |
| 217 | N37 / node_0037 | uy | 约束 |
| 218 | N37 / node_0037 | uz | 约束 |
| 219 | N37 / node_0037 | rx | 约束 |
| 220 | N37 / node_0037 | ry | 约束 |
| 221 | N37 / node_0037 | rz | 约束 |
| 222 | N38 / node_0038 | ux | 约束 |
| 223 | N38 / node_0038 | uy | 约束 |
| 224 | N38 / node_0038 | uz | 约束 |
| 225 | N38 / node_0038 | rx | 约束 |
| 226 | N38 / node_0038 | ry | 约束 |
| 227 | N38 / node_0038 | rz | 约束 |
| 228 | N39 / node_0039 | ux | 约束 |
| 229 | N39 / node_0039 | uy | 约束 |
| 230 | N39 / node_0039 | uz | 约束 |
| 231 | N39 / node_0039 | rx | 约束 |
| 232 | N39 / node_0039 | ry | 约束 |
| 233 | N39 / node_0039 | rz | 约束 |
| 234 | N40 / node_0040 | ux | 约束 |
| 235 | N40 / node_0040 | uy | 约束 |
| 236 | N40 / node_0040 | uz | 约束 |
| 237 | N40 / node_0040 | rx | 约束 |
| 238 | N40 / node_0040 | ry | 约束 |
| 239 | N40 / node_0040 | rz | 约束 |
| 240 | N41 / node_0041 | ux | 约束 |
| 241 | N41 / node_0041 | uy | 约束 |
| 242 | N41 / node_0041 | uz | 约束 |
| 243 | N41 / node_0041 | rx | 约束 |
| 244 | N41 / node_0041 | ry | 约束 |
| 245 | N41 / node_0041 | rz | 约束 |
| 246 | N42 / node_0042 | ux | 约束 |
| 247 | N42 / node_0042 | uy | 约束 |
| 248 | N42 / node_0042 | uz | 约束 |
| 249 | N42 / node_0042 | rx | 约束 |
| 250 | N42 / node_0042 | ry | 约束 |
| 251 | N42 / node_0042 | rz | 约束 |
| 252 | N43 / node_0043 | ux | 约束 |
| 253 | N43 / node_0043 | uy | 约束 |
| 254 | N43 / node_0043 | uz | 约束 |
| 255 | N43 / node_0043 | rx | 约束 |
| 256 | N43 / node_0043 | ry | 约束 |
| 257 | N43 / node_0043 | rz | 约束 |
| 258 | N44 / node_0044 | ux | 约束 |
| 259 | N44 / node_0044 | uy | 约束 |
| 260 | N44 / node_0044 | uz | 约束 |
| 261 | N44 / node_0044 | rx | 约束 |
| 262 | N44 / node_0044 | ry | 约束 |
| 263 | N44 / node_0044 | rz | 约束 |
| 264 | N45 / node_0045 | ux | 约束 |
| 265 | N45 / node_0045 | uy | 约束 |
| 266 | N45 / node_0045 | uz | 约束 |
| 267 | N45 / node_0045 | rx | 约束 |
| 268 | N45 / node_0045 | ry | 约束 |
| 269 | N45 / node_0045 | rz | 约束 |
| 270 | N46 / node_0046 | ux | 约束 |
| 271 | N46 / node_0046 | uy | 约束 |
| 272 | N46 / node_0046 | uz | 约束 |
| 273 | N46 / node_0046 | rx | 约束 |
| 274 | N46 / node_0046 | ry | 约束 |
| 275 | N46 / node_0046 | rz | 约束 |
| 276 | N47 / node_0047 | ux | 约束 |
| 277 | N47 / node_0047 | uy | 约束 |
| 278 | N47 / node_0047 | uz | 约束 |
| 279 | N47 / node_0047 | rx | 约束 |
| 280 | N47 / node_0047 | ry | 约束 |
| 281 | N47 / node_0047 | rz | 约束 |
| 282 | N48 / node_0048 | ux | 约束 |
| 283 | N48 / node_0048 | uy | 约束 |
| 284 | N48 / node_0048 | uz | 约束 |
| 285 | N48 / node_0048 | rx | 约束 |
| 286 | N48 / node_0048 | ry | 约束 |
| 287 | N48 / node_0048 | rz | 约束 |
| 288 | N49 / node_0049 | ux | 约束 |
| 289 | N49 / node_0049 | uy | 约束 |
| 290 | N49 / node_0049 | uz | 约束 |
| 291 | N49 / node_0049 | rx | 约束 |
| 292 | N49 / node_0049 | ry | 约束 |
| 293 | N49 / node_0049 | rz | 约束 |
| 294 | N50 / node_0050 | ux | 约束 |
| 295 | N50 / node_0050 | uy | 约束 |
| 296 | N50 / node_0050 | uz | 约束 |
| 297 | N50 / node_0050 | rx | 约束 |
| 298 | N50 / node_0050 | ry | 约束 |
| 299 | N50 / node_0050 | rz | 约束 |
| 300 | N51 / node_0051 | ux | 约束 |
| 301 | N51 / node_0051 | uy | 约束 |
| 302 | N51 / node_0051 | uz | 约束 |
| 303 | N51 / node_0051 | rx | 约束 |
| 304 | N51 / node_0051 | ry | 约束 |
| 305 | N51 / node_0051 | rz | 约束 |
| 306 | N52 / node_0052 | ux | 约束 |
| 307 | N52 / node_0052 | uy | 约束 |
| 308 | N52 / node_0052 | uz | 约束 |
| 309 | N52 / node_0052 | rx | 约束 |
| 310 | N52 / node_0052 | ry | 约束 |
| 311 | N52 / node_0052 | rz | 约束 |
| 312 | N53 / node_0053 | ux | 约束 |
| 313 | N53 / node_0053 | uy | 约束 |
| 314 | N53 / node_0053 | uz | 约束 |
| 315 | N53 / node_0053 | rx | 约束 |
| 316 | N53 / node_0053 | ry | 约束 |
| 317 | N53 / node_0053 | rz | 约束 |
| 318 | N54 / node_0054 | ux | 约束 |
| 319 | N54 / node_0054 | uy | 约束 |
| 320 | N54 / node_0054 | uz | 约束 |
| 321 | N54 / node_0054 | rx | 约束 |
| 322 | N54 / node_0054 | ry | 约束 |
| 323 | N54 / node_0054 | rz | 约束 |
| 324 | N55 / node_0055 | ux | 约束 |
| 325 | N55 / node_0055 | uy | 约束 |
| 326 | N55 / node_0055 | uz | 约束 |
| 327 | N55 / node_0055 | rx | 约束 |
| 328 | N55 / node_0055 | ry | 约束 |
| 329 | N55 / node_0055 | rz | 约束 |
| 330 | N56 / node_0056 | ux | 约束 |
| 331 | N56 / node_0056 | uy | 约束 |
| 332 | N56 / node_0056 | uz | 约束 |
| 333 | N56 / node_0056 | rx | 约束 |
| 334 | N56 / node_0056 | ry | 约束 |
| 335 | N56 / node_0056 | rz | 约束 |
| 336 | N57 / node_0057 | ux | 约束 |
| 337 | N57 / node_0057 | uy | 约束 |
| 338 | N57 / node_0057 | uz | 约束 |
| 339 | N57 / node_0057 | rx | 约束 |
| 340 | N57 / node_0057 | ry | 约束 |
| 341 | N57 / node_0057 | rz | 约束 |
| 342 | N58 / node_0058 | ux | 约束 |
| 343 | N58 / node_0058 | uy | 约束 |
| 344 | N58 / node_0058 | uz | 约束 |
| 345 | N58 / node_0058 | rx | 约束 |
| 346 | N58 / node_0058 | ry | 约束 |
| 347 | N58 / node_0058 | rz | 约束 |
| 348 | N59 / node_0059 | ux | 约束 |
| 349 | N59 / node_0059 | uy | 约束 |
| 350 | N59 / node_0059 | uz | 约束 |
| 351 | N59 / node_0059 | rx | 约束 |
| 352 | N59 / node_0059 | ry | 约束 |
| 353 | N59 / node_0059 | rz | 约束 |
| 354 | N60 / node_0060 | ux | 约束 |
| 355 | N60 / node_0060 | uy | 约束 |
| 356 | N60 / node_0060 | uz | 约束 |
| 357 | N60 / node_0060 | rx | 约束 |
| 358 | N60 / node_0060 | ry | 约束 |
| 359 | N60 / node_0060 | rz | 约束 |
| 360 | N61 / node_0061 | ux | 约束 |
| 361 | N61 / node_0061 | uy | 约束 |
| 362 | N61 / node_0061 | uz | 约束 |
| 363 | N61 / node_0061 | rx | 约束 |
| 364 | N61 / node_0061 | ry | 约束 |
| 365 | N61 / node_0061 | rz | 约束 |
| 366 | N62 / node_0062 | ux | 约束 |
| 367 | N62 / node_0062 | uy | 约束 |
| 368 | N62 / node_0062 | uz | 约束 |
| 369 | N62 / node_0062 | rx | 约束 |
| 370 | N62 / node_0062 | ry | 约束 |
| 371 | N62 / node_0062 | rz | 约束 |
| 372 | N63 / node_0063 | ux | 约束 |
| 373 | N63 / node_0063 | uy | 约束 |
| 374 | N63 / node_0063 | uz | 约束 |
| 375 | N63 / node_0063 | rx | 约束 |
| 376 | N63 / node_0063 | ry | 约束 |
| 377 | N63 / node_0063 | rz | 约束 |
| 378 | N64 / node_0064 | ux | 约束 |
| 379 | N64 / node_0064 | uy | 约束 |
| 380 | N64 / node_0064 | uz | 约束 |
| 381 | N64 / node_0064 | rx | 约束 |
| 382 | N64 / node_0064 | ry | 约束 |
| 383 | N64 / node_0064 | rz | 约束 |
| 384 | N65 / node_0065 | ux | 约束 |
| 385 | N65 / node_0065 | uy | 约束 |
| 386 | N65 / node_0065 | uz | 约束 |
| 387 | N65 / node_0065 | rx | 约束 |
| 388 | N65 / node_0065 | ry | 约束 |
| 389 | N65 / node_0065 | rz | 约束 |
| 390 | N66 / node_0066 | ux | 约束 |
| 391 | N66 / node_0066 | uy | 约束 |
| 392 | N66 / node_0066 | uz | 约束 |
| 393 | N66 / node_0066 | rx | 约束 |
| 394 | N66 / node_0066 | ry | 约束 |
| 395 | N66 / node_0066 | rz | 约束 |
| 396 | N67 / node_0067 | ux | 约束 |
| 397 | N67 / node_0067 | uy | 约束 |
| 398 | N67 / node_0067 | uz | 约束 |
| 399 | N67 / node_0067 | rx | 约束 |
| 400 | N67 / node_0067 | ry | 约束 |
| 401 | N67 / node_0067 | rz | 约束 |
| 402 | N68 / node_0068 | ux | 约束 |
| 403 | N68 / node_0068 | uy | 约束 |
| 404 | N68 / node_0068 | uz | 约束 |
| 405 | N68 / node_0068 | rx | 约束 |
| 406 | N68 / node_0068 | ry | 约束 |
| 407 | N68 / node_0068 | rz | 约束 |
| 408 | N69 / node_0069 | ux | 约束 |
| 409 | N69 / node_0069 | uy | 约束 |
| 410 | N69 / node_0069 | uz | 约束 |
| 411 | N69 / node_0069 | rx | 约束 |
| 412 | N69 / node_0069 | ry | 约束 |
| 413 | N69 / node_0069 | rz | 约束 |
| 414 | N70 / node_0070 | ux | 约束 |
| 415 | N70 / node_0070 | uy | 约束 |
| 416 | N70 / node_0070 | uz | 约束 |
| 417 | N70 / node_0070 | rx | 约束 |
| 418 | N70 / node_0070 | ry | 约束 |
| 419 | N70 / node_0070 | rz | 约束 |
| 420 | N71 / node_0071 | ux | 约束 |
| 421 | N71 / node_0071 | uy | 约束 |
| 422 | N71 / node_0071 | uz | 约束 |
| 423 | N71 / node_0071 | rx | 约束 |
| 424 | N71 / node_0071 | ry | 约束 |
| 425 | N71 / node_0071 | rz | 约束 |
| 426 | N72 / node_0072 | ux | 约束 |
| 427 | N72 / node_0072 | uy | 约束 |
| 428 | N72 / node_0072 | uz | 约束 |
| 429 | N72 / node_0072 | rx | 约束 |
| 430 | N72 / node_0072 | ry | 约束 |
| 431 | N72 / node_0072 | rz | 约束 |
| 432 | N73 / node_0073 | ux | 约束 |
| 433 | N73 / node_0073 | uy | 约束 |
| 434 | N73 / node_0073 | uz | 约束 |
| 435 | N73 / node_0073 | rx | 约束 |
| 436 | N73 / node_0073 | ry | 约束 |
| 437 | N73 / node_0073 | rz | 约束 |
| 438 | N74 / node_0074 | ux | 约束 |
| 439 | N74 / node_0074 | uy | 约束 |
| 440 | N74 / node_0074 | uz | 约束 |
| 441 | N74 / node_0074 | rx | 约束 |
| 442 | N74 / node_0074 | ry | 约束 |
| 443 | N74 / node_0074 | rz | 约束 |
| 444 | N75 / node_0075 | ux | 约束 |
| 445 | N75 / node_0075 | uy | 约束 |
| 446 | N75 / node_0075 | uz | 约束 |
| 447 | N75 / node_0075 | rx | 约束 |
| 448 | N75 / node_0075 | ry | 约束 |
| 449 | N75 / node_0075 | rz | 约束 |
| 450 | N76 / node_0076 | ux | 约束 |
| 451 | N76 / node_0076 | uy | 约束 |
| 452 | N76 / node_0076 | uz | 约束 |
| 453 | N76 / node_0076 | rx | 约束 |
| 454 | N76 / node_0076 | ry | 约束 |
| 455 | N76 / node_0076 | rz | 约束 |
| 456 | N77 / node_0077 | ux | 约束 |
| 457 | N77 / node_0077 | uy | 约束 |
| 458 | N77 / node_0077 | uz | 约束 |
| 459 | N77 / node_0077 | rx | 约束 |
| 460 | N77 / node_0077 | ry | 约束 |
| 461 | N77 / node_0077 | rz | 约束 |
| 462 | N78 / node_0078 | ux | 约束 |
| 463 | N78 / node_0078 | uy | 约束 |
| 464 | N78 / node_0078 | uz | 约束 |
| 465 | N78 / node_0078 | rx | 约束 |
| 466 | N78 / node_0078 | ry | 约束 |
| 467 | N78 / node_0078 | rz | 约束 |
| 468 | N79 / node_0079 | ux | 约束 |
| 469 | N79 / node_0079 | uy | 约束 |
| 470 | N79 / node_0079 | uz | 约束 |
| 471 | N79 / node_0079 | rx | 约束 |
| 472 | N79 / node_0079 | ry | 约束 |
| 473 | N79 / node_0079 | rz | 约束 |
| 474 | N80 / node_0080 | ux | 约束 |
| 475 | N80 / node_0080 | uy | 约束 |
| 476 | N80 / node_0080 | uz | 约束 |
| 477 | N80 / node_0080 | rx | 约束 |
| 478 | N80 / node_0080 | ry | 约束 |
| 479 | N80 / node_0080 | rz | 约束 |
| 480 | N81 / node_0081 | ux | 约束 |
| 481 | N81 / node_0081 | uy | 约束 |
| 482 | N81 / node_0081 | uz | 约束 |
| 483 | N81 / node_0081 | rx | 约束 |
| 484 | N81 / node_0081 | ry | 约束 |
| 485 | N81 / node_0081 | rz | 约束 |
| 486 | N82 / node_0082 | ux | 约束 |
| 487 | N82 / node_0082 | uy | 约束 |
| 488 | N82 / node_0082 | uz | 约束 |
| 489 | N82 / node_0082 | rx | 约束 |
| 490 | N82 / node_0082 | ry | 约束 |
| 491 | N82 / node_0082 | rz | 约束 |
| 492 | N83 / node_0083 | ux | 约束 |
| 493 | N83 / node_0083 | uy | 约束 |
| 494 | N83 / node_0083 | uz | 约束 |
| 495 | N83 / node_0083 | rx | 约束 |
| 496 | N83 / node_0083 | ry | 约束 |
| 497 | N83 / node_0083 | rz | 约束 |
| 498 | N84 / node_0084 | ux | 约束 |
| 499 | N84 / node_0084 | uy | 约束 |
| 500 | N84 / node_0084 | uz | 约束 |
| 501 | N84 / node_0084 | rx | 约束 |
| 502 | N84 / node_0084 | ry | 约束 |
| 503 | N84 / node_0084 | rz | 约束 |
| 504 | N85 / node_0085 | ux | 约束 |
| 505 | N85 / node_0085 | uy | 约束 |
| 506 | N85 / node_0085 | uz | 约束 |
| 507 | N85 / node_0085 | rx | 约束 |
| 508 | N85 / node_0085 | ry | 约束 |
| 509 | N85 / node_0085 | rz | 约束 |
| 510 | N86 / node_0086 | ux | 约束 |
| 511 | N86 / node_0086 | uy | 约束 |
| 512 | N86 / node_0086 | uz | 约束 |
| 513 | N86 / node_0086 | rx | 约束 |
| 514 | N86 / node_0086 | ry | 约束 |
| 515 | N86 / node_0086 | rz | 约束 |
| 516 | N87 / node_0087 | ux | 约束 |
| 517 | N87 / node_0087 | uy | 约束 |
| 518 | N87 / node_0087 | uz | 约束 |
| 519 | N87 / node_0087 | rx | 约束 |
| 520 | N87 / node_0087 | ry | 约束 |
| 521 | N87 / node_0087 | rz | 约束 |
| 522 | N88 / node_0088 | ux | 约束 |
| 523 | N88 / node_0088 | uy | 约束 |
| 524 | N88 / node_0088 | uz | 约束 |
| 525 | N88 / node_0088 | rx | 约束 |
| 526 | N88 / node_0088 | ry | 约束 |
| 527 | N88 / node_0088 | rz | 约束 |
| 528 | N89 / node_0089 | ux | 约束 |
| 529 | N89 / node_0089 | uy | 约束 |
| 530 | N89 / node_0089 | uz | 约束 |
| 531 | N89 / node_0089 | rx | 约束 |
| 532 | N89 / node_0089 | ry | 约束 |
| 533 | N89 / node_0089 | rz | 约束 |
| 534 | N90 / node_0090 | ux | 约束 |
| 535 | N90 / node_0090 | uy | 约束 |
| 536 | N90 / node_0090 | uz | 约束 |
| 537 | N90 / node_0090 | rx | 约束 |
| 538 | N90 / node_0090 | ry | 约束 |
| 539 | N90 / node_0090 | rz | 约束 |
| 540 | N91 / node_0091 | ux | 约束 |
| 541 | N91 / node_0091 | uy | 约束 |
| 542 | N91 / node_0091 | uz | 约束 |
| 543 | N91 / node_0091 | rx | 约束 |
| 544 | N91 / node_0091 | ry | 约束 |
| 545 | N91 / node_0091 | rz | 约束 |
| 546 | N92 / node_0092 | ux | 约束 |
| 547 | N92 / node_0092 | uy | 约束 |
| 548 | N92 / node_0092 | uz | 约束 |
| 549 | N92 / node_0092 | rx | 约束 |
| 550 | N92 / node_0092 | ry | 约束 |
| 551 | N92 / node_0092 | rz | 约束 |
| 552 | N93 / node_0093 | ux | 约束 |
| 553 | N93 / node_0093 | uy | 约束 |
| 554 | N93 / node_0093 | uz | 约束 |
| 555 | N93 / node_0093 | rx | 约束 |
| 556 | N93 / node_0093 | ry | 约束 |
| 557 | N93 / node_0093 | rz | 约束 |
| 558 | N94 / node_0094 | ux | 约束 |
| 559 | N94 / node_0094 | uy | 约束 |
| 560 | N94 / node_0094 | uz | 约束 |
| 561 | N94 / node_0094 | rx | 约束 |
| 562 | N94 / node_0094 | ry | 约束 |
| 563 | N94 / node_0094 | rz | 约束 |
| 564 | N95 / node_0095 | ux | 约束 |
| 565 | N95 / node_0095 | uy | 约束 |
| 566 | N95 / node_0095 | uz | 约束 |
| 567 | N95 / node_0095 | rx | 约束 |
| 568 | N95 / node_0095 | ry | 约束 |
| 569 | N95 / node_0095 | rz | 约束 |
| 570 | N96 / node_0096 | ux | 约束 |
| 571 | N96 / node_0096 | uy | 约束 |
| 572 | N96 / node_0096 | uz | 约束 |
| 573 | N96 / node_0096 | rx | 约束 |
| 574 | N96 / node_0096 | ry | 约束 |
| 575 | N96 / node_0096 | rz | 约束 |
| 576 | N97 / node_0097 | ux | 约束 |
| 577 | N97 / node_0097 | uy | 约束 |
| 578 | N97 / node_0097 | uz | 约束 |
| 579 | N97 / node_0097 | rx | 约束 |
| 580 | N97 / node_0097 | ry | 约束 |
| 581 | N97 / node_0097 | rz | 约束 |
| 582 | N98 / node_0098 | ux | 约束 |
| 583 | N98 / node_0098 | uy | 约束 |
| 584 | N98 / node_0098 | uz | 约束 |
| 585 | N98 / node_0098 | rx | 约束 |
| 586 | N98 / node_0098 | ry | 约束 |
| 587 | N98 / node_0098 | rz | 约束 |
| 588 | N99 / node_0099 | ux | 约束 |
| 589 | N99 / node_0099 | uy | 约束 |
| 590 | N99 / node_0099 | uz | 约束 |
| 591 | N99 / node_0099 | rx | 约束 |
| 592 | N99 / node_0099 | ry | 约束 |
| 593 | N99 / node_0099 | rz | 约束 |
| 594 | N100 / node_0100 | ux | 约束 |
| 595 | N100 / node_0100 | uy | 约束 |
| 596 | N100 / node_0100 | uz | 约束 |
| 597 | N100 / node_0100 | rx | 约束 |
| 598 | N100 / node_0100 | ry | 约束 |
| 599 | N100 / node_0100 | rz | 约束 |
| 600 | N101 / node_0101 | ux | 自由 |
| 601 | N101 / node_0101 | uy | 自由 |
| 602 | N101 / node_0101 | uz | 自由 |
| 603 | N101 / node_0101 | rx | 自由 |
| 604 | N101 / node_0101 | ry | 自由 |
| 605 | N101 / node_0101 | rz | 自由 |
| 606 | N102 / node_0102 | ux | 自由 |
| 607 | N102 / node_0102 | uy | 自由 |
| 608 | N102 / node_0102 | uz | 自由 |
| 609 | N102 / node_0102 | rx | 自由 |
| 610 | N102 / node_0102 | ry | 自由 |
| 611 | N102 / node_0102 | rz | 自由 |
| 612 | N103 / node_0103 | ux | 自由 |
| 613 | N103 / node_0103 | uy | 自由 |
| 614 | N103 / node_0103 | uz | 自由 |
| 615 | N103 / node_0103 | rx | 自由 |
| 616 | N103 / node_0103 | ry | 自由 |
| 617 | N103 / node_0103 | rz | 自由 |
| 618 | N104 / node_0104 | ux | 自由 |
| 619 | N104 / node_0104 | uy | 自由 |
| 620 | N104 / node_0104 | uz | 自由 |
| 621 | N104 / node_0104 | rx | 自由 |
| 622 | N104 / node_0104 | ry | 自由 |
| 623 | N104 / node_0104 | rz | 自由 |
| 624 | N105 / node_0105 | ux | 自由 |
| 625 | N105 / node_0105 | uy | 自由 |
| 626 | N105 / node_0105 | uz | 自由 |
| 627 | N105 / node_0105 | rx | 自由 |
| 628 | N105 / node_0105 | ry | 自由 |
| 629 | N105 / node_0105 | rz | 自由 |
| 630 | N106 / node_0106 | ux | 自由 |
| 631 | N106 / node_0106 | uy | 自由 |
| 632 | N106 / node_0106 | uz | 自由 |
| 633 | N106 / node_0106 | rx | 自由 |
| 634 | N106 / node_0106 | ry | 自由 |
| 635 | N106 / node_0106 | rz | 自由 |
| 636 | N107 / node_0107 | ux | 自由 |
| 637 | N107 / node_0107 | uy | 自由 |
| 638 | N107 / node_0107 | uz | 自由 |
| 639 | N107 / node_0107 | rx | 自由 |
| 640 | N107 / node_0107 | ry | 自由 |
| 641 | N107 / node_0107 | rz | 自由 |
| 642 | N108 / node_0108 | ux | 自由 |
| 643 | N108 / node_0108 | uy | 自由 |
| 644 | N108 / node_0108 | uz | 自由 |
| 645 | N108 / node_0108 | rx | 自由 |
| 646 | N108 / node_0108 | ry | 自由 |
| 647 | N108 / node_0108 | rz | 自由 |
| 648 | N109 / node_0109 | ux | 自由 |
| 649 | N109 / node_0109 | uy | 自由 |
| 650 | N109 / node_0109 | uz | 自由 |
| 651 | N109 / node_0109 | rx | 自由 |
| 652 | N109 / node_0109 | ry | 自由 |
| 653 | N109 / node_0109 | rz | 自由 |
| 654 | N110 / node_0110 | ux | 自由 |
| 655 | N110 / node_0110 | uy | 自由 |
| 656 | N110 / node_0110 | uz | 自由 |
| 657 | N110 / node_0110 | rx | 自由 |
| 658 | N110 / node_0110 | ry | 自由 |
| 659 | N110 / node_0110 | rz | 自由 |
| 660 | N111 / node_0111 | ux | 自由 |
| 661 | N111 / node_0111 | uy | 自由 |
| 662 | N111 / node_0111 | uz | 自由 |
| 663 | N111 / node_0111 | rx | 自由 |
| 664 | N111 / node_0111 | ry | 自由 |
| 665 | N111 / node_0111 | rz | 自由 |
| 666 | N112 / node_0112 | ux | 自由 |
| 667 | N112 / node_0112 | uy | 自由 |
| 668 | N112 / node_0112 | uz | 自由 |
| 669 | N112 / node_0112 | rx | 自由 |
| 670 | N112 / node_0112 | ry | 自由 |
| 671 | N112 / node_0112 | rz | 自由 |
| 672 | N113 / node_0113 | ux | 自由 |
| 673 | N113 / node_0113 | uy | 自由 |
| 674 | N113 / node_0113 | uz | 自由 |
| 675 | N113 / node_0113 | rx | 自由 |
| 676 | N113 / node_0113 | ry | 自由 |
| 677 | N113 / node_0113 | rz | 自由 |
| 678 | N114 / node_0114 | ux | 自由 |
| 679 | N114 / node_0114 | uy | 自由 |
| 680 | N114 / node_0114 | uz | 自由 |
| 681 | N114 / node_0114 | rx | 自由 |
| 682 | N114 / node_0114 | ry | 自由 |
| 683 | N114 / node_0114 | rz | 自由 |
| 684 | N115 / node_0115 | ux | 自由 |
| 685 | N115 / node_0115 | uy | 自由 |
| 686 | N115 / node_0115 | uz | 自由 |
| 687 | N115 / node_0115 | rx | 自由 |
| 688 | N115 / node_0115 | ry | 自由 |
| 689 | N115 / node_0115 | rz | 自由 |
| 690 | N116 / node_0116 | ux | 自由 |
| 691 | N116 / node_0116 | uy | 自由 |
| 692 | N116 / node_0116 | uz | 自由 |
| 693 | N116 / node_0116 | rx | 自由 |
| 694 | N116 / node_0116 | ry | 自由 |
| 695 | N116 / node_0116 | rz | 自由 |
| 696 | N117 / node_0117 | ux | 自由 |
| 697 | N117 / node_0117 | uy | 自由 |
| 698 | N117 / node_0117 | uz | 自由 |
| 699 | N117 / node_0117 | rx | 自由 |
| 700 | N117 / node_0117 | ry | 自由 |
| 701 | N117 / node_0117 | rz | 自由 |
| 702 | N118 / node_0118 | ux | 自由 |
| 703 | N118 / node_0118 | uy | 自由 |
| 704 | N118 / node_0118 | uz | 自由 |
| 705 | N118 / node_0118 | rx | 自由 |
| 706 | N118 / node_0118 | ry | 自由 |
| 707 | N118 / node_0118 | rz | 自由 |
| 708 | N119 / node_0119 | ux | 自由 |
| 709 | N119 / node_0119 | uy | 自由 |
| 710 | N119 / node_0119 | uz | 自由 |
| 711 | N119 / node_0119 | rx | 自由 |
| 712 | N119 / node_0119 | ry | 自由 |
| 713 | N119 / node_0119 | rz | 自由 |
| 714 | N120 / node_0120 | ux | 自由 |
| 715 | N120 / node_0120 | uy | 自由 |
| 716 | N120 / node_0120 | uz | 自由 |
| 717 | N120 / node_0120 | rx | 自由 |
| 718 | N120 / node_0120 | ry | 自由 |
| 719 | N120 / node_0120 | rz | 自由 |
| 720 | N121 / node_0121 | ux | 自由 |
| 721 | N121 / node_0121 | uy | 自由 |
| 722 | N121 / node_0121 | uz | 自由 |
| 723 | N121 / node_0121 | rx | 自由 |
| 724 | N121 / node_0121 | ry | 自由 |
| 725 | N121 / node_0121 | rz | 自由 |
| 726 | N122 / node_0122 | ux | 自由 |
| 727 | N122 / node_0122 | uy | 自由 |
| 728 | N122 / node_0122 | uz | 自由 |
| 729 | N122 / node_0122 | rx | 自由 |
| 730 | N122 / node_0122 | ry | 自由 |
| 731 | N122 / node_0122 | rz | 自由 |
| 732 | N123 / node_0123 | ux | 自由 |
| 733 | N123 / node_0123 | uy | 自由 |
| 734 | N123 / node_0123 | uz | 自由 |
| 735 | N123 / node_0123 | rx | 自由 |
| 736 | N123 / node_0123 | ry | 自由 |
| 737 | N123 / node_0123 | rz | 自由 |
| 738 | N124 / node_0124 | ux | 自由 |
| 739 | N124 / node_0124 | uy | 自由 |
| 740 | N124 / node_0124 | uz | 自由 |
| 741 | N124 / node_0124 | rx | 自由 |
| 742 | N124 / node_0124 | ry | 自由 |
| 743 | N124 / node_0124 | rz | 自由 |
| 744 | N125 / node_0125 | ux | 自由 |
| 745 | N125 / node_0125 | uy | 自由 |
| 746 | N125 / node_0125 | uz | 自由 |
| 747 | N125 / node_0125 | rx | 自由 |
| 748 | N125 / node_0125 | ry | 自由 |
| 749 | N125 / node_0125 | rz | 自由 |
| 750 | N126 / node_0126 | ux | 自由 |
| 751 | N126 / node_0126 | uy | 自由 |
| 752 | N126 / node_0126 | uz | 自由 |
| 753 | N126 / node_0126 | rx | 自由 |
| 754 | N126 / node_0126 | ry | 自由 |
| 755 | N126 / node_0126 | rz | 自由 |
| 756 | N127 / node_0127 | ux | 自由 |
| 757 | N127 / node_0127 | uy | 自由 |
| 758 | N127 / node_0127 | uz | 自由 |
| 759 | N127 / node_0127 | rx | 自由 |
| 760 | N127 / node_0127 | ry | 自由 |
| 761 | N127 / node_0127 | rz | 自由 |
| 762 | N128 / node_0128 | ux | 自由 |
| 763 | N128 / node_0128 | uy | 自由 |
| 764 | N128 / node_0128 | uz | 自由 |
| 765 | N128 / node_0128 | rx | 自由 |
| 766 | N128 / node_0128 | ry | 自由 |
| 767 | N128 / node_0128 | rz | 自由 |
| 768 | N129 / node_0129 | ux | 自由 |
| 769 | N129 / node_0129 | uy | 自由 |
| 770 | N129 / node_0129 | uz | 自由 |
| 771 | N129 / node_0129 | rx | 自由 |
| 772 | N129 / node_0129 | ry | 自由 |
| 773 | N129 / node_0129 | rz | 自由 |
| 774 | N130 / node_0130 | ux | 自由 |
| 775 | N130 / node_0130 | uy | 自由 |
| 776 | N130 / node_0130 | uz | 自由 |
| 777 | N130 / node_0130 | rx | 自由 |
| 778 | N130 / node_0130 | ry | 自由 |
| 779 | N130 / node_0130 | rz | 自由 |
| 780 | N131 / node_0131 | ux | 自由 |
| 781 | N131 / node_0131 | uy | 自由 |
| 782 | N131 / node_0131 | uz | 自由 |
| 783 | N131 / node_0131 | rx | 自由 |
| 784 | N131 / node_0131 | ry | 自由 |
| 785 | N131 / node_0131 | rz | 自由 |
| 786 | N132 / node_0132 | ux | 自由 |
| 787 | N132 / node_0132 | uy | 自由 |
| 788 | N132 / node_0132 | uz | 自由 |
| 789 | N132 / node_0132 | rx | 自由 |
| 790 | N132 / node_0132 | ry | 自由 |
| 791 | N132 / node_0132 | rz | 自由 |
| 792 | N133 / node_0133 | ux | 自由 |
| 793 | N133 / node_0133 | uy | 自由 |
| 794 | N133 / node_0133 | uz | 自由 |
| 795 | N133 / node_0133 | rx | 自由 |
| 796 | N133 / node_0133 | ry | 自由 |
| 797 | N133 / node_0133 | rz | 自由 |
| 798 | N134 / node_0134 | ux | 自由 |
| 799 | N134 / node_0134 | uy | 自由 |
| 800 | N134 / node_0134 | uz | 自由 |
| 801 | N134 / node_0134 | rx | 自由 |
| 802 | N134 / node_0134 | ry | 自由 |
| 803 | N134 / node_0134 | rz | 自由 |
| 804 | N135 / node_0135 | ux | 自由 |
| 805 | N135 / node_0135 | uy | 自由 |
| 806 | N135 / node_0135 | uz | 自由 |
| 807 | N135 / node_0135 | rx | 自由 |
| 808 | N135 / node_0135 | ry | 自由 |
| 809 | N135 / node_0135 | rz | 自由 |
| 810 | N136 / node_0136 | ux | 自由 |
| 811 | N136 / node_0136 | uy | 自由 |
| 812 | N136 / node_0136 | uz | 自由 |
| 813 | N136 / node_0136 | rx | 自由 |
| 814 | N136 / node_0136 | ry | 自由 |
| 815 | N136 / node_0136 | rz | 自由 |
| 816 | N137 / node_0137 | ux | 自由 |
| 817 | N137 / node_0137 | uy | 自由 |
| 818 | N137 / node_0137 | uz | 自由 |
| 819 | N137 / node_0137 | rx | 自由 |
| 820 | N137 / node_0137 | ry | 自由 |
| 821 | N137 / node_0137 | rz | 自由 |
| 822 | N138 / node_0138 | ux | 自由 |
| 823 | N138 / node_0138 | uy | 自由 |
| 824 | N138 / node_0138 | uz | 自由 |
| 825 | N138 / node_0138 | rx | 自由 |
| 826 | N138 / node_0138 | ry | 自由 |
| 827 | N138 / node_0138 | rz | 自由 |
| 828 | N139 / node_0139 | ux | 自由 |
| 829 | N139 / node_0139 | uy | 自由 |
| 830 | N139 / node_0139 | uz | 自由 |
| 831 | N139 / node_0139 | rx | 自由 |
| 832 | N139 / node_0139 | ry | 自由 |
| 833 | N139 / node_0139 | rz | 自由 |
| 834 | N140 / node_0140 | ux | 自由 |
| 835 | N140 / node_0140 | uy | 自由 |
| 836 | N140 / node_0140 | uz | 自由 |
| 837 | N140 / node_0140 | rx | 自由 |
| 838 | N140 / node_0140 | ry | 自由 |
| 839 | N140 / node_0140 | rz | 自由 |
| 840 | N141 / node_0141 | ux | 自由 |
| 841 | N141 / node_0141 | uy | 自由 |
| 842 | N141 / node_0141 | uz | 自由 |
| 843 | N141 / node_0141 | rx | 自由 |
| 844 | N141 / node_0141 | ry | 自由 |
| 845 | N141 / node_0141 | rz | 自由 |
| 846 | N142 / node_0142 | ux | 自由 |
| 847 | N142 / node_0142 | uy | 自由 |
| 848 | N142 / node_0142 | uz | 自由 |
| 849 | N142 / node_0142 | rx | 自由 |
| 850 | N142 / node_0142 | ry | 自由 |
| 851 | N142 / node_0142 | rz | 自由 |
| 852 | N143 / node_0143 | ux | 自由 |
| 853 | N143 / node_0143 | uy | 自由 |
| 854 | N143 / node_0143 | uz | 自由 |
| 855 | N143 / node_0143 | rx | 自由 |
| 856 | N143 / node_0143 | ry | 自由 |
| 857 | N143 / node_0143 | rz | 自由 |
| 858 | N144 / node_0144 | ux | 自由 |
| 859 | N144 / node_0144 | uy | 自由 |
| 860 | N144 / node_0144 | uz | 自由 |
| 861 | N144 / node_0144 | rx | 自由 |
| 862 | N144 / node_0144 | ry | 自由 |
| 863 | N144 / node_0144 | rz | 自由 |
| 864 | N145 / node_0145 | ux | 自由 |
| 865 | N145 / node_0145 | uy | 自由 |
| 866 | N145 / node_0145 | uz | 自由 |
| 867 | N145 / node_0145 | rx | 自由 |
| 868 | N145 / node_0145 | ry | 自由 |
| 869 | N145 / node_0145 | rz | 自由 |
| 870 | N146 / node_0146 | ux | 自由 |
| 871 | N146 / node_0146 | uy | 自由 |
| 872 | N146 / node_0146 | uz | 自由 |
| 873 | N146 / node_0146 | rx | 自由 |
| 874 | N146 / node_0146 | ry | 自由 |
| 875 | N146 / node_0146 | rz | 自由 |
| 876 | N147 / node_0147 | ux | 自由 |
| 877 | N147 / node_0147 | uy | 自由 |
| 878 | N147 / node_0147 | uz | 自由 |
| 879 | N147 / node_0147 | rx | 自由 |
| 880 | N147 / node_0147 | ry | 自由 |
| 881 | N147 / node_0147 | rz | 自由 |
| 882 | N148 / node_0148 | ux | 自由 |
| 883 | N148 / node_0148 | uy | 自由 |
| 884 | N148 / node_0148 | uz | 自由 |
| 885 | N148 / node_0148 | rx | 自由 |
| 886 | N148 / node_0148 | ry | 自由 |
| 887 | N148 / node_0148 | rz | 自由 |
| 888 | N149 / node_0149 | ux | 自由 |
| 889 | N149 / node_0149 | uy | 自由 |
| 890 | N149 / node_0149 | uz | 自由 |
| 891 | N149 / node_0149 | rx | 自由 |
| 892 | N149 / node_0149 | ry | 自由 |
| 893 | N149 / node_0149 | rz | 自由 |
| 894 | N150 / node_0150 | ux | 自由 |
| 895 | N150 / node_0150 | uy | 自由 |
| 896 | N150 / node_0150 | uz | 自由 |
| 897 | N150 / node_0150 | rx | 自由 |
| 898 | N150 / node_0150 | ry | 自由 |
| 899 | N150 / node_0150 | rz | 自由 |
| 900 | N151 / node_0151 | ux | 自由 |
| 901 | N151 / node_0151 | uy | 自由 |
| 902 | N151 / node_0151 | uz | 自由 |
| 903 | N151 / node_0151 | rx | 自由 |
| 904 | N151 / node_0151 | ry | 自由 |
| 905 | N151 / node_0151 | rz | 自由 |
| 906 | N152 / node_0152 | ux | 自由 |
| 907 | N152 / node_0152 | uy | 自由 |
| 908 | N152 / node_0152 | uz | 自由 |
| 909 | N152 / node_0152 | rx | 自由 |
| 910 | N152 / node_0152 | ry | 自由 |
| 911 | N152 / node_0152 | rz | 自由 |
| 912 | N153 / node_0153 | ux | 自由 |
| 913 | N153 / node_0153 | uy | 自由 |
| 914 | N153 / node_0153 | uz | 自由 |
| 915 | N153 / node_0153 | rx | 自由 |
| 916 | N153 / node_0153 | ry | 自由 |
| 917 | N153 / node_0153 | rz | 自由 |
| 918 | N154 / node_0154 | ux | 自由 |
| 919 | N154 / node_0154 | uy | 自由 |
| 920 | N154 / node_0154 | uz | 自由 |
| 921 | N154 / node_0154 | rx | 自由 |
| 922 | N154 / node_0154 | ry | 自由 |
| 923 | N154 / node_0154 | rz | 自由 |
| 924 | N155 / node_0155 | ux | 自由 |
| 925 | N155 / node_0155 | uy | 自由 |
| 926 | N155 / node_0155 | uz | 自由 |
| 927 | N155 / node_0155 | rx | 自由 |
| 928 | N155 / node_0155 | ry | 自由 |
| 929 | N155 / node_0155 | rz | 自由 |
| 930 | N156 / node_0156 | ux | 自由 |
| 931 | N156 / node_0156 | uy | 自由 |
| 932 | N156 / node_0156 | uz | 自由 |
| 933 | N156 / node_0156 | rx | 自由 |
| 934 | N156 / node_0156 | ry | 自由 |
| 935 | N156 / node_0156 | rz | 自由 |
| 936 | N157 / node_0157 | ux | 自由 |
| 937 | N157 / node_0157 | uy | 自由 |
| 938 | N157 / node_0157 | uz | 自由 |
| 939 | N157 / node_0157 | rx | 自由 |
| 940 | N157 / node_0157 | ry | 自由 |
| 941 | N157 / node_0157 | rz | 自由 |
| 942 | N158 / node_0158 | ux | 自由 |
| 943 | N158 / node_0158 | uy | 自由 |
| 944 | N158 / node_0158 | uz | 自由 |
| 945 | N158 / node_0158 | rx | 自由 |
| 946 | N158 / node_0158 | ry | 自由 |
| 947 | N158 / node_0158 | rz | 自由 |
| 948 | N159 / node_0159 | ux | 自由 |
| 949 | N159 / node_0159 | uy | 自由 |
| 950 | N159 / node_0159 | uz | 自由 |
| 951 | N159 / node_0159 | rx | 自由 |
| 952 | N159 / node_0159 | ry | 自由 |
| 953 | N159 / node_0159 | rz | 自由 |
| 954 | N160 / node_0160 | ux | 自由 |
| 955 | N160 / node_0160 | uy | 自由 |
| 956 | N160 / node_0160 | uz | 自由 |
| 957 | N160 / node_0160 | rx | 自由 |
| 958 | N160 / node_0160 | ry | 自由 |
| 959 | N160 / node_0160 | rz | 自由 |
| 960 | N161 / node_0161 | ux | 自由 |
| 961 | N161 / node_0161 | uy | 自由 |
| 962 | N161 / node_0161 | uz | 自由 |
| 963 | N161 / node_0161 | rx | 自由 |
| 964 | N161 / node_0161 | ry | 自由 |
| 965 | N161 / node_0161 | rz | 自由 |
| 966 | N162 / node_0162 | ux | 自由 |
| 967 | N162 / node_0162 | uy | 自由 |
| 968 | N162 / node_0162 | uz | 自由 |
| 969 | N162 / node_0162 | rx | 自由 |
| 970 | N162 / node_0162 | ry | 自由 |
| 971 | N162 / node_0162 | rz | 自由 |
| 972 | N163 / node_0163 | ux | 自由 |
| 973 | N163 / node_0163 | uy | 自由 |
| 974 | N163 / node_0163 | uz | 自由 |
| 975 | N163 / node_0163 | rx | 自由 |
| 976 | N163 / node_0163 | ry | 自由 |
| 977 | N163 / node_0163 | rz | 自由 |
| 978 | N164 / node_0164 | ux | 自由 |
| 979 | N164 / node_0164 | uy | 自由 |
| 980 | N164 / node_0164 | uz | 自由 |
| 981 | N164 / node_0164 | rx | 自由 |
| 982 | N164 / node_0164 | ry | 自由 |
| 983 | N164 / node_0164 | rz | 自由 |
| 984 | N165 / node_0165 | ux | 自由 |
| 985 | N165 / node_0165 | uy | 自由 |
| 986 | N165 / node_0165 | uz | 自由 |
| 987 | N165 / node_0165 | rx | 自由 |
| 988 | N165 / node_0165 | ry | 自由 |
| 989 | N165 / node_0165 | rz | 自由 |
| 990 | N166 / node_0166 | ux | 自由 |
| 991 | N166 / node_0166 | uy | 自由 |
| 992 | N166 / node_0166 | uz | 自由 |
| 993 | N166 / node_0166 | rx | 自由 |
| 994 | N166 / node_0166 | ry | 自由 |
| 995 | N166 / node_0166 | rz | 自由 |
| 996 | N167 / node_0167 | ux | 自由 |
| 997 | N167 / node_0167 | uy | 自由 |
| 998 | N167 / node_0167 | uz | 自由 |
| 999 | N167 / node_0167 | rx | 自由 |
| 1000 | N167 / node_0167 | ry | 自由 |
| 1001 | N167 / node_0167 | rz | 自由 |
| 1002 | N168 / node_0168 | ux | 自由 |
| 1003 | N168 / node_0168 | uy | 自由 |
| 1004 | N168 / node_0168 | uz | 自由 |
| 1005 | N168 / node_0168 | rx | 自由 |
| 1006 | N168 / node_0168 | ry | 自由 |
| 1007 | N168 / node_0168 | rz | 自由 |
| 1008 | N169 / node_0169 | ux | 自由 |
| 1009 | N169 / node_0169 | uy | 自由 |
| 1010 | N169 / node_0169 | uz | 自由 |
| 1011 | N169 / node_0169 | rx | 自由 |
| 1012 | N169 / node_0169 | ry | 自由 |
| 1013 | N169 / node_0169 | rz | 自由 |
| 1014 | N170 / node_0170 | ux | 自由 |
| 1015 | N170 / node_0170 | uy | 自由 |
| 1016 | N170 / node_0170 | uz | 自由 |
| 1017 | N170 / node_0170 | rx | 自由 |
| 1018 | N170 / node_0170 | ry | 自由 |
| 1019 | N170 / node_0170 | rz | 自由 |
| 1020 | N171 / node_0171 | ux | 自由 |
| 1021 | N171 / node_0171 | uy | 自由 |
| 1022 | N171 / node_0171 | uz | 自由 |
| 1023 | N171 / node_0171 | rx | 自由 |
| 1024 | N171 / node_0171 | ry | 自由 |
| 1025 | N171 / node_0171 | rz | 自由 |
| 1026 | N172 / node_0172 | ux | 自由 |
| 1027 | N172 / node_0172 | uy | 自由 |
| 1028 | N172 / node_0172 | uz | 自由 |
| 1029 | N172 / node_0172 | rx | 自由 |
| 1030 | N172 / node_0172 | ry | 自由 |
| 1031 | N172 / node_0172 | rz | 自由 |
| 1032 | N173 / node_0173 | ux | 自由 |
| 1033 | N173 / node_0173 | uy | 自由 |
| 1034 | N173 / node_0173 | uz | 自由 |
| 1035 | N173 / node_0173 | rx | 自由 |
| 1036 | N173 / node_0173 | ry | 自由 |
| 1037 | N173 / node_0173 | rz | 自由 |
| 1038 | N174 / node_0174 | ux | 自由 |
| 1039 | N174 / node_0174 | uy | 自由 |
| 1040 | N174 / node_0174 | uz | 自由 |
| 1041 | N174 / node_0174 | rx | 自由 |
| 1042 | N174 / node_0174 | ry | 自由 |
| 1043 | N174 / node_0174 | rz | 自由 |
| 1044 | N175 / node_0175 | ux | 自由 |
| 1045 | N175 / node_0175 | uy | 自由 |
| 1046 | N175 / node_0175 | uz | 自由 |
| 1047 | N175 / node_0175 | rx | 自由 |
| 1048 | N175 / node_0175 | ry | 自由 |
| 1049 | N175 / node_0175 | rz | 自由 |
| 1050 | N176 / node_0176 | ux | 自由 |
| 1051 | N176 / node_0176 | uy | 自由 |
| 1052 | N176 / node_0176 | uz | 自由 |
| 1053 | N176 / node_0176 | rx | 自由 |
| 1054 | N176 / node_0176 | ry | 自由 |
| 1055 | N176 / node_0176 | rz | 自由 |
| 1056 | N177 / node_0177 | ux | 自由 |
| 1057 | N177 / node_0177 | uy | 自由 |
| 1058 | N177 / node_0177 | uz | 自由 |
| 1059 | N177 / node_0177 | rx | 自由 |
| 1060 | N177 / node_0177 | ry | 自由 |
| 1061 | N177 / node_0177 | rz | 自由 |
| 1062 | N178 / node_0178 | ux | 自由 |
| 1063 | N178 / node_0178 | uy | 自由 |
| 1064 | N178 / node_0178 | uz | 自由 |
| 1065 | N178 / node_0178 | rx | 自由 |
| 1066 | N178 / node_0178 | ry | 自由 |
| 1067 | N178 / node_0178 | rz | 自由 |
| 1068 | N179 / node_0179 | ux | 自由 |
| 1069 | N179 / node_0179 | uy | 自由 |
| 1070 | N179 / node_0179 | uz | 自由 |
| 1071 | N179 / node_0179 | rx | 自由 |
| 1072 | N179 / node_0179 | ry | 自由 |
| 1073 | N179 / node_0179 | rz | 自由 |
| 1074 | N180 / node_0180 | ux | 自由 |
| 1075 | N180 / node_0180 | uy | 自由 |
| 1076 | N180 / node_0180 | uz | 自由 |
| 1077 | N180 / node_0180 | rx | 自由 |
| 1078 | N180 / node_0180 | ry | 自由 |
| 1079 | N180 / node_0180 | rz | 自由 |
| 1080 | N181 / node_0181 | ux | 自由 |
| 1081 | N181 / node_0181 | uy | 自由 |
| 1082 | N181 / node_0181 | uz | 自由 |
| 1083 | N181 / node_0181 | rx | 自由 |
| 1084 | N181 / node_0181 | ry | 自由 |
| 1085 | N181 / node_0181 | rz | 自由 |
| 1086 | N182 / node_0182 | ux | 自由 |
| 1087 | N182 / node_0182 | uy | 自由 |
| 1088 | N182 / node_0182 | uz | 自由 |
| 1089 | N182 / node_0182 | rx | 自由 |
| 1090 | N182 / node_0182 | ry | 自由 |
| 1091 | N182 / node_0182 | rz | 自由 |
| 1092 | N183 / node_0183 | ux | 自由 |
| 1093 | N183 / node_0183 | uy | 自由 |
| 1094 | N183 / node_0183 | uz | 自由 |
| 1095 | N183 / node_0183 | rx | 自由 |
| 1096 | N183 / node_0183 | ry | 自由 |
| 1097 | N183 / node_0183 | rz | 自由 |
| 1098 | N184 / node_0184 | ux | 自由 |
| 1099 | N184 / node_0184 | uy | 自由 |
| 1100 | N184 / node_0184 | uz | 自由 |
| 1101 | N184 / node_0184 | rx | 自由 |
| 1102 | N184 / node_0184 | ry | 自由 |
| 1103 | N184 / node_0184 | rz | 自由 |
| 1104 | N185 / node_0185 | ux | 自由 |
| 1105 | N185 / node_0185 | uy | 自由 |
| 1106 | N185 / node_0185 | uz | 自由 |
| 1107 | N185 / node_0185 | rx | 自由 |
| 1108 | N185 / node_0185 | ry | 自由 |
| 1109 | N185 / node_0185 | rz | 自由 |
| 1110 | N186 / node_0186 | ux | 自由 |
| 1111 | N186 / node_0186 | uy | 自由 |
| 1112 | N186 / node_0186 | uz | 自由 |
| 1113 | N186 / node_0186 | rx | 自由 |
| 1114 | N186 / node_0186 | ry | 自由 |
| 1115 | N186 / node_0186 | rz | 自由 |
| 1116 | N187 / node_0187 | ux | 自由 |
| 1117 | N187 / node_0187 | uy | 自由 |
| 1118 | N187 / node_0187 | uz | 自由 |
| 1119 | N187 / node_0187 | rx | 自由 |
| 1120 | N187 / node_0187 | ry | 自由 |
| 1121 | N187 / node_0187 | rz | 自由 |
| 1122 | N188 / node_0188 | ux | 自由 |
| 1123 | N188 / node_0188 | uy | 自由 |
| 1124 | N188 / node_0188 | uz | 自由 |
| 1125 | N188 / node_0188 | rx | 自由 |
| 1126 | N188 / node_0188 | ry | 自由 |
| 1127 | N188 / node_0188 | rz | 自由 |
| 1128 | N189 / node_0189 | ux | 自由 |
| 1129 | N189 / node_0189 | uy | 自由 |
| 1130 | N189 / node_0189 | uz | 自由 |
| 1131 | N189 / node_0189 | rx | 自由 |
| 1132 | N189 / node_0189 | ry | 自由 |
| 1133 | N189 / node_0189 | rz | 自由 |
| 1134 | N190 / node_0190 | ux | 自由 |
| 1135 | N190 / node_0190 | uy | 自由 |
| 1136 | N190 / node_0190 | uz | 自由 |
| 1137 | N190 / node_0190 | rx | 自由 |
| 1138 | N190 / node_0190 | ry | 自由 |
| 1139 | N190 / node_0190 | rz | 自由 |
| 1140 | N191 / node_0191 | ux | 自由 |
| 1141 | N191 / node_0191 | uy | 自由 |
| 1142 | N191 / node_0191 | uz | 自由 |
| 1143 | N191 / node_0191 | rx | 自由 |
| 1144 | N191 / node_0191 | ry | 自由 |
| 1145 | N191 / node_0191 | rz | 自由 |
| 1146 | N192 / node_0192 | ux | 自由 |
| 1147 | N192 / node_0192 | uy | 自由 |
| 1148 | N192 / node_0192 | uz | 自由 |
| 1149 | N192 / node_0192 | rx | 自由 |
| 1150 | N192 / node_0192 | ry | 自由 |
| 1151 | N192 / node_0192 | rz | 自由 |
| 1152 | N193 / node_0193 | ux | 自由 |
| 1153 | N193 / node_0193 | uy | 自由 |
| 1154 | N193 / node_0193 | uz | 自由 |
| 1155 | N193 / node_0193 | rx | 自由 |
| 1156 | N193 / node_0193 | ry | 自由 |
| 1157 | N193 / node_0193 | rz | 自由 |
| 1158 | N194 / node_0194 | ux | 自由 |
| 1159 | N194 / node_0194 | uy | 自由 |
| 1160 | N194 / node_0194 | uz | 自由 |
| 1161 | N194 / node_0194 | rx | 自由 |
| 1162 | N194 / node_0194 | ry | 自由 |
| 1163 | N194 / node_0194 | rz | 自由 |
| 1164 | N195 / node_0195 | ux | 自由 |
| 1165 | N195 / node_0195 | uy | 自由 |
| 1166 | N195 / node_0195 | uz | 自由 |
| 1167 | N195 / node_0195 | rx | 自由 |
| 1168 | N195 / node_0195 | ry | 自由 |
| 1169 | N195 / node_0195 | rz | 自由 |
| 1170 | N196 / node_0196 | ux | 自由 |
| 1171 | N196 / node_0196 | uy | 自由 |
| 1172 | N196 / node_0196 | uz | 自由 |
| 1173 | N196 / node_0196 | rx | 自由 |
| 1174 | N196 / node_0196 | ry | 自由 |
| 1175 | N196 / node_0196 | rz | 自由 |
| 1176 | N197 / node_0197 | ux | 自由 |
| 1177 | N197 / node_0197 | uy | 自由 |
| 1178 | N197 / node_0197 | uz | 自由 |
| 1179 | N197 / node_0197 | rx | 自由 |
| 1180 | N197 / node_0197 | ry | 自由 |
| 1181 | N197 / node_0197 | rz | 自由 |
| 1182 | N198 / node_0198 | ux | 自由 |
| 1183 | N198 / node_0198 | uy | 自由 |
| 1184 | N198 / node_0198 | uz | 自由 |
| 1185 | N198 / node_0198 | rx | 自由 |
| 1186 | N198 / node_0198 | ry | 自由 |
| 1187 | N198 / node_0198 | rz | 自由 |
| 1188 | N199 / node_0199 | ux | 自由 |
| 1189 | N199 / node_0199 | uy | 自由 |
| 1190 | N199 / node_0199 | uz | 自由 |
| 1191 | N199 / node_0199 | rx | 自由 |
| 1192 | N199 / node_0199 | ry | 自由 |
| 1193 | N199 / node_0199 | rz | 自由 |
| 1194 | N200 / node_0200 | ux | 自由 |
| 1195 | N200 / node_0200 | uy | 自由 |
| 1196 | N200 / node_0200 | uz | 自由 |
| 1197 | N200 / node_0200 | rx | 自由 |
| 1198 | N200 / node_0200 | ry | 自由 |
| 1199 | N200 / node_0200 | rz | 自由 |
| 1200 | N201 / node_0201 | ux | 自由 |
| 1201 | N201 / node_0201 | uy | 自由 |
| 1202 | N201 / node_0201 | uz | 自由 |
| 1203 | N201 / node_0201 | rx | 自由 |
| 1204 | N201 / node_0201 | ry | 自由 |
| 1205 | N201 / node_0201 | rz | 自由 |
| 1206 | N202 / node_0202 | ux | 自由 |
| 1207 | N202 / node_0202 | uy | 自由 |
| 1208 | N202 / node_0202 | uz | 自由 |
| 1209 | N202 / node_0202 | rx | 自由 |
| 1210 | N202 / node_0202 | ry | 自由 |
| 1211 | N202 / node_0202 | rz | 自由 |
| 1212 | N203 / node_0203 | ux | 自由 |
| 1213 | N203 / node_0203 | uy | 自由 |
| 1214 | N203 / node_0203 | uz | 自由 |
| 1215 | N203 / node_0203 | rx | 自由 |
| 1216 | N203 / node_0203 | ry | 自由 |
| 1217 | N203 / node_0203 | rz | 自由 |
| 1218 | N204 / node_0204 | ux | 自由 |
| 1219 | N204 / node_0204 | uy | 自由 |
| 1220 | N204 / node_0204 | uz | 自由 |
| 1221 | N204 / node_0204 | rx | 自由 |
| 1222 | N204 / node_0204 | ry | 自由 |
| 1223 | N204 / node_0204 | rz | 自由 |
| 1224 | N205 / node_0205 | ux | 自由 |
| 1225 | N205 / node_0205 | uy | 自由 |
| 1226 | N205 / node_0205 | uz | 自由 |
| 1227 | N205 / node_0205 | rx | 自由 |
| 1228 | N205 / node_0205 | ry | 自由 |
| 1229 | N205 / node_0205 | rz | 自由 |
| 1230 | N206 / node_0206 | ux | 自由 |
| 1231 | N206 / node_0206 | uy | 自由 |
| 1232 | N206 / node_0206 | uz | 自由 |
| 1233 | N206 / node_0206 | rx | 自由 |
| 1234 | N206 / node_0206 | ry | 自由 |
| 1235 | N206 / node_0206 | rz | 自由 |
| 1236 | N207 / node_0207 | ux | 自由 |
| 1237 | N207 / node_0207 | uy | 自由 |
| 1238 | N207 / node_0207 | uz | 自由 |
| 1239 | N207 / node_0207 | rx | 自由 |
| 1240 | N207 / node_0207 | ry | 自由 |
| 1241 | N207 / node_0207 | rz | 自由 |
| 1242 | N208 / node_0208 | ux | 自由 |
| 1243 | N208 / node_0208 | uy | 自由 |
| 1244 | N208 / node_0208 | uz | 自由 |
| 1245 | N208 / node_0208 | rx | 自由 |
| 1246 | N208 / node_0208 | ry | 自由 |
| 1247 | N208 / node_0208 | rz | 自由 |
| 1248 | N209 / node_0209 | ux | 自由 |
| 1249 | N209 / node_0209 | uy | 自由 |
| 1250 | N209 / node_0209 | uz | 自由 |
| 1251 | N209 / node_0209 | rx | 自由 |
| 1252 | N209 / node_0209 | ry | 自由 |
| 1253 | N209 / node_0209 | rz | 自由 |
| 1254 | N210 / node_0210 | ux | 自由 |
| 1255 | N210 / node_0210 | uy | 自由 |
| 1256 | N210 / node_0210 | uz | 自由 |
| 1257 | N210 / node_0210 | rx | 自由 |
| 1258 | N210 / node_0210 | ry | 自由 |
| 1259 | N210 / node_0210 | rz | 自由 |
| 1260 | N211 / node_0211 | ux | 自由 |
| 1261 | N211 / node_0211 | uy | 自由 |
| 1262 | N211 / node_0211 | uz | 自由 |
| 1263 | N211 / node_0211 | rx | 自由 |
| 1264 | N211 / node_0211 | ry | 自由 |
| 1265 | N211 / node_0211 | rz | 自由 |
| 1266 | N212 / node_0212 | ux | 自由 |
| 1267 | N212 / node_0212 | uy | 自由 |
| 1268 | N212 / node_0212 | uz | 自由 |
| 1269 | N212 / node_0212 | rx | 自由 |
| 1270 | N212 / node_0212 | ry | 自由 |
| 1271 | N212 / node_0212 | rz | 自由 |
| 1272 | N213 / node_0213 | ux | 自由 |
| 1273 | N213 / node_0213 | uy | 自由 |
| 1274 | N213 / node_0213 | uz | 自由 |
| 1275 | N213 / node_0213 | rx | 自由 |
| 1276 | N213 / node_0213 | ry | 自由 |
| 1277 | N213 / node_0213 | rz | 自由 |
| 1278 | N214 / node_0214 | ux | 自由 |
| 1279 | N214 / node_0214 | uy | 自由 |
| 1280 | N214 / node_0214 | uz | 自由 |
| 1281 | N214 / node_0214 | rx | 自由 |
| 1282 | N214 / node_0214 | ry | 自由 |
| 1283 | N214 / node_0214 | rz | 自由 |
| 1284 | N215 / node_0215 | ux | 自由 |
| 1285 | N215 / node_0215 | uy | 自由 |
| 1286 | N215 / node_0215 | uz | 自由 |
| 1287 | N215 / node_0215 | rx | 自由 |
| 1288 | N215 / node_0215 | ry | 自由 |
| 1289 | N215 / node_0215 | rz | 自由 |
| 1290 | N216 / node_0216 | ux | 自由 |
| 1291 | N216 / node_0216 | uy | 自由 |
| 1292 | N216 / node_0216 | uz | 自由 |
| 1293 | N216 / node_0216 | rx | 自由 |
| 1294 | N216 / node_0216 | ry | 自由 |
| 1295 | N216 / node_0216 | rz | 自由 |
| 1296 | N217 / node_0217 | ux | 自由 |
| 1297 | N217 / node_0217 | uy | 自由 |
| 1298 | N217 / node_0217 | uz | 自由 |
| 1299 | N217 / node_0217 | rx | 自由 |
| 1300 | N217 / node_0217 | ry | 自由 |
| 1301 | N217 / node_0217 | rz | 自由 |
| 1302 | N218 / node_0218 | ux | 自由 |
| 1303 | N218 / node_0218 | uy | 自由 |
| 1304 | N218 / node_0218 | uz | 自由 |
| 1305 | N218 / node_0218 | rx | 自由 |
| 1306 | N218 / node_0218 | ry | 自由 |
| 1307 | N218 / node_0218 | rz | 自由 |
| 1308 | N219 / node_0219 | ux | 自由 |
| 1309 | N219 / node_0219 | uy | 自由 |
| 1310 | N219 / node_0219 | uz | 自由 |
| 1311 | N219 / node_0219 | rx | 自由 |
| 1312 | N219 / node_0219 | ry | 自由 |
| 1313 | N219 / node_0219 | rz | 自由 |
| 1314 | N220 / node_0220 | ux | 自由 |
| 1315 | N220 / node_0220 | uy | 自由 |
| 1316 | N220 / node_0220 | uz | 自由 |
| 1317 | N220 / node_0220 | rx | 自由 |
| 1318 | N220 / node_0220 | ry | 自由 |
| 1319 | N220 / node_0220 | rz | 自由 |
| 1320 | N221 / node_0221 | ux | 自由 |
| 1321 | N221 / node_0221 | uy | 自由 |
| 1322 | N221 / node_0221 | uz | 自由 |
| 1323 | N221 / node_0221 | rx | 自由 |
| 1324 | N221 / node_0221 | ry | 自由 |
| 1325 | N221 / node_0221 | rz | 自由 |
| 1326 | N222 / node_0222 | ux | 自由 |
| 1327 | N222 / node_0222 | uy | 自由 |
| 1328 | N222 / node_0222 | uz | 自由 |
| 1329 | N222 / node_0222 | rx | 自由 |
| 1330 | N222 / node_0222 | ry | 自由 |
| 1331 | N222 / node_0222 | rz | 自由 |
| 1332 | N223 / node_0223 | ux | 自由 |
| 1333 | N223 / node_0223 | uy | 自由 |
| 1334 | N223 / node_0223 | uz | 自由 |
| 1335 | N223 / node_0223 | rx | 自由 |
| 1336 | N223 / node_0223 | ry | 自由 |
| 1337 | N223 / node_0223 | rz | 自由 |
| 1338 | N224 / node_0224 | ux | 自由 |
| 1339 | N224 / node_0224 | uy | 自由 |
| 1340 | N224 / node_0224 | uz | 自由 |
| 1341 | N224 / node_0224 | rx | 自由 |
| 1342 | N224 / node_0224 | ry | 自由 |
| 1343 | N224 / node_0224 | rz | 自由 |
| 1344 | N225 / node_0225 | ux | 自由 |
| 1345 | N225 / node_0225 | uy | 自由 |
| 1346 | N225 / node_0225 | uz | 自由 |
| 1347 | N225 / node_0225 | rx | 自由 |
| 1348 | N225 / node_0225 | ry | 自由 |
| 1349 | N225 / node_0225 | rz | 自由 |
| 1350 | N226 / node_0226 | ux | 自由 |
| 1351 | N226 / node_0226 | uy | 自由 |
| 1352 | N226 / node_0226 | uz | 自由 |
| 1353 | N226 / node_0226 | rx | 自由 |
| 1354 | N226 / node_0226 | ry | 自由 |
| 1355 | N226 / node_0226 | rz | 自由 |
| 1356 | N227 / node_0227 | ux | 自由 |
| 1357 | N227 / node_0227 | uy | 自由 |
| 1358 | N227 / node_0227 | uz | 自由 |
| 1359 | N227 / node_0227 | rx | 自由 |
| 1360 | N227 / node_0227 | ry | 自由 |
| 1361 | N227 / node_0227 | rz | 自由 |
| 1362 | N228 / node_0228 | ux | 自由 |
| 1363 | N228 / node_0228 | uy | 自由 |
| 1364 | N228 / node_0228 | uz | 自由 |
| 1365 | N228 / node_0228 | rx | 自由 |
| 1366 | N228 / node_0228 | ry | 自由 |
| 1367 | N228 / node_0228 | rz | 自由 |
| 1368 | N229 / node_0229 | ux | 自由 |
| 1369 | N229 / node_0229 | uy | 自由 |
| 1370 | N229 / node_0229 | uz | 自由 |
| 1371 | N229 / node_0229 | rx | 自由 |
| 1372 | N229 / node_0229 | ry | 自由 |
| 1373 | N229 / node_0229 | rz | 自由 |
| 1374 | N230 / node_0230 | ux | 自由 |
| 1375 | N230 / node_0230 | uy | 自由 |
| 1376 | N230 / node_0230 | uz | 自由 |
| 1377 | N230 / node_0230 | rx | 自由 |
| 1378 | N230 / node_0230 | ry | 自由 |
| 1379 | N230 / node_0230 | rz | 自由 |
| 1380 | N231 / node_0231 | ux | 自由 |
| 1381 | N231 / node_0231 | uy | 自由 |
| 1382 | N231 / node_0231 | uz | 自由 |
| 1383 | N231 / node_0231 | rx | 自由 |
| 1384 | N231 / node_0231 | ry | 自由 |
| 1385 | N231 / node_0231 | rz | 自由 |
| 1386 | N232 / node_0232 | ux | 自由 |
| 1387 | N232 / node_0232 | uy | 自由 |
| 1388 | N232 / node_0232 | uz | 自由 |
| 1389 | N232 / node_0232 | rx | 自由 |
| 1390 | N232 / node_0232 | ry | 自由 |
| 1391 | N232 / node_0232 | rz | 自由 |
| 1392 | N233 / node_0233 | ux | 自由 |
| 1393 | N233 / node_0233 | uy | 自由 |
| 1394 | N233 / node_0233 | uz | 自由 |
| 1395 | N233 / node_0233 | rx | 自由 |
| 1396 | N233 / node_0233 | ry | 自由 |
| 1397 | N233 / node_0233 | rz | 自由 |
| 1398 | N234 / node_0234 | ux | 自由 |
| 1399 | N234 / node_0234 | uy | 自由 |
| 1400 | N234 / node_0234 | uz | 自由 |
| 1401 | N234 / node_0234 | rx | 自由 |
| 1402 | N234 / node_0234 | ry | 自由 |
| 1403 | N234 / node_0234 | rz | 自由 |
| 1404 | N235 / node_0235 | ux | 自由 |
| 1405 | N235 / node_0235 | uy | 自由 |
| 1406 | N235 / node_0235 | uz | 自由 |
| 1407 | N235 / node_0235 | rx | 自由 |
| 1408 | N235 / node_0235 | ry | 自由 |
| 1409 | N235 / node_0235 | rz | 自由 |
| 1410 | N236 / node_0236 | ux | 自由 |
| 1411 | N236 / node_0236 | uy | 自由 |
| 1412 | N236 / node_0236 | uz | 自由 |
| 1413 | N236 / node_0236 | rx | 自由 |
| 1414 | N236 / node_0236 | ry | 自由 |
| 1415 | N236 / node_0236 | rz | 自由 |
| 1416 | N237 / node_0237 | ux | 自由 |
| 1417 | N237 / node_0237 | uy | 自由 |
| 1418 | N237 / node_0237 | uz | 自由 |
| 1419 | N237 / node_0237 | rx | 自由 |
| 1420 | N237 / node_0237 | ry | 自由 |
| 1421 | N237 / node_0237 | rz | 自由 |
| 1422 | N238 / node_0238 | ux | 自由 |
| 1423 | N238 / node_0238 | uy | 自由 |
| 1424 | N238 / node_0238 | uz | 自由 |
| 1425 | N238 / node_0238 | rx | 自由 |
| 1426 | N238 / node_0238 | ry | 自由 |
| 1427 | N238 / node_0238 | rz | 自由 |
| 1428 | N239 / node_0239 | ux | 自由 |
| 1429 | N239 / node_0239 | uy | 自由 |
| 1430 | N239 / node_0239 | uz | 自由 |
| 1431 | N239 / node_0239 | rx | 自由 |
| 1432 | N239 / node_0239 | ry | 自由 |
| 1433 | N239 / node_0239 | rz | 自由 |
| 1434 | N240 / node_0240 | ux | 自由 |
| 1435 | N240 / node_0240 | uy | 自由 |
| 1436 | N240 / node_0240 | uz | 自由 |
| 1437 | N240 / node_0240 | rx | 自由 |
| 1438 | N240 / node_0240 | ry | 自由 |
| 1439 | N240 / node_0240 | rz | 自由 |
| 1440 | N241 / node_0241 | ux | 自由 |
| 1441 | N241 / node_0241 | uy | 自由 |
| 1442 | N241 / node_0241 | uz | 自由 |
| 1443 | N241 / node_0241 | rx | 自由 |
| 1444 | N241 / node_0241 | ry | 自由 |
| 1445 | N241 / node_0241 | rz | 自由 |
| 1446 | N242 / node_0242 | ux | 自由 |
| 1447 | N242 / node_0242 | uy | 自由 |
| 1448 | N242 / node_0242 | uz | 自由 |
| 1449 | N242 / node_0242 | rx | 自由 |
| 1450 | N242 / node_0242 | ry | 自由 |
| 1451 | N242 / node_0242 | rz | 自由 |
| 1452 | N243 / node_0243 | ux | 自由 |
| 1453 | N243 / node_0243 | uy | 自由 |
| 1454 | N243 / node_0243 | uz | 自由 |
| 1455 | N243 / node_0243 | rx | 自由 |
| 1456 | N243 / node_0243 | ry | 自由 |
| 1457 | N243 / node_0243 | rz | 自由 |
| 1458 | N244 / node_0244 | ux | 自由 |
| 1459 | N244 / node_0244 | uy | 自由 |
| 1460 | N244 / node_0244 | uz | 自由 |
| 1461 | N244 / node_0244 | rx | 自由 |
| 1462 | N244 / node_0244 | ry | 自由 |
| 1463 | N244 / node_0244 | rz | 自由 |
| 1464 | N245 / node_0245 | ux | 自由 |
| 1465 | N245 / node_0245 | uy | 自由 |
| 1466 | N245 / node_0245 | uz | 自由 |
| 1467 | N245 / node_0245 | rx | 自由 |
| 1468 | N245 / node_0245 | ry | 自由 |
| 1469 | N245 / node_0245 | rz | 自由 |
| 1470 | N246 / node_0246 | ux | 自由 |
| 1471 | N246 / node_0246 | uy | 自由 |
| 1472 | N246 / node_0246 | uz | 自由 |
| 1473 | N246 / node_0246 | rx | 自由 |
| 1474 | N246 / node_0246 | ry | 自由 |
| 1475 | N246 / node_0246 | rz | 自由 |
| 1476 | N247 / node_0247 | ux | 自由 |
| 1477 | N247 / node_0247 | uy | 自由 |
| 1478 | N247 / node_0247 | uz | 自由 |
| 1479 | N247 / node_0247 | rx | 自由 |
| 1480 | N247 / node_0247 | ry | 自由 |
| 1481 | N247 / node_0247 | rz | 自由 |
| 1482 | N248 / node_0248 | ux | 自由 |
| 1483 | N248 / node_0248 | uy | 自由 |
| 1484 | N248 / node_0248 | uz | 自由 |
| 1485 | N248 / node_0248 | rx | 自由 |
| 1486 | N248 / node_0248 | ry | 自由 |
| 1487 | N248 / node_0248 | rz | 自由 |
| 1488 | N249 / node_0249 | ux | 自由 |
| 1489 | N249 / node_0249 | uy | 自由 |
| 1490 | N249 / node_0249 | uz | 自由 |
| 1491 | N249 / node_0249 | rx | 自由 |
| 1492 | N249 / node_0249 | ry | 自由 |
| 1493 | N249 / node_0249 | rz | 自由 |
| 1494 | N250 / node_0250 | ux | 自由 |
| 1495 | N250 / node_0250 | uy | 自由 |
| 1496 | N250 / node_0250 | uz | 自由 |
| 1497 | N250 / node_0250 | rx | 自由 |
| 1498 | N250 / node_0250 | ry | 自由 |
| 1499 | N250 / node_0250 | rz | 自由 |
| 1500 | N251 / node_0251 | ux | 自由 |
| 1501 | N251 / node_0251 | uy | 自由 |
| 1502 | N251 / node_0251 | uz | 自由 |
| 1503 | N251 / node_0251 | rx | 自由 |
| 1504 | N251 / node_0251 | ry | 自由 |
| 1505 | N251 / node_0251 | rz | 自由 |
| 1506 | N252 / node_0252 | ux | 自由 |
| 1507 | N252 / node_0252 | uy | 自由 |
| 1508 | N252 / node_0252 | uz | 自由 |
| 1509 | N252 / node_0252 | rx | 自由 |
| 1510 | N252 / node_0252 | ry | 自由 |
| 1511 | N252 / node_0252 | rz | 自由 |
| 1512 | N253 / node_0253 | ux | 自由 |
| 1513 | N253 / node_0253 | uy | 自由 |
| 1514 | N253 / node_0253 | uz | 自由 |
| 1515 | N253 / node_0253 | rx | 自由 |
| 1516 | N253 / node_0253 | ry | 自由 |
| 1517 | N253 / node_0253 | rz | 自由 |
| 1518 | N254 / node_0254 | ux | 自由 |
| 1519 | N254 / node_0254 | uy | 自由 |
| 1520 | N254 / node_0254 | uz | 自由 |
| 1521 | N254 / node_0254 | rx | 自由 |
| 1522 | N254 / node_0254 | ry | 自由 |
| 1523 | N254 / node_0254 | rz | 自由 |
| 1524 | N255 / node_0255 | ux | 自由 |
| 1525 | N255 / node_0255 | uy | 自由 |
| 1526 | N255 / node_0255 | uz | 自由 |
| 1527 | N255 / node_0255 | rx | 自由 |
| 1528 | N255 / node_0255 | ry | 自由 |
| 1529 | N255 / node_0255 | rz | 自由 |
| 1530 | N256 / node_0256 | ux | 自由 |
| 1531 | N256 / node_0256 | uy | 自由 |
| 1532 | N256 / node_0256 | uz | 自由 |
| 1533 | N256 / node_0256 | rx | 自由 |
| 1534 | N256 / node_0256 | ry | 自由 |
| 1535 | N256 / node_0256 | rz | 自由 |
| 1536 | N257 / node_0257 | ux | 自由 |
| 1537 | N257 / node_0257 | uy | 自由 |
| 1538 | N257 / node_0257 | uz | 自由 |
| 1539 | N257 / node_0257 | rx | 自由 |
| 1540 | N257 / node_0257 | ry | 自由 |
| 1541 | N257 / node_0257 | rz | 自由 |
| 1542 | N258 / node_0258 | ux | 自由 |
| 1543 | N258 / node_0258 | uy | 自由 |
| 1544 | N258 / node_0258 | uz | 自由 |
| 1545 | N258 / node_0258 | rx | 自由 |
| 1546 | N258 / node_0258 | ry | 自由 |
| 1547 | N258 / node_0258 | rz | 自由 |
| 1548 | N259 / node_0259 | ux | 自由 |
| 1549 | N259 / node_0259 | uy | 自由 |
| 1550 | N259 / node_0259 | uz | 自由 |
| 1551 | N259 / node_0259 | rx | 自由 |
| 1552 | N259 / node_0259 | ry | 自由 |
| 1553 | N259 / node_0259 | rz | 自由 |
| 1554 | N260 / node_0260 | ux | 自由 |
| 1555 | N260 / node_0260 | uy | 自由 |
| 1556 | N260 / node_0260 | uz | 自由 |
| 1557 | N260 / node_0260 | rx | 自由 |
| 1558 | N260 / node_0260 | ry | 自由 |
| 1559 | N260 / node_0260 | rz | 自由 |
| 1560 | N261 / node_0261 | ux | 自由 |
| 1561 | N261 / node_0261 | uy | 自由 |
| 1562 | N261 / node_0261 | uz | 自由 |
| 1563 | N261 / node_0261 | rx | 自由 |
| 1564 | N261 / node_0261 | ry | 自由 |
| 1565 | N261 / node_0261 | rz | 自由 |
| 1566 | N262 / node_0262 | ux | 自由 |
| 1567 | N262 / node_0262 | uy | 自由 |
| 1568 | N262 / node_0262 | uz | 自由 |
| 1569 | N262 / node_0262 | rx | 自由 |
| 1570 | N262 / node_0262 | ry | 自由 |
| 1571 | N262 / node_0262 | rz | 自由 |
| 1572 | N263 / node_0263 | ux | 自由 |
| 1573 | N263 / node_0263 | uy | 自由 |
| 1574 | N263 / node_0263 | uz | 自由 |
| 1575 | N263 / node_0263 | rx | 自由 |
| 1576 | N263 / node_0263 | ry | 自由 |
| 1577 | N263 / node_0263 | rz | 自由 |
| 1578 | N264 / node_0264 | ux | 自由 |
| 1579 | N264 / node_0264 | uy | 自由 |
| 1580 | N264 / node_0264 | uz | 自由 |
| 1581 | N264 / node_0264 | rx | 自由 |
| 1582 | N264 / node_0264 | ry | 自由 |
| 1583 | N264 / node_0264 | rz | 自由 |
| 1584 | N265 / node_0265 | ux | 自由 |
| 1585 | N265 / node_0265 | uy | 自由 |
| 1586 | N265 / node_0265 | uz | 自由 |
| 1587 | N265 / node_0265 | rx | 自由 |
| 1588 | N265 / node_0265 | ry | 自由 |
| 1589 | N265 / node_0265 | rz | 自由 |
| 1590 | N266 / node_0266 | ux | 自由 |
| 1591 | N266 / node_0266 | uy | 自由 |
| 1592 | N266 / node_0266 | uz | 自由 |
| 1593 | N266 / node_0266 | rx | 自由 |
| 1594 | N266 / node_0266 | ry | 自由 |
| 1595 | N266 / node_0266 | rz | 自由 |
| 1596 | N267 / node_0267 | ux | 自由 |
| 1597 | N267 / node_0267 | uy | 自由 |
| 1598 | N267 / node_0267 | uz | 自由 |
| 1599 | N267 / node_0267 | rx | 自由 |
| 1600 | N267 / node_0267 | ry | 自由 |
| 1601 | N267 / node_0267 | rz | 自由 |
| 1602 | N268 / node_0268 | ux | 自由 |
| 1603 | N268 / node_0268 | uy | 自由 |
| 1604 | N268 / node_0268 | uz | 自由 |
| 1605 | N268 / node_0268 | rx | 自由 |
| 1606 | N268 / node_0268 | ry | 自由 |
| 1607 | N268 / node_0268 | rz | 自由 |
| 1608 | N269 / node_0269 | ux | 自由 |
| 1609 | N269 / node_0269 | uy | 自由 |
| 1610 | N269 / node_0269 | uz | 自由 |
| 1611 | N269 / node_0269 | rx | 自由 |
| 1612 | N269 / node_0269 | ry | 自由 |
| 1613 | N269 / node_0269 | rz | 自由 |
| 1614 | N270 / node_0270 | ux | 自由 |
| 1615 | N270 / node_0270 | uy | 自由 |
| 1616 | N270 / node_0270 | uz | 自由 |
| 1617 | N270 / node_0270 | rx | 自由 |
| 1618 | N270 / node_0270 | ry | 自由 |
| 1619 | N270 / node_0270 | rz | 自由 |
| 1620 | N271 / node_0271 | ux | 自由 |
| 1621 | N271 / node_0271 | uy | 自由 |
| 1622 | N271 / node_0271 | uz | 自由 |
| 1623 | N271 / node_0271 | rx | 自由 |
| 1624 | N271 / node_0271 | ry | 自由 |
| 1625 | N271 / node_0271 | rz | 自由 |
| 1626 | N272 / node_0272 | ux | 自由 |
| 1627 | N272 / node_0272 | uy | 自由 |
| 1628 | N272 / node_0272 | uz | 自由 |
| 1629 | N272 / node_0272 | rx | 自由 |
| 1630 | N272 / node_0272 | ry | 自由 |
| 1631 | N272 / node_0272 | rz | 自由 |
| 1632 | N273 / node_0273 | ux | 自由 |
| 1633 | N273 / node_0273 | uy | 自由 |
| 1634 | N273 / node_0273 | uz | 自由 |
| 1635 | N273 / node_0273 | rx | 自由 |
| 1636 | N273 / node_0273 | ry | 自由 |
| 1637 | N273 / node_0273 | rz | 自由 |
| 1638 | N274 / node_0274 | ux | 自由 |
| 1639 | N274 / node_0274 | uy | 自由 |
| 1640 | N274 / node_0274 | uz | 自由 |
| 1641 | N274 / node_0274 | rx | 自由 |
| 1642 | N274 / node_0274 | ry | 自由 |
| 1643 | N274 / node_0274 | rz | 自由 |
| 1644 | N275 / node_0275 | ux | 自由 |
| 1645 | N275 / node_0275 | uy | 自由 |
| 1646 | N275 / node_0275 | uz | 自由 |
| 1647 | N275 / node_0275 | rx | 自由 |
| 1648 | N275 / node_0275 | ry | 自由 |
| 1649 | N275 / node_0275 | rz | 自由 |
| 1650 | N276 / node_0276 | ux | 自由 |
| 1651 | N276 / node_0276 | uy | 自由 |
| 1652 | N276 / node_0276 | uz | 自由 |
| 1653 | N276 / node_0276 | rx | 自由 |
| 1654 | N276 / node_0276 | ry | 自由 |
| 1655 | N276 / node_0276 | rz | 自由 |
| 1656 | N277 / node_0277 | ux | 自由 |
| 1657 | N277 / node_0277 | uy | 自由 |
| 1658 | N277 / node_0277 | uz | 自由 |
| 1659 | N277 / node_0277 | rx | 自由 |
| 1660 | N277 / node_0277 | ry | 自由 |
| 1661 | N277 / node_0277 | rz | 自由 |
| 1662 | N278 / node_0278 | ux | 自由 |
| 1663 | N278 / node_0278 | uy | 自由 |
| 1664 | N278 / node_0278 | uz | 自由 |
| 1665 | N278 / node_0278 | rx | 自由 |
| 1666 | N278 / node_0278 | ry | 自由 |
| 1667 | N278 / node_0278 | rz | 自由 |
| 1668 | N279 / node_0279 | ux | 自由 |
| 1669 | N279 / node_0279 | uy | 自由 |
| 1670 | N279 / node_0279 | uz | 自由 |
| 1671 | N279 / node_0279 | rx | 自由 |
| 1672 | N279 / node_0279 | ry | 自由 |
| 1673 | N279 / node_0279 | rz | 自由 |
| 1674 | N280 / node_0280 | ux | 自由 |
| 1675 | N280 / node_0280 | uy | 自由 |
| 1676 | N280 / node_0280 | uz | 自由 |
| 1677 | N280 / node_0280 | rx | 自由 |
| 1678 | N280 / node_0280 | ry | 自由 |
| 1679 | N280 / node_0280 | rz | 自由 |
| 1680 | N281 / node_0281 | ux | 自由 |
| 1681 | N281 / node_0281 | uy | 自由 |
| 1682 | N281 / node_0281 | uz | 自由 |
| 1683 | N281 / node_0281 | rx | 自由 |
| 1684 | N281 / node_0281 | ry | 自由 |
| 1685 | N281 / node_0281 | rz | 自由 |
| 1686 | N282 / node_0282 | ux | 自由 |
| 1687 | N282 / node_0282 | uy | 自由 |
| 1688 | N282 / node_0282 | uz | 自由 |
| 1689 | N282 / node_0282 | rx | 自由 |
| 1690 | N282 / node_0282 | ry | 自由 |
| 1691 | N282 / node_0282 | rz | 自由 |
| 1692 | N283 / node_0283 | ux | 自由 |
| 1693 | N283 / node_0283 | uy | 自由 |
| 1694 | N283 / node_0283 | uz | 自由 |
| 1695 | N283 / node_0283 | rx | 自由 |
| 1696 | N283 / node_0283 | ry | 自由 |
| 1697 | N283 / node_0283 | rz | 自由 |
| 1698 | N284 / node_0284 | ux | 自由 |
| 1699 | N284 / node_0284 | uy | 自由 |
| 1700 | N284 / node_0284 | uz | 自由 |
| 1701 | N284 / node_0284 | rx | 自由 |
| 1702 | N284 / node_0284 | ry | 自由 |
| 1703 | N284 / node_0284 | rz | 自由 |
| 1704 | N285 / node_0285 | ux | 自由 |
| 1705 | N285 / node_0285 | uy | 自由 |
| 1706 | N285 / node_0285 | uz | 自由 |
| 1707 | N285 / node_0285 | rx | 自由 |
| 1708 | N285 / node_0285 | ry | 自由 |
| 1709 | N285 / node_0285 | rz | 自由 |
| 1710 | N286 / node_0286 | ux | 自由 |
| 1711 | N286 / node_0286 | uy | 自由 |
| 1712 | N286 / node_0286 | uz | 自由 |
| 1713 | N286 / node_0286 | rx | 自由 |
| 1714 | N286 / node_0286 | ry | 自由 |
| 1715 | N286 / node_0286 | rz | 自由 |
| 1716 | N287 / node_0287 | ux | 自由 |
| 1717 | N287 / node_0287 | uy | 自由 |
| 1718 | N287 / node_0287 | uz | 自由 |
| 1719 | N287 / node_0287 | rx | 自由 |
| 1720 | N287 / node_0287 | ry | 自由 |
| 1721 | N287 / node_0287 | rz | 自由 |
| 1722 | N288 / node_0288 | ux | 自由 |
| 1723 | N288 / node_0288 | uy | 自由 |
| 1724 | N288 / node_0288 | uz | 自由 |
| 1725 | N288 / node_0288 | rx | 自由 |
| 1726 | N288 / node_0288 | ry | 自由 |
| 1727 | N288 / node_0288 | rz | 自由 |
| 1728 | N289 / node_0289 | ux | 自由 |
| 1729 | N289 / node_0289 | uy | 自由 |
| 1730 | N289 / node_0289 | uz | 自由 |
| 1731 | N289 / node_0289 | rx | 自由 |
| 1732 | N289 / node_0289 | ry | 自由 |
| 1733 | N289 / node_0289 | rz | 自由 |
| 1734 | N290 / node_0290 | ux | 自由 |
| 1735 | N290 / node_0290 | uy | 自由 |
| 1736 | N290 / node_0290 | uz | 自由 |
| 1737 | N290 / node_0290 | rx | 自由 |
| 1738 | N290 / node_0290 | ry | 自由 |
| 1739 | N290 / node_0290 | rz | 自由 |
| 1740 | N291 / node_0291 | ux | 自由 |
| 1741 | N291 / node_0291 | uy | 自由 |
| 1742 | N291 / node_0291 | uz | 自由 |
| 1743 | N291 / node_0291 | rx | 自由 |
| 1744 | N291 / node_0291 | ry | 自由 |
| 1745 | N291 / node_0291 | rz | 自由 |
| 1746 | N292 / node_0292 | ux | 自由 |
| 1747 | N292 / node_0292 | uy | 自由 |
| 1748 | N292 / node_0292 | uz | 自由 |
| 1749 | N292 / node_0292 | rx | 自由 |
| 1750 | N292 / node_0292 | ry | 自由 |
| 1751 | N292 / node_0292 | rz | 自由 |
| 1752 | N293 / node_0293 | ux | 自由 |
| 1753 | N293 / node_0293 | uy | 自由 |
| 1754 | N293 / node_0293 | uz | 自由 |
| 1755 | N293 / node_0293 | rx | 自由 |
| 1756 | N293 / node_0293 | ry | 自由 |
| 1757 | N293 / node_0293 | rz | 自由 |
| 1758 | N294 / node_0294 | ux | 自由 |
| 1759 | N294 / node_0294 | uy | 自由 |
| 1760 | N294 / node_0294 | uz | 自由 |
| 1761 | N294 / node_0294 | rx | 自由 |
| 1762 | N294 / node_0294 | ry | 自由 |
| 1763 | N294 / node_0294 | rz | 自由 |
| 1764 | N295 / node_0295 | ux | 自由 |
| 1765 | N295 / node_0295 | uy | 自由 |
| 1766 | N295 / node_0295 | uz | 自由 |
| 1767 | N295 / node_0295 | rx | 自由 |
| 1768 | N295 / node_0295 | ry | 自由 |
| 1769 | N295 / node_0295 | rz | 自由 |
| 1770 | N296 / node_0296 | ux | 自由 |
| 1771 | N296 / node_0296 | uy | 自由 |
| 1772 | N296 / node_0296 | uz | 自由 |
| 1773 | N296 / node_0296 | rx | 自由 |
| 1774 | N296 / node_0296 | ry | 自由 |
| 1775 | N296 / node_0296 | rz | 自由 |
| 1776 | N297 / node_0297 | ux | 自由 |
| 1777 | N297 / node_0297 | uy | 自由 |
| 1778 | N297 / node_0297 | uz | 自由 |
| 1779 | N297 / node_0297 | rx | 自由 |
| 1780 | N297 / node_0297 | ry | 自由 |
| 1781 | N297 / node_0297 | rz | 自由 |
| 1782 | N298 / node_0298 | ux | 自由 |
| 1783 | N298 / node_0298 | uy | 自由 |
| 1784 | N298 / node_0298 | uz | 自由 |
| 1785 | N298 / node_0298 | rx | 自由 |
| 1786 | N298 / node_0298 | ry | 自由 |
| 1787 | N298 / node_0298 | rz | 自由 |
| 1788 | N299 / node_0299 | ux | 自由 |
| 1789 | N299 / node_0299 | uy | 自由 |
| 1790 | N299 / node_0299 | uz | 自由 |
| 1791 | N299 / node_0299 | rx | 自由 |
| 1792 | N299 / node_0299 | ry | 自由 |
| 1793 | N299 / node_0299 | rz | 自由 |
| 1794 | N300 / node_0300 | ux | 自由 |
| 1795 | N300 / node_0300 | uy | 自由 |
| 1796 | N300 / node_0300 | uz | 自由 |
| 1797 | N300 / node_0300 | rx | 自由 |
| 1798 | N300 / node_0300 | ry | 自由 |
| 1799 | N300 / node_0300 | rz | 自由 |
| 1800 | N301 / node_0301 | ux | 自由 |
| 1801 | N301 / node_0301 | uy | 自由 |
| 1802 | N301 / node_0301 | uz | 自由 |
| 1803 | N301 / node_0301 | rx | 自由 |
| 1804 | N301 / node_0301 | ry | 自由 |
| 1805 | N301 / node_0301 | rz | 自由 |
| 1806 | N302 / node_0302 | ux | 自由 |
| 1807 | N302 / node_0302 | uy | 自由 |
| 1808 | N302 / node_0302 | uz | 自由 |
| 1809 | N302 / node_0302 | rx | 自由 |
| 1810 | N302 / node_0302 | ry | 自由 |
| 1811 | N302 / node_0302 | rz | 自由 |
| 1812 | N303 / node_0303 | ux | 自由 |
| 1813 | N303 / node_0303 | uy | 自由 |
| 1814 | N303 / node_0303 | uz | 自由 |
| 1815 | N303 / node_0303 | rx | 自由 |
| 1816 | N303 / node_0303 | ry | 自由 |
| 1817 | N303 / node_0303 | rz | 自由 |
| 1818 | N304 / node_0304 | ux | 自由 |
| 1819 | N304 / node_0304 | uy | 自由 |
| 1820 | N304 / node_0304 | uz | 自由 |
| 1821 | N304 / node_0304 | rx | 自由 |
| 1822 | N304 / node_0304 | ry | 自由 |
| 1823 | N304 / node_0304 | rz | 自由 |
| 1824 | N305 / node_0305 | ux | 自由 |
| 1825 | N305 / node_0305 | uy | 自由 |
| 1826 | N305 / node_0305 | uz | 自由 |
| 1827 | N305 / node_0305 | rx | 自由 |
| 1828 | N305 / node_0305 | ry | 自由 |
| 1829 | N305 / node_0305 | rz | 自由 |
| 1830 | N306 / node_0306 | ux | 自由 |
| 1831 | N306 / node_0306 | uy | 自由 |
| 1832 | N306 / node_0306 | uz | 自由 |
| 1833 | N306 / node_0306 | rx | 自由 |
| 1834 | N306 / node_0306 | ry | 自由 |
| 1835 | N306 / node_0306 | rz | 自由 |
| 1836 | N307 / node_0307 | ux | 自由 |
| 1837 | N307 / node_0307 | uy | 自由 |
| 1838 | N307 / node_0307 | uz | 自由 |
| 1839 | N307 / node_0307 | rx | 自由 |
| 1840 | N307 / node_0307 | ry | 自由 |
| 1841 | N307 / node_0307 | rz | 自由 |
| 1842 | N308 / node_0308 | ux | 自由 |
| 1843 | N308 / node_0308 | uy | 自由 |
| 1844 | N308 / node_0308 | uz | 自由 |
| 1845 | N308 / node_0308 | rx | 自由 |
| 1846 | N308 / node_0308 | ry | 自由 |
| 1847 | N308 / node_0308 | rz | 自由 |
| 1848 | N309 / node_0309 | ux | 自由 |
| 1849 | N309 / node_0309 | uy | 自由 |
| 1850 | N309 / node_0309 | uz | 自由 |
| 1851 | N309 / node_0309 | rx | 自由 |
| 1852 | N309 / node_0309 | ry | 自由 |
| 1853 | N309 / node_0309 | rz | 自由 |
| 1854 | N310 / node_0310 | ux | 自由 |
| 1855 | N310 / node_0310 | uy | 自由 |
| 1856 | N310 / node_0310 | uz | 自由 |
| 1857 | N310 / node_0310 | rx | 自由 |
| 1858 | N310 / node_0310 | ry | 自由 |
| 1859 | N310 / node_0310 | rz | 自由 |
| 1860 | N311 / node_0311 | ux | 自由 |
| 1861 | N311 / node_0311 | uy | 自由 |
| 1862 | N311 / node_0311 | uz | 自由 |
| 1863 | N311 / node_0311 | rx | 自由 |
| 1864 | N311 / node_0311 | ry | 自由 |
| 1865 | N311 / node_0311 | rz | 自由 |
| 1866 | N312 / node_0312 | ux | 自由 |
| 1867 | N312 / node_0312 | uy | 自由 |
| 1868 | N312 / node_0312 | uz | 自由 |
| 1869 | N312 / node_0312 | rx | 自由 |
| 1870 | N312 / node_0312 | ry | 自由 |
| 1871 | N312 / node_0312 | rz | 自由 |
| 1872 | N313 / node_0313 | ux | 自由 |
| 1873 | N313 / node_0313 | uy | 自由 |
| 1874 | N313 / node_0313 | uz | 自由 |
| 1875 | N313 / node_0313 | rx | 自由 |
| 1876 | N313 / node_0313 | ry | 自由 |
| 1877 | N313 / node_0313 | rz | 自由 |
| 1878 | N314 / node_0314 | ux | 自由 |
| 1879 | N314 / node_0314 | uy | 自由 |
| 1880 | N314 / node_0314 | uz | 自由 |
| 1881 | N314 / node_0314 | rx | 自由 |
| 1882 | N314 / node_0314 | ry | 自由 |
| 1883 | N314 / node_0314 | rz | 自由 |
| 1884 | N315 / node_0315 | ux | 自由 |
| 1885 | N315 / node_0315 | uy | 自由 |
| 1886 | N315 / node_0315 | uz | 自由 |
| 1887 | N315 / node_0315 | rx | 自由 |
| 1888 | N315 / node_0315 | ry | 自由 |
| 1889 | N315 / node_0315 | rz | 自由 |
| 1890 | N316 / node_0316 | ux | 自由 |
| 1891 | N316 / node_0316 | uy | 自由 |
| 1892 | N316 / node_0316 | uz | 自由 |
| 1893 | N316 / node_0316 | rx | 自由 |
| 1894 | N316 / node_0316 | ry | 自由 |
| 1895 | N316 / node_0316 | rz | 自由 |
| 1896 | N317 / node_0317 | ux | 自由 |
| 1897 | N317 / node_0317 | uy | 自由 |
| 1898 | N317 / node_0317 | uz | 自由 |
| 1899 | N317 / node_0317 | rx | 自由 |
| 1900 | N317 / node_0317 | ry | 自由 |
| 1901 | N317 / node_0317 | rz | 自由 |
| 1902 | N318 / node_0318 | ux | 自由 |
| 1903 | N318 / node_0318 | uy | 自由 |
| 1904 | N318 / node_0318 | uz | 自由 |
| 1905 | N318 / node_0318 | rx | 自由 |
| 1906 | N318 / node_0318 | ry | 自由 |
| 1907 | N318 / node_0318 | rz | 自由 |
| 1908 | N319 / node_0319 | ux | 自由 |
| 1909 | N319 / node_0319 | uy | 自由 |
| 1910 | N319 / node_0319 | uz | 自由 |
| 1911 | N319 / node_0319 | rx | 自由 |
| 1912 | N319 / node_0319 | ry | 自由 |
| 1913 | N319 / node_0319 | rz | 自由 |
| 1914 | N320 / node_0320 | ux | 自由 |
| 1915 | N320 / node_0320 | uy | 自由 |
| 1916 | N320 / node_0320 | uz | 自由 |
| 1917 | N320 / node_0320 | rx | 自由 |
| 1918 | N320 / node_0320 | ry | 自由 |
| 1919 | N320 / node_0320 | rz | 自由 |
| 1920 | N321 / node_0321 | ux | 自由 |
| 1921 | N321 / node_0321 | uy | 自由 |
| 1922 | N321 / node_0321 | uz | 自由 |
| 1923 | N321 / node_0321 | rx | 自由 |
| 1924 | N321 / node_0321 | ry | 自由 |
| 1925 | N321 / node_0321 | rz | 自由 |
| 1926 | N322 / node_0322 | ux | 自由 |
| 1927 | N322 / node_0322 | uy | 自由 |
| 1928 | N322 / node_0322 | uz | 自由 |
| 1929 | N322 / node_0322 | rx | 自由 |
| 1930 | N322 / node_0322 | ry | 自由 |
| 1931 | N322 / node_0322 | rz | 自由 |
| 1932 | N323 / node_0323 | ux | 自由 |
| 1933 | N323 / node_0323 | uy | 自由 |
| 1934 | N323 / node_0323 | uz | 自由 |
| 1935 | N323 / node_0323 | rx | 自由 |
| 1936 | N323 / node_0323 | ry | 自由 |
| 1937 | N323 / node_0323 | rz | 自由 |
| 1938 | N324 / node_0324 | ux | 自由 |
| 1939 | N324 / node_0324 | uy | 自由 |
| 1940 | N324 / node_0324 | uz | 自由 |
| 1941 | N324 / node_0324 | rx | 自由 |
| 1942 | N324 / node_0324 | ry | 自由 |
| 1943 | N324 / node_0324 | rz | 自由 |
| 1944 | N325 / node_0325 | ux | 自由 |
| 1945 | N325 / node_0325 | uy | 自由 |
| 1946 | N325 / node_0325 | uz | 自由 |
| 1947 | N325 / node_0325 | rx | 自由 |
| 1948 | N325 / node_0325 | ry | 自由 |
| 1949 | N325 / node_0325 | rz | 自由 |
| 1950 | N326 / node_0326 | ux | 自由 |
| 1951 | N326 / node_0326 | uy | 自由 |
| 1952 | N326 / node_0326 | uz | 自由 |
| 1953 | N326 / node_0326 | rx | 自由 |
| 1954 | N326 / node_0326 | ry | 自由 |
| 1955 | N326 / node_0326 | rz | 自由 |
| 1956 | N327 / node_0327 | ux | 自由 |
| 1957 | N327 / node_0327 | uy | 自由 |
| 1958 | N327 / node_0327 | uz | 自由 |
| 1959 | N327 / node_0327 | rx | 自由 |
| 1960 | N327 / node_0327 | ry | 自由 |
| 1961 | N327 / node_0327 | rz | 自由 |
| 1962 | N328 / node_0328 | ux | 自由 |
| 1963 | N328 / node_0328 | uy | 自由 |
| 1964 | N328 / node_0328 | uz | 自由 |
| 1965 | N328 / node_0328 | rx | 自由 |
| 1966 | N328 / node_0328 | ry | 自由 |
| 1967 | N328 / node_0328 | rz | 自由 |
| 1968 | N329 / node_0329 | ux | 自由 |
| 1969 | N329 / node_0329 | uy | 自由 |
| 1970 | N329 / node_0329 | uz | 自由 |
| 1971 | N329 / node_0329 | rx | 自由 |
| 1972 | N329 / node_0329 | ry | 自由 |
| 1973 | N329 / node_0329 | rz | 自由 |
| 1974 | N330 / node_0330 | ux | 自由 |
| 1975 | N330 / node_0330 | uy | 自由 |
| 1976 | N330 / node_0330 | uz | 自由 |
| 1977 | N330 / node_0330 | rx | 自由 |
| 1978 | N330 / node_0330 | ry | 自由 |
| 1979 | N330 / node_0330 | rz | 自由 |
| 1980 | N331 / node_0331 | ux | 自由 |
| 1981 | N331 / node_0331 | uy | 自由 |
| 1982 | N331 / node_0331 | uz | 自由 |
| 1983 | N331 / node_0331 | rx | 自由 |
| 1984 | N331 / node_0331 | ry | 自由 |
| 1985 | N331 / node_0331 | rz | 自由 |
| 1986 | N332 / node_0332 | ux | 自由 |
| 1987 | N332 / node_0332 | uy | 自由 |
| 1988 | N332 / node_0332 | uz | 自由 |
| 1989 | N332 / node_0332 | rx | 自由 |
| 1990 | N332 / node_0332 | ry | 自由 |
| 1991 | N332 / node_0332 | rz | 自由 |
| 1992 | N333 / node_0333 | ux | 自由 |
| 1993 | N333 / node_0333 | uy | 自由 |
| 1994 | N333 / node_0333 | uz | 自由 |
| 1995 | N333 / node_0333 | rx | 自由 |
| 1996 | N333 / node_0333 | ry | 自由 |
| 1997 | N333 / node_0333 | rz | 自由 |
| 1998 | N334 / node_0334 | ux | 自由 |
| 1999 | N334 / node_0334 | uy | 自由 |
| 2000 | N334 / node_0334 | uz | 自由 |
| 2001 | N334 / node_0334 | rx | 自由 |
| 2002 | N334 / node_0334 | ry | 自由 |
| 2003 | N334 / node_0334 | rz | 自由 |
| 2004 | N335 / node_0335 | ux | 自由 |
| 2005 | N335 / node_0335 | uy | 自由 |
| 2006 | N335 / node_0335 | uz | 自由 |
| 2007 | N335 / node_0335 | rx | 自由 |
| 2008 | N335 / node_0335 | ry | 自由 |
| 2009 | N335 / node_0335 | rz | 自由 |
| 2010 | N336 / node_0336 | ux | 自由 |
| 2011 | N336 / node_0336 | uy | 自由 |
| 2012 | N336 / node_0336 | uz | 自由 |
| 2013 | N336 / node_0336 | rx | 自由 |
| 2014 | N336 / node_0336 | ry | 自由 |
| 2015 | N336 / node_0336 | rz | 自由 |
| 2016 | N337 / node_0337 | ux | 自由 |
| 2017 | N337 / node_0337 | uy | 自由 |
| 2018 | N337 / node_0337 | uz | 自由 |
| 2019 | N337 / node_0337 | rx | 自由 |
| 2020 | N337 / node_0337 | ry | 自由 |
| 2021 | N337 / node_0337 | rz | 自由 |
| 2022 | N338 / node_0338 | ux | 自由 |
| 2023 | N338 / node_0338 | uy | 自由 |
| 2024 | N338 / node_0338 | uz | 自由 |
| 2025 | N338 / node_0338 | rx | 自由 |
| 2026 | N338 / node_0338 | ry | 自由 |
| 2027 | N338 / node_0338 | rz | 自由 |
| 2028 | N339 / node_0339 | ux | 自由 |
| 2029 | N339 / node_0339 | uy | 自由 |
| 2030 | N339 / node_0339 | uz | 自由 |
| 2031 | N339 / node_0339 | rx | 自由 |
| 2032 | N339 / node_0339 | ry | 自由 |
| 2033 | N339 / node_0339 | rz | 自由 |
| 2034 | N340 / node_0340 | ux | 自由 |
| 2035 | N340 / node_0340 | uy | 自由 |
| 2036 | N340 / node_0340 | uz | 自由 |
| 2037 | N340 / node_0340 | rx | 自由 |
| 2038 | N340 / node_0340 | ry | 自由 |
| 2039 | N340 / node_0340 | rz | 自由 |
| 2040 | N341 / node_0341 | ux | 自由 |
| 2041 | N341 / node_0341 | uy | 自由 |
| 2042 | N341 / node_0341 | uz | 自由 |
| 2043 | N341 / node_0341 | rx | 自由 |
| 2044 | N341 / node_0341 | ry | 自由 |
| 2045 | N341 / node_0341 | rz | 自由 |
| 2046 | N342 / node_0342 | ux | 自由 |
| 2047 | N342 / node_0342 | uy | 自由 |
| 2048 | N342 / node_0342 | uz | 自由 |
| 2049 | N342 / node_0342 | rx | 自由 |
| 2050 | N342 / node_0342 | ry | 自由 |
| 2051 | N342 / node_0342 | rz | 自由 |
| 2052 | N343 / node_0343 | ux | 自由 |
| 2053 | N343 / node_0343 | uy | 自由 |
| 2054 | N343 / node_0343 | uz | 自由 |
| 2055 | N343 / node_0343 | rx | 自由 |
| 2056 | N343 / node_0343 | ry | 自由 |
| 2057 | N343 / node_0343 | rz | 自由 |
| 2058 | N344 / node_0344 | ux | 自由 |
| 2059 | N344 / node_0344 | uy | 自由 |
| 2060 | N344 / node_0344 | uz | 自由 |
| 2061 | N344 / node_0344 | rx | 自由 |
| 2062 | N344 / node_0344 | ry | 自由 |
| 2063 | N344 / node_0344 | rz | 自由 |
| 2064 | N345 / node_0345 | ux | 自由 |
| 2065 | N345 / node_0345 | uy | 自由 |
| 2066 | N345 / node_0345 | uz | 自由 |
| 2067 | N345 / node_0345 | rx | 自由 |
| 2068 | N345 / node_0345 | ry | 自由 |
| 2069 | N345 / node_0345 | rz | 自由 |
| 2070 | N346 / node_0346 | ux | 自由 |
| 2071 | N346 / node_0346 | uy | 自由 |
| 2072 | N346 / node_0346 | uz | 自由 |
| 2073 | N346 / node_0346 | rx | 自由 |
| 2074 | N346 / node_0346 | ry | 自由 |
| 2075 | N346 / node_0346 | rz | 自由 |
| 2076 | N347 / node_0347 | ux | 自由 |
| 2077 | N347 / node_0347 | uy | 自由 |
| 2078 | N347 / node_0347 | uz | 自由 |
| 2079 | N347 / node_0347 | rx | 自由 |
| 2080 | N347 / node_0347 | ry | 自由 |
| 2081 | N347 / node_0347 | rz | 自由 |
| 2082 | N348 / node_0348 | ux | 自由 |
| 2083 | N348 / node_0348 | uy | 自由 |
| 2084 | N348 / node_0348 | uz | 自由 |
| 2085 | N348 / node_0348 | rx | 自由 |
| 2086 | N348 / node_0348 | ry | 自由 |
| 2087 | N348 / node_0348 | rz | 自由 |
| 2088 | N349 / node_0349 | ux | 自由 |
| 2089 | N349 / node_0349 | uy | 自由 |
| 2090 | N349 / node_0349 | uz | 自由 |
| 2091 | N349 / node_0349 | rx | 自由 |
| 2092 | N349 / node_0349 | ry | 自由 |
| 2093 | N349 / node_0349 | rz | 自由 |
| 2094 | N350 / node_0350 | ux | 自由 |
| 2095 | N350 / node_0350 | uy | 自由 |
| 2096 | N350 / node_0350 | uz | 自由 |
| 2097 | N350 / node_0350 | rx | 自由 |
| 2098 | N350 / node_0350 | ry | 自由 |
| 2099 | N350 / node_0350 | rz | 自由 |
| 2100 | N351 / node_0351 | ux | 自由 |
| 2101 | N351 / node_0351 | uy | 自由 |
| 2102 | N351 / node_0351 | uz | 自由 |
| 2103 | N351 / node_0351 | rx | 自由 |
| 2104 | N351 / node_0351 | ry | 自由 |
| 2105 | N351 / node_0351 | rz | 自由 |
| 2106 | N352 / node_0352 | ux | 自由 |
| 2107 | N352 / node_0352 | uy | 自由 |
| 2108 | N352 / node_0352 | uz | 自由 |
| 2109 | N352 / node_0352 | rx | 自由 |
| 2110 | N352 / node_0352 | ry | 自由 |
| 2111 | N352 / node_0352 | rz | 自由 |
| 2112 | N353 / node_0353 | ux | 自由 |
| 2113 | N353 / node_0353 | uy | 自由 |
| 2114 | N353 / node_0353 | uz | 自由 |
| 2115 | N353 / node_0353 | rx | 自由 |
| 2116 | N353 / node_0353 | ry | 自由 |
| 2117 | N353 / node_0353 | rz | 自由 |
| 2118 | N354 / node_0354 | ux | 自由 |
| 2119 | N354 / node_0354 | uy | 自由 |
| 2120 | N354 / node_0354 | uz | 自由 |
| 2121 | N354 / node_0354 | rx | 自由 |
| 2122 | N354 / node_0354 | ry | 自由 |
| 2123 | N354 / node_0354 | rz | 自由 |
| 2124 | N355 / node_0355 | ux | 自由 |
| 2125 | N355 / node_0355 | uy | 自由 |
| 2126 | N355 / node_0355 | uz | 自由 |
| 2127 | N355 / node_0355 | rx | 自由 |
| 2128 | N355 / node_0355 | ry | 自由 |
| 2129 | N355 / node_0355 | rz | 自由 |
| 2130 | N356 / node_0356 | ux | 自由 |
| 2131 | N356 / node_0356 | uy | 自由 |
| 2132 | N356 / node_0356 | uz | 自由 |
| 2133 | N356 / node_0356 | rx | 自由 |
| 2134 | N356 / node_0356 | ry | 自由 |
| 2135 | N356 / node_0356 | rz | 自由 |
| 2136 | N357 / node_0357 | ux | 自由 |
| 2137 | N357 / node_0357 | uy | 自由 |
| 2138 | N357 / node_0357 | uz | 自由 |
| 2139 | N357 / node_0357 | rx | 自由 |
| 2140 | N357 / node_0357 | ry | 自由 |
| 2141 | N357 / node_0357 | rz | 自由 |
| 2142 | N358 / node_0358 | ux | 自由 |
| 2143 | N358 / node_0358 | uy | 自由 |
| 2144 | N358 / node_0358 | uz | 自由 |
| 2145 | N358 / node_0358 | rx | 自由 |
| 2146 | N358 / node_0358 | ry | 自由 |
| 2147 | N358 / node_0358 | rz | 自由 |
| 2148 | N359 / node_0359 | ux | 自由 |
| 2149 | N359 / node_0359 | uy | 自由 |
| 2150 | N359 / node_0359 | uz | 自由 |
| 2151 | N359 / node_0359 | rx | 自由 |
| 2152 | N359 / node_0359 | ry | 自由 |
| 2153 | N359 / node_0359 | rz | 自由 |
| 2154 | N360 / node_0360 | ux | 自由 |
| 2155 | N360 / node_0360 | uy | 自由 |
| 2156 | N360 / node_0360 | uz | 自由 |
| 2157 | N360 / node_0360 | rx | 自由 |
| 2158 | N360 / node_0360 | ry | 自由 |
| 2159 | N360 / node_0360 | rz | 自由 |
| 2160 | N361 / node_0361 | ux | 自由 |
| 2161 | N361 / node_0361 | uy | 自由 |
| 2162 | N361 / node_0361 | uz | 自由 |
| 2163 | N361 / node_0361 | rx | 自由 |
| 2164 | N361 / node_0361 | ry | 自由 |
| 2165 | N361 / node_0361 | rz | 自由 |
| 2166 | N362 / node_0362 | ux | 自由 |
| 2167 | N362 / node_0362 | uy | 自由 |
| 2168 | N362 / node_0362 | uz | 自由 |
| 2169 | N362 / node_0362 | rx | 自由 |
| 2170 | N362 / node_0362 | ry | 自由 |
| 2171 | N362 / node_0362 | rz | 自由 |
| 2172 | N363 / node_0363 | ux | 自由 |
| 2173 | N363 / node_0363 | uy | 自由 |
| 2174 | N363 / node_0363 | uz | 自由 |
| 2175 | N363 / node_0363 | rx | 自由 |
| 2176 | N363 / node_0363 | ry | 自由 |
| 2177 | N363 / node_0363 | rz | 自由 |
| 2178 | N364 / node_0364 | ux | 自由 |
| 2179 | N364 / node_0364 | uy | 自由 |
| 2180 | N364 / node_0364 | uz | 自由 |
| 2181 | N364 / node_0364 | rx | 自由 |
| 2182 | N364 / node_0364 | ry | 自由 |
| 2183 | N364 / node_0364 | rz | 自由 |
| 2184 | N365 / node_0365 | ux | 自由 |
| 2185 | N365 / node_0365 | uy | 自由 |
| 2186 | N365 / node_0365 | uz | 自由 |
| 2187 | N365 / node_0365 | rx | 自由 |
| 2188 | N365 / node_0365 | ry | 自由 |
| 2189 | N365 / node_0365 | rz | 自由 |
| 2190 | N366 / node_0366 | ux | 自由 |
| 2191 | N366 / node_0366 | uy | 自由 |
| 2192 | N366 / node_0366 | uz | 自由 |
| 2193 | N366 / node_0366 | rx | 自由 |
| 2194 | N366 / node_0366 | ry | 自由 |
| 2195 | N366 / node_0366 | rz | 自由 |
| 2196 | N367 / node_0367 | ux | 自由 |
| 2197 | N367 / node_0367 | uy | 自由 |
| 2198 | N367 / node_0367 | uz | 自由 |
| 2199 | N367 / node_0367 | rx | 自由 |
| 2200 | N367 / node_0367 | ry | 自由 |
| 2201 | N367 / node_0367 | rz | 自由 |
| 2202 | N368 / node_0368 | ux | 自由 |
| 2203 | N368 / node_0368 | uy | 自由 |
| 2204 | N368 / node_0368 | uz | 自由 |
| 2205 | N368 / node_0368 | rx | 自由 |
| 2206 | N368 / node_0368 | ry | 自由 |
| 2207 | N368 / node_0368 | rz | 自由 |
| 2208 | N369 / node_0369 | ux | 自由 |
| 2209 | N369 / node_0369 | uy | 自由 |
| 2210 | N369 / node_0369 | uz | 自由 |
| 2211 | N369 / node_0369 | rx | 自由 |
| 2212 | N369 / node_0369 | ry | 自由 |
| 2213 | N369 / node_0369 | rz | 自由 |
| 2214 | N370 / node_0370 | ux | 自由 |
| 2215 | N370 / node_0370 | uy | 自由 |
| 2216 | N370 / node_0370 | uz | 自由 |
| 2217 | N370 / node_0370 | rx | 自由 |
| 2218 | N370 / node_0370 | ry | 自由 |
| 2219 | N370 / node_0370 | rz | 自由 |
| 2220 | N371 / node_0371 | ux | 自由 |
| 2221 | N371 / node_0371 | uy | 自由 |
| 2222 | N371 / node_0371 | uz | 自由 |
| 2223 | N371 / node_0371 | rx | 自由 |
| 2224 | N371 / node_0371 | ry | 自由 |
| 2225 | N371 / node_0371 | rz | 自由 |
| 2226 | N372 / node_0372 | ux | 自由 |
| 2227 | N372 / node_0372 | uy | 自由 |
| 2228 | N372 / node_0372 | uz | 自由 |
| 2229 | N372 / node_0372 | rx | 自由 |
| 2230 | N372 / node_0372 | ry | 自由 |
| 2231 | N372 / node_0372 | rz | 自由 |
| 2232 | N373 / node_0373 | ux | 自由 |
| 2233 | N373 / node_0373 | uy | 自由 |
| 2234 | N373 / node_0373 | uz | 自由 |
| 2235 | N373 / node_0373 | rx | 自由 |
| 2236 | N373 / node_0373 | ry | 自由 |
| 2237 | N373 / node_0373 | rz | 自由 |
| 2238 | N374 / node_0374 | ux | 自由 |
| 2239 | N374 / node_0374 | uy | 自由 |
| 2240 | N374 / node_0374 | uz | 自由 |
| 2241 | N374 / node_0374 | rx | 自由 |
| 2242 | N374 / node_0374 | ry | 自由 |
| 2243 | N374 / node_0374 | rz | 自由 |
| 2244 | N375 / node_0375 | ux | 自由 |
| 2245 | N375 / node_0375 | uy | 自由 |
| 2246 | N375 / node_0375 | uz | 自由 |
| 2247 | N375 / node_0375 | rx | 自由 |
| 2248 | N375 / node_0375 | ry | 自由 |
| 2249 | N375 / node_0375 | rz | 自由 |
| 2250 | N376 / node_0376 | ux | 自由 |
| 2251 | N376 / node_0376 | uy | 自由 |
| 2252 | N376 / node_0376 | uz | 自由 |
| 2253 | N376 / node_0376 | rx | 自由 |
| 2254 | N376 / node_0376 | ry | 自由 |
| 2255 | N376 / node_0376 | rz | 自由 |
| 2256 | N377 / node_0377 | ux | 自由 |
| 2257 | N377 / node_0377 | uy | 自由 |
| 2258 | N377 / node_0377 | uz | 自由 |
| 2259 | N377 / node_0377 | rx | 自由 |
| 2260 | N377 / node_0377 | ry | 自由 |
| 2261 | N377 / node_0377 | rz | 自由 |
| 2262 | N378 / node_0378 | ux | 自由 |
| 2263 | N378 / node_0378 | uy | 自由 |
| 2264 | N378 / node_0378 | uz | 自由 |
| 2265 | N378 / node_0378 | rx | 自由 |
| 2266 | N378 / node_0378 | ry | 自由 |
| 2267 | N378 / node_0378 | rz | 自由 |
| 2268 | N379 / node_0379 | ux | 自由 |
| 2269 | N379 / node_0379 | uy | 自由 |
| 2270 | N379 / node_0379 | uz | 自由 |
| 2271 | N379 / node_0379 | rx | 自由 |
| 2272 | N379 / node_0379 | ry | 自由 |
| 2273 | N379 / node_0379 | rz | 自由 |
| 2274 | N380 / node_0380 | ux | 自由 |
| 2275 | N380 / node_0380 | uy | 自由 |
| 2276 | N380 / node_0380 | uz | 自由 |
| 2277 | N380 / node_0380 | rx | 自由 |
| 2278 | N380 / node_0380 | ry | 自由 |
| 2279 | N380 / node_0380 | rz | 自由 |
| 2280 | N381 / node_0381 | ux | 自由 |
| 2281 | N381 / node_0381 | uy | 自由 |
| 2282 | N381 / node_0381 | uz | 自由 |
| 2283 | N381 / node_0381 | rx | 自由 |
| 2284 | N381 / node_0381 | ry | 自由 |
| 2285 | N381 / node_0381 | rz | 自由 |
| 2286 | N382 / node_0382 | ux | 自由 |
| 2287 | N382 / node_0382 | uy | 自由 |
| 2288 | N382 / node_0382 | uz | 自由 |
| 2289 | N382 / node_0382 | rx | 自由 |
| 2290 | N382 / node_0382 | ry | 自由 |
| 2291 | N382 / node_0382 | rz | 自由 |
| 2292 | N383 / node_0383 | ux | 自由 |
| 2293 | N383 / node_0383 | uy | 自由 |
| 2294 | N383 / node_0383 | uz | 自由 |
| 2295 | N383 / node_0383 | rx | 自由 |
| 2296 | N383 / node_0383 | ry | 自由 |
| 2297 | N383 / node_0383 | rz | 自由 |
| 2298 | N384 / node_0384 | ux | 自由 |
| 2299 | N384 / node_0384 | uy | 自由 |
| 2300 | N384 / node_0384 | uz | 自由 |
| 2301 | N384 / node_0384 | rx | 自由 |
| 2302 | N384 / node_0384 | ry | 自由 |
| 2303 | N384 / node_0384 | rz | 自由 |
| 2304 | N385 / node_0385 | ux | 自由 |
| 2305 | N385 / node_0385 | uy | 自由 |
| 2306 | N385 / node_0385 | uz | 自由 |
| 2307 | N385 / node_0385 | rx | 自由 |
| 2308 | N385 / node_0385 | ry | 自由 |
| 2309 | N385 / node_0385 | rz | 自由 |
| 2310 | N386 / node_0386 | ux | 自由 |
| 2311 | N386 / node_0386 | uy | 自由 |
| 2312 | N386 / node_0386 | uz | 自由 |
| 2313 | N386 / node_0386 | rx | 自由 |
| 2314 | N386 / node_0386 | ry | 自由 |
| 2315 | N386 / node_0386 | rz | 自由 |
| 2316 | N387 / node_0387 | ux | 自由 |
| 2317 | N387 / node_0387 | uy | 自由 |
| 2318 | N387 / node_0387 | uz | 自由 |
| 2319 | N387 / node_0387 | rx | 自由 |
| 2320 | N387 / node_0387 | ry | 自由 |
| 2321 | N387 / node_0387 | rz | 自由 |
| 2322 | N388 / node_0388 | ux | 自由 |
| 2323 | N388 / node_0388 | uy | 自由 |
| 2324 | N388 / node_0388 | uz | 自由 |
| 2325 | N388 / node_0388 | rx | 自由 |
| 2326 | N388 / node_0388 | ry | 自由 |
| 2327 | N388 / node_0388 | rz | 自由 |
| 2328 | N389 / node_0389 | ux | 自由 |
| 2329 | N389 / node_0389 | uy | 自由 |
| 2330 | N389 / node_0389 | uz | 自由 |
| 2331 | N389 / node_0389 | rx | 自由 |
| 2332 | N389 / node_0389 | ry | 自由 |
| 2333 | N389 / node_0389 | rz | 自由 |
| 2334 | N390 / node_0390 | ux | 自由 |
| 2335 | N390 / node_0390 | uy | 自由 |
| 2336 | N390 / node_0390 | uz | 自由 |
| 2337 | N390 / node_0390 | rx | 自由 |
| 2338 | N390 / node_0390 | ry | 自由 |
| 2339 | N390 / node_0390 | rz | 自由 |
| 2340 | N391 / node_0391 | ux | 自由 |
| 2341 | N391 / node_0391 | uy | 自由 |
| 2342 | N391 / node_0391 | uz | 自由 |
| 2343 | N391 / node_0391 | rx | 自由 |
| 2344 | N391 / node_0391 | ry | 自由 |
| 2345 | N391 / node_0391 | rz | 自由 |
| 2346 | N392 / node_0392 | ux | 自由 |
| 2347 | N392 / node_0392 | uy | 自由 |
| 2348 | N392 / node_0392 | uz | 自由 |
| 2349 | N392 / node_0392 | rx | 自由 |
| 2350 | N392 / node_0392 | ry | 自由 |
| 2351 | N392 / node_0392 | rz | 自由 |
| 2352 | N393 / node_0393 | ux | 自由 |
| 2353 | N393 / node_0393 | uy | 自由 |
| 2354 | N393 / node_0393 | uz | 自由 |
| 2355 | N393 / node_0393 | rx | 自由 |
| 2356 | N393 / node_0393 | ry | 自由 |
| 2357 | N393 / node_0393 | rz | 自由 |
| 2358 | N394 / node_0394 | ux | 自由 |
| 2359 | N394 / node_0394 | uy | 自由 |
| 2360 | N394 / node_0394 | uz | 自由 |
| 2361 | N394 / node_0394 | rx | 自由 |
| 2362 | N394 / node_0394 | ry | 自由 |
| 2363 | N394 / node_0394 | rz | 自由 |
| 2364 | N395 / node_0395 | ux | 自由 |
| 2365 | N395 / node_0395 | uy | 自由 |
| 2366 | N395 / node_0395 | uz | 自由 |
| 2367 | N395 / node_0395 | rx | 自由 |
| 2368 | N395 / node_0395 | ry | 自由 |
| 2369 | N395 / node_0395 | rz | 自由 |
| 2370 | N396 / node_0396 | ux | 自由 |
| 2371 | N396 / node_0396 | uy | 自由 |
| 2372 | N396 / node_0396 | uz | 自由 |
| 2373 | N396 / node_0396 | rx | 自由 |
| 2374 | N396 / node_0396 | ry | 自由 |
| 2375 | N396 / node_0396 | rz | 自由 |
| 2376 | N397 / node_0397 | ux | 自由 |
| 2377 | N397 / node_0397 | uy | 自由 |
| 2378 | N397 / node_0397 | uz | 自由 |
| 2379 | N397 / node_0397 | rx | 自由 |
| 2380 | N397 / node_0397 | ry | 自由 |
| 2381 | N397 / node_0397 | rz | 自由 |
| 2382 | N398 / node_0398 | ux | 自由 |
| 2383 | N398 / node_0398 | uy | 自由 |
| 2384 | N398 / node_0398 | uz | 自由 |
| 2385 | N398 / node_0398 | rx | 自由 |
| 2386 | N398 / node_0398 | ry | 自由 |
| 2387 | N398 / node_0398 | rz | 自由 |
| 2388 | N399 / node_0399 | ux | 自由 |
| 2389 | N399 / node_0399 | uy | 自由 |
| 2390 | N399 / node_0399 | uz | 自由 |
| 2391 | N399 / node_0399 | rx | 自由 |
| 2392 | N399 / node_0399 | ry | 自由 |
| 2393 | N399 / node_0399 | rz | 自由 |
| 2394 | N400 / node_0400 | ux | 自由 |
| 2395 | N400 / node_0400 | uy | 自由 |
| 2396 | N400 / node_0400 | uz | 自由 |
| 2397 | N400 / node_0400 | rx | 自由 |
| 2398 | N400 / node_0400 | ry | 自由 |
| 2399 | N400 / node_0400 | rz | 自由 |
| 2400 | N401 / node_0401 | ux | 自由 |
| 2401 | N401 / node_0401 | uy | 自由 |
| 2402 | N401 / node_0401 | uz | 自由 |
| 2403 | N401 / node_0401 | rx | 自由 |
| 2404 | N401 / node_0401 | ry | 自由 |
| 2405 | N401 / node_0401 | rz | 自由 |
| 2406 | N402 / node_0402 | ux | 自由 |
| 2407 | N402 / node_0402 | uy | 自由 |
| 2408 | N402 / node_0402 | uz | 自由 |
| 2409 | N402 / node_0402 | rx | 自由 |
| 2410 | N402 / node_0402 | ry | 自由 |
| 2411 | N402 / node_0402 | rz | 自由 |
| 2412 | N403 / node_0403 | ux | 自由 |
| 2413 | N403 / node_0403 | uy | 自由 |
| 2414 | N403 / node_0403 | uz | 自由 |
| 2415 | N403 / node_0403 | rx | 自由 |
| 2416 | N403 / node_0403 | ry | 自由 |
| 2417 | N403 / node_0403 | rz | 自由 |
| 2418 | N404 / node_0404 | ux | 自由 |
| 2419 | N404 / node_0404 | uy | 自由 |
| 2420 | N404 / node_0404 | uz | 自由 |
| 2421 | N404 / node_0404 | rx | 自由 |
| 2422 | N404 / node_0404 | ry | 自由 |
| 2423 | N404 / node_0404 | rz | 自由 |
| 2424 | N405 / node_0405 | ux | 自由 |
| 2425 | N405 / node_0405 | uy | 自由 |
| 2426 | N405 / node_0405 | uz | 自由 |
| 2427 | N405 / node_0405 | rx | 自由 |
| 2428 | N405 / node_0405 | ry | 自由 |
| 2429 | N405 / node_0405 | rz | 自由 |
| 2430 | N406 / node_0406 | ux | 自由 |
| 2431 | N406 / node_0406 | uy | 自由 |
| 2432 | N406 / node_0406 | uz | 自由 |
| 2433 | N406 / node_0406 | rx | 自由 |
| 2434 | N406 / node_0406 | ry | 自由 |
| 2435 | N406 / node_0406 | rz | 自由 |
| 2436 | N407 / node_0407 | ux | 自由 |
| 2437 | N407 / node_0407 | uy | 自由 |
| 2438 | N407 / node_0407 | uz | 自由 |
| 2439 | N407 / node_0407 | rx | 自由 |
| 2440 | N407 / node_0407 | ry | 自由 |
| 2441 | N407 / node_0407 | rz | 自由 |
| 2442 | N408 / node_0408 | ux | 自由 |
| 2443 | N408 / node_0408 | uy | 自由 |
| 2444 | N408 / node_0408 | uz | 自由 |
| 2445 | N408 / node_0408 | rx | 自由 |
| 2446 | N408 / node_0408 | ry | 自由 |
| 2447 | N408 / node_0408 | rz | 自由 |
| 2448 | N409 / node_0409 | ux | 自由 |
| 2449 | N409 / node_0409 | uy | 自由 |
| 2450 | N409 / node_0409 | uz | 自由 |
| 2451 | N409 / node_0409 | rx | 自由 |
| 2452 | N409 / node_0409 | ry | 自由 |
| 2453 | N409 / node_0409 | rz | 自由 |
| 2454 | N410 / node_0410 | ux | 自由 |
| 2455 | N410 / node_0410 | uy | 自由 |
| 2456 | N410 / node_0410 | uz | 自由 |
| 2457 | N410 / node_0410 | rx | 自由 |
| 2458 | N410 / node_0410 | ry | 自由 |
| 2459 | N410 / node_0410 | rz | 自由 |
| 2460 | N411 / node_0411 | ux | 自由 |
| 2461 | N411 / node_0411 | uy | 自由 |
| 2462 | N411 / node_0411 | uz | 自由 |
| 2463 | N411 / node_0411 | rx | 自由 |
| 2464 | N411 / node_0411 | ry | 自由 |
| 2465 | N411 / node_0411 | rz | 自由 |
| 2466 | N412 / node_0412 | ux | 自由 |
| 2467 | N412 / node_0412 | uy | 自由 |
| 2468 | N412 / node_0412 | uz | 自由 |
| 2469 | N412 / node_0412 | rx | 自由 |
| 2470 | N412 / node_0412 | ry | 自由 |
| 2471 | N412 / node_0412 | rz | 自由 |
| 2472 | N413 / node_0413 | ux | 自由 |
| 2473 | N413 / node_0413 | uy | 自由 |
| 2474 | N413 / node_0413 | uz | 自由 |
| 2475 | N413 / node_0413 | rx | 自由 |
| 2476 | N413 / node_0413 | ry | 自由 |
| 2477 | N413 / node_0413 | rz | 自由 |
| 2478 | N414 / node_0414 | ux | 自由 |
| 2479 | N414 / node_0414 | uy | 自由 |
| 2480 | N414 / node_0414 | uz | 自由 |
| 2481 | N414 / node_0414 | rx | 自由 |
| 2482 | N414 / node_0414 | ry | 自由 |
| 2483 | N414 / node_0414 | rz | 自由 |
| 2484 | N415 / node_0415 | ux | 自由 |
| 2485 | N415 / node_0415 | uy | 自由 |
| 2486 | N415 / node_0415 | uz | 自由 |
| 2487 | N415 / node_0415 | rx | 自由 |
| 2488 | N415 / node_0415 | ry | 自由 |
| 2489 | N415 / node_0415 | rz | 自由 |
| 2490 | N416 / node_0416 | ux | 自由 |
| 2491 | N416 / node_0416 | uy | 自由 |
| 2492 | N416 / node_0416 | uz | 自由 |
| 2493 | N416 / node_0416 | rx | 自由 |
| 2494 | N416 / node_0416 | ry | 自由 |
| 2495 | N416 / node_0416 | rz | 自由 |
| 2496 | N417 / node_0417 | ux | 自由 |
| 2497 | N417 / node_0417 | uy | 自由 |
| 2498 | N417 / node_0417 | uz | 自由 |
| 2499 | N417 / node_0417 | rx | 自由 |
| 2500 | N417 / node_0417 | ry | 自由 |
| 2501 | N417 / node_0417 | rz | 自由 |
| 2502 | N418 / node_0418 | ux | 自由 |
| 2503 | N418 / node_0418 | uy | 自由 |
| 2504 | N418 / node_0418 | uz | 自由 |
| 2505 | N418 / node_0418 | rx | 自由 |
| 2506 | N418 / node_0418 | ry | 自由 |
| 2507 | N418 / node_0418 | rz | 自由 |
| 2508 | N419 / node_0419 | ux | 自由 |
| 2509 | N419 / node_0419 | uy | 自由 |
| 2510 | N419 / node_0419 | uz | 自由 |
| 2511 | N419 / node_0419 | rx | 自由 |
| 2512 | N419 / node_0419 | ry | 自由 |
| 2513 | N419 / node_0419 | rz | 自由 |
| 2514 | N420 / node_0420 | ux | 自由 |
| 2515 | N420 / node_0420 | uy | 自由 |
| 2516 | N420 / node_0420 | uz | 自由 |
| 2517 | N420 / node_0420 | rx | 自由 |
| 2518 | N420 / node_0420 | ry | 自由 |
| 2519 | N420 / node_0420 | rz | 自由 |
| 2520 | N421 / node_0421 | ux | 自由 |
| 2521 | N421 / node_0421 | uy | 自由 |
| 2522 | N421 / node_0421 | uz | 自由 |
| 2523 | N421 / node_0421 | rx | 自由 |
| 2524 | N421 / node_0421 | ry | 自由 |
| 2525 | N421 / node_0421 | rz | 自由 |
| 2526 | N422 / node_0422 | ux | 自由 |
| 2527 | N422 / node_0422 | uy | 自由 |
| 2528 | N422 / node_0422 | uz | 自由 |
| 2529 | N422 / node_0422 | rx | 自由 |
| 2530 | N422 / node_0422 | ry | 自由 |
| 2531 | N422 / node_0422 | rz | 自由 |
| 2532 | N423 / node_0423 | ux | 自由 |
| 2533 | N423 / node_0423 | uy | 自由 |
| 2534 | N423 / node_0423 | uz | 自由 |
| 2535 | N423 / node_0423 | rx | 自由 |
| 2536 | N423 / node_0423 | ry | 自由 |
| 2537 | N423 / node_0423 | rz | 自由 |
| 2538 | N424 / node_0424 | ux | 自由 |
| 2539 | N424 / node_0424 | uy | 自由 |
| 2540 | N424 / node_0424 | uz | 自由 |
| 2541 | N424 / node_0424 | rx | 自由 |
| 2542 | N424 / node_0424 | ry | 自由 |
| 2543 | N424 / node_0424 | rz | 自由 |
| 2544 | N425 / node_0425 | ux | 自由 |
| 2545 | N425 / node_0425 | uy | 自由 |
| 2546 | N425 / node_0425 | uz | 自由 |
| 2547 | N425 / node_0425 | rx | 自由 |
| 2548 | N425 / node_0425 | ry | 自由 |
| 2549 | N425 / node_0425 | rz | 自由 |
| 2550 | N426 / node_0426 | ux | 自由 |
| 2551 | N426 / node_0426 | uy | 自由 |
| 2552 | N426 / node_0426 | uz | 自由 |
| 2553 | N426 / node_0426 | rx | 自由 |
| 2554 | N426 / node_0426 | ry | 自由 |
| 2555 | N426 / node_0426 | rz | 自由 |
| 2556 | N427 / node_0427 | ux | 自由 |
| 2557 | N427 / node_0427 | uy | 自由 |
| 2558 | N427 / node_0427 | uz | 自由 |
| 2559 | N427 / node_0427 | rx | 自由 |
| 2560 | N427 / node_0427 | ry | 自由 |
| 2561 | N427 / node_0427 | rz | 自由 |
| 2562 | N428 / node_0428 | ux | 自由 |
| 2563 | N428 / node_0428 | uy | 自由 |
| 2564 | N428 / node_0428 | uz | 自由 |
| 2565 | N428 / node_0428 | rx | 自由 |
| 2566 | N428 / node_0428 | ry | 自由 |
| 2567 | N428 / node_0428 | rz | 自由 |
| 2568 | N429 / node_0429 | ux | 自由 |
| 2569 | N429 / node_0429 | uy | 自由 |
| 2570 | N429 / node_0429 | uz | 自由 |
| 2571 | N429 / node_0429 | rx | 自由 |
| 2572 | N429 / node_0429 | ry | 自由 |
| 2573 | N429 / node_0429 | rz | 自由 |
| 2574 | N430 / node_0430 | ux | 自由 |
| 2575 | N430 / node_0430 | uy | 自由 |
| 2576 | N430 / node_0430 | uz | 自由 |
| 2577 | N430 / node_0430 | rx | 自由 |
| 2578 | N430 / node_0430 | ry | 自由 |
| 2579 | N430 / node_0430 | rz | 自由 |
| 2580 | N431 / node_0431 | ux | 自由 |
| 2581 | N431 / node_0431 | uy | 自由 |
| 2582 | N431 / node_0431 | uz | 自由 |
| 2583 | N431 / node_0431 | rx | 自由 |
| 2584 | N431 / node_0431 | ry | 自由 |
| 2585 | N431 / node_0431 | rz | 自由 |
| 2586 | N432 / node_0432 | ux | 自由 |
| 2587 | N432 / node_0432 | uy | 自由 |
| 2588 | N432 / node_0432 | uz | 自由 |
| 2589 | N432 / node_0432 | rx | 自由 |
| 2590 | N432 / node_0432 | ry | 自由 |
| 2591 | N432 / node_0432 | rz | 自由 |
| 2592 | N433 / node_0433 | ux | 自由 |
| 2593 | N433 / node_0433 | uy | 自由 |
| 2594 | N433 / node_0433 | uz | 自由 |
| 2595 | N433 / node_0433 | rx | 自由 |
| 2596 | N433 / node_0433 | ry | 自由 |
| 2597 | N433 / node_0433 | rz | 自由 |
| 2598 | N434 / node_0434 | ux | 自由 |
| 2599 | N434 / node_0434 | uy | 自由 |
| 2600 | N434 / node_0434 | uz | 自由 |
| 2601 | N434 / node_0434 | rx | 自由 |
| 2602 | N434 / node_0434 | ry | 自由 |
| 2603 | N434 / node_0434 | rz | 自由 |
| 2604 | N435 / node_0435 | ux | 自由 |
| 2605 | N435 / node_0435 | uy | 自由 |
| 2606 | N435 / node_0435 | uz | 自由 |
| 2607 | N435 / node_0435 | rx | 自由 |
| 2608 | N435 / node_0435 | ry | 自由 |
| 2609 | N435 / node_0435 | rz | 自由 |
| 2610 | N436 / node_0436 | ux | 自由 |
| 2611 | N436 / node_0436 | uy | 自由 |
| 2612 | N436 / node_0436 | uz | 自由 |
| 2613 | N436 / node_0436 | rx | 自由 |
| 2614 | N436 / node_0436 | ry | 自由 |
| 2615 | N436 / node_0436 | rz | 自由 |
| 2616 | N437 / node_0437 | ux | 自由 |
| 2617 | N437 / node_0437 | uy | 自由 |
| 2618 | N437 / node_0437 | uz | 自由 |
| 2619 | N437 / node_0437 | rx | 自由 |
| 2620 | N437 / node_0437 | ry | 自由 |
| 2621 | N437 / node_0437 | rz | 自由 |
| 2622 | N438 / node_0438 | ux | 自由 |
| 2623 | N438 / node_0438 | uy | 自由 |
| 2624 | N438 / node_0438 | uz | 自由 |
| 2625 | N438 / node_0438 | rx | 自由 |
| 2626 | N438 / node_0438 | ry | 自由 |
| 2627 | N438 / node_0438 | rz | 自由 |
| 2628 | N439 / node_0439 | ux | 自由 |
| 2629 | N439 / node_0439 | uy | 自由 |
| 2630 | N439 / node_0439 | uz | 自由 |
| 2631 | N439 / node_0439 | rx | 自由 |
| 2632 | N439 / node_0439 | ry | 自由 |
| 2633 | N439 / node_0439 | rz | 自由 |
| 2634 | N440 / node_0440 | ux | 自由 |
| 2635 | N440 / node_0440 | uy | 自由 |
| 2636 | N440 / node_0440 | uz | 自由 |
| 2637 | N440 / node_0440 | rx | 自由 |
| 2638 | N440 / node_0440 | ry | 自由 |
| 2639 | N440 / node_0440 | rz | 自由 |
| 2640 | N441 / node_0441 | ux | 自由 |
| 2641 | N441 / node_0441 | uy | 自由 |
| 2642 | N441 / node_0441 | uz | 自由 |
| 2643 | N441 / node_0441 | rx | 自由 |
| 2644 | N441 / node_0441 | ry | 自由 |
| 2645 | N441 / node_0441 | rz | 自由 |
| 2646 | N442 / node_0442 | ux | 自由 |
| 2647 | N442 / node_0442 | uy | 自由 |
| 2648 | N442 / node_0442 | uz | 自由 |
| 2649 | N442 / node_0442 | rx | 自由 |
| 2650 | N442 / node_0442 | ry | 自由 |
| 2651 | N442 / node_0442 | rz | 自由 |
| 2652 | N443 / node_0443 | ux | 自由 |
| 2653 | N443 / node_0443 | uy | 自由 |
| 2654 | N443 / node_0443 | uz | 自由 |
| 2655 | N443 / node_0443 | rx | 自由 |
| 2656 | N443 / node_0443 | ry | 自由 |
| 2657 | N443 / node_0443 | rz | 自由 |
| 2658 | N444 / node_0444 | ux | 自由 |
| 2659 | N444 / node_0444 | uy | 自由 |
| 2660 | N444 / node_0444 | uz | 自由 |
| 2661 | N444 / node_0444 | rx | 自由 |
| 2662 | N444 / node_0444 | ry | 自由 |
| 2663 | N444 / node_0444 | rz | 自由 |
| 2664 | N445 / node_0445 | ux | 自由 |
| 2665 | N445 / node_0445 | uy | 自由 |
| 2666 | N445 / node_0445 | uz | 自由 |
| 2667 | N445 / node_0445 | rx | 自由 |
| 2668 | N445 / node_0445 | ry | 自由 |
| 2669 | N445 / node_0445 | rz | 自由 |
| 2670 | N446 / node_0446 | ux | 自由 |
| 2671 | N446 / node_0446 | uy | 自由 |
| 2672 | N446 / node_0446 | uz | 自由 |
| 2673 | N446 / node_0446 | rx | 自由 |
| 2674 | N446 / node_0446 | ry | 自由 |
| 2675 | N446 / node_0446 | rz | 自由 |
| 2676 | N447 / node_0447 | ux | 自由 |
| 2677 | N447 / node_0447 | uy | 自由 |
| 2678 | N447 / node_0447 | uz | 自由 |
| 2679 | N447 / node_0447 | rx | 自由 |
| 2680 | N447 / node_0447 | ry | 自由 |
| 2681 | N447 / node_0447 | rz | 自由 |
| 2682 | N448 / node_0448 | ux | 自由 |
| 2683 | N448 / node_0448 | uy | 自由 |
| 2684 | N448 / node_0448 | uz | 自由 |
| 2685 | N448 / node_0448 | rx | 自由 |
| 2686 | N448 / node_0448 | ry | 自由 |
| 2687 | N448 / node_0448 | rz | 自由 |
| 2688 | N449 / node_0449 | ux | 自由 |
| 2689 | N449 / node_0449 | uy | 自由 |
| 2690 | N449 / node_0449 | uz | 自由 |
| 2691 | N449 / node_0449 | rx | 自由 |
| 2692 | N449 / node_0449 | ry | 自由 |
| 2693 | N449 / node_0449 | rz | 自由 |
| 2694 | N450 / node_0450 | ux | 自由 |
| 2695 | N450 / node_0450 | uy | 自由 |
| 2696 | N450 / node_0450 | uz | 自由 |
| 2697 | N450 / node_0450 | rx | 自由 |
| 2698 | N450 / node_0450 | ry | 自由 |
| 2699 | N450 / node_0450 | rz | 自由 |
| 2700 | N451 / node_0451 | ux | 自由 |
| 2701 | N451 / node_0451 | uy | 自由 |
| 2702 | N451 / node_0451 | uz | 自由 |
| 2703 | N451 / node_0451 | rx | 自由 |
| 2704 | N451 / node_0451 | ry | 自由 |
| 2705 | N451 / node_0451 | rz | 自由 |
| 2706 | N452 / node_0452 | ux | 自由 |
| 2707 | N452 / node_0452 | uy | 自由 |
| 2708 | N452 / node_0452 | uz | 自由 |
| 2709 | N452 / node_0452 | rx | 自由 |
| 2710 | N452 / node_0452 | ry | 自由 |
| 2711 | N452 / node_0452 | rz | 自由 |
| 2712 | N453 / node_0453 | ux | 自由 |
| 2713 | N453 / node_0453 | uy | 自由 |
| 2714 | N453 / node_0453 | uz | 自由 |
| 2715 | N453 / node_0453 | rx | 自由 |
| 2716 | N453 / node_0453 | ry | 自由 |
| 2717 | N453 / node_0453 | rz | 自由 |
| 2718 | N454 / node_0454 | ux | 自由 |
| 2719 | N454 / node_0454 | uy | 自由 |
| 2720 | N454 / node_0454 | uz | 自由 |
| 2721 | N454 / node_0454 | rx | 自由 |
| 2722 | N454 / node_0454 | ry | 自由 |
| 2723 | N454 / node_0454 | rz | 自由 |
| 2724 | N455 / node_0455 | ux | 自由 |
| 2725 | N455 / node_0455 | uy | 自由 |
| 2726 | N455 / node_0455 | uz | 自由 |
| 2727 | N455 / node_0455 | rx | 自由 |
| 2728 | N455 / node_0455 | ry | 自由 |
| 2729 | N455 / node_0455 | rz | 自由 |
| 2730 | N456 / node_0456 | ux | 自由 |
| 2731 | N456 / node_0456 | uy | 自由 |
| 2732 | N456 / node_0456 | uz | 自由 |
| 2733 | N456 / node_0456 | rx | 自由 |
| 2734 | N456 / node_0456 | ry | 自由 |
| 2735 | N456 / node_0456 | rz | 自由 |
| 2736 | N457 / node_0457 | ux | 自由 |
| 2737 | N457 / node_0457 | uy | 自由 |
| 2738 | N457 / node_0457 | uz | 自由 |
| 2739 | N457 / node_0457 | rx | 自由 |
| 2740 | N457 / node_0457 | ry | 自由 |
| 2741 | N457 / node_0457 | rz | 自由 |
| 2742 | N458 / node_0458 | ux | 自由 |
| 2743 | N458 / node_0458 | uy | 自由 |
| 2744 | N458 / node_0458 | uz | 自由 |
| 2745 | N458 / node_0458 | rx | 自由 |
| 2746 | N458 / node_0458 | ry | 自由 |
| 2747 | N458 / node_0458 | rz | 自由 |
| 2748 | N459 / node_0459 | ux | 自由 |
| 2749 | N459 / node_0459 | uy | 自由 |
| 2750 | N459 / node_0459 | uz | 自由 |
| 2751 | N459 / node_0459 | rx | 自由 |
| 2752 | N459 / node_0459 | ry | 自由 |
| 2753 | N459 / node_0459 | rz | 自由 |
| 2754 | N460 / node_0460 | ux | 自由 |
| 2755 | N460 / node_0460 | uy | 自由 |
| 2756 | N460 / node_0460 | uz | 自由 |
| 2757 | N460 / node_0460 | rx | 自由 |
| 2758 | N460 / node_0460 | ry | 自由 |
| 2759 | N460 / node_0460 | rz | 自由 |
| 2760 | N461 / node_0461 | ux | 自由 |
| 2761 | N461 / node_0461 | uy | 自由 |
| 2762 | N461 / node_0461 | uz | 自由 |
| 2763 | N461 / node_0461 | rx | 自由 |
| 2764 | N461 / node_0461 | ry | 自由 |
| 2765 | N461 / node_0461 | rz | 自由 |
| 2766 | N462 / node_0462 | ux | 自由 |
| 2767 | N462 / node_0462 | uy | 自由 |
| 2768 | N462 / node_0462 | uz | 自由 |
| 2769 | N462 / node_0462 | rx | 自由 |
| 2770 | N462 / node_0462 | ry | 自由 |
| 2771 | N462 / node_0462 | rz | 自由 |
| 2772 | N463 / node_0463 | ux | 自由 |
| 2773 | N463 / node_0463 | uy | 自由 |
| 2774 | N463 / node_0463 | uz | 自由 |
| 2775 | N463 / node_0463 | rx | 自由 |
| 2776 | N463 / node_0463 | ry | 自由 |
| 2777 | N463 / node_0463 | rz | 自由 |
| 2778 | N464 / node_0464 | ux | 自由 |
| 2779 | N464 / node_0464 | uy | 自由 |
| 2780 | N464 / node_0464 | uz | 自由 |
| 2781 | N464 / node_0464 | rx | 自由 |
| 2782 | N464 / node_0464 | ry | 自由 |
| 2783 | N464 / node_0464 | rz | 自由 |
| 2784 | N465 / node_0465 | ux | 自由 |
| 2785 | N465 / node_0465 | uy | 自由 |
| 2786 | N465 / node_0465 | uz | 自由 |
| 2787 | N465 / node_0465 | rx | 自由 |
| 2788 | N465 / node_0465 | ry | 自由 |
| 2789 | N465 / node_0465 | rz | 自由 |
| 2790 | N466 / node_0466 | ux | 自由 |
| 2791 | N466 / node_0466 | uy | 自由 |
| 2792 | N466 / node_0466 | uz | 自由 |
| 2793 | N466 / node_0466 | rx | 自由 |
| 2794 | N466 / node_0466 | ry | 自由 |
| 2795 | N466 / node_0466 | rz | 自由 |
| 2796 | N467 / node_0467 | ux | 自由 |
| 2797 | N467 / node_0467 | uy | 自由 |
| 2798 | N467 / node_0467 | uz | 自由 |
| 2799 | N467 / node_0467 | rx | 自由 |
| 2800 | N467 / node_0467 | ry | 自由 |
| 2801 | N467 / node_0467 | rz | 自由 |
| 2802 | N468 / node_0468 | ux | 自由 |
| 2803 | N468 / node_0468 | uy | 自由 |
| 2804 | N468 / node_0468 | uz | 自由 |
| 2805 | N468 / node_0468 | rx | 自由 |
| 2806 | N468 / node_0468 | ry | 自由 |
| 2807 | N468 / node_0468 | rz | 自由 |
| 2808 | N469 / node_0469 | ux | 自由 |
| 2809 | N469 / node_0469 | uy | 自由 |
| 2810 | N469 / node_0469 | uz | 自由 |
| 2811 | N469 / node_0469 | rx | 自由 |
| 2812 | N469 / node_0469 | ry | 自由 |
| 2813 | N469 / node_0469 | rz | 自由 |
| 2814 | N470 / node_0470 | ux | 自由 |
| 2815 | N470 / node_0470 | uy | 自由 |
| 2816 | N470 / node_0470 | uz | 自由 |
| 2817 | N470 / node_0470 | rx | 自由 |
| 2818 | N470 / node_0470 | ry | 自由 |
| 2819 | N470 / node_0470 | rz | 自由 |
| 2820 | N471 / node_0471 | ux | 自由 |
| 2821 | N471 / node_0471 | uy | 自由 |
| 2822 | N471 / node_0471 | uz | 自由 |
| 2823 | N471 / node_0471 | rx | 自由 |
| 2824 | N471 / node_0471 | ry | 自由 |
| 2825 | N471 / node_0471 | rz | 自由 |
| 2826 | N472 / node_0472 | ux | 自由 |
| 2827 | N472 / node_0472 | uy | 自由 |
| 2828 | N472 / node_0472 | uz | 自由 |
| 2829 | N472 / node_0472 | rx | 自由 |
| 2830 | N472 / node_0472 | ry | 自由 |
| 2831 | N472 / node_0472 | rz | 自由 |
| 2832 | N473 / node_0473 | ux | 自由 |
| 2833 | N473 / node_0473 | uy | 自由 |
| 2834 | N473 / node_0473 | uz | 自由 |
| 2835 | N473 / node_0473 | rx | 自由 |
| 2836 | N473 / node_0473 | ry | 自由 |
| 2837 | N473 / node_0473 | rz | 自由 |
| 2838 | N474 / node_0474 | ux | 自由 |
| 2839 | N474 / node_0474 | uy | 自由 |
| 2840 | N474 / node_0474 | uz | 自由 |
| 2841 | N474 / node_0474 | rx | 自由 |
| 2842 | N474 / node_0474 | ry | 自由 |
| 2843 | N474 / node_0474 | rz | 自由 |
| 2844 | N475 / node_0475 | ux | 自由 |
| 2845 | N475 / node_0475 | uy | 自由 |
| 2846 | N475 / node_0475 | uz | 自由 |
| 2847 | N475 / node_0475 | rx | 自由 |
| 2848 | N475 / node_0475 | ry | 自由 |
| 2849 | N475 / node_0475 | rz | 自由 |
| 2850 | N476 / node_0476 | ux | 自由 |
| 2851 | N476 / node_0476 | uy | 自由 |
| 2852 | N476 / node_0476 | uz | 自由 |
| 2853 | N476 / node_0476 | rx | 自由 |
| 2854 | N476 / node_0476 | ry | 自由 |
| 2855 | N476 / node_0476 | rz | 自由 |
| 2856 | N477 / node_0477 | ux | 自由 |
| 2857 | N477 / node_0477 | uy | 自由 |
| 2858 | N477 / node_0477 | uz | 自由 |
| 2859 | N477 / node_0477 | rx | 自由 |
| 2860 | N477 / node_0477 | ry | 自由 |
| 2861 | N477 / node_0477 | rz | 自由 |
| 2862 | N478 / node_0478 | ux | 自由 |
| 2863 | N478 / node_0478 | uy | 自由 |
| 2864 | N478 / node_0478 | uz | 自由 |
| 2865 | N478 / node_0478 | rx | 自由 |
| 2866 | N478 / node_0478 | ry | 自由 |
| 2867 | N478 / node_0478 | rz | 自由 |
| 2868 | N479 / node_0479 | ux | 自由 |
| 2869 | N479 / node_0479 | uy | 自由 |
| 2870 | N479 / node_0479 | uz | 自由 |
| 2871 | N479 / node_0479 | rx | 自由 |
| 2872 | N479 / node_0479 | ry | 自由 |
| 2873 | N479 / node_0479 | rz | 自由 |
| 2874 | N480 / node_0480 | ux | 自由 |
| 2875 | N480 / node_0480 | uy | 自由 |
| 2876 | N480 / node_0480 | uz | 自由 |
| 2877 | N480 / node_0480 | rx | 自由 |
| 2878 | N480 / node_0480 | ry | 自由 |
| 2879 | N480 / node_0480 | rz | 自由 |
| 2880 | N481 / node_0481 | ux | 自由 |
| 2881 | N481 / node_0481 | uy | 自由 |
| 2882 | N481 / node_0481 | uz | 自由 |
| 2883 | N481 / node_0481 | rx | 自由 |
| 2884 | N481 / node_0481 | ry | 自由 |
| 2885 | N481 / node_0481 | rz | 自由 |
| 2886 | N482 / node_0482 | ux | 自由 |
| 2887 | N482 / node_0482 | uy | 自由 |
| 2888 | N482 / node_0482 | uz | 自由 |
| 2889 | N482 / node_0482 | rx | 自由 |
| 2890 | N482 / node_0482 | ry | 自由 |
| 2891 | N482 / node_0482 | rz | 自由 |
| 2892 | N483 / node_0483 | ux | 自由 |
| 2893 | N483 / node_0483 | uy | 自由 |
| 2894 | N483 / node_0483 | uz | 自由 |
| 2895 | N483 / node_0483 | rx | 自由 |
| 2896 | N483 / node_0483 | ry | 自由 |
| 2897 | N483 / node_0483 | rz | 自由 |
| 2898 | N484 / node_0484 | ux | 自由 |
| 2899 | N484 / node_0484 | uy | 自由 |
| 2900 | N484 / node_0484 | uz | 自由 |
| 2901 | N484 / node_0484 | rx | 自由 |
| 2902 | N484 / node_0484 | ry | 自由 |
| 2903 | N484 / node_0484 | rz | 自由 |
| 2904 | N485 / node_0485 | ux | 自由 |
| 2905 | N485 / node_0485 | uy | 自由 |
| 2906 | N485 / node_0485 | uz | 自由 |
| 2907 | N485 / node_0485 | rx | 自由 |
| 2908 | N485 / node_0485 | ry | 自由 |
| 2909 | N485 / node_0485 | rz | 自由 |
| 2910 | N486 / node_0486 | ux | 自由 |
| 2911 | N486 / node_0486 | uy | 自由 |
| 2912 | N486 / node_0486 | uz | 自由 |
| 2913 | N486 / node_0486 | rx | 自由 |
| 2914 | N486 / node_0486 | ry | 自由 |
| 2915 | N486 / node_0486 | rz | 自由 |
| 2916 | N487 / node_0487 | ux | 自由 |
| 2917 | N487 / node_0487 | uy | 自由 |
| 2918 | N487 / node_0487 | uz | 自由 |
| 2919 | N487 / node_0487 | rx | 自由 |
| 2920 | N487 / node_0487 | ry | 自由 |
| 2921 | N487 / node_0487 | rz | 自由 |
| 2922 | N488 / node_0488 | ux | 自由 |
| 2923 | N488 / node_0488 | uy | 自由 |
| 2924 | N488 / node_0488 | uz | 自由 |
| 2925 | N488 / node_0488 | rx | 自由 |
| 2926 | N488 / node_0488 | ry | 自由 |
| 2927 | N488 / node_0488 | rz | 自由 |
| 2928 | N489 / node_0489 | ux | 自由 |
| 2929 | N489 / node_0489 | uy | 自由 |
| 2930 | N489 / node_0489 | uz | 自由 |
| 2931 | N489 / node_0489 | rx | 自由 |
| 2932 | N489 / node_0489 | ry | 自由 |
| 2933 | N489 / node_0489 | rz | 自由 |
| 2934 | N490 / node_0490 | ux | 自由 |
| 2935 | N490 / node_0490 | uy | 自由 |
| 2936 | N490 / node_0490 | uz | 自由 |
| 2937 | N490 / node_0490 | rx | 自由 |
| 2938 | N490 / node_0490 | ry | 自由 |
| 2939 | N490 / node_0490 | rz | 自由 |
| 2940 | N491 / node_0491 | ux | 自由 |
| 2941 | N491 / node_0491 | uy | 自由 |
| 2942 | N491 / node_0491 | uz | 自由 |
| 2943 | N491 / node_0491 | rx | 自由 |
| 2944 | N491 / node_0491 | ry | 自由 |
| 2945 | N491 / node_0491 | rz | 自由 |
| 2946 | N492 / node_0492 | ux | 自由 |
| 2947 | N492 / node_0492 | uy | 自由 |
| 2948 | N492 / node_0492 | uz | 自由 |
| 2949 | N492 / node_0492 | rx | 自由 |
| 2950 | N492 / node_0492 | ry | 自由 |
| 2951 | N492 / node_0492 | rz | 自由 |
| 2952 | N493 / node_0493 | ux | 自由 |
| 2953 | N493 / node_0493 | uy | 自由 |
| 2954 | N493 / node_0493 | uz | 自由 |
| 2955 | N493 / node_0493 | rx | 自由 |
| 2956 | N493 / node_0493 | ry | 自由 |
| 2957 | N493 / node_0493 | rz | 自由 |
| 2958 | N494 / node_0494 | ux | 自由 |
| 2959 | N494 / node_0494 | uy | 自由 |
| 2960 | N494 / node_0494 | uz | 自由 |
| 2961 | N494 / node_0494 | rx | 自由 |
| 2962 | N494 / node_0494 | ry | 自由 |
| 2963 | N494 / node_0494 | rz | 自由 |
| 2964 | N495 / node_0495 | ux | 自由 |
| 2965 | N495 / node_0495 | uy | 自由 |
| 2966 | N495 / node_0495 | uz | 自由 |
| 2967 | N495 / node_0495 | rx | 自由 |
| 2968 | N495 / node_0495 | ry | 自由 |
| 2969 | N495 / node_0495 | rz | 自由 |
| 2970 | N496 / node_0496 | ux | 自由 |
| 2971 | N496 / node_0496 | uy | 自由 |
| 2972 | N496 / node_0496 | uz | 自由 |
| 2973 | N496 / node_0496 | rx | 自由 |
| 2974 | N496 / node_0496 | ry | 自由 |
| 2975 | N496 / node_0496 | rz | 自由 |
| 2976 | N497 / node_0497 | ux | 自由 |
| 2977 | N497 / node_0497 | uy | 自由 |
| 2978 | N497 / node_0497 | uz | 自由 |
| 2979 | N497 / node_0497 | rx | 自由 |
| 2980 | N497 / node_0497 | ry | 自由 |
| 2981 | N497 / node_0497 | rz | 自由 |
| 2982 | N498 / node_0498 | ux | 自由 |
| 2983 | N498 / node_0498 | uy | 自由 |
| 2984 | N498 / node_0498 | uz | 自由 |
| 2985 | N498 / node_0498 | rx | 自由 |
| 2986 | N498 / node_0498 | ry | 自由 |
| 2987 | N498 / node_0498 | rz | 自由 |
| 2988 | N499 / node_0499 | ux | 自由 |
| 2989 | N499 / node_0499 | uy | 自由 |
| 2990 | N499 / node_0499 | uz | 自由 |
| 2991 | N499 / node_0499 | rx | 自由 |
| 2992 | N499 / node_0499 | ry | 自由 |
| 2993 | N499 / node_0499 | rz | 自由 |
| 2994 | N500 / node_0500 | ux | 自由 |
| 2995 | N500 / node_0500 | uy | 自由 |
| 2996 | N500 / node_0500 | uz | 自由 |
| 2997 | N500 / node_0500 | rx | 自由 |
| 2998 | N500 / node_0500 | ry | 自由 |
| 2999 | N500 / node_0500 | rz | 自由 |

# 约束处理与整体荷载

K · u = F；零位移约束 u_c = 0；消去约束行列得到 Kff · uf = Ff；R = K · u − F。

约束索引 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599]；自由索引 [600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999]。

| 整体索引 | 节点 / 自由度 | 状态 | F (kN/kN·m) | Ff 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | node_0001.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 1 | node_0001.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 2 | node_0001.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 3 | node_0001.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 4 | node_0001.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 5 | node_0001.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 6 | node_0002.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 7 | node_0002.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 8 | node_0002.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 9 | node_0002.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 10 | node_0002.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 11 | node_0002.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 12 | node_0003.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 13 | node_0003.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 14 | node_0003.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 15 | node_0003.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 16 | node_0003.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 17 | node_0003.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 18 | node_0004.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 19 | node_0004.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 20 | node_0004.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 21 | node_0004.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 22 | node_0004.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 23 | node_0004.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 24 | node_0005.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 25 | node_0005.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 26 | node_0005.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 27 | node_0005.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 28 | node_0005.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 29 | node_0005.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 30 | node_0006.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 31 | node_0006.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 32 | node_0006.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 33 | node_0006.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 34 | node_0006.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 35 | node_0006.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 36 | node_0007.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 37 | node_0007.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 38 | node_0007.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 39 | node_0007.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 40 | node_0007.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 41 | node_0007.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 42 | node_0008.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 43 | node_0008.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 44 | node_0008.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 45 | node_0008.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 46 | node_0008.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 47 | node_0008.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 48 | node_0009.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 49 | node_0009.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 50 | node_0009.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 51 | node_0009.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 52 | node_0009.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 53 | node_0009.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 54 | node_0010.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 55 | node_0010.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 56 | node_0010.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 57 | node_0010.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 58 | node_0010.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 59 | node_0010.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 60 | node_0011.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 61 | node_0011.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 62 | node_0011.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 63 | node_0011.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 64 | node_0011.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 65 | node_0011.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 66 | node_0012.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 67 | node_0012.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 68 | node_0012.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 69 | node_0012.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 70 | node_0012.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 71 | node_0012.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 72 | node_0013.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 73 | node_0013.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 74 | node_0013.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 75 | node_0013.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 76 | node_0013.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 77 | node_0013.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 78 | node_0014.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 79 | node_0014.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 80 | node_0014.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 81 | node_0014.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 82 | node_0014.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 83 | node_0014.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 84 | node_0015.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 85 | node_0015.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 86 | node_0015.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 87 | node_0015.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 88 | node_0015.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 89 | node_0015.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 90 | node_0016.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 91 | node_0016.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 92 | node_0016.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 93 | node_0016.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 94 | node_0016.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 95 | node_0016.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 96 | node_0017.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 97 | node_0017.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 98 | node_0017.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 99 | node_0017.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 100 | node_0017.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 101 | node_0017.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 102 | node_0018.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 103 | node_0018.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 104 | node_0018.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 105 | node_0018.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 106 | node_0018.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 107 | node_0018.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 108 | node_0019.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 109 | node_0019.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 110 | node_0019.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 111 | node_0019.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 112 | node_0019.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 113 | node_0019.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 114 | node_0020.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 115 | node_0020.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 116 | node_0020.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 117 | node_0020.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 118 | node_0020.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 119 | node_0020.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 120 | node_0021.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 121 | node_0021.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 122 | node_0021.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 123 | node_0021.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 124 | node_0021.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 125 | node_0021.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 126 | node_0022.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 127 | node_0022.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 128 | node_0022.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 129 | node_0022.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 130 | node_0022.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 131 | node_0022.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 132 | node_0023.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 133 | node_0023.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 134 | node_0023.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 135 | node_0023.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 136 | node_0023.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 137 | node_0023.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 138 | node_0024.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 139 | node_0024.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 140 | node_0024.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 141 | node_0024.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 142 | node_0024.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 143 | node_0024.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 144 | node_0025.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 145 | node_0025.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 146 | node_0025.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 147 | node_0025.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 148 | node_0025.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 149 | node_0025.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 150 | node_0026.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 151 | node_0026.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 152 | node_0026.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 153 | node_0026.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 154 | node_0026.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 155 | node_0026.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 156 | node_0027.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 157 | node_0027.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 158 | node_0027.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 159 | node_0027.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 160 | node_0027.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 161 | node_0027.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 162 | node_0028.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 163 | node_0028.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 164 | node_0028.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 165 | node_0028.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 166 | node_0028.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 167 | node_0028.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 168 | node_0029.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 169 | node_0029.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 170 | node_0029.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 171 | node_0029.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 172 | node_0029.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 173 | node_0029.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 174 | node_0030.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 175 | node_0030.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 176 | node_0030.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 177 | node_0030.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 178 | node_0030.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 179 | node_0030.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 180 | node_0031.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 181 | node_0031.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 182 | node_0031.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 183 | node_0031.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 184 | node_0031.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 185 | node_0031.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 186 | node_0032.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 187 | node_0032.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 188 | node_0032.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 189 | node_0032.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 190 | node_0032.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 191 | node_0032.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 192 | node_0033.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 193 | node_0033.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 194 | node_0033.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 195 | node_0033.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 196 | node_0033.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 197 | node_0033.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 198 | node_0034.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 199 | node_0034.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 200 | node_0034.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 201 | node_0034.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 202 | node_0034.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 203 | node_0034.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 204 | node_0035.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 205 | node_0035.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 206 | node_0035.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 207 | node_0035.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 208 | node_0035.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 209 | node_0035.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 210 | node_0036.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 211 | node_0036.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 212 | node_0036.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 213 | node_0036.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 214 | node_0036.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 215 | node_0036.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 216 | node_0037.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 217 | node_0037.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 218 | node_0037.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 219 | node_0037.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 220 | node_0037.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 221 | node_0037.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 222 | node_0038.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 223 | node_0038.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 224 | node_0038.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 225 | node_0038.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 226 | node_0038.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 227 | node_0038.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 228 | node_0039.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 229 | node_0039.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 230 | node_0039.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 231 | node_0039.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 232 | node_0039.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 233 | node_0039.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 234 | node_0040.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 235 | node_0040.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 236 | node_0040.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 237 | node_0040.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 238 | node_0040.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 239 | node_0040.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 240 | node_0041.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 241 | node_0041.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 242 | node_0041.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 243 | node_0041.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 244 | node_0041.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 245 | node_0041.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 246 | node_0042.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 247 | node_0042.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 248 | node_0042.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 249 | node_0042.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 250 | node_0042.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 251 | node_0042.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 252 | node_0043.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 253 | node_0043.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 254 | node_0043.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 255 | node_0043.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 256 | node_0043.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 257 | node_0043.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 258 | node_0044.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 259 | node_0044.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 260 | node_0044.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 261 | node_0044.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 262 | node_0044.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 263 | node_0044.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 264 | node_0045.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 265 | node_0045.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 266 | node_0045.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 267 | node_0045.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 268 | node_0045.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 269 | node_0045.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 270 | node_0046.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 271 | node_0046.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 272 | node_0046.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 273 | node_0046.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 274 | node_0046.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 275 | node_0046.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 276 | node_0047.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 277 | node_0047.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 278 | node_0047.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 279 | node_0047.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 280 | node_0047.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 281 | node_0047.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 282 | node_0048.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 283 | node_0048.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 284 | node_0048.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 285 | node_0048.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 286 | node_0048.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 287 | node_0048.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 288 | node_0049.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 289 | node_0049.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 290 | node_0049.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 291 | node_0049.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 292 | node_0049.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 293 | node_0049.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 294 | node_0050.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 295 | node_0050.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 296 | node_0050.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 297 | node_0050.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 298 | node_0050.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 299 | node_0050.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 300 | node_0051.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 301 | node_0051.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 302 | node_0051.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 303 | node_0051.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 304 | node_0051.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 305 | node_0051.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 306 | node_0052.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 307 | node_0052.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 308 | node_0052.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 309 | node_0052.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 310 | node_0052.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 311 | node_0052.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 312 | node_0053.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 313 | node_0053.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 314 | node_0053.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 315 | node_0053.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 316 | node_0053.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 317 | node_0053.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 318 | node_0054.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 319 | node_0054.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 320 | node_0054.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 321 | node_0054.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 322 | node_0054.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 323 | node_0054.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 324 | node_0055.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 325 | node_0055.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 326 | node_0055.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 327 | node_0055.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 328 | node_0055.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 329 | node_0055.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 330 | node_0056.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 331 | node_0056.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 332 | node_0056.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 333 | node_0056.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 334 | node_0056.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 335 | node_0056.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 336 | node_0057.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 337 | node_0057.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 338 | node_0057.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 339 | node_0057.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 340 | node_0057.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 341 | node_0057.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 342 | node_0058.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 343 | node_0058.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 344 | node_0058.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 345 | node_0058.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 346 | node_0058.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 347 | node_0058.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 348 | node_0059.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 349 | node_0059.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 350 | node_0059.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 351 | node_0059.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 352 | node_0059.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 353 | node_0059.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 354 | node_0060.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 355 | node_0060.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 356 | node_0060.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 357 | node_0060.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 358 | node_0060.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 359 | node_0060.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 360 | node_0061.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 361 | node_0061.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 362 | node_0061.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 363 | node_0061.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 364 | node_0061.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 365 | node_0061.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 366 | node_0062.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 367 | node_0062.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 368 | node_0062.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 369 | node_0062.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 370 | node_0062.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 371 | node_0062.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 372 | node_0063.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 373 | node_0063.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 374 | node_0063.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 375 | node_0063.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 376 | node_0063.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 377 | node_0063.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 378 | node_0064.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 379 | node_0064.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 380 | node_0064.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 381 | node_0064.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 382 | node_0064.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 383 | node_0064.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 384 | node_0065.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 385 | node_0065.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 386 | node_0065.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 387 | node_0065.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 388 | node_0065.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 389 | node_0065.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 390 | node_0066.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 391 | node_0066.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 392 | node_0066.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 393 | node_0066.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 394 | node_0066.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 395 | node_0066.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 396 | node_0067.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 397 | node_0067.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 398 | node_0067.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 399 | node_0067.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 400 | node_0067.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 401 | node_0067.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 402 | node_0068.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 403 | node_0068.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 404 | node_0068.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 405 | node_0068.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 406 | node_0068.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 407 | node_0068.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 408 | node_0069.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 409 | node_0069.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 410 | node_0069.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 411 | node_0069.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 412 | node_0069.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 413 | node_0069.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 414 | node_0070.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 415 | node_0070.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 416 | node_0070.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 417 | node_0070.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 418 | node_0070.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 419 | node_0070.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 420 | node_0071.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 421 | node_0071.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 422 | node_0071.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 423 | node_0071.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 424 | node_0071.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 425 | node_0071.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 426 | node_0072.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 427 | node_0072.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 428 | node_0072.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 429 | node_0072.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 430 | node_0072.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 431 | node_0072.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 432 | node_0073.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 433 | node_0073.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 434 | node_0073.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 435 | node_0073.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 436 | node_0073.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 437 | node_0073.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 438 | node_0074.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 439 | node_0074.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 440 | node_0074.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 441 | node_0074.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 442 | node_0074.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 443 | node_0074.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 444 | node_0075.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 445 | node_0075.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 446 | node_0075.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 447 | node_0075.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 448 | node_0075.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 449 | node_0075.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 450 | node_0076.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 451 | node_0076.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 452 | node_0076.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 453 | node_0076.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 454 | node_0076.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 455 | node_0076.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 456 | node_0077.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 457 | node_0077.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 458 | node_0077.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 459 | node_0077.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 460 | node_0077.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 461 | node_0077.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 462 | node_0078.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 463 | node_0078.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 464 | node_0078.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 465 | node_0078.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 466 | node_0078.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 467 | node_0078.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 468 | node_0079.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 469 | node_0079.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 470 | node_0079.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 471 | node_0079.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 472 | node_0079.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 473 | node_0079.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 474 | node_0080.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 475 | node_0080.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 476 | node_0080.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 477 | node_0080.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 478 | node_0080.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 479 | node_0080.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 480 | node_0081.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 481 | node_0081.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 482 | node_0081.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 483 | node_0081.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 484 | node_0081.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 485 | node_0081.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 486 | node_0082.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 487 | node_0082.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 488 | node_0082.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 489 | node_0082.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 490 | node_0082.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 491 | node_0082.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 492 | node_0083.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 493 | node_0083.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 494 | node_0083.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 495 | node_0083.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 496 | node_0083.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 497 | node_0083.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 498 | node_0084.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 499 | node_0084.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 500 | node_0084.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 501 | node_0084.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 502 | node_0084.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 503 | node_0084.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 504 | node_0085.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 505 | node_0085.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 506 | node_0085.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 507 | node_0085.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 508 | node_0085.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 509 | node_0085.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 510 | node_0086.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 511 | node_0086.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 512 | node_0086.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 513 | node_0086.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 514 | node_0086.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 515 | node_0086.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 516 | node_0087.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 517 | node_0087.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 518 | node_0087.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 519 | node_0087.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 520 | node_0087.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 521 | node_0087.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 522 | node_0088.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 523 | node_0088.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 524 | node_0088.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 525 | node_0088.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 526 | node_0088.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 527 | node_0088.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 528 | node_0089.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 529 | node_0089.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 530 | node_0089.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 531 | node_0089.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 532 | node_0089.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 533 | node_0089.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 534 | node_0090.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 535 | node_0090.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 536 | node_0090.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 537 | node_0090.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 538 | node_0090.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 539 | node_0090.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 540 | node_0091.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 541 | node_0091.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 542 | node_0091.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 543 | node_0091.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 544 | node_0091.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 545 | node_0091.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 546 | node_0092.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 547 | node_0092.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 548 | node_0092.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 549 | node_0092.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 550 | node_0092.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 551 | node_0092.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 552 | node_0093.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 553 | node_0093.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 554 | node_0093.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 555 | node_0093.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 556 | node_0093.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 557 | node_0093.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 558 | node_0094.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 559 | node_0094.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 560 | node_0094.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 561 | node_0094.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 562 | node_0094.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 563 | node_0094.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 564 | node_0095.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 565 | node_0095.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 566 | node_0095.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 567 | node_0095.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 568 | node_0095.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 569 | node_0095.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 570 | node_0096.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 571 | node_0096.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 572 | node_0096.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 573 | node_0096.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 574 | node_0096.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 575 | node_0096.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 576 | node_0097.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 577 | node_0097.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 578 | node_0097.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 579 | node_0097.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 580 | node_0097.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 581 | node_0097.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 582 | node_0098.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 583 | node_0098.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 584 | node_0098.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 585 | node_0098.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 586 | node_0098.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 587 | node_0098.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 588 | node_0099.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 589 | node_0099.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 590 | node_0099.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 591 | node_0099.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 592 | node_0099.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 593 | node_0099.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 594 | node_0100.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 595 | node_0100.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 596 | node_0100.uz | 约束 / u=0 | -2.772306 | 已消去 |
| 597 | node_0100.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 598 | node_0100.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 599 | node_0100.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 600 | node_0101.ux | 自由 | 0 | 0 |
| 601 | node_0101.uy | 自由 | 0 | 1 |
| 602 | node_0101.uz | 自由 | -38.78563 | 2 |
| 603 | node_0101.rx | 自由 | -8.850425 | 3 |
| 604 | node_0101.ry | 自由 | 8.850425 | 4 |
| 605 | node_0101.rz | 自由 | 0 | 5 |
| 606 | node_0102.ux | 自由 | 0 | 6 |
| 607 | node_0102.uy | 自由 | 0 | 7 |
| 608 | node_0102.uz | 自由 | -49.40614 | 8 |
| 609 | node_0102.rx | 自由 | -8.850425 | 9 |
| 610 | node_0102.ry | 自由 | 0 | 10 |
| 611 | node_0102.rz | 自由 | 0 | 11 |
| 612 | node_0103.ux | 自由 | 0 | 12 |
| 613 | node_0103.uy | 自由 | 0 | 13 |
| 614 | node_0103.uz | 自由 | -49.40614 | 14 |
| 615 | node_0103.rx | 自由 | -8.850425 | 15 |
| 616 | node_0103.ry | 自由 | 0 | 16 |
| 617 | node_0103.rz | 自由 | 0 | 17 |
| 618 | node_0104.ux | 自由 | 0 | 18 |
| 619 | node_0104.uy | 自由 | 0 | 19 |
| 620 | node_0104.uz | 自由 | -49.40614 | 20 |
| 621 | node_0104.rx | 自由 | -8.850425 | 21 |
| 622 | node_0104.ry | 自由 | 0 | 22 |
| 623 | node_0104.rz | 自由 | 0 | 23 |
| 624 | node_0105.ux | 自由 | 0 | 24 |
| 625 | node_0105.uy | 自由 | 0 | 25 |
| 626 | node_0105.uz | 自由 | -49.40614 | 26 |
| 627 | node_0105.rx | 自由 | -8.850425 | 27 |
| 628 | node_0105.ry | 自由 | 0 | 28 |
| 629 | node_0105.rz | 自由 | 0 | 29 |
| 630 | node_0106.ux | 自由 | 0 | 30 |
| 631 | node_0106.uy | 自由 | 0 | 31 |
| 632 | node_0106.uz | 自由 | -49.40614 | 32 |
| 633 | node_0106.rx | 自由 | -8.850425 | 33 |
| 634 | node_0106.ry | 自由 | 0 | 34 |
| 635 | node_0106.rz | 自由 | 0 | 35 |
| 636 | node_0107.ux | 自由 | 0 | 36 |
| 637 | node_0107.uy | 自由 | 0 | 37 |
| 638 | node_0107.uz | 自由 | -49.40614 | 38 |
| 639 | node_0107.rx | 自由 | -8.850425 | 39 |
| 640 | node_0107.ry | 自由 | 0 | 40 |
| 641 | node_0107.rz | 自由 | 0 | 41 |
| 642 | node_0108.ux | 自由 | 0 | 42 |
| 643 | node_0108.uy | 自由 | 0 | 43 |
| 644 | node_0108.uz | 自由 | -49.40614 | 44 |
| 645 | node_0108.rx | 自由 | -8.850425 | 45 |
| 646 | node_0108.ry | 自由 | 0 | 46 |
| 647 | node_0108.rz | 自由 | 0 | 47 |
| 648 | node_0109.ux | 自由 | 0 | 48 |
| 649 | node_0109.uy | 自由 | 0 | 49 |
| 650 | node_0109.uz | 自由 | -49.40614 | 50 |
| 651 | node_0109.rx | 自由 | -8.850425 | 51 |
| 652 | node_0109.ry | 自由 | 0 | 52 |
| 653 | node_0109.rz | 自由 | 0 | 53 |
| 654 | node_0110.ux | 自由 | 0 | 54 |
| 655 | node_0110.uy | 自由 | 0 | 55 |
| 656 | node_0110.uz | 自由 | -38.78563 | 56 |
| 657 | node_0110.rx | 自由 | -8.850425 | 57 |
| 658 | node_0110.ry | 自由 | -8.850425 | 58 |
| 659 | node_0110.rz | 自由 | 0 | 59 |
| 660 | node_0111.ux | 自由 | 0 | 60 |
| 661 | node_0111.uy | 自由 | 0 | 61 |
| 662 | node_0111.uz | 自由 | -49.40614 | 62 |
| 663 | node_0111.rx | 自由 | 0 | 63 |
| 664 | node_0111.ry | 自由 | 8.850425 | 64 |
| 665 | node_0111.rz | 自由 | 0 | 65 |
| 666 | node_0112.ux | 自由 | 0 | 66 |
| 667 | node_0112.uy | 自由 | 0 | 67 |
| 668 | node_0112.uz | 自由 | -60.02665 | 68 |
| 669 | node_0112.rx | 自由 | 0 | 69 |
| 670 | node_0112.ry | 自由 | 0 | 70 |
| 671 | node_0112.rz | 自由 | 0 | 71 |
| 672 | node_0113.ux | 自由 | 0 | 72 |
| 673 | node_0113.uy | 自由 | 0 | 73 |
| 674 | node_0113.uz | 自由 | -60.02665 | 74 |
| 675 | node_0113.rx | 自由 | 0 | 75 |
| 676 | node_0113.ry | 自由 | 0 | 76 |
| 677 | node_0113.rz | 自由 | 0 | 77 |
| 678 | node_0114.ux | 自由 | 0 | 78 |
| 679 | node_0114.uy | 自由 | 0 | 79 |
| 680 | node_0114.uz | 自由 | -60.02665 | 80 |
| 681 | node_0114.rx | 自由 | 0 | 81 |
| 682 | node_0114.ry | 自由 | 0 | 82 |
| 683 | node_0114.rz | 自由 | 0 | 83 |
| 684 | node_0115.ux | 自由 | 0 | 84 |
| 685 | node_0115.uy | 自由 | 0 | 85 |
| 686 | node_0115.uz | 自由 | -60.02665 | 86 |
| 687 | node_0115.rx | 自由 | 0 | 87 |
| 688 | node_0115.ry | 自由 | 0 | 88 |
| 689 | node_0115.rz | 自由 | 0 | 89 |
| 690 | node_0116.ux | 自由 | 0 | 90 |
| 691 | node_0116.uy | 自由 | 0 | 91 |
| 692 | node_0116.uz | 自由 | -60.02665 | 92 |
| 693 | node_0116.rx | 自由 | 0 | 93 |
| 694 | node_0116.ry | 自由 | 0 | 94 |
| 695 | node_0116.rz | 自由 | 0 | 95 |
| 696 | node_0117.ux | 自由 | 0 | 96 |
| 697 | node_0117.uy | 自由 | 0 | 97 |
| 698 | node_0117.uz | 自由 | -60.02665 | 98 |
| 699 | node_0117.rx | 自由 | 0 | 99 |
| 700 | node_0117.ry | 自由 | 0 | 100 |
| 701 | node_0117.rz | 自由 | 0 | 101 |
| 702 | node_0118.ux | 自由 | 0 | 102 |
| 703 | node_0118.uy | 自由 | 0 | 103 |
| 704 | node_0118.uz | 自由 | -60.02665 | 104 |
| 705 | node_0118.rx | 自由 | 0 | 105 |
| 706 | node_0118.ry | 自由 | 0 | 106 |
| 707 | node_0118.rz | 自由 | 0 | 107 |
| 708 | node_0119.ux | 自由 | 0 | 108 |
| 709 | node_0119.uy | 自由 | 0 | 109 |
| 710 | node_0119.uz | 自由 | -60.02665 | 110 |
| 711 | node_0119.rx | 自由 | 0 | 111 |
| 712 | node_0119.ry | 自由 | 0 | 112 |
| 713 | node_0119.rz | 自由 | 0 | 113 |
| 714 | node_0120.ux | 自由 | 0 | 114 |
| 715 | node_0120.uy | 自由 | 0 | 115 |
| 716 | node_0120.uz | 自由 | -49.40614 | 116 |
| 717 | node_0120.rx | 自由 | 0 | 117 |
| 718 | node_0120.ry | 自由 | -8.850425 | 118 |
| 719 | node_0120.rz | 自由 | 0 | 119 |
| 720 | node_0121.ux | 自由 | 0 | 120 |
| 721 | node_0121.uy | 自由 | 0 | 121 |
| 722 | node_0121.uz | 自由 | -49.40614 | 122 |
| 723 | node_0121.rx | 自由 | 0 | 123 |
| 724 | node_0121.ry | 自由 | 8.850425 | 124 |
| 725 | node_0121.rz | 自由 | 0 | 125 |
| 726 | node_0122.ux | 自由 | 0 | 126 |
| 727 | node_0122.uy | 自由 | 0 | 127 |
| 728 | node_0122.uz | 自由 | -60.02665 | 128 |
| 729 | node_0122.rx | 自由 | 0 | 129 |
| 730 | node_0122.ry | 自由 | 0 | 130 |
| 731 | node_0122.rz | 自由 | 0 | 131 |
| 732 | node_0123.ux | 自由 | 0 | 132 |
| 733 | node_0123.uy | 自由 | 0 | 133 |
| 734 | node_0123.uz | 自由 | -60.02665 | 134 |
| 735 | node_0123.rx | 自由 | 0 | 135 |
| 736 | node_0123.ry | 自由 | 0 | 136 |
| 737 | node_0123.rz | 自由 | 0 | 137 |
| 738 | node_0124.ux | 自由 | 0 | 138 |
| 739 | node_0124.uy | 自由 | 0 | 139 |
| 740 | node_0124.uz | 自由 | -60.02665 | 140 |
| 741 | node_0124.rx | 自由 | 0 | 141 |
| 742 | node_0124.ry | 自由 | 0 | 142 |
| 743 | node_0124.rz | 自由 | 0 | 143 |
| 744 | node_0125.ux | 自由 | 0 | 144 |
| 745 | node_0125.uy | 自由 | 0 | 145 |
| 746 | node_0125.uz | 自由 | -60.02665 | 146 |
| 747 | node_0125.rx | 自由 | 0 | 147 |
| 748 | node_0125.ry | 自由 | 0 | 148 |
| 749 | node_0125.rz | 自由 | 0 | 149 |
| 750 | node_0126.ux | 自由 | 0 | 150 |
| 751 | node_0126.uy | 自由 | 0 | 151 |
| 752 | node_0126.uz | 自由 | -60.02665 | 152 |
| 753 | node_0126.rx | 自由 | 0 | 153 |
| 754 | node_0126.ry | 自由 | 0 | 154 |
| 755 | node_0126.rz | 自由 | 0 | 155 |
| 756 | node_0127.ux | 自由 | 0 | 156 |
| 757 | node_0127.uy | 自由 | 0 | 157 |
| 758 | node_0127.uz | 自由 | -60.02665 | 158 |
| 759 | node_0127.rx | 自由 | 0 | 159 |
| 760 | node_0127.ry | 自由 | 0 | 160 |
| 761 | node_0127.rz | 自由 | 0 | 161 |
| 762 | node_0128.ux | 自由 | 0 | 162 |
| 763 | node_0128.uy | 自由 | 0 | 163 |
| 764 | node_0128.uz | 自由 | -60.02665 | 164 |
| 765 | node_0128.rx | 自由 | 0 | 165 |
| 766 | node_0128.ry | 自由 | 0 | 166 |
| 767 | node_0128.rz | 自由 | 0 | 167 |
| 768 | node_0129.ux | 自由 | 0 | 168 |
| 769 | node_0129.uy | 自由 | 0 | 169 |
| 770 | node_0129.uz | 自由 | -60.02665 | 170 |
| 771 | node_0129.rx | 自由 | 0 | 171 |
| 772 | node_0129.ry | 自由 | 0 | 172 |
| 773 | node_0129.rz | 自由 | 0 | 173 |
| 774 | node_0130.ux | 自由 | 0 | 174 |
| 775 | node_0130.uy | 自由 | 0 | 175 |
| 776 | node_0130.uz | 自由 | -49.40614 | 176 |
| 777 | node_0130.rx | 自由 | 0 | 177 |
| 778 | node_0130.ry | 自由 | -8.850425 | 178 |
| 779 | node_0130.rz | 自由 | 0 | 179 |
| 780 | node_0131.ux | 自由 | 0 | 180 |
| 781 | node_0131.uy | 自由 | 0 | 181 |
| 782 | node_0131.uz | 自由 | -49.40614 | 182 |
| 783 | node_0131.rx | 自由 | 0 | 183 |
| 784 | node_0131.ry | 自由 | 8.850425 | 184 |
| 785 | node_0131.rz | 自由 | 0 | 185 |
| 786 | node_0132.ux | 自由 | 0 | 186 |
| 787 | node_0132.uy | 自由 | 0 | 187 |
| 788 | node_0132.uz | 自由 | -60.02665 | 188 |
| 789 | node_0132.rx | 自由 | 0 | 189 |
| 790 | node_0132.ry | 自由 | 0 | 190 |
| 791 | node_0132.rz | 自由 | 0 | 191 |
| 792 | node_0133.ux | 自由 | 0 | 192 |
| 793 | node_0133.uy | 自由 | 0 | 193 |
| 794 | node_0133.uz | 自由 | -60.02665 | 194 |
| 795 | node_0133.rx | 自由 | 0 | 195 |
| 796 | node_0133.ry | 自由 | 0 | 196 |
| 797 | node_0133.rz | 自由 | 0 | 197 |
| 798 | node_0134.ux | 自由 | 0 | 198 |
| 799 | node_0134.uy | 自由 | 0 | 199 |
| 800 | node_0134.uz | 自由 | -60.02665 | 200 |
| 801 | node_0134.rx | 自由 | 0 | 201 |
| 802 | node_0134.ry | 自由 | 0 | 202 |
| 803 | node_0134.rz | 自由 | 0 | 203 |
| 804 | node_0135.ux | 自由 | 0 | 204 |
| 805 | node_0135.uy | 自由 | 0 | 205 |
| 806 | node_0135.uz | 自由 | -60.02665 | 206 |
| 807 | node_0135.rx | 自由 | 0 | 207 |
| 808 | node_0135.ry | 自由 | 0 | 208 |
| 809 | node_0135.rz | 自由 | 0 | 209 |
| 810 | node_0136.ux | 自由 | 0 | 210 |
| 811 | node_0136.uy | 自由 | 0 | 211 |
| 812 | node_0136.uz | 自由 | -60.02665 | 212 |
| 813 | node_0136.rx | 自由 | 0 | 213 |
| 814 | node_0136.ry | 自由 | 0 | 214 |
| 815 | node_0136.rz | 自由 | 0 | 215 |
| 816 | node_0137.ux | 自由 | 0 | 216 |
| 817 | node_0137.uy | 自由 | 0 | 217 |
| 818 | node_0137.uz | 自由 | -60.02665 | 218 |
| 819 | node_0137.rx | 自由 | 0 | 219 |
| 820 | node_0137.ry | 自由 | 0 | 220 |
| 821 | node_0137.rz | 自由 | 0 | 221 |
| 822 | node_0138.ux | 自由 | 0 | 222 |
| 823 | node_0138.uy | 自由 | 0 | 223 |
| 824 | node_0138.uz | 自由 | -60.02665 | 224 |
| 825 | node_0138.rx | 自由 | 0 | 225 |
| 826 | node_0138.ry | 自由 | 0 | 226 |
| 827 | node_0138.rz | 自由 | 0 | 227 |
| 828 | node_0139.ux | 自由 | 0 | 228 |
| 829 | node_0139.uy | 自由 | 0 | 229 |
| 830 | node_0139.uz | 自由 | -60.02665 | 230 |
| 831 | node_0139.rx | 自由 | 0 | 231 |
| 832 | node_0139.ry | 自由 | 0 | 232 |
| 833 | node_0139.rz | 自由 | 0 | 233 |
| 834 | node_0140.ux | 自由 | 0 | 234 |
| 835 | node_0140.uy | 自由 | 0 | 235 |
| 836 | node_0140.uz | 自由 | -49.40614 | 236 |
| 837 | node_0140.rx | 自由 | 0 | 237 |
| 838 | node_0140.ry | 自由 | -8.850425 | 238 |
| 839 | node_0140.rz | 自由 | 0 | 239 |
| 840 | node_0141.ux | 自由 | 0 | 240 |
| 841 | node_0141.uy | 自由 | 0 | 241 |
| 842 | node_0141.uz | 自由 | -49.40614 | 242 |
| 843 | node_0141.rx | 自由 | 0 | 243 |
| 844 | node_0141.ry | 自由 | 8.850425 | 244 |
| 845 | node_0141.rz | 自由 | 0 | 245 |
| 846 | node_0142.ux | 自由 | 0 | 246 |
| 847 | node_0142.uy | 自由 | 0 | 247 |
| 848 | node_0142.uz | 自由 | -60.02665 | 248 |
| 849 | node_0142.rx | 自由 | 0 | 249 |
| 850 | node_0142.ry | 自由 | 0 | 250 |
| 851 | node_0142.rz | 自由 | 0 | 251 |
| 852 | node_0143.ux | 自由 | 0 | 252 |
| 853 | node_0143.uy | 自由 | 0 | 253 |
| 854 | node_0143.uz | 自由 | -60.02665 | 254 |
| 855 | node_0143.rx | 自由 | 0 | 255 |
| 856 | node_0143.ry | 自由 | 0 | 256 |
| 857 | node_0143.rz | 自由 | 0 | 257 |
| 858 | node_0144.ux | 自由 | 0 | 258 |
| 859 | node_0144.uy | 自由 | 0 | 259 |
| 860 | node_0144.uz | 自由 | -60.02665 | 260 |
| 861 | node_0144.rx | 自由 | 0 | 261 |
| 862 | node_0144.ry | 自由 | 0 | 262 |
| 863 | node_0144.rz | 自由 | 0 | 263 |
| 864 | node_0145.ux | 自由 | 0 | 264 |
| 865 | node_0145.uy | 自由 | 0 | 265 |
| 866 | node_0145.uz | 自由 | -60.02665 | 266 |
| 867 | node_0145.rx | 自由 | 0 | 267 |
| 868 | node_0145.ry | 自由 | 0 | 268 |
| 869 | node_0145.rz | 自由 | 0 | 269 |
| 870 | node_0146.ux | 自由 | 0 | 270 |
| 871 | node_0146.uy | 自由 | 0 | 271 |
| 872 | node_0146.uz | 自由 | -60.02665 | 272 |
| 873 | node_0146.rx | 自由 | 0 | 273 |
| 874 | node_0146.ry | 自由 | 0 | 274 |
| 875 | node_0146.rz | 自由 | 0 | 275 |
| 876 | node_0147.ux | 自由 | 0 | 276 |
| 877 | node_0147.uy | 自由 | 0 | 277 |
| 878 | node_0147.uz | 自由 | -60.02665 | 278 |
| 879 | node_0147.rx | 自由 | 0 | 279 |
| 880 | node_0147.ry | 自由 | 0 | 280 |
| 881 | node_0147.rz | 自由 | 0 | 281 |
| 882 | node_0148.ux | 自由 | 0 | 282 |
| 883 | node_0148.uy | 自由 | 0 | 283 |
| 884 | node_0148.uz | 自由 | -60.02665 | 284 |
| 885 | node_0148.rx | 自由 | 0 | 285 |
| 886 | node_0148.ry | 自由 | 0 | 286 |
| 887 | node_0148.rz | 自由 | 0 | 287 |
| 888 | node_0149.ux | 自由 | 0 | 288 |
| 889 | node_0149.uy | 自由 | 0 | 289 |
| 890 | node_0149.uz | 自由 | -60.02665 | 290 |
| 891 | node_0149.rx | 自由 | 0 | 291 |
| 892 | node_0149.ry | 自由 | 0 | 292 |
| 893 | node_0149.rz | 自由 | 0 | 293 |
| 894 | node_0150.ux | 自由 | 0 | 294 |
| 895 | node_0150.uy | 自由 | 0 | 295 |
| 896 | node_0150.uz | 自由 | -49.40614 | 296 |
| 897 | node_0150.rx | 自由 | 0 | 297 |
| 898 | node_0150.ry | 自由 | -8.850425 | 298 |
| 899 | node_0150.rz | 自由 | 0 | 299 |
| 900 | node_0151.ux | 自由 | 0 | 300 |
| 901 | node_0151.uy | 自由 | 0 | 301 |
| 902 | node_0151.uz | 自由 | -49.40614 | 302 |
| 903 | node_0151.rx | 自由 | 0 | 303 |
| 904 | node_0151.ry | 自由 | 8.850425 | 304 |
| 905 | node_0151.rz | 自由 | 0 | 305 |
| 906 | node_0152.ux | 自由 | 0 | 306 |
| 907 | node_0152.uy | 自由 | 0 | 307 |
| 908 | node_0152.uz | 自由 | -60.02665 | 308 |
| 909 | node_0152.rx | 自由 | 0 | 309 |
| 910 | node_0152.ry | 自由 | 0 | 310 |
| 911 | node_0152.rz | 自由 | 0 | 311 |
| 912 | node_0153.ux | 自由 | 0 | 312 |
| 913 | node_0153.uy | 自由 | 0 | 313 |
| 914 | node_0153.uz | 自由 | -60.02665 | 314 |
| 915 | node_0153.rx | 自由 | 0 | 315 |
| 916 | node_0153.ry | 自由 | 0 | 316 |
| 917 | node_0153.rz | 自由 | 0 | 317 |
| 918 | node_0154.ux | 自由 | 0 | 318 |
| 919 | node_0154.uy | 自由 | 0 | 319 |
| 920 | node_0154.uz | 自由 | -60.02665 | 320 |
| 921 | node_0154.rx | 自由 | 0 | 321 |
| 922 | node_0154.ry | 自由 | 0 | 322 |
| 923 | node_0154.rz | 自由 | 0 | 323 |
| 924 | node_0155.ux | 自由 | 0 | 324 |
| 925 | node_0155.uy | 自由 | 0 | 325 |
| 926 | node_0155.uz | 自由 | -60.02665 | 326 |
| 927 | node_0155.rx | 自由 | 0 | 327 |
| 928 | node_0155.ry | 自由 | 0 | 328 |
| 929 | node_0155.rz | 自由 | 0 | 329 |
| 930 | node_0156.ux | 自由 | 0 | 330 |
| 931 | node_0156.uy | 自由 | 0 | 331 |
| 932 | node_0156.uz | 自由 | -60.02665 | 332 |
| 933 | node_0156.rx | 自由 | 0 | 333 |
| 934 | node_0156.ry | 自由 | 0 | 334 |
| 935 | node_0156.rz | 自由 | 0 | 335 |
| 936 | node_0157.ux | 自由 | 0 | 336 |
| 937 | node_0157.uy | 自由 | 0 | 337 |
| 938 | node_0157.uz | 自由 | -60.02665 | 338 |
| 939 | node_0157.rx | 自由 | 0 | 339 |
| 940 | node_0157.ry | 自由 | 0 | 340 |
| 941 | node_0157.rz | 自由 | 0 | 341 |
| 942 | node_0158.ux | 自由 | 0 | 342 |
| 943 | node_0158.uy | 自由 | 0 | 343 |
| 944 | node_0158.uz | 自由 | -60.02665 | 344 |
| 945 | node_0158.rx | 自由 | 0 | 345 |
| 946 | node_0158.ry | 自由 | 0 | 346 |
| 947 | node_0158.rz | 自由 | 0 | 347 |
| 948 | node_0159.ux | 自由 | 0 | 348 |
| 949 | node_0159.uy | 自由 | 0 | 349 |
| 950 | node_0159.uz | 自由 | -60.02665 | 350 |
| 951 | node_0159.rx | 自由 | 0 | 351 |
| 952 | node_0159.ry | 自由 | 0 | 352 |
| 953 | node_0159.rz | 自由 | 0 | 353 |
| 954 | node_0160.ux | 自由 | 0 | 354 |
| 955 | node_0160.uy | 自由 | 0 | 355 |
| 956 | node_0160.uz | 自由 | -49.40614 | 356 |
| 957 | node_0160.rx | 自由 | 0 | 357 |
| 958 | node_0160.ry | 自由 | -8.850425 | 358 |
| 959 | node_0160.rz | 自由 | 0 | 359 |
| 960 | node_0161.ux | 自由 | 0 | 360 |
| 961 | node_0161.uy | 自由 | 0 | 361 |
| 962 | node_0161.uz | 自由 | -49.40614 | 362 |
| 963 | node_0161.rx | 自由 | 0 | 363 |
| 964 | node_0161.ry | 自由 | 8.850425 | 364 |
| 965 | node_0161.rz | 自由 | 0 | 365 |
| 966 | node_0162.ux | 自由 | 0 | 366 |
| 967 | node_0162.uy | 自由 | 0 | 367 |
| 968 | node_0162.uz | 自由 | -60.02665 | 368 |
| 969 | node_0162.rx | 自由 | 0 | 369 |
| 970 | node_0162.ry | 自由 | 0 | 370 |
| 971 | node_0162.rz | 自由 | 0 | 371 |
| 972 | node_0163.ux | 自由 | 0 | 372 |
| 973 | node_0163.uy | 自由 | 0 | 373 |
| 974 | node_0163.uz | 自由 | -60.02665 | 374 |
| 975 | node_0163.rx | 自由 | 0 | 375 |
| 976 | node_0163.ry | 自由 | 0 | 376 |
| 977 | node_0163.rz | 自由 | 0 | 377 |
| 978 | node_0164.ux | 自由 | 0 | 378 |
| 979 | node_0164.uy | 自由 | 0 | 379 |
| 980 | node_0164.uz | 自由 | -60.02665 | 380 |
| 981 | node_0164.rx | 自由 | 0 | 381 |
| 982 | node_0164.ry | 自由 | 0 | 382 |
| 983 | node_0164.rz | 自由 | 0 | 383 |
| 984 | node_0165.ux | 自由 | 0 | 384 |
| 985 | node_0165.uy | 自由 | 0 | 385 |
| 986 | node_0165.uz | 自由 | -60.02665 | 386 |
| 987 | node_0165.rx | 自由 | 0 | 387 |
| 988 | node_0165.ry | 自由 | 0 | 388 |
| 989 | node_0165.rz | 自由 | 0 | 389 |
| 990 | node_0166.ux | 自由 | 0 | 390 |
| 991 | node_0166.uy | 自由 | 0 | 391 |
| 992 | node_0166.uz | 自由 | -60.02665 | 392 |
| 993 | node_0166.rx | 自由 | 0 | 393 |
| 994 | node_0166.ry | 自由 | 0 | 394 |
| 995 | node_0166.rz | 自由 | 0 | 395 |
| 996 | node_0167.ux | 自由 | 0 | 396 |
| 997 | node_0167.uy | 自由 | 0 | 397 |
| 998 | node_0167.uz | 自由 | -60.02665 | 398 |
| 999 | node_0167.rx | 自由 | 0 | 399 |
| 1000 | node_0167.ry | 自由 | 0 | 400 |
| 1001 | node_0167.rz | 自由 | 0 | 401 |
| 1002 | node_0168.ux | 自由 | 0 | 402 |
| 1003 | node_0168.uy | 自由 | 0 | 403 |
| 1004 | node_0168.uz | 自由 | -60.02665 | 404 |
| 1005 | node_0168.rx | 自由 | 0 | 405 |
| 1006 | node_0168.ry | 自由 | 0 | 406 |
| 1007 | node_0168.rz | 自由 | 0 | 407 |
| 1008 | node_0169.ux | 自由 | 0 | 408 |
| 1009 | node_0169.uy | 自由 | 0 | 409 |
| 1010 | node_0169.uz | 自由 | -60.02665 | 410 |
| 1011 | node_0169.rx | 自由 | 0 | 411 |
| 1012 | node_0169.ry | 自由 | 0 | 412 |
| 1013 | node_0169.rz | 自由 | 0 | 413 |
| 1014 | node_0170.ux | 自由 | 0 | 414 |
| 1015 | node_0170.uy | 自由 | 0 | 415 |
| 1016 | node_0170.uz | 自由 | -49.40614 | 416 |
| 1017 | node_0170.rx | 自由 | 0 | 417 |
| 1018 | node_0170.ry | 自由 | -8.850425 | 418 |
| 1019 | node_0170.rz | 自由 | 0 | 419 |
| 1020 | node_0171.ux | 自由 | 0 | 420 |
| 1021 | node_0171.uy | 自由 | 0 | 421 |
| 1022 | node_0171.uz | 自由 | -49.40614 | 422 |
| 1023 | node_0171.rx | 自由 | 0 | 423 |
| 1024 | node_0171.ry | 自由 | 8.850425 | 424 |
| 1025 | node_0171.rz | 自由 | 0 | 425 |
| 1026 | node_0172.ux | 自由 | 0 | 426 |
| 1027 | node_0172.uy | 自由 | 0 | 427 |
| 1028 | node_0172.uz | 自由 | -60.02665 | 428 |
| 1029 | node_0172.rx | 自由 | 0 | 429 |
| 1030 | node_0172.ry | 自由 | 0 | 430 |
| 1031 | node_0172.rz | 自由 | 0 | 431 |
| 1032 | node_0173.ux | 自由 | 0 | 432 |
| 1033 | node_0173.uy | 自由 | 0 | 433 |
| 1034 | node_0173.uz | 自由 | -60.02665 | 434 |
| 1035 | node_0173.rx | 自由 | 0 | 435 |
| 1036 | node_0173.ry | 自由 | 0 | 436 |
| 1037 | node_0173.rz | 自由 | 0 | 437 |
| 1038 | node_0174.ux | 自由 | 0 | 438 |
| 1039 | node_0174.uy | 自由 | 0 | 439 |
| 1040 | node_0174.uz | 自由 | -60.02665 | 440 |
| 1041 | node_0174.rx | 自由 | 0 | 441 |
| 1042 | node_0174.ry | 自由 | 0 | 442 |
| 1043 | node_0174.rz | 自由 | 0 | 443 |
| 1044 | node_0175.ux | 自由 | 0 | 444 |
| 1045 | node_0175.uy | 自由 | 0 | 445 |
| 1046 | node_0175.uz | 自由 | -60.02665 | 446 |
| 1047 | node_0175.rx | 自由 | 0 | 447 |
| 1048 | node_0175.ry | 自由 | 0 | 448 |
| 1049 | node_0175.rz | 自由 | 0 | 449 |
| 1050 | node_0176.ux | 自由 | 0 | 450 |
| 1051 | node_0176.uy | 自由 | 0 | 451 |
| 1052 | node_0176.uz | 自由 | -60.02665 | 452 |
| 1053 | node_0176.rx | 自由 | 0 | 453 |
| 1054 | node_0176.ry | 自由 | 0 | 454 |
| 1055 | node_0176.rz | 自由 | 0 | 455 |
| 1056 | node_0177.ux | 自由 | 0 | 456 |
| 1057 | node_0177.uy | 自由 | 0 | 457 |
| 1058 | node_0177.uz | 自由 | -60.02665 | 458 |
| 1059 | node_0177.rx | 自由 | 0 | 459 |
| 1060 | node_0177.ry | 自由 | 0 | 460 |
| 1061 | node_0177.rz | 自由 | 0 | 461 |
| 1062 | node_0178.ux | 自由 | 0 | 462 |
| 1063 | node_0178.uy | 自由 | 0 | 463 |
| 1064 | node_0178.uz | 自由 | -60.02665 | 464 |
| 1065 | node_0178.rx | 自由 | 0 | 465 |
| 1066 | node_0178.ry | 自由 | 0 | 466 |
| 1067 | node_0178.rz | 自由 | 0 | 467 |
| 1068 | node_0179.ux | 自由 | 0 | 468 |
| 1069 | node_0179.uy | 自由 | 0 | 469 |
| 1070 | node_0179.uz | 自由 | -60.02665 | 470 |
| 1071 | node_0179.rx | 自由 | 0 | 471 |
| 1072 | node_0179.ry | 自由 | 0 | 472 |
| 1073 | node_0179.rz | 自由 | 0 | 473 |
| 1074 | node_0180.ux | 自由 | 0 | 474 |
| 1075 | node_0180.uy | 自由 | 0 | 475 |
| 1076 | node_0180.uz | 自由 | -49.40614 | 476 |
| 1077 | node_0180.rx | 自由 | 0 | 477 |
| 1078 | node_0180.ry | 自由 | -8.850425 | 478 |
| 1079 | node_0180.rz | 自由 | 0 | 479 |
| 1080 | node_0181.ux | 自由 | 0 | 480 |
| 1081 | node_0181.uy | 自由 | 0 | 481 |
| 1082 | node_0181.uz | 自由 | -49.40614 | 482 |
| 1083 | node_0181.rx | 自由 | 0 | 483 |
| 1084 | node_0181.ry | 自由 | 8.850425 | 484 |
| 1085 | node_0181.rz | 自由 | 0 | 485 |
| 1086 | node_0182.ux | 自由 | 0 | 486 |
| 1087 | node_0182.uy | 自由 | 0 | 487 |
| 1088 | node_0182.uz | 自由 | -60.02665 | 488 |
| 1089 | node_0182.rx | 自由 | 0 | 489 |
| 1090 | node_0182.ry | 自由 | 0 | 490 |
| 1091 | node_0182.rz | 自由 | 0 | 491 |
| 1092 | node_0183.ux | 自由 | 0 | 492 |
| 1093 | node_0183.uy | 自由 | 0 | 493 |
| 1094 | node_0183.uz | 自由 | -60.02665 | 494 |
| 1095 | node_0183.rx | 自由 | 0 | 495 |
| 1096 | node_0183.ry | 自由 | 0 | 496 |
| 1097 | node_0183.rz | 自由 | 0 | 497 |
| 1098 | node_0184.ux | 自由 | 0 | 498 |
| 1099 | node_0184.uy | 自由 | 0 | 499 |
| 1100 | node_0184.uz | 自由 | -60.02665 | 500 |
| 1101 | node_0184.rx | 自由 | 0 | 501 |
| 1102 | node_0184.ry | 自由 | 0 | 502 |
| 1103 | node_0184.rz | 自由 | 0 | 503 |
| 1104 | node_0185.ux | 自由 | 0 | 504 |
| 1105 | node_0185.uy | 自由 | 0 | 505 |
| 1106 | node_0185.uz | 自由 | -60.02665 | 506 |
| 1107 | node_0185.rx | 自由 | 0 | 507 |
| 1108 | node_0185.ry | 自由 | 0 | 508 |
| 1109 | node_0185.rz | 自由 | 0 | 509 |
| 1110 | node_0186.ux | 自由 | 0 | 510 |
| 1111 | node_0186.uy | 自由 | 0 | 511 |
| 1112 | node_0186.uz | 自由 | -60.02665 | 512 |
| 1113 | node_0186.rx | 自由 | 0 | 513 |
| 1114 | node_0186.ry | 自由 | 0 | 514 |
| 1115 | node_0186.rz | 自由 | 0 | 515 |
| 1116 | node_0187.ux | 自由 | 0 | 516 |
| 1117 | node_0187.uy | 自由 | 0 | 517 |
| 1118 | node_0187.uz | 自由 | -60.02665 | 518 |
| 1119 | node_0187.rx | 自由 | 0 | 519 |
| 1120 | node_0187.ry | 自由 | 0 | 520 |
| 1121 | node_0187.rz | 自由 | 0 | 521 |
| 1122 | node_0188.ux | 自由 | 0 | 522 |
| 1123 | node_0188.uy | 自由 | 0 | 523 |
| 1124 | node_0188.uz | 自由 | -60.02665 | 524 |
| 1125 | node_0188.rx | 自由 | 0 | 525 |
| 1126 | node_0188.ry | 自由 | 0 | 526 |
| 1127 | node_0188.rz | 自由 | 0 | 527 |
| 1128 | node_0189.ux | 自由 | 0 | 528 |
| 1129 | node_0189.uy | 自由 | 0 | 529 |
| 1130 | node_0189.uz | 自由 | -60.02665 | 530 |
| 1131 | node_0189.rx | 自由 | 0 | 531 |
| 1132 | node_0189.ry | 自由 | 0 | 532 |
| 1133 | node_0189.rz | 自由 | 0 | 533 |
| 1134 | node_0190.ux | 自由 | 0 | 534 |
| 1135 | node_0190.uy | 自由 | 0 | 535 |
| 1136 | node_0190.uz | 自由 | -49.40614 | 536 |
| 1137 | node_0190.rx | 自由 | 0 | 537 |
| 1138 | node_0190.ry | 自由 | -8.850425 | 538 |
| 1139 | node_0190.rz | 自由 | 0 | 539 |
| 1140 | node_0191.ux | 自由 | 0 | 540 |
| 1141 | node_0191.uy | 自由 | 0 | 541 |
| 1142 | node_0191.uz | 自由 | -38.78563 | 542 |
| 1143 | node_0191.rx | 自由 | 8.850425 | 543 |
| 1144 | node_0191.ry | 自由 | 8.850425 | 544 |
| 1145 | node_0191.rz | 自由 | 0 | 545 |
| 1146 | node_0192.ux | 自由 | 0 | 546 |
| 1147 | node_0192.uy | 自由 | 0 | 547 |
| 1148 | node_0192.uz | 自由 | -49.40614 | 548 |
| 1149 | node_0192.rx | 自由 | 8.850425 | 549 |
| 1150 | node_0192.ry | 自由 | 0 | 550 |
| 1151 | node_0192.rz | 自由 | 0 | 551 |
| 1152 | node_0193.ux | 自由 | 0 | 552 |
| 1153 | node_0193.uy | 自由 | 0 | 553 |
| 1154 | node_0193.uz | 自由 | -49.40614 | 554 |
| 1155 | node_0193.rx | 自由 | 8.850425 | 555 |
| 1156 | node_0193.ry | 自由 | 0 | 556 |
| 1157 | node_0193.rz | 自由 | 0 | 557 |
| 1158 | node_0194.ux | 自由 | 0 | 558 |
| 1159 | node_0194.uy | 自由 | 0 | 559 |
| 1160 | node_0194.uz | 自由 | -49.40614 | 560 |
| 1161 | node_0194.rx | 自由 | 8.850425 | 561 |
| 1162 | node_0194.ry | 自由 | 0 | 562 |
| 1163 | node_0194.rz | 自由 | 0 | 563 |
| 1164 | node_0195.ux | 自由 | 0 | 564 |
| 1165 | node_0195.uy | 自由 | 0 | 565 |
| 1166 | node_0195.uz | 自由 | -49.40614 | 566 |
| 1167 | node_0195.rx | 自由 | 8.850425 | 567 |
| 1168 | node_0195.ry | 自由 | 0 | 568 |
| 1169 | node_0195.rz | 自由 | 0 | 569 |
| 1170 | node_0196.ux | 自由 | 0 | 570 |
| 1171 | node_0196.uy | 自由 | 0 | 571 |
| 1172 | node_0196.uz | 自由 | -49.40614 | 572 |
| 1173 | node_0196.rx | 自由 | 8.850425 | 573 |
| 1174 | node_0196.ry | 自由 | 0 | 574 |
| 1175 | node_0196.rz | 自由 | 0 | 575 |
| 1176 | node_0197.ux | 自由 | 0 | 576 |
| 1177 | node_0197.uy | 自由 | 0 | 577 |
| 1178 | node_0197.uz | 自由 | -49.40614 | 578 |
| 1179 | node_0197.rx | 自由 | 8.850425 | 579 |
| 1180 | node_0197.ry | 自由 | 0 | 580 |
| 1181 | node_0197.rz | 自由 | 0 | 581 |
| 1182 | node_0198.ux | 自由 | 0 | 582 |
| 1183 | node_0198.uy | 自由 | 0 | 583 |
| 1184 | node_0198.uz | 自由 | -49.40614 | 584 |
| 1185 | node_0198.rx | 自由 | 8.850425 | 585 |
| 1186 | node_0198.ry | 自由 | 0 | 586 |
| 1187 | node_0198.rz | 自由 | 0 | 587 |
| 1188 | node_0199.ux | 自由 | 0 | 588 |
| 1189 | node_0199.uy | 自由 | 0 | 589 |
| 1190 | node_0199.uz | 自由 | -49.40614 | 590 |
| 1191 | node_0199.rx | 自由 | 8.850425 | 591 |
| 1192 | node_0199.ry | 自由 | 0 | 592 |
| 1193 | node_0199.rz | 自由 | 0 | 593 |
| 1194 | node_0200.ux | 自由 | 0 | 594 |
| 1195 | node_0200.uy | 自由 | 0 | 595 |
| 1196 | node_0200.uz | 自由 | -38.78563 | 596 |
| 1197 | node_0200.rx | 自由 | 8.850425 | 597 |
| 1198 | node_0200.ry | 自由 | -8.850425 | 598 |
| 1199 | node_0200.rz | 自由 | 0 | 599 |
| 1200 | node_0201.ux | 自由 | 0 | 600 |
| 1201 | node_0201.uy | 自由 | 0 | 601 |
| 1202 | node_0201.uz | 自由 | -38.78563 | 602 |
| 1203 | node_0201.rx | 自由 | -8.850425 | 603 |
| 1204 | node_0201.ry | 自由 | 8.850425 | 604 |
| 1205 | node_0201.rz | 自由 | 0 | 605 |
| 1206 | node_0202.ux | 自由 | 0 | 606 |
| 1207 | node_0202.uy | 自由 | 0 | 607 |
| 1208 | node_0202.uz | 自由 | -49.40614 | 608 |
| 1209 | node_0202.rx | 自由 | -8.850425 | 609 |
| 1210 | node_0202.ry | 自由 | 0 | 610 |
| 1211 | node_0202.rz | 自由 | 0 | 611 |
| 1212 | node_0203.ux | 自由 | 0 | 612 |
| 1213 | node_0203.uy | 自由 | 0 | 613 |
| 1214 | node_0203.uz | 自由 | -49.40614 | 614 |
| 1215 | node_0203.rx | 自由 | -8.850425 | 615 |
| 1216 | node_0203.ry | 自由 | 0 | 616 |
| 1217 | node_0203.rz | 自由 | 0 | 617 |
| 1218 | node_0204.ux | 自由 | 0 | 618 |
| 1219 | node_0204.uy | 自由 | 0 | 619 |
| 1220 | node_0204.uz | 自由 | -49.40614 | 620 |
| 1221 | node_0204.rx | 自由 | -8.850425 | 621 |
| 1222 | node_0204.ry | 自由 | 0 | 622 |
| 1223 | node_0204.rz | 自由 | 0 | 623 |
| 1224 | node_0205.ux | 自由 | 0 | 624 |
| 1225 | node_0205.uy | 自由 | 0 | 625 |
| 1226 | node_0205.uz | 自由 | -49.40614 | 626 |
| 1227 | node_0205.rx | 自由 | -8.850425 | 627 |
| 1228 | node_0205.ry | 自由 | 0 | 628 |
| 1229 | node_0205.rz | 自由 | 0 | 629 |
| 1230 | node_0206.ux | 自由 | 0 | 630 |
| 1231 | node_0206.uy | 自由 | 0 | 631 |
| 1232 | node_0206.uz | 自由 | -49.40614 | 632 |
| 1233 | node_0206.rx | 自由 | -8.850425 | 633 |
| 1234 | node_0206.ry | 自由 | 0 | 634 |
| 1235 | node_0206.rz | 自由 | 0 | 635 |
| 1236 | node_0207.ux | 自由 | 0 | 636 |
| 1237 | node_0207.uy | 自由 | 0 | 637 |
| 1238 | node_0207.uz | 自由 | -49.40614 | 638 |
| 1239 | node_0207.rx | 自由 | -8.850425 | 639 |
| 1240 | node_0207.ry | 自由 | 0 | 640 |
| 1241 | node_0207.rz | 自由 | 0 | 641 |
| 1242 | node_0208.ux | 自由 | 0 | 642 |
| 1243 | node_0208.uy | 自由 | 0 | 643 |
| 1244 | node_0208.uz | 自由 | -49.40614 | 644 |
| 1245 | node_0208.rx | 自由 | -8.850425 | 645 |
| 1246 | node_0208.ry | 自由 | 0 | 646 |
| 1247 | node_0208.rz | 自由 | 0 | 647 |
| 1248 | node_0209.ux | 自由 | 0 | 648 |
| 1249 | node_0209.uy | 自由 | 0 | 649 |
| 1250 | node_0209.uz | 自由 | -49.40614 | 650 |
| 1251 | node_0209.rx | 自由 | -8.850425 | 651 |
| 1252 | node_0209.ry | 自由 | 0 | 652 |
| 1253 | node_0209.rz | 自由 | 0 | 653 |
| 1254 | node_0210.ux | 自由 | 0 | 654 |
| 1255 | node_0210.uy | 自由 | 0 | 655 |
| 1256 | node_0210.uz | 自由 | -38.78563 | 656 |
| 1257 | node_0210.rx | 自由 | -8.850425 | 657 |
| 1258 | node_0210.ry | 自由 | -8.850425 | 658 |
| 1259 | node_0210.rz | 自由 | 0 | 659 |
| 1260 | node_0211.ux | 自由 | 0 | 660 |
| 1261 | node_0211.uy | 自由 | 0 | 661 |
| 1262 | node_0211.uz | 自由 | -49.40614 | 662 |
| 1263 | node_0211.rx | 自由 | 0 | 663 |
| 1264 | node_0211.ry | 自由 | 8.850425 | 664 |
| 1265 | node_0211.rz | 自由 | 0 | 665 |
| 1266 | node_0212.ux | 自由 | 0 | 666 |
| 1267 | node_0212.uy | 自由 | 0 | 667 |
| 1268 | node_0212.uz | 自由 | -60.02665 | 668 |
| 1269 | node_0212.rx | 自由 | 0 | 669 |
| 1270 | node_0212.ry | 自由 | 0 | 670 |
| 1271 | node_0212.rz | 自由 | 0 | 671 |
| 1272 | node_0213.ux | 自由 | 0 | 672 |
| 1273 | node_0213.uy | 自由 | 0 | 673 |
| 1274 | node_0213.uz | 自由 | -60.02665 | 674 |
| 1275 | node_0213.rx | 自由 | 0 | 675 |
| 1276 | node_0213.ry | 自由 | 0 | 676 |
| 1277 | node_0213.rz | 自由 | 0 | 677 |
| 1278 | node_0214.ux | 自由 | 0 | 678 |
| 1279 | node_0214.uy | 自由 | 0 | 679 |
| 1280 | node_0214.uz | 自由 | -60.02665 | 680 |
| 1281 | node_0214.rx | 自由 | 0 | 681 |
| 1282 | node_0214.ry | 自由 | 0 | 682 |
| 1283 | node_0214.rz | 自由 | 0 | 683 |
| 1284 | node_0215.ux | 自由 | 0 | 684 |
| 1285 | node_0215.uy | 自由 | 0 | 685 |
| 1286 | node_0215.uz | 自由 | -60.02665 | 686 |
| 1287 | node_0215.rx | 自由 | 0 | 687 |
| 1288 | node_0215.ry | 自由 | 0 | 688 |
| 1289 | node_0215.rz | 自由 | 0 | 689 |
| 1290 | node_0216.ux | 自由 | 0 | 690 |
| 1291 | node_0216.uy | 自由 | 0 | 691 |
| 1292 | node_0216.uz | 自由 | -60.02665 | 692 |
| 1293 | node_0216.rx | 自由 | 0 | 693 |
| 1294 | node_0216.ry | 自由 | 0 | 694 |
| 1295 | node_0216.rz | 自由 | 0 | 695 |
| 1296 | node_0217.ux | 自由 | 0 | 696 |
| 1297 | node_0217.uy | 自由 | 0 | 697 |
| 1298 | node_0217.uz | 自由 | -60.02665 | 698 |
| 1299 | node_0217.rx | 自由 | 0 | 699 |
| 1300 | node_0217.ry | 自由 | 0 | 700 |
| 1301 | node_0217.rz | 自由 | 0 | 701 |
| 1302 | node_0218.ux | 自由 | 0 | 702 |
| 1303 | node_0218.uy | 自由 | 0 | 703 |
| 1304 | node_0218.uz | 自由 | -60.02665 | 704 |
| 1305 | node_0218.rx | 自由 | 0 | 705 |
| 1306 | node_0218.ry | 自由 | 0 | 706 |
| 1307 | node_0218.rz | 自由 | 0 | 707 |
| 1308 | node_0219.ux | 自由 | 0 | 708 |
| 1309 | node_0219.uy | 自由 | 0 | 709 |
| 1310 | node_0219.uz | 自由 | -60.02665 | 710 |
| 1311 | node_0219.rx | 自由 | 0 | 711 |
| 1312 | node_0219.ry | 自由 | 0 | 712 |
| 1313 | node_0219.rz | 自由 | 0 | 713 |
| 1314 | node_0220.ux | 自由 | 0 | 714 |
| 1315 | node_0220.uy | 自由 | 0 | 715 |
| 1316 | node_0220.uz | 自由 | -49.40614 | 716 |
| 1317 | node_0220.rx | 自由 | 0 | 717 |
| 1318 | node_0220.ry | 自由 | -8.850425 | 718 |
| 1319 | node_0220.rz | 自由 | 0 | 719 |
| 1320 | node_0221.ux | 自由 | 0 | 720 |
| 1321 | node_0221.uy | 自由 | 0 | 721 |
| 1322 | node_0221.uz | 自由 | -49.40614 | 722 |
| 1323 | node_0221.rx | 自由 | 0 | 723 |
| 1324 | node_0221.ry | 自由 | 8.850425 | 724 |
| 1325 | node_0221.rz | 自由 | 0 | 725 |
| 1326 | node_0222.ux | 自由 | 0 | 726 |
| 1327 | node_0222.uy | 自由 | 0 | 727 |
| 1328 | node_0222.uz | 自由 | -60.02665 | 728 |
| 1329 | node_0222.rx | 自由 | 0 | 729 |
| 1330 | node_0222.ry | 自由 | 0 | 730 |
| 1331 | node_0222.rz | 自由 | 0 | 731 |
| 1332 | node_0223.ux | 自由 | 0 | 732 |
| 1333 | node_0223.uy | 自由 | 0 | 733 |
| 1334 | node_0223.uz | 自由 | -60.02665 | 734 |
| 1335 | node_0223.rx | 自由 | 0 | 735 |
| 1336 | node_0223.ry | 自由 | 0 | 736 |
| 1337 | node_0223.rz | 自由 | 0 | 737 |
| 1338 | node_0224.ux | 自由 | 0 | 738 |
| 1339 | node_0224.uy | 自由 | 0 | 739 |
| 1340 | node_0224.uz | 自由 | -60.02665 | 740 |
| 1341 | node_0224.rx | 自由 | 0 | 741 |
| 1342 | node_0224.ry | 自由 | 0 | 742 |
| 1343 | node_0224.rz | 自由 | 0 | 743 |
| 1344 | node_0225.ux | 自由 | 0 | 744 |
| 1345 | node_0225.uy | 自由 | 0 | 745 |
| 1346 | node_0225.uz | 自由 | -60.02665 | 746 |
| 1347 | node_0225.rx | 自由 | 0 | 747 |
| 1348 | node_0225.ry | 自由 | 0 | 748 |
| 1349 | node_0225.rz | 自由 | 0 | 749 |
| 1350 | node_0226.ux | 自由 | 0 | 750 |
| 1351 | node_0226.uy | 自由 | 0 | 751 |
| 1352 | node_0226.uz | 自由 | -60.02665 | 752 |
| 1353 | node_0226.rx | 自由 | 0 | 753 |
| 1354 | node_0226.ry | 自由 | 0 | 754 |
| 1355 | node_0226.rz | 自由 | 0 | 755 |
| 1356 | node_0227.ux | 自由 | 0 | 756 |
| 1357 | node_0227.uy | 自由 | 0 | 757 |
| 1358 | node_0227.uz | 自由 | -60.02665 | 758 |
| 1359 | node_0227.rx | 自由 | 0 | 759 |
| 1360 | node_0227.ry | 自由 | 0 | 760 |
| 1361 | node_0227.rz | 自由 | 0 | 761 |
| 1362 | node_0228.ux | 自由 | 0 | 762 |
| 1363 | node_0228.uy | 自由 | 0 | 763 |
| 1364 | node_0228.uz | 自由 | -60.02665 | 764 |
| 1365 | node_0228.rx | 自由 | 0 | 765 |
| 1366 | node_0228.ry | 自由 | 0 | 766 |
| 1367 | node_0228.rz | 自由 | 0 | 767 |
| 1368 | node_0229.ux | 自由 | 0 | 768 |
| 1369 | node_0229.uy | 自由 | 0 | 769 |
| 1370 | node_0229.uz | 自由 | -60.02665 | 770 |
| 1371 | node_0229.rx | 自由 | 0 | 771 |
| 1372 | node_0229.ry | 自由 | 0 | 772 |
| 1373 | node_0229.rz | 自由 | 0 | 773 |
| 1374 | node_0230.ux | 自由 | 0 | 774 |
| 1375 | node_0230.uy | 自由 | 0 | 775 |
| 1376 | node_0230.uz | 自由 | -49.40614 | 776 |
| 1377 | node_0230.rx | 自由 | 0 | 777 |
| 1378 | node_0230.ry | 自由 | -8.850425 | 778 |
| 1379 | node_0230.rz | 自由 | 0 | 779 |
| 1380 | node_0231.ux | 自由 | 0 | 780 |
| 1381 | node_0231.uy | 自由 | 0 | 781 |
| 1382 | node_0231.uz | 自由 | -49.40614 | 782 |
| 1383 | node_0231.rx | 自由 | 0 | 783 |
| 1384 | node_0231.ry | 自由 | 8.850425 | 784 |
| 1385 | node_0231.rz | 自由 | 0 | 785 |
| 1386 | node_0232.ux | 自由 | 0 | 786 |
| 1387 | node_0232.uy | 自由 | 0 | 787 |
| 1388 | node_0232.uz | 自由 | -60.02665 | 788 |
| 1389 | node_0232.rx | 自由 | 0 | 789 |
| 1390 | node_0232.ry | 自由 | 0 | 790 |
| 1391 | node_0232.rz | 自由 | 0 | 791 |
| 1392 | node_0233.ux | 自由 | 0 | 792 |
| 1393 | node_0233.uy | 自由 | 0 | 793 |
| 1394 | node_0233.uz | 自由 | -60.02665 | 794 |
| 1395 | node_0233.rx | 自由 | 0 | 795 |
| 1396 | node_0233.ry | 自由 | 0 | 796 |
| 1397 | node_0233.rz | 自由 | 0 | 797 |
| 1398 | node_0234.ux | 自由 | 0 | 798 |
| 1399 | node_0234.uy | 自由 | 0 | 799 |
| 1400 | node_0234.uz | 自由 | -60.02665 | 800 |
| 1401 | node_0234.rx | 自由 | 0 | 801 |
| 1402 | node_0234.ry | 自由 | 0 | 802 |
| 1403 | node_0234.rz | 自由 | 0 | 803 |
| 1404 | node_0235.ux | 自由 | 0 | 804 |
| 1405 | node_0235.uy | 自由 | 0 | 805 |
| 1406 | node_0235.uz | 自由 | -60.02665 | 806 |
| 1407 | node_0235.rx | 自由 | 0 | 807 |
| 1408 | node_0235.ry | 自由 | 0 | 808 |
| 1409 | node_0235.rz | 自由 | 0 | 809 |
| 1410 | node_0236.ux | 自由 | 0 | 810 |
| 1411 | node_0236.uy | 自由 | 0 | 811 |
| 1412 | node_0236.uz | 自由 | -60.02665 | 812 |
| 1413 | node_0236.rx | 自由 | 0 | 813 |
| 1414 | node_0236.ry | 自由 | 0 | 814 |
| 1415 | node_0236.rz | 自由 | 0 | 815 |
| 1416 | node_0237.ux | 自由 | 0 | 816 |
| 1417 | node_0237.uy | 自由 | 0 | 817 |
| 1418 | node_0237.uz | 自由 | -60.02665 | 818 |
| 1419 | node_0237.rx | 自由 | 0 | 819 |
| 1420 | node_0237.ry | 自由 | 0 | 820 |
| 1421 | node_0237.rz | 自由 | 0 | 821 |
| 1422 | node_0238.ux | 自由 | 0 | 822 |
| 1423 | node_0238.uy | 自由 | 0 | 823 |
| 1424 | node_0238.uz | 自由 | -60.02665 | 824 |
| 1425 | node_0238.rx | 自由 | 0 | 825 |
| 1426 | node_0238.ry | 自由 | 0 | 826 |
| 1427 | node_0238.rz | 自由 | 0 | 827 |
| 1428 | node_0239.ux | 自由 | 0 | 828 |
| 1429 | node_0239.uy | 自由 | 0 | 829 |
| 1430 | node_0239.uz | 自由 | -60.02665 | 830 |
| 1431 | node_0239.rx | 自由 | 0 | 831 |
| 1432 | node_0239.ry | 自由 | 0 | 832 |
| 1433 | node_0239.rz | 自由 | 0 | 833 |
| 1434 | node_0240.ux | 自由 | 0 | 834 |
| 1435 | node_0240.uy | 自由 | 0 | 835 |
| 1436 | node_0240.uz | 自由 | -49.40614 | 836 |
| 1437 | node_0240.rx | 自由 | 0 | 837 |
| 1438 | node_0240.ry | 自由 | -8.850425 | 838 |
| 1439 | node_0240.rz | 自由 | 0 | 839 |
| 1440 | node_0241.ux | 自由 | 0 | 840 |
| 1441 | node_0241.uy | 自由 | 0 | 841 |
| 1442 | node_0241.uz | 自由 | -49.40614 | 842 |
| 1443 | node_0241.rx | 自由 | 0 | 843 |
| 1444 | node_0241.ry | 自由 | 8.850425 | 844 |
| 1445 | node_0241.rz | 自由 | 0 | 845 |
| 1446 | node_0242.ux | 自由 | 0 | 846 |
| 1447 | node_0242.uy | 自由 | 0 | 847 |
| 1448 | node_0242.uz | 自由 | -60.02665 | 848 |
| 1449 | node_0242.rx | 自由 | 0 | 849 |
| 1450 | node_0242.ry | 自由 | 0 | 850 |
| 1451 | node_0242.rz | 自由 | 0 | 851 |
| 1452 | node_0243.ux | 自由 | 0 | 852 |
| 1453 | node_0243.uy | 自由 | 0 | 853 |
| 1454 | node_0243.uz | 自由 | -60.02665 | 854 |
| 1455 | node_0243.rx | 自由 | 0 | 855 |
| 1456 | node_0243.ry | 自由 | 0 | 856 |
| 1457 | node_0243.rz | 自由 | 0 | 857 |
| 1458 | node_0244.ux | 自由 | 0 | 858 |
| 1459 | node_0244.uy | 自由 | 0 | 859 |
| 1460 | node_0244.uz | 自由 | -60.02665 | 860 |
| 1461 | node_0244.rx | 自由 | 0 | 861 |
| 1462 | node_0244.ry | 自由 | 0 | 862 |
| 1463 | node_0244.rz | 自由 | 0 | 863 |
| 1464 | node_0245.ux | 自由 | 0 | 864 |
| 1465 | node_0245.uy | 自由 | 0 | 865 |
| 1466 | node_0245.uz | 自由 | -60.02665 | 866 |
| 1467 | node_0245.rx | 自由 | 0 | 867 |
| 1468 | node_0245.ry | 自由 | 0 | 868 |
| 1469 | node_0245.rz | 自由 | 0 | 869 |
| 1470 | node_0246.ux | 自由 | 0 | 870 |
| 1471 | node_0246.uy | 自由 | 0 | 871 |
| 1472 | node_0246.uz | 自由 | -60.02665 | 872 |
| 1473 | node_0246.rx | 自由 | 0 | 873 |
| 1474 | node_0246.ry | 自由 | 0 | 874 |
| 1475 | node_0246.rz | 自由 | 0 | 875 |
| 1476 | node_0247.ux | 自由 | 0 | 876 |
| 1477 | node_0247.uy | 自由 | 0 | 877 |
| 1478 | node_0247.uz | 自由 | -60.02665 | 878 |
| 1479 | node_0247.rx | 自由 | 0 | 879 |
| 1480 | node_0247.ry | 自由 | 0 | 880 |
| 1481 | node_0247.rz | 自由 | 0 | 881 |
| 1482 | node_0248.ux | 自由 | 0 | 882 |
| 1483 | node_0248.uy | 自由 | 0 | 883 |
| 1484 | node_0248.uz | 自由 | -60.02665 | 884 |
| 1485 | node_0248.rx | 自由 | 0 | 885 |
| 1486 | node_0248.ry | 自由 | 0 | 886 |
| 1487 | node_0248.rz | 自由 | 0 | 887 |
| 1488 | node_0249.ux | 自由 | 0 | 888 |
| 1489 | node_0249.uy | 自由 | 0 | 889 |
| 1490 | node_0249.uz | 自由 | -60.02665 | 890 |
| 1491 | node_0249.rx | 自由 | 0 | 891 |
| 1492 | node_0249.ry | 自由 | 0 | 892 |
| 1493 | node_0249.rz | 自由 | 0 | 893 |
| 1494 | node_0250.ux | 自由 | 0 | 894 |
| 1495 | node_0250.uy | 自由 | 0 | 895 |
| 1496 | node_0250.uz | 自由 | -49.40614 | 896 |
| 1497 | node_0250.rx | 自由 | 0 | 897 |
| 1498 | node_0250.ry | 自由 | -8.850425 | 898 |
| 1499 | node_0250.rz | 自由 | 0 | 899 |
| 1500 | node_0251.ux | 自由 | 0 | 900 |
| 1501 | node_0251.uy | 自由 | 0 | 901 |
| 1502 | node_0251.uz | 自由 | -49.40614 | 902 |
| 1503 | node_0251.rx | 自由 | 0 | 903 |
| 1504 | node_0251.ry | 自由 | 8.850425 | 904 |
| 1505 | node_0251.rz | 自由 | 0 | 905 |
| 1506 | node_0252.ux | 自由 | 0 | 906 |
| 1507 | node_0252.uy | 自由 | 0 | 907 |
| 1508 | node_0252.uz | 自由 | -60.02665 | 908 |
| 1509 | node_0252.rx | 自由 | 0 | 909 |
| 1510 | node_0252.ry | 自由 | 0 | 910 |
| 1511 | node_0252.rz | 自由 | 0 | 911 |
| 1512 | node_0253.ux | 自由 | 0 | 912 |
| 1513 | node_0253.uy | 自由 | 0 | 913 |
| 1514 | node_0253.uz | 自由 | -60.02665 | 914 |
| 1515 | node_0253.rx | 自由 | 0 | 915 |
| 1516 | node_0253.ry | 自由 | 0 | 916 |
| 1517 | node_0253.rz | 自由 | 0 | 917 |
| 1518 | node_0254.ux | 自由 | 0 | 918 |
| 1519 | node_0254.uy | 自由 | 0 | 919 |
| 1520 | node_0254.uz | 自由 | -60.02665 | 920 |
| 1521 | node_0254.rx | 自由 | 0 | 921 |
| 1522 | node_0254.ry | 自由 | 0 | 922 |
| 1523 | node_0254.rz | 自由 | 0 | 923 |
| 1524 | node_0255.ux | 自由 | 0 | 924 |
| 1525 | node_0255.uy | 自由 | 0 | 925 |
| 1526 | node_0255.uz | 自由 | -60.02665 | 926 |
| 1527 | node_0255.rx | 自由 | 0 | 927 |
| 1528 | node_0255.ry | 自由 | 0 | 928 |
| 1529 | node_0255.rz | 自由 | 0 | 929 |
| 1530 | node_0256.ux | 自由 | 0 | 930 |
| 1531 | node_0256.uy | 自由 | 0 | 931 |
| 1532 | node_0256.uz | 自由 | -60.02665 | 932 |
| 1533 | node_0256.rx | 自由 | 0 | 933 |
| 1534 | node_0256.ry | 自由 | 0 | 934 |
| 1535 | node_0256.rz | 自由 | 0 | 935 |
| 1536 | node_0257.ux | 自由 | 0 | 936 |
| 1537 | node_0257.uy | 自由 | 0 | 937 |
| 1538 | node_0257.uz | 自由 | -60.02665 | 938 |
| 1539 | node_0257.rx | 自由 | 0 | 939 |
| 1540 | node_0257.ry | 自由 | 0 | 940 |
| 1541 | node_0257.rz | 自由 | 0 | 941 |
| 1542 | node_0258.ux | 自由 | 0 | 942 |
| 1543 | node_0258.uy | 自由 | 0 | 943 |
| 1544 | node_0258.uz | 自由 | -60.02665 | 944 |
| 1545 | node_0258.rx | 自由 | 0 | 945 |
| 1546 | node_0258.ry | 自由 | 0 | 946 |
| 1547 | node_0258.rz | 自由 | 0 | 947 |
| 1548 | node_0259.ux | 自由 | 0 | 948 |
| 1549 | node_0259.uy | 自由 | 0 | 949 |
| 1550 | node_0259.uz | 自由 | -60.02665 | 950 |
| 1551 | node_0259.rx | 自由 | 0 | 951 |
| 1552 | node_0259.ry | 自由 | 0 | 952 |
| 1553 | node_0259.rz | 自由 | 0 | 953 |
| 1554 | node_0260.ux | 自由 | 0 | 954 |
| 1555 | node_0260.uy | 自由 | 0 | 955 |
| 1556 | node_0260.uz | 自由 | -49.40614 | 956 |
| 1557 | node_0260.rx | 自由 | 0 | 957 |
| 1558 | node_0260.ry | 自由 | -8.850425 | 958 |
| 1559 | node_0260.rz | 自由 | 0 | 959 |
| 1560 | node_0261.ux | 自由 | 0 | 960 |
| 1561 | node_0261.uy | 自由 | 0 | 961 |
| 1562 | node_0261.uz | 自由 | -49.40614 | 962 |
| 1563 | node_0261.rx | 自由 | 0 | 963 |
| 1564 | node_0261.ry | 自由 | 8.850425 | 964 |
| 1565 | node_0261.rz | 自由 | 0 | 965 |
| 1566 | node_0262.ux | 自由 | 0 | 966 |
| 1567 | node_0262.uy | 自由 | 0 | 967 |
| 1568 | node_0262.uz | 自由 | -60.02665 | 968 |
| 1569 | node_0262.rx | 自由 | 0 | 969 |
| 1570 | node_0262.ry | 自由 | 0 | 970 |
| 1571 | node_0262.rz | 自由 | 0 | 971 |
| 1572 | node_0263.ux | 自由 | 0 | 972 |
| 1573 | node_0263.uy | 自由 | 0 | 973 |
| 1574 | node_0263.uz | 自由 | -60.02665 | 974 |
| 1575 | node_0263.rx | 自由 | 0 | 975 |
| 1576 | node_0263.ry | 自由 | 0 | 976 |
| 1577 | node_0263.rz | 自由 | 0 | 977 |
| 1578 | node_0264.ux | 自由 | 0 | 978 |
| 1579 | node_0264.uy | 自由 | 0 | 979 |
| 1580 | node_0264.uz | 自由 | -60.02665 | 980 |
| 1581 | node_0264.rx | 自由 | 0 | 981 |
| 1582 | node_0264.ry | 自由 | 0 | 982 |
| 1583 | node_0264.rz | 自由 | 0 | 983 |
| 1584 | node_0265.ux | 自由 | 0 | 984 |
| 1585 | node_0265.uy | 自由 | 0 | 985 |
| 1586 | node_0265.uz | 自由 | -60.02665 | 986 |
| 1587 | node_0265.rx | 自由 | 0 | 987 |
| 1588 | node_0265.ry | 自由 | 0 | 988 |
| 1589 | node_0265.rz | 自由 | 0 | 989 |
| 1590 | node_0266.ux | 自由 | 0 | 990 |
| 1591 | node_0266.uy | 自由 | 0 | 991 |
| 1592 | node_0266.uz | 自由 | -60.02665 | 992 |
| 1593 | node_0266.rx | 自由 | 0 | 993 |
| 1594 | node_0266.ry | 自由 | 0 | 994 |
| 1595 | node_0266.rz | 自由 | 0 | 995 |
| 1596 | node_0267.ux | 自由 | 0 | 996 |
| 1597 | node_0267.uy | 自由 | 0 | 997 |
| 1598 | node_0267.uz | 自由 | -60.02665 | 998 |
| 1599 | node_0267.rx | 自由 | 0 | 999 |
| 1600 | node_0267.ry | 自由 | 0 | 1000 |
| 1601 | node_0267.rz | 自由 | 0 | 1001 |
| 1602 | node_0268.ux | 自由 | 0 | 1002 |
| 1603 | node_0268.uy | 自由 | 0 | 1003 |
| 1604 | node_0268.uz | 自由 | -60.02665 | 1004 |
| 1605 | node_0268.rx | 自由 | 0 | 1005 |
| 1606 | node_0268.ry | 自由 | 0 | 1006 |
| 1607 | node_0268.rz | 自由 | 0 | 1007 |
| 1608 | node_0269.ux | 自由 | 0 | 1008 |
| 1609 | node_0269.uy | 自由 | 0 | 1009 |
| 1610 | node_0269.uz | 自由 | -60.02665 | 1010 |
| 1611 | node_0269.rx | 自由 | 0 | 1011 |
| 1612 | node_0269.ry | 自由 | 0 | 1012 |
| 1613 | node_0269.rz | 自由 | 0 | 1013 |
| 1614 | node_0270.ux | 自由 | 0 | 1014 |
| 1615 | node_0270.uy | 自由 | 0 | 1015 |
| 1616 | node_0270.uz | 自由 | -49.40614 | 1016 |
| 1617 | node_0270.rx | 自由 | 0 | 1017 |
| 1618 | node_0270.ry | 自由 | -8.850425 | 1018 |
| 1619 | node_0270.rz | 自由 | 0 | 1019 |
| 1620 | node_0271.ux | 自由 | 0 | 1020 |
| 1621 | node_0271.uy | 自由 | 0 | 1021 |
| 1622 | node_0271.uz | 自由 | -49.40614 | 1022 |
| 1623 | node_0271.rx | 自由 | 0 | 1023 |
| 1624 | node_0271.ry | 自由 | 8.850425 | 1024 |
| 1625 | node_0271.rz | 自由 | 0 | 1025 |
| 1626 | node_0272.ux | 自由 | 0 | 1026 |
| 1627 | node_0272.uy | 自由 | 0 | 1027 |
| 1628 | node_0272.uz | 自由 | -60.02665 | 1028 |
| 1629 | node_0272.rx | 自由 | 0 | 1029 |
| 1630 | node_0272.ry | 自由 | 0 | 1030 |
| 1631 | node_0272.rz | 自由 | 0 | 1031 |
| 1632 | node_0273.ux | 自由 | 0 | 1032 |
| 1633 | node_0273.uy | 自由 | 0 | 1033 |
| 1634 | node_0273.uz | 自由 | -60.02665 | 1034 |
| 1635 | node_0273.rx | 自由 | 0 | 1035 |
| 1636 | node_0273.ry | 自由 | 0 | 1036 |
| 1637 | node_0273.rz | 自由 | 0 | 1037 |
| 1638 | node_0274.ux | 自由 | 0 | 1038 |
| 1639 | node_0274.uy | 自由 | 0 | 1039 |
| 1640 | node_0274.uz | 自由 | -60.02665 | 1040 |
| 1641 | node_0274.rx | 自由 | 0 | 1041 |
| 1642 | node_0274.ry | 自由 | 0 | 1042 |
| 1643 | node_0274.rz | 自由 | 0 | 1043 |
| 1644 | node_0275.ux | 自由 | 0 | 1044 |
| 1645 | node_0275.uy | 自由 | 0 | 1045 |
| 1646 | node_0275.uz | 自由 | -60.02665 | 1046 |
| 1647 | node_0275.rx | 自由 | 0 | 1047 |
| 1648 | node_0275.ry | 自由 | 0 | 1048 |
| 1649 | node_0275.rz | 自由 | 0 | 1049 |
| 1650 | node_0276.ux | 自由 | 0 | 1050 |
| 1651 | node_0276.uy | 自由 | 0 | 1051 |
| 1652 | node_0276.uz | 自由 | -60.02665 | 1052 |
| 1653 | node_0276.rx | 自由 | 0 | 1053 |
| 1654 | node_0276.ry | 自由 | 0 | 1054 |
| 1655 | node_0276.rz | 自由 | 0 | 1055 |
| 1656 | node_0277.ux | 自由 | 0 | 1056 |
| 1657 | node_0277.uy | 自由 | 0 | 1057 |
| 1658 | node_0277.uz | 自由 | -60.02665 | 1058 |
| 1659 | node_0277.rx | 自由 | 0 | 1059 |
| 1660 | node_0277.ry | 自由 | 0 | 1060 |
| 1661 | node_0277.rz | 自由 | 0 | 1061 |
| 1662 | node_0278.ux | 自由 | 0 | 1062 |
| 1663 | node_0278.uy | 自由 | 0 | 1063 |
| 1664 | node_0278.uz | 自由 | -60.02665 | 1064 |
| 1665 | node_0278.rx | 自由 | 0 | 1065 |
| 1666 | node_0278.ry | 自由 | 0 | 1066 |
| 1667 | node_0278.rz | 自由 | 0 | 1067 |
| 1668 | node_0279.ux | 自由 | 0 | 1068 |
| 1669 | node_0279.uy | 自由 | 0 | 1069 |
| 1670 | node_0279.uz | 自由 | -60.02665 | 1070 |
| 1671 | node_0279.rx | 自由 | 0 | 1071 |
| 1672 | node_0279.ry | 自由 | 0 | 1072 |
| 1673 | node_0279.rz | 自由 | 0 | 1073 |
| 1674 | node_0280.ux | 自由 | 0 | 1074 |
| 1675 | node_0280.uy | 自由 | 0 | 1075 |
| 1676 | node_0280.uz | 自由 | -49.40614 | 1076 |
| 1677 | node_0280.rx | 自由 | 0 | 1077 |
| 1678 | node_0280.ry | 自由 | -8.850425 | 1078 |
| 1679 | node_0280.rz | 自由 | 0 | 1079 |
| 1680 | node_0281.ux | 自由 | 0 | 1080 |
| 1681 | node_0281.uy | 自由 | 0 | 1081 |
| 1682 | node_0281.uz | 自由 | -49.40614 | 1082 |
| 1683 | node_0281.rx | 自由 | 0 | 1083 |
| 1684 | node_0281.ry | 自由 | 8.850425 | 1084 |
| 1685 | node_0281.rz | 自由 | 0 | 1085 |
| 1686 | node_0282.ux | 自由 | 0 | 1086 |
| 1687 | node_0282.uy | 自由 | 0 | 1087 |
| 1688 | node_0282.uz | 自由 | -60.02665 | 1088 |
| 1689 | node_0282.rx | 自由 | 0 | 1089 |
| 1690 | node_0282.ry | 自由 | 0 | 1090 |
| 1691 | node_0282.rz | 自由 | 0 | 1091 |
| 1692 | node_0283.ux | 自由 | 0 | 1092 |
| 1693 | node_0283.uy | 自由 | 0 | 1093 |
| 1694 | node_0283.uz | 自由 | -60.02665 | 1094 |
| 1695 | node_0283.rx | 自由 | 0 | 1095 |
| 1696 | node_0283.ry | 自由 | 0 | 1096 |
| 1697 | node_0283.rz | 自由 | 0 | 1097 |
| 1698 | node_0284.ux | 自由 | 0 | 1098 |
| 1699 | node_0284.uy | 自由 | 0 | 1099 |
| 1700 | node_0284.uz | 自由 | -60.02665 | 1100 |
| 1701 | node_0284.rx | 自由 | 0 | 1101 |
| 1702 | node_0284.ry | 自由 | 0 | 1102 |
| 1703 | node_0284.rz | 自由 | 0 | 1103 |
| 1704 | node_0285.ux | 自由 | 0 | 1104 |
| 1705 | node_0285.uy | 自由 | 0 | 1105 |
| 1706 | node_0285.uz | 自由 | -60.02665 | 1106 |
| 1707 | node_0285.rx | 自由 | 0 | 1107 |
| 1708 | node_0285.ry | 自由 | 0 | 1108 |
| 1709 | node_0285.rz | 自由 | 0 | 1109 |
| 1710 | node_0286.ux | 自由 | 0 | 1110 |
| 1711 | node_0286.uy | 自由 | 0 | 1111 |
| 1712 | node_0286.uz | 自由 | -60.02665 | 1112 |
| 1713 | node_0286.rx | 自由 | 0 | 1113 |
| 1714 | node_0286.ry | 自由 | 0 | 1114 |
| 1715 | node_0286.rz | 自由 | 0 | 1115 |
| 1716 | node_0287.ux | 自由 | 0 | 1116 |
| 1717 | node_0287.uy | 自由 | 0 | 1117 |
| 1718 | node_0287.uz | 自由 | -60.02665 | 1118 |
| 1719 | node_0287.rx | 自由 | 0 | 1119 |
| 1720 | node_0287.ry | 自由 | 0 | 1120 |
| 1721 | node_0287.rz | 自由 | 0 | 1121 |
| 1722 | node_0288.ux | 自由 | 0 | 1122 |
| 1723 | node_0288.uy | 自由 | 0 | 1123 |
| 1724 | node_0288.uz | 自由 | -60.02665 | 1124 |
| 1725 | node_0288.rx | 自由 | 0 | 1125 |
| 1726 | node_0288.ry | 自由 | 0 | 1126 |
| 1727 | node_0288.rz | 自由 | 0 | 1127 |
| 1728 | node_0289.ux | 自由 | 0 | 1128 |
| 1729 | node_0289.uy | 自由 | 0 | 1129 |
| 1730 | node_0289.uz | 自由 | -60.02665 | 1130 |
| 1731 | node_0289.rx | 自由 | 0 | 1131 |
| 1732 | node_0289.ry | 自由 | 0 | 1132 |
| 1733 | node_0289.rz | 自由 | 0 | 1133 |
| 1734 | node_0290.ux | 自由 | 0 | 1134 |
| 1735 | node_0290.uy | 自由 | 0 | 1135 |
| 1736 | node_0290.uz | 自由 | -49.40614 | 1136 |
| 1737 | node_0290.rx | 自由 | 0 | 1137 |
| 1738 | node_0290.ry | 自由 | -8.850425 | 1138 |
| 1739 | node_0290.rz | 自由 | 0 | 1139 |
| 1740 | node_0291.ux | 自由 | 0 | 1140 |
| 1741 | node_0291.uy | 自由 | 0 | 1141 |
| 1742 | node_0291.uz | 自由 | -38.78563 | 1142 |
| 1743 | node_0291.rx | 自由 | 8.850425 | 1143 |
| 1744 | node_0291.ry | 自由 | 8.850425 | 1144 |
| 1745 | node_0291.rz | 自由 | 0 | 1145 |
| 1746 | node_0292.ux | 自由 | 0 | 1146 |
| 1747 | node_0292.uy | 自由 | 0 | 1147 |
| 1748 | node_0292.uz | 自由 | -49.40614 | 1148 |
| 1749 | node_0292.rx | 自由 | 8.850425 | 1149 |
| 1750 | node_0292.ry | 自由 | 0 | 1150 |
| 1751 | node_0292.rz | 自由 | 0 | 1151 |
| 1752 | node_0293.ux | 自由 | 0 | 1152 |
| 1753 | node_0293.uy | 自由 | 0 | 1153 |
| 1754 | node_0293.uz | 自由 | -49.40614 | 1154 |
| 1755 | node_0293.rx | 自由 | 8.850425 | 1155 |
| 1756 | node_0293.ry | 自由 | 0 | 1156 |
| 1757 | node_0293.rz | 自由 | 0 | 1157 |
| 1758 | node_0294.ux | 自由 | 0 | 1158 |
| 1759 | node_0294.uy | 自由 | 0 | 1159 |
| 1760 | node_0294.uz | 自由 | -49.40614 | 1160 |
| 1761 | node_0294.rx | 自由 | 8.850425 | 1161 |
| 1762 | node_0294.ry | 自由 | 0 | 1162 |
| 1763 | node_0294.rz | 自由 | 0 | 1163 |
| 1764 | node_0295.ux | 自由 | 0 | 1164 |
| 1765 | node_0295.uy | 自由 | 0 | 1165 |
| 1766 | node_0295.uz | 自由 | -49.40614 | 1166 |
| 1767 | node_0295.rx | 自由 | 8.850425 | 1167 |
| 1768 | node_0295.ry | 自由 | 0 | 1168 |
| 1769 | node_0295.rz | 自由 | 0 | 1169 |
| 1770 | node_0296.ux | 自由 | 0 | 1170 |
| 1771 | node_0296.uy | 自由 | 0 | 1171 |
| 1772 | node_0296.uz | 自由 | -49.40614 | 1172 |
| 1773 | node_0296.rx | 自由 | 8.850425 | 1173 |
| 1774 | node_0296.ry | 自由 | 0 | 1174 |
| 1775 | node_0296.rz | 自由 | 0 | 1175 |
| 1776 | node_0297.ux | 自由 | 0 | 1176 |
| 1777 | node_0297.uy | 自由 | 0 | 1177 |
| 1778 | node_0297.uz | 自由 | -49.40614 | 1178 |
| 1779 | node_0297.rx | 自由 | 8.850425 | 1179 |
| 1780 | node_0297.ry | 自由 | 0 | 1180 |
| 1781 | node_0297.rz | 自由 | 0 | 1181 |
| 1782 | node_0298.ux | 自由 | 0 | 1182 |
| 1783 | node_0298.uy | 自由 | 0 | 1183 |
| 1784 | node_0298.uz | 自由 | -49.40614 | 1184 |
| 1785 | node_0298.rx | 自由 | 8.850425 | 1185 |
| 1786 | node_0298.ry | 自由 | 0 | 1186 |
| 1787 | node_0298.rz | 自由 | 0 | 1187 |
| 1788 | node_0299.ux | 自由 | 0 | 1188 |
| 1789 | node_0299.uy | 自由 | 0 | 1189 |
| 1790 | node_0299.uz | 自由 | -49.40614 | 1190 |
| 1791 | node_0299.rx | 自由 | 8.850425 | 1191 |
| 1792 | node_0299.ry | 自由 | 0 | 1192 |
| 1793 | node_0299.rz | 自由 | 0 | 1193 |
| 1794 | node_0300.ux | 自由 | 0 | 1194 |
| 1795 | node_0300.uy | 自由 | 0 | 1195 |
| 1796 | node_0300.uz | 自由 | -38.78563 | 1196 |
| 1797 | node_0300.rx | 自由 | 8.850425 | 1197 |
| 1798 | node_0300.ry | 自由 | -8.850425 | 1198 |
| 1799 | node_0300.rz | 自由 | 0 | 1199 |
| 1800 | node_0301.ux | 自由 | 0 | 1200 |
| 1801 | node_0301.uy | 自由 | 0 | 1201 |
| 1802 | node_0301.uz | 自由 | -38.78563 | 1202 |
| 1803 | node_0301.rx | 自由 | -8.850425 | 1203 |
| 1804 | node_0301.ry | 自由 | 8.850425 | 1204 |
| 1805 | node_0301.rz | 自由 | 0 | 1205 |
| 1806 | node_0302.ux | 自由 | 0 | 1206 |
| 1807 | node_0302.uy | 自由 | 0 | 1207 |
| 1808 | node_0302.uz | 自由 | -49.40614 | 1208 |
| 1809 | node_0302.rx | 自由 | -8.850425 | 1209 |
| 1810 | node_0302.ry | 自由 | 0 | 1210 |
| 1811 | node_0302.rz | 自由 | 0 | 1211 |
| 1812 | node_0303.ux | 自由 | 0 | 1212 |
| 1813 | node_0303.uy | 自由 | 0 | 1213 |
| 1814 | node_0303.uz | 自由 | -49.40614 | 1214 |
| 1815 | node_0303.rx | 自由 | -8.850425 | 1215 |
| 1816 | node_0303.ry | 自由 | 0 | 1216 |
| 1817 | node_0303.rz | 自由 | 0 | 1217 |
| 1818 | node_0304.ux | 自由 | 0 | 1218 |
| 1819 | node_0304.uy | 自由 | 0 | 1219 |
| 1820 | node_0304.uz | 自由 | -49.40614 | 1220 |
| 1821 | node_0304.rx | 自由 | -8.850425 | 1221 |
| 1822 | node_0304.ry | 自由 | 0 | 1222 |
| 1823 | node_0304.rz | 自由 | 0 | 1223 |
| 1824 | node_0305.ux | 自由 | 0 | 1224 |
| 1825 | node_0305.uy | 自由 | 0 | 1225 |
| 1826 | node_0305.uz | 自由 | -49.40614 | 1226 |
| 1827 | node_0305.rx | 自由 | -8.850425 | 1227 |
| 1828 | node_0305.ry | 自由 | 0 | 1228 |
| 1829 | node_0305.rz | 自由 | 0 | 1229 |
| 1830 | node_0306.ux | 自由 | 0 | 1230 |
| 1831 | node_0306.uy | 自由 | 0 | 1231 |
| 1832 | node_0306.uz | 自由 | -49.40614 | 1232 |
| 1833 | node_0306.rx | 自由 | -8.850425 | 1233 |
| 1834 | node_0306.ry | 自由 | 0 | 1234 |
| 1835 | node_0306.rz | 自由 | 0 | 1235 |
| 1836 | node_0307.ux | 自由 | 0 | 1236 |
| 1837 | node_0307.uy | 自由 | 0 | 1237 |
| 1838 | node_0307.uz | 自由 | -49.40614 | 1238 |
| 1839 | node_0307.rx | 自由 | -8.850425 | 1239 |
| 1840 | node_0307.ry | 自由 | 0 | 1240 |
| 1841 | node_0307.rz | 自由 | 0 | 1241 |
| 1842 | node_0308.ux | 自由 | 0 | 1242 |
| 1843 | node_0308.uy | 自由 | 0 | 1243 |
| 1844 | node_0308.uz | 自由 | -49.40614 | 1244 |
| 1845 | node_0308.rx | 自由 | -8.850425 | 1245 |
| 1846 | node_0308.ry | 自由 | 0 | 1246 |
| 1847 | node_0308.rz | 自由 | 0 | 1247 |
| 1848 | node_0309.ux | 自由 | 0 | 1248 |
| 1849 | node_0309.uy | 自由 | 0 | 1249 |
| 1850 | node_0309.uz | 自由 | -49.40614 | 1250 |
| 1851 | node_0309.rx | 自由 | -8.850425 | 1251 |
| 1852 | node_0309.ry | 自由 | 0 | 1252 |
| 1853 | node_0309.rz | 自由 | 0 | 1253 |
| 1854 | node_0310.ux | 自由 | 0 | 1254 |
| 1855 | node_0310.uy | 自由 | 0 | 1255 |
| 1856 | node_0310.uz | 自由 | -38.78563 | 1256 |
| 1857 | node_0310.rx | 自由 | -8.850425 | 1257 |
| 1858 | node_0310.ry | 自由 | -8.850425 | 1258 |
| 1859 | node_0310.rz | 自由 | 0 | 1259 |
| 1860 | node_0311.ux | 自由 | 0 | 1260 |
| 1861 | node_0311.uy | 自由 | 0 | 1261 |
| 1862 | node_0311.uz | 自由 | -49.40614 | 1262 |
| 1863 | node_0311.rx | 自由 | 0 | 1263 |
| 1864 | node_0311.ry | 自由 | 8.850425 | 1264 |
| 1865 | node_0311.rz | 自由 | 0 | 1265 |
| 1866 | node_0312.ux | 自由 | 0 | 1266 |
| 1867 | node_0312.uy | 自由 | 0 | 1267 |
| 1868 | node_0312.uz | 自由 | -60.02665 | 1268 |
| 1869 | node_0312.rx | 自由 | 0 | 1269 |
| 1870 | node_0312.ry | 自由 | 0 | 1270 |
| 1871 | node_0312.rz | 自由 | 0 | 1271 |
| 1872 | node_0313.ux | 自由 | 0 | 1272 |
| 1873 | node_0313.uy | 自由 | 0 | 1273 |
| 1874 | node_0313.uz | 自由 | -60.02665 | 1274 |
| 1875 | node_0313.rx | 自由 | 0 | 1275 |
| 1876 | node_0313.ry | 自由 | 0 | 1276 |
| 1877 | node_0313.rz | 自由 | 0 | 1277 |
| 1878 | node_0314.ux | 自由 | 0 | 1278 |
| 1879 | node_0314.uy | 自由 | 0 | 1279 |
| 1880 | node_0314.uz | 自由 | -60.02665 | 1280 |
| 1881 | node_0314.rx | 自由 | 0 | 1281 |
| 1882 | node_0314.ry | 自由 | 0 | 1282 |
| 1883 | node_0314.rz | 自由 | 0 | 1283 |
| 1884 | node_0315.ux | 自由 | 0 | 1284 |
| 1885 | node_0315.uy | 自由 | 0 | 1285 |
| 1886 | node_0315.uz | 自由 | -60.02665 | 1286 |
| 1887 | node_0315.rx | 自由 | 0 | 1287 |
| 1888 | node_0315.ry | 自由 | 0 | 1288 |
| 1889 | node_0315.rz | 自由 | 0 | 1289 |
| 1890 | node_0316.ux | 自由 | 0 | 1290 |
| 1891 | node_0316.uy | 自由 | 0 | 1291 |
| 1892 | node_0316.uz | 自由 | -60.02665 | 1292 |
| 1893 | node_0316.rx | 自由 | 0 | 1293 |
| 1894 | node_0316.ry | 自由 | 0 | 1294 |
| 1895 | node_0316.rz | 自由 | 0 | 1295 |
| 1896 | node_0317.ux | 自由 | 0 | 1296 |
| 1897 | node_0317.uy | 自由 | 0 | 1297 |
| 1898 | node_0317.uz | 自由 | -60.02665 | 1298 |
| 1899 | node_0317.rx | 自由 | 0 | 1299 |
| 1900 | node_0317.ry | 自由 | 0 | 1300 |
| 1901 | node_0317.rz | 自由 | 0 | 1301 |
| 1902 | node_0318.ux | 自由 | 0 | 1302 |
| 1903 | node_0318.uy | 自由 | 0 | 1303 |
| 1904 | node_0318.uz | 自由 | -60.02665 | 1304 |
| 1905 | node_0318.rx | 自由 | 0 | 1305 |
| 1906 | node_0318.ry | 自由 | 0 | 1306 |
| 1907 | node_0318.rz | 自由 | 0 | 1307 |
| 1908 | node_0319.ux | 自由 | 0 | 1308 |
| 1909 | node_0319.uy | 自由 | 0 | 1309 |
| 1910 | node_0319.uz | 自由 | -60.02665 | 1310 |
| 1911 | node_0319.rx | 自由 | 0 | 1311 |
| 1912 | node_0319.ry | 自由 | 0 | 1312 |
| 1913 | node_0319.rz | 自由 | 0 | 1313 |
| 1914 | node_0320.ux | 自由 | 0 | 1314 |
| 1915 | node_0320.uy | 自由 | 0 | 1315 |
| 1916 | node_0320.uz | 自由 | -49.40614 | 1316 |
| 1917 | node_0320.rx | 自由 | 0 | 1317 |
| 1918 | node_0320.ry | 自由 | -8.850425 | 1318 |
| 1919 | node_0320.rz | 自由 | 0 | 1319 |
| 1920 | node_0321.ux | 自由 | 0 | 1320 |
| 1921 | node_0321.uy | 自由 | 0 | 1321 |
| 1922 | node_0321.uz | 自由 | -49.40614 | 1322 |
| 1923 | node_0321.rx | 自由 | 0 | 1323 |
| 1924 | node_0321.ry | 自由 | 8.850425 | 1324 |
| 1925 | node_0321.rz | 自由 | 0 | 1325 |
| 1926 | node_0322.ux | 自由 | 0 | 1326 |
| 1927 | node_0322.uy | 自由 | 0 | 1327 |
| 1928 | node_0322.uz | 自由 | -60.02665 | 1328 |
| 1929 | node_0322.rx | 自由 | 0 | 1329 |
| 1930 | node_0322.ry | 自由 | 0 | 1330 |
| 1931 | node_0322.rz | 自由 | 0 | 1331 |
| 1932 | node_0323.ux | 自由 | 0 | 1332 |
| 1933 | node_0323.uy | 自由 | 0 | 1333 |
| 1934 | node_0323.uz | 自由 | -60.02665 | 1334 |
| 1935 | node_0323.rx | 自由 | 0 | 1335 |
| 1936 | node_0323.ry | 自由 | 0 | 1336 |
| 1937 | node_0323.rz | 自由 | 0 | 1337 |
| 1938 | node_0324.ux | 自由 | 0 | 1338 |
| 1939 | node_0324.uy | 自由 | 0 | 1339 |
| 1940 | node_0324.uz | 自由 | -60.02665 | 1340 |
| 1941 | node_0324.rx | 自由 | 0 | 1341 |
| 1942 | node_0324.ry | 自由 | 0 | 1342 |
| 1943 | node_0324.rz | 自由 | 0 | 1343 |
| 1944 | node_0325.ux | 自由 | 0 | 1344 |
| 1945 | node_0325.uy | 自由 | 0 | 1345 |
| 1946 | node_0325.uz | 自由 | -60.02665 | 1346 |
| 1947 | node_0325.rx | 自由 | 0 | 1347 |
| 1948 | node_0325.ry | 自由 | 0 | 1348 |
| 1949 | node_0325.rz | 自由 | 0 | 1349 |
| 1950 | node_0326.ux | 自由 | 0 | 1350 |
| 1951 | node_0326.uy | 自由 | 0 | 1351 |
| 1952 | node_0326.uz | 自由 | -60.02665 | 1352 |
| 1953 | node_0326.rx | 自由 | 0 | 1353 |
| 1954 | node_0326.ry | 自由 | 0 | 1354 |
| 1955 | node_0326.rz | 自由 | 0 | 1355 |
| 1956 | node_0327.ux | 自由 | 0 | 1356 |
| 1957 | node_0327.uy | 自由 | 0 | 1357 |
| 1958 | node_0327.uz | 自由 | -60.02665 | 1358 |
| 1959 | node_0327.rx | 自由 | 0 | 1359 |
| 1960 | node_0327.ry | 自由 | 0 | 1360 |
| 1961 | node_0327.rz | 自由 | 0 | 1361 |
| 1962 | node_0328.ux | 自由 | 0 | 1362 |
| 1963 | node_0328.uy | 自由 | 0 | 1363 |
| 1964 | node_0328.uz | 自由 | -60.02665 | 1364 |
| 1965 | node_0328.rx | 自由 | 0 | 1365 |
| 1966 | node_0328.ry | 自由 | 0 | 1366 |
| 1967 | node_0328.rz | 自由 | 0 | 1367 |
| 1968 | node_0329.ux | 自由 | 0 | 1368 |
| 1969 | node_0329.uy | 自由 | 0 | 1369 |
| 1970 | node_0329.uz | 自由 | -60.02665 | 1370 |
| 1971 | node_0329.rx | 自由 | 0 | 1371 |
| 1972 | node_0329.ry | 自由 | 0 | 1372 |
| 1973 | node_0329.rz | 自由 | 0 | 1373 |
| 1974 | node_0330.ux | 自由 | 0 | 1374 |
| 1975 | node_0330.uy | 自由 | 0 | 1375 |
| 1976 | node_0330.uz | 自由 | -49.40614 | 1376 |
| 1977 | node_0330.rx | 自由 | 0 | 1377 |
| 1978 | node_0330.ry | 自由 | -8.850425 | 1378 |
| 1979 | node_0330.rz | 自由 | 0 | 1379 |
| 1980 | node_0331.ux | 自由 | 0 | 1380 |
| 1981 | node_0331.uy | 自由 | 0 | 1381 |
| 1982 | node_0331.uz | 自由 | -49.40614 | 1382 |
| 1983 | node_0331.rx | 自由 | 0 | 1383 |
| 1984 | node_0331.ry | 自由 | 8.850425 | 1384 |
| 1985 | node_0331.rz | 自由 | 0 | 1385 |
| 1986 | node_0332.ux | 自由 | 0 | 1386 |
| 1987 | node_0332.uy | 自由 | 0 | 1387 |
| 1988 | node_0332.uz | 自由 | -60.02665 | 1388 |
| 1989 | node_0332.rx | 自由 | 0 | 1389 |
| 1990 | node_0332.ry | 自由 | 0 | 1390 |
| 1991 | node_0332.rz | 自由 | 0 | 1391 |
| 1992 | node_0333.ux | 自由 | 0 | 1392 |
| 1993 | node_0333.uy | 自由 | 0 | 1393 |
| 1994 | node_0333.uz | 自由 | -60.02665 | 1394 |
| 1995 | node_0333.rx | 自由 | 0 | 1395 |
| 1996 | node_0333.ry | 自由 | 0 | 1396 |
| 1997 | node_0333.rz | 自由 | 0 | 1397 |
| 1998 | node_0334.ux | 自由 | 0 | 1398 |
| 1999 | node_0334.uy | 自由 | 0 | 1399 |
| 2000 | node_0334.uz | 自由 | -60.02665 | 1400 |
| 2001 | node_0334.rx | 自由 | 0 | 1401 |
| 2002 | node_0334.ry | 自由 | 0 | 1402 |
| 2003 | node_0334.rz | 自由 | 0 | 1403 |
| 2004 | node_0335.ux | 自由 | 0 | 1404 |
| 2005 | node_0335.uy | 自由 | 0 | 1405 |
| 2006 | node_0335.uz | 自由 | -60.02665 | 1406 |
| 2007 | node_0335.rx | 自由 | 0 | 1407 |
| 2008 | node_0335.ry | 自由 | 0 | 1408 |
| 2009 | node_0335.rz | 自由 | 0 | 1409 |
| 2010 | node_0336.ux | 自由 | 0 | 1410 |
| 2011 | node_0336.uy | 自由 | 0 | 1411 |
| 2012 | node_0336.uz | 自由 | -60.02665 | 1412 |
| 2013 | node_0336.rx | 自由 | 0 | 1413 |
| 2014 | node_0336.ry | 自由 | 0 | 1414 |
| 2015 | node_0336.rz | 自由 | 0 | 1415 |
| 2016 | node_0337.ux | 自由 | 0 | 1416 |
| 2017 | node_0337.uy | 自由 | 0 | 1417 |
| 2018 | node_0337.uz | 自由 | -60.02665 | 1418 |
| 2019 | node_0337.rx | 自由 | 0 | 1419 |
| 2020 | node_0337.ry | 自由 | 0 | 1420 |
| 2021 | node_0337.rz | 自由 | 0 | 1421 |
| 2022 | node_0338.ux | 自由 | 0 | 1422 |
| 2023 | node_0338.uy | 自由 | 0 | 1423 |
| 2024 | node_0338.uz | 自由 | -60.02665 | 1424 |
| 2025 | node_0338.rx | 自由 | 0 | 1425 |
| 2026 | node_0338.ry | 自由 | 0 | 1426 |
| 2027 | node_0338.rz | 自由 | 0 | 1427 |
| 2028 | node_0339.ux | 自由 | 0 | 1428 |
| 2029 | node_0339.uy | 自由 | 0 | 1429 |
| 2030 | node_0339.uz | 自由 | -60.02665 | 1430 |
| 2031 | node_0339.rx | 自由 | 0 | 1431 |
| 2032 | node_0339.ry | 自由 | 0 | 1432 |
| 2033 | node_0339.rz | 自由 | 0 | 1433 |
| 2034 | node_0340.ux | 自由 | 0 | 1434 |
| 2035 | node_0340.uy | 自由 | 0 | 1435 |
| 2036 | node_0340.uz | 自由 | -49.40614 | 1436 |
| 2037 | node_0340.rx | 自由 | 0 | 1437 |
| 2038 | node_0340.ry | 自由 | -8.850425 | 1438 |
| 2039 | node_0340.rz | 自由 | 0 | 1439 |
| 2040 | node_0341.ux | 自由 | 0 | 1440 |
| 2041 | node_0341.uy | 自由 | 0 | 1441 |
| 2042 | node_0341.uz | 自由 | -49.40614 | 1442 |
| 2043 | node_0341.rx | 自由 | 0 | 1443 |
| 2044 | node_0341.ry | 自由 | 8.850425 | 1444 |
| 2045 | node_0341.rz | 自由 | 0 | 1445 |
| 2046 | node_0342.ux | 自由 | 0 | 1446 |
| 2047 | node_0342.uy | 自由 | 0 | 1447 |
| 2048 | node_0342.uz | 自由 | -60.02665 | 1448 |
| 2049 | node_0342.rx | 自由 | 0 | 1449 |
| 2050 | node_0342.ry | 自由 | 0 | 1450 |
| 2051 | node_0342.rz | 自由 | 0 | 1451 |
| 2052 | node_0343.ux | 自由 | 0 | 1452 |
| 2053 | node_0343.uy | 自由 | 0 | 1453 |
| 2054 | node_0343.uz | 自由 | -60.02665 | 1454 |
| 2055 | node_0343.rx | 自由 | 0 | 1455 |
| 2056 | node_0343.ry | 自由 | 0 | 1456 |
| 2057 | node_0343.rz | 自由 | 0 | 1457 |
| 2058 | node_0344.ux | 自由 | 0 | 1458 |
| 2059 | node_0344.uy | 自由 | 0 | 1459 |
| 2060 | node_0344.uz | 自由 | -60.02665 | 1460 |
| 2061 | node_0344.rx | 自由 | 0 | 1461 |
| 2062 | node_0344.ry | 自由 | 0 | 1462 |
| 2063 | node_0344.rz | 自由 | 0 | 1463 |
| 2064 | node_0345.ux | 自由 | 0 | 1464 |
| 2065 | node_0345.uy | 自由 | 0 | 1465 |
| 2066 | node_0345.uz | 自由 | -60.02665 | 1466 |
| 2067 | node_0345.rx | 自由 | 0 | 1467 |
| 2068 | node_0345.ry | 自由 | 0 | 1468 |
| 2069 | node_0345.rz | 自由 | 0 | 1469 |
| 2070 | node_0346.ux | 自由 | 0 | 1470 |
| 2071 | node_0346.uy | 自由 | 0 | 1471 |
| 2072 | node_0346.uz | 自由 | -60.02665 | 1472 |
| 2073 | node_0346.rx | 自由 | 0 | 1473 |
| 2074 | node_0346.ry | 自由 | 0 | 1474 |
| 2075 | node_0346.rz | 自由 | 0 | 1475 |
| 2076 | node_0347.ux | 自由 | 0 | 1476 |
| 2077 | node_0347.uy | 自由 | 0 | 1477 |
| 2078 | node_0347.uz | 自由 | -60.02665 | 1478 |
| 2079 | node_0347.rx | 自由 | 0 | 1479 |
| 2080 | node_0347.ry | 自由 | 0 | 1480 |
| 2081 | node_0347.rz | 自由 | 0 | 1481 |
| 2082 | node_0348.ux | 自由 | 0 | 1482 |
| 2083 | node_0348.uy | 自由 | 0 | 1483 |
| 2084 | node_0348.uz | 自由 | -60.02665 | 1484 |
| 2085 | node_0348.rx | 自由 | 0 | 1485 |
| 2086 | node_0348.ry | 自由 | 0 | 1486 |
| 2087 | node_0348.rz | 自由 | 0 | 1487 |
| 2088 | node_0349.ux | 自由 | 0 | 1488 |
| 2089 | node_0349.uy | 自由 | 0 | 1489 |
| 2090 | node_0349.uz | 自由 | -60.02665 | 1490 |
| 2091 | node_0349.rx | 自由 | 0 | 1491 |
| 2092 | node_0349.ry | 自由 | 0 | 1492 |
| 2093 | node_0349.rz | 自由 | 0 | 1493 |
| 2094 | node_0350.ux | 自由 | 0 | 1494 |
| 2095 | node_0350.uy | 自由 | 0 | 1495 |
| 2096 | node_0350.uz | 自由 | -49.40614 | 1496 |
| 2097 | node_0350.rx | 自由 | 0 | 1497 |
| 2098 | node_0350.ry | 自由 | -8.850425 | 1498 |
| 2099 | node_0350.rz | 自由 | 0 | 1499 |
| 2100 | node_0351.ux | 自由 | 0 | 1500 |
| 2101 | node_0351.uy | 自由 | 0 | 1501 |
| 2102 | node_0351.uz | 自由 | -49.40614 | 1502 |
| 2103 | node_0351.rx | 自由 | 0 | 1503 |
| 2104 | node_0351.ry | 自由 | 8.850425 | 1504 |
| 2105 | node_0351.rz | 自由 | 0 | 1505 |
| 2106 | node_0352.ux | 自由 | 0 | 1506 |
| 2107 | node_0352.uy | 自由 | 0 | 1507 |
| 2108 | node_0352.uz | 自由 | -60.02665 | 1508 |
| 2109 | node_0352.rx | 自由 | 0 | 1509 |
| 2110 | node_0352.ry | 自由 | 0 | 1510 |
| 2111 | node_0352.rz | 自由 | 0 | 1511 |
| 2112 | node_0353.ux | 自由 | 0 | 1512 |
| 2113 | node_0353.uy | 自由 | 0 | 1513 |
| 2114 | node_0353.uz | 自由 | -60.02665 | 1514 |
| 2115 | node_0353.rx | 自由 | 0 | 1515 |
| 2116 | node_0353.ry | 自由 | 0 | 1516 |
| 2117 | node_0353.rz | 自由 | 0 | 1517 |
| 2118 | node_0354.ux | 自由 | 0 | 1518 |
| 2119 | node_0354.uy | 自由 | 0 | 1519 |
| 2120 | node_0354.uz | 自由 | -60.02665 | 1520 |
| 2121 | node_0354.rx | 自由 | 0 | 1521 |
| 2122 | node_0354.ry | 自由 | 0 | 1522 |
| 2123 | node_0354.rz | 自由 | 0 | 1523 |
| 2124 | node_0355.ux | 自由 | 0 | 1524 |
| 2125 | node_0355.uy | 自由 | 0 | 1525 |
| 2126 | node_0355.uz | 自由 | -60.02665 | 1526 |
| 2127 | node_0355.rx | 自由 | 0 | 1527 |
| 2128 | node_0355.ry | 自由 | 0 | 1528 |
| 2129 | node_0355.rz | 自由 | 0 | 1529 |
| 2130 | node_0356.ux | 自由 | 0 | 1530 |
| 2131 | node_0356.uy | 自由 | 0 | 1531 |
| 2132 | node_0356.uz | 自由 | -60.02665 | 1532 |
| 2133 | node_0356.rx | 自由 | 0 | 1533 |
| 2134 | node_0356.ry | 自由 | 0 | 1534 |
| 2135 | node_0356.rz | 自由 | 0 | 1535 |
| 2136 | node_0357.ux | 自由 | 0 | 1536 |
| 2137 | node_0357.uy | 自由 | 0 | 1537 |
| 2138 | node_0357.uz | 自由 | -60.02665 | 1538 |
| 2139 | node_0357.rx | 自由 | 0 | 1539 |
| 2140 | node_0357.ry | 自由 | 0 | 1540 |
| 2141 | node_0357.rz | 自由 | 0 | 1541 |
| 2142 | node_0358.ux | 自由 | 0 | 1542 |
| 2143 | node_0358.uy | 自由 | 0 | 1543 |
| 2144 | node_0358.uz | 自由 | -60.02665 | 1544 |
| 2145 | node_0358.rx | 自由 | 0 | 1545 |
| 2146 | node_0358.ry | 自由 | 0 | 1546 |
| 2147 | node_0358.rz | 自由 | 0 | 1547 |
| 2148 | node_0359.ux | 自由 | 0 | 1548 |
| 2149 | node_0359.uy | 自由 | 0 | 1549 |
| 2150 | node_0359.uz | 自由 | -60.02665 | 1550 |
| 2151 | node_0359.rx | 自由 | 0 | 1551 |
| 2152 | node_0359.ry | 自由 | 0 | 1552 |
| 2153 | node_0359.rz | 自由 | 0 | 1553 |
| 2154 | node_0360.ux | 自由 | 0 | 1554 |
| 2155 | node_0360.uy | 自由 | 0 | 1555 |
| 2156 | node_0360.uz | 自由 | -49.40614 | 1556 |
| 2157 | node_0360.rx | 自由 | 0 | 1557 |
| 2158 | node_0360.ry | 自由 | -8.850425 | 1558 |
| 2159 | node_0360.rz | 自由 | 0 | 1559 |
| 2160 | node_0361.ux | 自由 | 0 | 1560 |
| 2161 | node_0361.uy | 自由 | 0 | 1561 |
| 2162 | node_0361.uz | 自由 | -49.40614 | 1562 |
| 2163 | node_0361.rx | 自由 | 0 | 1563 |
| 2164 | node_0361.ry | 自由 | 8.850425 | 1564 |
| 2165 | node_0361.rz | 自由 | 0 | 1565 |
| 2166 | node_0362.ux | 自由 | 0 | 1566 |
| 2167 | node_0362.uy | 自由 | 0 | 1567 |
| 2168 | node_0362.uz | 自由 | -60.02665 | 1568 |
| 2169 | node_0362.rx | 自由 | 0 | 1569 |
| 2170 | node_0362.ry | 自由 | 0 | 1570 |
| 2171 | node_0362.rz | 自由 | 0 | 1571 |
| 2172 | node_0363.ux | 自由 | 0 | 1572 |
| 2173 | node_0363.uy | 自由 | 0 | 1573 |
| 2174 | node_0363.uz | 自由 | -60.02665 | 1574 |
| 2175 | node_0363.rx | 自由 | 0 | 1575 |
| 2176 | node_0363.ry | 自由 | 0 | 1576 |
| 2177 | node_0363.rz | 自由 | 0 | 1577 |
| 2178 | node_0364.ux | 自由 | 0 | 1578 |
| 2179 | node_0364.uy | 自由 | 0 | 1579 |
| 2180 | node_0364.uz | 自由 | -60.02665 | 1580 |
| 2181 | node_0364.rx | 自由 | 0 | 1581 |
| 2182 | node_0364.ry | 自由 | 0 | 1582 |
| 2183 | node_0364.rz | 自由 | 0 | 1583 |
| 2184 | node_0365.ux | 自由 | 0 | 1584 |
| 2185 | node_0365.uy | 自由 | 0 | 1585 |
| 2186 | node_0365.uz | 自由 | -60.02665 | 1586 |
| 2187 | node_0365.rx | 自由 | 0 | 1587 |
| 2188 | node_0365.ry | 自由 | 0 | 1588 |
| 2189 | node_0365.rz | 自由 | 0 | 1589 |
| 2190 | node_0366.ux | 自由 | 0 | 1590 |
| 2191 | node_0366.uy | 自由 | 0 | 1591 |
| 2192 | node_0366.uz | 自由 | -60.02665 | 1592 |
| 2193 | node_0366.rx | 自由 | 0 | 1593 |
| 2194 | node_0366.ry | 自由 | 0 | 1594 |
| 2195 | node_0366.rz | 自由 | 0 | 1595 |
| 2196 | node_0367.ux | 自由 | 0 | 1596 |
| 2197 | node_0367.uy | 自由 | 0 | 1597 |
| 2198 | node_0367.uz | 自由 | -60.02665 | 1598 |
| 2199 | node_0367.rx | 自由 | 0 | 1599 |
| 2200 | node_0367.ry | 自由 | 0 | 1600 |
| 2201 | node_0367.rz | 自由 | 0 | 1601 |
| 2202 | node_0368.ux | 自由 | 0 | 1602 |
| 2203 | node_0368.uy | 自由 | 0 | 1603 |
| 2204 | node_0368.uz | 自由 | -60.02665 | 1604 |
| 2205 | node_0368.rx | 自由 | 0 | 1605 |
| 2206 | node_0368.ry | 自由 | 0 | 1606 |
| 2207 | node_0368.rz | 自由 | 0 | 1607 |
| 2208 | node_0369.ux | 自由 | 0 | 1608 |
| 2209 | node_0369.uy | 自由 | 0 | 1609 |
| 2210 | node_0369.uz | 自由 | -60.02665 | 1610 |
| 2211 | node_0369.rx | 自由 | 0 | 1611 |
| 2212 | node_0369.ry | 自由 | 0 | 1612 |
| 2213 | node_0369.rz | 自由 | 0 | 1613 |
| 2214 | node_0370.ux | 自由 | 0 | 1614 |
| 2215 | node_0370.uy | 自由 | 0 | 1615 |
| 2216 | node_0370.uz | 自由 | -49.40614 | 1616 |
| 2217 | node_0370.rx | 自由 | 0 | 1617 |
| 2218 | node_0370.ry | 自由 | -8.850425 | 1618 |
| 2219 | node_0370.rz | 自由 | 0 | 1619 |
| 2220 | node_0371.ux | 自由 | 0 | 1620 |
| 2221 | node_0371.uy | 自由 | 0 | 1621 |
| 2222 | node_0371.uz | 自由 | -49.40614 | 1622 |
| 2223 | node_0371.rx | 自由 | 0 | 1623 |
| 2224 | node_0371.ry | 自由 | 8.850425 | 1624 |
| 2225 | node_0371.rz | 自由 | 0 | 1625 |
| 2226 | node_0372.ux | 自由 | 0 | 1626 |
| 2227 | node_0372.uy | 自由 | 0 | 1627 |
| 2228 | node_0372.uz | 自由 | -60.02665 | 1628 |
| 2229 | node_0372.rx | 自由 | 0 | 1629 |
| 2230 | node_0372.ry | 自由 | 0 | 1630 |
| 2231 | node_0372.rz | 自由 | 0 | 1631 |
| 2232 | node_0373.ux | 自由 | 0 | 1632 |
| 2233 | node_0373.uy | 自由 | 0 | 1633 |
| 2234 | node_0373.uz | 自由 | -60.02665 | 1634 |
| 2235 | node_0373.rx | 自由 | 0 | 1635 |
| 2236 | node_0373.ry | 自由 | 0 | 1636 |
| 2237 | node_0373.rz | 自由 | 0 | 1637 |
| 2238 | node_0374.ux | 自由 | 0 | 1638 |
| 2239 | node_0374.uy | 自由 | 0 | 1639 |
| 2240 | node_0374.uz | 自由 | -60.02665 | 1640 |
| 2241 | node_0374.rx | 自由 | 0 | 1641 |
| 2242 | node_0374.ry | 自由 | 0 | 1642 |
| 2243 | node_0374.rz | 自由 | 0 | 1643 |
| 2244 | node_0375.ux | 自由 | 0 | 1644 |
| 2245 | node_0375.uy | 自由 | 0 | 1645 |
| 2246 | node_0375.uz | 自由 | -60.02665 | 1646 |
| 2247 | node_0375.rx | 自由 | 0 | 1647 |
| 2248 | node_0375.ry | 自由 | 0 | 1648 |
| 2249 | node_0375.rz | 自由 | 0 | 1649 |
| 2250 | node_0376.ux | 自由 | 0 | 1650 |
| 2251 | node_0376.uy | 自由 | 0 | 1651 |
| 2252 | node_0376.uz | 自由 | -60.02665 | 1652 |
| 2253 | node_0376.rx | 自由 | 0 | 1653 |
| 2254 | node_0376.ry | 自由 | 0 | 1654 |
| 2255 | node_0376.rz | 自由 | 0 | 1655 |
| 2256 | node_0377.ux | 自由 | 0 | 1656 |
| 2257 | node_0377.uy | 自由 | 0 | 1657 |
| 2258 | node_0377.uz | 自由 | -60.02665 | 1658 |
| 2259 | node_0377.rx | 自由 | 0 | 1659 |
| 2260 | node_0377.ry | 自由 | 0 | 1660 |
| 2261 | node_0377.rz | 自由 | 0 | 1661 |
| 2262 | node_0378.ux | 自由 | 0 | 1662 |
| 2263 | node_0378.uy | 自由 | 0 | 1663 |
| 2264 | node_0378.uz | 自由 | -60.02665 | 1664 |
| 2265 | node_0378.rx | 自由 | 0 | 1665 |
| 2266 | node_0378.ry | 自由 | 0 | 1666 |
| 2267 | node_0378.rz | 自由 | 0 | 1667 |
| 2268 | node_0379.ux | 自由 | 0 | 1668 |
| 2269 | node_0379.uy | 自由 | 0 | 1669 |
| 2270 | node_0379.uz | 自由 | -60.02665 | 1670 |
| 2271 | node_0379.rx | 自由 | 0 | 1671 |
| 2272 | node_0379.ry | 自由 | 0 | 1672 |
| 2273 | node_0379.rz | 自由 | 0 | 1673 |
| 2274 | node_0380.ux | 自由 | 0 | 1674 |
| 2275 | node_0380.uy | 自由 | 0 | 1675 |
| 2276 | node_0380.uz | 自由 | -49.40614 | 1676 |
| 2277 | node_0380.rx | 自由 | 0 | 1677 |
| 2278 | node_0380.ry | 自由 | -8.850425 | 1678 |
| 2279 | node_0380.rz | 自由 | 0 | 1679 |
| 2280 | node_0381.ux | 自由 | 0 | 1680 |
| 2281 | node_0381.uy | 自由 | 0 | 1681 |
| 2282 | node_0381.uz | 自由 | -49.40614 | 1682 |
| 2283 | node_0381.rx | 自由 | 0 | 1683 |
| 2284 | node_0381.ry | 自由 | 8.850425 | 1684 |
| 2285 | node_0381.rz | 自由 | 0 | 1685 |
| 2286 | node_0382.ux | 自由 | 0 | 1686 |
| 2287 | node_0382.uy | 自由 | 0 | 1687 |
| 2288 | node_0382.uz | 自由 | -60.02665 | 1688 |
| 2289 | node_0382.rx | 自由 | 0 | 1689 |
| 2290 | node_0382.ry | 自由 | 0 | 1690 |
| 2291 | node_0382.rz | 自由 | 0 | 1691 |
| 2292 | node_0383.ux | 自由 | 0 | 1692 |
| 2293 | node_0383.uy | 自由 | 0 | 1693 |
| 2294 | node_0383.uz | 自由 | -60.02665 | 1694 |
| 2295 | node_0383.rx | 自由 | 0 | 1695 |
| 2296 | node_0383.ry | 自由 | 0 | 1696 |
| 2297 | node_0383.rz | 自由 | 0 | 1697 |
| 2298 | node_0384.ux | 自由 | 0 | 1698 |
| 2299 | node_0384.uy | 自由 | 0 | 1699 |
| 2300 | node_0384.uz | 自由 | -60.02665 | 1700 |
| 2301 | node_0384.rx | 自由 | 0 | 1701 |
| 2302 | node_0384.ry | 自由 | 0 | 1702 |
| 2303 | node_0384.rz | 自由 | 0 | 1703 |
| 2304 | node_0385.ux | 自由 | 0 | 1704 |
| 2305 | node_0385.uy | 自由 | 0 | 1705 |
| 2306 | node_0385.uz | 自由 | -60.02665 | 1706 |
| 2307 | node_0385.rx | 自由 | 0 | 1707 |
| 2308 | node_0385.ry | 自由 | 0 | 1708 |
| 2309 | node_0385.rz | 自由 | 0 | 1709 |
| 2310 | node_0386.ux | 自由 | 0 | 1710 |
| 2311 | node_0386.uy | 自由 | 0 | 1711 |
| 2312 | node_0386.uz | 自由 | -60.02665 | 1712 |
| 2313 | node_0386.rx | 自由 | 0 | 1713 |
| 2314 | node_0386.ry | 自由 | 0 | 1714 |
| 2315 | node_0386.rz | 自由 | 0 | 1715 |
| 2316 | node_0387.ux | 自由 | 0 | 1716 |
| 2317 | node_0387.uy | 自由 | 0 | 1717 |
| 2318 | node_0387.uz | 自由 | -60.02665 | 1718 |
| 2319 | node_0387.rx | 自由 | 0 | 1719 |
| 2320 | node_0387.ry | 自由 | 0 | 1720 |
| 2321 | node_0387.rz | 自由 | 0 | 1721 |
| 2322 | node_0388.ux | 自由 | 0 | 1722 |
| 2323 | node_0388.uy | 自由 | 0 | 1723 |
| 2324 | node_0388.uz | 自由 | -60.02665 | 1724 |
| 2325 | node_0388.rx | 自由 | 0 | 1725 |
| 2326 | node_0388.ry | 自由 | 0 | 1726 |
| 2327 | node_0388.rz | 自由 | 0 | 1727 |
| 2328 | node_0389.ux | 自由 | 0 | 1728 |
| 2329 | node_0389.uy | 自由 | 0 | 1729 |
| 2330 | node_0389.uz | 自由 | -60.02665 | 1730 |
| 2331 | node_0389.rx | 自由 | 0 | 1731 |
| 2332 | node_0389.ry | 自由 | 0 | 1732 |
| 2333 | node_0389.rz | 自由 | 0 | 1733 |
| 2334 | node_0390.ux | 自由 | 0 | 1734 |
| 2335 | node_0390.uy | 自由 | 0 | 1735 |
| 2336 | node_0390.uz | 自由 | -49.40614 | 1736 |
| 2337 | node_0390.rx | 自由 | 0 | 1737 |
| 2338 | node_0390.ry | 自由 | -8.850425 | 1738 |
| 2339 | node_0390.rz | 自由 | 0 | 1739 |
| 2340 | node_0391.ux | 自由 | 0 | 1740 |
| 2341 | node_0391.uy | 自由 | 0 | 1741 |
| 2342 | node_0391.uz | 自由 | -38.78563 | 1742 |
| 2343 | node_0391.rx | 自由 | 8.850425 | 1743 |
| 2344 | node_0391.ry | 自由 | 8.850425 | 1744 |
| 2345 | node_0391.rz | 自由 | 0 | 1745 |
| 2346 | node_0392.ux | 自由 | 0 | 1746 |
| 2347 | node_0392.uy | 自由 | 0 | 1747 |
| 2348 | node_0392.uz | 自由 | -49.40614 | 1748 |
| 2349 | node_0392.rx | 自由 | 8.850425 | 1749 |
| 2350 | node_0392.ry | 自由 | 0 | 1750 |
| 2351 | node_0392.rz | 自由 | 0 | 1751 |
| 2352 | node_0393.ux | 自由 | 0 | 1752 |
| 2353 | node_0393.uy | 自由 | 0 | 1753 |
| 2354 | node_0393.uz | 自由 | -49.40614 | 1754 |
| 2355 | node_0393.rx | 自由 | 8.850425 | 1755 |
| 2356 | node_0393.ry | 自由 | 0 | 1756 |
| 2357 | node_0393.rz | 自由 | 0 | 1757 |
| 2358 | node_0394.ux | 自由 | 0 | 1758 |
| 2359 | node_0394.uy | 自由 | 0 | 1759 |
| 2360 | node_0394.uz | 自由 | -49.40614 | 1760 |
| 2361 | node_0394.rx | 自由 | 8.850425 | 1761 |
| 2362 | node_0394.ry | 自由 | 0 | 1762 |
| 2363 | node_0394.rz | 自由 | 0 | 1763 |
| 2364 | node_0395.ux | 自由 | 0 | 1764 |
| 2365 | node_0395.uy | 自由 | 0 | 1765 |
| 2366 | node_0395.uz | 自由 | -49.40614 | 1766 |
| 2367 | node_0395.rx | 自由 | 8.850425 | 1767 |
| 2368 | node_0395.ry | 自由 | 0 | 1768 |
| 2369 | node_0395.rz | 自由 | 0 | 1769 |
| 2370 | node_0396.ux | 自由 | 0 | 1770 |
| 2371 | node_0396.uy | 自由 | 0 | 1771 |
| 2372 | node_0396.uz | 自由 | -49.40614 | 1772 |
| 2373 | node_0396.rx | 自由 | 8.850425 | 1773 |
| 2374 | node_0396.ry | 自由 | 0 | 1774 |
| 2375 | node_0396.rz | 自由 | 0 | 1775 |
| 2376 | node_0397.ux | 自由 | 0 | 1776 |
| 2377 | node_0397.uy | 自由 | 0 | 1777 |
| 2378 | node_0397.uz | 自由 | -49.40614 | 1778 |
| 2379 | node_0397.rx | 自由 | 8.850425 | 1779 |
| 2380 | node_0397.ry | 自由 | 0 | 1780 |
| 2381 | node_0397.rz | 自由 | 0 | 1781 |
| 2382 | node_0398.ux | 自由 | 0 | 1782 |
| 2383 | node_0398.uy | 自由 | 0 | 1783 |
| 2384 | node_0398.uz | 自由 | -49.40614 | 1784 |
| 2385 | node_0398.rx | 自由 | 8.850425 | 1785 |
| 2386 | node_0398.ry | 自由 | 0 | 1786 |
| 2387 | node_0398.rz | 自由 | 0 | 1787 |
| 2388 | node_0399.ux | 自由 | 0 | 1788 |
| 2389 | node_0399.uy | 自由 | 0 | 1789 |
| 2390 | node_0399.uz | 自由 | -49.40614 | 1790 |
| 2391 | node_0399.rx | 自由 | 8.850425 | 1791 |
| 2392 | node_0399.ry | 自由 | 0 | 1792 |
| 2393 | node_0399.rz | 自由 | 0 | 1793 |
| 2394 | node_0400.ux | 自由 | 0 | 1794 |
| 2395 | node_0400.uy | 自由 | 0 | 1795 |
| 2396 | node_0400.uz | 自由 | -38.78563 | 1796 |
| 2397 | node_0400.rx | 自由 | 8.850425 | 1797 |
| 2398 | node_0400.ry | 自由 | -8.850425 | 1798 |
| 2399 | node_0400.rz | 自由 | 0 | 1799 |
| 2400 | node_0401.ux | 自由 | 2.8 | 1800 |
| 2401 | node_0401.uy | 自由 | 1.4 | 1801 |
| 2402 | node_0401.uz | 自由 | -36.01333 | 1802 |
| 2403 | node_0401.rx | 自由 | -8.850425 | 1803 |
| 2404 | node_0401.ry | 自由 | 8.850425 | 1804 |
| 2405 | node_0401.rz | 自由 | 0 | 1805 |
| 2406 | node_0402.ux | 自由 | 2.8 | 1806 |
| 2407 | node_0402.uy | 自由 | 1.4 | 1807 |
| 2408 | node_0402.uz | 自由 | -46.63384 | 1808 |
| 2409 | node_0402.rx | 自由 | -8.850425 | 1809 |
| 2410 | node_0402.ry | 自由 | 0 | 1810 |
| 2411 | node_0402.rz | 自由 | 0 | 1811 |
| 2412 | node_0403.ux | 自由 | 2.8 | 1812 |
| 2413 | node_0403.uy | 自由 | 1.4 | 1813 |
| 2414 | node_0403.uz | 自由 | -46.63384 | 1814 |
| 2415 | node_0403.rx | 自由 | -8.850425 | 1815 |
| 2416 | node_0403.ry | 自由 | 0 | 1816 |
| 2417 | node_0403.rz | 自由 | 0 | 1817 |
| 2418 | node_0404.ux | 自由 | 2.8 | 1818 |
| 2419 | node_0404.uy | 自由 | 1.4 | 1819 |
| 2420 | node_0404.uz | 自由 | -46.63384 | 1820 |
| 2421 | node_0404.rx | 自由 | -8.850425 | 1821 |
| 2422 | node_0404.ry | 自由 | 0 | 1822 |
| 2423 | node_0404.rz | 自由 | 0 | 1823 |
| 2424 | node_0405.ux | 自由 | 2.8 | 1824 |
| 2425 | node_0405.uy | 自由 | 1.4 | 1825 |
| 2426 | node_0405.uz | 自由 | -46.63384 | 1826 |
| 2427 | node_0405.rx | 自由 | -8.850425 | 1827 |
| 2428 | node_0405.ry | 自由 | 0 | 1828 |
| 2429 | node_0405.rz | 自由 | 0 | 1829 |
| 2430 | node_0406.ux | 自由 | 2.8 | 1830 |
| 2431 | node_0406.uy | 自由 | 1.4 | 1831 |
| 2432 | node_0406.uz | 自由 | -46.63384 | 1832 |
| 2433 | node_0406.rx | 自由 | -8.850425 | 1833 |
| 2434 | node_0406.ry | 自由 | 0 | 1834 |
| 2435 | node_0406.rz | 自由 | 0 | 1835 |
| 2436 | node_0407.ux | 自由 | 2.8 | 1836 |
| 2437 | node_0407.uy | 自由 | 1.4 | 1837 |
| 2438 | node_0407.uz | 自由 | -46.63384 | 1838 |
| 2439 | node_0407.rx | 自由 | -8.850425 | 1839 |
| 2440 | node_0407.ry | 自由 | 0 | 1840 |
| 2441 | node_0407.rz | 自由 | 0 | 1841 |
| 2442 | node_0408.ux | 自由 | 2.8 | 1842 |
| 2443 | node_0408.uy | 自由 | 1.4 | 1843 |
| 2444 | node_0408.uz | 自由 | -46.63384 | 1844 |
| 2445 | node_0408.rx | 自由 | -8.850425 | 1845 |
| 2446 | node_0408.ry | 自由 | 0 | 1846 |
| 2447 | node_0408.rz | 自由 | 0 | 1847 |
| 2448 | node_0409.ux | 自由 | 2.8 | 1848 |
| 2449 | node_0409.uy | 自由 | 1.4 | 1849 |
| 2450 | node_0409.uz | 自由 | -46.63384 | 1850 |
| 2451 | node_0409.rx | 自由 | -8.850425 | 1851 |
| 2452 | node_0409.ry | 自由 | 0 | 1852 |
| 2453 | node_0409.rz | 自由 | 0 | 1853 |
| 2454 | node_0410.ux | 自由 | 2.8 | 1854 |
| 2455 | node_0410.uy | 自由 | 1.4 | 1855 |
| 2456 | node_0410.uz | 自由 | -36.01333 | 1856 |
| 2457 | node_0410.rx | 自由 | -8.850425 | 1857 |
| 2458 | node_0410.ry | 自由 | -8.850425 | 1858 |
| 2459 | node_0410.rz | 自由 | 0 | 1859 |
| 2460 | node_0411.ux | 自由 | 2.8 | 1860 |
| 2461 | node_0411.uy | 自由 | 1.4 | 1861 |
| 2462 | node_0411.uz | 自由 | -46.63384 | 1862 |
| 2463 | node_0411.rx | 自由 | 0 | 1863 |
| 2464 | node_0411.ry | 自由 | 8.850425 | 1864 |
| 2465 | node_0411.rz | 自由 | 0 | 1865 |
| 2466 | node_0412.ux | 自由 | 2.8 | 1866 |
| 2467 | node_0412.uy | 自由 | 1.4 | 1867 |
| 2468 | node_0412.uz | 自由 | -57.25435 | 1868 |
| 2469 | node_0412.rx | 自由 | 0 | 1869 |
| 2470 | node_0412.ry | 自由 | 0 | 1870 |
| 2471 | node_0412.rz | 自由 | 0 | 1871 |
| 2472 | node_0413.ux | 自由 | 2.8 | 1872 |
| 2473 | node_0413.uy | 自由 | 1.4 | 1873 |
| 2474 | node_0413.uz | 自由 | -57.25435 | 1874 |
| 2475 | node_0413.rx | 自由 | 0 | 1875 |
| 2476 | node_0413.ry | 自由 | 0 | 1876 |
| 2477 | node_0413.rz | 自由 | 0 | 1877 |
| 2478 | node_0414.ux | 自由 | 2.8 | 1878 |
| 2479 | node_0414.uy | 自由 | 1.4 | 1879 |
| 2480 | node_0414.uz | 自由 | -57.25435 | 1880 |
| 2481 | node_0414.rx | 自由 | 0 | 1881 |
| 2482 | node_0414.ry | 自由 | 0 | 1882 |
| 2483 | node_0414.rz | 自由 | 0 | 1883 |
| 2484 | node_0415.ux | 自由 | 2.8 | 1884 |
| 2485 | node_0415.uy | 自由 | 1.4 | 1885 |
| 2486 | node_0415.uz | 自由 | -57.25435 | 1886 |
| 2487 | node_0415.rx | 自由 | 0 | 1887 |
| 2488 | node_0415.ry | 自由 | 0 | 1888 |
| 2489 | node_0415.rz | 自由 | 0 | 1889 |
| 2490 | node_0416.ux | 自由 | 2.8 | 1890 |
| 2491 | node_0416.uy | 自由 | 1.4 | 1891 |
| 2492 | node_0416.uz | 自由 | -57.25435 | 1892 |
| 2493 | node_0416.rx | 自由 | 0 | 1893 |
| 2494 | node_0416.ry | 自由 | 0 | 1894 |
| 2495 | node_0416.rz | 自由 | 0 | 1895 |
| 2496 | node_0417.ux | 自由 | 2.8 | 1896 |
| 2497 | node_0417.uy | 自由 | 1.4 | 1897 |
| 2498 | node_0417.uz | 自由 | -57.25435 | 1898 |
| 2499 | node_0417.rx | 自由 | 0 | 1899 |
| 2500 | node_0417.ry | 自由 | 0 | 1900 |
| 2501 | node_0417.rz | 自由 | 0 | 1901 |
| 2502 | node_0418.ux | 自由 | 2.8 | 1902 |
| 2503 | node_0418.uy | 自由 | 1.4 | 1903 |
| 2504 | node_0418.uz | 自由 | -57.25435 | 1904 |
| 2505 | node_0418.rx | 自由 | 0 | 1905 |
| 2506 | node_0418.ry | 自由 | 0 | 1906 |
| 2507 | node_0418.rz | 自由 | 0 | 1907 |
| 2508 | node_0419.ux | 自由 | 2.8 | 1908 |
| 2509 | node_0419.uy | 自由 | 1.4 | 1909 |
| 2510 | node_0419.uz | 自由 | -57.25435 | 1910 |
| 2511 | node_0419.rx | 自由 | 0 | 1911 |
| 2512 | node_0419.ry | 自由 | 0 | 1912 |
| 2513 | node_0419.rz | 自由 | 0 | 1913 |
| 2514 | node_0420.ux | 自由 | 2.8 | 1914 |
| 2515 | node_0420.uy | 自由 | 1.4 | 1915 |
| 2516 | node_0420.uz | 自由 | -46.63384 | 1916 |
| 2517 | node_0420.rx | 自由 | 0 | 1917 |
| 2518 | node_0420.ry | 自由 | -8.850425 | 1918 |
| 2519 | node_0420.rz | 自由 | 0 | 1919 |
| 2520 | node_0421.ux | 自由 | 2.8 | 1920 |
| 2521 | node_0421.uy | 自由 | 1.4 | 1921 |
| 2522 | node_0421.uz | 自由 | -46.63384 | 1922 |
| 2523 | node_0421.rx | 自由 | 0 | 1923 |
| 2524 | node_0421.ry | 自由 | 8.850425 | 1924 |
| 2525 | node_0421.rz | 自由 | 0 | 1925 |
| 2526 | node_0422.ux | 自由 | 2.8 | 1926 |
| 2527 | node_0422.uy | 自由 | 1.4 | 1927 |
| 2528 | node_0422.uz | 自由 | -57.25435 | 1928 |
| 2529 | node_0422.rx | 自由 | 0 | 1929 |
| 2530 | node_0422.ry | 自由 | 0 | 1930 |
| 2531 | node_0422.rz | 自由 | 0 | 1931 |
| 2532 | node_0423.ux | 自由 | 2.8 | 1932 |
| 2533 | node_0423.uy | 自由 | 1.4 | 1933 |
| 2534 | node_0423.uz | 自由 | -57.25435 | 1934 |
| 2535 | node_0423.rx | 自由 | 0 | 1935 |
| 2536 | node_0423.ry | 自由 | 0 | 1936 |
| 2537 | node_0423.rz | 自由 | 0 | 1937 |
| 2538 | node_0424.ux | 自由 | 2.8 | 1938 |
| 2539 | node_0424.uy | 自由 | 1.4 | 1939 |
| 2540 | node_0424.uz | 自由 | -57.25435 | 1940 |
| 2541 | node_0424.rx | 自由 | 0 | 1941 |
| 2542 | node_0424.ry | 自由 | 0 | 1942 |
| 2543 | node_0424.rz | 自由 | 0 | 1943 |
| 2544 | node_0425.ux | 自由 | 2.8 | 1944 |
| 2545 | node_0425.uy | 自由 | 1.4 | 1945 |
| 2546 | node_0425.uz | 自由 | -57.25435 | 1946 |
| 2547 | node_0425.rx | 自由 | 0 | 1947 |
| 2548 | node_0425.ry | 自由 | 0 | 1948 |
| 2549 | node_0425.rz | 自由 | 0 | 1949 |
| 2550 | node_0426.ux | 自由 | 2.8 | 1950 |
| 2551 | node_0426.uy | 自由 | 1.4 | 1951 |
| 2552 | node_0426.uz | 自由 | -57.25435 | 1952 |
| 2553 | node_0426.rx | 自由 | 0 | 1953 |
| 2554 | node_0426.ry | 自由 | 0 | 1954 |
| 2555 | node_0426.rz | 自由 | 0 | 1955 |
| 2556 | node_0427.ux | 自由 | 2.8 | 1956 |
| 2557 | node_0427.uy | 自由 | 1.4 | 1957 |
| 2558 | node_0427.uz | 自由 | -57.25435 | 1958 |
| 2559 | node_0427.rx | 自由 | 0 | 1959 |
| 2560 | node_0427.ry | 自由 | 0 | 1960 |
| 2561 | node_0427.rz | 自由 | 0 | 1961 |
| 2562 | node_0428.ux | 自由 | 2.8 | 1962 |
| 2563 | node_0428.uy | 自由 | 1.4 | 1963 |
| 2564 | node_0428.uz | 自由 | -57.25435 | 1964 |
| 2565 | node_0428.rx | 自由 | 0 | 1965 |
| 2566 | node_0428.ry | 自由 | 0 | 1966 |
| 2567 | node_0428.rz | 自由 | 0 | 1967 |
| 2568 | node_0429.ux | 自由 | 2.8 | 1968 |
| 2569 | node_0429.uy | 自由 | 1.4 | 1969 |
| 2570 | node_0429.uz | 自由 | -57.25435 | 1970 |
| 2571 | node_0429.rx | 自由 | 0 | 1971 |
| 2572 | node_0429.ry | 自由 | 0 | 1972 |
| 2573 | node_0429.rz | 自由 | 0 | 1973 |
| 2574 | node_0430.ux | 自由 | 2.8 | 1974 |
| 2575 | node_0430.uy | 自由 | 1.4 | 1975 |
| 2576 | node_0430.uz | 自由 | -46.63384 | 1976 |
| 2577 | node_0430.rx | 自由 | 0 | 1977 |
| 2578 | node_0430.ry | 自由 | -8.850425 | 1978 |
| 2579 | node_0430.rz | 自由 | 0 | 1979 |
| 2580 | node_0431.ux | 自由 | 2.8 | 1980 |
| 2581 | node_0431.uy | 自由 | 1.4 | 1981 |
| 2582 | node_0431.uz | 自由 | -46.63384 | 1982 |
| 2583 | node_0431.rx | 自由 | 0 | 1983 |
| 2584 | node_0431.ry | 自由 | 8.850425 | 1984 |
| 2585 | node_0431.rz | 自由 | 0 | 1985 |
| 2586 | node_0432.ux | 自由 | 2.8 | 1986 |
| 2587 | node_0432.uy | 自由 | 1.4 | 1987 |
| 2588 | node_0432.uz | 自由 | -57.25435 | 1988 |
| 2589 | node_0432.rx | 自由 | 0 | 1989 |
| 2590 | node_0432.ry | 自由 | 0 | 1990 |
| 2591 | node_0432.rz | 自由 | 0 | 1991 |
| 2592 | node_0433.ux | 自由 | 2.8 | 1992 |
| 2593 | node_0433.uy | 自由 | 1.4 | 1993 |
| 2594 | node_0433.uz | 自由 | -57.25435 | 1994 |
| 2595 | node_0433.rx | 自由 | 0 | 1995 |
| 2596 | node_0433.ry | 自由 | 0 | 1996 |
| 2597 | node_0433.rz | 自由 | 0 | 1997 |
| 2598 | node_0434.ux | 自由 | 2.8 | 1998 |
| 2599 | node_0434.uy | 自由 | 1.4 | 1999 |
| 2600 | node_0434.uz | 自由 | -57.25435 | 2000 |
| 2601 | node_0434.rx | 自由 | 0 | 2001 |
| 2602 | node_0434.ry | 自由 | 0 | 2002 |
| 2603 | node_0434.rz | 自由 | 0 | 2003 |
| 2604 | node_0435.ux | 自由 | 2.8 | 2004 |
| 2605 | node_0435.uy | 自由 | 1.4 | 2005 |
| 2606 | node_0435.uz | 自由 | -57.25435 | 2006 |
| 2607 | node_0435.rx | 自由 | 0 | 2007 |
| 2608 | node_0435.ry | 自由 | 0 | 2008 |
| 2609 | node_0435.rz | 自由 | 0 | 2009 |
| 2610 | node_0436.ux | 自由 | 2.8 | 2010 |
| 2611 | node_0436.uy | 自由 | 1.4 | 2011 |
| 2612 | node_0436.uz | 自由 | -57.25435 | 2012 |
| 2613 | node_0436.rx | 自由 | 0 | 2013 |
| 2614 | node_0436.ry | 自由 | 0 | 2014 |
| 2615 | node_0436.rz | 自由 | 0 | 2015 |
| 2616 | node_0437.ux | 自由 | 2.8 | 2016 |
| 2617 | node_0437.uy | 自由 | 1.4 | 2017 |
| 2618 | node_0437.uz | 自由 | -57.25435 | 2018 |
| 2619 | node_0437.rx | 自由 | 0 | 2019 |
| 2620 | node_0437.ry | 自由 | 0 | 2020 |
| 2621 | node_0437.rz | 自由 | 0 | 2021 |
| 2622 | node_0438.ux | 自由 | 2.8 | 2022 |
| 2623 | node_0438.uy | 自由 | 1.4 | 2023 |
| 2624 | node_0438.uz | 自由 | -57.25435 | 2024 |
| 2625 | node_0438.rx | 自由 | 0 | 2025 |
| 2626 | node_0438.ry | 自由 | 0 | 2026 |
| 2627 | node_0438.rz | 自由 | 0 | 2027 |
| 2628 | node_0439.ux | 自由 | 2.8 | 2028 |
| 2629 | node_0439.uy | 自由 | 1.4 | 2029 |
| 2630 | node_0439.uz | 自由 | -57.25435 | 2030 |
| 2631 | node_0439.rx | 自由 | 0 | 2031 |
| 2632 | node_0439.ry | 自由 | 0 | 2032 |
| 2633 | node_0439.rz | 自由 | 0 | 2033 |
| 2634 | node_0440.ux | 自由 | 2.8 | 2034 |
| 2635 | node_0440.uy | 自由 | 1.4 | 2035 |
| 2636 | node_0440.uz | 自由 | -46.63384 | 2036 |
| 2637 | node_0440.rx | 自由 | 0 | 2037 |
| 2638 | node_0440.ry | 自由 | -8.850425 | 2038 |
| 2639 | node_0440.rz | 自由 | 0 | 2039 |
| 2640 | node_0441.ux | 自由 | 2.8 | 2040 |
| 2641 | node_0441.uy | 自由 | 1.4 | 2041 |
| 2642 | node_0441.uz | 自由 | -46.63384 | 2042 |
| 2643 | node_0441.rx | 自由 | 0 | 2043 |
| 2644 | node_0441.ry | 自由 | 8.850425 | 2044 |
| 2645 | node_0441.rz | 自由 | 0 | 2045 |
| 2646 | node_0442.ux | 自由 | 2.8 | 2046 |
| 2647 | node_0442.uy | 自由 | 1.4 | 2047 |
| 2648 | node_0442.uz | 自由 | -57.25435 | 2048 |
| 2649 | node_0442.rx | 自由 | 0 | 2049 |
| 2650 | node_0442.ry | 自由 | 0 | 2050 |
| 2651 | node_0442.rz | 自由 | 0 | 2051 |
| 2652 | node_0443.ux | 自由 | 2.8 | 2052 |
| 2653 | node_0443.uy | 自由 | 1.4 | 2053 |
| 2654 | node_0443.uz | 自由 | -57.25435 | 2054 |
| 2655 | node_0443.rx | 自由 | 0 | 2055 |
| 2656 | node_0443.ry | 自由 | 0 | 2056 |
| 2657 | node_0443.rz | 自由 | 0 | 2057 |
| 2658 | node_0444.ux | 自由 | 2.8 | 2058 |
| 2659 | node_0444.uy | 自由 | 1.4 | 2059 |
| 2660 | node_0444.uz | 自由 | -57.25435 | 2060 |
| 2661 | node_0444.rx | 自由 | 0 | 2061 |
| 2662 | node_0444.ry | 自由 | 0 | 2062 |
| 2663 | node_0444.rz | 自由 | 0 | 2063 |
| 2664 | node_0445.ux | 自由 | 2.8 | 2064 |
| 2665 | node_0445.uy | 自由 | 1.4 | 2065 |
| 2666 | node_0445.uz | 自由 | -57.25435 | 2066 |
| 2667 | node_0445.rx | 自由 | 0 | 2067 |
| 2668 | node_0445.ry | 自由 | 0 | 2068 |
| 2669 | node_0445.rz | 自由 | 0 | 2069 |
| 2670 | node_0446.ux | 自由 | 2.8 | 2070 |
| 2671 | node_0446.uy | 自由 | 1.4 | 2071 |
| 2672 | node_0446.uz | 自由 | -57.25435 | 2072 |
| 2673 | node_0446.rx | 自由 | 0 | 2073 |
| 2674 | node_0446.ry | 自由 | 0 | 2074 |
| 2675 | node_0446.rz | 自由 | 0 | 2075 |
| 2676 | node_0447.ux | 自由 | 2.8 | 2076 |
| 2677 | node_0447.uy | 自由 | 1.4 | 2077 |
| 2678 | node_0447.uz | 自由 | -57.25435 | 2078 |
| 2679 | node_0447.rx | 自由 | 0 | 2079 |
| 2680 | node_0447.ry | 自由 | 0 | 2080 |
| 2681 | node_0447.rz | 自由 | 0 | 2081 |
| 2682 | node_0448.ux | 自由 | 2.8 | 2082 |
| 2683 | node_0448.uy | 自由 | 1.4 | 2083 |
| 2684 | node_0448.uz | 自由 | -57.25435 | 2084 |
| 2685 | node_0448.rx | 自由 | 0 | 2085 |
| 2686 | node_0448.ry | 自由 | 0 | 2086 |
| 2687 | node_0448.rz | 自由 | 0 | 2087 |
| 2688 | node_0449.ux | 自由 | 2.8 | 2088 |
| 2689 | node_0449.uy | 自由 | 1.4 | 2089 |
| 2690 | node_0449.uz | 自由 | -57.25435 | 2090 |
| 2691 | node_0449.rx | 自由 | 0 | 2091 |
| 2692 | node_0449.ry | 自由 | 0 | 2092 |
| 2693 | node_0449.rz | 自由 | 0 | 2093 |
| 2694 | node_0450.ux | 自由 | 2.8 | 2094 |
| 2695 | node_0450.uy | 自由 | 1.4 | 2095 |
| 2696 | node_0450.uz | 自由 | -46.63384 | 2096 |
| 2697 | node_0450.rx | 自由 | 0 | 2097 |
| 2698 | node_0450.ry | 自由 | -8.850425 | 2098 |
| 2699 | node_0450.rz | 自由 | 0 | 2099 |
| 2700 | node_0451.ux | 自由 | 2.8 | 2100 |
| 2701 | node_0451.uy | 自由 | 1.4 | 2101 |
| 2702 | node_0451.uz | 自由 | -46.63384 | 2102 |
| 2703 | node_0451.rx | 自由 | 0 | 2103 |
| 2704 | node_0451.ry | 自由 | 8.850425 | 2104 |
| 2705 | node_0451.rz | 自由 | 0 | 2105 |
| 2706 | node_0452.ux | 自由 | 2.8 | 2106 |
| 2707 | node_0452.uy | 自由 | 1.4 | 2107 |
| 2708 | node_0452.uz | 自由 | -57.25435 | 2108 |
| 2709 | node_0452.rx | 自由 | 0 | 2109 |
| 2710 | node_0452.ry | 自由 | 0 | 2110 |
| 2711 | node_0452.rz | 自由 | 0 | 2111 |
| 2712 | node_0453.ux | 自由 | 2.8 | 2112 |
| 2713 | node_0453.uy | 自由 | 1.4 | 2113 |
| 2714 | node_0453.uz | 自由 | -57.25435 | 2114 |
| 2715 | node_0453.rx | 自由 | 0 | 2115 |
| 2716 | node_0453.ry | 自由 | 0 | 2116 |
| 2717 | node_0453.rz | 自由 | 0 | 2117 |
| 2718 | node_0454.ux | 自由 | 2.8 | 2118 |
| 2719 | node_0454.uy | 自由 | 1.4 | 2119 |
| 2720 | node_0454.uz | 自由 | -57.25435 | 2120 |
| 2721 | node_0454.rx | 自由 | 0 | 2121 |
| 2722 | node_0454.ry | 自由 | 0 | 2122 |
| 2723 | node_0454.rz | 自由 | 0 | 2123 |
| 2724 | node_0455.ux | 自由 | 2.8 | 2124 |
| 2725 | node_0455.uy | 自由 | 1.4 | 2125 |
| 2726 | node_0455.uz | 自由 | -57.25435 | 2126 |
| 2727 | node_0455.rx | 自由 | 0 | 2127 |
| 2728 | node_0455.ry | 自由 | 0 | 2128 |
| 2729 | node_0455.rz | 自由 | 0 | 2129 |
| 2730 | node_0456.ux | 自由 | 2.8 | 2130 |
| 2731 | node_0456.uy | 自由 | 1.4 | 2131 |
| 2732 | node_0456.uz | 自由 | -57.25435 | 2132 |
| 2733 | node_0456.rx | 自由 | 0 | 2133 |
| 2734 | node_0456.ry | 自由 | 0 | 2134 |
| 2735 | node_0456.rz | 自由 | 0 | 2135 |
| 2736 | node_0457.ux | 自由 | 2.8 | 2136 |
| 2737 | node_0457.uy | 自由 | 1.4 | 2137 |
| 2738 | node_0457.uz | 自由 | -57.25435 | 2138 |
| 2739 | node_0457.rx | 自由 | 0 | 2139 |
| 2740 | node_0457.ry | 自由 | 0 | 2140 |
| 2741 | node_0457.rz | 自由 | 0 | 2141 |
| 2742 | node_0458.ux | 自由 | 2.8 | 2142 |
| 2743 | node_0458.uy | 自由 | 1.4 | 2143 |
| 2744 | node_0458.uz | 自由 | -57.25435 | 2144 |
| 2745 | node_0458.rx | 自由 | 0 | 2145 |
| 2746 | node_0458.ry | 自由 | 0 | 2146 |
| 2747 | node_0458.rz | 自由 | 0 | 2147 |
| 2748 | node_0459.ux | 自由 | 2.8 | 2148 |
| 2749 | node_0459.uy | 自由 | 1.4 | 2149 |
| 2750 | node_0459.uz | 自由 | -57.25435 | 2150 |
| 2751 | node_0459.rx | 自由 | 0 | 2151 |
| 2752 | node_0459.ry | 自由 | 0 | 2152 |
| 2753 | node_0459.rz | 自由 | 0 | 2153 |
| 2754 | node_0460.ux | 自由 | 2.8 | 2154 |
| 2755 | node_0460.uy | 自由 | 1.4 | 2155 |
| 2756 | node_0460.uz | 自由 | -46.63384 | 2156 |
| 2757 | node_0460.rx | 自由 | 0 | 2157 |
| 2758 | node_0460.ry | 自由 | -8.850425 | 2158 |
| 2759 | node_0460.rz | 自由 | 0 | 2159 |
| 2760 | node_0461.ux | 自由 | 2.8 | 2160 |
| 2761 | node_0461.uy | 自由 | 1.4 | 2161 |
| 2762 | node_0461.uz | 自由 | -46.63384 | 2162 |
| 2763 | node_0461.rx | 自由 | 0 | 2163 |
| 2764 | node_0461.ry | 自由 | 8.850425 | 2164 |
| 2765 | node_0461.rz | 自由 | 0 | 2165 |
| 2766 | node_0462.ux | 自由 | 2.8 | 2166 |
| 2767 | node_0462.uy | 自由 | 1.4 | 2167 |
| 2768 | node_0462.uz | 自由 | -57.25435 | 2168 |
| 2769 | node_0462.rx | 自由 | 0 | 2169 |
| 2770 | node_0462.ry | 自由 | 0 | 2170 |
| 2771 | node_0462.rz | 自由 | 0 | 2171 |
| 2772 | node_0463.ux | 自由 | 2.8 | 2172 |
| 2773 | node_0463.uy | 自由 | 1.4 | 2173 |
| 2774 | node_0463.uz | 自由 | -57.25435 | 2174 |
| 2775 | node_0463.rx | 自由 | 0 | 2175 |
| 2776 | node_0463.ry | 自由 | 0 | 2176 |
| 2777 | node_0463.rz | 自由 | 0 | 2177 |
| 2778 | node_0464.ux | 自由 | 2.8 | 2178 |
| 2779 | node_0464.uy | 自由 | 1.4 | 2179 |
| 2780 | node_0464.uz | 自由 | -57.25435 | 2180 |
| 2781 | node_0464.rx | 自由 | 0 | 2181 |
| 2782 | node_0464.ry | 自由 | 0 | 2182 |
| 2783 | node_0464.rz | 自由 | 0 | 2183 |
| 2784 | node_0465.ux | 自由 | 2.8 | 2184 |
| 2785 | node_0465.uy | 自由 | 1.4 | 2185 |
| 2786 | node_0465.uz | 自由 | -57.25435 | 2186 |
| 2787 | node_0465.rx | 自由 | 0 | 2187 |
| 2788 | node_0465.ry | 自由 | 0 | 2188 |
| 2789 | node_0465.rz | 自由 | 0 | 2189 |
| 2790 | node_0466.ux | 自由 | 2.8 | 2190 |
| 2791 | node_0466.uy | 自由 | 1.4 | 2191 |
| 2792 | node_0466.uz | 自由 | -57.25435 | 2192 |
| 2793 | node_0466.rx | 自由 | 0 | 2193 |
| 2794 | node_0466.ry | 自由 | 0 | 2194 |
| 2795 | node_0466.rz | 自由 | 0 | 2195 |
| 2796 | node_0467.ux | 自由 | 2.8 | 2196 |
| 2797 | node_0467.uy | 自由 | 1.4 | 2197 |
| 2798 | node_0467.uz | 自由 | -57.25435 | 2198 |
| 2799 | node_0467.rx | 自由 | 0 | 2199 |
| 2800 | node_0467.ry | 自由 | 0 | 2200 |
| 2801 | node_0467.rz | 自由 | 0 | 2201 |
| 2802 | node_0468.ux | 自由 | 2.8 | 2202 |
| 2803 | node_0468.uy | 自由 | 1.4 | 2203 |
| 2804 | node_0468.uz | 自由 | -57.25435 | 2204 |
| 2805 | node_0468.rx | 自由 | 0 | 2205 |
| 2806 | node_0468.ry | 自由 | 0 | 2206 |
| 2807 | node_0468.rz | 自由 | 0 | 2207 |
| 2808 | node_0469.ux | 自由 | 2.8 | 2208 |
| 2809 | node_0469.uy | 自由 | 1.4 | 2209 |
| 2810 | node_0469.uz | 自由 | -57.25435 | 2210 |
| 2811 | node_0469.rx | 自由 | 0 | 2211 |
| 2812 | node_0469.ry | 自由 | 0 | 2212 |
| 2813 | node_0469.rz | 自由 | 0 | 2213 |
| 2814 | node_0470.ux | 自由 | 2.8 | 2214 |
| 2815 | node_0470.uy | 自由 | 1.4 | 2215 |
| 2816 | node_0470.uz | 自由 | -46.63384 | 2216 |
| 2817 | node_0470.rx | 自由 | 0 | 2217 |
| 2818 | node_0470.ry | 自由 | -8.850425 | 2218 |
| 2819 | node_0470.rz | 自由 | 0 | 2219 |
| 2820 | node_0471.ux | 自由 | 2.8 | 2220 |
| 2821 | node_0471.uy | 自由 | 1.4 | 2221 |
| 2822 | node_0471.uz | 自由 | -46.63384 | 2222 |
| 2823 | node_0471.rx | 自由 | 0 | 2223 |
| 2824 | node_0471.ry | 自由 | 8.850425 | 2224 |
| 2825 | node_0471.rz | 自由 | 0 | 2225 |
| 2826 | node_0472.ux | 自由 | 2.8 | 2226 |
| 2827 | node_0472.uy | 自由 | 1.4 | 2227 |
| 2828 | node_0472.uz | 自由 | -57.25435 | 2228 |
| 2829 | node_0472.rx | 自由 | 0 | 2229 |
| 2830 | node_0472.ry | 自由 | 0 | 2230 |
| 2831 | node_0472.rz | 自由 | 0 | 2231 |
| 2832 | node_0473.ux | 自由 | 2.8 | 2232 |
| 2833 | node_0473.uy | 自由 | 1.4 | 2233 |
| 2834 | node_0473.uz | 自由 | -57.25435 | 2234 |
| 2835 | node_0473.rx | 自由 | 0 | 2235 |
| 2836 | node_0473.ry | 自由 | 0 | 2236 |
| 2837 | node_0473.rz | 自由 | 0 | 2237 |
| 2838 | node_0474.ux | 自由 | 2.8 | 2238 |
| 2839 | node_0474.uy | 自由 | 1.4 | 2239 |
| 2840 | node_0474.uz | 自由 | -57.25435 | 2240 |
| 2841 | node_0474.rx | 自由 | 0 | 2241 |
| 2842 | node_0474.ry | 自由 | 0 | 2242 |
| 2843 | node_0474.rz | 自由 | 0 | 2243 |
| 2844 | node_0475.ux | 自由 | 2.8 | 2244 |
| 2845 | node_0475.uy | 自由 | 1.4 | 2245 |
| 2846 | node_0475.uz | 自由 | -57.25435 | 2246 |
| 2847 | node_0475.rx | 自由 | 0 | 2247 |
| 2848 | node_0475.ry | 自由 | 0 | 2248 |
| 2849 | node_0475.rz | 自由 | 0 | 2249 |
| 2850 | node_0476.ux | 自由 | 2.8 | 2250 |
| 2851 | node_0476.uy | 自由 | 1.4 | 2251 |
| 2852 | node_0476.uz | 自由 | -57.25435 | 2252 |
| 2853 | node_0476.rx | 自由 | 0 | 2253 |
| 2854 | node_0476.ry | 自由 | 0 | 2254 |
| 2855 | node_0476.rz | 自由 | 0 | 2255 |
| 2856 | node_0477.ux | 自由 | 2.8 | 2256 |
| 2857 | node_0477.uy | 自由 | 1.4 | 2257 |
| 2858 | node_0477.uz | 自由 | -57.25435 | 2258 |
| 2859 | node_0477.rx | 自由 | 0 | 2259 |
| 2860 | node_0477.ry | 自由 | 0 | 2260 |
| 2861 | node_0477.rz | 自由 | 0 | 2261 |
| 2862 | node_0478.ux | 自由 | 2.8 | 2262 |
| 2863 | node_0478.uy | 自由 | 1.4 | 2263 |
| 2864 | node_0478.uz | 自由 | -57.25435 | 2264 |
| 2865 | node_0478.rx | 自由 | 0 | 2265 |
| 2866 | node_0478.ry | 自由 | 0 | 2266 |
| 2867 | node_0478.rz | 自由 | 0 | 2267 |
| 2868 | node_0479.ux | 自由 | 2.8 | 2268 |
| 2869 | node_0479.uy | 自由 | 1.4 | 2269 |
| 2870 | node_0479.uz | 自由 | -57.25435 | 2270 |
| 2871 | node_0479.rx | 自由 | 0 | 2271 |
| 2872 | node_0479.ry | 自由 | 0 | 2272 |
| 2873 | node_0479.rz | 自由 | 0 | 2273 |
| 2874 | node_0480.ux | 自由 | 2.8 | 2274 |
| 2875 | node_0480.uy | 自由 | 1.4 | 2275 |
| 2876 | node_0480.uz | 自由 | -46.63384 | 2276 |
| 2877 | node_0480.rx | 自由 | 0 | 2277 |
| 2878 | node_0480.ry | 自由 | -8.850425 | 2278 |
| 2879 | node_0480.rz | 自由 | 0 | 2279 |
| 2880 | node_0481.ux | 自由 | 2.8 | 2280 |
| 2881 | node_0481.uy | 自由 | 1.4 | 2281 |
| 2882 | node_0481.uz | 自由 | -46.63384 | 2282 |
| 2883 | node_0481.rx | 自由 | 0 | 2283 |
| 2884 | node_0481.ry | 自由 | 8.850425 | 2284 |
| 2885 | node_0481.rz | 自由 | 0 | 2285 |
| 2886 | node_0482.ux | 自由 | 2.8 | 2286 |
| 2887 | node_0482.uy | 自由 | 1.4 | 2287 |
| 2888 | node_0482.uz | 自由 | -57.25435 | 2288 |
| 2889 | node_0482.rx | 自由 | 0 | 2289 |
| 2890 | node_0482.ry | 自由 | 0 | 2290 |
| 2891 | node_0482.rz | 自由 | 0 | 2291 |
| 2892 | node_0483.ux | 自由 | 2.8 | 2292 |
| 2893 | node_0483.uy | 自由 | 1.4 | 2293 |
| 2894 | node_0483.uz | 自由 | -57.25435 | 2294 |
| 2895 | node_0483.rx | 自由 | 0 | 2295 |
| 2896 | node_0483.ry | 自由 | 0 | 2296 |
| 2897 | node_0483.rz | 自由 | 0 | 2297 |
| 2898 | node_0484.ux | 自由 | 2.8 | 2298 |
| 2899 | node_0484.uy | 自由 | 1.4 | 2299 |
| 2900 | node_0484.uz | 自由 | -57.25435 | 2300 |
| 2901 | node_0484.rx | 自由 | 0 | 2301 |
| 2902 | node_0484.ry | 自由 | 0 | 2302 |
| 2903 | node_0484.rz | 自由 | 0 | 2303 |
| 2904 | node_0485.ux | 自由 | 2.8 | 2304 |
| 2905 | node_0485.uy | 自由 | 1.4 | 2305 |
| 2906 | node_0485.uz | 自由 | -57.25435 | 2306 |
| 2907 | node_0485.rx | 自由 | 0 | 2307 |
| 2908 | node_0485.ry | 自由 | 0 | 2308 |
| 2909 | node_0485.rz | 自由 | 0 | 2309 |
| 2910 | node_0486.ux | 自由 | 2.8 | 2310 |
| 2911 | node_0486.uy | 自由 | 1.4 | 2311 |
| 2912 | node_0486.uz | 自由 | -57.25435 | 2312 |
| 2913 | node_0486.rx | 自由 | 0 | 2313 |
| 2914 | node_0486.ry | 自由 | 0 | 2314 |
| 2915 | node_0486.rz | 自由 | 0 | 2315 |
| 2916 | node_0487.ux | 自由 | 2.8 | 2316 |
| 2917 | node_0487.uy | 自由 | 1.4 | 2317 |
| 2918 | node_0487.uz | 自由 | -57.25435 | 2318 |
| 2919 | node_0487.rx | 自由 | 0 | 2319 |
| 2920 | node_0487.ry | 自由 | 0 | 2320 |
| 2921 | node_0487.rz | 自由 | 0 | 2321 |
| 2922 | node_0488.ux | 自由 | 2.8 | 2322 |
| 2923 | node_0488.uy | 自由 | 1.4 | 2323 |
| 2924 | node_0488.uz | 自由 | -57.25435 | 2324 |
| 2925 | node_0488.rx | 自由 | 0 | 2325 |
| 2926 | node_0488.ry | 自由 | 0 | 2326 |
| 2927 | node_0488.rz | 自由 | 0 | 2327 |
| 2928 | node_0489.ux | 自由 | 2.8 | 2328 |
| 2929 | node_0489.uy | 自由 | 1.4 | 2329 |
| 2930 | node_0489.uz | 自由 | -57.25435 | 2330 |
| 2931 | node_0489.rx | 自由 | 0 | 2331 |
| 2932 | node_0489.ry | 自由 | 0 | 2332 |
| 2933 | node_0489.rz | 自由 | 0 | 2333 |
| 2934 | node_0490.ux | 自由 | 2.8 | 2334 |
| 2935 | node_0490.uy | 自由 | 1.4 | 2335 |
| 2936 | node_0490.uz | 自由 | -46.63384 | 2336 |
| 2937 | node_0490.rx | 自由 | 0 | 2337 |
| 2938 | node_0490.ry | 自由 | -8.850425 | 2338 |
| 2939 | node_0490.rz | 自由 | 0 | 2339 |
| 2940 | node_0491.ux | 自由 | 2.8 | 2340 |
| 2941 | node_0491.uy | 自由 | 1.4 | 2341 |
| 2942 | node_0491.uz | 自由 | -36.01333 | 2342 |
| 2943 | node_0491.rx | 自由 | 8.850425 | 2343 |
| 2944 | node_0491.ry | 自由 | 8.850425 | 2344 |
| 2945 | node_0491.rz | 自由 | 0 | 2345 |
| 2946 | node_0492.ux | 自由 | 2.8 | 2346 |
| 2947 | node_0492.uy | 自由 | 1.4 | 2347 |
| 2948 | node_0492.uz | 自由 | -46.63384 | 2348 |
| 2949 | node_0492.rx | 自由 | 8.850425 | 2349 |
| 2950 | node_0492.ry | 自由 | 0 | 2350 |
| 2951 | node_0492.rz | 自由 | 0 | 2351 |
| 2952 | node_0493.ux | 自由 | 2.8 | 2352 |
| 2953 | node_0493.uy | 自由 | 1.4 | 2353 |
| 2954 | node_0493.uz | 自由 | -46.63384 | 2354 |
| 2955 | node_0493.rx | 自由 | 8.850425 | 2355 |
| 2956 | node_0493.ry | 自由 | 0 | 2356 |
| 2957 | node_0493.rz | 自由 | 0 | 2357 |
| 2958 | node_0494.ux | 自由 | 2.8 | 2358 |
| 2959 | node_0494.uy | 自由 | 1.4 | 2359 |
| 2960 | node_0494.uz | 自由 | -46.63384 | 2360 |
| 2961 | node_0494.rx | 自由 | 8.850425 | 2361 |
| 2962 | node_0494.ry | 自由 | 0 | 2362 |
| 2963 | node_0494.rz | 自由 | 0 | 2363 |
| 2964 | node_0495.ux | 自由 | 2.8 | 2364 |
| 2965 | node_0495.uy | 自由 | 1.4 | 2365 |
| 2966 | node_0495.uz | 自由 | -46.63384 | 2366 |
| 2967 | node_0495.rx | 自由 | 8.850425 | 2367 |
| 2968 | node_0495.ry | 自由 | 0 | 2368 |
| 2969 | node_0495.rz | 自由 | 0 | 2369 |
| 2970 | node_0496.ux | 自由 | 2.8 | 2370 |
| 2971 | node_0496.uy | 自由 | 1.4 | 2371 |
| 2972 | node_0496.uz | 自由 | -46.63384 | 2372 |
| 2973 | node_0496.rx | 自由 | 8.850425 | 2373 |
| 2974 | node_0496.ry | 自由 | 0 | 2374 |
| 2975 | node_0496.rz | 自由 | 0 | 2375 |
| 2976 | node_0497.ux | 自由 | 2.8 | 2376 |
| 2977 | node_0497.uy | 自由 | 1.4 | 2377 |
| 2978 | node_0497.uz | 自由 | -46.63384 | 2378 |
| 2979 | node_0497.rx | 自由 | 8.850425 | 2379 |
| 2980 | node_0497.ry | 自由 | 0 | 2380 |
| 2981 | node_0497.rz | 自由 | 0 | 2381 |
| 2982 | node_0498.ux | 自由 | 2.8 | 2382 |
| 2983 | node_0498.uy | 自由 | 1.4 | 2383 |
| 2984 | node_0498.uz | 自由 | -46.63384 | 2384 |
| 2985 | node_0498.rx | 自由 | 8.850425 | 2385 |
| 2986 | node_0498.ry | 自由 | 0 | 2386 |
| 2987 | node_0498.rz | 自由 | 0 | 2387 |
| 2988 | node_0499.ux | 自由 | 2.8 | 2388 |
| 2989 | node_0499.uy | 自由 | 1.4 | 2389 |
| 2990 | node_0499.uz | 自由 | -46.63384 | 2390 |
| 2991 | node_0499.rx | 自由 | 8.850425 | 2391 |
| 2992 | node_0499.ry | 自由 | 0 | 2392 |
| 2993 | node_0499.rz | 自由 | 0 | 2393 |
| 2994 | node_0500.ux | 自由 | 2.8 | 2394 |
| 2995 | node_0500.uy | 自由 | 1.4 | 2395 |
| 2996 | node_0500.uz | 自由 | -36.01333 | 2396 |
| 2997 | node_0500.rx | 自由 | 8.850425 | 2397 |
| 2998 | node_0500.ry | 自由 | -8.850425 | 2398 |
| 2999 | node_0500.rz | 自由 | 0 | 2399 |

# 教材依据与实现约定

《计算结构力学》（阎军、杨春秋，科学出版社，2014）扫描版。印刷页与 PDF 页序分别记录，沿用 T17/T18 的核查依据。

| 章节 / 主题 | 核查关系 | 印刷页 | PDF 页序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 5 章 / 空间刚架直接刚度法流程 | K · u = F | 117 | 126 |
| 5.2 / 局部与总体坐标转换 | u_local = T · u_global | 118 | 127 |
| 5.3 / 空间刚架单元刚度与六分量向量 | EA/l；12EJ/l³；6EJ/l²；4EJ/l；2EJ/l；GJ/l | 122 | 131 |
| 5.4—5.5 / 端部自由度对号与整体刚度阵集合 | K_global = Tᵀ · K_local · T；K = Σ kᵢ | 127 | 136 |
| 5.6 / 荷载向量形成 | F = F_node + F_equivalent | 129 | 138 |
| 附录 IV / 程序组织线索 | 整体组装与方程求解步骤 | 180 | 189 |

坐标转换矩阵方向

实现：局部轴作为 T 的行向量，使用 u_local = T · u_global；K_global = Tᵀ · K_local · T。 教材：5.2 节以总体到局部的转置记法展开 [T]。 原因：矩阵存储约定采用局部轴行向量，避免把同一正交转换的转置误认为不同理论。 验证：T17 斜向杆件转换矩阵与局部/总体刚度数值对照通过。

约束处理

实现：按支座自由度从整体方程中消除约束列和行，仅对自由自由度子系统进行部分主元高斯消元。 教材：教材给出自由度对号、总刚度阵集合和约束处理的流程线索。 原因：首版支座是零位移约束；自由度消元保留真实刚度尺度，避免引入人为单位对角线。 验证：T04 约束尺度回归和整体平衡测试通过，受限自由度位移保持为零。